## **安全环保应急演练记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 卸油作业油品跑冒应急预案演练 | | **南充市西河加油站** | | | | 编 号 | | 20230304 |
| 演练日期 | 2023年 03月04日 | | 页次 | | 2 |
| 演练类型 | 实战演练 | | 演练依据 | 油品跑冒应急预案 | | 演练地点 | | | 卸油区 |
| 演练总指挥 | | 郑卫民 | | | 演练组织人 | | | 郑卫民 | |
| 演练目的：近期卸油频次增多，安全环保风险增大，为增强员工应急处置能力，减少和降低不良的社会影响，特开展此次卸油作业油品跑冒应急预案演练。  演练人员签字确认： | | | | | | | | | |
| 演练过程：1.郑卫民卸油时发现管线突然脱落，当即高声示警。2.监护员繆路遥立即关闭罐车阀门和卸油口阀门，取用消防沙对泄漏油品进行围堵。3.彭松立即赶至现场，准备好灭火器，配合繆路遥使用不能产生静电的抹布对油品进行回收。4.寇方明拉起警戒线，疏散无关人员和车辆。5.冯志刚立即向上级汇报接着投入抢险。6.郑卫民对泄漏油品进行计量，核算损失，确认现场无安全隐患后宣布恢复营业。7.演练结束，郑卫民进行点评。 | | | | | | | | | |
| 演练成果：本次演练主要针对卸油时突发油品跑冒的应急处置工作，组织员工参加应急培训。值班经理讲解了如何正确应对卸油时油品跑冒的应急处置工作，通过培训增强了员工的应急能力，使全体员工懂得了在面临突发状况时如何正确应对的基本知识和方法，进一步熟悉基本的应对技能和技巧，从而达到了培训演练的目的。 | | | | | | | | | |
| 演练评价：  1、应急预案适宜性 □符合事故要求 □大部分符合，需完善 □不符合，需整改  2、演练内容充分性 □演练内容充分，可覆盖应急预案要求 □需改进，改进内容：  3、演练是否存在不足 □演练无不足 □演练基本符合要求，但需完善  □演练严重不足，需立即整改  4、参演人员掌握程度 □完全掌握 □大部分掌握，需进一步加强  □掌握人数很少，需立即组织培训 | | | | | | | | | |