## **安全环保应急演练记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 加油机着火应急预案演练 | | **南充市西河加油站** | | | | 编 号 | | 20230320 |
| 演练日期 | 2023年 03月20日 | | 页次 | | 2 |
| 演练类型 | 实战演练 | | 演练依据 | 着火爆炸应急预案 | | 演练地点 | | | 加油区 |
| 演练总指挥 | | 郑卫民 | | | 演练组织人 | | | 郑卫民 | |
| 演练目的：加油机运转频繁，着火风险增大，为增强员工应急处置能力，减少和降低不良的社会影响，特开展此次加油机着火应急预案演练。  演练人员签字确认： | | | | | | | | | |
| 演练过程：1.郑卫民巡查时发现13号加油机突然着火，当即高声示警。2.繆路遥立即赶至现场，断掉加油机电源，使用石棉被对着火部位进行覆盖并用灭火器进行扫射。3.彭松立即赶至现场，准备好灭火器，配合繆路遥对着火加油机进行抢险。4.冯志刚立即关闭加油站总电源，拨打报警电话并向上级汇报。5.寇方明立即拉起警戒线，疏散无关人员和车辆。6.演练结束，郑卫民进行点评。 | | | | | | | | | |
| 演练成果：本次演练主要针对加油机着火的应急处置工作，组织员工参加应急培训。值班经理讲解了如何正确应对加油机着火的应急处置工作，通过培训增强了员工的应急能力，使全体员工懂得了在面临突发状况时如何正确应对的基本知识和方法，进一步熟悉基本的应对技能和技巧，从而达到了培训演练的目的。 | | | | | | | | | |
| 演练评价：  1、应急预案适宜性 □符合事故要求 □大部分符合，需完善 □不符合，需整改  2、演练内容充分性 □演练内容充分，可覆盖应急预案要求 □需改进，改进内容：  3、演练是否存在不足 □演练无不足 □演练基本符合要求，但需完善  □演练严重不足，需立即整改  4、参演人员掌握程度 □完全掌握 □大部分掌握，需进一步加强  □掌握人数很少，需立即组织培训 | | | | | | | | | |