## **安全环保应急演练记录表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 破坏性地震现场处置方案演练 | **南充市西河加油站** | 编 号 | 20230509 |
| 演练日期 | 2023年 05月09日 | 页次 | 2 |
| 演练类型 | 实战演练 | 演练依据 | 地震灾害应急预案 | 演练地点 | 全站范围 |
| 演练总指挥 | 郑卫民 | 演练组织人 | 郑卫民 |
| 演练目的：近期南充周边地震增多，安全环保风险增大，为增强员工应急处置能力，减少和降低不良的社会影响，特开展此次破坏性地震现场处置方案演练。演练人员签字确认：  |
| 演练过程：1.郑卫民办公时感觉到地面突然剧烈震动，当即高声示警。2.王刚立即高呼地震来了，组织室外人员迅速撤离到站外空旷地带。3.郑卫民立即组织站房内人员迅速躲在墙角和办公桌下面等待地震结束。4.地震结束后，郑卫民清点人数，确认无人员伤亡后带领王刚朱利全对全站范围尤其是油罐、管线等重点部位进行安全隐患排查。5.苟丽媛拉起警戒线，疏散无关人员和车辆。6.李林霜清理现场受损设施设备，接着配合抢险组进行隐患排查。7.经过排查，郑卫民确认加油站无安全隐患，上报片区西河站受灾情况，征得同意后宣布恢复营业。8.演练结束，郑卫民进行点评。  |
| 演练成果：本次演练主要针对突发破坏性地震的应急处置工作，组织员工参加应急培训。值班经理讲解了如何正确应对破坏性地震的应急处置工作，通过培训增强了员工的应急能力，使全体员工懂得了在面临突发状况时如何正确应对的基本知识和方法，进一步熟悉基本的应对技能和技巧，从而达到了培训演练的目的。 |
| 演练评价：1、应急预案适宜性 □符合事故要求 □大部分符合，需完善 □不符合，需整改2、演练内容充分性 □演练内容充分，可覆盖应急预案要求 □需改进，改进内容：3、演练是否存在不足 □演练无不足 □演练基本符合要求，但需完善□演练严重不足，需立即整改4、参演人员掌握程度 □完全掌握 □大部分掌握，需进一步加强 □掌握人数很少，需立即组织培训 |