### 洪山霞光加油站（2023年度）

### 防恐应急预案

1. **危险目标及可能发生的事件**

恐怖袭击事件往往具有突发、隐蔽、恐怖分子可能携带武器、爆炸物等特点。

根据加油站的基本情况及其周边基本情况，恐怖分子可能会对如下目标进行袭击如:储油区、加油区、卸油区、配电室等已造成火灾、爆炸等发生灾害部位。

可能发生的事件：加油站内停放有爆炸装置的车辆；在油罐井内放置爆炸装置；在垃圾桶内防止爆炸装置；抢夺正在进行加油操作的加油枪实施纵火；在油罐车卸油时袭击油罐车。

1. **应急岗位分工及职责**

指挥：由负责人刘艳担任， 站长不在时，由当班安全管理员杨大国指挥。

发生恐怖袭击时，立即向公安部门报警，并组织力量，采取有效措施，尽可能制止恐怖事件发生，保护员工生命安全；一旦恐怖分子破坏得手，应主动采取有效措施，控制事态发展，减少损失，协助公安部门侦查，处理恐怖案件。

报警：加油工作人员组成

发生恐怖袭击时，负责及时向当地公安部门电话报案。

现场警戒：由当班安全员和加油员组成。

发生恐怖袭击时，负责切断电源、疏散车辆，正确地采取合法有效的措施，控制事态发展保护恐怖袭击现场的完整，防止闲杂人员进入现场和移动现场的任何物品，以便与公安人员进行现场勘察。

**三、应急启动程序**

袭击发生后，加油站立即起动应急行动，拨打110报警，疏散站内车辆，及时告知周边危险区域的居民，并向上级应急行动指挥中心办公室报告。

因恐怖袭击造成火灾、大量泄漏、爆炸发生灾害火险应立即报火警119，同时加油站启动相应的应急预案。

上一级应急行动指挥中心接警启动应急行动后，加油站各岗位配合中心应急行动，接受应急行动的指挥。

1. **各重点部位防范要求**
2. 加油区和储罐区
3. 注意观察加油站内外的情况，不定期对加油站进行巡查。巡视内容：长时间停放在站内的可疑车辆，防止恐怖分子放置爆炸装置，如发现可疑物品立即处理或110报警；
4. 密切注意进入加油站的闲杂人员动态，防止发生恐怖袭击；
5. 员工卡要随身携带，不得插在无人值守的加油机上。防止恐怖分子利用；
6. 储油区的罐井盖、量油口、卸油口、必须上锁保护，防止恐怖分子放置或投放爆炸装置。
7. 卸油区
8. 罐车卸油进站前，加油员工要对车辆进行检查，核对罐车司机和押运员身份，检查内容包括：油罐车底盘、油罐车卸油口、油罐车量油口、汽车油箱等部位，防止恐怖分子放置爆炸物品；
9. 卸油过程中，严格执行卸油操作规程，距离油罐车周围2米范围设置警戒线，发生恐怖袭击时油罐车要立即驶离加油站。

**五、恐怖袭击应对措施**

1. 当恐怖分子进行袭击时，及时拨打110报警，当发现可疑物品时，当场及时处理或拨打110报警，如果恐怖分子人多势众，站内人员要机智地与恐怖分子周旋，拖延时间，等待救援，保护员工生命安全；

2、打电话报警遵从：报清报警加油站单位、地址、报清受恐怖袭击部位及情况，报清报警人姓名及联系电话；

3、如果需要撤离现场，必须通知所有顾客和其他员工撤离，封锁现场的入口处，并迅速撤离至加油站以外安全区域集合；

4、发生恐怖袭击事件，在保护员工生命安全和国家财产安全前提下，及时、果断、正确地采取合法有效的措施，协助警方擒拿恐怖分子，如爆炸物品爆炸引燃加油站，加油站同时应启动相应的灭火预案；

5、立即上报公司，同时向公安部门报警。

**防恐应急预案人员分工职责表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分工** | **人员** | **职责** |
| 指挥 | 站长 | 1. 指导组织员工按照防恐员开展救护工作；
2. 立即向公安部门报警，并组织力量，采取措施，尽可能制止恐怖事件发生，保护员工生命安全；
3. 一旦恐怖分子破坏得手，应主动采取有效措施，控制事态发展，减少损失；
4. 协助公安部门侦查，处理恐怖案件。
 |
| 通讯 | 加油员 | 1. 负责及时向当地公安部门电话报警；
2. 上报上级应急行动指挥中心；
 |
| 警戒 | 安全员 | 1. 负责切断电源，疏散车辆，正确地采取合法有效的措施，控制事态发展；
2. 负责保护恐怖袭击现场的完整，防止闲杂人员进入现场和移动现场的任何物品，以便与公安人员进行现场勘察；
3. 救护受伤员工。
 |

**阆中市洪山霞光加油站**

**恐怖袭击现场处置方案**

**（2023年度）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 现场 | 处置 | 负责人 |
| 加油站经营油品有易燃、易爆等特性，油罐区、加油区、营业区等部位易成为恐怖分子袭击对象，恐怖分子通过劫持员工、引爆油罐、油罐车、加油机扥手段，造成人员伤亡，财产损失，造成重大社会影响，从而达到政治目的。 | 员工发现站内有可疑人员、车辆及物品时，立即向现场指挥报告； | 现场加油员 |
| 现场指挥得到报告后，宣布启动防恐怖袭击预案； | 现场指挥 |
| 在确保人身安全前提下，做好个人防护，择机采取应对措施，对可疑人员盘查询问，必要时将加油机断电，停止营业； | 疏散警戒组 |
| 为被控制人员向110 、 119报警，同时向上级上报请求支援； | 疏散警戒组 |
| 如发生袭击事件，及时疏散加油站骨科及车辆，划定警戒范围； | 疏散警戒组 |
| 留意观察可疑人员的外貌特征及交通工具；保护现场，提供资料，协助公安部门调查；发现可疑物品，等待公安等部门救援，按照公安指令进行处置； | 抢险救援组 |
| 对受伤的人员进行救治，拨打120或立即就近医院抢救； | 疏散警戒组 |
| 可疑人员、车辆、物品等由专业人士处置完毕，无其它隐患后，按照指挥中心指令恢复营业。 | 现场指挥 |
| 注意 | 1. 当恐怖袭击发生火灾爆炸时，启动火灾、爆炸预案；
2. 当发生劫持员工事件时，与犯罪分子周旋，确保人员安全；
3. 当引起油品泄漏时，启动应急处置预案。
 |  |