南充鑫全天悦（恒大华府）剩余未完主体工程及配套建设工程

消防演练和应急疏散预案

为进一步加强安全生产工作，有效预防和减少我公司承建的工程项目发生火灾事件，特组织此次建筑工地消防和应急疏散演习。

- 演习目的

检验项目消防应急组织应对火灾的能力,考核日常消防训练,提高施工人员灭火、疏散、自救能力和管理人员火场组织、协调、指挥能力，使施工人员在演习中受到锻炼和教育，进一步增强消防安全意识，使预防为主，防消结合的的方针在公司得到更好的贯彻落实。

目前现场存在几个火灾事故隐患点：

①作业现场及工人生活区用电负荷较大，易发生用电火险；

②施工人员消防意识不强，消防技能较差。因此本次消防演习的目的在于普及消防知识及操作技能，提高工人救火救灾、自防自救能力，促进我公司消防安全管理工作水平，有效地遏制重大火灾事故的发生。

- 消防演习应注意的事项

1、爱护公共财物，尽量减少设备设施损坏，参演消防人员应注意灭火器喷射方向，以免财物受损。

2、注意人身安全，听从指挥，避免发生伤亡事故。

3、做好安全保卫工作，以免发生财物丢失。

4、严肃认真，确保演习真实感。

三、演练的时间：

2023年6月15日上午9点由现场总指挥肖川以广播扩音器或口哨信号启动消防应急预案开始，以现场总指挥肖川总结发言结束。历时计划50分钟参加人员40人。

- 消防演练内容：

1、初期火灾的扑救、控制、火场协调指挥、演练；

2、火场人员疏散引导和自救演练；

3、火场警戒及配合消防队演练；

4、灭火器材现场灭火演练；

5、火灾事故处理教育及演习总结。

五、演习地点：

恒大华府工地

- 演习的组织指挥分工及参演人员

1、现场设立指挥部(会议室)

指挥：肖川

副指挥：陈国强

2、记录人：向锡菊

3、参演成员：

(1)、灭火行动组：

组长： 李俊       组员：刘兵，邓云波，蒲勇

(2)、疏散引导组

组长：瞿鹏        组员：梅赟，张小勇，刘兵

(3)、通讯联络组(广播扩音器)

组长：蒲明科     组员： 李重连，刘云洪，王龙

(4)、医疗救护组(担架、急救箱)

组长：吴江林    组员：谢正文

(5)、水电保障组

组长：陈波       组员：王涛 何建平

(6)、保卫警戒组(广播扩音器、散导警戒牌)

组长：唐通凡     组员：龙俊州，王强

(7)、照像人员(数码照像机)

苏新平

(8)、急救车组人员

司机：任平

(9)、疏散参演工人25人

各小组注意事项：

当发生火灾时，要沉着冷静，迅速组织灭火组、疏散抢救组、保卫警戒组按照预案所分配的职责和任务迅速报告火警，开展扑灭火灾、疏散被火围困人员、抢救伤员和财物等救援工作，妥善处置火灾现场的易燃易爆及其他化学危险物品，落实安全警戒工作，保护好火灾事故现场。扑灭火灾后，各组长向演习指挥部汇报各组参演情况，组织调查火灾原因，查处火灾事故责任，全面落实防火措施，消除火灾隐患，积极恢复施工生产。

- 演习部位使用着火源及放烟雾场所

1、电气火灾着火点使用汽油或煤油作着火源。

2、木材燃烧使用干材浇汽油作为着火源。

3、施放烟雾场所在着火点附近。

八、演习动用的项目消防设施、准备材料及救援物资

1、4KgABC干粉灭火器6支；消防砂池，配备5把铁铲及提桶；消防水抢，配备5具提桶；喊话器1部；警戒带一卷；

2、汽油或煤油10L；木材（准备量够燃烧10分钟）、稻草（放烟雾用）；盛装燃烧物所用的大铁皮桶两个。

3、担架及急救药箱（1、各种常用小夹板；2、止血袋；3、消毒用品4、酒精）

4、急救物品（无菌敷料、绷带等））

5、急救车辆一台

九、演练流程示意图

现场施工人员发现火灾→报告项目部→项目立即启动应急预案并报警→各应急小组就位→各应急小组组织灭火及救援→疏散抢救组组织疏散救治将伤员送至就近医院营救→消防灭火组进行灭火→保卫警戒组认真警戒保护现场→火灾扑灭人员营救完毕演练结束

- 救援小组成员名单及任务

1、消防灭火组

组长： 李俊        组员：刘兵，邓云波，蒲勇

发生火灾时要听从指挥，注意个人安全，迅速利用灭火器材、消防设施及消防水源、砂子、浸湿水的麻袋棉布等进行灭火。及时切断火灾现场的电源(未切断电源前不能用水直接灭火)，集中力量控制火势，快速灭火，保障疏散抢救工作顺利进行。

2、疏散抢救组

组长：瞿鹏       组员：梅赟，张小勇，刘兵

发生火灾时，坚持“先救人,后救物”的原则，立即开展疏散抢救工作，及时疏散火灾现场被围困人员,抢救伤员,并迅速与医院急救中心“120”联系，及时运送受伤人员到医院救治，在先救人的同时，组织力量抢救贵重财物、文件档案资料。

3、保卫警戒组

组长：唐通凡      组员：龙俊州，王强

认真做好巡逻检查工作，及时发现初起火灾，迅速拔打“119”电话向消防部门报告火警，同时向现场人员通报火灾情况，采取有效措施扑灭初起火灾，认真警戒，禁止无关人员进入危险区域，防止财物被抢被盗，保护好火灾事故现场。

本次演练请公司安全部领导作演练前消防知识和消防设施使用培训、讲解。

- 演习火场假设

施工现场材料堆场模板燃烧引起火灾：

位于施工现场中庭5楼北侧的材料堆场突然冒起浓烟并有火光，

门卫值班人员发现后急忙打电话向管理人员报告，管理人员立即启动《施工生产现场火灾事故应急救援预案》，吹响哨声，召集义务消防队员参加灭火，由带队，同时使用干粉灭火器及消防用水灭火，最后火情得到扑灭。

- 火场人员疏散引导演练

现场发出火灾（用稻草或烟雾弹造烟），工人甲发现并报告，管理人员立即启动《施工生产现场火灾事故应急救援预案》，吹响哨声，召集义务消防队员参加灭火，并同时疏散现场作业人员。

1、疏散引导组长指挥组员分别负责安全出口处的人员疏散，按规定路线，从指定安全出口引导人员有序逃生，避免拥挤，摔倒现象的发生。在最短的时间内将人员引导到指定安全地带；并及时向总指挥报告。

2、员工按指令疏散至项目部大院集中列队清点人数

3、火场留20人，10人模拟火场浓烟状态下疏散，低姿撤出；10人用布毛巾、纸巾等物品湿水捂住口鼻低姿从火场撤出，再列队回归集合点。要求：让全体施工人员观摩疏散自救过程。

十三、灭火器材现场灭火演练：

（人员集合完毕，宣布灭火实战演习开始）。

1、布置火场，在各部门清点人数的同时，完成准备工作。

2、先讲解干粉灭火器使用方法、分解动作及注意事项。

使用方法：取回灭火器后，颠倒几下，撕下封铅，拔出安全栓，距离火源3米左右，将压把按下，对准火源根部，顺风进行操作。

作用：扑灭初起火势。原理：化学阻止燃烧。

实用范围：对固体、夜体、气体所产生的火焰都有效果。

3、灭火行动：当听到指挥人员下达灭火命令后开始灭火演习。

⑴灭火行动组人员用干粉灭火器轮流扑灭大火。

⑵消火栓灭火：灭火行动组人员用室外消火栓接水带水枪将火扑灭。

要求：

⑴先作模拟动作,再作实战动作,动作正确果断。

⑵让普通员工上来感受灭火器操作,并作讲解。

⑶掌握风向、控制现场的烟、雾、水流。

⑷使用快到期灭火器，开启后的灭火器要反复使用使药剂耗尽以节约器材。

- 火灾事故教育及演习总结

1、火灾事故教育：由总指挥向全体员工宣讲。

⑴本次火灾的起因，财产损失和人员伤亡情况。

⑵本次火灾的教训，违章违纪造成的后果。

⑶火灾得以控制、扑灭的原因，表扬各行动组的努力协作。

⑷宣布组成事故调查组，进一步查明原因落实责任，处理相关责任人，进一步作好消防工作。

要求:

以上讲话均属模拟，目的使施工人员从演习及火灾事故中知道火灾的危害性，明白火灾事故处理程序，增加日常遵章守纪的自觉性，进一步提高消防工作重要性的认识，从中吸取教训,受到教育。

2、演习总结：由主要领导对本次演习全过程、各环节、各行动组的反应速度、技能进行讲评；对救火组织协调、指挥与消防义务队的配合进行总结,肯定优点，指出不足，进一步提高演习水平，使平日训练、演习接近实战，提高应对可能发生的火灾的实战能力。同时安排演习结束后器材、物质的保养、复原、归位等有关工作。

3、演习结束后召开会议，对照消防应急救援预案和演习中出现的问题进一步分析总结，并对预案作必要的调整修订。

十四、项目部安全科负责演练记录，评价和修改完善《施工生产现场火灾事故应急救援预案》。