## 加油站应急预案演练记录
加油站应急预案演练记录
加油站名称 |  | 大观加油站
演练时间 |  | 2023年1月17日19时10分
演练事故（事件）类型） |  | 油品泄漏预案应急模拟演练
演练区域、部位 |  | 会议室
现场指挥 | 现场总指挥 | 邓桂花 | 现场副总指挥 | 赵小琼、吴雷、袁杨
| 抢险救援组 | 周荣、李丹、江军（一班）刘福、陈春蓉、蒋平（二班） | 通讯联络组 | 李丹（一班）陈小芳（二班）
| 警戒组 | 徐畅、何清容（一班）管秀春、胡秋菊、朱清清（二班） | 后勤保障组 | 任芳容、徐畅（一班）宋文亮、何琼（二班）
战斗部署 | 目的：为了加强对事故的有效控制，最大限度地降低事故危害程度，保障人民生命，国家财产安全，保护环境；增强员工对应急预案的了解、熟悉，明确各自的分工、职责；加强对应急救援知识、技能的训练；检验应急预案的有效性。 部署：按照应急预案分组的要求，周荣、李丹、江军（一班）刘福、陈春蓉、蒋平（二班）负责事故的抢险救援；李丹（一班）陈小芳（二班）负责事故的通讯联络；徐畅、何清容（一班）管秀春、胡秋菊、朱清清（二班）负责现场警戒；任芳容、徐畅（一班）宋文亮、何琼（二班）负责后勤保障。 演练要求：严肃认真对待；沉着冷静；方法得当；动作快速、规范、合理、有效,各自熟悉各自的职责，快速反应。
演练情况 | 模拟演练过程：综合管理员赵小琼（一班）/吴雷（二班）正在卸油区域进行卸油作业，突然卸油胶管脱落，油品流洒在了地面上，赵小琼（一班）/吴雷（二班）见状立即停止卸油作业，关闭油罐车紧急切断阀，并高声示意：“发生油品泄漏，停止加油，启动应急预案。抢险救援组周荣、李丹、江军（一班）刘福、陈春蓉、蒋平（二班）用消防沙对外流的油品进行阻断，再用吸油颗粒对油品进行回收处理；后勤保障组任芳容、徐畅（一班）宋文亮、何琼（二班）立即在溢油区域上风口布置消防器材；警戒组徐畅、何清容（一班）管秀春、胡秋菊、朱清清（二班）立即设置警戒线并疏散车辆和人员，将加油现场车辆推离出加油站外，并确定周围无任何火源；通讯联络组李丹（一班）陈小芳（二班）打电话报告上级并拨打119火警报警电话；综合管理员赵小琼（一班）/吴雷（二班）对泄漏油品进行损失核算；并检查环保沟和隔油池是否有残油，并判断是否会危及周边区域，在检查确认无误后，清理完现场要求恢复正常营业。演练结束，演练总指挥邓桂花对演练过程进行点评。
演练评价 | 评价： 此次演练当事员工反映敏捷，处置得当，尽量减少企业财产损失，同时通过此次演练，提升了员工处理突发事件的能力，符合本站实际，达到了预期效果。演练时还不够严肃，请认真对待演练。
参演人员 签字

## 班组
演练前部署 | 抢险救援组
通讯联络组 | 警戒组
后勤保障组 | 演练后点评