火灾演练记录表

组织部门：安全环保部

| 主办部门 |  |  | 安全环保部 | 时 间 | 2023-06-17 |  | 地 点 |  | 工程项目部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加人员 |  |  | 各部门负责人、张丽、杨春、戚绍伟等 |  |  |  |  |  |  |
| 演 练 要 点 | - 模拟出现火灾事故，发现人在第一时间拨打应急求助电话； - 启动应急预案后，如何在第一时间内通知相关方，取得灭火器材，并有效应用； - 对于可能引及电失火的情况下，如何在第一时间内切断电源等相关配套措施的实施； - 如何有效进行人员救助，是否按应急疏散程序进行，人员是否知道在火灾情况发生下，是否能有效有序的撤离； - 当有人员伤亡事件发生时，如何进行救助等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 演 练 现 场 情 况 | 2023-06-17日上午10时整，由负责人黎辉组织综合管理部等各部门进行火灾发生的应急演习。演习时间为两小时，能达到预期目的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练评价 | 1、预案的人员配置满足要求，职责分工明确； 2、物资配置满足要求； 3、联系方式畅通； 4、应急处理程序满足要求；5、应急措施得当； 6、预案与公司实际相符； 7、其他没有发现有不足； 8、经评审预案可行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 杨春 |  |  |  | 批准人 |  | 鲜仕民 |  |