**应急演练方案**

**一、演练目的**

　　为提高我公司全体人员的消防安全防范意识，掌握消防安全知识，落实消防安全责任，进一步提高公司消防安全应急能力。当公司发生紧急情况时，各部门、各职工能按公司“火灾处理和人员疏散应急预案” 沉着、有序处理，熟悉掌握公司火灾时的紧急行动程序和疏散路线，及时传达并迅速组织救援，熟练掌握逃生时的基本知识，增强自救互救能力，最大限度地保障公司员工的生命安全，经公司应急指挥部研究决定制定2023年度消防夏季演练方案，通过演练，让职工感受消防，接受教育，增强能力，做到有备无患。为了使这次演练达到预期的目的，特制定本次消防演练方案，具体如下：

**二、演练时间：**2023年5月25日16：30

**三、演练路线、范围：**

　　应急演练路线：从各自工作岗位疏散至消防泵房前坪。

　　参加人员：发酵车间员工、部分管理人员、其他部门部分员工

**四、演练内容**

　　以车间员工遇险逃生及消防灭火演练为主。

　　具体内容为：

　　（1）火情报警演练；

　　（2）车间火灾时的疏散、逃生演练；

　　（3）常见的消防灭火演练。

**五、组织机构**

　　成立消防演练临时指挥小组：

　　总指挥：安全管理办公室主任

　　消防队长，安全管理员协调分工，具体指挥。

　　警戒疏散组组 长：王开伟

　　成 员：朱召彦、冯大林、蒲芝俐。

　　任 务：负责疏散维持现场的秩序、指挥、设置警戒线。

　　灭火演示组组 长：王舒林

　　成 员：污水处理站全体人员、公司义务消防员

　　任 务：负责实施灭火。

　　后勤保障和医疗救护组组 长：叶阳超

　　成 员：禹怀平、任雪梅

　　任 务:负责现场救护和转移伤员。

**六、基本要求：**

　　1. 各部门要做好演练前的宣传工作。

　　2. 各部门要根据真正火灾进行疏散时，应进行的程序及本部门的实际情况，制定本部门的疏散计划。

　　3. 演练前检查演练辖区：电力照明、紧急出口指示牌、送风排烟系统、消防报警系统、消防供水系统等，确保这些设备能正常运作。

　　4. 检查疏散通道畅通、不湿滑，以免造成疏散的意外损伤。

　　5. 各部门负责人要重视这次消防演练，在不影响工作的情况下，尽量安排人员参加，参加演练的员工要认真对待，疏散时不可乘搭电梯或中途离场，要注意安全，不可争先恐后，不要嘻嘻哈哈，要做到快而不乱、有条不紊，要通过这次演练吸取经验。

**七、演练程序**

　　现场总指挥宣布演练开始。

**阶段一：报警**

　　假设情景：当天上午生产时。突然，某员工操作不当或电路起火，易燃物被引燃，引起火灾，火势迅速蔓延，及时发现火情。

　　演练科目：报警；启动《火灾处理和人员疏散应急预案》。 应急措施：情况紧急，发现火情人员迅速将失火情况向部门领导报告，同时利用现场附近灭火器、消火栓对初期火灾进行灭火。现场人员发现火情失控随即拨打“119” 向消防队报告火情，请求救援。

　　总指挥接到火情报告后第一时间赶到现场，立即启动《公司消防安全应急预案》，向公司消防队及医疗救护应急救援小组下达命令，要求各岗位人员接通知后迅速在指定岗位待命，做好各项准备。派人到路口迎候消防车辆。通知后勤立即切断公司总电源、启动各项消防应急设备。

**阶段二：火场逃生及自救互救**

　　假设情景：火势蔓延扩大，有部员工被困。

　　演练科目：火场逃生及其技巧

　　应急措施：总指挥指挥人员向楼外疏散。

　　总指挥接到火情报告后，及时组织人员把员工和物资（贵重、易燃、易爆物品）按水平疏散方法疏散到同一层安全防火区。当下达全层疏散命令时，工作人员及时指引并协助员工用湿毛巾捂住口鼻，一律靠右顺墙边采用弯腰的低姿态，有序的向外疏散，迅速从车间疏散至大楼以外安全地方，各车间负责人清点人员，及时向公司领导报告。

　　公司消防警戒员迅速赶到车间入口，在火场附近拉起警戒线维护秩序，严禁其他无关车辆和人员进入火场。

**阶段三：灭火**

　　假设情景：发生化学药品和木材等不同性质的火灾。

　　演练科目：扑救初期火灾。

　　应急措施：公司消防队，根据不同性质的火灾采用不同方法进行灭火演练：对发生化学药品、油类、可燃气体、带电设备等性质的火灾采取干粉灭火剂灭火演示。对发生木材等性质的火灾时采取水枪灭火。

**八、演练结束，公司领导讲评总结。**