消防演练记录

| 消防演练时间 | 2024年11月10日 14:00-15:30 | 组织部门 | 办公室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加人员 | 公司全体员工及业主代表 | 演练地点 | 王中王锦华家园 |
| 演习过程安排 | 演习时间约90分钟 |  |  |
| 演练过程描述： 1、14:00现场指挥员下达指令：演习正式开始, 警戒组人员维护秩序，控制人员进入。 2、14:05消防控制室值班员接收到火警信号时，马上用对讲机通知就近巡逻队员迅速前去火警地点，同时向当班领导报告。 3、14:10巡逻队员到达现场后尝试用灭火器灭火。当不能控制火势时，及时准确地将现场情况汇报监控室。 4、14:11监控室人员使用消防广播向小区住户和工作人员发出疏散指令、通知119前来支援、消防联动设备打成自动状态及电梯迫降。 5、14:12现场指挥员用对讲机通知疏散组人员到各出口指引人员疏散。派人到路口迎接消防车。 6、14:20全部人员疏散到安全位置，急救小组进行包扎救治。 7、14:28消防车到达现场，火灾被扑灭。 8、14:32灭火队人员分组进入着火层检查有无残余火种和被困人员。 9、14:40所有演习人员集中广场，演练灭火器、消火栓操作。 10、15:05现场指挥就本次消防演习讲话，感谢业主的参与与支持。 11、15:10全体员工会议室就本次演习工作进行总结，找出存在的问题与不合理之处，进行讨论与改进方案。 |  |  |  |
| 记录评价、总结： 原计划整个演习时间为90分钟，按时完成了整个演习，在演习中全场紧张、认真、顺利达到演习与计划的目的，本次演习对公司员工消防技能、安全知识、各部门员工的配合能力有较大提高，增强了员工心中防患未然警钟长鸣的安全意识。 |  |  |  |