**公司消防演习记录**

时间 ：二零二一年五月二十七日

地点：公司7号车间。

记录：陈鹏兰

参加人员：

郑斌、沈仁勇、陈鹏兰、熊山、邓耀坤、母东平、李斌、罗艳明、李前华、陈建国、李东波、刘文祥

一、开始演习：

1、灭油火：

第一组： 点燃油火；使用8kg灭火器灭火

油盆起火，使用8kg干粉灭火器时，先将灭火器倒置摇晃几下，再将保险销子拨掉，将喷头对准火的根部，按下开关进行灭火。

第二组：点燃柴火； 5kg灭火器灭火  
使用5kg[干粉灭火器](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%B9%B2%E7%B2%89%E7%81%AD%E7%81%AB%E5%99%A8&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)先将灭火器倒置摇晃几下，再将保险销子拨掉，将喷头对准火的根部，按下开关进行灭火。

二郑 斌总讲话：

通过这次的消防演练，进一步增强了员工的防范意识和自救的能力，了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施等基本操作，以便在事故中做到快速、有序、及时、有效的效果。我们将经常性地开展训练或演练工作，以提高公司员工的[应急救援](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%BA%94%E6%80%A5%E6%95%91%E6%8F%B4&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)技能和应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展。

三、清理现场。