消防安全演练计划及流程

一、演练目的与原则

通过消防应急演练，达到提高居民的安全应急意识，达到在发生火灾时，居民能够采取正确的方法自救、互救、有序、安全地撤离、疏散、扑火，最大限度地减少人员伤亡的目的。

二、活动时间

2023年12月11日

三、活动地点

公司外坝

四、参加人员

公司总经办、综合部、工程部、保洁部、保安部、

五、前期准备

消防知识宣传页和逃生小常识宣传资料、灭火器、汽油、火盆、木材、点火棒、毛巾、竞答奖品、展板、条幅等。

六、活动程序

1、活动讲话。

2、消防安全专家讲座。

3、现场有奖消防知识竞答。

4、应急疏散。

5、火灾扑救。

七、各组紧急疏散具体行动安排

1、指挥小组成员接到火警通知后，立即赶到火警现场由社区负责。

2、通过事故广播发出紧急疏散通知：

根据演习场地分为三个防火区域情况，首先进行水平疏散，把物资和人员转移到其它安全的防火区域。广播内容：“请注意，该区域发生紧急情况，请遵从工作人员的指挥，疏散到安全区域”。

3、通过电话、对讲机随时了解火灾现场及各区域人员疏散情况、检查报警系统、消防加压水泵和送排风系统的运行情况。

4、指挥有关队员和人员采取相应的行动。

5、确认全部人员疏散完毕后发出演习结束通知。

6、请领导到疏散集合地点进行演习总结。

八、火灾扑救具体安排

1、由单位出发到达消防演习地点

2、根据地形清理现场，准备好引火物。

3、发放工作服、消防器材。

4 听安全人员的进解

5、开始演习。

(1)灭油火

第一组：拉燃烟雾弹，使场冒出浓烟地面烟雾生气，紧急疏散人群。

第二组：点燃油火；使用5kg灭火器灭火油盆起火，使用5kg干粉灭火器时，先将灭火器倒置摇晃几下，再将保险销子拨掉，将喷头对准火的根部，按下开关进行灭火。

(2)灭柴火

第三组：点燃柴火；5kg灭火器灭火使用5kg干粉灭火器先将灭火器倒置摇晃几下，再将保险销子拨掉，将喷头对准火的根部，按下开关进行灭火。

结束演习(宣布)清理现场。

**九、总结与改进**

通过本火演练，我们发现了以下问题：

1.参与人员缺乏实践经验，需要加强培训和训练。

2.部分消防器材不完备，需要进一步补充。

3.在演练中发现了部分安全隐患，需要及时处理。

**为了改进以上问题，我们制定了以下改进方案：**

1.加强参与人员的培训和训练，提高他们的实践经验。

2.定期检查消防器材的完好情况，及时补充和更换不完备的器材。

3.加强安全巡查，及时发现和处理安全隐患。

**十、结论**

本次物业消防安全应急演练是一次成功的尝试，通过演练，我们发现了问题并制定了改进方案，提高了物业管理区域的消防安全意识和应急处置能力。我们将继续加强演练和培训，为物业管理区域的消防安全保驾护航。