仪陇县方州自来水有限责任公司

2019年安全生产事故应急管理工作处置预案

公司各部、室、站、厂：

为确保城市供水突发事件应急处理高效、有序地进行、最大限度地减轻损失，维护社会稳定，促进各行业经济持续稳定发展，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、国务院302号令《关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规和规章，并结合我司实际，特制定本预案。

一、本预案适用于我司供水区域范围内发生的下列突发事件的抢险救援、应急处理工作。

1、取水水源、供水设施或污水处理厂遭受生物、化学、毒剂、病毒、油污、放射性的物资等污染。

2、取水水库大坝、拦河大坝、取水管涵等发生垮塌、断裂致使水源枯褐。

3、地震、洪灾、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害等导致取水受阻，泵房（站）淹没，机电设备损毁。

4、消毒、输配电、净水构筑物等发生火灾、爆炸、倒塌、严重泄漏。

5、主要输供水干管和配水系统管网发生大面积爆管或突发灾害影响大面积区域供水。

6、传染性区域疾病。

7、破坏、恐怖活动等突发事件导致水厂停产、供水区域减压或发生上列事件情况。

8、发生一次性死亡一人以上或直接经济损失在二万元以上的事故。

9、较大规模的群体事件。

二、应急处理机构和职责

1、成立重特大突发事件应急处理领导小组（以下简称领导小组），在县委、政府和主管局的领导下，由经理任组长，主管生产、安全、技术的副经理及工会主席任副组长，成员由水质检测、安全保卫部、管网维修部、三水厂、油房沟水厂、工程规划部、稽查部、安装经营部、公司办公室、检定站、纪检监察室、乡镇供水营销部及供水营业所等科室的负责人组成。

2、领导小组下设应急处理办公室，主任由安全保卫负责人兼任，副主任由办公室主任兼任。成员由具有相关专业技术业务水平的人员组成。由办公室统一布署，安排处理。

3、应急处理值班电话： 7222465（公司办公室）  13990711009（五里堆高位水池） 13990711006 （三水厂） 13198826885（油房沟水厂）。

4、领导小组的主要职责：

①、组织指挥各方面的力量处理重特大突发事件，统一指挥对事件现场的应急救援，控制事件的蔓延和扩大。

②、及时将灾害性质、程度、范围处置举措等报告政府、主管局和公安机关，进行地方政府统一处置。

③、实施自建设施供水和自备水源全面检查，提高供水安全保障率。

④、加强水质检查和监督检测，建立健全应急抢险、救灾

及救援队伍。

5、应急处理办公室的主要职责：

①、重特大事故接报后，立即向领导小组组长、公安机关、水务局、安监局及当地政府报告，并将领导的指示及时转达，并与相关人员随时保持联系掌握应急处理情况，保障整个应急处理工作有序进行。

②、研究向上级报告突发事件及应急处理的信息，拟出初稿报领导审批后上报。

③、组织召开事件现场会议，完成抢险救灾等工作后，写出书面报告。

三、应急抢险和和救援

1、应急处理办公室应指令各类通讯工具24小时侍命，保持联络通畅、情况详明、指令准确、调集车辆、施工机具和物资，确保抢险救援工作顺利开展。

2、安全保卫部门负责事故现场的伤员抢救、安全保卫等工作，预防制止各种破坏活动，对肇事者等有关人员采取暂时监控措施，防止逃逸。

3、水质检测部门应及时了解水质情况，作出水质分析报告，若水质污染，应停止取水，并上报领导小组、环保、疾控中心部门。

4、源水严重污染或水源枯竭、除加强保护和使用其它能用水源进行供水外，上报地方政府必要时启动各种自备水源，解决人民群众基本生活用水。

5、管网抢修部门要立即赶赴现场启闭阀门，将停水范围控制到最小，并迅速投入抢修，尽快恢复被毁损设施。

6、机电设备、净水构筑物、消毒系统等水厂生产运行设施，由技术负责人和专业人员负责抢险抢修和采取应急措施恢复运行。

7、迅速组织自救和疏散人员，如实报告事件发生原因，现场危险物品存放情况以及控制危险源的方法等，并配合抢险救灾队伍做好抢险救灾工作。

8、积极妥善做好受灾职工的善后工作。

2019年2月28日

报:县水务局、县安监局、县环保局、县疾控中心、

金城镇安办、金城派出所