南充市奇特花炮有限公司

重大危险源专项应急预案

应急预案编号：QT-2016-0002

应急预案版本号：2016年第一版

生产企业名称：南充市奇特花炮有限公司

编制单位名称：南充市奇特花炮有限公司

预案发布日期：2016年1月1日

发   布   令

南充市奇特花炮有限公司全体成员：

为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规定应急救援管理工作，提高安全生产和防范事故的能力，保证职工安全健康和保护公司财产损失等最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。我公司制定了《重大危险源事故应急救援预案》，做好应急救援准备工作，是预防事故、减少事故、杜绝事故、降低事故损失的具体措施。

此预案已在安全生产会议通过，现予公布，自2016年1月1日起实行。

全体人员要本着“预防为主、控制有序;突发有备、指挥有效；各司其职、各尽其职；自救为主、外援为辅”的处置原则，认真组织学习，定期组织演练，并不断修订完善，保持预案针对性、适用性、科学性、有效性和事故应急救援能力，保证生产经营安全稳定运行。

批准人：

2016年1月1日

南充市奇特花炮有限公司

重大危险源专项应急救援预案编制小组

| 编制小组 | 姓 名 | 职 务 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制组长 | 罗建全 | 总经理 |  |
| 编制副组长 | 谢均文 | 副总经理 |  |
| 主 编 人 | 王兆勇 | 办公室主任 |  |
| 编制人员 | 胡小秋 | 办公室文员 |  |
|  | 罗国斌 | 安全管理人员 |  |
|  | 吴会明 | 技术负责人 |  |
|  | 杨素珍 | 现场管理员 |  |
|  | 马川雄 | 电脑操作员 |  |
| 校核人 | 谢均文 |  |  |
| 批准人 | 罗建全 |  |  |
| 编制单位 | 南充市奇特花炮有限公司应急救援办公室编制小组 |  |  |
| 编制时间 | 2015年12月25日 |  |  |

引  言

南充市奇特花炮有限公司是集烟花与爆竹一体生产民用火工企业，在生产、储存、运输过程中，因产品含有烟火药，引火线等高危化学药品成份具有易燃性、易爆性。在生产过程中必须储存黑火药、引火线、烟火药及大批的成品，其存放药量超过危险的临界量形成重大危险源，一旦发生火灾，爆炸等安全事故，存在对职工和周边人员造成严重伤害的可能，因此搞好安全生产管理、防止各类安全事故的发生，公司认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保单位安全生产，社会和谐稳定及人民生命财产的安全，除了加强日常的安全管理外，还要做好应急救援准备工作，从而达到预防为主，减少事故，杜绝事故，降低事故损失的目的。

建立和不断完善应急救援预案，特别是建立重大危险源事故应急救援预案，是为了保证在各类事故状态下由各种原因造成或者可能造成众多人员及其他较大社会危害时，能及时控制事故，抢救受害人员，知道群众防护和组织撤离，清除危害后果而组织的救援活动。

我公司不断完善“应急管理”，落实安全生产责任和各项安全管理制度，防止安全事故发生或者能够在事故发生的情况下，能够及时准确有条不絮地控制和处理事故。有效的开展自救和互救，尽可能把事故伤害造成的人员伤亡，环境污染和经济损失降低到最低程度。

根据《中华人民共和国安全生产法》，《危险化学品安全管理条例》和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）《民用爆炸物品管理条例》（国务院令344号）的要求，根据公司的实际情况）本着“预防为主，控制有序；突发有备、指挥有效、各司其职、各尽其责、自救为主，外援为辅”的处理原则，特制定南充市奇特花炮有限公司重大危险源事故应急救援预案。

此预案适用于因操作失误，违反操作规程，自然灾害和人为破坏等因素，致使原材料库区或成品库区发生火灾，爆竹等事故而可能造成的重大灾难性事故，死亡事故等（造成周边人员紧急疏散）。

目录

1、总则	1

2、事故类型和危险程度分析	4

3、应急处置基本原则	5

4、应急救援组织机构和职责	5

5预防和预警	8

5.1危险源控制	8

5.2预警	8

5.3信息报告与处置	8

6  应急响应	9

6.1  响应分级	10

6.2  应急响应程序	11

6.3  应急结束	13

7  信息发布	13

8 后期处理	14

8.1  善后处理	14

8.2  调查与评估	15

8.3  恢复重建	15

9  保障措施	15

9.1  通信与信息保障	15

9.2  应急队伍保障	15

9.3  应急物质装备保障	16

9.4  经费保障	16

9.5  其他保障	16

10  培训与演练	17

10.1  培训	17

10.2  演练	17

11  奖惩措施	17

11.1  奖励	18

11.2  惩处	18

12  附则	18

12.1  术语和定义	18

12.2  应急预案备案	20

12.3  维护和更新	20

12.4  制定与解释	20

12.5  应急预案实施时间	20

附： 重大危险源专项预案现场处置方案	21

重大危险源事故应急预案

# 1、总则

1.1编制目的

为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范生产经营单位生产安全事故重大危险源处置方案管理工作，提高应对和防范风险与事故的能力，保证企业及职工生命财产的安全，因机械设备故障、违反操作规程或因自然灾害而发生突发性重大安全事故时，能以最快速度，有序、有效的抢险救灾、实施救援，从而达到控制事态发展、降低事故损失、减少环境污染、保障职工生命和公司财产损失的目的，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，并根据我公司具体情况，特制定本企业重大危险源救援预案。

1.2编制依据

依据国家相关法律及国家标准、行业标准的相关规定，结合本企业的实际情况，编制本企业重大危险源救援预案。

1.2.1相关法律规定：

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）

《危险化学品安全管理条例》（国务院344号）

《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（国务院75令）

1.2.2有关技术规范标准：

1、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号)

2、《生产安全事故应急预案管理法》（国家安全监管局第17号）

3、《安全生产许可证条例》（国家主席令第397号）

4、《烟花爆竹安全管理条例》（国务院第455号）

5、《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（省政府216号令）

6、《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）

7、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）。

8、《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》(GB/T 29639-2013)

1.3适用范围

本预案适用南充市奇特花炮有限公司原材料库区、成品库区重大危险源发生着火、爆炸、等事故。

1.4工作原则

1.4.1以人为本，安全第一

事故现场处理工作要始终把保障职工身体健康放在首位保障公司财产，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少危险化学品事故造成的人员伤亡危害。

1.4.2统一领导，分级管理

在应急救援总指挥的统一领导下，负责指导，协调重大危险源事故现场处置救援工作；各级各岗位人员按照各自职责和权限，负责事故的应急管理和应急处置工作。

1.4.3条块结合，以一线车间为主

现场处置指挥以我公司重大危险源事故应急救援指挥部为主，有关领导和专家参与。发生重大事故的地点是事故应急的第一响应者。按照分级响应的原则，公司重大危险源事故应急救援指挥部及时启动相应的应急预案。

1.4.4依靠科学，依法规范

遵循科学原理，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策。依靠科学进步，不断改进和完善应急救援的装备、设施和手段。依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

1.4.5预防为主，平战结合

贯彻落实“安全第一，预防为主综合治理”的方针，坚持事故应急与预防相结合。按照长期准备、重点建设的要求，做好应对重大危险源事故思想准备、预案准备、物质和经费准备、工作准备，加强培训演练，做到常用不懈。努力实现一队多能；培养兼职应急救援力量并发挥其作用。

1.5企业概况

南充市奇特花炮有限公司始建于2008年，地处南部县四方嘴村（全国第一个社会主义新农村）占地300余亩，公司现有员工200余人，具有烟花鞭炮两条生产线，年产值达3000余万元，根据生产规模需要已建成20余吨的原材料库区与20余吨药量的成品库区从而形成了两个重大危险源，公司现有全程监控系统一套，总经理1人、副总经理1人、工程技术人员和管理人员20余人，并成立了安全管理办公室，配备专职安全管理人员3人，兼职安全员10余人，全面负责公司的安全管理工作，使用化工原材料有：镁铝合金、银粉、树支、木炭、硫磺、高钾、氧化铜、引火线、黑火药、等烟火药。其特点具有易燃易爆，着火点低，燃烧速度快，火焰温度可达1000°C多度。

# 2、事故类型和危险程度分析

公司所用烟火药是由氧化剂、还原剂等多元配制，都具有感度低、燃速快、甚至大到爆炸速度、光度强，火焰温度高，一旦发生燃烧爆炸危害强度大，后果无法估量，根据本公司生产、使用贮存化学危险物品的品种，数量，危险性质以及可能引起事故的特点，依据《危险化学品重大危险源辨识》原材料库区和成品库区符合重大危险源条件。

1号目标：黑火药库房

该库面积约一百平方米，日常存储5吨；这类物品易燃易爆，一旦发生燃烧爆炸，威力大、破坏性强。

2号目标：引火线库

该库面积50余平方米、日常储药量为1吨，该物质着火低，燃速快，产生体大，破坏性强

3号目标：亮珠库

该库面积100平方米，日常储存量8吨，该物质着火点低燃烧温度高达1000多度，因储存量大，产生的破坏性强度大。

4号目标：成品库区

该库区3000平方米，药量高达20多吨，该产品燃烧爆炸威力大，无法实施救援。

根据以上危险物品的储存量和其本身特性，如果发生燃烧，爆炸，可能发生大面积人员伤亡和财产损失，对周边环境也会造成极大的破坏。

# 3、应急处置基本原则

应当遵循统一指挥、服从领导、快速响应、分级负责、属地管理、逐级汇报，预防为主、科学施救，以人为本，生命至上，先控制，后处置，先重点，后一般，迅速组织救治的原则。

# 4、应急救援组织机构和职责

4.1指挥机构

公司成立重大危险源事故应急救援“统一领导小组”，成员组成见下表，下设应急救援办公室（设在安全管理部），负责日常工作。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，成立重大危险源事故应急救援指挥部，公司总经理任总指挥，生产副总经理任副总指挥，负责公司应急救援工作组织和指挥，指挥部设在总调度室。（总经理不在时，生产副总行使总经理权力，或总经理授权其他领导行使总经理权利。）

总指挥：罗建全

副总指挥：谢均文

成员:马川雄  吴会明 杨先明  罗国斌

4.2职责

1、指挥领导小组

a)负责本公司《重大危险源事故专项应急预案》的制定、修订。

b)组建应急救援专业队伍，并组织实施演练。

c)检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援各项准备工作。

2、指挥部

a)发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号。

b)组织指挥救援队伍实施救援行动。

c)向上级汇报和向周边单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求。

d)组织事故调查，对应急救援工作进行总结。

3、指挥部人员分工

a)总指挥：组织指挥全厂应急救援工作。

b)副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，各司其职。

c)指挥部成员：

协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作，负责灭火、抢险、抢救和现场灾情处置和洗消工作。负责警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。

协助主管副总指挥做好各生产车间的紧急停产工作，确保安全停产。

负责物质运输，伤员救治和送往医院工作。

负责事故处置时生产系统的停产，开工调度工作。负责事故现场通讯联络和对外联系工作。必要时代表指挥部对外发布有关信息。

4.3应急救援专业队伍组成及分工

1）职责与任务

公司各职能部门和全体职工都负有重大危险源事故应急救援的责任，救援专业队伍是重大危险源事故应急救援的骨干力量，担负公司重大危险源事故的救援处置任务。

2）组成及分工

通讯联络组：担负各队之间的联络和对外联络任务。

组长:谢均文   电话:13699697538

成员:

王兆勇        电话:15182980388

警戒组：担负现场治安，交通指挥，设立警戒，指导职工疏散任务。

组长:马川雄   电话：15984826300

成员:

杨德元        电话: 13696019158

应急救援组：担任灭火抢救现场人员任务。

组长:杨先明   电话：13419124515

成员:

罗福元        电话: 18990869765

后勤保障组：担负伤员的生活必须品、抢救物质的供应，应急生活安排的任务。

组长:罗定国   电话：15387603986

成员:

胡晓秋        电话: 13038207975

# 5预防和预警

## 5.1危险源控制

（1）公司对重大危险源进行24小时巡检和远程录像控制。

（2）为防材料库区、成品库区发生重大事故，在现场建立连锁装置，能在发生事故的第一时间做出自动处理，减少危害，为救援人员进行救援提供最大帮助。

## 5.2预警

重大危险源一旦发生燃烧、爆炸等产生的爆响声成为天然报警器，现场如果有人员发现异常，也可以通过手动警报器进行报警。

## 5.3信息报告与处置

（1）信息报告与通知

本单位烟花爆竹生产区和仓库值班室设固定电话1部，手机2部，随时可与消防队联系，值班室24h报警电话： 0817--5634418 手机号：13980303613 。

运输烟花爆竹的驾驶员电话： 18990759989,押运员电话：15528806828。

紧急事件外部救援单位和政府有关部门联系电话：

消防队         电话          119

医院           电话          120

公安局         电话          110

安监局         电话         0817-5522425

（2）信息上报

总指挥接到安全生产事故报告后，应于1小时内向区安监局和上级主管单位报告。当企业发生的事故情况紧急时，事故现场有关人员可以先向110指挥中心、120急救站及区安监局报告事故情况，然后向本企业应急办公司和企业领导报告，以便尽快得到外部专业救援队伍的支援。

（3）信息传递

烟花爆竹生产企业应确保24小时应急值守电话以及值班人，保证应急电话更新后及时通知到应急指挥部各成员及各个应急工作小组成员。一旦发现事故出现征兆或发生事故，企业应急救援指挥中心要按照本预案和报告制度的规定，在组织抢险救援的同时，及时汇总相关信息并迅速报告。

报告事故的内容应当包括：事故发生单位概况;事故发生时间、地点以及事故现场情况;事故的简要经过;事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失;已经采取的措施;其他应当报告的情况。

# 6  应急响应

## 6.1  响应分级

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，烟花爆竹事故一般分为以下级别：

（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失的事故。

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。

（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者500万元以下直接经济损失的事故。

针对事故危害程度、影响范围和本单位控制事态的能力，按照分级负责的原则，不同的事故级别明确不同的响应级别。

（1）预警

当发生一般的安全设施设备故障时，应进入事故预警级应急响应状态。

（2）企业响应

当关键、重要的设施设备发生故障，或有可能引发的火灾、爆炸事故的有害影响局限于本单位内部，并且可被现场的工作人员遏制和控制在该单位范围内时，应进入企业级应急响应状态。

（3）社会应急

当可能发生火灾爆炸事故，能造成人员伤亡、财产损失、设备损害或环境污染，所造成的有害影响可能扩大到公共区时，应进入社会级应急响应状态。

烟花爆竹企业的一般事故及以上的事故级别应进入社会应急响应状态。

## 6.2  应急响应程序

依据烟花爆竹事故的类别、危害程度的级别及可能发生的事故现场情况分析结果，设定预案的启动条件。应急救援预案流程图见图1。

图1  应急救援预案流程图

当发生一般的安全设施设备故障时，应进入事故预警级应急响应状态。

发现人应立即向公司负责人汇报，公司负责人再组织处理，并根据事故的类别向主要负责人汇报。主要负责人接到报告后，组织有关专业技术人员、维修人员进行处理，对一时难以处理的，应组织领导班子成员研究决定处理办法。

当关键、重要的设施设备发生故障，或有可能引发的火灾、爆炸事故的有害影响局限于本单位内部，并且可被现场的工作人员遏制和控制在该单位范围内时，应进入企业级应急响应状态。

发现人应立即报告公司现场负责人，现场负责人在组织处理抢救同时，指定人员或亲自向总指挥报告。总指挥接到报告后，要立即赶赴事故现场，召集应急救援组织成员，实施抢险救援行动。所有人员要听从指挥的安排。

当可能发生火灾爆炸事故，能造成人员伤亡、财产损失、设备损害或环境污染，所造成的有害影响可能扩大到公共区时，应进入社会级应急响应状态。

事故发生后，发现人应立即报告公司负责人，公司负责人应组织指挥无关人员及非专业人员立即撤离现场至安全地带，在组织专业人员处理抢救同时，亲自向总指挥报告。在火灾、爆炸事故第一时间向当地公安消防部门报警，务必说明本单位名称、所在的地址和方位、联系电话和联系人。如确认火险难以控制，或可能即将爆炸时，应立即组织所有人员撤离现场至安全距离外，如有人员伤亡，也应立即抬至安全地带后再组织抢救。本单位各级领导、相关人员接到通知后，要立即赶赴事故现场安全距离外最便利的地带，组成事故处理指挥小组，组织专业人员抢险。外部应急救援人员到达安全地带后，公司安全管理人员应做向导，并说明紧急事件的情况，协助消防部门人员（不懂烟花爆竹专业灭火知识者不得盲目近前）灭火。

事故发生后，应根据现场破坏情况及生产场所的实际存药量和存放位置以及其危险程度建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人禁止进入警戒区。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

## 6.3  应急结束

事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场应急救援指挥机构确认和批准后，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。

由公司办公室将事故分析报告、经济损失、事故影响范围、环境破坏程度、救援费用核算、事故现场控制和恢复、受影响及遇难家属的安置等情况上报公司领导班子。由公司领导班子向事故调查小组移交相关事项内容，包括现场的保护、取证，事故分析处理过程原始资料，事故单位安全管理工作相关制度、措施、记录等资料。应急救援指挥部组织完成应急救援总结报告，报送上级部门宣布应急处置结束。

# 7  信息发布

公司办公室是烟花爆竹事故信息发布的指定部门，负责本企业烟花爆竹事故信息对外汇报工作。坚持实事求是，准确及时，经总指挥批准后，向办公室报告事故信息。

# 8 后期处理

## 8.1  善后处理

公司领导班子负责组织善后处置工作。

（1）公司负责人组织有关部门对事故受影响及遇难人员亲属进行安置、补偿。

（2）事故应急救援指挥部设有救护组，救护组人员应熟悉抢救程序的具体内容和要求。发生事故时，可以利用配备的救护设备进行救护。轻度的烫伤和烧伤，可用药棉轻涂伤处或用冷水冲洗冷却后，进行简单包扎处理；烧伤的救护应根据烧伤症状特点进行处理，必要时要及时送到医院治疗。

根据事故的险情和人员受伤情况，及时与急救中心和医院联系，请求出动急救车辆和专业医护人员协助抢救并做好急救准备，确保伤员得到及时医治。

在应急救援工作结束后，救护组要认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材。

（3）仓库保卫组织机构应加强安全保卫工作，维持事故区域的秩序。

（4）公司办公室应及时调查统计事故影响范围和受灾程度，并按规定向上级主管部门报告。

## 8.2  调查与评估

烟花爆竹事故发生后，企业应组织相关部门及人员组成事故调查组进行事故调查及损失评估。应按国家有关事故调查的规定须对事故损失做出定量评估，按照事故级别划分，事故调查组进入事故现场后，立即调查事故情况，并确定事故损失的评估范围。事故调查组须评估由事故导致的直接（间接）经济损失；汇总事故中人员伤亡情况。

企业烟花爆竹事故事故调查组负责调查分析事故原因、事故损失情况，由公司办公室以事故报告形式报上级主管部门及安监局。

## 8.3  恢复重建

在事故起因调查完毕后，经总指挥同意，开始事故现场的净化与恢复。由事故应急救援指挥部抢修组负责组织对现场进行清扫、清洁、整理、整顿，对安全设施设备进行检查和更换。安全器材和设施设备经检查、更换确认可以投入使用后，确认紧急情况结束，危险已经消除，恢复正常使用。

# 9  保障措施

## 9.1  通信与信息保障

本公司库区设有固定值班报警电话，24小时轮流值班制度，保证与外部信息的联络和沟通。

## 9.2  应急队伍保障

应急指挥部负责协调本公司的应急救援工作和救援队伍的组织管理。此外，当地的消防队、医院救护队、交警部门也是应急救援不可缺失的力量。

## 9.3  应急物质装备保障

本公司应急救援所需的消防器材、照明设备、急救药品等由公司办公室负责采购和提供，并由各小组负责妥善存放和保管。

日常的消防器材按有关要求布置在库区的各个位置，由专人负责保管。在烟花爆竹仓库周围配备有能满足消防要求消防水池15个，规格为 10 m× 6 m× 2 m，附近有大河一条，以及配套的  BJ6S 型消防泵 3台， MFZL4 型灭火器 180个，消防沙 50 m3，铁锨 20 个，消防水桶 30 个，基本可以满足扑灭初期火灾的要求。

## 9.4  经费保障

本公司设立了事故应急处置专项资金，由公司财务科予以保障。应急处置专项资金的使用范围为：公司应急指挥部确定的工作项目，以及用于应急物资、装备的维护、更新，人员的培训以及应急演练等。安全生产事故应急救援资金从安全生产费用中列支，由公司负责人审批。

## 9.5  其他保障

保障救援工作用车；事故现场治安警戒和治安管理，维持现场秩序，及时疏散群众；专职安全管理员及有关专业人士为应急救援提供技术保障；公司办公室做好后勤保障工作，负责事故处理过程中的全部外来人员生活接待及内部参战人员的生活安排。

# 10  培训与演练

## 10.1  培训

一方面，企业要不定期或定期对应急救援人员进行培训，组织学习应急救援预案及有关安全、消防等专业知识；应急救援人员有接受相关专业培训的义务。另一方面，企业要加强全体员工对安全、消防专业知识的学习，加强应急响应的培训，不断提高全体员工的安全意识和应急能力，同时增加员工自救、互救知识。通过培训使全体员工了解烟花爆竹行业火灾发生发展的条件和特点，熟练掌握各种消防器材的使用方法和基本灭火技能。

公司每年初制定应急培训计划、方式，并保证实施，做好记录。培训可采用VCD光盘集中学习、张贴标语、组织口头讲授等方式开展。

## 10.2  演练

由本单位应急救援指挥部牵头，依靠灭火组、救护组、疏散组、抢修组，每年组织1~2次全体人员参加的事故防灾联合演练。并做出演练总结，对应急预案进行维护、更新。

# 11  奖惩措施

对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。

## 11.1  奖励

在企业烟花爆竹事故应急活动中有下列事迹之一的，根据贡献的大小分别给予通告表扬、记功奖励、晋升提级的奖励。

（1）出色完成烟花爆竹事故应急任务的；

（2）保护国家、集体和公民财产或者抢救人员有功的；

（3）及时排除险情，防止事故进一步扩大，成绩显著的；

（4）对烟花爆竹事故应急工作提出重大建议，实施效果显著的；（5）因事故情况测报准确和信息传递及时而减轻事故损失的;

（6）及时供应用于应急救援的物资和工具或者节约经费开支，成绩显著的；

（7）有其他特殊贡献的。

## 11.2  惩处

在企业烟花爆竹事故应急活动中有下列行为之一者，视其情节轻重和危害后果，对直接责任人及主要负责人分别给予口头警告、书面警告、降级、撤职、辞退等处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任:

（1）在烟花爆竹事故发生后玩忽职守，迟报、漏报、虚报、瞒报、误报事件情况，延误处置的;

（2）在处理应急事故中不坚守岗位、不听指挥、不认真负责或在紧要关头临阵逃脱的;

（3）违抗或不认真执行指挥部命令，拒不承担应急任务或拒绝提供应急物资的;

（4）挪用、盗窃、贪污抢险救灾救济钱款和物资的;

（5）阻碍应急处理、应急救援和工作人员依法执行公务的;

（6）不遵守保密制度，泄露秘密的;

（7）其它危害抢险救灾工作的。

# 12  附则

## 12.1  术语和定义

烟花爆竹事故：指由烟花爆竹或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：指在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

重大危险源：指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

危险目标：指因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施。

事故应急预案：是针对具体设备、设施、场所或环境，在安全评价的基础上，评估了事故形式、发展过程、危害范围和破坏区域的条件下，为降低事故损失，就事故发生后的应急救援机构和人员；应急救援的设备、设施、条件和环境；行动的步骤和纲领；控制事故发展的方法和程序，预先做出的、科学和有效的计划和安排。

分级：指对同一类别事故危害程度划分的级别。

预警：包括发生影响企业安全的所有事件。为可控制的异常事件或容易被控制的事件。可向外部通报，但不需要援助。

## 12.2  应急预案备案

本应急预案报所在地的市安全生产监督管理局和县安全生产监督管理局备案。

## 12.3  维护和更新

本预案所依据的法律法规、所涉及的机构和人员发生重大变化，或在执行中发现存在重大缺陷时，由企业负责人负责及时组织修订，每年组织一次对本预案的演练和评审，并及时根据实际演练情况和评审结论组织修订，实现可持续改进。

## 12.4  制定与解释

本预案由南充市奇特花炮有限公司主要负责人组织制定，最终解释权归南充市奇特花炮有限公司办公室。

## 12.5  应急预案实施时间

本预案自 2016 年 1 月 1 日起施行。

重大危险源专项预案现场处置方案

一、现场处置方案及要素

1、现场处置方案编制的原则：

(1)编制小组与综合预案小组不变

(2)编制总则、生产危险与风险分析、组织机构、预防预警、应急响应、培训与演练不变。

(3)根据企业在生产中可能发生的事故特征的分析：

①燃烧事故、爆炸事故、外围动火事故。

②事故发生的作业场所风险分析与事故判断的征兆。

③应急处置及措施。

④现场处置组织机构及职责。

2、岗位职责：

(1)应急救援领导小组职责：①应急救援预案的编写、修改、组织演练的培训工作；②指导参加每次应急救援任务分工；③指导协调本公司进行应急救援工作，作到统一安排部署；④应急救援工作后的重建，恢复生产销售工作；⑤根据《安全生产法》、《烟花爆竹安全生产管理条例》的要求负责事故调查、处理、上报工作。

(2)应急救援指挥部职责：总指挥责任事故现场总体协调及决策。当事故发生后，实施应急救援活动。副总指挥在总指挥的领导下，负责对应急救援实施全面监督，协调内外关系；负责资金、物资、交通运输等向应急救援提供保障，达到目的全面合作成功进行应急救援的目的。并在总指挥不在时，履行总指挥职权。

(3)应急抢险组职责：在总指挥的指挥下参加抢险救援。在组长带领下，负责应急救援预案在事故中的实施，负责组织当班人员在事故发生时将发生事故区域的人员、物资抢救到安全地点，为应急救援提供安全保障。

(4)后勤工作保障组：负责事故现场所需的各种抢险救援器材的供应和医疗、生活用品的供应，使应急救援预案圆满完成。

(5)安全警戒组：设置警戒区域，组织人员撤离现场，并做好各类安全工作和协调工作。

(6)通讯联络组：负责向公司应急指挥部报告，负责与当地公安消防、安全生产监督管理局、120急救中心报告、联系，负责现场的通讯联络任务；按照事故现场指挥部命令，告知周边人员撤离警戒区域外。

二、现场可能引发事故分析与判断

1、燃烧事故：发生有以下几种因素：

(1)围墙外源的火星风吹飘落于生产区易燃物品。

(2)机械、电器设备、线路老化短路引发打火引燃与爆炸。

(3)人员违章带火源进入生产区引发火灾爆炸。

(4)操作违规、拖、拉、撞、扔摔等引发静电起火燃烧爆炸。

(5)雷击、雷电引发化学药物自然爆炸。

(6)自然灾害事故指山火引发燃烧等事故。

2、爆炸事故：易发生有以下几种因素：

(1)自燃自爆事故：主要是化学（药物）原材料反应，这类事故是一种不需外因作用的化学反应，其原因如下：

(2)原材料纯度不够，含杂质高或材料超过保质期等。

(3)原材料或药物保管不当，受潮湿，比如银粉、合金等，温度上升引发自燃自爆。

(4)烟火药散热不彻底、干燥不彻底，引发爆炸。

(5)电烘房烤亮珠时，温度超高、操作不当等，引发燃烧爆炸事故。

(6)雷电、暴风暴雨，房屋受损等引发原材料自燃自爆。

(7)带药工序操作不当、违规操作（推、拉、撞、扔摔等）引发燃烧爆炸事故。

3、生产过程事故：

(1)中转库领取原材料过程中，不按“三轻”轻拿、轻放、轻搬动，“四勤”勤领、勤交、勤运走、勤打扫余药废料，违规操作引发安全事故。

(2)在搬运领取原材料时，超高、超量（二轮推车、四轮电瓶车）车况检查不到位，上下车违章操作引发安全事故。

(3)在裸药（担运）过程中，担药工具不牢固、路面打滑等，易引发安全事故。

三、应急处置

1、当发生或可能发生一般事故的处置

(1)当事故发生或者预兆要发生事故时，第一现场发现者，判断事故大小、地点及时报告本车间主任或公司领导。

(2)当公司领导或应急办得到事故报告后，立即判断事故大小，启动公司应急救援指挥部，应急指挥部根据事故等级，是否请求上级有关部门应急救援增援报告。

(3)公司应急办根据事故发生地点、人员伤亡、造成损失情况。事故处置情况等，简要在1小时内必须给县安监局主管部门上报，当发生火灾事故时，立即先向消防武警（119）请求增援，向医院急救中心（120）请求救护。

(4)当事故的严重时，也可以越级报，先处置后报告。

2、当发生或可能发生重大事故的处置

(1)设置到现场安危人员，立即往安全通道疏散到安全地段。

(2)在人员疏散逃路中，可边呼叫边逃路，减少人员伤亡。

(3)公司应急办按应急程序做好可能引发到周边群众安危疏散到安全地段，并划好安全警戒线，严禁无关外来人员进入安全危险区。

(4)在应急救援指挥部统一指挥下，按各组的分工及职责进行应急救援工作，把事故伤亡及损失降到最低层。

3、现场事故后期处置

(1)按公司综合应急救援预案的程序处置完善。

(2)组织全体职工的事故现场教育培训工作，引以为戒，提高职工事故应变能力，提高职工安全思想意识，按规章制度、安全操作规程，做好本职工作。

(3)做好事故伤者及家人的安抚善后工作。

(4)做好恢复生产重建工作。

四、安全事故应急救援注意事项

应急救援指挥部，各小组队员要求：

1、必须佩带好个人安全帽、工作服、防护器具等工作。

2、根据应急小组分工，带上应急消防器材、灭火用具等。

3、应急救援运输车辆停放在安全运输指定位置。

4、医疗救护组带好医药纱布带，创可贴、消毒液等救护用具。

5、通讯联络组，长期保持通讯畅通，根据事故等级需要报告及请示上级各有关部门的联络。

6、安全疏散组当重大事故发生时，要彻底疏散到安全地段。

7、安全警戒组不属于应急救援人员，严禁进入事故现场。

8、后勤保障组，做好应急救援的各种设施设备、器材、用具、车辆、照明等的供应。

9、事故调查组，做好事故发生的取证材料，并盖好手印，进入档案室妥善保管。

10、做好事故媒体故事按程序宣传工作。

11、做好事故伤者，家庭安抚善后思想工作。