仪陇县二道加油站

突发性事故、事件应急救援预案

油品混油事故应急预案

单位名称：仪陇县二道加油站

签发人： 张永智

仪陇县二道加油站（公章）                    发布

油品混油事故应急预案

为有效的做好发生混油事故的防止工作。高效有序的做好应急处理，尽最大限度的减小事故产生的损失，维护员工和公司财产安全，制定有效的应急计划。

一、预案岗位分工与职责：

组  长：张永智

副组长：唐新国

成  员：邓洪蓉、周红霞、李玖灵、陈丽华、杨伦军

应急组长职责：全面负责油气站现场指挥及人员安排。

疏散组：李玖灵、陈丽华；负责组织对客户及员工的疏散工作。

警戒组：周红霞、杨伦军负责组织关闭水、电、气开关或阀门，设置警戒线，负责加油秩序的维持，以及突发事件的应急处理。

二、作战方案：

1、接卸油混油：

1）当卸油时发生混油，应立即关闭卸油阀，停止卸油。

2）停止该罐的营业，同时分析原因和责任，确定混油油品、数量，按《事故处理与预防管理程序》，及时向有关部门报告。

3）遵照上级部门布置，将包括管线和加油机内的混合油品运出站外处理。

4）提出清罐申请，按照清罐作业指导书参与清罐作业。

5）做好营业前准备后，重新开始该罐的营业。

2、加油时混油（加错油）：

1）加油工发现加错油品时，立即关闭加油机，停止加油。赔礼道歉，并说明原因，同时向站长汇报。

2）将车辆推离加油区到安全区域。

3）征求顾客同意后，抽出混合油，重新加入合格油品，并根据实际情况协商赔偿顾客经济损失，礼貌送走顾客。

4）确认损失，站内按规定做出相应处理。