QG/PC  SCXS  YBLS

内部资料

注意保密

中国石油天然气股份有限公司

四川南充销售分公司

开发区油站

应急资源调查报告

中国石油四川南充销售分公司

二〇一九年一月

应急资源调查清单

1.应急资源通讯保障清单

| 序号 | 单位名称 | 联系电话 | 传真电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阆中市人民政府办公室 | 0817-6306801 |  |
| 2 | 阆中市公安局 | 0817-6222534 |  |
| 3 | 阆中市卫生局 | 0817-6227207 |  |
| 4 | 阆中市环境保护局 | 0817-6222334 |  |
| 5 | 阆中市气象局 | 0817-6263161 |  |
| 6 | 阆中市民政局 | 0817-6252003 |  |
| 7 | 中国石油四川销售公司值班室 | 028-86520001 |  |
| 8 | 阆中市安全生产监督管理局 | 0817-6221002 |  |
| 9 | 阆中市公安局开发区派出所 | 0817-6300077 |  |
| 10 | 阆中市消防支队 | 0817-6262538 |  |
| 11 | 阆中市供电公司 | 0817-6222115 |  |
| 12 | 匪警 | 110 |  |
| 13 | 火警 | 119 |  |
| 14 | 阆中市急救中心 | 120 |  |

2.部分应急专家通讯录

| 序号 | 姓名 | 值班电话 |  | 所在地 | 擅长领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固定电话 | 手机 |  |  |
| 1 | 刘小龙 | 0817-2805831 | 13909079166 | 南充 | 火灾爆炸 |
| 2 | 粟小平 | 0817-2806656 | 13990827688 | 南充 | 火灾爆炸 |
| 3 | 杜小江 | 0817-2806656 | 13990828485 | 南充 | 火灾爆炸 |
| 4 | 张勇 | 0817-2600340 | 18090596286 | 南充 | 消防安全 |
| 5 | 温蕊 | 0817-2806656 | 13696236222 | 南充 | 消防安全 |

3.内部救援队伍清单

| 序号 | 队伍名称 | 人数 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区应急小组 | 4 | 李刚 | 13990815151 |
| 2 | 加油站应急小组 | 2 | 蒲佳 | 15281785664 |

4、应急物资保障清单

| 单位：中油四川南充销售分公司开发区加油站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防静电工作鞋 |  | 双 | 2 |
| 2 | 耐油雨靴 |  | 双 | 1 |
| 3 | 安全帽 |  | 顶 | 1 |
| 4 | 加油站防静电冬装 |  | 件 | 2 |
| 5 | 雨衣 | 长款 | 件 | 1 |
| 6 | 麻绳 |  | 米 |  |
| 7 | 警戒带 |  | 盘 |  |
| 8 | 强光防爆巡检电筒 | JW7623 | 个 | 1 |
| 9 | 雨衣、雨鞋 |  | 套 |  |
| 10 | 雨伞 |  | 把 |  |
| 11 | 正压式空气呼吸器 |  | 套 |  |
| 12 | 灭火毯 |  | 床 | 6 |
| 13 | 消防铲 |  | 把 | 2 |
| 14 | 消防桶 |  | 个 | 2 |
| 15 | 防爆手摇式抽油泵 |  | 台 | 1 |