附件1-1

四川省危险化学品企业安全风险分级评估表

组织评估单位（盖章）： 仪陇县安全生产监督管理局                                                        评估时间：2018年03月17日

| 企业名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司仪陇立山加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 仪陇县立山镇观灯山村一社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 张光辉 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 传真号码 |  |  |  |  |
| 安全主要负责人 |  | 何勇 |  |  |  | 联系电话 |  | 13990887540 |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |
| 企业类型 |  | 国有企业 |  |  |  | 职工人数 |  | 4 |  |  |  |  | 上年度销售额 |  |  |  |  |
| 危险化学品生产、经营、使用和储存能力（本栏如不够，可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品种 |  |  | 年生产能力/ 经营销售总量/使用总量 |  |  |  | 最大储存能力 |  | 品种 |  |  | 年生产能力/ 经营销售总量/使用总量 |  |  |  | 最大储存能力 |  |
| 92 |  |  | 1000 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品企业安全评估标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全评估项目 |  |  | 评估分值 | 评分标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自评内容 |  | 得分 |
| 1、企业固有危险程度 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 危险物质数量 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否构成重大危险源 |  |  |  | 构成一级重大危险源，扣5分。 |  |  |  |  | 重大危险源管理符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，对重大危险源的生产、储存装置开展了安全评估（或安全评价），其结论为符合安全要求的，扣分值相应降低。其中，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源的扣分不得降低。 |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 构成二级重大危险源，扣4分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 构成三级重大危险源，扣3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 构成四级重大危险源，扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 物质危险特性 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 重点监管危险化学品 |  |  | 5 | 生产、储存装置涉及《重点监管的危险化学品名录》中的危险化学品，每涉及一项扣1分，直至扣完此项分值。同一生产单元最多扣3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1.2.2 | 火灾、爆炸危险性 |  |  | 5 | 生产、储存装置涉及不属于《重点监管的危险化学品名录》中的危险化学品，但在温度20℃和标准大气压101.3kPa条件下属于以下类别的危险化学品： 1）易燃气体类别1（爆炸下限≤13%或爆炸极限范围≥12%的气体）； 2）易燃液体类别1（闭杯闪点<23℃并初沸点≤35℃的液体）； 3）自燃液体类别1（与空气接触不到5分钟便燃烧的液体）； 4）自燃固体类别1（与空气接触不到5分钟便燃烧的固体）； 5）遇水放出易燃气体的物质类别1（在环境温度下与水剧烈反应所产生的气体通常显示自燃的倾向，或释放易燃气体的速度等于或大于每公斤物质在任何1分钟内释放10升的任何物质或混合物）。 每涉及一项扣1分，直至扣完此项分值。同一生产单元最多扣3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 毒害性 |  |  | 5 | 涉及剧毒化学品，扣5分，涉及易制爆危险化学品，扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 工艺危险性 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 危险装置 |  |  | 7 | 涉及易燃易爆气体罐区、易燃易爆液体罐区、液化气体罐区、压力超过10MPa装置、温度超过300℃装置，每涉及一项扣1分，直至扣完此项分值。同一生产单元最多扣4分。 |  |  |  |  |  | 危险化学品生产、储存装置经定量风险分析，个人风险等值线满足可容许风险标准、社会风险曲线落在可接受区的，扣分值相应降低。 |  |  |  |  |  | 5 |
| 1.3.2 | 危险工艺 |  |  | 3 | 涉及硝化、氯化、氟化、磺化、加氢、重氮化、过氧化、聚合、裂解、新型煤化工、电石生产、偶氮化等18种危险工艺，每涉及一项扣1分，直至扣完此项分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2、整体布局及设备设施条件30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全距离符合性 |  |  | 7 | 安全距离不符合相关标准规定的，扣7分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 2.2 | 建筑物条件 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 建筑物消防验收情况 |  |  | 4 | 未通过消防验收扣4分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2.2.2 | 厂房、作业场所符合性 |  |  | 4 | 厂房、作业场所、道路等不符合有关规定的，每处不符合扣1分，直至扣完此项分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2.3 | 设备、设施条件 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 设备完好率 |  |  | 5 | 低于规定值扣5分，发现特种设备及需法定检测检验的设施未检测或不合格的，扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2.3.2 | 安全设施的充分性 |  |  | 5 | 安全设施配置不符合规定的，每处扣1分，直至扣完此项分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2.3.3 | 安全设施的完好性 |  |  | 5 | 安全设施损坏每处扣1分，直至扣完此项分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 3、企业安全管理水平40%（当企业为一级/二级/三级标准化达标企业时，以下每条对应按实扣分*0.7/0.8/0.9计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全管理体系 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 安全生产责任制 |  |  | 3 | 未明确相关岗位责任或未签订安全生产责任书的，每发现一处扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3.1.2 | 安全管理机构和专职安全 管理人员 |  |  | 3 | 未按规定设立安全管理机构或专职安全管理人员，扣3分，专职安全管理人员不足，每缺1人扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3.1.3 | 安全管理制度 |  |  | 3 | 每缺1项扣1分，直至扣完此项分值。不完善的酌情扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3.1.4 | 安全操作规程 |  |  | 3 | 未制订安全操作规程，扣完此项分值。不完善的酌情扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3.1.5 | 事故应急救援预案 |  |  | 3 | 未制订事故应急救援预案，扣完此项分值，不完善的酌情扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3.2 | 安全管理制度执行情况 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 人员培训及持证上岗 |  |  | 5 | 是否定期组织学习培训，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（危化从业人员等）持证上岗，并建立安全生产教育培训台帐。未建立安全生产教育培训台帐的，扣1分，每发现1人无证上岗扣1分，直至扣完此项分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 3.2.2 | 安全检查及隐患排查 |  |  | 5 | 定期进行安全检查，对隐患及时落实整改措施，建立安全生产隐患排查治理台帐。安全评价提出的整改意见是否整改落实，并由评价机构确认。未建立安全生产隐患排查治理台帐的，扣1分，未定期进行安全检查的，扣1分，对检查发现的隐患不及时整改的，扣5分。未落实安全评价整改或未经确认均扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 3.2.3 | 劳保用品 |  |  | 2 | 为职工发放劳保用品，定期进行体检，并建立安全卫生台帐。未按规定发放劳保用品的扣2分，对危险岗位人员未定期进行体检的扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.2.4 | 安全投入 |  |  | 2 | 建立年度安全生产投入计划并符合安全生产要求。未建立年度安全投入计划的扣1分，安全投入不符合安全生产要求的扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.2.5 | 特种设备管理 |  |  | 2 | 应建立特种设备管理台帐。未建立管理台帐的扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.2.6 | 现场管理 |  |  | 2 | 重大危险源安全标志设置，现场整洁，消防（安全）通道畅通，做到文明生产，清洁生产，每处不符合扣1分，直至扣完此项分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.2.7 | 现场状况是否与安全评价报告内容相符 |  |  | 2 | 企业擅自改变现场状况造成与安全评价报告不相符的，扣完此项分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.3 | 作业安全 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 危险作业管理 |  |  | 3 | 危险作业应实行审批制度，并落实相关安全措施。涉及危险作业，未实行审批制度的扣3分，未落实相关安全措施的扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3.3.2 | 劳保用品穿戴 |  |  | 2 | 作业人员应按要求佩戴劳动防护用品。未按规定佩戴相关劳保用品，每发现1人扣1分，直至扣完此项分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82分 |  |  |

备注：1、本表采用总分100分评分制。A级，总得分85分以上；B级，总得分75-84分；C级总得分65-74分；D级，总得分65分以下。

2、重大危险源根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）判定。

3、爆炸场所危险等级划分依据《爆炸危险场所安全规定》（劳部发〔1995〕56号）附件2规定判别。

4、火灾危险性风险按照《建筑设计防火规范》（GB50016）规定判别。

5、剧毒化学品根据《危险化学品目录（2015版）》判别。

6、极度危害物质根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）判别。

附件1-2

危险化学品企业安全风险分级评定（复核）统计报表

填报单位（盖章）：中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司仪陇立山镇东加油站

| 序号 | 企业名称 | 企业自评等级 |  | 县（市、区）安全监管局 | 市（州）安全监管局 | 企管级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自评得分 | 对应等级 | 复核确定风险等级 | 复核确定风险等级 |  |  |
|  | 中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司仪陇立山加油站 | 82 | B |  |  |  |  |
| 注：市（州）安全监管局对各县（市、区）安全监管局安全风险分级评定情况进行复核，情况应在备注栏中标明。 |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：何勇                 审核人：康智军                           2018年03月17日