南部县袁家桥加油站

应 急 资 源 调 查 报 告

二〇一九年九月

目   录

1企业概况	1

2应急组织机构及职责	2

2.1 应急组织体系	2

2.2 应急指挥机构及职责	2

3应急保障资源	5

3.1通信与信息保障	5

3.2应急队伍保障	5

3.3应急物资供应保障	6

3.4经费保障	7

3.5外部救援	7

3.6其他保障	8

4 应急资源调查结论	9

# 1企业概况

南部县袁家桥加油站位于南充市南部县南隆镇袁家桥村，营业类型为国有事业单位营业，上级单位为公路管理一局。该站属三级加油站，已取得危险化学品经营许可证。加油站南侧为212国道；北面为四川公路G212南部服务区；东面为空地；西面为民房。

加油站按功能主要分为加油区（加油岛、罩棚和车道）、站房区、储罐区。站房位于加油站的中心；SF双层埋地油罐位于站房后面；加油区位于站房的南面，加油区前方两侧设置进、出口。

加油区区内照明为防爆灯。罩棚下设置两排加油岛，加油岛宽1.2m，高度0.2m。设置4台双枪加油机，提供0#柴油、92#汽油、95#汽油。

站房位于站区的中心，砖混结构，占地面积约200m2，设置有配电房、超市、值班室、办公室等。站房距离最近的加油机为15m，距离储罐区为4m。

储罐区位于站房的后面，占地面积约130m2，埋地贮油罐4个。其中：0#柴油罐2个，单个容积为30m3；92#汽油储罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3。 储罐总容积为90m3（柴油折半计算）。卸油口位于埋地贮油罐的西侧。

根据经营安全需要，设置安全管理人员1人。站长和安全管理人员均参加了危险化学品经营单位生产安全培训，取得了安全资格证书，油站日常经营管理由站长负责。

## 2.1 应急组织体系

加油站已建立的事故应急救援组织体系如下：

总指挥：站长

成员分组如下：抢险救援组、警戒疏散组、后勤通讯组。

## 2.2 应急指挥机构及职责

2.2.1事故应急救援指挥部人员组成

总指挥：站长

成员：员工

### 2.2.2事故应急救援指挥部职责

（1）接受政府相关部门指令调动；

（2）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

（4）启动和终止应急预案；

（5）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时提请上级政府部门启动加油站外应急响应；

（6）负责通信联络；

（7）事故信息及总结的上报。

### 2.2.3总指挥和副总指挥职责

（1）总指挥职责

① 接受政府相关部门指令及调动；

②批准预案的启动与终止；

③指挥、协调应急响应行动；

④与外部救援部门、组织、机构联络；

⑤必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑥协调后勤方面以支援应急救援；

⑦负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（2）副总指挥职责

①在总指挥的领导下具体负责现场应急救援工作，总指挥不在单位时，代行总指挥职责；

② 接受政府相关部门指令及调动；

③批准预案的启动与终止；

④指挥、协调应急响应行动；

⑤与外部救援部门、组织、机构联络；

⑥必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑦协调后勤方面以支援应急救援；

⑧负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.4抢险救援组职责

（1）执行事故应急救援指挥部指令，及时报告事故处置情况；

（2）落实配备抢险救灾所需的装置设施、物资及个体防护设备；

（3）负责抢救遇险人员；

（4）负责排险、控险等现场救援工作；

（5）负责事故现场转移物资；

（6）负责泄漏现场处置工作；

（7）负责事故后现场的消洗清理工作。

### 2.2.5警戒疏散组职责

（1）执行事故应急救援指挥部的指令；

（2）负责事故现场的警戒和治安保卫工作，划出警戒区域；

（3）负责人员疏散，清点疏散人数，统计伤亡人数；

（4）负责维持事故现场秩序；

（5）保护事故现场；

（6）保障救援现场道路交通畅通无阻；

（7）负责引导消防车、救护车、外援抢险车辆进入加油站。

### 2.2.6后勤通讯组职责

（1）执行事故应急救援指挥部的指令；

（2）负责通讯及后勤的保障工作，负责现场的通讯联络任务，负责与当地公安部门、应急部门、医疗卫生等部门联系，准确报警，及时向社会救援组织传递事故信息。

（3）调动各种通讯手段，当站内通讯系统遭到破坏时及时抢修与维护通讯系统。

（4）负责抢险物资、设备设施、防护用品及抢险救灾人员食物及生活用品供应等后勤保障工作；

（5）负责受灾人员安置及物资供应等工作；

（6）负责灾后保险理赔工作；

（7）负责受伤人员的救护工作；

（8）负责接送受伤人员到医院急救。

# 3应急保障资源

## 3.1通信与信息保障

参与应急活动的所有岗位及人员的通讯联系方式等，确保应急期间通讯畅通。报警时要简要说清事故发生地点、时间、事故类型、危险源及范围等。

通讯设施必须畅通好用，必须对周边单位电话进行确认，确认其电话号码有效，如有变动， 及时变更。

应急期间，指挥、通讯联络和信息交换的渠道主要有系统程控电话，外线电话、手机、微信、电子邮件等方式，有关应急联系的手机保持24小时开机状态。

与应急工作相关联的应急管理局、经信局、生态环境局、电力、医院等外部单位保持有效的沟通与信息联络。

## 3.2应急队伍保障

加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合现有应急资源，利用全站和区域联动协调机制，提高装备水平充分利用社会应急资源，提供应急期间的抢险抢修、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强广大员工应急能力建设，鼓励义务志愿者参与应急工作；加强对外交流与合作，不断提高应急队伍的素质。如果控制失控时，应向当地医疗、消防、应急等救援机构求援，同时报告社区、环保等部门，开展应急疏散等工作。

应急救援组织联络人员及电话号码

| 序号 | 职务 | 应急职务 | 姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 | 总指挥 | 杨文星 | 0817-5522882 |
| 2 | 站 长 | 副总指挥 | 罗德均 | 18328774929 |
| 3 | 安全员 | 抢险救援组 | 周芝怀 | 15390288232 |
| 4 | 工作人员 |  | 谢林霖 | 13540588795 |
| 5 | 工作人员 | 警戒疏散组 | 马林丽 | 13629050339 |
| 6 | 工作人员 |  | 王灵灵 | 18227357722 |
| 7 | 工作人员 |  | 何 蜜 | 18781744554 |
| 8 | 财务 | 后勤通讯组 | 马林丽 | 13629050339 |
| 9 | 工作人员 |  | 杨 燕 | 18080352318 |
| 注：应急处置小组人员根据当天在班人员设定 |  |  |  |  |

## 3.3应急物资供应保障

应急救援所需的消防器材、照明设备、急救药品等由站长负责采购和提供，并由按规定要求进行存放和保管，应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置等内容具体见下表：

应急物资装备表

| 名 称 | 型号、规格 | 数 量 | 状 况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推车式干粉灭火器 | 35kg | 2 | 良好 | 卸油区、加油区 |
| ABC干粉灭火器 | 8kg | 5 | 良好 | 加油区、站房、 卸油区 |
| 灭火毯 |  | 3 | 良好 | 卸油区、加油区 |
| 消防沙 |  | 2立方 | 良好 | 卸油区 |
| 铲子 |  | 1 | 良好 | 卸油区 |
| 消防桶 |  | 2 | 良好 | 卸油区 |
| 警戒带 |  | 若干 | 良好 | 站房 |
| 防爆电筒 |  | 1 | 良好 | 站房 |
| 警戒桶 |  | 5 | 良好 | 卸油区、加油区 |
| 应急灯 |  | 1 | 站房 | 站房 |
| 防静电工作服 |  | 6 | 良好 | 每人至少一套 |
| 柴油发电机 | ZS1115 | 1 | 良好 | 发电机房 |

应急救护设备的管理：

1）加油站所有应急设备、器材，设专人管理,保证完好、有效、随时可用；

2）加油站建立应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限；

3）加油站定期更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施；

4）由加油站安全员负责灭火器材、药品的维护补充，交通工具、个体防护用品等物资设备的调用。

## 3.4经费保障

应急救援所需的经费主要来源于专项安全生产费用，其使用范围、数量和监督管理严格按照安全生产费用管理制度实施。站长要确保应急救援经费的可靠保障；每年专项培训和演练所需费用应提前在年度预算中列支。应急管理和救援人员的培训计划，对周边地区开展公众教育及培训计划，应急演练计划的制定和实施、演练的范围、内容、组织程序等，根据具体情况调拨专项经费，保障措施实施。站长要按月计提安全生产费用，保障应急状态时应急经费的及时到位。

## 3.5外部救援

加油站周边主要外部救援依托于政府。

1）请求政府协调应急救援力量

当事故扩大需要外部力量救援时，报告南部县人民政府，由南部县人民政府调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

①消防队：发生事故时，进行遇险人员的救护，南部县消防队可20分钟左右到达进行灭火。

②医疗单位：提供伤员的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员，油站临近袁家桥卫生室约100米，县医院可15分钟左右到达进行救护。

③应急部门：组织应急救援专家提供应急救援处置措施和方法，南部县应急局可15分钟左右到达现场。

外部联络电话

| 紧急事件 | 外部资源 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 火灾 | 南部县消防大队 | 119 |
| 人员受伤、触电等 | 急救中心 | 120 |
| 治安事件 | 派出所 | 110 |
| 安全事故报告 | 南部县应急管理局 | 0817-5522425 |
| 环保事故报告 | 南充市南部生态环境局 | 0817-5522587 |

## 3.6其他保障

（1）交通运输保障：发生安全事故，使用车辆运送伤员，将伤员送到医院。

（2）技术保障：负责技术资料、技术信息、同类产品事故案例的收集、整理，作为安全学习及事故发生时的技术准备。在应急响应状态时，请求当地气象部门为应急救援决策和响应行动提供所需的气象资料和气象技术支持。

（3）治安保障：协同公安部门负责事故现场的治安保障。

# 4 应急资源调查结论

本次应急资源调查从人、财、物三方面进行了调查。我站已建立了应急救援队伍，并按应急、消防、质检、环保等部门的要求配备了必要的应急设施及设备。由于各类事故造成的危害也难以预测，而本身的应急资源是有限的。通过本次调查摸清了周边环境与政府配套的公共应急资源及队伍，事故发生时，如果能及时有效的利用好这些资源，对事故的控制是非常有利的，只要贯彻执行好各项应急措施基本上是可以满足事故应急先期处置需求的。