加油站应急预案演练记录

| 名称 |  | 燕山加油站火灾处置预案演练 |  |  | 演练地点 | 燕山加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  | 燕山加油站 | 指挥 | 何红英 | 演练时间 | 2020年6 月 10日 | 实际时间 | 14时15分 |
| 参加部门 人员 |  | 员工签字： |  |  |  |  |  |  |
| 演练类别 |  | 1、模拟演练（ √） 2、桌面演练（） 3、提问讨论式演练（） 4、全部预案（） 5、部分预案（） |  |  |  | 演练内容： 防盗抢演练 |  |  |
| 物资、人员准备情况 |  | 物资： 人员：通讯联络组: 熊洁 扑救组： 杨德建 疏散组：兰芳 警戒组：姚金燕 （如有其它分组，请在后面添加） |  |  |  |  |  |  |
| 演练过程 描述 |  | 2020年6月10日14点15分，当班员工兰芳正在加油现场为客户加油，突然从站外进来一辆小型货车，货车箱内渐渐冒着浓烟，兰芳立即大声呼叫管理员杨德建立即到现场协助处理，管理员杨德建立即冲出来，大声呼叫师傅一起帮忙推出站外处置并协手提上现场4KG干粉灭火器进行灭火，现场员工姚金燕立即报告站长，站长熊洁立即打电话上报片区说明该情况的来龙去脉，然后站长立即协助姚金燕在进站出口疏通车辆及人员，管理员杨德建迅速的才将这一浓烟扑灭。 演练结束，进行总结，站长熊洁在打电话的过程中，没有准确描述加油站进站车辆的火势大小情况，未报消防电话。 |  |  |  |  |  |  |
| 预案适宜性充分性评价 |  | 适宜性：全部能够执行（ √ ） 执行过程不够顺利（ ） 明显不适宜（ ） 充分性：完全满足应急要求（ ） 基本满足需要完善（√ ） 不充分，必须修改（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 演练效果评价 | 人员到位情况 | 迅速准确（ ） 基本按时到位（ √ ） 个别人员不到位（ ） 重点部位人员不到位（ ） 职责明确，操作熟练（ ） 职责明确，操作不够熟练（ ） 职责不明，操作不熟练（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 物资到位情况 | 现场物资： 现场物资充分，全部有效（ √） 现场准备不充分（ ） 现场物资严重缺乏（ ） 个人防护： 全部人员防护到位（ ） 个别人员防护不到位（ ） 大部分人员防护不到位（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 协调组织情况 | 整体组织： 准确、高效（ ） 协调基本顺利，能满足要求（√ ） 效率低，有待改进（ ） 抢险组分工：合理、高效（ ） 基本合理，能完成任务（√ ） 效率低，没有完成任务（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 实战效果评价 | 达到预期目标（ ） 基本达到目的，部分环节有待改进（ √ ） 没有达到目标，须重新演练（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部支援部门和协作有效性 | 报告上级： 报告及时（ √ ） 联系不上（ ） 消防部门： 按要求协作（ √ ） 行动迟缓（ ） 医疗救援部门： 按要求协作（ √ ） 行动迟缓（ ） 周边政府撤离配合：按要求配合（√ ） 不配合（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进措施 |  | 演练结束，进行总结，站长熊洁在打电话的过程中，没有准确描述加油站进站车辆的火势大小情况，未报消防电话。 |  |  |  |  |  |  |
| 平面图纸、图像资料等其他内容另附: |  |  |  |  |  |  |  |  |