泸州恒茂制盖有限公司

生产安全事故应急预案

编号：HMZG-2020-YJYA

版本：HMZG 2020

编制：应急预案编制小组

2020-11-10发布                                2020-11-10实施

目录

第一部分	1

综合应急预案	1

1总  则	2

1.1编制目的	2

1.2编制依据	2

1.2.1 法律法规	2

1.2.2标准规范	2

1.2.3 规范性文件	3

1.2.4 其他参考资料	3

1.3适用范围	3

1.4应急预案体系及框架	3

1.4.1综合应急预案	3

1.4.2专项应急预案	4

1.4.3现场处置方案	5

1.4.4应急预案体系	5

1.5应急工作原则	6

2事故风险描述	7

2.1公司基本信息	7

2.1.1公司组织架构	7

2.1.2地理位置	7

2.1.3周边环境	8

2.1.4主要建筑物	8

2.1.5主要设备	8

2.1.6主要原辅材料	10

2.1.7工艺流程	11

2.2事故风险描述	11

2.3事故可能造成的危害	11

事故级别	12

可能受影响范围	12

3应急组织机构及职责	13

3.1公司应急组织体系	13

3.2机构与职责	13

3.2.1应急救援指挥领导组	13

3.2.2总指挥	14

3.2.3副总指挥	14

3.2.4应急办公室主任	15

3.2.5现场抢险组	15

3.2.6医疗救护组	15

3.2.7后勤保障组	16

3.2.8疏散警戒组	16

3.2.9后期处置组	16

4预警及信息报告	17

4.1预警	17

4.2信息报告	18

4.2.1信息报告与通知	18

4.2.2信息上报	18

4.2.3信息传递	19

5应急响应	20

5.1响应分级	20

5.2响应程序	20

5.3处置措施	21

5.3.1事故抢险救援的原则	21

5.3.2应急处置措施	22

5.4应急结束	22

6信息公开	23

7后期处置	24

8保障措施	25

8.1通信与信息保障	25

8.2应急队伍保障	26

8.3物资装备保障	26

8.4 其他保障	26

9应急预案管理	28

9.1应急预案培训	28

9.2应急预案演练	28

9.3应急预案修订	28

9.4应急预案备案	29

9.5应急预案实施	29

第二部分	30

专项应急预案	30

火灾、爆炸事故专项应急预案	32

1事故风险分析	32

1.1事故发生的可能性	32

1.2严重程度及影响范围	32

2应急指挥机构及职责	32

3处置程序	32

3.1报告程序	32

3.2应急响应	33

3.2.1响应分级	33

3.2.2响应程序	33

4处置措施	33

4.1应急处置基本原则	33

4.2应急处置措施	34

4.3人身着火事故现场扑救	34

4.4人员紧急疏散和撤离	34

4.5紧急救援注意事项	35

其他（粉尘）爆炸事故专项应急预案	36

1 事故风险分析	36

1.1事故发生的可能性	36

1.2严重程度及影响范围	36

2 应急指挥机构及职责	36

3 处置程序	36

3.1 报告程序	36

3.2 应急响应	36

4 处置措施	37

4.1应急处置基本原则	37

4.2应急处置措施	37

4.3注意事项	38

特种设备专项应急预案	40

1事故风险分析	40

2应急指挥机构及职责	40

3处置程序	40

4处置措施	41

中毒和窒息事故专项应急预案	43

1事故风险分析	43

2应急指挥机构及职责	43

3处置程序	43

4处置措施	44

坍塌事故专项应急预案	46

1事故风险分析	46

2应急指挥机构及职责	46

3处置程序	46

4处置措施	47

第三部分	50

现场处置方案	50

触电事故现场处置方案	52

1事故风险分析	52

2应急工作职责	53

3应急处置	54

4注意事项	56

机械伤害事故现场处置方案	59

1事故风险分析	59

2应急工作职责	60

3应急处置	60

4注意事项	63

车辆伤害事故现场处置方案	65

1事故风险分析	65

2应急工作职责	65

3应急处置	65

4注意事项	68

高处坠落事故现场处置方案	70

1事故风险分析	70

2应急工作职责	70

3应急处置	70

4注意事项	73

灼烫事故现场处置方案	75

1事故风险分析	75

2应急工作职责	75

3应急处置	75

4注意事项	76

坍塌事故现场处置方案	78

1事故风险分析	78

2应急工作职责	78

3应急处置	78

4注意事项	80

淹溺事故现场处置方案	81

1事故风险分析	81

2应急工作职责	81

3应急处置	81

4注意事项	83

第四部分	86

附  件	86

1 突发事故报告单	88

2 应急预案培训记录表	90

3 应急预案演练记录表	92

4 应急预案修订评审记录表	94

5 有关部门、机构或人员的联系方式	96

6 重要物资装备名录或清单	97

7 事故上报的规范化格式文本	98

8 关键路线、标识和图纸	100

批  准  页

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，规范生产安全事故的应急管理和应急响应程序，提高公司应急处置能力，确保公司发生生产安全事故后能快速、有序地组织实施应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡、财产损失，制定本预案。

本预案的编制，成立了以主要负责人刘详国为组长，主要管理人员刘丽、李家乾、孙丁久、万小容、杨林、韩殿平、李高全、鲁泽双、李长伟、张应群等为成员的应急预案编制小组。编制小组通过资料收集、文件学习、事故案例调研等，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事故应对法》和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）等法律、法规和标准规范，结合公司实际，制定了泸州恒贸制盖有限公司《生产安全事故应急预案》。

本预案于2020年11月10日批准发布，自发布之日起实施，全体员工应遵照执行。

批准人：

2020年11月10日

# 第一部分

# 综合应急预案

# 1总  则

## 1.1编制目的

- 为加强本公司生产安全事故应急处理的综合指挥能力和应急处置能力，确保在发生生产安全事故时，能及时、有效地开展应急救援工作，控制和减少事故的危害和损失，保障职工生命和财产安全，结合公司实际，制定本预案。

## 1.2编制依据

- 1.2.1 法律法规

- 《中华人民共和国安全生产法》主席令第13号（2014年）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》主席令第69号（2007年）

- 《中华人民共和国消防法》主席令第29号（2019年）

- 《中华人民共和国职业病防治法》主席令第24号（2018年）

- 《中华人民共和国环境保护法》主席令第9号（2014年）

- 《中华人民共和国防震减灾法》主席令第7号（2008年）

- 《突发公共卫生事件应急条例》国务院令第376号（2003年）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号（2007）

- 《生产安全事故应急条例》国务院令第708号（2019）

- 《中华人民共和国道路交通安全法》主席令第47号（2011修订）

- 《中华人民共和国防洪法》主席令第48号（2016年修订）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》应急管理部令第2号（2019）

- 《生产安全事故信息报告和处置办法》原国家安监总局令第21号（2009）

- 《生产安全事故应急处置评估暂行办法》安监总厅应急95号（2014）

- 《四川省突发事件应对办法》四川省人民政府令第257号（2012）

（16）《特种设备安全监察条例》国务院令第373号（2003）

### 1.2.2标准规范

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）

- 《安全标志及使用导则》（GB2894-2008）

- 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444－2008）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018修订）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057－2010）

- 《建筑抗震设计规范》（GB50011－2016）

- 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

（15）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 1.2.3 规范性文件

（1）《国家安全监管总局办公厅关于印发生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）的通知》安监总厅应急73号（2009)

- （2）《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）

- 1.2.4 其他参考资料

- （1）《泸州恒贸制盖有限公司管理制度汇编》

（2）《泸州恒贸制盖有限公司岗位操作规程》

（3）《泸州恒贸制盖有限公司事故风险辨识、评估及应急资源调查报告》

## 1.3适用范围

本预案适用于公司范围内发生的符合预案启动条件的生产安全事故的应急救援工作，主要包括发生火灾、爆炸、其他（粉尘）爆炸、坍塌、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、中毒和窒息、淹溺、灼烫等突发生产安全事故的应急救援和处理。

- 1.4应急预案体系及框架

本公司应急预案体系包括：综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。

- 1.4.1综合应急预案

综合应急预案是应急预案体系的总纲，主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括本公司的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。综合应急预案的框架见下图1：

图1综合应急预案框架图

- 1.4.2专项应急预案

专项应急预案是为应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而制定的应急预案。专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容。专项应急预案的框架见下图2：

图2专项应急预案框架图

- 1.4.3现场处置方案

现场处置方案是根据不同事故类别，针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。本公司根据事故风险辨识评估、岗位操作规程以及危险性控制措施，组织公司现场作业人员及安全管理等专业人员共同编制现场处置方案。现场处置方案的框架见下图3：

图3现场处置方案框架图

- 1.4.4应急预案体系

应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。根据我公司组织管理体系、生产规模、危险源的性质以及可能发生的事故类型确定应急预案体系。应急预案体系见下图4：

综合应急预案

专项应急预案

现场处置方案

火灾

、

爆炸

事故专

项

应

急

预

案

触电事故现场处置方案

其

他（粉尘）爆

炸

事

故

专

项

应

急

预

案

机械伤害事故现场处置方案

高处坠落事故现场处置方案

特种设备专项应急预案

车辆伤害事故现场处置方案

灼烫事故现场处置方案

中毒和窒息事故专项应急预案

淹溺事故现场处置方案

坍塌事故现场处置方案

图4应急预案体系图

## 1.5应急工作原则

- 以人为本，安全第一。把保障员工及广大人民群众的人身安全和身体健康放在首位，预防和减少生产安全事故，切实加强公司员工的安全防护，充分发挥公司应急救援的骨干作用和职工群众的基础作用；

- 统一指挥，分级负责。在应急救援指挥领导组的统一领导组织协调下，公司各岗位按照各自职责和权限，负责有关生产安全事故灾难应急管理和应急处置工作；

- 反应快速，运转高效。建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制；

- 预防为主，防预结合。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作。

# 2事故风险描述

## 2.1公司基本信息

泸州恒贸制盖有限公司成立于2010年7月12日，地处四川省泸州市泸县工业园C区雁兴路5号，法人代表为刘详国，公司占地面积13000平米,年产瓶盖可达1.8亿只。配备有注塑机、自动烫金机、自动组装机、超声波负离子除尘机等自动化设备；主要生产和销售塑料防伪瓶盖，产品主要销往四川古蔺郎酒厂、泸州老窖股份有限公司、烟台古酿酒厂、湖北枝江酒业有限公司、贵州醇酒业有限公司等大中型企业。

- 2.1.1公司组织架构

公司现有员工60余人,其中设兼职安全管理人员1人,公司成立安全生产委员会，安委会主任由总经理担任，成员由主要管理人员组成。安委会下设有安全办公室、行政部、财务部、品管部、生产部、维护部、供销部。公司组织架构见下图5：

图5公司组织架构

- 2.1.2地理位置

泸州恒贸制盖有限公司地处四川省泸州市泸县工业园C区雁兴路5号。公司地理位置见下图6：

图6地理位置图

- 2.1.3周边环境

公司旁边为四川融通安防投资集团泸县公司、四川泸荣酒业和美城环保设备公司，雁兴路对面为一烟花爆竹公司，公司内用砖体围墙与周围进行分隔，发生事故后，对周边的影响较小。

- 2.1.4主要建筑物

公司主要建筑物有粮仓、办公楼、食堂等。公司主要建筑物及主要建筑物与周边区域防火间距检查见下表2-3、2-4：

表2-3公司主要建筑物一览表

| 区域 | 序号 | 名称 | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产大楼 | 1 | 注塑车间 | 1229 |
|  | 2 | 喷涂车间 | 446 |
|  | 3 | 组装车间 | 1837 |
|  | 4 | 烫金车间 | 347 |
|  | 5 | 仓库 | 2247 |
|  | 6 | 食堂 | 40 |
| 办公、住宿区域 | 7 | 住宿区域 | 378 |
|  | 8 | 办公楼 | 1756 |

- 2.1.5主要设备

根据公司产品工艺和产品质量要求，遵循“先进、可靠和节约投资”的原则选择工艺设备，主要设备设施明细表见下表2-5：

表2-5 主要设备设施明细表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料注塑成型机 | MA1600/540 | 12 | 台 |
| 2 | 塑料注塑成型机 | MA2000/700 | 4 | 台 |
| 3 | 塑料注塑成型机 | MA1200/370 | 2 | 台 |
| 4 | 强力塑胶破碎机 | PC-600 | 4 | 台 |
| 5 | 立式混合机 | VKG-50 | 2 | 台 |
| 6 | 强力塑胶破碎机 | PC-400 | 1 | 台 |
| 7 | 强力塑胶破碎机 | BW400 | 1 | 台 |
| 8 | 全自动烫金机 | TAR-02 | 1 | 台 |
| 9 | 全自动烫金机 | TAR-01 | 4 | 台 |
| 10 | 全自动烫金机 | SX-01-167 | 1 | 台 |
| 11 | 全自动烫金机 | TAR-01-B | 3 | 台 |
| 12 | 半自动烫金机 | SF-6BC/150 | 2 | 台 |
| 13 | 全自动超声波清洗机 | PTA-6060TMDF | 1 | 台 |
| 14 | 超声波塑料焊接机 | SD-2010 | 1 | 台 |
| 15 | 全自动超声波塑料焊接机 | CSHJ-1000 | 2 | 台 |
| 16 | 多组件瓶盖组装机 | PZ-3 | 4 | 台 |
| 17 | 多组件瓶盖组装机 | PZ-1 | 1 | 台 |
| 18 | 多组件瓶盖组装机 | PZ-2 | 1 | 台 |
| 19 | 全自动组装机 | SZZ-107 | 1 | 台 |
| 20 | 全自动组装机 | SZZ-108 | 1 | 台 |
| 21 | 全自动组装机 | SZZ-109 C/7 | 1 | 台 |
| 22 | 全自动组装机 | SZZ-109 | 2 | 台 |
| 23 | 自动组装生产线3号机 | 高速 | 1 | 台 |
| 24 | 自动组装生产线2号机 | SZO-109-S | 2 | 台 |
| 25 | 激光赋码机 | 激光线 | 2 | 台 |
| 26 | UV赋码内盖 | 喷码线 | 1 | 台 |
| 27 | UV赋码外盖 | PL-5050 | 1 | 台 |
| 28 | 负离子瓶盖清洗机 | SDX-3-ST402A | 1 | 台 |
| 29 | 负离子瓶盖清洗机 | SDX-3-ST403A | 1 | 台 |
| 30 | 负离子瓶盖清洗机 | JD-901 | 1 | 台 |
| 31 | 半自动静电除尘机 | / | 2 | 台 |
| 32 | 半自动气缸冲压机 | / | 10 | 台 |
| 33 | 空压机 | FU22A-22KW | 5 | 台 |
| 34 | 空压机 | LG-36/8-22KW | 1 | 台 |
| 35 | 冷水机 | WS1A-15HP-12KW | 1 | 台 |
| 36 | 冷水机 | ES-WNF | 1 | 台 |
| 37 | 全自动单色丝印机 | SZD-103-A | 1 | 台 |
| 38 | 超声波塑料焊接机 | SD-2010 | 1 | 台 |
| 39 | 注塑机25# | PL1600/540 | 2 | 台 |
| 40 | 注塑机26# | PL1600/600 | 1 | 台 |
| 41 | 注塑机28# | PL1600/510 | 1 | 台 |
| 42 | 225/218上下盖自动组装机 | 改装 | 1 | 台 |
| 43 | 225/218加内塞机 | 改装 | 1 | 台 |
| 44 | 225/218二维码关联机 | / | 1 | 台 |
| 45 | 半自动喷涂线 | / | 1 | 台 |
| 46 | 叉车 | / | 1 | 辆 |

- 2.1.6主要原辅材料

公司涉及的主要原辅材料明细见下表2-6：

2-6主要原材料明细表

| 序号 | 名称 | 常储量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE | 15 | 吨 |  |
| 2 | PET | 10 | 吨 |  |
| 3 | ABS | 15 | 吨 |  |
| 4 | PP | 10 | 吨 |  |
| 5 | 丁酯 | 0.036 | 吨 |  |
| 6 | 乙酯 | 0.02 | 吨 |  |
| 7 | 底漆 | 0.18 | 吨 |  |
| 8 | 面漆 |  |  |  |
| 9 | 固化剂 | 0.05 | 吨 |  |

- 2.1.7工艺流程

工艺流程详见下图7：

图7工艺流程图

工艺流程简述：

外购PE、PET等材料，通过粉碎进入注塑机，形成瓶盖，注塑成形的瓶盖进入喷涂车间进行喷涂，包括喷底漆、面漆，喷涂好的通过烫金机进行处理，最后通过自动化设备进行进行组装，清洗后包装为成品入库。

- 2.2事故风险描述

详见《泸州恒贸制盖有限公司事故风险辨识、评估及应急资源调查报告》第4部分“事故风险辨识与评估”。

## 2.3事故可能造成的危害

企业主要事故类型有火灾、爆炸、中毒和窒息、淹溺、灼烫、其他（粉尘）爆炸、坍塌、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落等，可能造成的危害程度、事故发生可能受影响的范围。见下表2-7：

表2-7事故危害

| 事故风险 | ## 事故级别 | 可能造成的危害程度 | ## 可能受影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | Ⅳ | 人员伤亡、财产损失、环境污染 | 公司范围内及附近的人 |
| 其他（粉尘）爆炸 | Ⅲ | 人员伤亡、财产损失、环境污染 | 公司范围内及附近的人 |
| 中毒和窒息 | Ⅲ | 人员伤亡、财产损失 | 作业人员及附近的人 |
| 触电 | Ⅱ | 人员伤亡、财产损失 | 作业人员及附近的人 |
| 机械伤害 | Ⅱ | 人受伤或导致死亡 | 作业人员 |
| 车辆伤害 | Ⅱ | 人受伤或导致死亡 | 作业人员及附近的人 |
| 高处坠落 | Ⅱ | 人受伤或导致死亡 | 作业人员及附近的人 |
| 坍塌 | Ⅰ | 人受伤或导致死亡 | 作业人员及附近的人 |
| 淹溺 | Ⅰ | 人受伤或导致死亡 | 作业人员 |

- 其事故级别可按预先危险性分析的等级划分

- 在进行预先危险性分析时,将各类危险性按照危险程度的不同划分为4个等级,以便衡量危险性的大小及其对系统的破坏程度。其危险性等级划分见下表2-8：

- 表2-8危险性等级划分表

| - 级别 | - 危险程度 | - 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| - I | - 安全的 | - 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| - Ⅱ | - 临界的 | - 处于事故的边缘状态,暂时还不至于造成人员伤亡,系统损坏或降低系统性能,但应予以排除或采取控制措施 |
| - Ⅲ | - 危险的 | - 会造成人员伤亡和系统损坏,要立即采取防范对策措施 |
| - Ⅳ | - 灾难性的 | - 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故,必须于以果断排除并进行重点防范 |

主要危险区域为：①喷涂车间；②油漆仓库

# 3应急组织机构及职责

## 3.1公司应急组织体系

公司成立了应急救援领导小组，领导小组由组长、副组长、应急办公室主任及各成员组成，负责组织实施生产安全事故应急救援日常管理工作。领导小组下设有应急办公室和五个应急救援组，分别为：现场抢险组、医疗救护组、后勤保障组、疏散警戒组、后期处置组，紧急情况下应急救援领导小组转为应急指挥部，组长任总指挥、副组长任副总指挥，各成员为各救援小组组长或组员，实施应急救援工作。

应急救援组织体系见下图8：

应急救援领导小组

总 指 挥：刘祥国

副总指挥：刘丽

成    员：孙丁久、万小容、杨林、韩殿平、李高全、鲁泽双、李长伟、张应群

应急办公室主任：刘丽

医疗救护组

组长：张应群

后期处置组

组长：万小容

后勤保障组

组长：李高全

疏散警戒组

组长：杨林

现场抢险组

组长：李长伟

图8公司应急组织体系图

## 3.2 机构与职责

- 3.2.1 应急救援指挥领导组

（1）批准《生产安全事故应急预案》的启动与终止；

（2）组建应急救援队伍，组织培训、实施和演练，并进行合理的资源配置、督促检查做好各项救援准备工作；

（3）确保安全技术费用的足额计提和专款专用；

（4）发布和解除应急救援指令，组织指挥应急救援队伍和布置应急救援行动，必要时请求外单位应急救援队伍的支援；

（5）确定现场指挥人员、事故状态下各级人员的职责；

（6）接受政府的指令和调动，并向友邻单位、居民通报事故情况；

（7）负责生产安全事故的上报工作；

（8）负责事故信息的上报和信息发布，及时与媒体沟通消除不良影响，正确处理公众舆论；

（9）保护事故现场有关数据，组织调查事故发生原因；

（10）总结事故应急救援的经验、教训。

- 3.2.2总指挥

（1）负责全面指挥和协调公司的应急救援行动；

（2）负责组织制定应急救援预案并批准《生产安全事故应急预案》的发布与实施；

（3）宣布启动或终止《生产安全事故应急预案》；

（4）负责统一部署应急救援预案的实施工作，及紧急处理措施；

- （5）负责组建应急救援队伍，并进行合理的资源配置,做好各项救援准备工作；

- （6）负责组织《生产安全事故应急预案》的演练，及时对《生产安全事故应急预案》进行调整、修订和补充；

- （7）负责组织人员疏散工作和应急物资的及时到位；

- （8）配合上级部门进行事故调查处理工作；

- （9）接受政府的指令和调动，并向上级报告和向友邻单位通报事故情况；

- （10）做好稳定生产秩序和伤亡人员的善后及安抚工作；

- （11）及时与媒体沟通消除不良影响，正确处理公众舆论；

- （12）组织调查事故发生原因、总结事故应急救援的经验、教训。

- 3.2.3副总指挥

- 协助总指挥应急救援工作的具体施行，总指挥不在时，全面负责公司的应急救援工作；

（2）督促实施《生产安全事故应急预案》，指导相关部门对有关人员进行培训和《生产安全事故应急预案》演练，提高应急处置水平；

（3）负责监督基层单位落实本项目的预防措施和应急救援的各项准备工作；

（4）负责指挥协调发生事故时，各部门按照《生产安全事故应急预案》要求进行事故应急救援工作；

（5）负责联络各应急救援小组成员按照应急救援方案开始履行各自的职责，协调各小组的工作；

（6）负责对外联络社会救援力量，协调应急救援指挥命令的传递、各救援队伍之间的联络；

（7）负责整理突发事故应急处理相关资料，编制应急处理报告和整理该验收报告，报总指挥批准后，按规定呈报相关部门；

（8）负责对发生突发事故的原因进行调查，对该事故调查的真实性、正确性向总指挥报告；

（9）负责日常状态下应急组织人员的通讯保障。

- 3.2.4应急办公室主任

（1）在总指挥与副总指挥的领导下，负责《生产安全事故应急预案》的制定、修订、完善工作；

- 若总（副总）指挥都不在事故现场时，办公室主任全面担任总（副总）指挥职责；

- 负责组织协调平时的应急救援演练；

- 负责维持现场秩序和人员的疏散工作；

- 负责信息的传递、报送等工作。

- 3.2.5现场抢险组

（1）负责突发事故应急处理工作；

（2）负责对事故现场人员的搜救工作；

（3）服从应急救援领导的调动与差遣工作；

（4）采取现有的措施进行抢险救援工作；

（5）配合外来应急救援人员进行救援。

- 3.2.6医疗救护组

（1）负责对伤员的应急包扎和紧急救治工作；

（2）根据伤势情况，需要时向急救部门联系（拨打120急救电话）或与急救医院联系，需要时协调伤员转院等相关事项；

（3）日常对应急设施及药品的储备检查，确保应急药品、器材满足使用要求，并组织进行相关的模拟应急救治演练。

- 3.2.7后勤保障组

- （1）负责后勤物资保障救援方案的制定；

- （2）负责保证应急处置的物资、设备和资金及时到位；

- （3）负责后勤人员落实到位，应急物资的配送、监督管理、日常的维护保养，并提供交通运输保障；

- （4）负责后勤物资及时有效。

- 3.2.8疏散警戒组

- （1）布置安全警戒，保证现场有序；

- （2）实行交通管制，保证现场及厂区道路畅通；

- （3）加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行；

- （4）负责维持现场秩序和人员的疏散工作。

- 3.2.9后期处置组

- （1）负责事故处理后现场恢复工作；

- （2）负责伤亡者家属的安抚工作；

（3）日常状态下进行相关的模拟演练；

- （4）负责做好事故处理后稳定生产秩序；

（5）负责保护事故现场和后期的事故调查工作。

## 4.1预警

- 4.1.1监测监控

公司关键场所设置了视频监控系统，24小时不间断监控，公司人员定时对作业场所进行巡回检查，及时的发现隐患和问题及时处置，并提出不断改进的措施。公司按照属地管理原则划分监测区域，对可能发生的突发事故按照责任、属地管理原则落实应急监测人员进行监测，完善监测网络。

公司应急救援领导小组接收到可能发生事故的信息后，应按照分级响应的原则及时研究确定应对方案，并通知有关部门、单位采取措施预防事故发生；当应急救援领导小组认为事故较大或事故可能超过本单位处置能力时，及时向上级主管部门报告，研究应对方案，采取预警行动。

- 4.1.2事故预警分级

事故预警级别分为三级，根据以下条件确定：

一级预警：需请求外部支援的重大事故；

二级预警：依靠本公司救援力量可以处置的较大事故；

三级预警：车间、班组依靠自身力量可以处置的一般事故。

根据对突发事故的预报和预测结果，以及政府发布的预警等级，公司应急救援领导小组对预警的突发事故应采取以下措施：

（1）下达预警指令；

（2）及时向相关岗位和部门发布和传递预警信息（预警信息包括突发事故的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等）；

（3）相关的部门、岗位连续跟踪事态发展，采取防范控制措施，做好相应的应急准备；

（4）公司应急机构进入应急准备，采取相应防范控制措施，组织应急专业组召开应急准备工作会议，研究、安排应急准备工作；指令有关职能部门做好应急准备（按照本预案和专项应急预案要求做好各项应急准备工作）；

（5）一旦达到突发事故Ⅱ级标准，启动公司应急响应；

（6）根据已预警突发事故的情况变化，公司应急救援指挥领导组可适时宣布预警解除。

- 4.1.2预警行动

预警信息包括事故的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和事发单位等。主要发布途径有短信息、协同管理网和内部有线、无线通信手段等。

- 4.1.3预警发布

（1）由总指挥决定是否发布预警信息，并要求相关负责人做好相应的应急准备；

（2）预警警报发布后，公司其他成员应当迅速做好有关准备工作，应急队伍应当进入待命状态；

（3）经过对事故信息进行分析、判断，发布预警或者经应急指挥领导小组会商，事故得到控制或隐患已消除，可宣布预警结束。

- 4.1.4预警处置

对一般的预警信息，公司现场人员立即报告总（副总）指挥，总（副总）指挥根据事故险情启动公司应急预案并进行应急处置，必要时可以向有关主管部门报告预警信息。

- 4.1.5预警的升级与降级

总指挥根据可能发生的安全生产事故的控制程度和发展态势，当危害程度超出已发布预警范围，则应提高预警级别；当事故得到有效处置，危害程度明显小于已发布预警范围时，则应降低预警级别。

- 4.1.6预警信息的解除

当可能发生的安全事故（事件）得到有效控制，危害程度明显小于最低预警级别时，由总指挥宣布解除预警。

## 4.2信息报告

- 4.2.1信息报告与通知

公司事件（事故）发生后，事件（事故）当事人、发现人或值班人员应立即报告，并在确保自身安全的情况下立即实施救援。

报告流程如下：事故第一发现人→车间（班组）负责人→主要负责人。

- 4.2.2信息上报

事故现场人员和接报人员应立即上报应急救援领导小组。（副总）总指挥接到报告后，根据预先制定的应急措施及时启动应急预案，同时向上级主管部门应急救援指挥领导组联系，并在0.5小时内电话上报、1小时内书面上报泸县应急管理局、经济开发区管委会和其他有关单位。

报告内容包括：

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

信息上报责任人为总经理。公司突发事故报告单见附件1。

- 4.2.3信息传递

事故发生后应迅速向消防、医疗等部门拨打电话请求救援，企业主要负责人（不在岗时，为公司其他行政职务最高管理人员）。公司应急救援领导小组总（副总）指挥接到事故报告后应立即向泸县应急管理局等相关部门报告事故情况，责任人为公司董事长。

若事故影响周边人员、环境、就近单位，公司应及时通过走访周边人员组织撤离人群。

- 5应急响应

## 5.1响应分级

事故响应按照分级负责的原则，根据事故危害程度、影响范围和单位（或部门）控制事态的能力，分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级。详见下表5-1：

5-1响应分级表

| 响应级别 | 响应条件 | 影响范围 | 控制事态的能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 （重大） | 公司内部不能及时控制事故的发展。 事故造成人员死亡1人以上，重伤2人以上，直接经济损失5万元以上。 | 公司以外 | 公司外部支援 |  |
| Ⅱ级 （较大） | 公司内部能及时控制事故的发展。事故造成重伤1人或直接经济损失为1-5万元。 | 公司内部 | 需要公司参与进行控制 |  |
| Ⅲ级 （一般） | 事故造成人员轻伤，能及时消除，没有人员死亡。 | 公司内部 | 需要部门参与控制 |  |
| Ⅳ级 （轻微） | 事故轻微，能及时消除，没有人员死亡。 | 公司局部 | 班组级可以控制 |  |

## 5.2响应程序

（1）接到事故信息报告后，应急救援领导小组宣布启动本预案，指挥全体成员进入应急状态，进一步明确各级人员工作职责；

（2）事故发生后，应急救援领导小组向上级主管部门报告事故情况；

（3）应急救援领导小组根据现场事故发展事态，合理进行应急资源调配，后勤保障组及时保证应急物质到达事故现场；

（4）当公司发生事故，疏散无关人员，撤离现场。监控事故现场，根据实际情况，随时做出相应的应急响应；

（5）当公司发生较大事故，启动扩大应急响应，由公司应急救援领导小组上报到当地人民政府、消防、应急管理局等相关部门，请求外部支援，同时向周边单位通报事故情况，提前做好准备。

应急响应程序见下图9：

N

发生险情点

抢险人员到位

通讯保障

应急资源调配

现场指挥到位

外部救援

警情判断响应级别

人员救助

工程抢险

警戒与交通管制制

医疗救助

人员疏散

Ⅰ级响应

现场清场

解除警戒

善后处理

事故调查

应急恢复

应急结束（关闭）

环境保护

现场监测

专家支持

总结评审

事态控制

应急启动

救援行动

II级响应（专项应急预案/现场处置方案

可记录事件

Y

Y

Y

报警

图9应急响应流程图

## 5.3处置措施

- 5.3.1事故抢险救援的原则

- 先救人后救物，先控制后消灭；

- 服从命令，听从指挥；

- 立即告知周边群众及无关人员疏散撤离到安全地带，并迅速指挥撤离现场；

- 发现有人受伤和中毒和窒息时应立即进行抢救，并转移至空气新鲜的上风处实施现场救治；

- 在确保自身安全的条件下，将火灾附近的易燃物品及单位资料尽快转移至安全地点。

- 5.3.2应急处置措施

根据公司存在的主要事故风险类型，编制了《火灾事故专项应急预案》、《其他（粉尘）爆炸事故专项应急预案》、《中毒和窒息事故专项应急预案》、《特种设备专项应急预案》及《触电事故现场处置方案》、《机械伤害事故现场处置方案》、《车辆伤害事故现场处置方案》、《高处坠落事故现场处置方案》、《淹溺事故现场处置方案》、《灼烫事故现场处置方案》。各类事故风险类型的具体应急处置措施详见专项预案或现场处置方案部分。

## 5.4应急结束

当事故得到控制、环境污染和危害已消除，并完成取证工作后，由应急救援领导小组总指挥下达解除应急救援的命令，由应急指挥办公室主任通知解除警报，通知警戒人员撤离。在涉及到周边社区和单位的疏散时，由总（副总）指挥通知周边单位负责人员或者社区负责人解除警报。

事态重大的，则需等待县或市级应急管理局、消防救援支队等相关部门调查取证后，由上级部门通知领导组解除警报。

应急结束后，按级提交以下内容：

- 事故情况上报事项；

- 需向事故调查处理小组移交的相关事项；

- 事故应急救援工作总结报告。

- 6信息公开

- 事故信息一般由公司主要负责人批准后发布，必要时也可由应急救援领导小组成员发布；

- 发布原则为：

①首先，应急救援领导小组应该充分履行信息发布的职责，满足公众的知情权；

②其次，如果应急救援领导小组或者其他个人发布虚假信息，从而造成危害，公司将追究其责任，严重时移交司法机关处理。

- 事故信息应由应急救援领导小组及时准确向社会通报事故信息；

- 对于公司发生的火灾事故以及其他人身伤害事故或有一定社会影响的事故，事故信息应由应急救援领导小组及时准确地向新闻媒体通报。

# 7后期处置

- （1）现场保护

后勤保障及后期处置组负责抢险后事故现场保护，保护现场及相关数据，等待事故调查人员取证。

- （2）污染处理

为减少事故灾害带给人员、设备和环境的污染，事故现场应设置洗消区，对洗消后的残液进行回收。现场洗消工作由现场总（副总）指挥负责指挥，由公司应急指挥领导小组或消防部门具体实施。

- （3）秩序恢复

经调查小组同意后，按政府部门要求积极组织整改，消除事故造成的不良影响，组织恢复生产秩序。

- （4）善后赔偿

由应急办公室及后期处置组，按照有关法律、法规、政策规定，履行下列职责：

①对伤者本人及家属、亡者家属的慰问、护理、赔偿；

②安全生产责任保险理赔，工伤保险办理；

③抚恤金申领、发放，丧葬补助费发放。

- （5）抢险过程和应急救援能力评估

①应急救援领导小组应根据《事故应急救援工作总结报告》，对本次救援工作进行评估，明确救援工作中的不足及改进项，评估本公司应急救援队伍的救援能力及公司现有消防及防护器材的数量等能否满足应急救援要求，制定出改进方案并及时进行培训和执行；

②应急响应和救援工作结束后，由主要负责人牵头，按事故“四不放过”原则，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生；

③应急救援领导小组负责收集、整理应急救援预案工作记录、方案、文件等资料，组织专家对应急救援预案过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，提出改进建议和意见，并将总结评估报告报泸县应急管理局。

# 8保障措施

## 8.1通信与信息保障

（1）公司领导及应急救援领导小组及成员通讯录见下表8-1：

表8-1公司应急指挥领导组及成员通讯录

| 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 刘祥国 | 13606456666 |
| 2 | 副总指挥、应急办公室主任 | 刘丽 | 18181168923 |
| 3 | 现场抢险组组长 | 李家乾 | 15228287990 |
| 4 | 现场抢险组成员 | 韩殿平 | 18121982152 |
| 5 | 现场抢险组成员 | 李长伟 | 18563857000 |
| 6 | 疏散警戒组组长 | 杨林 | 18121982152 |
| 7 | 后勤保障组组长 | 李高全 | 15228258993 |
| 8 | 医疗救护组组长 | 张应群 | 18716143731 |
| 9 | 医疗救护组成员 | 鲁泽双 | 13568624785 |
| 10 | 后期处置组组长 | 万小容 | 15182518375 |
| 11 | 后勤处置组组员 | 孙丁久 | 15064518881 |

- （2）外部应急通讯录，见下表8-2：

- 火警：119                急救中心：120                 报警：110

表8-2外部应急救援队伍通讯录

| 序号 | 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泸县人民医院 | 0830-8171258 |
| 2 | 泸县应急管理局 | 0830-8130666 |
| 3 | 泸县经济开发区管委会 | 0830-8189019 |
| 4 | 泸县人民政府 | 0830-8192816 |
| 5 | 泸县综合应急救援大队 | 0830-8195360 |

## 8.2应急队伍保障

- 加强公司内部义务应急救援队伍的业务培训；充分利用社会应急资源，提供应急期间的医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；

- 公司事故救援小组成员为日常工作人员，并组织定期进行培训和演练。

## 8.3物资装备保障

公司应急物资清单见下表8-3：

表8-3公司应急物资一览表

| 序号 | 设备、设施、物资名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水池 | 200 | m3 | 1 | 办公室前 | 李家乾 | 15228287990 |
| 2 | 口罩 | / | 个 | 10 | 生产工作间 |  |  |
| 3 | 应急车辆 | 鲁T5V226 | 辆 | 1 | 厂区 |  |  |
| 4 | 安全帽 | / | 顶 | 2 | 保安室 |  |  |
| 5 | 雨衣 | / | 套 | 2 | 保安室 |  |  |
| 6 | 雨靴 | / | 双 | 2 | 保安室 |  |  |
| 7 | 铁锹 | / | 把 | 3 | 工具房 |  |  |
| 8 | 应急水桶 | / | 个 | 10 | 办公楼 |  |  |
| 9 | 应急照明灯 | / | 个 | 20 | 办公楼 |  |  |
| 10 | 警用式手电 | / | 个 | 5 | 保安室 |  |  |
| 11 | 干粉灭火器 | 4kg | 具 | 38 | 各区域 |  |  |
| 12 | 干粉灭火器 | 8kg | 具 | 2 | 电机房 |  |  |
| 13 | 消防栓 | / | 个 | 11 | 各区域 |  |  |
| 14 | 急救医药箱 | / | 个 | 1 | 办公室 |  |  |
| 15 | 安全电工鞋 | / | 双 | 1 | 仓库 |  |  |

注：定期按要求对设施、设备进行检查、维护和保养，确保其处于完好、有效状态。

## 8.4 其他保障

应急专项经费来源于安全生产费用专门账户，公司应自觉接受上级安全管理部门的监督。财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中实行安全生产费用计提的行业未包含一般工贸企业。因此公司自主制定应急专项经费用管理，用于公司发生事故时的应急和处理，不准挪作它用，保证应急状态时应急经费的及时到位，总经理进行监督。

# 9应急预案管理

## 9.1应急预案培训

应急预案培训在每年开展生产安全事故应急预案演练前，采取理论结合实践的形式集中开展培训，并如实记入安全教育和培训计划档案；应急预案发布实施后，对员工就预案内容进行培训，要求员工对应急预案中的注意事项和自己应履行的职责必须做到熟知、熟会。《应急预案培训记录》见附件2。

## 9.2应急预案演练

按照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）规定，公司应当每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

公司应急救援领导小组做好演练方案的策划，演练结束后做好总结，总结内容应包括：

- 参加演练的人员和演练的地点；

- 起止时间；

- 演练项目和内容；

- 演练过程中的环境条件；

- 演练动用设备、物资；

- 演练效果；

- 持续改进的建议；

- 演练过程记录的文字、音像资料等。

《应急预案演练记录》见附件3。

## 9.3应急预案修订

本预案每三年修订一次；如所依据的法律法规、所涉及的机构和人员发生重大改变，或在执行中发现存在重大缺陷时，由总经理及时组织修订，并组织对本预案进行评审，根据评审结论组织修订，报总经理审定。《应急预案修订评审记录》见附件4。

因以下原因出现不符合项，应及时对本预案进行相应的修订；

（1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（3）面临的事故风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）预案中的其他重要信息发生变化的；

（6）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

（7）编制单位认为应当修订的其他情况。

## 9.4应急预案备案

本预案经专家评审通过后，报送泸县应急管理局。

## 9.5应急预案实施

本预案由应急救援领导小组与各职能部门共同制定，由应急救援领导小组负责解释。本预案经公司主要负责人批准后发布实施。

# 第二部分

# 专项应急预案

# 火灾、爆炸事故专项应急预案

## 1事故风险分析

### 1.1事故发生的可能性

本公司主要从事白酒瓶盖的生产，仓库储存的塑料瓶盖等属于易燃物和在生产过程中使用油漆、丁酯等化学品，化学品本身以及挥发产生的有机气体均属于易燃物，使用明火、违章动火、电气火花、静电等因素均可能导致火灾、爆炸。

### 1.2严重程度及影响范围

（1）严重程度：造成人员伤亡、财产损失、环境污染等危害；

（2）影响范围：喷涂车间、仓库等发生火灾事故，影响范围一般在公司范围内，若火情未及时控制，将会扩大影响范围，超出公司。

## 2应急指挥机构及职责

详见综合应急预案“3应急组织机构及职责”。

## 3处置程序

### 3.1报告程序

- （1）火灾、爆炸事故发生后，第一发现人应立即停止工作并大声呼喊，同时应电话告知本部门负责人；

- （2）火势一旦失控，现场操作人员撤离到安全地带，立即向应急总（副总）指挥和119火警电话要求增援(报告清楚事故发生的时间、地点、事故涉及的物料品种、现场情况、人员受伤情况），并派人到路口准备迎候消防人员；

- （3）总（副总）指挥接到报告后启动本预案，各应急救援小组人员开展现场处置，救援、现场保护、防范次生事故发生；

- （4）总（副总）指挥向泸县应急管理局、经济开发区有安全管理职责的部门报告，报告内容包括事故发生地点、时间、事故情况、受伤人数等；

- （5）总（副总）指挥根据事故性质对下一步应采取的处置或救援措施下达命令。

### 3.2应急响应

- 3.2.1响应分级

根据事故危害程度、影响范围和控制事态的能力，按照分级负责的原则，应急响应分为三级。详见表下3-1：

表3-1响应分级表

| 响应级别 | 响应条件 | 影响范围 | 控制事态的能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 （重大） | 严重的火灾事故（包括非常严重的非生产区域火灾事故、建筑物火灾事故等），需要对事故周围人员进行疏散，或事故可能造成6—10人受轻伤。 | 公司以外 | 公司外部支援 |  |
| Ⅱ级 （较大） | 较严重的火灾事故（包括严重的喷涂车间火灾事故、建筑物火灾事故等），事故可能造成2—5人受轻伤； | 公司内部 | 需要公司参与进行控制 |  |
| Ⅲ级 （一般） | 可在30分钟内恢复正常工作的小火灾事故； 轻危险的火灾事故，可在30分钟内恢复正常生产，利用灭火器即可控制火情，或可能造成1人受轻伤。 | 公司内部 | 需要车间、班组参与控制 |  |

- 3.2.2响应程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

响应程序详见综合应急预案“5.2响应程序”。

## 4处置措施

### 4.1应急处置基本原则

（1）迅速行动、合理应对。处理事故险情时由应急救援领导小组领导启动应急预案并实施；

（2）以人为本。险情处理应首先保证人身安全（包括救护人员和遇险人员安全）；

（3）强化应急过程防护。迅速疏散无关人员，脱离危险区域，防止次生事故发生。

### 4.2应急处置措施

- 发生火灾、爆炸事故时，第一发现人应立即停止作业大声呼喊并初步判断起火、爆炸原因，如属于电气火灾，应立即通知电工切断电源；

- 使用附近的灭火器材，迅速将初起火灾扑灭，防止其蔓延；

- （3）火势一旦失控，现场操作人员撤离到安全距离外后立即拨打119火警电话请求增援；

- （4）组织人员现场警戒，及时疏散周围人员和车辆；

- （5）密切关注火势发展，有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险情况，等待救援；

- （6）扑救火灾时，特别考虑有毒烟雾对人员可能造成的中毒和窒息危害，关注风向的发展，站在上风口；

- （7）在灭火处置时要注意不直接对着燃烧液体喷射，防止燃烧液体喷溅在人员身上，造成烫伤和引火上身；

- （8）专业消防人员到达火场时，负责人应主动及时地向消防指挥人员介绍发生火灾情况。

### 4.3人身着火事故现场扑救

- 大声呼喊示警附近在场人员；

- 迅速将着火的衣物脱下，若无法脱下，可原地打滚压灭火苗；

（3）用灭火毯包裹人体着火部位进行窒息灭火或用水浇灭着火物；

（4）特殊情况下可使用灭火器灭火，但不能喷射面部；

- （5）尽快送就近医院抢救。

### 4.4人员紧急疏散和撤离

（1）当发生重大火灾事故，可能对厂区内人群安全构成威胁时，必须在公司应急救援领导小组的统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散；

（2）疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同的事故，做出不同的具体规定。总体原则是疏散安全点处于风向上方和火灾事故影响范围以外；

（3）对可能威胁到公司外的居民安全时，公司救援领导小组应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

### 4.5紧急救援注意事项

（1）灭火处置原则：

①先控制，后消灭。针对火灾的的特点，采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；分割包围、速战速决的灭火战术；

②服从指挥，统一行动，相互协助，自救为主。

（2）抢险器材注意事项：

①正确使用灭火器材，抢险结束后，马上进行补给；

②使用灭火器材时应站在上风方向，在距火焰2m的地方，液体火灾应对着火源根部灭火，从根本上隔绝液体的燃烧。

（3）救援注意事项：

①要有具备急救技能的人员进行现场急救，切忌盲目施救；

②急救必须在安全的场所进行，不得在事故现场进行；

③应迅速查明燃烧范围、及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的物品及燃烧产物是否有毒；

④扑救人员应占领上风或侧风阵地，进行火情侦察、火灾扑救，火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施；

⑤火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势；

⑥当事故扩大需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到）；

⑦火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。应当保护现场，接受事故调查，协助区或市级应急管理局、消防救援支队、经济和信息化局等相关部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经相关部门和上级管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场；

⑧火灾一般会产生有毒气体（燃烧不完全产生一氧化碳等）。扑救液体类火灾应注意有毒有害气体。

# 其他（粉尘）爆炸事故专项应急预案

## 1 事故风险分析

### 1.1事故发生的可能性

公司除尘室大量可燃性粉尘聚集形成粉尘云，在点火源作用下，可能发生粉尘爆炸。

### 1.2严重程度及影响范围

（1）影响范围：粉尘爆炸区域周围环境，影响区域较大，可能影响相邻车间；

（2）危害严重程度：发生粉尘爆炸事故，可能导致人员伤亡、财产损失、设备机械损坏等；并且粉尘爆炸有产生二次爆炸的可能性，连续爆炸会造成极大的破坏。

## 2 应急指挥机构及职责

详见综合应急预案“3应急组织机构及职责”。

## 3 处置程序

### 3.1 报告程序

（1）当发生事故后，可针对事故事故类型启动响应的事故预案进行初期处理；

（2）当事态无法控制时，由现场领导组织抢险救援并报警，同时通过电话向公司应急救援领导小组总（副总）指挥或应急办公室报告，公司应急救援领导小组总（副总）指挥或应急办公室接到报告后启动应急预案；

（3）应急办公室主任通知各应急小组组长到达现场组织救援，在救援过程中应统一指挥，相互协调进行应急救援工作。

### 3.2 应急响应

3.2.1响应分级

根据事故危害程度、影响范围和控制事态的能力，按照分级负责的原则，应急响应分为三级。详见下表3-1：

表3-1其他（粉尘）爆炸响应分级表

| 响应级别 | 响应条件 | 影响范围 | 控制事态的能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 （重大） | 公司内部不能及时控制事故的发展。 事故造成人员致死亡1人以上3人以下，重伤2人以上10人以下，直接经济损失5万元以上1000万元以下。 | 公司以外 | 公司外部支援 | 所称的“以上”包括本数，“以下”不包括本数 |
| Ⅱ级 （较大） | 公司内部能及时控制事故的发展。事故造成人员重伤1人以上2人以下，或直接经济损失为1-5万元以下的后果。 | 公司内部 | 需要公司参与进行控制 |  |
| Ⅲ级 （一般） | 事故造成1人以上3人以下轻伤，能及时消除。 | 公司内部 | 需要部门参与控制 |  |

3.2.2 响应程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

响应程序详见综合应急预案“5.2响应程序”。

## 4 处置措施

### 4.1应急处置基本原则

（1）迅速行动、合理应对。由应急救援领导小组总（副总）指挥启动应急救援预案并实施；

（2）以人为本。险情处理应首先保证人身安全（包括救护人员和遇险人员安全）；

（3）强化应急过程防护。迅速疏散无关人员，脱离危险区域，防止次事故发生。

### 4.2应急处置措施

- 现场作业人员发现粉尘爆炸事故的征兆或发生粉尘爆炸事故后，立即停机，切断现场所有电源开关，扑救火灾，使用雾状水熄灭燃烧粉尘，湿润未燃粉尘，驱散和消除悬浮粉尘；

- （2）通知现场及附近人员紧急撤离事故现场，并立即向公司负责人报告；

- （3）应急指挥办公室根据事故类别、事故地点和救援工作的需要，通知公司各应急救援领导小组做好应急救援准备；安排人员负责维护现场，对危险区域进行有效的隔离和管制；

- （4）现场抢险组负责协调应急救援指挥命令的传递、各救援队伍之间的联络；现场抢险，在保证自身安全的情况下开展自救，采用不使受伤人员再次受到伤害或加剧伤害的方法，将受伤人员移出，放在担架上，移到安全的位置救治；

- （5）医疗救护组可立即对伤员实施紧急救护，采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，最大限度地减轻事故带来的伤害；

- （6）后勤保障组保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障；

- （7）后期处置组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员家属，按有关规定做好理赔工作。事故后搜集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，提出防止事故重复发生的意见，写出应急处置报告。

### 4.3注意事项

4.3.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）进行现场处置必须两人或两人以上，粉尘爆炸可能产生有毒有害气体，救援人员必须正确佩戴隔离式呼吸器具。

（2）进入现场必须穿防静电服，穿无钉鞋。

4.3.2使用抢险救援器材方面的注意事项

应正确选用抢险救援器材，使用时用力适度、相互配合，防止误伤。

4.3.3采取救援对策或措施方面的注意事项

- 就近就地开展自救互救原则；

- 救人优先原则；

- 主动报告原则；

- 统一指挥原则。

4.3.4现场自救和互救注意事项

- 锐器刺伤身体任何部位均不可将锐器取出；

- 腹部受伤，有肠道或大网膜自伤口流出，包扎时不可回纳；

- 注意脊椎骨折者不得轻易搬动:应把硬木板垫在担架上再将伤员搬运走；

- 断开的肢体部分应收回；

- 在医务人员未接替抢救前；现场抢险人员不得放弃现场抢救。

4.3.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

- 在班组人员学习、日常演练的基本上，按照计划对本处置方案组织演练、评估，确认应急处置小组人员具备现场应急处置能力；

- 具备正确施救能力；

- 班组人员均配备有个人防护劳保用品。

4.3.6应急救援结束后的注意事项

进行本次事故案例的传达学习，吸取经验教训、杜绝同类事故再次发生。

4.3.7其他需要特别警示的事项

（1）事故隔离区应有警示标志并有专人看管；

（2）使隔离区内的无关人员快速撤出；

（3）除应急处置人员外，无关人员禁止进入隔离区。

# 特种设备专项应急预案

## 1事故风险分析

### 1.1事故发生的可能性

本公司涉及特种设备为叉车，叉车的使用过程中，由于人员未持证上岗、误操作及操作不当、叉车发生故障等可能造成叉车事故。

### 1.2严重程度及影响范围

（1）严重程度：造成人员伤亡、财产损失等危害；

（2）影响范围：影响范围一般在公司范围内，影响范围较小。

## 2应急指挥机构及职责

详见综合应急预案“3应急组织机构及职责”。

## 3处置程序

### 3.1报告程序

- （1）叉车事故发生后，第一发现人应立即停止工作并大声呼喊，同时应电话告知本部门负责人；

- （2）现场操作人员撤离到安全地带，立即向应急救援总（副总）指挥；

- （3）总（副总）指挥接到报告后启动本预案，各应急救援小组人员开展现场处置，救援、现场保护、防范次生事故发生；

- （4）总（副总）指挥向泸县应急管理局、经济开发区有安全管理职责的部门报告，报告内容包括事故发生地点、时间、事故情况、受伤人数等；

- （5）总（副总）指挥根据事故性质对下一步应采取的处置或救援措施下达命令。

### 3.2应急响应

3.2.1响应分级

根据事故危害程度、影响范围和控制事态的能力，按照分级负责的原则，应急响应分为三级。详见表下3-1：

表3-1响应分级表

| 响应级别 | 响应条件 | 影响范围 | 控制事态的能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 （重大） | 严重的叉车事故，需要对事故周围人员进行疏散，或事故可能造成6—10人受伤或1人及以上死亡。 | 公司以外 | 公司外部支援 |  |
| Ⅱ级 （较大） | 较严重的叉车事故，事故可能造成2—5人受伤； | 公司内部 | 需要公司参与进行控制 |  |
| Ⅲ级 （一般） | 轻危险的叉车事故，可在30分钟内恢复正常生产，简单处理即可恢复生产，或可能造成1人受轻伤。 | 公司内部 | 需要车间、班组参与控制 |  |

3.2.2响应程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

响应程序详见综合应急预案“5.2响应程序”。

## 4处置措施

### 4.1应急处置基本原则

（1）迅速行动、合理应对。处理事故险情时由应急救援领导小组领导启动应急预案并实施；

（2）以人为本。险情处理应首先保证人身安全（包括救护人员和遇险人员安全）；

（3）强化应急过程防护。迅速疏散无关人员，脱离危险区域，防止次生事故发生。

### 4.2应急处置措施

- （1）发生叉车事故时，第一发现人应立即停止作业大声呼喊，电话向部门负责人报告；

- （2）查看并呼叫伤者，确定伤势，做好监护；

- （3）若现场发生火灾，立即用就近灭火器进行灭火；

- （4）若事故较严重，拨打119进行专业救援，并拨打120急救电话，请求专业支援；

### 4.5注意事项

- 现场处置人员必须正确使用符合要求的防护用品、抢救器材，严禁救援人员在没有采取防护措施的情况下盲目施救。

- 在不妨碍抢救受伤人员和物资的情况下，尽最大努力保护事故现场。如事故扩大，导致火灾等衍生事故不能控制时，应发出警报，现场指挥应立即组织人员撤离危险区域。

- 旁人在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速脱离危险区域后，再采取急救措施。

- 受伤人员根据伤势在现场进行简单的处理后应立即送往医院进行救治。尽量由具有专业知识的人员实施救护，切忌盲目救护。

- 除救援人员外，无关人员应远离现场，避免造成次生伤害。

- 救援结束后，应及时清理现场，解除警戒，时刻关心伤员的情况，组织事故调查处理。

# 中毒和窒息事故专项应急预案

## 1事故风险分析

### 1.1事故发生的可能性

### 公司使用的化学品产生挥发性有机气体，挥发性有机气体积聚浓度较高被作业人员吸入时可能导致中毒和窒息。

### 1.2严重程度及影响范围

- 严重程度：中毒和窒息会造成功能损害、代谢障碍引发疾病，事故可能造成群体或个体人员轻伤、重伤和死亡。

- 影响范围：人员吸入有毒气体，一般发生在公司内，不会影响其他较远的人群。

## 2应急指挥机构及职责

详见综合应急预案“3应急组织机构及职责”。

- 3处置程序

### 3.1报告程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

- 若发生中毒和窒息事故，第一发现人应立即停止工作、远离有毒区域并大声呼喊，防止其事故扩大；

- 现场操作人员撤离到无毒环境的安全地带。随后立即向公司应急救援小组总（副总）指挥报告，讲清楚事故发生的时间、地点、现场情况、有无人员中毒情况，采取必要手段尽可能阻止事故的扩大；

- 总（副总）指挥接到报告后宣布启动应急救援预案，同时向上级主管部门报告事故情况；

- 总（副总）指挥向泸县应急管理局、经济开发区管委会等相关部门报告，内容包括事故发生地点、时间、事故情况、受伤人数等。

### 3.2响应程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

响应程序详见综合应急预案“5.2响应程序”。

3.2.1响应分级

事故响应按照分级负责的原则，根据事故危害程度、影响范围和单位（或部门）控制事态的能力，可分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级，详见下表3-2。

表3-2响应分级表

| 响应级别 | 响应条件 | 影响范围 | 控制事态的能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 （重大） | 公司内部不能及时控制事故的发展。 事故造成人员致死亡1人以上，重伤2人以上，直接经济损失5万元以上。 | 公司以外 | 公司外部支援 |  |
| Ⅱ级 （较大） | 公司内部能及时控制事故的发展。事故造成重伤1人以下，或直接经济损失为1-5万元。 | 公司内部 | 需要公司参与进行控制 |  |
| Ⅲ级 （一般） | 事故多人轻伤，能及时消除，没有人员死亡。 | 公司内部 | 需要部门参与控制 |  |
| Ⅳ级 （轻微） | 事故轻微，能及时消除，没有人员死亡。 | 公司局部 | 班组级可以控制 |  |

## 4处置措施

### 4.1应急处置基本原则

（1）迅速行动、合理应对。处理事故险情时由应急救援领导小组启动应急救援预案；

（2）以人为本。险情处理应首先保证人身安全（包括救护人员和遇险人员安全）。

### 4.2应急处置措施

4.2.1 中毒窒息应急处置措施

- 发生中毒和窒息事故时，应迅速打开门窗通风，及时找到切断、封堵有毒气源、火源等危险源，防止蔓延、扩散；

- 将病人脱离中毒现场，吸氧或新鲜空气，严重者脱离中毒现场后进行心肺复苏，并立即送往急救中心进行抢救；

- 将有毒有害气体区域人员迅速撤离至上风处，并立即进行隔离。应根据泄漏现场的实际情况确定隔离区域的范围，严格限制出入。消除周围所有火源，谨慎动用电气装置、电气线路；

### 4.3注意事项

- 产生挥发性有毒有害气体区域做好通风处理；

- 严格要求进入有毒有害区域内人员佩戴好劳动防护用品；

- 在解救过程中，防止产生静电、着火等二次灾害；

- 将伤员转移至通风处，松开衣服，当伤员呼吸停止时，施行人工呼吸；心跳停止跳动时，施行胸外按压，在医护人员未到时，不能放弃急救。

# 坍塌事故专项应急预案

## 1事故风险分析

### 1.1事故发生的可能性

- 根据危险有害因素辨识及评价结果，本公司在粮食储存、装卸过程中可能发生坍塌事故造成人员伤亡和经济损失，且在任何时间均有可能发生。

### 1.2严重程度及影响范围

- （1）严重程度：坍塌事故可能造成人员伤亡，设备损毁；

（2）影响范围：伤害作业人员及附近的人，影响区域较小，不会影响其他较远的人群。

## 2应急指挥机构及职责

详见综合应急预案“3应急组织机构及职责”。

## 3处置程序

### 3.1报告程序

- 如若发生坍塌事故，第一发现人应立即停止工作远离坍塌区域，防止其事故扩大蔓延；

- 第一发现人员撤离到安全地带后，立即向公司应急指挥总（副总）指挥报告，讲清楚事故发生的时间、地点、现场情况、有无人员被掩埋等情况；

- 总（副总）指挥启动应急救援预案，各小组人员开展现场处置，救援、现场保护、防范事故近一步扩大；

- 总（副总）指挥向政府安全管理部门报告，报告内容包括事故发生地点、时间、事故情况、受伤人员姓名等；

- 总（副总）指挥根据事故性质指示下一步应采取的处置或救援措施。

### 3.2应急响应

3.2.1响应分级

- 根据事故危害程度、影响范围和控制事态的能力，按照分级负责的原则，应急响应分为三级。详见下表3-1：

表3-1响应分级表

| 响应级别 | 响应条件 | 影响范围 | 控制事态的能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 （重大） | 公司内部不能及时控制事故的发展。 事故造成人员致死亡1人以上3人以下，重伤2人以上10人以下，直接经济损失5万元以上1000万元以下。 | 公司以外 | 公司外部支援 | 所称的“以上”包括本数，“以下”不包括本数 |
| Ⅱ级 （较大） | 公司内部能及时控制事故的发展。事故造成人员重伤1人以上2人以下，或直接经济损失为1-5万元以下的后果。 | 公司内部 | 需要公司参与进行控制 |  |
| Ⅲ级 （一般） | 事故造成1人以上3人以下轻伤，能及时消除。 | 公司内部 | 需要部门参与控制 |  |

3.2.2响应程序

- 根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

- 响应程序详见综合应急预案“5.2响应程序”。

## 4处置措施

### 4.1应急处置基本原则

（1）迅速行动、合理应对，处理事故险情时由应急救援指挥领导组领导启动应急救援预案并实施；

（2）以人为本，险情处理应首先保证人身安全（包括救护人员和遇险人员安全）；

（3）强化应急过程防护，迅速疏散无关人员，脱离危险区域，防止次事故发生。

### 4.2应急处置措施

- 坍塌事故发生后，事故现场有关人员立即向周围人员报警，同时向本单位领导报警，单位领导接到报警后，立即到达事故现场。

- 单位领导到达事故现场后，立即启动应急预案，发出命令，应急小组到达事故现场履行职责，疏散无关人员。

- 现场指挥人员及时拨打急救中心电话，由医务人员现场抢救受伤人员。

- 抢救中如遇到坍塌巨物，人工搬运有困难时，现场指挥人员调集吊车进行吊运，在接近被埋人员时必须停止机械作业，改用人工挖掘，防止误伤被埋人员。

- 被埋人员被救出后，应搬运到安全地方，进行现场抢救。

①现场抢救，同时通知医疗急救中心（打120），应务必讲清受伤人数、受伤情况、事故地点，并派人到主要路口引导救护车，送指定医院；

②派人随同救护车到医院，随时了解伤情，及时反馈伤者情况；

③通知当事人的家属，做好接待工作，安慰、稳定家属的情绪；

④积极做好善后处理工作。

- 配合做好事件调查、取证、处理；

- 组织安全自查自纠、消除隐患，确保安全；组织对全体作业人员安全再教育，提高安全防范意识，做到遵章守纪，防止同类事故发生。

### 4.4人员紧急疏散和撤离

- 在疏散人群过程中，要选择开辟专用安全通道，合理有序引导疏散，避免人员聚集、恐慌行为，防止互相践踏；

- 疏散群众，建立安全区。引导危险区域的群众撤离危险区，疏散到无毒区域；

- 确定疏散路线。为防止群众惊慌失措在危险区域内盲目行动，造成混乱，要事先确定好疏散路线，使群众在撤离危险区后，按照规定的路线到达安全区；

- 有效组织疏散。在疏散过程中，组织群众互相照顾，安抚群众不要惊慌，使群众有组织、有秩序、安全可靠的进行疏散。

### 4.5紧急救援注意事项

- 建立警戒标志。在危险区边界和地点设置“禁止入内、此处危险”等标志，也可以用黄、红旗代替，标志要醒目明显；

- 在现场抢险工作中，救援工作者应佩戴安全防护用品，如防毒面具等安全防护用品；

- 在任何情况下，现场指挥人员和现场救护人员不得盲目指挥和盲目进入事故现场进行救援；

- 事故险情消除后要注意保护好事故现场，以待后期查明事故原因吸取教训。

# 第三部分

# 现场处置方案

- 触电事故现场处置方案

## 1事故风险分析

### 1.1事故类型

（1）按电流对人体伤害程度，触电分为：电击、电伤；

①电击是指电流通过人体，影响呼吸系统、心脏和神经系统，造成人体内部组织的破坏甚至死亡。

②电伤是指由于电流的热效应、机械效应、化学效应对人体外部造成的伤害，如电弧烧伤、电烙印、皮肤金属化等。

最危险的触电是电击，绝大多数触电死亡事故是由电击造成。

（2）按照事故大小分为：单人触电、多人触电。

①单人触电事故：属于事故的大多数情况，按照触电人员不同，单人触电分为两种情况：

a电工作业时触电：电工在进行电气设备安装、线路铺设或者电气维修等作业时，由于电气设备故障、违章操作等造成触电事故。

b非电工人员意外触电：工人在操作设备、使用电动工具或者误接触到带电设备时，由于设备或工具绝缘破坏等引起外壳带电，造成操作者触电。

②多人触电事故：

在较多人参与的电力设施安装、维修过程中，操作失误、配合不当或者违章操作，造成多人触电；或者高压线路发生线路故障接地、线路故障引起多台设备外壳带电，造成多人触电的事故。

触电轻者有心慌，头晕，面色苍白，恶心，神志清楚，呼吸、心跳规律，四肢无力；重者呼吸急促，心跳加快，血压下降，昏迷，心室颤动，呼吸中枢麻痹以至呼吸停止，皮肤烧伤或焦化、坏死等。

### 1.2事故发生区域、地点或装置的名称

触电事故发生区域比较广泛，除了生产车间设备区域外，其他区域和办公区域都有可能会发生，即有电区域均可能发生触电事故。

### 1.3事故发生的可能时间

- 触电事故任何季节均有可能发生，具有突发性,在比较潮湿的季节较易发生；

- 公司内使用不符合安全要求的电器设施，可能引发触电事故；

- 公司内电线随意拉扯，电线破损等可能引发触电事故；

- 违章使用电气设备，如直接将电线接入电器插座进行供电等，可能引发触电事故；

- 没有规范安装漏电保护或漏电保护设备损坏失效，可能引发触电事故。

### 1.4事故的危害严重程度及其影响范围

（1）触电事故会造成人员烧伤、肢体残疾、死亡或者其他后果（设备损坏）等财产损失；

（2）伤害作业人员及附近的人，影响区域较小，不会影响其他较远的人群。

### 1.5事故前可能出现的征兆

触电事故发生前可能会有一些小的漏电现象存在，在出现小的漏电现象时，作业人员未重视，未采取相应的措施防范漏电现象，所以才会造成触电事故（设备设施情况）。

使用带电工具的作业人员自身的误操作或违规操作所造成的触电事故。

### 1.6事故可能引发的次生、衍生事故

（1）发生触电事故后应及时切断电源设备，用绝缘物断开触电人员与触电设备的接触，防止事故扩大或引起火灾事故。

（2）触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触伤员，防止救护人员发生触电。

（3）在触电事故隐患未消除前，不可在触电区域继续作业，防止发生次生伤害。

## 2应急工作职责

- 2.1应急组织与职责

应急小组组长：现场班组长

组员：现场组员

- 2.2职责

（1）组长职责：

①组织编制现场处置方案；

②组织现场处置方案演练，指挥应急行动；

③及时掌握现场事故灾害和险情；

④根据事故现场情况，启动并组织实施现场处置方案，向应急救援领导小组报告有关情况；

⑤组织落实现场善后恢复。

（2）组员职责：

①实施现场处置，将人员和设备迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备、物资和搜救被困人员；

②负责现场伤员的抢救工作，根据伤员受伤程度决做好转运准备；

③负责事故现场的安全警戒工作，保证事故现场井然；

④疏散无关人员至安全地带。

- 3应急处置

### 3.1事故应急处置程序

（1）触电事故发生后，第一发现人应立即切断电源停止工作，并以电话的方式通知应急小组，应急小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。应急处置程序见下图10：

触电事故发生

现场处置措施

人员受伤

是

是否严重

拨打120

否

医疗救护措施

采取必要措施后

送医院急救

图10 应急处置程序图

（2）扩大应急响应程序

- 启动本事故现场处置方案后，当事故不能有效处置，立即报告总（副总）指挥，总指挥根据事故情况，发展趋势，组织应急救援领导小组启动综合预案。

### 3.2现场应急处置措施

3.2.1脱离电源

①触电事故发生后，第一发现人应立即切断电源停止现场作业，如拉掉开关，拔出插销，切断电源；

②如果电源开关距离较远，用绝缘的钳子或木柄的斧子断开电源线。或用木板等绝缘线插入触电者身下，以隔断流经人体的电流；

③当电线搭落在触电者身上，可用干燥的衣服、手套、木棍等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

3.2.2伤员脱离电源后的处理

①触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动

②触电伤员神志不清者，应就地仰面躺平，确保其气道通畅，并用5s时间呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员；

③触电后又摔伤的伤员，应就地仰面平躺，保持脊柱在伸直状态，不得弯曲，如需搬运，应用硬模板保持仰面平躺，使伤员身体处于平直状态，避免脊椎受伤。

在进行抢救伤员的同时，应及时拨打急救中心电话（120）。

拨打120报警时，应清楚说明以下问题：

①在电话中应向医生讲清伤员的确切地点，联系方法(如电话号码）、行驶路线；

②简要说明伤员的受伤情况、症状等，并询问清楚在救护车到来之前，应该做些什么；

③派人到路口准备迎候救护人员。

### 3.3事故报告基本要求和内容

3.3.1基本要求

事故报告的基本要求：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

3.3.2 报警电话

急救中心报警电话为：120

火警报警电话为：119

其他相关应急救援单位联络方式和联系人员见“附件5有关部门、机构或人员的联系方式”。

3.3.3 事故报告包括以下内容

事故报告的内容：

- 事故发生单位概况；

- 事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

- 事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

- 已经采取的措施；其他应当报告的情况；

- 事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

《生产安全事故报告单》见附件7《事故报告事故上报的规范化格式文本》

- 4注意事项

### 4.1佩戴个人防护器具注意事项

在进行带电作业时应使用绝缘手套，要根据电压选择适当的手套，检查表面有无裂痕、发粘、发脆等缺陷问题，如有异常禁止使用，穿的绝缘鞋应注意：

- 必须在规定的电压范围内使用；

- （2）绝缘鞋（靴）胶料部分无破损，且每半年作一次预防性试验；

- （3）在浸水、油、酸、碱等条件上不得作为辅助安全用具使用。

### 4.2使用抢救器材方面注意事项

公司应在项目范围内多处定点准备医疗急救包和抢救器材，并培训员工学习心肺复苏法，定期专人检查急救包及抢救器材的保质期和使用状况，如有需要补充、更换的物资，应提前上报，及时补充、更换。

### 4.3采取救援对策、措施注意事项

尽快切断电源。触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。因为电流作用的时间越长，伤害越重；

①脱离电源就是要把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开,或设法将触电者与带电设备脱离。在脱离电源时，救护人员既要救人，也要注意保护自己。触电者未脱离电源前，救护人员不能直接用手触伤员，防止触电。

②触电者触及带电设备，救护人员应设法迅速切断电源，如拉开电源开关或刀闸、拔除电源插头等，或使用绝缘工具，如干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者；也可抓住触电者干燥而不贴身的衣服，将其拖开，切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯；也可戴绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者；救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上，绝缘自己进行救护。

③为使触电者与导电体解脱，最好用一只手进行。如果电流通过触电者入地，并且触电者紧握电线，可设法用干木板塞到其身下，与地隔离，也可用干木把斧子或有绝缘柄的钳子等将电线剪断。剪断电线要分相，一根一根地剪断，并尽可能站在绝缘物体或干木板上进行。

### 4.4现场自救、互救注意事项

一旦发生触电事故，现场又无人救援，此时务必镇静自救。触电后，在意识完全丧失前，触电者可用另一只手抓住电线绝缘处，把电线拉出，摆脱触电状态。如果触电时电线或电气固定在墙上，可用脚猛蹬墙壁，同时身体往后倒，借助身体重量甩开电源。

### 4.5现场应急处置确认和人员安全防护注意事项

- 进入事故现场进行应急处置的救援人员均必须接受过专门的业务培训和训练；

- 对事故现场的有毒有害物质进行判断，或存在有毒有害物质则必须掌握其化学性质和反应特性有充分的了解；

- 在进入存在有毒有害物质现场之前，应针对事故现场有毒有害物质的理化性质，采取有效的个人防护；

- 穿（佩）戴防护用品前，应认真对防护用品进行安全性能检查，确认完好后，方能使用；

- 严禁单独行动。存在有毒有害物质现场应准备特效解毒剂和其它急救医药用品。

### 4.6应急救援结束后注意事项

- 应急救援结束后，应急人员恢复现场，在隐患整改完成前严禁作业。

- 进行事故上报与总结，并对员工进行培训。

- 增加警示标识，并严格要求员工使用劳保用品。

### 4.7其他需要特别警示注意事项

- 在发生触电事故时，切勿因盲目施救，导致事故扩大；

- 触电急救的成功条件是动作快、操作正确，任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡；

- 在医务人员未接替救治前，现场救治人员不应放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏擅自判断伤员死亡，放弃抢救；

现场应急处置人员应具备基本的急救知识和自救意识。

# 机械伤害事故现场处置方案

## 1事故风险分析

### 1.1事故类型

指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入等形式的伤害。各类机械的外露传动部分（如齿轮、轴、履带等）和往复运动部分都有可能对人体造成机械伤害。

### 1.2事故发生区域、地点或装置的名称

注塑机、粉碎机、烫金机等机械设备使用。

### 1.3事故发生时间

- 可能发生事故时间：机械伤害事故的发生具有突发性，正常生产时、检维修时都可能发生事故伤害，发生时间不确定。

### 1.4事故的危害严重程度及其影响范围

- （1）事故的危害严重程度：操作人员发生机械伤害事故可能造成受伤，重者可能危及生命。

（2）事故的影响范围：伤人及附近的人，影响区域较小，不会影响其他较远的人群。

### 1.5事故前可能出现的征兆

（1）机械伤害发生前，设备设施一般会有松动或之前存在过小故障而作业人员未引起高度重视（观察作业设备设施情况）；

（2）机械伤害事故发生前，一般会存在作业人员自身的心理或生理问题，如在作业过程中生理或心理上都过度疲倦，神经处于紧张状态，注意力不集中思维分散、酒后作业等（注意观察作业人员的自身情况）；

（3）机械伤害事故发生前，可能存在作业人员未按规定做好个体防护措施或防护设备损坏失效等情况存在。

### 1.6事故可能引发的次生、衍生事故

可能引发的次生衍生事故为引发触电事故，或者在救援过程中产生其他人员的各类伤害事故。

## 2应急工作职责

详见触电事故现场处置方案“2应急工作职责”。

## 3应急处置

### 3.1应急处置程序

- （1）机械伤害事故发生后，第一时间以电话的方式通知应急小组，应急小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。应急处置程序见下图11：

机械伤害事故发生

现场处置措施

人员受伤

是

是否严重

拨打120

否

医疗救护措施

采取必要措施后

送医院急救

- 图11 应急处置程序图

- （2）扩大应急响应程序

- 启动本事故现场处置方案后，当事故不能有效处置，立即报告总指挥，总指挥根据事故情况，发展趋势，组织应急救援领导小组启动综合预案。

### 3.2现场应急处置措施

3.2.1处置措施

- （1）发现有人受伤后，关闭设备电源，创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治；

- （2）供料设备、制瓶设备等高温设备发生机械伤害事故，如受伤部位被设备高温部分挤压，应立即急停单组设备，在确保受伤人员不受到二次伤害的前提下，采取设备单步动作分离；

- （3）发生断指立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内，将断指与伤者立即送往医院；

- （4）肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运，送往医院；

- （5）肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除拨打119报警；

- （6）受伤人员呼吸、心跳停止，立即进行心脏按摩和人工呼吸；

- （7）受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救中心电话；

- （8）做好事故现场的保护工作，以便进行事故调查；

- （9）险情发生后，其他班组也应立即停止作业。

3.2.2急救措施

（1）休克、昏迷急救

让休克者平卧、不用枕头，腿部抬高30度。若属于心原性休克同时伴有心力衰竭、气急，不能平卧时，可采用半卧，注意保暖和安静，尽量不要搬动，如必须搬动时，动作要轻。

- 骨折急救

伤者发生骨折的，救护人员应及时准确地对伤者进行固定、搬运处置，以避免神经、血管、骨骼、软组织等再遭损伤有极好的作用。

①颈椎骨折

a使伤者的头颅与躯干保持直线位置。

b用棉布、衣物，将伤者颈下、头两侧垫好，防止左右摆动。

d将木板放置头及臀下，然后用绷带或布带将颈部、肩和上胸、臀部固定于木板上，使之稳固。

②股骨骨折

用长达伤者腰部的木板2块，将大腿与小腿、踝关节一起固定，防止这两部位活动引起骨折错位。

③小腿骨折

腓骨骨折在没有固定材料的情况下，可将患肢固定在健肢上后进行搬运。

④脊柱骨折

a伤者两下肢伸直，两上肢垂直于两侧；

b3—4名急救者在伤者一侧，两人托臀和双下肢，另两人分别托头部、腰部，置伤者于担架或门板上；

c不要使伤者躯干扭曲，千万不能一人抬头一人抬脚；

d用枕头、沙袋、衣物垫堵腰和颈两侧。如果颈、腰脱臼错位，或骨折时应将颈下、腰下垫高，保持颈或腰过伸状态。

（3）外伤出血急救

①一般止血法：一般伤口小的出血，先用生理盐水涂上红汞药水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎；

②严重出血时，应使用压迫带止血法。这是一种最基本、最常用，也是最有效的止血方法。适用于头、颈、四肢动脉大血管出血的临时止血。即用手指或手掌用力压住此伤口靠近心脏更近部位的动脉跳动处（止血点），把血管压迫于深部的骨头上，以此阻断血液的流通，起到止血作用。有时破损的动脉不止一条，必须仔细检查，压住每条出血的动脉。只要位置找的准，这种方法能马上起到止血作用。具体操作如下：

a头顶部出血：可用食指或拇指压迫同侧耳前方搏动点（颞浅动脉）止血；

b头面部出血：一侧面部出血，可用拇指或其余四指压迫同侧气管外侧与胸锁乳突肌前缘中点之间搏动点（颈总动脉）控制出血；

c肩腋部出血：可用拇指或食指压迫同侧锁骨上窝中部的搏动处（锁骨下动脉），将其压向深处的第一肋骨方向控制出血；

d前臂或上臂出血：可用拇指或其余四指压迫上臂内侧肱二头肌与肱骨之间的搏动点（肱动脉）控制出血；

e大腿以下出血：可用双拇指重叠用力压迫大腿上端腹股沟中点稍下方的搏动点（股动脉）控制出血。

（4）肢体切断急救

断肢（指）后，有时即刻造成伤者因流血或疼痛而发生休克，所以应设法首先止血，防止伤员休克。其急救要点为：

①让伤者躺下，用一块纱布或清洁布块（如翻出干净手帕的内面），放在断肢伤口上，再用绷带固定位置。如果找不到绷带，也可用围巾包扎；

②如是手臂切断，用绷带把断臂挂在胸前，固定位置；若是一条腿断了，则与另一条腿扎在一起；

③料理好伤者后，设法找回断肢。倘若离断的伤肢（指）仍在机器中，千万不能将肢体强行拉出，或将机器倒开（转），以免增加损伤的机会。正确的方法应是拆开机器后取出；

④取下断落的肢（指）体后，立即用无菌纱布或干净布片包扎，然后放人塑料袋或橡皮袋中，结扎袋口。若一时未准备好袋子或消毒纱布，可暂置于4℃的冰箱内（不应放在冰冻室内，以免冻伤）。运送时应将装有断伤肢体的袋子放入合适的容器中，如广口保温桶等，周围用冰块或冰棍冷冻（注意防止冰块与其直接接触，以免冻伤），迅速同伤员一起送医院以备断肢（指）再植；

⑤离断后的伤肢，如有少许皮肤或其他肌腱相连，不能将其离断，应放在夹板或阔竹片上，然后包扎，立即送到医院作紧急处理；

⑥严禁在离断伤肢（指）的断端涂抹各种药物及药水（包括消毒剂），更不能涂抹牙膏、灶灰之类试图止血。

（5）一般性外伤

①视伤情送往医院，防止破伤风；

②微内伤，送医院检查治疗。

### 3.3事故报告基本要求和内容

详见触电事故现场处置方案“3.3事故报告基本要求和内容”。

## 4注意事项

### 4.1佩戴个人防护器具注意事项

参加事故应急救援行动的救援人员必须佩戴好个体防护用品。严禁救援人员在没有采取防护措施的情况下盲目施救。

### 4.2使用抢救器材方面注意事项

施救人员防护用品等配置数量足够且质量品质合格。

### 4.3采取救援对策、措施注意事项

应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可进入现场，参加应急救援行动。

### 4.4现场自救、互救注意事项

- 锐器刺伤身体任何部位均不可将锐器拔出；

- 腹部受伤，有肠子或大网膜自伤口流出，包扎时不可回纳；

- 注意脊椎骨折者不得轻易搬动，应把硬木板垫在担架上再将伤员搬运走；

- 离断的肢体部分应收回；

- 在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

### 4.5现场应急处置确认和人员安全防护注意事项

- 进入事故现场进行应急处置的救援人员均必须接受过专门的业务培训和训练；

- 对事故现场的有毒有害物质进行判断，或存在有毒有害物质则必须掌握其化学性质和反应特性有充分的了解；

- 在进入存在有毒有害物质现场之前，应针对事故现场有毒有害物质的理化性质，采取有效的个人防护；

- 穿（佩）戴防护用品前，应认真对防护用品进行安全性能检查，确认完好后，方能使用；

- 严禁单独行动。存在有毒有害物质现场应准备特效解毒剂和其它急救医药用品。

### 4.6应急救援结束后注意事项

- 险情排除后，组织相关人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故或环境危害；

- 保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施；

- 待现场原因调查完领导同意后，人员、设备、现场卫生，全面到位后通知相关部门。

### 4.7其他需要特别警示注意事项

- 保持救援电话畅通；

- 对应急救援器材进行经常性的检查和保养；

- 应急疏散时的人数清点；救援结束后的人员、物资查点。

# 车辆伤害事故现场处置方案

## 1事故风险分析

### 1.1事故类型

公司场内车辆伤害事故类型有碰撞、碾压、刮擦、挤压、翻车等。

### 1.2事故发生区域、地点或装置的名称

公司内道路有车辆行驶的场所。

### 1.3事故发生的可能时间

（1）夜晚车辆作业由于作业环境视线差，作业人员困倦易发生车辆伤害事故；

（2）车辆与其他作业人员在同一区域，由于驾驶人员视觉盲区。

### 1.4事故的危害严重程度及其影响范围

事故的危害严重程度：事故可能造成人员轻伤、重伤、甚至死亡，造成设备设施等财产损失；

事故影响范围：车辆事故可能影响当事车辆、当事人员及周边设备设施。

### 1.5事故前可能出现的征兆

- 违章驾驶。如酒后驾驶、精力不集中、无证驾驶、疲劳驾驶、超速行驶等；

- 车辆存在缺陷。如刹车失灵、转向灯损坏等；

- 场地存在缺陷。如路况差、视线不良、公司道路无限速标志牌等；

- 无关人员进入车辆行驶区域。

### 1.6事故可能引发的次生、衍生事故

- 车辆事故可能引起建筑物坍塌事故、火灾事故；

## 2应急工作职责

详见触电事故现场处置方案“2应急工作职责”。

## 3应急处置

### 3.1应急处置程序

（1）车辆伤害事故发生后，第一时间以电话的方式通知应急小组，应急小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。应急处置程序见下图12：

车辆伤害事故发生

现场处置措施

人员受伤

是

是否严重

拨打120

否

医疗救护措施

采取必要措施后

送医院急救

图12 应急处置程序图

（2）扩大应急响应程序

启动本事故现场处置方案后，当事故不能有效处置，立即报告总指挥，总指挥根据事故情况，发展趋势，组织应急救援领导小组启动综合预案。

### 3.2现场应急处置措施

- 车辆伤害事故发生后，第一发现人应立即呼喊附近人员和车辆驾驶人员，车辆驾驶人员应立即停止行驶车辆。

3.2.1车辆倾翻事故应急处置措施

当发生机动车辆倾翻时，有人被埋压在机动车辆下面或驾驶室内，应立即采用千斤顶、起重机具、切割等措施移动车辆或移开物件、货物，将被埋压的人员救出。

3.2.2车辆撞伤、刮伤、碾压事故应急处置措施

当发生撞伤、刮伤、碾压等造成人员伤害，应将受伤人员移到安全地点，采取简单的救助措施。伤势较轻的，利用运输工具将受伤者送往附近医院救治；伤势较重的，立即拨打120急救电话，请求医疗支援。

（1）现场急救措施

①对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏；

②对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防窒息；

③对出血多的伤口应加压包扎，有搏动性或喷涌状动脉出血不止时，暂时可用指压法止血：或在出血肢体伤口的近端扎止血带，上止血带者应有标记，注明时间，并且每20分钟放松一次，以防肢体的缺血坏死；

④就地取材固定骨折的肢体，防止骨折的再损伤；

⑤遇有开放性颅脑或开放性腹部伤，脑组织或腹腔内脏脱出者，不应将污染的组织塞入，可用干净碗覆盖，然后包扎；避免进食、饮水或用止痛剂，速送往医院诊治；

⑥当有木桩等物刺入体腔或肢体，不宜拔出，宜锯断刺入物的体外部分（近体表的保留一段），等到达医院后，准备手术进再拔出，有时戳入的物体正好刺破血管，暂时尚起填塞止血作用，一旦现场拔除，会招致大出血而不及抢救；

⑦若有胸壁浮动，应立即用衣物，棉垫等充填后适当加压包扎，以限制浮动，无法充填包扎时，使伤员卧向浮动壁，也可起到限制反常呼吸的效果；

⑧若有开放性胸部伤，立即取半卧位，对胸壁伤口应行严密封闭包扎。使开放性气胸改变成闭合性气胸，速送医院。救护人员中若能断定张力性气胸者，有条件时可行穿刺排气或上胸部置引流管。

（2）肢体切断急救

断肢（指)后，有时即刻造成伤者因流血或疼痛而发生休克，所以应设法首先止血，防止伤员休克。其急救要点为：

①让伤者躺下，用一块纱布或清洁布块（如翻出干净手帕的内面)，放在断肢伤口上，再用绷带固定位置。如果找不到绷带，也可用围巾包扎；

②如是手臂切断，用绷带把断臂挂在胸前，固定位置；若是一条腿断了，则与另一条腿扎在一起；

③料理好伤者后，设法找回断肢。倘若离断的伤肢（指)仍在机器中，千万不能将肢体强行拉出，或将机器倒开（转)，以免增加损伤的机会。正确的方法应是拆开机器后取出；

④取下断落的肢（指)体后，立即用无菌纱布或干净布片包扎，然后放人塑料袋或橡皮袋中，结扎袋口。若一时未准备好袋子或消毒纱布，可暂置于4℃的冰箱内（不应放在冰冻室内，以免冻伤)。运送时应将装有断伤肢体的袋子放入合适的容器中，如广口保温桶等，周围用冰块或冰棍冷冻（注意防止冰块与其直接接触，以免冻伤），迅速同伤员一起送医院以备断肢（指)再植；

⑤离断后的伤肢，如有少许皮肤或其他肌腱相连，不能将其离断，应放在夹板或阔竹片上，然后包扎，立即送到医院作紧急处理；

⑥严禁在离断伤肢（指)的断端涂抹各种药物及药水（包括消毒剂)，更不能涂抹牙膏、灶灰之类试图止血。

### 3.3事故报告基本要求和内容

详见触电事故现场处置方案“3.3事故报告基本要求和内容”。

## 4注意事项

### 4.1佩戴个人防护器具方面注意事项

现场处置人员必须佩戴和使用符合要求的防护用品，严禁救援人员在没有采取防护措施的情况下盲目施救。

### 4.2使用抢救器材方面注意事项

现场处置人员必须能正确使用抢救器材，严禁盲目乱用抢救器材。

### 4.3采取救援对策、措施注意事项

在不妨碍抢救受伤人员和物资的情况下，尽最大努力保护事故现场。受伤人员和物资需移动时，必须在原地点做好标志。

如事故扩大，导致火灾等衍生事故不能控制时，应发出警报，现场指挥应立即组织人员撤离危险区域。

### 4.4现场自救、互救注意事项

（1）车辆伤害事故发生后，受伤人员应大声呼救，引得旁人注意；

（2）旁人在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

### 4.5现场应急处置确认和人员安全防护注意事项

受伤人员根据伤势程度在现场进行简单的处理后应立即送往医院进行救治。尽量由具有专业知识的人员实施救护，切忌盲目救护。

除救援人员外，无关人员应远离现场，避免造成次生伤害。

### 4.6应急救援结束后注意事项

救援结束后，应及时清理现场，解除警戒，时刻关心伤员的情况，组织事故调查处理。

### 4.7其他需要特别警示注意事项

①受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者。

②去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤者再受到挤压。

③如上肢受伤将其固定于躯干，如下肢受伤将其固定于另一健肢。应垫高伤肢，消除肿胀。如上肢已扭曲，可用牵引法将上肢沿骨骼轴心拉直，但若拉伸时引起伤者剧痛或皮肤变白，应立即停止。

④如果伤口中已有脏物，不要用水冲洗，不要使用药物，也不要试图将裸露在伤口外的断骨复位，应在伤口上覆盖灭菌纱布，然后进行适度的包扎、固定。

- ⑤若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。

# 高处坠落事故现场处置方案

## 1事故风险分析

### 1.1事故类型

- 指因人体所具有的危险重力势能引起的伤害事故。适用于距坠落基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处作业（如在脚手架、平台、陡壁等高于地面的场所进行的作业）；同时也适用于因地面作业踏空失足坠入洞、坑、沟、升降口、漏斗等情况。不包括以其他事故类别作为诱发条件的坠落事故，如触电坠落事故。

### 1.2事故发生区域、地点或装置的名称

检维修登高未系安全带，2米及以上作业。

### 1.3事故发生时间

- 具有突发性，在高处作业人员不按规程操作、酒后上班、身体疲倦、误操作、作业环境不合理、高处作业设备设施缺陷、不按规定实施个体防护或防护失效等情况下，均有可能发生高处坠落。

### 1.4事故的危害严重程度及其影响范围

- （1）伤人及附近的人，影响区域较小，不会影响其他较远的人群；

- （2）事故可能造成人员轻伤、重伤和死亡或者财产损失。

### 1.5事故前可能出现的征兆

- （1）作业平台防护设施未启用或失效；

- （2）作业人员疲劳作业，精神状态状态差，注意力不集中。

- 1.6事故可能引发的次生、衍生事故

- 可能会引发物体打击或机械伤害、触电等事故。

- 2应急工作职责

- 详见触电事故现场处置方案“2应急工作职责”。

## 3应急处置

### 3.1应急处置程序

- 高处坠落事故发生后，事故发现人员应第一时间以电话的方式通知应急小组，应急小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。见下图13：

高处坠落事故发生

现场处置措施

人员受伤

是

是否严重

拨打120

否

医疗救护措施

采取必要措施后

送医院急救

图13 应急处置程序图

（2）扩大应急响应程序

启动本事故现场处置方案后，当事故不能有效处置，立即报告总（副总）指挥，总（副总）指挥根据事故情况，发展趋势，组织应急救援领导小组启动综合预案。

### 3.2应急处置措施

3.2.1处置措施

- （1）发现有人高处坠落，应迅速赶赴现场，检查伤者情况，不应晃动伤员；

- （2）立即拨打应急电话或120急救电话；

- （3）发现坠落伤员，首先看其是否清醒，能否自主活动，若能站起来或移动身体，则要让其躺下用担架抬送医院，或用车送往医院，因为某些内脏伤害，当时可能感觉不明显，所以应尽量保证伤员不被严重摇晃；

- （4）若伤员已不能动，或不清醒，切不可乱抬，更不能背起来送医院。这样极其容易拉脱伤者脊椎，造成永久性伤害。应进一步检查伤者是否骨折，若有骨折，应采用夹板固定；

夹板固定：找两到三块比骨折部位稍长一点的木板，拖住骨折部位，邦三道绳，使骨折处由夹板依托不产生横向受力，邦绳不能太紧，以能够在夹板上左右移动1-2厘米为宜。

- （5）送医院时应先找一块能使伤者平躺的木板，然后在伤者一侧将小臂深入伤者身下，其他人员分别托住头、肩、腰、垮、腿等部位，同时用力，将伤者平稳托起，再平稳放在木板上，抬着木板送医院。

3.2.2急救措施

（1）休克、昏迷急救

让休克者平卧、不用枕头，腿部抬高30度。若属于心原性休克同时伴有心力衰竭、气急，不能平卧时，可采用半卧，注意保暖和安静，尽量不要搬动，如必须搬动时，动作要轻。

（2）骨折急救

伤者发生骨折的，救护人员应及时准确地对伤者进行固定、搬运处置，以避免神经、血管、骨骼、软组织等再遭损伤有极好的作用。

①颈椎骨折

a、使伤者的头颅与躯干保持直线位置。

b、用棉布、衣物，将伤者颈下、头两侧垫好，防止左右摆动。

d、将木板放置头及臀下，然后用绷带或布带将颈部、肩和上胸、臀部固定于木板上，使之稳固。

②股骨骨折

用长达伤者腰部的木板2块，将大腿与小腿、踝关节一起固定，防止这两部位活动引起骨折错位。

③小腿骨折

腓骨骨折在没有固定材料的情况下，可将患肢固定在健肢上后进行搬运。

④脊柱骨折

a伤者两下肢伸直，两上肢垂直于两侧；

b3—4名急救者在伤者一侧，两人托臀和双下肢，另两人分别托头部、腰部，置伤者于担架或门板上；

c不要使伤者躯干扭曲，千万不能一人抬头一人抬脚；

d用枕头、沙袋、衣物垫堵腰和颈两侧。如果颈、腰脱臼错位，或骨折时应将颈下、腰下垫高，保持颈或腰过伸状态。

（3）外伤出血急救

①一般止血法：一般伤口小的出血，先用生理盐水涂上红汞药水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎；

② 严重出血时，应使用压迫带止血法。这是一种最基本、最常用，也是最有效的止血方法。适用于头、颈、四肢动脉大血管出血的临时止血。即用手指或手掌用力压住此伤口靠近心脏更近部位的动脉跳动处（止血点），把血管压迫于深部的骨头上，以此阻断血液的流通，起到止血作用。有时破损的动脉不止一条，必须仔细检查，压住每条出血的动脉。只要位置找的准，这种方法能马上起到止血作用。具体操作如下：

a头顶部出血：可用食指或拇指压迫同侧耳前方搏动点（颞浅动脉）止血；

b头面部出血：一侧面部出血，可用拇指或其余四指压迫同侧气管外侧与胸锁乳突肌前缘中点之间搏动点（颈总动脉）控制出血；

c肩腋部出血：可用拇指或食指压迫同侧锁骨上窝中部的搏动处（锁骨下动脉），将其压向深处的第一肋骨方向控制出血；

d前臂或上臂出血：可用拇指或其余四指压迫上臂内侧肱二头肌与肱骨之间的搏动点（肱动脉）控制出血；

e大腿以下出血：可用双拇指重叠用力压迫大腿上端腹股沟中点稍下方的搏动点（股动脉）控制出血。

### 3.3事故报告基本要求和内容

详见触电事故现场处置方案“3.3事故报告基本要求和内容”。

- 4注意事项

### 4.1佩戴个人防护器具注意事项

现场处置人员必须佩戴和使用符合要求的防护用品，严禁救援人员在没有采取防护措施的情况下盲目施救。

### 4.2使用抢救器材方面注意事项

现场处置人员必须能正确使用抢救器材，严禁盲目乱用抢救器材。

### 4.3采取救援对策、措施注意事项

在不妨碍抢救受伤人员和物资的情况下，尽最大努力保护事故现场。受伤人员和物资需移动时，必须在原地点做好标志。

如事故扩大，导致物体打击等衍生事故不能控制时，应发出警报，稳定现场次序应急救援领导应立即组织人员撤离至空旷区域。

### 4.4现场自救、互救注意事项

（1）进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快；

（2）脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤；

（3）搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运，必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动；

（4）用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。

### 4.5现场应急处置确认和人员安全防护注意事项

受伤人员根据伤势程度在现场进行简单的处理后应立即送往医院进行救治。尽量由具有专业知识的人员实施救护，切忌盲目救护。

除救援人员外，无关人员应远离现场，避免造成次生伤害。

### 4.6应急救援结束后注意事项

救援结束后，应及时清理现场，解除警戒，时刻关心伤员的情况，组织事故调查处理。

### 4.7其他需要特别警示注意事项

对特殊环境下工作期间的人员到岗、标示明确、防护到位等方面，根据现场提出其他需要特别警示的事项。

- 灼烫事故现场处置方案

## 1事故风险分析

### 1.1事故类型

指火焰烧伤、高温物体烫伤，不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。

### 1.2事故发生区域、地点或装置的名称

喷涂车间、厨房等。

### 1.3事故发生时间、严重程度及影响范围

- 事故发生时间：厨房烘烤工件刚出喷涂生产线、厨房高温加热食物及办公室使用电热壶烧开水等；

（2）事故的严重程度：有可能导致人员伤亡、财产损失或其它后果；

（3）事故的影响范围：高温区域作业人员及周围环境，影响区域较小，不会影响其他较远的人群。

### 1.4事故发生前可能出现的征兆

- 高温设备设施上未设置保温层；

- 检修高温的管道容器时未按要求穿戴防护用品；

- 高温、高压蒸汽泄漏。

### 1.5事故可能引发的次生、衍生事故

可能引发物体打击的次生、衍生事故。

## 2应急工作职责

详见触电事故现场处置方案“2应急工作职责”。

## 3应急处置

### 3.1应急处置程序

- 灼烫事故发生后，第一时间以电话的方式通知应急小组，应急小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案，见图4。

灼烫事故发生

现场处置措施

人员受伤

是

是否严重

拨打120

否

医疗救护措施

采取必要措施后

送医院急救

图4 应急处置程序图

（2）扩大应急响应程序

启动本事故现场处置方案后，当事故不能有效处置，立即报告应急救援领导小组总（副总）指挥，其根据事故情况、发展趋势，组织应急救援领导小组启动综合预案。

### 3.2现场应急处置措施

3.2.1处置措施

- 事故发生后，第一发现人迅速将烫伤人员转移危险区域，轻微烫伤可用大量冷水冲洗至少30分钟，保护好烧伤创面，尽量避免感染；烫伤面积较大或程度较深的应用干净的纱布敷盖患处，进行简单包扎，尽快拨打120急救电话转送医院；

（2）应立即向应急救援领导小组报告，告知事故现场情况或受伤人员情况。

3.2.2现场急救措施

（1）高温液体烫伤：应立即将被热液浸湿的衣服脱去，如果与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤人员的衣物，以免扩大损伤面积。

（2）火焰烧伤:衣服着火应迅速脱去燃烧的衣服，或就地打滚压灭火焰、用水浇灭火焰，切忌站立喊叫或奔跑呼救，避免头、面部和呼吸道灼伤。

### 3.3事故报告基本要求和内容

详见触电事故现场处置方案“3.3事故报告基本要求和内容”。

## 4注意事项

(1)当发生灼烫事件后，现场人员在抢救受伤的同时要做好自身防护措施；

(2)切勿在创面上涂抹有颜色药物，以免影响对烧伤程度的观察；在除去伤

着衣物时注意不要生拉硬扯，以免造成组织二次损伤，可用干净敷料或布类保护

创面避免转送途中再污染；

(3)烧伤患者伤后多有不同程度的疼痛和躁动，应尽量减少镇静止痛药物的

应用，防止掩盖病情变化；

(4)气道吸入性损伤的治疗应于现场即开始，保持呼吸通畅，解除气道梗阻，不能等待诊断明确后再进行。

- 坍塌事故现场处置方案

## 1事故风险分析

### 1.1事故类型

坍塌是指物体在外力和重力的作用下，超过自身极限强度的破坏，结构稳定失衡塌落而造成物体高处垮塌、挤压伤害。

### 1.2事故发生区域、地点或装置的名称

原料、成品仓库邓。

### 1.3事故发生时间、严重程度及影响范围

- （1）事故发生时间：仓库堆码超高，未采取有效防倾倒措施时；

（2）事故的严重程度：有可能导致人员伤亡、财产损失或其它后果；

（3）事故的影响范围：作业人员及周围环境，影响区域较小，不会影响其他较远的人群。

### 1.4事故发生前可能出现的征兆

- （1）仓库堆码超高、不牢固；

- （2）现场工作缺乏检查或指导有错误，装卸物品时，车辆碰撞主要建（构）筑物；

### 1.5事故可能引发的次生、衍生事故

可能引发物体打击的次生、衍生事故。

## 2应急工作职责

详见触电事故现场处置方案“2应急工作职责”。

## 3应急处置

### 3.1应急处置程序

- 坍塌事故发生后，第一时间以电话的方式通知应急小组，应急小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案，见图4。

灼烫事故发生

现场处置措施

人员受伤

是

是否严重

拨打120

否

医疗救护措施

采取必要措施后

送医院急救

图4 应急处置程序图

（2）扩大应急响应程序

启动本事故现场处置方案后，当事故不能有效处置，立即报告应急救援领导小组总（副总）指挥，其根据事故情况、发展趋势，组织应急救援领导小组启动综合预案。

### 3.2现场应急处置措施

3.2.1处置措施

- （1）坍塌事故发生后，事故现场有关人员立即向周围人员报警，同时向本单位领导报警，单位领导接到报警后，立即到达事故现场。

- （2）单位领导到达事故现场后，立即启动应急预案，发出命令，应急小组到达事故现场履行职责，疏散无关人员。

- （3）现场指挥人员及时拨打急救中心电话，由医务人员现场抢救受伤人员。

- （4）抢救中如遇到坍塌巨物，人工搬运有困难时，现场指挥人员调集吊车进行吊运，在接近被埋人员时必须停止机械作业，改用人工挖掘，防止误伤被埋人员。

- （5）被埋人员被救出后，应搬运到安全地方，进行现场抢救。

①现场抢救，同时通知医疗急救中心（120），应务必讲清受伤人数、受伤情况、事故地点，并派人到主要路口引导救护车，送指定医院；

②派人随同救护车到医院，随时了解伤情，及时反馈伤者情况；

③通知当事人的家属，做好接待工作，安慰、稳定家属的情绪；

④积极做好善后处理工作。

- （6）配合做好事件调查、取证、处理；

- （7）组织安全自查自纠、消除隐患，确保安全；组织对全体作业人员安全再教育，提高安全防范意识，做到遵章守纪，防止同类事故发生。

3.2.2现场急救措施

详见高处坠落“3.2.2现场急救措施”。

### 3.3事故报告基本要求和内容

详见触电事故现场处置方案“3.3事故报告基本要求和内容”。

## 4注意事项

- （1）建立警戒标志。在危险区边界和地点设置“禁止入内、此处危险”等标志，也可以用黄、红旗代替，标志要醒目明显；

- （2）在现场抢险工作中，救援工作者应佩戴安全防护用品，如防毒面具等安全防护用品；

- （3）在任何情况下，现场指挥人员和现场救护人员不得盲目指挥和盲目进入事故现场进行救援；

（4）事故险情消除后要注意保护好事故现场，以待后期查明事故原因吸取教训。

# 淹溺事故现场处置方案

## 1事故风险分析

### 1.1事故类型

指因大量水经口、鼻进入肺内，造成呼吸道阻塞，发生急性缺氧而窒息死亡的事故。

### 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

公司内水池及其它涉水区域。

### 1.3事故发生的时间、严重程度及影响范围

- 发生事故时间：在水池周边及在其它涉水区域的意外情况；

- 事故的危害程度：有可能造成人员伤亡、财产损失；

- 事故的影响范围：影响区域较小，不会影响其他较远的人群。

### 1.4事故前可能出现的征兆

- 涉水区域附近地面湿滑、道路不平或者塌陷；

- 涉水区域周边未设置安全防护装置；

- 涉水区域未设置醒目的安全警示标识和危险告知牌；

### 1.5事故可能引发的次生、衍生事故

由于现场工作人员在涉水区域营救溺水者时，措施不当或身体出现异常可能造成营救人员扩大溺水事故的次生、衍生事故。

## 2应急工作职责

详见触电事故现场处置方案“2应急工作职责”。

## 3应急处置

### 3.1应急处置程序

（1）淹溺事故发生后，第一时间以电话的方式通知应急小组，应急小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案，见图5。

淹溺事故发生

现场处置措施

人员受伤

是

是否严重

拨打120

否

医疗救护措施

采取必要措施后

送医院急救

图5 应急处置程序图

（2）扩大应急响应程序

启动本事故现场处置方案后，当事故不能有效处置，立即报告应急救援领导小组总（副总）指挥，其根据事故情况、发展趋势，组织应急救援领导小组启动综合预案。

### 3.2现场应急处置措施

3.2.1处理措施

- 发现有人溺水时，第一发现人应设法迅速将其从水中救出；

- 若是受过水中救护训练，并有一定能力者，可进入水中接近溺水者进行救助；

- 在对溺水者施救的同时，以电话向应急救援领导小组总（副总）指挥或向周边人员呼救，以便得到人力、物力的救助；

- 救出溺水者后，应进行简单的急救，并拨打120急救电话。

3.2.2现场急救措施

- 迅速将伤员脱离危险场地，移至安全地带；

- 发现窒息者，应及时解除其呼吸道阻塞和呼吸机能障碍，为此，立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等；

- 有效止血，包扎伤口；

- 伤员有骨折、关节伤、肢体挤压伤、大块软组织伤都要固定；

- 记录伤情，现场救护人边抢边记录伤员的受伤机制，受伤部位，受伤程度等第一手资料；

- 视其伤情立即拨打120，向当地急救中心取得联系（附近的直接送往医院），应详细说明事件地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应；

（7）当被救上岸的人员，伤员呼吸和心跳均停止时，应立即采取人工呼吸和胸外心脏挤压心肺复苏法进行抢救。

心肺复苏流程：

1）将伤者卧于硬板床上，去枕后仰，解开衣领、裤带；

2）开放气道：清除口鼻腔分泌物、异物，有义齿则取下；开气道手法：仰面抬颌法、仰面抬颈法、托下颌法；

3)人工呼吸：抢救者用手捏住病人的鼻孔，深吸一口气，屏气，双唇包住伤者的口部（不留空隙），用力吹气，观察胸部上抬，吹气毕，松开口鼻；

4)胸外心脏按压：

按压部位：两乳头连线的中点；

按压手法：抢救者位于伤者的一侧，右手掌压在左手背上，双肘关节伸直，利用身体重量，垂直向下用力按压；

按压深度：胸骨下陷4—5cm；

按压频率：100次/分；

5）人工呼吸与心脏按压同时进行，比例为2:30。

6)观察心肺复苏是否有效。

### 3.3事故报告基本要求和内容

详见触电事故现场处置方案“3.3事故报告基本要求和内容”。

## 4注意事项

- 救护人员在施救过程中，佩戴的防护用品必须是合格产品，并保证佩戴的正确性；

- 防护器具不可轻易摘除，应急事件后，应对个人防护用品进行检查，通过专业认证，确保无误方可继续使用；

- 在对溺水人员进行施救过程中，应注意溺水人员的溺水区域情况；

- 在救护过程中救护人员受到威胁危险时，应采取有效的自救，在发生事故后，应根据情况和现场局势，在确保自身安全的前提下，采取积极、正确、有效的方法进行自救和互救；

- 自救：自己溺水时，千万不要慌张，不要上肢上下乱扑腾，那样反而会使身体下沉更快，应设法使自己处于仰卧位，快速深吸气然后憋住，再慢呼气，保证口鼻露出水面。若因小腿抽筋而致淹溺，应在呼救的同时，将拇趾屈伸。

- 互救：水性好者应尽量脱去外衣、外裤及鞋袜，迅速走至溺水者附近，从其后方前进，用左手握其右手或拖住头部用拖向岸边，也可从其背部抓住腋窝拉出。

# 第四部分

# 附  件

## 1 突发事故报告单

| 报告单位 |  |  |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  | 收到时间 |  |  | 时 分 |  |
| 报告人姓名 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 报告地点 |  |  |  |  |
| 信息联系人 姓名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  |  |  | 传真电话 |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |
| 事故简要情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生地点 |  | 市 市 乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故类型： 事故灾难 自然灾害 社会安全 公共卫生 |  | 火灾、爆炸事故 |  |  |  |  |  | 淹溺事故 |  |  |  |  |
|  |  | 中毒和窒息事故 |  |  |  |  |  | 触电事故 |  |  |  |  |
|  |  | 其他（粉尘）爆炸事故 |  |  |  |  |  | 高处坠落事故 |  |  |  |  |
|  |  | 坍塌事故 |  |  |  |  |  | 机械伤害事故 |  |  |  |  |
|  |  | 特种设备事故 |  |  |  |  |  | 灼烫事故 |  |  |  |  |
|  |  | 车辆伤害事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故经过简要描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前人员伤亡情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前环境污染情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前造成周边影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场负责人姓名 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 企业应急人员 情况 |  | 应急职务 |  | 姓名 |  |  | 联系电话 |  |  | 移动电话 |  |  |
|  |  | 总指挥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息联络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场指挥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故初步 原因描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已经实施或正在采取的控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故潜在后果以及可能对周边造成的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场气象 主要自然天气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息报送情况 |  | 企业领导： 企业有关部门 ： 救援部门： 政府部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此报告 信息接收人 |  |  |  |  | 接收时间 |  |  |  | 时 分 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2 应急预案培训记录表

| 培训内容 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地点 |  | 承办部门 |  |
| 主持人 |  | 记录人 |  |
| 参加部门及人员 |  |  |  |
| 活动主要情况 |  |  |  |

注：活动内容包括会议、教育、培训及灭火培训等。

## 3 应急预案演练记录表

| 部门 |  | 时间 |  | 总指挥 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练内容 |  |  |  |  |  |
| 参加部门 及人员 |  |  |  |  |  |
| 演练过程 |  |  |  |  |  |
| 演练情况 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

## 4 应急预案修订评审记录表

| 评审时间 |  | 评审地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审负责人 |  | 评审范围 |  |
| 评审内容： |  |  |  |
| 评审人员： |  |  |  |
| 评审结论： | 评审负责人 是否修订： 是 否 时间 |  |  |
| 修订负责人 |  | 修订时间 |  |
| 修订负责人： 时间： |  |  |  |

## 5 有关部门、机构或人员的联系方式

- （1）内部救援队伍

企业成立了应急救援领导小组，应急救援领导小组由总指挥、副总指挥、应急办公室主任及各组长组成，其各领导通讯联络方式详见下表5-1应急救援队伍通讯录。

公司内部应急救援队伍通讯录：

表5-1 内部应急救援队伍通讯录

| 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 刘祥国 | 13606456666 |
| 2 | 副总指挥、应急办公室主任 | 刘丽 | 18181168923 |
| 3 | 现场抢险组组长 | 李长伟 | 18563857000 |
| 4 | 现场抢险组成员 | 韩殿平 | 18121982152 |
| 5 | 疏散警戒组组长 | 杨林 | 18121982152 |
| 6 | 后勤保障组组长 | 李高全 | 15228258993 |
| 7 | 医疗救护组组长 | 张应群 | 18716143731 |
| 8 | 医疗救护组成员 | 鲁泽双 | 13568624785 |
| 9 | 后期处置组组长 | 万小容 | 15182518375 |
| 10 | 后勤处置组组员 | 孙丁久 | 15064518881 |

- （2）外部应急通讯录

- 火警：119                急救中心：120                 报警：110

5-2外部救援通讯录

| 序号 | 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泸县人民医院 | 0830-8171258 |
| 2 | 泸县应急管理局 | 0830-8130666 |
| 3 | 泸县经济开发区管委会 | 0830-8189019 |
| 4 | 泸县人民政府 | 0830-8192816 |
| 5 | 泸县综合应急救援大队 | 0830-8195360 |

## 6 重要物资装备名录或清单

表6-1 公司应急物资一览表

| 序号 | 设备、设施、物资名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水池 | 200 | m3 | 1 | 办公室前 | 刘丽 | 18181168923 |
| 2 | 口罩 | / | 个 | 10 | 生产工作间 |  |  |
| 3 | 应急车辆 | 鲁T5V226 | 辆 | 1 | 厂区 |  |  |
| 4 | 安全帽 | / | 顶 | 2 | 保安室 |  |  |
| 5 | 雨衣 | / | 套 | 2 | 保安室 |  |  |
| 6 | 雨靴 | / | 双 | 2 | 保安室 |  |  |
| 7 | 铁锹 | / | 把 | 3 | 工具房 |  |  |
| 8 | 应急水桶 | / | 个 | 10 | 办公楼 |  |  |
| 9 | 应急照明灯 | / | 个 | 20 | 办公楼 |  |  |
| 10 | 警用式手电 | / | 个 | 5 | 保安室 |  |  |
| 11 | 干粉灭火器 | 4kg | 具 | 38 | 各区域 |  |  |
| 12 | 干粉灭火器 | 8kg | 具 | 2 | 电机房 |  |  |
| 13 | 消防栓 | / | 个 | 11 | 各区域 |  |  |
| 14 | 急救医药箱 | / | 个 | 1 | 办公室 |  |  |
| 15 | 安全电工鞋 | / | 双 | 1 | 仓库 |  |  |

- 7 事故上报的规范化格式文本

（1）应急信息接收、处理单

| 值班人 | 信息接受时间 | 报警人 | 处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（2）事故信息上报表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  | 邮 编 |  |  |
| 事故发生的时间 | 年 月 日 | 事故发生地点 |  |  |  |
| 直接经济损失 | （万元） | 损失工作日 |  | 从业人数 |  |
| 死亡人数 |  | 重伤人数 |  | 轻伤人数 |  |
| 事故类别 |  | 事故性质 |  | 事故类型 |  |
| 事故经过：（说明事故原因、起因物、致害物、不安全状态、不安全行为） |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： 填表人： 单位电话： 上报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 8 关键路线、标识和图纸

公司总平面布置、应急疏散图：（见下图14）

图14：公司总平面布置、应急疏散图