编号：SGCC-SC-NC-JL-ZH-01

2011年编制

2019年修订

国网南充市嘉陵供电公司

防汛应急预案

国网南充市嘉陵供电公司

2019年9月

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3防汛抗灾的基本目标	2

1.4工作原则	2

1.5预案体系	3

2危险源分析	4

2.1危险源情况	4

2.2危害程度	5

2.3防汛险情状态的分级	5

2.4防汛抗灾工作的具体要求	6

3组织机构及职责	9

3.1指挥机构	9

3.2工作机构	10

值班电话：0817-2273600	12

4.1危险源监控	12

4.2预警分级	13

4.3预警程序	13

4.4预警响应	14

4.5预警解除	14

5应急响应	15

5.1信息报告	15

5.2应急响应	17

5.3应急结束	17

6后期处置	18

6.1恢复与重建	18

6.2调查与评估	18

7信息报告与发布	19

7.1信息报告	19

7.2信息发布	20

8应急保障	20

8.1应急队伍保障	20

8.2经费保障	22

8.3应急物资装备保障	22

8.4通信与信息保障	23

9培训与演练	23

9.1培训	23

9.2演练	23

10奖惩	23

11附则	24

11.1预案制定与解释	24

11.2预案维护和更新	24

11.3预案评审和备案	24

11.4预案实施	24

1总则

## 1.1编制目的

为认真贯彻执行国家电网公司防汛工作相关部署和要求，确市地开展防汛抗灾工作，保证四川电网汛期安全稳定运行，针对公司系统生产设备、设施所处的地理环境实际状况以及防汛抗灾现状，按照“安全第一，常备不懈，预防为主，全力抢险”的防汛抗灾方针，遵照统一领导、团结协作、顾全大局的原则，制定本预案。

## 1.2编制依据

本预案依据以下法律法规、标准制度以及相关文件，结合公司实际制定。

《中华人民共和国防洪法》

《中华人民共和国防汛条例》

《国家突发公共事件总体应急预案》和其他部委相关应急预案

《电力企业综合应急预案编制导则》（电监安全〔2009〕22号）

《国家电力公司防汛管理办法》

《国家电网公司应急预案管理办法》（国家电网安监〔2012〕1820号）

《国家电网公司应急工作管理规定》（国家电网安监〔2012〕1821号）

《四川省电力公司突发事件信息报送管理办法》（川电安监〔2009〕42 号）

《四川省电力公司突发事件应急处置管理办法》（川电安监〔2010〕72号）

## 1.3防汛抗灾的基本目标

1.3.1防汛工作实行行政正职负责制，统一指挥，分级管理，健全防汛组织机构，建立防汛岗位责任制，落实各级汛期工作职责。

1.3.2确保设计洪水标准内不发生水淹变电站、厂房和垮坝事故，确保大坝动力电源、闸门与启闭机、逃生通道安全可靠，确保汛期内不出现倒杆塔的重大电网事故和人身伤害事故，保障汛期抗灾抢险供电。

1.3.3坚持防汛检查制度，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，做到有问题早发现、早整改，确保防汛工作万无一失。

1.3.4保证排涝、抗灾用电的供应，及时抢修水毁电力设施，保障电力供应，及时向省防汛指挥部提供电力系统本级灾害损失情况。

## 1.4工作原则

以人为本，减少危害。把保障人民群众和公司员工的生命财产安全作为首要任务，最大程度减少突发事件及其造成的人员伤亡和各类危害。

居安思危、预防为主。贯彻预防为主的思想，树立常备不懈的观念，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急并重，常态与非常态相结合，做好应对防汛应急的各项准备工作。

统一领导、分级负责。在公司的统一领导下，按照综合协调、分类管理、分级负责、属地为主的要求，开展防汛预防和处置工作。

考虑全局、突出重点。采取必要手段保证大电网安全，通过灵活方式重点保障高危客户、重要客户应急供电及人民群众生活基本用电。

快速反应、协同应对。充分发挥公司集团化优势，建立健全“上下联动、区域协作”快速响应机制，加强与政府的沟通和协作，整合内外部应急资源，协同开展防汛应急处置工作。

依靠科技，加强联动。深化气象、电网合作，建立有效的合作机制，进一步提高气象服务和电网的气象防灾减灾能力，进一步深化灾害性天气预警联动工作机制，以提高防汛工作的预见性。

## 1.5预案体系

1.5.1根据公司组织机构和管理特点，防汛应急预案体系按照总体预案、专项预案及现场处置方案三部分设置。各基层单位设总体预案、专项预案、现场处置方案；公司其它单位根据工作实际，设置相应预案和现场处置方案。

1.5.2防汛总体应急预案是组织管理、指挥协调防汛应急处置工作的指导原则和程序规范，是应对防汛应急工作的综合性文件。防汛专项应急预案是针对具体的防汛应急、危险源和应急保障制定的计划或方案。现场处置方案是针对特定的场所、设备设施、岗位，在详细分析现场风险和危险源的基础上，针对典型的防汛应急制定的处置措施和主要流程。

1.5.3公司有关部门、所属各单位根据各自工作职责编制防汛应急预案。

1.5.4各类预案应根据实际情况变化及时修订完善。

2危险源分析

## 2.1危险源情况

南充位于四川盆地东北部，地处嘉陵江中游，介于北维30°35′至31°51′，东经105°27′至106°28′。南充位于典型的中亚热带湿润季风气候区，气温偏低、暴雨较多，年降水量大，公司确定每年的六月一日至九月三十日为防汛度夏期。南充属于区域性灾害频发地区，区域内干旱、暴雨、洪涝灾害时有发生，不可预测的灾害性天气频繁。从电网设备、设施座落的地理情况来看，有较多数量的线路杆塔处在山梁山坡、河沿崖边，面临山体滑坡、跨崖、跨坎，有发生线路倒杆断线的可能；部分变电站或靠山而立，或地势低洼，有山体滑坡、或因暴雨冲刷后导致基础沉降、滑坡、垮塌等次生自然灾害发生的可能，影响电网稳定运行。

## 2.2危害程度

（1）洪灾可引发泥石流、山体滑坡，造成输配电线路倒塔、断线和设施损坏等危急情况，造成线路强迫停运，给电网运行造成了重大影响。

（2）洪涝灾害除可能造成电网设施设备损毁和大面积停电外，还可能造成公司财产损失、员工人身伤害，并可能引发泥石流、山体滑坡等次生灾害，对关系国计民生的重要基础设施造成巨大破坏，导致交通、通讯瘫痪，水、气、煤、油等生产生活必须物资供应困难。电网抗灾抢险、应急救援、抢修恢复工作的开展应综合考虑以上因素。

## 2.3防汛险情状态的分级

根据防汛应急工作的性质、危害程度、影响范围等因素，公司防汛应急事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）四级。

2.3.1公司系统范围出现下列情况之一为特别重大（Ⅰ级）事件。

（1）因洪水直接造成发生特大电网、设备事故。

（2）因洪水直接造成10kV及以下的配网设施大面积受损，对任何一个县造成全县（包括县城和所有乡镇）停电限电，且基层单位在1周内不能完全恢复。

（3）国家或省级政府决定实施分洪措施。

（4）防洪堤防接近危险控制水位。

（5）其他与防汛有关的非常重大事项。

2.3.2公司系统范围出现下列情况之一为重大（Ⅱ级）事件。

（1）因洪水直接造成发生重大电网、设备事故。

（2）因洪水直接造成10kV及以下的配网设施大面积受损，对任何一个县50%以上乡镇造成停电限电，且基层单位在3天内不能完全恢复。

2.3.3公司系统范围出现下列情况之一为较大（Ⅲ级）事件。

（1）因洪水直接造成较大电网、设备事故。

（2）因洪水直接造成一个县内20%以上、50%以下乡镇停电。

2.3.4公司系统范围出现下列情况之一为一般（Ⅳ级）事件。

（1）因洪水直接造成一般电网、设备事故。

（2）因洪水直接造成任何一项大型电力基建工程停工。

（3）因洪水直接造成一个县内20%以上、50%以下乡镇限电。

## 2.4防汛抗灾工作的具体要求

为确保公司今年安全度汛目标的实现，各部门、各单位必须严格执行《中华人民共和国防洪法》、《国家电网公司防汛管理办法》，按照“分工负责，协调配合”的原则，将防止电网汛期事故工作纳入经常化、规范化、制度化管理，切实加强对电网汛期事故的防范工作。各单位务必认真做好汛前检查，责任落实到人，各项措施落到实处。特提出以下具体要求：

（1）线路要做到拉线、接地线、避雷器完好可靠，导线对地、导线之间和交叉跨越安全距离满足规程要求，通道内无障碍，杆塔基础牢固无洪水冲刷可能，对位于沟、坎、河边及有冲刷记录的杆塔要加强巡视及监视运行，凡有泥石流地段威胁的杆基要有防杆基位移措施。

（2）变电站要保证房屋门窗完好，墙体、屋面不渗漏，围墙无倒塌险情。站内外排洪沟畅通，电缆沟通向室内的封堵可靠无洪水倒灌可能，室外电缆沟的防火隔断在汛期应打开以保证沟内积水外排，所有室外设备机构箱、二次端子箱要保证关闭严密，无基础的端子箱要设有临时防水墙。凡排洪不畅或全部靠抽排积水的变电站，要备足抽水泵、堵水沙袋等应急防洪物资。各变电站要保证事故照明完好，并备足必要的事故备品件。

（3）水电站要保证大坝动力电源、闸门与启闭机、河道疏浚、逃生通道安全可靠，重点防止泥石流灾害，确保人身安全，防止水淹厂房。建立紧急状态下的应急通讯系统，确保紧急状态下的指挥系统能全面了解现场信息。

（4）按设备修试责任划分规定，指派专业人员，深入各变电站对一次设备、二次设备、直流设备有针对性地进行一次专业巡视检查，特别是直流设备的完好可靠性，保护及自动装置定值级间配合的合理性，整定值设置和压板投、切的正确性、中央信号的完好性等应认真核实，及时发现隐患并处理。在汛期到来之前，把要采取的防范措施落到实处，把责任落实到有关部门、变电站和用户。

（5）对在建的输变电工程的防洪工作早做安排，保证在建工程的设备、材料、物资、机具设备等免遭洪灾损失，凡进入收尾的要事前做好防护措施。

（6）物资部要根据运检部门提出的防洪救灾物资储备要求，及早做好储备工作，防洪救灾物资要专列清册保管，未经领导批准不得动用。

（7）调度通讯部门要在汛前对通讯设施、设备进行一次普查，及时消除有的隐患，保证通讯设备完好率达到100%，通话质量达到规定要求。

（8）在汛前对交通车辆做一次全面检查，有问题的要及时安排修理，要教育驾驶人员做好经常维护保养，确保汛期救灾抢险行车安全。

（9）在汛前对施工机具、安全用具、防火器具等进行一次全面清理，指定专人做好维护保养，损坏和不足的应及时添置，以确保使用中的安全。

（10）分别成立线路、变电防洪救灾抢险队伍，要求组成人员精干，责任心强，服从命令听指挥。凡参加抢险队的成员在汛期不得休假，以保证抢险工作快速灵敏、得力有效。

（11）防汛工作涉及面宽，属地性强，各单位在防汛工作中既要听从单位领导，也要听从当地政府的统一指挥，并积极做好协调配合工作。

（12）在深化已有气象、电网合作的基础上，建立有效的合作机制，提高防汛工作的预见性。电网、电厂企业要根据气象部门提供的灾害性天气预报预警信息，加强设备巡查维护，及时调整电网运行方式，启动相关应急预案，向气象部门及时反馈灾害性天气影响、服务效果评估及气象服务需求等信息，切实做好灾害性天气应对防范工作。

（13）灾情发生后，各单位在做好抗灾救灾的同时，要做好灾害损失现场资料的收集工作，及时通知保险代理或保险机构到现场查勘，为灾后经验教训总结、定损及理赔和恢复正常生产创造有利条件。

（14）各单位每年汛末要对本年度汛情、防汛救灾过程、人员物资实际调配等防汛工作进行全面总结，重点对防汛工作中存在的不足、风险或隐患等进行分析，提出整改计划或合理化建议。

3组织机构及职责

## 3.1指挥机构

公司设立应急指挥中心，是公司防汛抗灾应急处置的最高指挥机构，负责汛期各类突发事件应急处置的指挥、组织和协调。公司总经理担任应急指挥中心指挥长，负责全面指挥公司突发事件应急处置工作。公司其他领导担任副指挥长。应急指挥中心成员由副总经理、办公室（党委办公室）、发展建设部、财务资产部、运维检修部、营销部、安全监察质量部（保卫部）、党委组织部（人力资源部）、党建工作部（工会、团委）、相关单位主要负责人组成。

应急指挥中心主要职责：

3.1.1贯彻落实国家应急管理法律法规及相关政策，贯彻落实国家电网公司、省电力公司应急规章制度及相关工作部署和决策；

3.1.2接受省电力公司的领导；

3.1.3研究建立和完善公司应急体系；

3.1.4研究决定公司应急工作重大决策和部署；

3.1.5统一领导公司应急工作；

3.1.6负责各类突发事件应急处置工作的指挥、组织、协调。

## 3.2工作机构

公司应急指挥中心下设防汛办公室（以下简称“防汛办”），办公室设在运维检修部，负责负责处理公司防汛日常工作。

防汛办的主要职责是：

3.2.1在公司防汛领导小组的领导下，负责处理日常防汛工作。

3.2.2了解、收集和汇总灾情，并及时向防汛领导小组报告情况，认真执行上级和地方防汛指挥部以及本单位防汛领导小组的指令。

3.2.3负责督促检查各单位防洪抢险工作的落实情况，以及防汛预案修订和演练情况。

3.2.4负责抗洪抢险时的组织、协调和指令传达联络工作。

3.2.5组织汛情和灾情分析研究，了解、汇总应急工作情况，协助理赔以及事故上报工作。

3.2.6负责编写汛情信息。

3.2.7负责编写防汛应急预案和防汛工作总结。

3.2.8协调防洪物资调配和监督防洪物资使用管理。

3.2.9在汛期到来之前，负责检查、监督各单位的防洪工作措施落实情况，安排防汛值班。

3.2.10对防汛工作中的功、过人员提出奖罚意见，报公司防汛领导小组批准。

按照国网公司要求，6月1日至9月30日开展防汛值班。公司防汛值班与应急值班结合，值班人员要认真做好值班记录，遇有重要情况及时向领导报告，保证汛期内信息和政令畅通。值班期间接到各单位灾情报告时，要立即通知公司防汛领导小组或防汛办公室，以便对救灾及时决策。汛期值班期间，公司将对各单位防汛值班情况进行抽查。

公司汛期24小时值班地点和相关联系方式：

值班地点：应急值班室

值班电话：0817-2273600

## 4.1危险源监控

4.1.1认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照预防和应急并重的要求，建立风险管理长效机制。

4.1.2充分利用调度自动化系统、设备在线监测等各种技术手段，积极开展风险监测、辨识、分析，积极组织开展隐患排查和治理，落实各项风险预控措施。

4.1.3针对汛期可能发生的各类突发事件，建立和完善与政府专业部门的沟通协作和信息共享机制，充分利用气象、雷电、公安天网等各种技术监测系统，积极开展风险分析和预测预警。

4.1.4积极开展隐患排查和治理，落实各项风险预控措施，监测并掌握可能导致防汛应急事件的各种因素。组织开展防汛应急事件预测分析工作，预测分析主要包括以下内容：

（1）事件的基本情况和可能涉及的因素，如发生的时间、地点、电网影响情况、涉及的供电范围，以及可能引发的次生、衍生事故灾害等。

（2）事件的危害程度，如可能造成的人员伤亡、电网受损、财产损失，以及对经济发展和社会稳定造成的影响和危害等。

（3）事件可能达到的等级，以及需要采取的应对措施。

4.1.5通过预测分析，若发生一般突发事件的机率较高，应及早采取预防和应对措施。若发生特别重大、重大或较大突发事件的机率较高，要在积极采取预防和应对措施的同时，及时报告公司防汛办。

## 4.2预警分级

根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的突发事件进行预警。公司预警分为四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色标示，红色为最高级别。

## 4.3预警程序

4.3.1公司防汛办接到各单位上报信息或收到省电力公司、政府部门预警通知、气象部门灾害天气预报后，立即汇集相关信息，分析评估事件的发生可能性和发展趋势，以及可能造成的影响。当突发事件可能危及到电网安全稳定运行或影响到公司的正常生产经营秩序时，由防汛办负责人向防汛领导小组组长即时汇报并提出预警建议，经组长批准后，由防汛办会同应急办发布突发事件预警。

4.3.2预警信息由公司应急办通过传真、协同办公系统等及时予以发布，并根据情况变化适时调整预警级别。

4.3.3预警信息的内容包括突发事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起始时间、影响估计及应对措施、发布单位和时间等。

## 4.4预警响应

进入预警期后，公司及各部门应采取以下一项或多项措施：

（1）及时收集、报告有关信息，开展应急值班，做好突发事件发生、发展情况监测和事态跟踪工作；加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息。

（2）组织相关部门和人员随时对突发事件信息进行分析评估，预测发生突发事件可能性的大小、影响范围和严重程度，以及可能发生的突发事件的级别。

（3）加强对电网运行重点场所、重点部位、重要设备和重要舆情的监测工作。

（4）采取必要措施，加强对重要客户、高危客户及人民群众生活基本用电的供电保障工作。

（5）核查应急物资和设备，做好物资调拨准备。

（6）有关职能部门根据职责分工协调组织应急队伍、应急物资、应急电源、交通运输等处置准备工作。

（7）防汛领导小组成员迅速到位，及时掌握相关事件信息，研究部署处置工作。

（8）防汛应急队伍和相关人员进入待命状态。

（9）调集所需应急物资和设备。

## 4.5预警解除

根据事态发展，有关情况证明不可能发生突发事件的或者危险已经解除的，由公司应急领导小组提出解除建议，经公司应急领导小组组长批准后，由应急办负责发布，解除已经采取的有关措施。

5应急响应

## 5.1信息报告

出现防汛险情征兆时，公司系统相关单位应当在2个小时内报告公司防汛办和所在地政府防汛指挥机构，公司防汛办立即向国网公司、省人民政府报告。紧急情况下可以直接向有关上级报告。有关单位应及时按照险情预测和应急处理预案处置，视情况请求上级防汛指挥机构和地方人民政府提供必要的应急援助，尽最大努力减小损失。

（1）达到防汛特别重大（Ⅰ级）标准时，由公司防汛领导小组召开紧急会议，宣布进入防汛非常紧急状态。在宣布进入防汛非常紧急状态后，公司防汛办立即向有关单位通报情况，分析预测险情，部署防汛工作，检查各级防汛人员到岗到位及值班情况，安排抢修任务。公司系统有关单位在公司统一部署下，迅速启动防汛应急预案，做好抗洪抢险的各项工作。公司立即组织若干工作组，进驻相应发生防汛险情的地区，检查、督促、协调和指导防汛工作。向上级有关单位汇报，必要时向上级和政府求援。

（2）达到防汛重大（Ⅱ级）标准时，由公司防汛办向防汛领导小组汇报，召开紧急会议，宣布进入防汛紧急状态。在宣布进入防汛紧急状态后，公司防汛办立即向有关单位通报情况，分析预测可能出现的更大险情，部署防汛工作，检查各级防汛人员到岗到位及值班情况，安排抢修任务。公司系统有关单位在公司统一部署下，迅速启动防汛应急预案，做好抗洪抢险的各项工作。公司立即组织若干工作组，进驻相应发生防汛险情的地区，检查、督促、协调和指导防汛工作。向上级有关单位汇报，必要时向上级和政府求援。

（3）达到防汛较大（Ⅲ级）标准时，发生防汛警戒状态有关单位应立即向公司防汛办报告，进入防汛警戒应急状态。公司防汛办迅速了解信息，通报情况，分析预测可能出现的更大险情，部署防汛工作，检查各级防汛人员到岗到位及值班情况，安排抢修任务。公司根据实际情况的需要，立即组织若干工作组，进驻相应发生防汛险情的地区，检查、督促、协调和指导防汛工作。公司系统有关单位在公司统一部署下，迅速启动防汛应急预案，做好抗洪抢险的各项工作。向上级有关单位汇报，必要时向上级和政府求援。

（4）达到防汛一般（Ⅳ级）标准时，发生防汛一般状态有关单位应立即向公司防汛办报告，进入防汛一般应急状态。公司防汛办迅速了解信息，通报情况，分析预测可能出现的更大险情，部署防汛工作，检查各级防汛人员到岗到位及值班情况，安排抢修任务。公司根据实际情况的需要，立即组织若干工作组，进驻相应发生防汛险情的地区，检查、督促、协调和指导防汛工作。公司系统有关单位在公司统一部署下，迅速启动防汛应急预案，做好抗洪抢险的各项工作。向上级有关单位汇报，必要时向上级和政府求援。

## 5.2应急响应

发生防汛险情时，按照分级响应，达到防汛各级状态标准时，各单位应迅速启动应急处理预案，进入防汛应急期。

公司防汛领导小组统一指挥和调度系统内一切有效资源进行事故抢险与应急处理。各单位应立即启动防汛应急预案，防汛队伍、物资、器材应组织到位，确保防汛抢险救灾工作顺利进行。

各有关单位应迅速了解水情、灾情，包括员工伤亡及电力设备设施受损情况，及时向公司防汛办报告，公司防汛办根据灾情确定应急工作规模，报告省政府、国网公司。在上级领导机构的统一领导下，做好协调电力保障的应急工作。

各有关单位在公司统一领导下组织抢险队，迅速进入受灾现场实施应急抢险的各项工作，并将工作进展情况向本单位防汛领导小组报告，同时上报公司防汛办和应急中心。

## 5.3应急结束

防汛险情结束后，由公司防汛办审核确定应急响应结束，报请公司防汛领导小组批准后宣布应急响应结束，并向省政府及上级防汛指挥机构报告。

6后期处置

## 6.1恢复与重建

6.1.1突发事件应急处置工作结束后，各单位要积极组织受损电力设施、场所和生产经营秩序的恢复重建工作。恢复重建工作由运检部牵头负责组织。对于重点部位和特殊区域，可按照差异化原则，提出解决建议和意见，按有关规定报批实施。

6.1.2应急终止宣布后即开始后期处置工作。

6.1.3根据应急响应等级由应急指挥机构决定应急终止后的后期处置工作的领导权限。

6.1.4负责后期处置领导工作的部门或单位应当迅速开展相关工作，制定详细可行的计划，并尽快实施。

6.1.5后期处置工作对人员救助、恢复生产、保护环境等方面优先考虑。

6.1.6为减少损失，公司财务部应当及时办理保险理赔工作，并为后期处置提供资金保障。

## 6.2调查与评估

6.2.1对特别重大、重大，以及影响范围较大的突发事件，由公司相关部门负责组织对事件的起因、性质、影响、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估，提出防范和改进措施。

6.2.2公司各部门要及时对突发事件的应急处置工作进行总结，提出加强和改进防汛应急工作的建议和意见。

6.2.3在事件处置过程中，事发单位和参与事件处置的相关单位要及时收集各类数据，开展事件处置过程分析和评估。事件结束后，要及时对应急处置工作进行总结和评估，提出加强和改进防汛应急工作的建议和意见。

7信息报告与发布

## 7.1信息报告

7.1.1报告程序

（1）预警阶段，各部门要向公司防汛办汇报综合信息。

（2）响应阶段，各部门要向公司防汛办汇报综合信息，防汛办和应急办将综合信息汇总后，根据事态发展情况，及时向防汛领导小组组长及上级有关部门报告。

7.1.2报告内容

（1）预警阶段：包括突发事件可能发生的时间、地点、性质、影响范围、趋势预测和已采取的措施等。

（2）响应阶段：包括突发事件发生的时间、地点、性质、影响范围、严重程度、已采取的措施等，并根据事态发展和处置情况及时续报动态信息。

7.1.3报告要求

（1）各部门向公司和政府及相关部门汇报信息，必须做到数据源唯一、数据准确及时。

（2）预警期和Ⅲ、Ⅳ级事件响应阶段执行每天1次定时报告制度。

（3）Ⅰ、Ⅱ级事件响应阶段执行每天2次定时报告制度。

（4）各部门根据公司临时要求，完成相关信息报送。

（5）各部门启动预警或事件响应，但未达到公司启动预警或事件响应者，由相关部门向公司应急办汇报综合信息，报送内容及要求按本章相关内容执行。

## 7.2信息发布

7.2.1应急指挥中心是对外信息发布的唯一机构，根据指挥长授权，防汛办和应急办向国网公司、政府部门等单位报送相关信息，新闻及公共关系组向新闻媒体发布相关应急信息。任何单位和部门不得擅自将应急信息、数据对外披露。

7.2.2对外发布信息主要包括突发事件的基本情况、采取的应急措施、存在的困难以及下一步工作打算等信息。

7.2.3任何参与应急的公司有关部门、单位和人员都应当在不影响正常应急工作的前提下，向公司防汛办和应急办提供相关情况。

8应急保障

## 8.1应急队伍保障

公司所属本部各部门、各单位要按照职责分工和相关预案切实做好应对各类突发事件的应急队伍、应急物资装备、经费、通信与信息等工作，保证应急救援工作需要和各项应急处置措施的顺利实施。

8.1.1公司组建以 220kV 及以下输、变、配电设备安装和检修以及应急发电设备的管理与维护为主要专业共100人的应急抢修队伍，并兼顾社会应急救援需要，由安全监察部（保卫部）负责应急队伍的组建和业务指导。

8.1.2公司所属各单位根据本单位输变配电工程安装及检修人员情况，尽量以本单位现有建制的班组来组建本单位应急队伍，配置好抢修工器具物资、备品备件、车辆等，并由所在单位负责日常管理和培训演练。

8.1.3为加强应急救援体系建设，提升公司应对各类突发事件的快速反应和实战能力，根据《国家电网公司应急救援基干分队管理意见》（国家电网安监〔2011〕895号），按照国网公司规范建设“平战结合、一专多能、装备精良、训练有素、快速反应、战斗力强”的应急救援基干队伍原则，在不改变现行管理体制的前提下，有效整合现有应急资源。

8.1.3.1工作职责:公司应急基干分队主要承担经营区域内发生重特大灾害时，开展突发事件先期处置，搭建前方指挥部，确保应急通信畅通，为公司后续应急队伍的进驻做好前期准备等工作；同时，以最快速度到达灾区，抢救生命，协助政府开展救援，提供应急供电保障，及时掌握并反馈受灾地区电网受损情况及社会损失、地理环境、道路交通、天气气候、灾害预报等信息，提出应急抢险救援建议，为公司应急指挥提供可靠决策依据等职责。

## 8.2经费保障

公司及各单位应将突发事件应急准备和抢险救援工作所需资金，按规定程序纳入年度财务预算，确保应急处置需要。公司和事发单位在月度现金预算中优先满足应急处置资金需求。同时公司财务资产部负责对突发事件应急保障资金的使用和效果进行监管、评估。

## 8.3应急物资装备保障

8.3.1每年1月由各单位上报年度应急物资储备、采购清单，经公司应急办审核，安全监察部（保卫部）批准，运检部负责实施。

8.3.2加强应急物资管理工作。应急状态下，各部门应合理安排本部门范围内应急物质调配和管理工作，需要公司层面应急物资统筹调配支援时，应向应急指挥中心报送救灾物资需求计划，由运维检修部、安全监察部（保卫部）、营销部、建设部等专业部门审核，运检部统一组织采购、调拨和配送。

8.3.3各单位应当明确各自应急物资救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容，并编制应急物资台账，每年1月报应急指挥中心备案，以备应急情况发生时使用，实际情况在发生变化时应急物资台账应及时修订、报备。

8.3.4运检部应定期（每季度）对应急物资和装备进行监督检查。

## 8.4通信与信息保障

运检部负责建立健全应急通信网，建立有线和无线相结合、基础公用网络和机动通信系统相配套的应急通信系统，确保突发事件期间网络和通信畅通。

9培训与演练

## 9.1培训

各部门编制年度防汛应急培训计划，明确应急培训内容、培训对象、培训方法、培训要求，加强与社会专业应急培训机构协作和学习交流。

## 9.2演练

公司根据实际情况，适时组织防汛应急预案演练，增强防汛应急处置的实战能力。通过演练，不断提高防汛应急预案的针对性和可操作性。各单位组织开展形式多样的防汛应急演练，预案演练每年至少1次。

10奖惩

对在防汛应急处置过程中做出突出贡献的单位和人员，公司给予表彰和奖励。对在防汛应急处置过程中工作不力，造成恶劣影响或严重后果的单位和个人，公司按照有关规定追究其责任。

11附则

## 11.1预案制定与解释

本预案由公司运检部组织制定并负责解释。公司有关部门和单位按照本预案的规定履行职责，并制定相应的应急预案。

## 11.2预案维护和更新

11.2.1公司防汛办组织实施每年1次的防汛应急预案评审工作。

11.2.2评审工作主要采取会议形式，会议前应事先通知相关人员做好评审准备，对预案进行审阅并准备书面意见。

11.2.3防汛应急预案评审的内容主要是适用性，即是否适合当前公司实际情况，并给出明确的是否适当的结论。

11.2.4对需要修改的预案内容，由防汛办组织修订，完成后报防汛领导小组批准和发布。

## 11.3预案评审和备案

按照防汛应急预案评审管理办法对本预案进行评审，并及时向省电力公司运检部、公司应急办备案。

## 11.4预案实施

本预案自发布之日起实施。