编号：SGCC-SC-NC-JL-ZH-04

2011年编制

2019年修订

国网南充市嘉陵供电公司

防地质灾害应急预案

国网南充市嘉陵供电公司

2019年09月

目 录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

2应急处置基本原则	2

2.1以人为本、减少危害	2

2.2居安思危、预防为主	3

2.3统一领导、分级负责	3

2.4考虑全局、突出重点	3

2.5快速反应、协同应对	3

2.6依靠科技、提高素质	3

3事件类型和危害程度分析	4

3.1危险源分析	4

3.2危害程度分析	4

4事件分级	4

4.1特别重大事件	4

4.2重大事件	5

4.3较大事件	6

4.4一般事件	7

5应急指挥机构及职责	9

5.1指挥机构	9

5.2专家组	11

5.3各单位应急指挥机构	12

6预防与预警	12

6.1风险监控	12

6.2预警分级	13

6.3预警发布	15

6.4预警响应	15

6.5预警解除	18

7应急响应	18

7.1响应程序	18

7.2先期处置	19

7.3响应启动	19

7.4响应行动	20

7.5应急救援	22

7.6响应调整	22

7.7响应结束	22

8信息报告	23

8.1报告渠道	23

8.2报告内容	23

8.3报告程序	24

8.4报告要求	24

8.5信息发布	25

9后期处置	25

9.1恢复生产	25

9.2保险理赔	25

9.3总结及改进	25

9.4奖惩	25

10应急保障	26

10.1通信与信息保障	26

10.2经费保障	27

10.3应急物资装备保障	27

10.4通信与信息保障	28

11培训与演练	28

11.1培训	28

11.2演练	28

12附则	29

12.1预案制定与解释	29

12.2预案修订和更新	29

12.3预案评审和备案	30

12.4预案实施	30

- 1总则

- 1.1编制目的

为正确、高效、快速处置地质灾害事件，最大限度减少各类地质灾害给国网南充供电公司（以下简称“公司”）造成的影响和损失，维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全，保证公司正常生产经营秩序，特编制本预案。

- 1.2编制依据

本预案依据以下法律法规、标准制度及相关预案，结合公司实际制定。

《中华人民共和国安全法》

《中华人民共和国电力法》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《地质灾害防治条例》

《国家突发公共事件总体应急预案》

《国家自然灾害救助应急预案》

《国家处置电网大面积停电事件应急预案》

《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》

《国务院有关部门和单位制定和修订突发公共事件应急预案框架指南》（国办函﹝2004﹞33号）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

《电力安全事故应急救援和调查处理条例》（国务院法制办征求意见稿）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发﹝2010﹞23号）

《AQ/T9002-2006生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

《电力突发事件应急演练导则（试行）》（电监安全﹝2009﹞22号）

《国家电网公司应急工作管理规定》（国家电网安监﹝2012﹞1821号）

《国家电网公司应急预案编制规范》（国家电网安监﹝2007﹞98号）

《国家电网公司总体应急预案》（国家电网安监﹝2010﹞1406号）

《国家电网公司应急预案评审管理办法》（国家电网安监﹝2010﹞414号）

《关于印发国家电网公司气象灾害处置等四项应急预案的通知》（国家电网生﹝2010﹞492号）

《国网南充市嘉陵供电公司突发事件总体应急预案》

- 1.3适用范围

本预案适用于公司应对和处置因地质灾害造成的电网设备设施较大范围损坏或重要设备设施损坏事件。

- 2应急处置基本原则

- 2.1以人为本、减少危害

把保障公司员工和人民群众的生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少地质灾害造成的人员伤亡和各类危害。

- 2.2居安思危、预防为主

贯彻预防为主的思想，树立常备不懈的观念，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态并重，做好应对地质灾害的各项准备工作。

- 2.3统一领导、分级负责

按照党中央、国务院、国家电网公司的领导部署，公司应急工作坚持统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地为主，开展地质灾害预防和处置工作。

- 2.4考虑全局、突出重点

采取一切必要手段，限制地质灾害对电网影响范围的进一步扩大，保证大电网安全。采取应急供电措施，重点保障重要客户、高危客户以及涉及国计民生客户的有序供电。

- 2.5快速反应、协同应对

充分发挥公司集团化优势，建立健全“上下联动、区域协作”快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源，共同开展地质灾害处置工作。

- 2.6依靠科技、提高素质

加强地质灾害预防和处置科学技术研究，采用先进的预防、监测、预测、预警和应急处置技术和手段，充分发挥公司专家队伍和专业人员的作用，提高应对地质灾害的科技水平和指挥能力，避免发生次生、衍生事件。

- 3事件类型和危害程度分析

- 3.1危险源分析

南充位于四川盆地东北部，地处嘉陵江中游，介于北维30°35′至31°51′，东经105°27′至106°28′。南充境内地质灾害的类型以滑坡、崩塌灾害为主，泥石流灾害较少发生，降雨是诱发地质灾害的主要因素。境内降雨集中分布每年的6-10月，占全年降雨量的70%左右。大量的降雨入渗、浸润、软化岩土体，降低斜坡的稳定性。从统计数据看，几乎所有的地质灾害暴发均与暴雨及长时间降水有关，特别是地质灾害的发生更与降雨关系密切。

- 3.2危害程度分析

地质灾害除造成电网设备设施损毁和大面积停电外，还会造成重大人员伤亡和财产损失，对关系国计民生的重要基础设施造成巨大破坏，导致交通、通讯瘫痪，水、气、煤、油等供应中断，电网抗灾救灾、应急救援、抢修恢复工作的开展应综合考虑以上因素。

- 4事件分级

根据地质灾害造成的损失严重程度、影响范围、可能导致电网紧急情况等,将地质灾害事件分为四级：特别重大事件、重大事件、较大事件、一般事件。

- 4.1特别重大事件

出现下列情况之一，为公司地质灾害特别重大事件：

（1）造成直属员工3人及以上死亡，或者10人及以上受伤，或者100人及以上人员受困灾区的；

（2）造成嘉陵电网减供负荷达到事前的60%及以上，重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对嘉陵电网安全稳定运行构成较大威胁的；

（3）造成嘉陵电网1个及以上500kV变电站或3个及以上220kV变电站全站失压的；

（4）造成运行中的6条及以上220kV线路倒塔断线的；

（5）造成重要供电负荷出现供电中断，导致副省级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场停电；导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成3人及以上死亡，或者10人及以上受伤，或1000万元及以上经济损失的；导致2个及以上电铁牵引变电站停电；或造成机场、车站等重要交通枢纽停电，影响旅客人数5000人及以上的；

（6）造成嘉陵辖区大面积停电，35kV线路停运20条及以上，10kV线路停运50条及以上，影响供电用户数达20万户及以上的；

（7）政府宣布进入自然灾害I级响应，即使电网设施未受严重损失，根据配合政府救灾抢险工作需要，指挥长决定启动公司I级应急响应的。

- 4.2重大事件

出现下列情况之一，为公司地质灾害重大事件：

（1）造成直属员工2人死亡，或者5人及以上10人以下受伤，或者50人及以上100人以下人员受困灾区的；

（2）造成嘉陵电网减供负荷达到事前的40%及以上60%以下，重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对嘉陵电网安全稳定运行构成较大威胁的；

（3）造成嘉陵电网2个220kV变电站或4个及以上110kV变电站全站失压的；

（4）造成运行中的3条及以上6条以下220kV线路倒塔断线的；

（5）造成重要供电负荷出现供电中断，导致县级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场停电；导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成1人及以上3人以下死亡，或者5人及以上10人以下受伤，或500万元及以上1000万元以下经济损失的；导致1个电铁牵引变电站停电；或造成机场、车站等重要交通枢纽停电，影响旅客人数3000人及以上5000人以下的；

（6）造成嘉陵辖区供电区域大面积停电，35kV线路停运15条及以上20条以下，10kV线路停运30条及以上50条以下，影响供电用户数达10万户及以上20万户以下的；

（7）政府宣布进入自然灾害Ⅱ级响应，或区县政府宣布进入自然灾害Ⅰ级响应的，即使电网设施未受严重损失，根据配合政府救灾抢险工作需要，指挥长决定启动公司Ⅱ级应急响应的。

- 4.3较大事件

出现下列情况之一，为公司地质灾害较大事件：

（1）造成直属员工1人死亡，或者3人及以上5人以下受伤，或者20人及以上50人以下人员受困灾区的；

（2）造成嘉陵电网减供负荷达到事前的20%及以上40%以下，重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对嘉陵电网安全稳定运行构成较大威胁的；

（3）造成嘉陵电网1个220kV变电站、或3个110kV变电站全站失压的；

（4）造成运行中的2条220kV线路或6条及以上110kV线路倒塔断线的；

（5）造成重要供电负荷出现供电中断，导致副市级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场停电；导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成3人及以上5人以下受伤，或200万元及以上500万元以下经济损失的；或造成机场、车站等重要交通枢纽停电，影响旅客人数2000人及以上3000人以下的；

（6）造成嘉陵辖区供电区域大面积停电，35kV线路停运10条及以上15条以下，10kV线路停运20条及以上30条以下，影响供电用户数达8万户及以上10万户以下的；

（7）政府宣布进入自然灾害Ⅲ级响应，或区县政府宣布进入自然灾害Ⅱ级响应的，即使电网设施未受严重损失，根据配合政府救灾抢险工作需要，指挥长决定启动公司Ⅲ级应急响应的。

- 4.4一般事件

出现下列情况之一，为公司地质灾害一般事件：

（1）造成直属员工2人受伤，或者10人及以上20人以下人员受困灾区的；

（2）造成嘉陵电网减供负荷达到事前的10%及以上20%以下，重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对嘉陵电网安全稳定运行构成较大威胁的；

（3）造成嘉陵电网2个110kV变电站全站失压的；

（4）造成运行中的1条220kV线路或2条及以上6条以下110kV线路倒塔断线的；

（5）造成重要供电负荷出现供电中断，导致县级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场停电；导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成2人受伤，或100万元及以上200万元以下经济损失的；或造成机场、车站等重要交通枢纽停电，影响旅客人数1000人及以上2000人以下的；

（6）造成嘉陵辖区供电区域大面积停电，35kV线路停运5条及以上10条以下，10kV线路停运10条及以上20条以下，影响供电用户数达5万户及以上8万户以下的；

（7）政府宣布进入自然灾害Ⅳ级响应，或区县政府宣布进入自然灾害Ⅲ级响应的，即使电网设施未受严重损失，根据配合政府救灾抢险工作需要，指挥长决定启动公司Ⅳ级应急响应的。

应急处置坚持“统一指挥”的原则。地质灾害事件发生后，应急办负责人向指挥长、副指挥长即时汇报的同时，应对地质灾害事件信息和发展趋势进行分析、判断，根据地质灾害事件预警和响应分级标准，向指挥长提出应急处置相关建议。指挥长综合各方面情况决定响应级别，宣布或委托副指挥长宣布公司进入应急响应状态。

- 5应急指挥机构及职责

- 5.1指挥机构

5.1.1公司设立应急指挥中心，是公司系统内地质灾害事件应急处置的最高指挥机构，负责各类地质灾害应急处置的指挥、组织、协调。公司总经理担任应急指挥中心指挥长，负责全面指挥公司突发事件应急处置工作。公司其他领导担任副指挥长。应急指挥中心成员办公室（党委办公室）、发展建设部、财务资产部、运维检修部、营销部、安全监察 部（保卫部）、 党委组织部（人力资源部）、党建工作部（工会、团委）相关单位主要负责人组成。

5.1.2应急指挥中心主要职责是：

（1）贯彻落实国家包含地质灾害在内的各类突发事件应急管理法律法规及相关政策；

（2）接受省电力公司的领导,研究、建立和完善包含地质灾害应急在内的公司应急体系；

（3）研究决定包含地质灾害应急在内的公司各类应急工作重大决策和部署；

（4）统一领导包含地质灾害应急在内的公司各类应急工作；

（5）负责包含地质灾害在内的各类突发事件应急处置工作的指挥、组织、协调。

5.2.3为加强应急指挥中心统筹组织协调作用，在地质灾害应急状态下，应急指挥中心按照职能分工下设九个职能工作小组，各职能工作小组组长由牵头部门（单位）负责人担任，各参与部门（单位）依据职责负责组内相应应急处置工作。各职能小组负责将本组工作情况、信息数据和阶段性总结向应急办报送。

（1）应急救援组：组织协调应急救援队携带救灾设备、应急发电车（机），在第一时间赶赴现场，负责灾情初步查勘、人员救助、危险源隔离、救援营地搭建等任务，为政府救灾、灾民安置、临时医疗点等公共机构提供应急供电和照明。

牵头部门：安全监察质量部（保卫部）

参与部门（单位）：运维检修部、营销部、发展建设部、办公室（党委办公室）。

（2）救灾抢修组：负责组织救灾抢修队伍、装备开展抢修工作；负责外援抢修队伍工作协调；制定现场抢修方案；拟定抢修物资计划。运维检修部组织协调受损输变电设备设施和城市配网、农村配网设备、设施抢修恢复工作；营销部组织协调受损营业设施和电能计量装置抢修恢复工作；建设部组织协调受损电网基建设备、设施抢修恢复工作。

牵头部门：运维检修部

参与部门（单位）：营销部、建设部、安全监察 部（保卫部）、发展建设部。

- 新闻及公共关系组：负责沟通协调社会新闻媒体，按照应急指挥中心指挥长授权范围，负责媒体应对、舆情引导，对外宣传报道和新闻信息通报供电企业受灾情况和救灾抢险工作进度。其中，办公室组织提供公共关系协调方面的支持；营销部、提供客户供电服务信息方面的支持；

（4）治安交通保障组：负责组织协调处置全局治安、恐怖袭击、电力设施破坏、消防及交通方面的突发事件；负责协调掌握治安交通状况，维护现场治安秩序，为救灾抢险中人员、物资提供交通安全保障。

（5）后勤保障组：办公室（党委办公室）负责公司本部救灾人员生活保障，指导协调各灾区生活保障工作；运检部负责联系协调设备物资供应厂家，负责应急物资仓储管理，组织应急救援物资、救灾抢险设备调拨、采购、运输等工作；运维检修部、建设部、营销部、客户服务中心负责收集整理救灾物资信息资料，负责审核救灾物资需求计划，办理抢修项目结算；发展建设部、财务部负责协调救灾项目、资金和保险理赔事宜。

牵头部门：党建工作部（工会、团委）

参与部门（单位）：办公室、党委组织部（人力资源部）、各相关单位

对相互交叉和关联，以及次生、衍生突发事件的处置，应当综合考虑事件发生顺序、影响范围、严重程度等因素，原则上由负责最初突发事件处置的职能工作组负责指挥处置。专项预案未包含的其它突发事件的处置工作参照本预案进行。

- 5.2专家组

公司建立应急专家库：市政府应急办、经信委、安监局、南充供电公司内各专业专家。根据实际需要组建应急专家组，为应急处置提供决策建议。

- 5.3各单位应急指挥机构

公司应建立应急指挥分中心，公司总经理担任分中心指挥长，对本单位应急工作负总责；设置专（兼）职应急管理人员，实行24小时专业化应急值班，公司安监部负责业务归口管理。其余各部门应设置兼职应急管理人员。

- 6预防与预警

- 6.1风险监控

6.1.1公司各专业管理部门及应急办应认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照预防和应急相结合的要求，密切监测地质灾害风险，建立风险管控长效机制。

6.1.2建立和完善与政府专业部门的沟通协作和信息共享机制。

6.1.3针对各种可能发生的地质灾害，充分利用调度自动化系统、设备在线监测系统、气象、雷电、公安天网等各种技术监测系统，积极开展风险监测、辨识、分析，组织开展隐患排查和治理，落实各项风险预控措施。

6.1.4地质灾害预测分析主要包括以下内容：

（1）地质灾害的基本情况和可能涉及的因素，如发生的时间、地点，电网影响情况、涉及的供电范围，以及可能引发的次生、衍生灾害等；

（2）地质灾害的危害程度，如可能造成的人员伤亡、电网受损、财产损失，以及对经济发展和社会稳定造成的影响和危害等；

（3）地质灾害可能达到的等级，以及需要采取的应对措施。

6.1.5地质灾害风险监测方法和信息收集包括以下渠道：

（1）公司各部门在地质灾害多发期，应密切注意政府相关部门发布的地质灾害预报，加强对所属电网设施设备的巡查，掌握灾情，及时上报公司各专业管理部门及应急办。

（2）公司各部门利用防灾减灾信息系统，对出现的地质灾害做到早获得风险数据，及时上报公司各专业管理部门及应急办。

（3）公司各专业管理部门、应急办及公司各单位应与政府有关部门建立相应的地震及次生、衍生灾害监测预报预警联动机制，实现相关灾情、险情等信息的实时共享。

6.1.6风险监测报告

通过预测分析，若发生一般地质灾害的机率较高，应及早采取预防和应对措施。若发生特别重大、重大或较大地质灾害的机率较高，要在积极采取预防和应对措施的同时，及时报告公司应急指挥中心。

- 6.2预警分级

根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的地质灾害进行预警。公司地质灾害预警状态分为四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色标示，红色为最高级别。

6.2.1红色预警

出现下列情况之一，公司发布地质灾害红色预警：

（1）南充人民政府发布地质灾害红色预警时，公司应急指挥中心视可能发生的地质灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布红色预警；

（2）公司应急指挥中心根据收集到的地质灾害风险监测报告，经分析判定公司区域内可能发生特别重大地质灾害事件。

6.2.2橙色预警

出现下列情况之一，公司发布地质灾害橙色预警：

（1）南充人民政府发布地质灾害橙色预警，公司应急指挥中心视可能发生的地质灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布橙色预警；

（2）公司应急指挥中心根据收集到的地质灾害风险监测报告，经分析判定公司区域内可能发生重大地质灾害事件。

6.2.3黄色预警

出现下列情况之一，公司发布地质灾害黄色预警：

（1）南充人民政府发布地质灾害黄色预警，公司应急指挥中心视可能发生的地质灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布黄色预警；

（2）公司应急指挥中心根据收集到的地质灾害风险监测报告，经分析判定公司区域内可能发生较大地质灾害事件。

6.2.4蓝色预警

出现下列情况之一，公司发布地质灾害蓝色预警：

（1）南充人民政府发布地质灾害蓝色预警，公司应急指挥中心视可能发生的地质灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布蓝色预警；

（2）公司应急指挥中心根据收集到的地质灾害风险监测报告，经分析判定公司区域内可能发生一般地质灾害事件。

- 6.3预警发布

6.3.1公司应急办接到基层单位上报信息或收到省市电力公司、政府部门地质灾害预警通知后，立即汇集相关信息，分析评估地质灾害发生的可能性和发展趋势，以及可能造成的影响，当地质灾害可能危及到电网安全稳定运行或影响到公司正常生产经营秩序时，由应急办向指挥长、副指挥长即时汇报并提出预警建议，经指挥长（或副指挥长）批准后，由应急办发布突发事件预警。

6.3.2预警信息由公司应急办通过传真、办公系统等及时予以发布，并根据情况变化适时调整预警级别。

6.3.3预警信息的内容包括突发事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起始时间、影响估计及应对措施、发布单位和时间等。

6.3.4按照有关规定，公司应急办向上级主管部门报送地质灾害预警发布情况。

- 6.4预警响应

6.4.1红色、橙色预警响应

发布地质灾害红色、橙色预警信息后，公司及各单位应采取以下部分或全部措施：

6.4.1.1公司本部

（1）应急办密切关注事态发展，收集相关信息，及时向公司应急指挥中心报告，同时启动应急值班，做好地质灾害发生、发展情况的监测和事态跟踪工作；加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；

（2）组织相关部门和人员随时对地质灾害信息进行分析评估，预测发生地质灾害可能性的大小、影响范围和严重程度以及可能发生的地质灾害的级别；

（3）核查应急物资和设备，做好物资调拨准备；

（4）应急指挥中心成员迅速到位，及时和掌握相关事件信息，研究部署处置工作；

（5）有关职能部门根据职责分工协调组织应急抢修和医疗救护队伍、应急物资、应急电源、交通运输等准备工作，合理安排电网调度运行方式、做好异常情况处置和应急新闻发布准备；

（6）应急队伍和相关人员进入待命状态；

（7）调集所需应急物资和设备。

6.4.1.2公司各单位

（1）及时收集有关信息并报告公司应急办和上级主管部门，做好应急新闻发布准备；同时启动应急值班，做好地质灾害发生、发展情况的监测和事态跟踪工作；加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；

（2）组织相关部门和人员随时对地质灾害信息进行分析评估，预测发生地质灾害可能性的大小、影响范围和严重程度以及可能发生的地质灾害的级别；

（3）按本单位预案规定，合理安排电网调度运行方式，加强对电网运行、重点场所、重点部位、重要设备的巡视、监测和值班工作，以及重要舆情的监测工作；

（4）采取必要措施，加强对重要客户、高危客户及人民群众生活基本用电的供电保障工作；

（5）核查本单位应急物资和设备，做好物资调拨准备；

（6）统筹调配应急队伍就位、调拨应急电源和应急物资，做好交通运输等异常情况处置准备工作；

6.4.2黄色、蓝色预警响应

发布地质灾害黄色、蓝色预警信息后，公司及各单位应采取以下部分或全部措施：

6.4.2.1公司本部

（1）应急办密切关注事态发展，收集相关信息，及时向公司应急指挥中心报告；加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；

（2）有关职能部门根据职责分工督促公司各单位做好组织应急抢修和医疗救护队伍、应急物资、应急电源、交通运输等准备工作，合理安排电网调度运行方式、做好异常情况处置和应急新闻发布准备；

6.4.2.2公司各单位

（1）及时收集有关信息并报告公司应急办和上级主管部门；同时启动应急值班，做好地质灾害发生、发展情况的监测和事态跟踪工作；加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；

（2）组织相关部门和人员随时对地质灾害信息进行分析评估，预测发生地质灾害可能性的大小、影响范围和严重程度以及可能发生的地质灾害的级别；

（3）做好组织本单位应急抢修和医疗救护队伍、应急物资、应急电源、交通运输等准备工作，合理安排电网调度运行方式、做好异常情况处置和应急新闻发布准备；

（4）按本单位预案规定，合理安排电网调度运行方式，加强对电网运行、重点场所、重点部位、重要设备的巡视、监测和值班工作，以及重要舆情的监测工作；

（5）采取必要措施，加强对重要客户、高危客户及人民群众基本生活用电的供电保障工作；

（6）核查本单位应急物资和设备，做好物资调拨准备。

- 6.5预警解除

政府发布预警结束通知或经过预警行动后，事态发展已经得到控制且不满足预警条件时，由公司应急办提出解除建议，经公司应急指挥中心指挥长批准后，由应急办负责发布，解除已经采取的有关措施。

- 7应急响应

- 7.1响应程序

地质灾害事件应急处置坚持“统一指挥”的原则。地质灾害事件发生后，应急办负责人向指挥长、副指挥长即时汇报的同时，应对地质灾害事件信息和发展趋势进行分析、判断，根据地质灾害事件预警和响应分级标准，向指挥长提出应急处置相关建议。指挥长综合各方面情况决定响应级别，宣布或委托副指挥长宣布公司进入应急响应状态。

- 7.2先期处置

7.2.1地质灾害发生后，事发单位在做好信息报告的同时，要立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害、受困员工和其他人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员；做好重要用户的应急供电工作；控制危险源、标明危险区域、封锁危险场所、采取其他防止危害扩大的必要措施；主动与政府有关部门联系沟通，通报有关信息、完成相关工作；初步收集受损情况，及时汇总并上报，并组织开展抢修工作。对因本单位的问题引发的或主体是本单位人员的社会安全事件，有关单位要迅速派出负责人赶赴现场开展劝解、疏导工作。

7.2.2公司应急指挥中心密切关注事件情况以及各单位先期处置效果，责成各职能部门布置应急准备工作，防范、减少灾害前期损失。

7.2.3公司各职能部门依据本部门分工各负其责，组织、协调各单位及时调整电网运行方式，保证大电网安全。

- 7.3响应启动

7.3.1公司各单位启动本单位地质灾害事件应急响应，应立即向公司应急办报告。

7.3.2公司应急办接到各单位启动本单位地质灾害事件应急响应上报后，立即汇总相关信息，分析、研判，提出对事件的定级建议，报公司应急指挥中心指挥长。

7.3.3地质灾害符合特别重大及以上事件标准时，公司应急指挥中心指挥长宣布公司进入应急响应状态，同时宣布地质灾害事件级别、启动响应级别；地质灾害符合较大或一般事件标准时，公司应急指挥中心指挥长综合各方面情况决定响应级别，宣布或委托副指挥长宣布公司进入应急响应状态。

- 7.4响应行动

响应行动采取分级响应方式。根据地质灾害的性质、损失大小、危害程度、影响范围和发展趋势，公司启动相应等级应急响应。按照所发生地质灾害事件的级别，公司及相关单位按照各自职责，根据以下原则开展处置工作：

7.4.1特别重大、重大事件响应行动

7.4.1.1公司本部

（1）指挥长（副指挥长）宣布公司进入应急响应状态后，应急指挥中心启动总体应急预案，各职能小组牵头部门负责人应立即赶往应急指挥中心，组建职能工作小组，通知本小组参与部门，向应急办提交本组值班安排表，开展应急联合值班，按照应急体系职责分工，启动地质灾害应急响应，组织协调应急处置工作。

（2）特别重大地质灾害事件，由指挥长在应急指挥中心负责指挥处置；重大地质灾害事件，由副指挥长在应急指挥中心负责指挥处置。

（3）公司应急办按照指挥长或副指挥长命令，全面协调地质灾害应急处置工作，必要时向事件发生地派出地质灾害应急协调工作组；同时开展信息汇总和报送工作，及时向指挥长或副指挥长汇报，与政府有关部门联系沟通，并协助开展信息发布工作。

（4）各职能工作小组在应急办统一协调下开展应急处置工作，必要时请求政府部门支援。

（5）各职能部门按照处置原则和部门职责开展应急处置工作：

a.采取一切必要措施，防止发生电网瓦解、大面积停电和人身群伤群亡；

b.督促各部门做好重要用户的应急供电工作，保障关系国计民生的重要用户安全供电；

c.组织开展对外信息披露工作；

d.组织开展应急通信保障工作；

e.组织开展医疗卫生后勤保障工作。

7.4.1.2公司各单位

按照本预案处置原则及各相关预案、本单位预案开展应急救援、抢修恢复、新闻发布等处置工作。

7.4.2较大、一般事件响应行动

7.4.2.1公司本部

（1）较大地质灾害事件，经指挥长或副指挥长授权，由总经理助理、副总工、副总师或安全总监在应急指挥中心负责协调处置；一般地质灾害事件，经指挥长或副指挥长授权，由有关部门负责人在应急指挥中心负责协调处置。

（2）应急办负责信息汇总和报送工作，及时向公司应急领导小组汇报，协助开展信息发布工作。

（3）各职能部门按职责分工监督检查、协调指导应急救援、抢修恢复和新闻发布工作。

7.4.2.2公司各单位

（1）按照本预案处置原则及各相关预案、本单位预案开展应急救援、抢修恢复、新闻发布等处置工作。

（2）开展信息汇总和报送工作，及时向公司应急办和相关职能部门汇报，并做好信息发布工作。

- 7.5应急救援

7.5.1发生地质灾害事件时，公司及各单位应急办根据情况需要，请求相关政府部门启动社会应急机制，组织开展应急救援与处置工作。

7.5.2根据政府部门的要求，公司积极参与社会应急救援，保证地质灾害抢险和应急救援的电力供应，向政府抢险救援指挥机构、灾民安置点、医院等重要场所提供电力保障。

- 7.6响应调整

根据事态发展变化，公司应急办负责人向指挥长提出突发事件级别调整建议，经指挥长批准后按照新的突发事件级别开展应急处置。

- 7.7响应结束

7.7.1地质灾害得到有效控制、危害消除后，重大及以上事件由指挥长根据突发事件趋势和处置等综合因素，宣布结束公司应急响应状态，由公司应急指挥中心下达响应结束指令，应急办发布响应结束通知，应急工作结束，转入后期处置；较大或一般事件由副指挥长根据突发事件趋势和处置等综合因素，宣布结束公司应急响应状态，由公司应急指挥中心下达响应结束指令，应急办发布响应结束通知，应急工作结束，转入后期处置。

7.7.2响应结束的条件

（1）应急救灾抢险工作进行到一定阶段，受伤受困人员转移到医院或安全地方；

（2）受损重要电力设施基本恢复，电网主干网架基本恢复正常接线方式，电网安全运行威胁基本解除；

（3）重大危险源得到消除或有效监控，因灾停电用户恢复95%及以上（不计纳入灾后重建用户）；

（4）对环境的影响已经得到控制；

（5）应急救援队伍可以撤离。

- 8信息报告

- 8.1报告渠道

8.1.1预警阶段

各部门向公司应急办报告。

8.1.2响应阶段

各部门向公司应急办报告，公司应急办将信息汇总后，根据相关规定向指挥长及上级有关部门报告。

- 8.2报告内容

8.2.1预警阶段

（1）本单位预警发布和预警结束情况；

（2）地质灾害可能发生的时间、地点、性质、影响范围、趋势预测和已采取的措施等；

（3）电网运行、潮流负荷、地质灾害预报动态。

8.2.2响应阶段

（1）本单位启动和结束应急响应情况；

（2）地质灾害发生的时间、地点、性质、影响范围、严重程度、已采取的措施等，并根据事态发展和处置情况及时续报动态信息。

（3）电网设施设备受损、电网运行、抢险进展、次生灾害、人员伤亡、余震及灾害发展趋势，应急抢修队伍、应急物资、应急装备需求等情况。信息报告格式及具体内容参见附件。

- 8.3报告程序

8.3.1预警行动阶段

各部门向公司应急办汇报综合信息。

8.3.2响应阶段

各部门向公司应急办汇报综合信息，应急办将综合信息汇总后，根据事态发展情况，及时向指挥长及上级有关部门报告。

- 8.4报告要求

（1）各部门向公司相关部门汇报信息，必须做到数据源唯一，数据准确、及时；

（2）预警期和较大、一般事件响应阶段执行每天一次定时报告制度；

（3）重大及以上事件响应阶段执行每天两次定时报告制度；

（4）各部门根据公司临时要求，完成相关信息报送；

（5）公司应急办向省市电力公司、政府部门等单位（部门）报送相关信息。应急办向政府有关部门报告前，应经公司应急指挥中心指挥长审核批准，并按有关规定执行。

- 8.5信息发布

8.5.1应急指挥中心是对外信息发布的唯一机构，根据指挥长授权，新闻及公共关系组对新闻媒体发布相关应急信息。任何单位和部门不得擅自将应急信息、数据对外披露。

8.5.2对外发布信息主要包括地质灾害的基本情况、采取的应急措施、存在的困难以及下一步工作打算等信息。

- 9后期处置

- 9.1恢复生产

应急响应行动结束后，各部门应按照“统筹安排，分级负责，科学规划，快速恢复”的原则，对善后处理、恢复重建工作进行规划和部署，要求各部门逐级制定详细可行的工作计划，快速、有效地消除地质灾害事件造成的不利影响，尽快恢复正常生产秩序。

- 9.2保险理赔

各部门及时统计设备损失情况，会同相关部门核实、汇总受损情况，按保险公司相关保险条款理赔。

- 9.3总结及改进

地质灾害应急结束后，各部门对使用的应急预案和应急救援处置过程进行全面地总结、评估，找出不足并明确改进方向，及时对应急预案进行修订。

- 9.4奖惩

对在地质灾害处置过程中做出突出贡献的单位和人员，公司给予表彰和奖励。在地质灾害处置过程中工作不力，造成恶劣影响或严重后果的单位和个人，公司按照有关规定追究其责任。

- 10应急保障

- 10.1通信与信息保障

公司按照统一系统规划、统一技术规范、统一组织建设，必要时统一调配使用的原则，持续完善电力专用网，合理利用公用通信网，建立有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保应急处置过程中通信畅通。

10.1.1公司组建以 220kV 及以下输、变、配电设备安装和检修以及应急发电设备的管理与维护为主要专业共100人的应急抢修队伍，并兼顾社会应急救援需要，由安全监察部（保卫部）负责应急队伍的组建和业务指导。

10.1.2公司所属各部门根据本单位输变配电工程安装及检修人员情况，尽量以本单位现有建制的班组来组建本单位应急队伍，配置好抢修工器具物资、备品备件、车辆等，并由所在单位负责日常管理和培训演练。

10.1.3为加强应急救援体系建设，提升公司应对各类突发事件的快速反应和实战能力，根据《国家电网公司应急救援基干分队管理意见》（国家电网安监〔2011〕895号），按照国网公司规范建设“平战结合、一专多能、装备精良、训练有素、快速反应、战斗力强”的应急救援基干队伍原则，在不改变现行管理体制的前提下，有效整合现有应急资源。

10.1.3.1工作职责:公司应急基干分队主要承担经营区域内发生重特大灾害时，开展突发事件先期处置，搭建前方指挥部，确保应急通信畅通，为公司后续应急队伍的进驻做好前期准备等工作；同时，以最快速度到达灾区，抢救生命，协助政府开展救援，提供应急供电保障，及时掌握并反馈受灾地区电网受损情况及社会损失、地理环境、道路交通、天气气候、灾害预报等信息，提出应急抢险救援建议，为公司应急指挥提供可靠决策依据等职责。

- 10.2经费保障

公司应将突发事件应急准备和抢险救援工作所需资金，按规定程序纳入年度财务预算，确保应急处置需要。公司在月度现金预算中优先满足应急处置资金需求。同时公司财务资产部负责对突发事件应急保障资金的使用和效果进行监管、评估。

- 10.3应急物资装备保障

10.3.1每年1月由各单位上报年度应急物资储备、采购清单，经公司应急办审核，安全监察部（保卫部）批准，运检部负责实施。

10.3.2加强应急物资管理工作。应急状态下，各部门应合理安排本单位范围内应急物质调配和管理工作，需要公司层面应急物资统筹调配支援时，应向应急指挥中心报送救灾物资需求计划，由运维检修部、安全监察部（保卫部）、营销部、建设部等专业部门审核，运检部统一组织采购、调拨和配送。

10.3.3各部门应当明确各自应急物资救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容，并编制应急物资台账，每年1月报应急指挥中心备案，以备应急情况发生时使用，实际情况在发生变化时应急物资台账应及时修订、报备。

10.3.4运检部应定期（每季度）对应急物资和装备进行监督检查。

- 10.4通信与信息保障

运检部负责建立健全应急通信网，建立有线和无线相结合、基础公用网络和机动通信系统相配套的应急通信系统，确保突发事件期间网络和通信畅通。

- 11培训与演练

- 11.1培训

公司所属各单位应编制年度应急培训计划，明确应急培训内容、培训对象、培训方法、培训要求。充分利用现有设施，有组织、有计划地为全体职工提供预防与应急、自救与互救知识和技能的培训，使员工掌握本岗位事故防范措施和应急处置程序，切实提高本企业全员应急救援技能和应对事故灾难的能力，同时加强与社会专业应急培训机构协作、交流学习，提升应急管理水平。

- 11.2演练

公司每年至少组织一次专项应急预案演练。公司所属各单位要以多种形式组织应急预案、现场处置方案的训练和演习，每半年不少于一次。通过演练，不断增强预案的有效性和操作性，提高应急人员的熟练程度和技术水平，进一步明确各自的岗位与职责，改进各应急部门、机构、人员之间的协调，提高整体应急反应能力，增强应对突发重大事故救援的信心和提高应急意识。

- 12附则

- 12.1预案制定与解释

本预案由国网南充市嘉陵供电公司组织制定，由运维检修部负责解释。公司有关部门和各单位按照本预案的规定履行职责，并制定相应的应急预案。

- 12.2预案修订和更新

12.2.1 公司运维检修部定期组织对该预案进行修订和评审，原则上每年一次。

12.2.2 当出现以下情况之一时，公司运维检修部应及时组织预案修订和评审工作：

（1）国家相关法律法规发生变化；

（2）公司发生重大机构调整；

（3）通过演练和实际应急反应取得了启发性经验；

（4）能源监督机构或有关政府部门提出修订要求；

（5）公司应急指挥中心提出修订要求;

（6）公司总体应急预案发生重大变动。

12.2.3 评审工作主要采取会议形式，会议前应事先通知相关人员做好评审准备，对预案进行审阅并准备书面意见。

12.2.4 应急预案评审的内容主要是适用性，即是否适合当前公司实际情况，评审工作应当给出明确的是否适当的结论。

12.2.4 对需要修改的预案内容由公司运维检修部组织修订工作， 完成后报应急指挥中心批准和发布。

- 12.3预案评审和备案

按照应急预案评审管理办法对本预案进行评审，并及时向省公司应急办、市政府应急办、市经信委等备案。

- 12.4预案实施

本预案自发布之日起实施。