编号：SGCC-SC-NC-JL-ZN-05

2011年编制

2019年修订

国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司

大面积停电事件应急预案

国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司

2019年09月

目  录

目录

1  总则	1

1.1  编制目的	1

1.2  编制依据	1

1.3  适用范围	1

1.4  工作原则	1

1.5  事件分级	2

2  应急指挥机构	2

2.1  公司大面积停电事件处置领导小组	2

2.2  现场指挥机构	2

2.3  专家组	3

3  风险和危害程度分析	3

3.1  风险分析	3

3.2  危害程度分析	4

4  监测预警	5

4.1  风险监测	5

4.2  预警分级	5

4.3  预警发布	6

4.4  预警行动	7

4.5  预警调整和解除	8

5  应急响应	8

5.1  响应分级	8

5.2  响应启动	8

5.3  指挥协调	9

5.4  响应措施	11

5.5  响应调整和结束	14

6  信息报告	15

6.1  报告程序	15

6.2  报告内容	16

6.3  报告要求	17

6.4  信息发布	17

7   后期处置	18

7.1  善后处置	18

7.2  保险理赔	18

7.3  事件调查	19

7.4  应急处置评估	19

7.5  恢复重建	19

8  保障措施	19

8.1  应急队伍	19

8.2  应急物资与装备	19

8.3  应急电源	20

8.4  通信与信息	20

8.5  技术保障	20

8.6  经费保障	20

8.7  其他保障	21

9  预案管理	21

9.1  预案培训	21

9.2  预案演练	21

9.3  预案备案	21

9.4  预案修订	21

9.5  制定与解释	22

9.6  预案实施时间	22

附件2  规范化格式文本	24

附件3  有关通知和报告模板	38

附件4  编制依据	45

# 1  总则

## 1.1  编制目的

健全国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司（以下简称公司）大面积停电事件应对工作机制，正确、高效、快速处置大面积停电事件，最大程度减少影响和损失，保障电网安全和可靠供电，保证公司正常生产经营秩序，维护社会安全和稳定。

## 1.2  编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》《国家大面积停电事件应急预案》《国家电网公司应急工作管理规定》《国家电网公司大面积停电事件应急预案》《四川省大面积停电事件应急预案》《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》及相关法律、法规、预案等，制定本预案。

## 1.3  适用范围

本预案适用于公司开展大面积停电事件应对工作，指导公司系统相关单位大面积停电事件应对工作，规范各班组大面积停电事件应急处置流程。

大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因造成区域性电网、省级电网或城市电网大量减供负荷，对国家安全、社会稳定以及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。

## 1.4  工作原则

公司大面积停电事件应对工作坚持统一领导、分级负责、属地为主、快速反应、政企联动、保障民生的工作原则。

大面积停电事件发生后，公司本部有关部门、各班组等应立即按照职责分工和相应预案开展处置工作。

## 1.5  事件分级

根据大面积停电造成的危害程度、影响范围等因素,将大面积停电事件分为特别重大、重大、较大、一般四级。

# 2  应急指挥机构

## 2.1  公司大面积停电事件处置领导小组

大面积停电事件发生后，公司大面积停电事件处置领导小组立即启动应急响应，在嘉陵区政府及国网南充供电公司指挥机构领导下，统一指挥、协调公司大面积停电事件应对工作。

公司大面积停电事件处置领导小组组长由公司总经理或书记担任，副组长由相关副总经理担任，成员由公司办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部）、安全监察质量部（保卫部）、党委组织部（人力资源部）、党建工作部（工会、团委）等部门（单位）主要负责人组成。

公司大面积停电事件处置领导小组办公室设在公司一楼应急办公室，办公室主任由公司总经理兼任，成员由公司上述部门相关人员组成。

## 2.2  现场指挥机构

大面积停电事件发生后，公司成立现场指挥部，负责现场组织指挥工作，做好与当地政府现场指挥机构的对接。本部派出工作组，根据需要成立现场指挥部，协调开展应对工作。

## 2.3  专家组

公司各级应急指挥机构成立应急专家组，为大面积停电事件应对工作提供技术、安全等咨询。

# 3  风险和危害程度分析

## 3.1  风险分析

（1）南充市嘉陵区位于四川盆地东北部，嘉陵江西岸，北靠顺庆区，南邻武胜县，西接西充县、蓬溪县，东接高坪区，海拔256-889米，地貌类型以丘陵为主，浅丘平坝、中丘中谷、高丘低山类型大体各占境内河流众多，气象复杂多变，地质活动频繁，发生大面积停电可能对其生产造成严重影响，甚至危害人身安全及污染环境，对经济建设、人民生活，甚至对社会安定造成较大影响。

（2）正常方式下， 220kV大方站主变N-2或220kV母线全停时，青居电站机组解列，110kV保光、西山、玉带、五星站失电，造成南充顺庆部分及嘉陵城区等地大面积停电。

（3）正常方式下，220kV汉塘站主变N-2或220kV母线全停时，李渡电厂机组解列，南充南电铁牵引站（李渡电铁牵引）、110kV晟达化工站（中石油）、110kV文峰站、朱山站、火花站失电，造成中石油晟达化工等重要用户，嘉陵城区、嘉陵化工园等地大面积停电。

（4）重要发、输、变电设备、自动化系统故障，可能造成重大及以上事故，引发电网大面积停电；

（5）发生网络信息不安全事件导致电网信息化设备及智能电网系统出现故障，造成大面积停电事件;

（6）野蛮施工、非法侵入、恐怖袭击等外力破坏或重大社会安全事件引发的电网设施损毁，有可能导致电网大面积停电；

（7）运行维护人员误操作或调度值班员处置不当等也可能导致电网大面积停电；

（8）因各种原因造成的发电企业发电出力大规模减少可能导致大面积停电；

（9）因其他原因可能引发大面积停电。

## 3.2  危害程度分析

大面积停电事件在严重破坏公司正常生产经营秩序和社会形象的同时，对关系国计民生的重要基础设施造成巨大影响，可能导致交通、通信瘫痪，水、气、煤、油等供应中断，严重影响经济建设、人民生活，甚至对社会安定、安全造成极大威胁。

（1）导致政府部门、军队、公安、消防等重要机构电力供应中断，影响其正常运转，不利于社会安定和安全；

（2）导致大型商场、广场、影剧院、住宅小区、医院、学校、大型写字楼、大型游乐场等高密度人口聚集点基础设施电力供应中断，引发群众恐慌，严重影响社会秩序；

（3）导致城市交通拥塞甚至瘫痪，电铁、机场电力供应中断，大批旅客滞留；

（4）导致化工、冶金、煤矿、非煤矿山等高危用户的电力供应中断，引发生产运营事故及次生衍生灾害；

（5）大面积停电事件在当前新媒体时代极易成为社会舆论的热点；在公众不明真相的情况下，若有错误舆论，可能造成公众恐慌情绪，影响社会稳定。

# 4  监测预警

## 4.1  风险监测

（1）自然灾害风险：公司运检部、安监部、营销部等应与当地气象、水情、林业、地震、公安、交通运输、国土资源、经信等政府有关部门和建立监测预报预警联动机制，气象局应做好对雨雪冰冻、山火、雷电等相关灾害的监测，实现与国家电网输变电设备防灾减灾相关灾情、险情等信息的实时共享。

（2）电网运行风险：公司应加强运行方式的安排，常态化开展电网运行风险评估，加强特殊运行方式监测，强化电网安控专业管理。公司运检部、发建部应加强电网检修、基建施工等对电网安全运行的风险监测、评估。

（3）供需平衡破坏风险：公司应加强调度计划用电管理，做好电网负荷平衡，加强对迎峰度夏、迎峰度冬期间负荷的监测，及时掌握电能生产供应情况。营销部应跟踪监测用电需求变化，加强需求侧管理。

（4）设备运行风险：公司运检部应通过日常的设备运行维护、巡视检查、技术监督、隐患排查和在线监测等手段监测设备运行风险。应随时对接信通公司应加强信息通信系统运行维护监测，做好安全防护。

（5）外力破坏风险：公司安监部应加强外部隐患管理，通过管理手段和技术手段加强电网设备的外破风险监测，加强本部调度通信大楼安全保卫，防范暴恐袭击。

## 4.2  预警分级

公司大面积停电事件预警分为一级、二级、三级和四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示，一级为最高级别。预警级别确定可采取以下方式：

（1）经综合分析，可能发生特别重大、重大、较大、一般大面积停电事件时，分别对应一级、二级、三级、四级预警。

（2）公司大面积停电事件处置领导小组根据可能导致的大面积停电影响范围、严重程度和社会影响，确定预警等级。

## 4.3  预警发布

（1）公司运检部、安监部、营销部等专业部门根据职责分析自然灾害、电网运行、电网设备、外部环境、供需平衡等风险，提出大面积停电事件预警建议，经公司大面积停电事件处置领导小组批准后由公司大面积停电事件处置领导小组办公室发布；

（2）公司大面积停电事件处置领导小组办公室接到各运行班组上报大面积停电预警信息以及市政府应急管理部门或电力主管部门预警通知后，立即汇总相关信息，与公司相关专业部门分析研判后，提出公司大面积停电预警发布建议，经公司大面积停电事件处置领导小组批准后发布。

（3）大面积停电预警信息内容包括危险源提示、预警级别、预警期、可能影响范围、警示事项、应采取的措施等。

（4）预警信息由公司大面积停电事件处置领导小组办公室通过传真、电子邮件、安监一体化平台、应急指挥信息系统等方式向相关部门、单位发布。各预警接收部门、单位可通过手机短信、电话、网络微信等快捷方式向政府、社会相关应急联动部门和用户进行告知。

（5）当可能发生较大以上大面积停电事件时，公司大面积停电事件处置领导小组办公室应向区政府应急办、区经信委、南充能源监管办等有关部门报送大面积停电预警发布情况。

## 4.4  预警行动

进入预警期后，公司系统各相关部门、单位应采取以下部分或全部措施：

4.4.1  三、四级预警行动

（1）公司大面积停电事件处置领导小组办公室及公司相关部门密切关注事态发展，收集相关信息，必要时向公司大面积停电事件处置领导小组报告；

（2）加强电网运行风险管控，落实“先降后控”要求，强化专业协同、网源协调、政企联动，从电网运行、运维保障、施工组织、负荷控制、用户管理等各个方面，制定落实综合管控措施，严防风险失控；

（3）相关部门根据职责督促各运行及抢修班组加强设备巡查检修和运行监测，采取有效措施控制事态发展，组织相关应急救援队伍和人员进入待命状态，并做好应急所需物资、装备和设备等应急保障准备工作，增加用户服务值班力量，督促合理安排电网运行方式，做好异常情况处置和应急信息发布准备；

4.4.2 一、二级预警行动

除执行三、四级预警响应措施外，还应采取：

（1）公司大面积停电事件处置领导小组办公室组织相关部门开展应急值班，收集各单位综合信息，及时向公司大面积停电事件处置领导小组报告；

（2）必要时组织有关专家进行会商和评估；

（3）加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；做好新闻宣传和舆论引导工作。

## 4.5  预警调整和解除

4.5.1 预警调整

公司大面积停电事件处置领导小组办公室或相关部门根据预警阶段电网运行及电力供应趋势，预警行动效果，提出对预警级别调整的建议，报公司应急领导小组批准后发布。

4.5.2 预警解除

根据事态发展，经研判不会发生大面积停电事件时，按照“谁发布、谁解除”的原则及时宣布解除预警，适时终止相关措施。如预警期满或直接进入应急响应状态，预警自动解除。

# 5  应急响应

## 5.1  响应分级

公司大面积停电事件应急响应分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级。公司系统大面积停电事件应急响应级别确定可采取以下方式：

（1）发生特别重大、重大、较大、一般大面积停电事件时，分别对应Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级应急响应。

（2）公司大面积停电事件处置领导小组根据大面积停电影响范围、严重程度和社会影响，确定响应级别。

## 5.2  响应启动

（1）初判发生大面积停电事件时，公司启动相应级别应急响应。

（2）对于尚未达到一般大面积停电事件标准，但对社会产生较大影响的其他停电事件，也应立即启动Ⅳ级应急响应。

## 5.3  指挥协调

公司大面积停电事件处置领导小组及其办公室开展以下应急处置工作：

5.3.1  Ⅰ级响应

（1）执行市公司应急指挥中心和区政府应急指挥部相关决策部署，并参与区应急指挥部电力恢复组、新闻宣传组和综合保障组等相关工作；

（2）立即启动应急指挥中心，组织召开公司大面积停电事件处置领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

（3）公司大面积停电事件处置领导小组办公室及公司相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息；

（4）公司领导带队，有关部门和专家组成工作组赶赴现场，成立现场指挥部，指导协调应对处置工作；

（5）及时组织有关部门和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况；

（6）向市公司应急办汇报处置情况，超出本级应急处置能力时，及时提请市公司及兄弟公司支援。组织区应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援；

（7）视情况就大面积停电事件处置工作向市政府应急指挥部或有关部门提出援助请求；

（8）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.2  Ⅱ级响应

（1）立即启动应急指挥中心，组织召开公司大面积停电事件处置领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

（2）公司大面积停电事件处置领导小组办公室和相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息上报市公司应急办；

（3）公司领导、有关部门和专家组成工作组,赶赴现场指导应急处置工作；必要时，成立现场指挥部，协调开展应对工作；

（4）及时组织有关部门和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况；

（5）向市公司应急办汇报处置情况，超出本级应急处置能力时，及时提请市公司或兄弟公司支援。组织市应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援；

（6）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.3  Ⅲ级响应

初判发生较大大面积停电事件时，公司启动Ⅲ级应急响应。

（1）立即启动应急指挥中心，组织召开公司大面积停电事件处置领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

（2）公司大面积停电事件处置领导小组办公室和相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息上报市公司应急办；

（3）部门负责人和专家组成工作组,赶赴现场指导参与应急处置；

（4）向市公司应急办汇报处置情况，组织市应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援；

（5）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.4  Ⅳ级响应

（1）初判发生一般大面积停电事件时，公司启动Ⅳ级应急响应。

（2）公司大面积停电事件处置领导小组立即启动应急指挥中心，公司大面积停电事件处置领导小组办公室进入24小时应急值守状态，及时收集汇总分析事件信息，为公司大面积停电事件处置领导小组提供决策服务。公司大面积停电事件处置领导小组根据需要派出有关人员和专家赶赴现场指导应急处置。

5.3.5  “小规模、大影响”一般以下事件响应

（1）对于尚未达到一般大面积停电事件标准，但对社会产生较大影响的“小规模、大影响”停电事件，也应启动Ⅳ级应急响应。

（2）公司大面积停电事件处置领导小组办公室及时跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息，协调相关应急工作，做好各部门信息共享和信息报送工作。

（3）当发生跨两个及以上行政县的大面积停电事件时，所在县公司启动相应级别的应急响应，市公司根据事件级别启动本级应急响应，负责指挥协调综合应对工作。

## 5.4  响应措施

公司相关部门及事发单位应根据职责和应对工作需要，采取针对性措施：

5.4.1  先期处置

（1）立即开展电网调度事故处理；

（2）迅速开展电网设施设备抢修和恢复工作，缩小和减轻事故影响，同步开展设备设施受损情况收集取证；

（3）全面了解事件情况，及时报送相关信息。

5.4.2  设备抢修

1、运检部：

（1）组织制定抢修救援方案；

（2）调集应急抢修队伍、装备、物资，开展设备抢修；组织抢修队伍跨区支援；

（3）及时向现场派出人员，指导现场抢修工作；

（4）收集统计现场设备损坏、修复信息，及时向公司大面积停电事件处置领导小组及其办公室汇报。

2、安监部：组织做好抢修现场安全监督工作。

5.4.3  电力支援

1、营销部：

（1）根据调度机构提供的停电范围，立即组织梳理所影响的高危重要用户名单，及时告知重要用户事件情况。同时编写停电信息报市公司营销部，通过95598热线IVR自助语音播报停电信息；

（2）做好紧急状态下的有序用电和电力供应，保障关系国计民生的重要用户和人民群众基本用电需求；

（3）组织调配应急电源，在政府的统一领导和指挥下，向政府部门、医疗救助、城市公共交通系统、铁路运输、民航系统、通讯、供水、供气、煤矿等重要场所、重要用户提供应急供电和应急照明支援。

（4）收集统计用电负荷和电量的损失、停电用户数及占比、恢复信息、对重要用户恢复供电情况，及时向公司大面积停电事件处置领导小组及其办公室汇报。

2、安监部、电力应急中心：组织协调应急救援基干分队参与应急供电、应急救援等工作。

5.4.4  协调联动

与政府、社会相关部门和单位启动协调联动机制，共同应对停电事件。

5.4.5  舆论引导

1、党建部：

（1）报告区委宣传部、区政府新闻办和市公司，联络当地主流媒体，争取舆论主动权；

（2）开展24小时舆情监测，及时收集有关舆情信息，提交舆情分析报告，提供决策参考；

（3）组织回应公众关切，及时引导舆论；

（4）必要时组织召开新闻发布会，全面发布停电以及应急响应信息。

2、营销部：

（1）协助做好信息和发布工作；

（2）按照外联部对外统一答复口径，与停电小区的物业经理、村委会等相关停送电联系人取得联系，告知停电原因、抢修恢复所需时间等信息，请求理解和支持。

5.4.6  物资、通信、后勤保障

1、物资：

（1）组织做好应急抢修装备、物资供应，确保物资配送及时到位；

（2）提供可调用的应急物资装备相关信息。

2、信通：

（1）组织做好应急通信保障工作；

（2）做好公司应急指挥中心技术保障；

（3）做好应急指挥信息系统技术保障。

3、后勤：

（1）做好公司本部通信大楼安全供电；

（2）做好公司本部应急处置人员的后勤保障；

（3）组织做好现场后勤医疗保障工作，包括人员救护，伤员转移、治疗事宜。

5.4.7  防御次生灾害

1、事发单位、救援单位、相关部门加强次生灾害监测预警，防范因停电导致的生产安全事故。

2、事发单位、救援单位、相关部门组织力量开展隐患排查和缺陷整治，及时采取防范措施，避免发生人员伤害、火灾等次生灾害。

5.4.8  事态评估

公司大面积停电事件处置领导小组办公室组织对大面积停电范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，并将评估情况报公司大面积停电事件处置领导小组，必要时作为请求市公司及政府部门支援的依据。

## 5.5  响应调整和结束

5.5.1  响应调整

公司大面积停电事件处置领导小组根据事件危害程度、救援恢复能力和社会影响等综合因素，按照事件分级条件，调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

5.5.2  响应结束

同时满足下列条件，按照“谁启动、谁结束”的原则结束应急响应：

（1）电网主干网架基本恢复正常接线方式，电网运行参数保持在稳定限额之内；

（2）停电负荷恢复80%及以上，重点地区、重要负荷恢复90%及以上；

（3）造成大面积停电事件的隐患基本消除；

（4）大面积停电事件造成的重特大次生衍生事故基本处置完成。

（5）政府结束大面积停电事件应急响应。

# 6  信息报告

## 6.1  报告程序

6.1.1  内部报告程序

（1）预警期内，各班组向公司相关部门报告专业信息，向公司大面积停电事件处置领导小组办公室和总值班室报告综合信息。

（2）在获知发生大面积停电事件后15分钟内，将相关信息报送分管领导、公司大面积停电事件处置领导小组办公室，并通报公司办公室、运检部、安监部、营销部等部门。

（3）在获知发生大面积停电事件后，应在15分钟内报告公司大面积停电事件处置领导小组办公室。报告可以以电话、传真、邮件、短信等形式上报。向上级即时报告后，应在90分钟内以书面形式上报，并按照要求做好续报工作。

（4）收到较大及以上大面积停电事件报告后，公司大面积停电事件处置领导小组办公室、相关部门应立即核实，向公司领导汇报，同时报公司总值班室。公司总值班室按要求上报市公司总值班室；如构成生产安全事故，安监部按要求报告市公司安监部。

（5）应急响应期间，各班组定时向公司大面积停电事件处置领导小组办公室和总值班室报告综合信息。

6.1.2  对外报告程序

当可能发生大面积停电事件时，公司大面积停电事件处置领导小组办公室向区经信委、南充能源监管办等上级主管部门报送信息。

发生大面积停电事件后，公司大面积停电事件处置领导小组办公室和公司办公室履行相关流程手续后，在1小时内向区政府总值班室、嘉陵区经信委、能源监管办报告，如构成生产安全事故，安监部立即报告南充市安全生产监督管理局。其后，并根据政府要求做好信息续报。

及时向地方政府报告有关情况，向嘉陵区政府提出预警或处置建议，按有关规定通知重要用户。

## 6.2  报告内容

6.2.1  内部报告内容

（1）预警阶段，事件属地班组向公司大面积停电事件处置领导小组办公室报告本班组管辖内停电情况；以及电网运行情况、电网设施设备受损情况、已造成的减负荷情况、停电影响的重要用户、已采取的措施、事态发展情况等信息。

（2）发生大面积停电事件，各班组即时报告的内容包括时间、地点、基本经过、影响范围等概要信息；

（3）响应阶段，向公司大面积停电事件处置领导小组办公室报告本单位启动、调整和终止事件应急响应情况；以及各单位电网设施设备受损、电网运行、已造成的减负荷情况、抢险救援、次生灾害、人员伤亡情况，对电网、用户的影响，政府、媒体、网络舆论反应，已经采取的措施及事件发展趋势，应急队伍、应急物资、应急装备需求等信息。

6.2.2  对外报告内容

（1）信息初报的内容包括时间、地点、基本经过、影响范围等概要信息。

（2）信息续报的内容包括事件信息来源、时间、地点、基本经过、影响范围、已造成后果、初步原因和性质、事件发展趋势和采取的措施以及信息报告人员的联系方式等。

## 6.3  报告要求

（1）各班组向公司和当地政府及相关部门汇报信息，必须做到数据源唯一、数据正确。

（2）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级应急响应期间，执行每天上午8:00时和下午15:00时两次定时报告制度。

（3）预警期内和Ⅳ级应急响应期间，执行每天下午15:00时一次定时报告制度。

（4）各单位根据公司临时要求，完成相关信息报送。

## 6.4  信息发布

（1）信息发布内容须经公司大面积停电事件处置领导小组授权，并向外联部报备，由公司党建部发布；

（2）接到大面积停电事件信息后，党建部应在30分钟内通过公司官方微博、微信等方式完成首次发布；1小时内在南充日报等或中新社发布新闻通稿；

（3）视事态进展情况，每隔2小时开展后续信息发布工作，直至应急响应结束；

（4）定期或在关键节点组织召开新闻发布会，全面介绍停电情况、公司采取的措施、取得的成效、存在的困难以及预计恢复供电时间等，争取公众理解和社会资源的支持；

（5）组织媒体现场采访，保持正面传播态势。

信息发布渠道包括公司网站、公司官方微博、当地主流媒体、95598电话告知、短信群发、电话录音告知等形式。

# 7   后期处置

## 7.1  善后处置

（1）贯彻“考虑全局、突出重点”原则，开展善后处理。

（2）认真开展设备隐患排查和治理工作，避免次生事故的发生，确保电网稳定运行。

（3）及时整理受损电网设施、设备资料，做好相关设备记录、图纸的更新，加快抢修恢复速度，提高抢修恢复质量，尽快恢复正常生产秩序。

## 7.2  保险理赔

及时通知保险公司核实、统计设备损失情况，经相关部门审核后，由财务部牵头按保险合同条款进行索赔。

## 7.3  事件调查

大面积停电事件应急响应终止后，除按照有关政府部门要求配合进行事件调查外，公司还应按照《国家电网公司安全事故调查规程》开展调查。

## 7.4  应急处置评估

大面积停电事件应急响应终止后，应按有关要求及时对事件处置工作进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出整改措施，形成处置评估报告。做好应急处置全过程资料收集保存工作，主动配合评估调查，并对应急处置评估调查报告有关建议和问题进行闭环整改。

## 7.5  恢复重建

大面积停电事件应急响应终止后，需对电网网架结构和设备设施进行修复或重建的，组织相关部门结合政府规划做好恢复重建工作。

# 8  保障措施

## 8.1  应急队伍

建立健全公司应急队伍体系，组建应急抢修队伍及应急救援基干队伍，建立应急专家库，规范应急队伍管理，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，持续提高大面积停电事件应急处置能力。

## 8.2  应急物资与装备

建立健全应急物资装备储存、调拨和紧急配送机制，确保应急处置所需的物资装备和生活用品的应急供应。投入必要的资金，配备应急处置所需的抢修工器具、信息通信、交通等各类装备和电力抢险物资，积极获取政府相关部门、其他电力企业、社会机构等外部应急物资装备信息。注明储备应急装备清单和集中地。

## 8.3  应急电源

加强应急电源系统建设，各班组根据自身情况配备各种类型、各种容量应急电源车、应急发电机等设备，加强日常维护和保养，保证事件发生后可立即投入使用。

## 8.4  通信与信息

持续完善电力专用通信网，充分利用公用通信网，建立有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保应急处置过程中的通信畅通。不断完善安监、生产、营销、95598客户服务、应急指挥、ERP、GIS等信息系统功能，强化系统运行维护与技术支持，保障应急期间相关信息与用户访问畅通。

## 8.5  技术保障

（1）开展大电网理论和技术研究，采用新技术、新装备提高电力系统安全稳定控制水平。加强电网建设和改造，强化电网结构，提高电网安全运行水平。开展大面积停电恢复控制研究，统筹考虑电网恢复方案和恢复策略。

（2）加强电力应急理论和技术的研究，提高大面积停电事件风险监测与预防能力，进一步提高电网企业的应急管理水平。

（3）公司各单位应加强应急指挥中心和应急平台建设，依托调度自动化和其他信息系统，实现应急信息的交换和共享。

## 8.6  经费保障

对于应急响应或应急演练过程中发生的费用，按照有关规定，经相关审批、备案程序后，纳入公司年度预算管理。

## 8.7  其他保障

（1）加强与交通运输、铁路部门的沟通与协调，加强与社会物流企业的合作，在优先利用公司自身交通运输能力前提下，合理使用社会交通运输资源。

（2）加强与公安部门的沟通与协调，做好重要电力设施设备、电力生产运行人员的安全保卫。

（3）与地方加强沟通与协调，充分合作，借助当地后勤和医疗卫生资源做好后勤医疗保障。

# 9  预案管理

## 9.1  预案培训

组织与本预案实施密切相关的人员开展培训，且每年至少组织一次。

## 9.2  预案演练

公司至少每年组织一次大面积停电应急演练。邀请政府、当地并网电厂、重要用户等参加的联合演练每三年至少开展一次。

## 9.3  预案备案

本预案报国网南充供电公司、嘉陵区经信委、南充能源监管办备案。

## 9.4  预案修订

本预案应定期修订，原则上每三年至少修订一次。有下列情况之一的，应及时开展预案修订工作：

（1）国家相关法律法规、上位预案发生变化；

（2）公司发生重大机构调整；

（3）面临的风险发生重大变化；

（4）重要应急资源发生重大变化；

（5）预案中的其他重要信息发生重大变化；

（6）在大面积停电事件应对和应急演练中发现问题需作出重大调整；

（7）有关政府部门提出修订要求；

（8）公司大面积停电事件处置领导小组办公室提出修订要求。

## 9.5  制定与解释

本预案由电力调度控制中心组织制定并负责解释。

## 9.6  预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

附件1 公司大面积停电事件处置领导小组人员及联系方式

| 单位名称 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国网南充市嘉陵供电公司 | 谭定军 | 总经理 | 0817-2273611 |
| 国网南充市嘉陵供电公司 | 蒲尔充 | 党委书记 | 0817-2273633 |
| 国网南充市嘉陵供电公司 | 夏树平 | 副总经理 | 0817-2273639 |
| 国网南充市嘉陵供电公司 | 唐小疆 | 副总经理 | 0817-2273666 |
| 国网南充市嘉陵供电公司 | 赵兵 | 纪委书记 | 0817-2273677 |
| 国网南充市嘉陵供电公司 | 青兰 | 主任 | 0817-2273613 |
| 国网南充市嘉陵供电公司 | 陈德杰 | 副主任 | 0817-2273618 |
| 国网南充市嘉陵供电公司 | 刘程诚 | 副主任 | 0817-2273637 |
| 国网南充市嘉陵供电公司 | 莫涛 | 副组长 | 0817-2273616 |
| 国网南充市嘉陵供电公司 | 马江 | 副组长 | 0817-2273636 |
| 国网南充市嘉陵供电公司 | 陈华 | 副主任 | 0817-2273606 |
| 国网南充市嘉陵供电公司 | 方锁 | 副主任 | 0817-2273622 |

# 附件2  规范化格式文本

附件2.1  大面积停电事件报告

填报时间：      年     月    日  时  分

□第一次报告         □后续报告（第一次报告时间：      年    月   日  时  分）

报告方式：□电话/ □电传/ □电子邮件/ □其它

| 事故/事件发生单位 |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故/事件简述 |  |  |  |  |  |  |
| 事故/事件起止时间 | 年 月 日 时 分 ～ 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 基本经过（事故/事件发生、扩大和采取措施、初步原因判断）： |  |  |  |  |  |  |
| 事故/事件后果（伤亡情况、停电影响、设备损坏或可能造成不良社会影响等）的初步估计： |  |  |  |  |  |  |
| 填报人姓名 |  |  |  | 单 位 |  |  |
| 联系方式 |  |  |  | 信息来源 |  |  |

注：公司各单位填报时，“事故/事件发生单位”指发生事故事件的具体的省、市州、县级公司；“上级主管单位”指发生事故事件的省公司、市（州）公司、县级公司等；电建突发安全事件注明项目建设单位、设计单位、监理和施工单位。

附件2.2  应急发电设备调集情况

填报单位：

数据截止时间    年   月   日   时        填报时间：    年    月   日   时

| 使用 公司 | 调出 单位 | 调集 |  | 到达 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 (台/辆) | 容量 (千瓦) | 数量 (台/辆) | 容量 (千瓦) |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2.3  高危用户、重要用户停电及应急供电情况

填报单位：

数据截止时间    年   月   日   时                                                     填报时间：    年    月   日   时

| 单位 | 停电重要用户名称 | 停电简明情况 (含停电时间、影响及用户自备电源情况) | 采取措施 | 供电恢复情况 (含恢复时间) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件2.4  变电站停运及恢复情况

填报单位：

数据截止时间      年    月    日    时                                              填报时间：    年    月    日    时

| 单位 | 特高压变电站 |  | 500kV 变电站 |  | 220kV 变电站 |  | 110kV 变电站 |  | 35kV 变电站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 停运（座） | 恢复（座） | 停运（座） | 恢复（座） | 停运（座） | 恢复（座） | 停运（座） | 恢复（座） | 停运（座） | 恢复（座） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果灾区有其他等级的 35kV 及以上变电站，根据本单位变电站电压等级实际情况添加相关内容。

附件2.5  输电线路停运及恢复情况

填报单位：

数据截止时间     年    月    日    时                                            填报时间：      年    月    日    时

| 单位 | 特高压输电线路 |  | 500kV 输电线路 |  | 220kV 输电线路 |  | 110kV 输电线路 |  | 35kV 输电线路 |  | 10kV 输电线路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 停运（条） | 恢复（条） | 停运（条） | 恢复（条） | 停运（条） | 恢复（条） | 停运（条） | 恢复（条） | 停运（条） | 恢复（条） | 停运（条） | 恢复（条） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如果灾区有其他等级的10kV 及以上输电线路，根据本单位输电线路电压等级实际情况添加相关内容。

2.、10kV输电线路统计口径为主线，35kV及以上输电线路统计口径包括主线、支线。

附件2.6  电网负荷损失情况统计表

填报单位：

数据截止时间     年    月    日    时                                            填报时间：      年    月    日    时

| 单位 | 损失负荷（万千瓦） |  |  | 损失电量（万千瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事故前负荷 | 损失负荷 | 损失比 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件2.7  倒杆断线情况统计表

填报单位：

数据截止时间     年    月    日    时                                            填报时间：      年    月    日    时

| 单位 | 特高压线路 |  | 500kV线路 |  | 220kV线路 |  | 110kV线路 |  | 35kV线路 |  | 10kV线路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 倒杆塔（基） | 断线（处） | 倒杆塔（基） | 断线（处） | 倒杆塔（基） | 断线（处） | 倒杆塔（基） | 断线（处） | 倒杆塔（基） | 断线（处） | 倒杆塔（基） | 断线（处） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2.8  抢修力量投入统计表

填报单位：

数据截止时间     年    月    日    时                                            填报时间：      年    月    日    时

| 单位 | 抢修队伍（支） | 抢修人员（人次） | 抢修车辆（辆次） | 发电车（辆次） | 发电机（台次） | 大型抢修机械（台次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2.9  电网大面积停电事件影响公司城区供电及恢复情况

填报单位：

数据截止时间     年  月   日   时           填报时间：     年   月   日   时

| 单位 | 供电台区 |  | 用户 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 停电（个） | 恢复（个） | 停电（个） | 恢复（个） |
| 合计 |  |  |  |  |

附件2.10  电网大面积停电事件影响公司直管农网供电及恢复情况

填报单位：

数据截止时间     年     月     日     时                                       填报时间：     年     月     日     时

| 单位 | 供电台区 |  | 乡镇 |  | 行政村 |  | 用户 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 停电（个） | 恢复（个） | 停电（个） | 恢复（个） | 停电（个） | 恢复（个） | 停电（个） | 恢复（个） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2.11  电网大面积停电事件影响趸售及其它性质农网供电及恢复情况

填报单位：

数据截止时间     年     月     日     时                                         填报时间：    年     月     日     时

| 单位 | 供电台区 |  | 乡镇 |  | 行政村 |  | 用户 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 停电（个） | 恢复（个） | 停电（个） | 恢复（个） | 停电（个） | 恢复（个） | 停电（个） | 恢复（个） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2.12  应急物资、设备调拨情况统计表

填报单位：

数据截止时间     年     月     日     时                                       填报时间：     年     月     日     时

| 单位 | 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 （按ERP） | 数量 | 估价金额（元） | 库存运维物资/项目物资/供应商物资 | 调用仓库/项目/供应商名称 | 抢修项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2.13  应急物资投入情况统计表

填报单位：

数据截止时间     年     月     日     时                                       填报时间：     年     月     日     时

| 序号 | 设备/材料名称 | 电压等级 | 规格型号 | 单位（按ERP） | 投入数量 | 估价金额 | 原有库存数量 | 现库存数量 | 抢修项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

国网南充市嘉陵供电公司大面积停电

事件信息快报

（20xx－x）

大面积停电事件处置领导小组办公室        20xx年x月x日

一、事件概况

（包括事件概况、影响、发展趋势、恢复情况等，以及有关领导指示批示、工作要求、参加处置工作情况，安监部负责）

二、应急处置工作开展情况

1．设备抢修恢复（运检部负责）

2．用户应急服务（营销部负责）

3．新闻舆情应对（党建部负责）

4．应急协调联动（安监部负责）

5．应急物资供应（运检部负责）

6．其它专业

三、应急工作开展情况

（安监部负责）

四、下一步工作

（各部门）

# 附件3  有关通知和报告模板

附件3.1  公司预警通知

国网南充市嘉陵供电公司大面积停电预警通知

[20**]*号

签发：***               时间：20**年**月**日**时**分（盖章）

| 主送单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警来源 |  |  |  |
| 险情类别 |  | 预警级别 |  |
| 影响范围 |  | 影响时间 |  |
| 事件概要 |  |  |  |
| 有关 措施 要求 |  |  |  |

审核：                                     制表：

附件3.2  关于启动大面积停电事件处置应急响应的通知

关于启动大面积停电事件处置应急响应的通知

年  月  日  时，国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司发生了大面积停电事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

鉴于    （大面积停电事件的严重、紧急程度等），根据有关法律法规和《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》、《国网南充供电公司大面积停电事件处置应急预案》之规定，经研究，决定启动应急响应。    （对有关部门和单位的工作提出要求）。

年  月  日

附件3.3  关于××大面积停电事件的情况报告

关于××大面积停电事件的情况报告

×××：

年  月  日  时，国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司发生了大面积停电事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。造成事件的原因是

（或者原因正在调查）。事件的进展情况将续报。

专此报告。

年  月  日

附件3.4  关于××大面积停电事件情况续报

关于××大面积停电事件情况续报

×××：

现将  年  月  日  时国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司发生的大面积停电事件有关情况续报如下：

截止  年  月  日  时，大面积停电事件已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

大面积停电事件发生后，嘉陵供电公司大面积停电事件处置应急领导小组启动了《国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司大面积停电事件处置应急预案》，    （采取的应急处置、救援等基本情况）。目前，    （事态得到控制情况或发展、蔓延趋势以及是否需要请求支援等）。

专此报告

年  月  日

附件3.5  关于结束××大面积停电事件应急响应的公告

关于结束××大面积停电事件应急响应的公告

年  月  日  时，国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司发生了大面积停电事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

大面积停电事件发生后，国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司大面积停电事件处置应急领导小组启动了大面积停电事件处置应急响应，（政府和有关部门采取的应急处置、救援等基本情况）。

鉴于大面积停电事件得到有效控制，根据有关法律法规和《国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司大面积停电事件处置应急预案》之规定，经研究，现决定结束应急响应。请各有关部门、单位抓紧做好善后工作。

特此公告。

年  月  日

附件3.6  信息发布渠道和答复模板

1）关于××大面积停电事件的新闻发布稿1

关于××大面积停电事件的新闻发布稿1

（适用于省公司在突发事件刚发生）

年  月  日  时，国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司发生了大面积停电事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

大面积停电事件发生后，国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司大面积停电事件处置应急领导小组启动了大面积停电事件处置应急响应，××供电公司大面积停电事件处置应急领导小组启动了××供电公司大面积停电事件处置应急响应，    （政府和有关部门采取的应急处置、救援以及下一步还将采取的行动等基本情况）。    （提示、指引有关单位、社会公众需注意、防范的问题和予以配合行动的内容）。

年  月  日

2）微博信息模板（包括事件信息发布和道歉部分）

地区停电及抢修情况官方微博模板

（1）（停电事件发生后30分钟内）   ×月 × 日 × 时×分，×地区停电，供电公司已经派出应急供电车奔赴相关单位，预计××分钟后到达现场，届时将为紧急用电提供电源。国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司抢修人员已经奔赴故障现场。故障原因尚不明确正在查找， 我们对因停电给广大用户造成的不便深表歉意。

（2）（停电事件确认后60分钟内），国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司抢修人员已经到达事故现场，经紧急查找，抢修人员已经开始了全力抢修，因故障较大，同时公司还调遣了充足的抢修力量赶赴现场，以加快抢修速度。请广大用户保持镇静，并在适当时候配合我们的工作。

（3）（停电事件确认后2小时内）事故原因已经查出，目前我公司正在全力以赴恢复供电，估计还需××小时左右，请大家耐心等待 ！！

（4）（恢复送电信息）×地区因×原因造成停电，经过供电公司抢修人员全力以赴的抢修，×月 × 日 × 时×分，×地区已经恢复供电。对此次停电事件带来的不便，我们再次表示歉意，有任何有关用电方面的问题请及时与我们95598联系，也可登录我们的官方微博及供电服务微博，做线上讨论，我们将竭诚为您服务！！

官方微博地址：国网四川电力

# 附件4  编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国安全生产法》

《安全生产事故报告和调查处理条例》

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

《国家大面积停电事件应急预案》

《突发事件应急预案管理办法》

《中央企业应急管理暂行办法》

《电力企业应急预案管理办法》

《电力企业应急预案评审和备案细则》

《国家电网公司应急工作管理规定》

《国家电网公司应急预案管理办法》

《国家电网公司应急预案评审管理办法》

《国家电网公司突发事件总体应急预案》

《国家电网公司大面积停电事件应急预案》

《四川省大面积停电事件应急预案》

《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》