[image: image1.png]


编号：SGCC-SC-NC-JL-ZN-08
2011年编制
2019年修订
[image: image2.png]ﬁt&k%%

HikEA : %&%

A - 2P ’V?’W)’ %%

H 191:}\”7@ Y B





国网南充市嘉陵供电公司

设备设施消防安全应急预案
国网南充市嘉陵供电公司

2019年09月

目 录
1

1事故风险分析

1

1.1事故类型

1

1.2.危险源分析

1

1.3危害程度分析

1

2组织机构及职责

2

2.1.指挥机构

3

2.2工作机构

6

3 预防与预警

7

3.1风险监测

8

3.2预警分级

9

3.3预警程序

9

3.4预警行动

10

3.5预警解除

10

4 处置程序

10

4.1信息报告

13

4.2响应分级

14

4.3响应程序

17

5处置措施

17

5.1先期处置

18

5.2后期处置

19

5.3应急保障

20

6 附件

20

6.1公司生产经营区域设施（设备）火灾应急处置办公室成员及联系方式

20

6.2公司生产经营区域设施（设备）火灾应急处置组织机构联系人员及联系方式

21

6.3应急物资清单




1事故风险分析

1.1事故类型

1.1.1生产经营区域各类设备（设施）老化、质量不良、消防安全隐患整治不到位等引发火灾事故。

1.1.2员工违章行为引发火灾事故

员工未按规定进行日常消防安全巡视检查、下班后未关闭所有电器开关、人走灯灭，在生产经营区域吸烟，动火作业不按规定办理工作票、不落实防火安全技术措施等引起火灾事故。

1.2.危险源分析

公司生产经营区域大、范围广、设备多。公司本部设有8个部室，11个供电所和1个城区供服班，同时，拥有通信信息机房、物资库房等重点防火部位，消防安全管理难度大；加之公司员工总量多达300多人，人员素质、思想状态、心理素质等参差不齐，稍有不慎便会发生火灾事故。

1.3危害程度分析

一旦发生火灾事故，可能会导致人员伤亡、设备损坏、财产损失，给受害者及家属带来极大的痛苦，甚至引发大面积停电事故、环境污染、社会不稳定事件，事故单位也要承担相应的责任和经济损失。

2组织机构及职责

2.1.指挥机构

2.1.1公司应急指挥中心是公司设备设施消防安全事件应急处置的指挥和领导机构，公司总经理担任应急指挥中心指挥长，负责全面指挥公司设备设施消防安全事件应急处置工作，公司主管生产副总经理担任副指挥长。应急指挥中心成员由本部各部门主要负责人组成。
2.1.2 公司应急指挥中心职责

2.1.2.1贯彻落实消防安全法律、法规，确保单位公司消防安全管理、消防设施设备配备、使用、维护等合法合规。

2.1.2.2接受地方政府应急救援指挥机构、消防管理部门和国网南充供电公司电力应急中心的领导，落实部署的各项任务。

2.1.2.3根据公司火灾事故应急处置的需要，请求地方政府提供援助。

2.1.2.4宣布进入和解除公司的火灾事故应急处置状态，决定启动、调整和终止公司事故响应。

2.1.2.5组织火灾事故的先期应急处置，组织实施扑救初期火灾、人员抢救、救治伤者、善后安抚等工作。

2.1.2.6负责向国网南充供电公司电力应急中心报告火灾事故信息，向社会发布相关信息，向地方政府相关部门报告火灾事故应急处置相关情况。

2.2工作机构

2.2.1 公司应急指挥中心下设设备设施消防安全事件处置应急办公室（简称“应急办”），办公室设在运维检修部负责火灾事故突发事件的归口管理，办公室主任由运维检修部负责人担任。公司所属各单位应根据火灾事件处置工作的需要，设立“灭火行动组、疏散引导组、安全防护组、医疗救护组、安全监护组、后勤保障组、通讯联络组”7个火灾应急处置工作组。

2.2.2 应急办工作职责

2.2.2.1落实公司火灾事故应急处置指挥中心部署的各项任务；在公司火灾事故应急处置指挥中心领导下，具体指挥、组织实施扑救初期火灾、人员抢救、救治伤者、善后安抚等工作；配合事故调查。

2.2.2.2协调公司相关职能部门开展应急处置工作；

2.2.2.3负责火灾事故相关信息收集、统计汇总、上报工作；

2.2.2.4负责与地方政府部门沟通，汇报相关应急处置工作；

2.2.2.5按照公司领导决策，发布启动、调整和终止事故响应命令；

2.2.2.6协助发布有关信息。

2.2.3火灾应急处置工作组职责

2.2.3.1灭火行动组

主要职责：熟悉或掌握本单位消防设施、器材配置情况，会使用各类消防器材、设施，懂得扑救初起火灾基本方法。发生火灾后由火灾现场职务主要负责人负责指挥火灾现场义务消防队员按照灭火预案进行灭火、疏散、救援工作。视火灾情况及时拨打“119”和报告上级有关领导和部门，待“119”专业消防人员或上级有关领导赶到现场后听从指挥，协助救援灭火工作，如有人员受伤还要及时与医院急救中心“120”联系。

2.2.3.2疏散引导组

主要职责：熟悉本单位疏散通道、安全出口设置情况和逃生路线，掌握火场疏散和逃生自救的基本技能、引导人员疏散的方法和程序。负责组织火灾现场的人员疏散和排查火灾现场被困人员疏散撤离情况，并做好疏散撤离后的现场治安秩序维护工作。

2.2.3.3安全防护组

主要职责：接到火警后，应首先控制车辆和无关人员进入火灾现场，同时迅速通知有关人员清理火灾现场周围停放的车辆。及时划定火灾警戒区和主要秩序控制区，维护火场秩序、留出消防车通道，确定专人在路口、入口引导消防车和消防队员快速进入火灾现场。保护好火灾现场，等待公安消防部门对火灾现场进行调查。

2.2.3.4医疗救护组

主要职责：准备好相关药品、器械、救护车等设备在火灾现场待命。接到命令后，要迅速组织、引导医护人员赶赴火灾现场，对受伤人员紧急实施抢救和运送在火灾中受伤的伤员到就近医院进行救治。必要时根据伤势情况，拨打“120”救护。

2.2.3.5安全监护组

主要职责：加强外围警戒，对火灾事故现场所有人员人身安全进行监护，对设备安全进行严密监控，防止事故扩大。

2.2.3.6后勤保障组

主要职责：负责组织车辆运送救援物资和伤亡人员家属情绪稳定的安抚等工作。

2.2.3.7通讯联络组

主要职责：根据总指挥的指令，将破拆、停电、供水、车辆调配等灭火指令传达到火灾现场的各小组。将火场的进展情况及时反馈，保障火灾现场与外界的信息畅通和寻求相邻单位支援的联络工作。

2.2.4 公司相关部门职责

运维检修部：负责生产区域火灾现场扑救工作的组织、协调工作；负责提供应急物资供应保障及运输工作。

营销部：负责营业大厅等区域火灾扑救工作的组织、协调工作。

安全监察部：负责组织生产区域火灾事故现场应急处置、援助工作及安全监督检查工作，遇到难以解决的问题要及时与市公司安全监察部（保卫部）、区消防支队取得联系，咨询事故处理事宜，参与事故现场调查工作；协同事故单位对事故中受伤人员的抢救、治疗、运送；密切与公司相关部门配合做好伤亡人员的处置及善后处理工作；组织公司火灾事故应急处置预案的审批及应急指挥和协调工作。

办公室（党委办公室）：为火灾事故应急处置提供法律支持，对涉及纠纷提供法律援助；负责火灾事故应急处置过程中与上级相关部门的联系和协调及维稳工作；负责物业管理区域火灾现场扑救工作的组织、协调工作。
党委党建部：负责媒体应对、舆情引导和对外信息发布工作； 

党委组织部：负责医疗救护和善后安置等工作；负责对伤亡人员的抚恤资金发放的标准提供政策支持，参与对火灾事故的调查工作。

财务资产部：负责火灾事故应急处置、抢险救灾、事故恢复及灾后重建资金保障，协同相关部门完成保险理赔工作。

其他部门职责：做好职责范围内相关应急工作，完成应急指挥中心（生产经营区域火灾应急处置领导小组）交办的各项工作任务，必要时参与救援和调查工作。

3 预防与预警

3.1风险监测

3.1.1公司应急办负责收集、整理和汇报中央、省、市气象权威机构、部门及专业新闻单位发布的高温、火灾预警信息以及各单位上报的火灾应急信息等。

3.1.2办公室（党委办公室）负责对物业管理区域火灾报警系统、自动灭火系统进行监测。

3.1.3安全监察部应对本单位消防安全风险进行监测

3.1.3.1用火、用电是否违章。

3.1.3.2安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好。

3.1.3.3消火栓、灭火器是否被遮挡影响使用或者被挪作他用。

3.1.3.4常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用。

3.1.3.5消防设施、消防电源是否违章关闭。

3.1.3.6防火重点部位的人员是否在岗。

3.1.3.7员工的消防知识培训和疏散演练是否落实。

3.1.3.8消防设备、灭火装置是否定期维护、保养、检修，维护合格证明是否齐备。

3.1.3.9生产经营场所有无火灾隐患，员工是否人走灯灭、关电源。
3.1.4各部门及班组获知的信息应及时向公司应急办报告，公司应急办得到信息后应向公司主管领导报告，视情况发布预警信息。

3.1.5风险监测信息报告应及时、准确、真实，紧急情况时可简要说明，然后视事故风险程度和实际情况进行详细报告。

3.2预警分级

根据公司生产经营区域设施、设备可能发生以及造成的人身及财产损失程度，将消防预警分为特大（I 级）、重大（Ⅱ级）、较大(Ⅲ)、一般（Ⅳ级）四个级别，分别用红色、橙色、黄色、蓝色表示，Ⅰ级为最高级别。

3.2.1Ⅰ级预警

下列情况之一，公司发布消防I级预警：

3.2.1.1消防部门发布消防红色预警。

3.2.1.2公司应急领导机构视火灾危害程度和社会影响等综合因素，研究确定为消防Ⅰ级预警状态的。

3.2.2Ⅱ级预警

下列情况之一，公司发布消防Ⅱ级预警：

3.2.2.1消防部门发布消防橙色预警。

3.2.2.2公司应急领导机构视火灾危害程度和社会影响等综合因素，研究确定为消防Ⅱ级预警状态的。

3.2.3Ⅲ级预警

下列情况之一，公司发布消防Ⅲ级预警：

3.2.3.1消防部门发布消防黄色预警。

3.2.3.2公司应急领导机构视火灾危害程度和社会影响等综合因素，研究确定为消防Ⅲ级预警状态的。

3.2.4Ⅳ级预警

下列情况之一，公司发布消防Ⅳ级预警：

3.2.4.1消防部门发布消防蓝色预警。

3.2.4.2公司应急领导机构视火灾危害程度和社会影响等综合因素，研究确定为消防Ⅳ级预警状态的。

3.3预警程序

3.3.1 公司应急办接到预警信息或收到政府相关部门、国网南充供电公司电力应急中心预警通知、气象部门灾害预报后，立即汇总相关信息，分析、研判，提出公司预警发布建议，经公司应急指挥中心指挥长批准后，由应急办负责发布。

3.3.2 预警信息由公司应急办通过短信平台、传真、办公自动化系统发布，并根据情况变化适时调整预警级别。

3.3.3 预警信息的内容包括名称、预警级别、预警区域、预警期的起始时间、影响预测及应对措施、发布单位和时间等。

3.4预警行动

进入预警期后，应采取以下部分或全部措施：

3.4.1及时收集、报告相关信息，开展应急值班，做好监测和事态跟踪工作；加强与政府相关部门的沟通，及时报告事故信息；

3.4.2组织相关部门和人员到现场核查，对信息进行分析评估，预测发生事故可能性的大小、影响范围和严重程度以及可能发生火灾事故的级别；同时加强防火重点部位的消防安全检查，开展火灾隐患排查，落实防范措施，确保消防安全。

3.4.3做好舆情监测、信息发布和舆论引导工作；

3.4.4火灾事故应急处置领导小组成员迅速响应，及时掌握事故相关信息，研究部署应急处置工作；

3.5预警解除

根据事态发展和有关情况证明火灾事故不可能发生或危险已经解除，由公司应急指挥中心提出解除建议，经分管领导批准后，由应急办负责发布，解除已经采取的相关措施。

4 处置程序

4.1信息报告

4.1.1 报告程序和渠道
4.1.1.1 先期应急处置阶段

4.1.1.1.1 事故单位向公司应急办报告事故发生信息。

4.1.1.1.2 应急办核实情况后报告分管领导，并向公司应急指挥中心报告。

4.1.1.1.3 发生一般及以上火灾事故后，公司应急办按照有关规定向国网南充供电公司电力应急中心进行报告，公司安全监察部向国网南充供电公司安监部报告；发生较大及以上交通事故后，公司应急办向区政府应急办、区安监局进行报告。
4.1.1.2 响应阶段

4.1.1.2.1发生一般及以上火灾事故后，事故单位向公司应急办定时续报。同时，按照规定向公司相关职能部门续报。

4.1.1.2.2发生一般及以上火灾事故后，公司应急办按照有关规定向国网南充供电公司电力应急中心定时续报，公司安全监察部向国网南充供电公司安监部续报；发生较大及以上火灾事故后，公司应急办按照有关规定向区政府应急办、区安监局定时续报。
4.1.1.2.3 公司应急办每天向公司应急指挥中心指挥长汇报。

4.1.2 报告内容
4.1.2.1 事故单位向公司报告的事故发生信息内容包括：

4.1.2.1.1报告单位、联系人、联系方式、报告时间、事故发生时间、地点和范围、人员伤亡及初步财产损失情况、已经采取的措施和事态可能发展的趋势以及控制程度等，并按照规定进行续报。

4.1.2.1.2报告应急响应启动、调整和终止情况。

4.1.2.3 公司应急办向国网南充供电公司电力应急中心、区政府应急办、区安监局报告发生较大及以上火灾事故，信息内容包括：事故信息来源、时间、地点、基本经过、已造成的后果、初步原因和性质、事态发展趋势和采取的措施以及信息报告人员的联系方式等。

4.1.3 报告要求
4.1.3.1火灾事故发生后，各责任部门及班组必须按照有关规定立即报告事故信息，即时续报相关信息。

4.1.3.2责任部门或班组向公司报送信息、公司向政府、上级管理部门等报送信息时，必须做到数据源唯一、数据正确、报告时间及内容符合要求。

4.1.3.3收到火灾事故报告后，公司应急办应立即核实，向公司分管领导汇报，并汇报公司应急指挥中心。同时，根据事故等级，履行相关手续后，分别向国网南充供电公司电力应急中心、区政府应急办、区安监局等报告，向有关单位报告前，应经公司应急指挥中心指挥长（副指挥长）审核批准，并按有关规定执行。

4.1.3.4一般及以上火灾事故响应阶段执行每天一次定点零报告制度。

4.1.3.5自人身伤亡事故发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

4.1.3.6事故单位根据公司临时要求，及时报送相关信息；安全监察部根据上级相关部门的临时要求，及时报送相关信息。

4.1.4信息发布
4.1.4.1应急指挥中心是对外信息发布的唯一机构，根据指挥长授权，新闻及公共关系组对外新闻媒体发布相关应急信息，任何单位和部门不得擅自将应急信息、数据对外披露。

4.1.4.2对外发布信息主要包括：火灾事故的基本情况、采取的应急措施、存在的困难以及下一步工作打算等信息。

4.2响应分级

按照《四川省电力公司消防安全管理办法》（川电办〔2010〕44号）有关规定，根据火灾造成的人员伤亡或财产损失情况等后果严重性及其影响范围,将火灾事件分为特别重大、重大、较大、一般事故四个级别，公司生产经营区域火灾事件分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级，分别对应特大、重大、较大、一般火灾事故。
4.2.1特大火灾事故
发生下列情况之一，为公司特大火灾事件：

4.2.1.1一次性造成10人及以上死亡，或者20人以上重伤，或者100万元及以上直接财产损失的火灾。

4.2.1.2公司应急领导机构视火灾危害程度和社会影响等综合因素，研究确定的火灾特大火灾事故。

4.2.2重大火灾事故
发生下列情况之一，为公司重大火灾事件：

4.2.2.1由火灾造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上20人以下重伤，或者30万元及以上100万元以下直接财产损失的火灾。

4.2.2.2公司应急领导机构视火灾危害程度和社会影响等综合因素，研究确定的重大火灾事故。

4.2.3较大火灾事故
发生下列情况之一，为公司较大火灾事件：

4.2.3.1由火灾造成3人以下死亡，或者3人及以上10人以下重伤，或者10万元及以上30万元以下直接财产损失的火灾。

4.2.3.2公司应急领导机构视火灾危害程度和社会影响等综合因素，研究确定的较大火灾事故。

4.2.4一般火灾事故
发生下列情况之一，为公司一般火灾事件：

4.2.4.1由火灾造成3人以下重伤，或者10万元以下直接财产损失的火灾。

4.2.4.2公司应急领导机构视火灾危害程度和社会影响等综合因素，研究确定的一般火灾事故。

4.3响应程序

4.3.1 响应启动
4.3.1.1发生火灾事件后，安全监察部应立即启动本单位生产经营区域火灾现场处置预案，及时进行扑救初期火灾、组织人员疏散和受困、受伤人员救援，并立即向公司应急办报告。

4.3.1.2公司应急办接到事件部门或班组生产经营区域火灾事件报告后，立即汇总相关信息，分析、研判，提出对事件的定级建议，报应急指挥中心指挥长批准后，启动公司生产经营区域火灾应急处置响应。

4.3.1.3公司启动生产经营区域火灾应急处置响应后，应立即向国网南充供电公司应急中心报告。

4.3.2 分级响应
4.3.2.1公司响应行动

4.3.2.1.1发生Ⅳ级（一般火灾事故）及以上火灾事故后，公司生产区域火灾应急处置领导小组启动应急值班，组织协调相关工作，开展信息汇总和报送工作，及时向公司分管领导报告。

4.3.2.1.2公司应急指挥中心全面协调事故应急处置工作，组建火灾应急处置领导小组，赶赴事故现场进行现场指挥，同时，配合消防部门实施应急救援。

4.3.2.1.3火灾事件应急工作组按照以下处置原则开展应急处置工作。

4.3.2.1.3.1应急办、相关应急工作组立即赶赴现场，对火灾事故进行初步分析，制定现场救援方案，根据火灾严重程度和火势发展，组织现场抢救，防止发生人员伤亡和重大财产损失。

4.3.2.1.3.2现场指挥人员组织疏散交通及围观人群，维护现场秩序，看守现场物资，对伤员进行抢救和转移，并对搞破坏、哄抢或乘机盗窃现场财物的人员，协助现场执法人员，按照有关法规，采取果断措施予以处置。

4.3.2.1.3.3封闭、保护现场，必要时可以申请当地交通主管部门实施交通管制，但应设立明显标志，标明车辆通行路线。

4.3.2.1.3.4迅速向当地政府和消防主管部门汇报简要险情及后果，并根据事发现场情况，商请卫生、保险、交通、消防等部门予以配合，协同进行伤员抢救和现场勘查、施救工作。

4.3.2.1.3.5组织对外新闻发布、舆情监控等工作。

4.3.2.1.3.6组织开展应急通信保障工作。

4.3.2.1.3.7组织开展医疗卫生、后勤保障以及善后工作。

4.3.2.2事故单位响应行动

公司成立火灾事故应急处置机构，按照本预案处置原则及本单位预案，开展扑救初期火灾、应急救援、伤员救治、人员安抚等工作；保护事故现场，防止次生事故发生，配合事故调查；做好信息发布等工作。

4.3.3 响应调整
根据事态发展变化，公司应急办负责人向指挥长提出突发事件级别调整建议，指挥长批准后，按照新的突发事件级别开展应急处置，并由应急办发布调整命令。

4.3.4 应急结束
4.3.4.1 当火灾事故得到有效控制或危害消除后，由公司应急指挥中心指挥长研究决定终止响应，并由应急办发布终止命令。

4.3.4.2 应急结束条件

4.3.4.2.1火场被困人员全部得到解救。

4.3.4.2.2火势得到有效控制并全部扑灭，无复燃可能。

4.3.4.2.3伤亡人员全部得到妥善处理，所有伤员得到有效救治。

4.3.4.2.4由火灾事故引发其他事件的直接影响已经结束。

4.3.4.2.5政府和公司事故调查所需要的现场取证和原始资料搜集工作已完成。

5处置措施

5.1先期处置

生产经营区域一旦发生突发火灾事故，在现场或先期到达现场的人员应在最短时间了解火情，主要危险点、危险源，以及有无火情扩大的可能，视火情及时拨打“119”和报告上级有关领导和部门，在消防部门未到达前，由火灾现场职务最高领导人负责指挥现场所有人员按照灭火预案进行疏散、撤离和组织人员利用就近灭火器对初期火灾进行及时扑救工作，防止火情扩大。待“119”或上级有关领导和部门救援人员赶到现场后交由“119”和救援指挥部最高领导负责人指挥救援灭火工作。

5.2后期处置

5.2.1 事故调查

按照火灾事故有关政策、法规、文件要求，积极参与、主动配合政府消防管理部门、四川省电力公司事故调查组的调查，如实提供情况，提交相关资料。

5.2.2 总结与改进
火灾事故应急处置结束后，公司应急指挥中心应组织对使用的火灾事故应急预案和应急救援处置过程进行全面地总结、评估，找出存在问题，及时对应急预案的不足之处予以修订。

5.2.3 保险赔偿和安抚抚恤
5.2.3.1事件部门或班组尽快统计人员伤亡情况，经相关部门核实后，由财务部牵头按保险公司有关保险条款索赔。

5.2.3.2安全监察部和有关职能部门要指导事故单位全力做好伤亡家属的安抚，监督做好伤员的医护医疗，同时配合人资部依据国家有关政策、规定实施完成本企业对伤亡家属的抚恤补助。

5.3应急保障

5.3.1 应急队伍
火灾事故现场救援主要依靠消防部门。公司组建由公司本部、基层单位义务消防员组成的生产经营区域火灾事件应急救援队伍。救援队人员除了熟悉业务知识外，还要熟悉掌握灭火器、消火栓等消防器材、设施的使用方法，初起火灾处置程序和扑救初起火灾基本方法以及自救逃生方法等。

5.3.2 应急物资与装备

公司各生产经营场所应按标准配备足够的火灾应急抢险物资和应急救援装备，建立台账、档案资料等，并安排专人进行定期检查和更新维护，确保应急抢险物资和应急救援装备合格有效。

5.3.3通信与信息

通信联系方式与应急工作相关联的单位及人员的通信联系可采用以下方式：

5.3.3.1移动通讯网络，如手机、对讲机。

5.3.3.2有线通讯网络，如办公室座机、住宅座机。

5.3.3.3其它方式：如电子邮件、传真、网络电话。

如果上述应急联系方式全部失效，火灾事故现场指挥可采用对讲机进行联系

5.3.4经费

公司及所属各单位将应急处置专项资金纳入年度资金预算，确保应急处置需要。
6 附件

6.1公司生产经营区域设施（设备）火灾应急处置办公室成员及联系方式

	序号
	部门
	姓名
	职务
	手机

	1
	安全监察部
	刘程诚
	副主任
	15881721005

	2
	安全监察部
	唐海松
	七级职员
	13890881066

	3
	安全监察部
	付蓉
	消防安全管理专责
	15881796018


6.2公司生产经营区域设施（设备）火灾应急处置组织机构联系人员及联系方式
	序号
	部门
	姓名
	职务
	手机

	1
	营销部
	方锁
	副主任
	13990867772

	2
	运维检修部
	青兰
	主任
	15882613786

	3
	办公室（党委办公室）筹建组
	莫涛
	副组长
	18282052526

	4
	党委组织部筹建组 
	尹秀碧
	副组长
	18881799806

	5
	财务资产部
	青晓燕
	主任
	13518287717

	6
	建设部
	陈华
	副主任
	13699699173

	7
	党建部筹建组
	马江
	副组长
	13990896859


6.3应急物资清单
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	存放地点

	1
	柴油发电机
	40KW三相发电机
	台
	1
	

	2
	多功能强光巡检电筒
	海洋王JW7622
	把
	5
	

	3
	手提式防爆探照灯
	海洋王RJW7102A
	把
	10
	

	4
	铲子
	
	个
	2
	

	5
	镐
	
	个
	10
	

	6
	铁锹
	
	把
	4
	

	7
	铁锤
	
	把
	2
	

	8
	消防斧
	
	把
	4
	

	9
	榔头
	
	把
	2
	

	10
	柴刀
	
	把
	2
	

	11
	喊话器
	
	个
	4
	

	12
	电源线盘
	100米
	个
	1
	

	13
	急救箱
	
	个
	4
	

	14
	口罩
	
	个
	50
	

	15
	救生绳
	
	捆
	20
	

	16
	腰绳
	登山套件
	套
	10
	


