车间火灾应急预案

受控状态：受控

编    制：樊晓荣

审    批：沈刚

生效日期：      2019年01月10日

车间火灾应急预案

总则
1.1 编制目的
     在发生火灾突发事件中，以火灾事件的预测、预防为基础，以对火灾事件过程处理的快捷准确为重点，以全力保证人身、设备安全为核心，以建立火灾事件的长效管理和应急处理机制为根本，提高快速反应和应急处理能力，将火灾事件造成的损失和影响降低到最低程度。
1.2 编制依据
1.2.1 《中华人民共和国安全生产法》
1.2.2 《中华人民共和国突发事件应对法》
1.2.3 《中华人民共和国职业病防治法》
1.2.4 《中华人民共和国消防法》
1.2.5 《中华人民共和国防震减灾法》
1.2.6 《中华人民共和国防洪法》
1.2.7 《中华人民共和国防汛条例》
1.2.8 《特种设备安全监察条例》
1.2.9 《危险化学品安全管理条例》
1.2.10《国家突发公共事件综合应急预案》
1.2.11《国家安全生产事故灾难应急预案》
1.2.12《国家防汛抗旱应急预案》
1.2.13《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》
1.2.14《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》
1.2.15《车间安全生产工作规定》
1.2.16《安全生产工作规则》
1.2.17《应急预案管理制度》
1.2.18《特别重大事故应急预案》
1.2.19《电力生产事故调查规程》
1.2.20《《安全事件管理办法》
1.2.21《特别重大事故应急救援预案》
1.2.22《运行规程》
1.3 适用范围
    本预案适用于预防和应对处理本车间所属区域内发生的火灾事故。
3 应急组织机构及职责
3.1 应急组织体系
3.1.1 应急指挥组
组  长：沈刚

副组长：樊晓荣

组  员：陈林华  柯昌利   李顺  杨斌  张卫东   冯雪梅

3.1.2 应急救援组
组  长：蒋海军   
副组长：汪欣

组  员：李远春  田荧   任光远   赵少槐  贺高全  郭鹏   张洋 
3.1.3 应急通讯组
组  长：陈林华

4 信息报告与处置

4.1火灾报警

1）车间任何区域一旦着火，发现火情的人员应保持镇静，切勿惊慌。2）如火势初期较小，目击者应立即就近用灭火器将其扑灭，先灭火后报警。3）如火势较大，自己难以扑灭，应采取最快方式用对讲机、电话或打碎附近的手动报警器向119报警并同时联系调度和值班领导。4）关闭火情现场附近之门窗以阻止火势蔓延，并立即关闭附近的电闸。5）引导火警现场附近的人员用湿毛巾捂住口鼻，迅速从安全通道撤离。6）切勿在火警现场附近高喊：“着火了” ，以免造成不必要的混乱。7）在扑救人员未到达火警现场前，报警者应采取相应的措施，使用火警现场附近的消防设施进行扑救。8）带电物品着火时，应立即设法切断电源，在电源切断以前，严禁用水扑救，以防引发触电事故。

4.2火灾报警处置

1）一旦发现消控设备报警或接到火警报告后，应立即通知义务消防人员赶赴现场确认，并通知安环消防部消防专管员。2） 火情确认后立即通报调度或值班领导，由其迅速召集人员前往现场灭火、警戒、维持秩序和组织疏散。3）立即将火情通报调度或值班领导。4）值班人员坚守岗位，密切观察火警附近区域的情况，如有再次报警，应立即再次派人前往查看确认。5） 接到现场灭火指挥部下达的向“119”报警的指令时，立即按要求报警，并派人前往路口接应消防车。6） 详细记录火灾扑救工作的全过程。

4.3报警要求

1） 内部报警应讲清或问清：起火地点、起火部位、燃烧物品、燃烧范围、报警人姓名、报警人电话。2）向“119”报警应讲清：车间内区域名称、火场地址、火灾发生部位、燃烧物品、火势状况、接应人员等候地点及接应人、报警人姓名、报警人电话。

4.4火灾处理措施

灭火指挥组职责：根据火势情况及时制定相应对策，向各部门下达救灾指令；根据火势情况确定是否疏散人员；立即集合义务消防队，指挥义务消防队员参加灭火，并保证消防用水的供应；在火势难以控制时，应及时下达向“119”报警的指令；根据火势情况，成立疏散组、抢救组、警戒组，组织救人，抢救和保管重要物资，维持现场秩序；根据火势情况决定是否采用部分或全部断电、断气、打开排烟装置等措施；消防队到达后，及时向消防队准确地提供火灾情况和水源情况，引导消防队进入火灾现场，协助消防队灭火，并协助维持现场秩序，安顿疏散人员；火灾扑灭后，组织各班组员工进行善后工作并清点人数。