四川天喜车用空调股份有限公司

消防安全管理方案应急预案

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 审核人：邓新椿 | 职务：副总经理 |
| 批准人：胡邦洪 | 职务：总经理 |

编制人：任 东

|  |
| --- |
| 编制单位 ： 四川天喜车用空调股份有限公司 |
| 编制日期 ： 2020年9月10日 |

目 录

一、应急预案的任务和目标

二、指导思想

三、组织机构及职责

四、消防安全管理及规定

五、生产现场消防安全管理及规定

六、灭火器材配置和急救器具准备

七、培训和演练

八、预案管理与评审改进

消防安全管理方案应急预案

根据《中华人民共和国消防法》第十六（四）条“制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练。”的有关规定，按照上级有关部门要求，以公司消防安全制度为依据，结合本公司生产的特性及实际情况，特编制消防安全管理应急预案，并严格依法实施。

一、应急预案的任务和目标

更好地适应法律和经济活动的要求；给员工的工作提供更好更安全的环境；保证各种应急资源处于良好的备战状态；指导应急行动按计划有序地进行；防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；实现应急行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的“应急精神”。

二、指导思想  
 以“安全第一，预防为主”为指导方针，坚持科学发展观，从维护广大员工的人身安全和公私财产安全，确保安全，实现公司全面、协调、可持续发展，构造“集中领导，统一指挥，反应灵敏，运转高效”的消防安全应急体系，全面提高应对突发事件的应急能力。

三、组织机构及职责

公司成立消防安全管理应急指挥部，负责公司火灾等突发问题现场指挥。

应急组织机构领导小组：  
组 长： **胡邦洪**  
副组长：**邓新椿**   
成 员：蒲勇、任东、肖玲、赵霞、陈定英、何祖雄

社会急救电话：  
急救电话---120 火警----119 公安----110

**消防安全管理应急指挥部职责：**指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作，迅速引导人员疏散，及时控制和救援各类事故；协调配合公安消防队开展救援行动；及时处理其他突发紧急事件。

四、消防安全管理及规定  
（一）指挥部要依据国家的法律、法规、规章以及技术标准进行有效的科学管理，最终达到消除事故隐患目的。  
（二）合理共同规划现场的消防安全布局，最大限度地减少事故隐患。储备充足的消防器材、报警装置。  
（三）认真贯彻落实《消防安全管理规定》 。  
（四）确定以公司经理为第一负责人对公司的消防安全工作全面负责。  
（五）对员工必须经过消防安全教育，使其熟知基本的消防常识，会报火警、会使用灭火器材、会扑救初期火灾、会处理其他紧急事件。  
（六）要严格落实危险场地动用明火审批  
（七）宿舍、员工休息室、危险物品库房等危险处设立醒目的严禁吸烟等消防安全标志。  
（八）加强用电管理。正确合理地安装及维修电气设备，经常检查电气线路、电气设备的运行情况，有无保险装置、绝缘损坏等现象。

五、生产现场消防安全管理及规定  
（一）消防安全管理

**1.配备消防器材。**做到布局合理，有明显的防火、防爆标志，并定期检查、维护、保养，保证灭火器灵敏有效，保证其他消防设施能正常使用。  
**2.定期培训。**定期组织教育培训，并将培训资料存入内业档案中。  
**3.保证消防车道的畅通。**禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。  
**4.消防供水要保证足够的水源和水压。**严禁消防水源作为其他用水。  
**5.采取隔离等措施**。用火前，要对易燃、可燃物清除。   
（二）消防安全规定  
**1.材料安全。**各类公共设施，应符合防火要求，不得使用易燃材料。  
**2.程序安全。**严格防火措施，确保施工安全，禁止违章作业。  
**3.用电安全。**安装电器设备、进行电气切割作业等，必须由持有相关证书的焊工、电工等专业技术人员操作。  
**4设备、设施安全。**公司的消防器材和设施不得埋压、圈占或挪作他用。冬季施工，须对消防设备采取防冻保温措施。  
六、灭火器材配置和急救器具准备

（一）、物资准备  
**1、救护物资种类。**救护物资有灭火器、黄沙、铁锹等。  
**2、存放位置。**仓库内备有安全帽、安全带、雨靴、手电筒等。统一存放在仓库，由仓库保管员妥善保管。  
**3、消防器材。**配备干粉灭火器，消防栓，设置现场疏散指示标志和应急照明灯。消防栓应标明地点。  
**4、急救物品。**配备急救药箱、口罩、及各类外伤救护用品。  
**5、急救车辆。**自备小车，或报120急救车救助。  
（二）急救箱使用注意事项

**1.保管。**有专人保管，但不要上锁。

**2.维护及保养。**定期更换超过消毒期的敷料和过期药品，定期对急救器材进行保养。

**3.存放位置。**放置于行政人事部及生产部办公室，并通知全体员工。  
七、培训和演练

（一）培训  
**1.消防知识培训。**公司定时组织员工培训有关消防安全、救助知识，通过知识培训，做到迅速、及时地处理好火灾事故现场，把损失减少到最低限度。  
**2.使用和器材维护技术培训**。对各类器材的使用，组织员工培训、教会员工人人会使用抢险器材。

**3.加强宣传教育。**使全体人员了解防火、自救常识。

（二）演练

**1.演练频率。**原则上每年不低于3次。

**2.参与人员。**公司全体员工。

**3.演练目的。**牢固树立起消防安全意识，及时清除各类火灾隐患，通过演练使每位参与者能学会灭火器和消防栓的使用方法，提高自我安全意识，防范化解风险。

八、预案管理与评审改进

如发生消防事故，事后要分析原因，按“四不放过”（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。）的原则查处事故，编写调查报告，采取纠正和预防措施，负责对预案进行评审并改进预案。建立消防安全预案的长效机制，针对暴露出的缺陷，不断地更新、完善和改进火灾应急预案文件体系，加强火灾应急预案的管理。

四川天喜车用空调股份有限公司

2020年9月10日

四川天喜

火灾应急

处理程序示意图

保卫或值班人员持通讯设备立即前往现场确认

形成书面报告，总结教训

处理善后事宜

保护现场，协助事故调查

消除安全隐患，防止复燃

配合消防队员灭火

维护现场秩序

组织志愿消防员灭火，组织人员疏散、隔离火源附近物资

引导消防车，并做事故详细说明

通知应急指挥部

2130099

拨打

119

利用现场消防设备迅速灭火

通知现场负责人

大火

小火

记录误报时间、部位、原因

恢复系统正常工作状态

恢复系统正常工作状态

通知控制室

通知控制室

系统报警设备发出警报

人员发现疑似灾情

确定为警情

确定为误报