**加油站火灾应对措施**

* 停止作业，切断电源。呼喊示警。
* 使用灭火毯或灭火器进行初期扑救。报告上级。拨打119。
* 现场警戒，疏散人员、车辆。
* 视情况，通知周边单位，请求联防单位支援。
* 密切注意火势发展，情况危急时，撤离现场，等待救援。