南充赛克斯摩尔商贸有限责任公司

编号：003

安

全

生

产

应

急

预

案

应急预案版本号：         003

生产经营单位：南充赛克斯摩尔商贸有限责任公司

编   制  单 位：南充赛克斯摩尔商贸有限责任公司

2020年9月17日

目   录

关于安全生产应急预案发布的通知	4

事故应急救援综合预案	5

一、总则	5

1.1 编制目的	5

1.2 编制依据	5

1.3 适用范围	5

1.4 应急预案体系	5

1.5 应急工作原则	6

二、生产经营单位的危险性分析	6

2.1单位概况	6

2.2 物料有害因素辨识	6

2.3 危险源与风险分析	6

2.3.1 火灾危险	6

2.3.2  触电危害	7

2.3.3  车辆伤害	7

2.3.4火灾事故原因分析	7

2.3.5人的不安全行为和环境的影响	7

2.4重大危险源辨识	8

三、组织机构及职责	8

3.1 应急组织体系	8

3.2. 指挥机构及职责	9

3.2.1应急救援领导小组组长职责	9

3.2.2应急救援领导小组副组长职责	10

3.2.3应急救援领导小组成员职责：	10

3.2.4事故抢险组的职能及职责	10

3.2.5后勤保障组的职能及职责	11

3.2.6善后工作组的职能和职责	11

3.2.7事故调查组的职能及职责	11

四、预防与预警	12

4.1 危险源监控	12

4.2 预警行动	12

4.3 信息报告与处置	13

五、应急响应	14

5.1 响应分级	14

5.2 响应程序	14

5.3 应急结束	15

六、信息发布	15

七、后期处置	15

八、保障措施	15

8.1 通信与信息保障	15

8.2 应急队伍保障	16

8.3 应急物资装备保障	16

8.4 经费保障	17

九、培训与演练	17

9.1 培训	17

9.2 演练	17

十、奖惩	18

十一、附则	18

11.1应急预案备案	18

11.2维护和更新	18

11.3 制定与解释	18

11.4 应急预案实施	19

《火灾、爆炸和中毒事故应急救援预案》	19

一、接警与通知	19

二、指挥与控制	19

三、警报和紧急公告	20

四、应急资源	20

五、通讯	20

六、事态监测与评估	20

七、警戒与治安	21

八、人员疏散	21

九、医疗与卫生	21

十、公共关系	21

十一、应急人员安全	21

十二、搜索和救援	21

十三、泄漏物控制	22

十四、现场恢复	22

十五、应急物资	22

《干粉灭火现场处置方案》	23

事故快报表	24

应急预案救编制人员任命书	25

应急救援组织机构、人员任命书	26

应急物资装备保障清单	27

通信与信息保障清单	28

关于安全生产应急预案发布的通知

全公司职工：

我单位《安全生产应急预案》已编制审定完毕，由法人和安全员负责组织全体职工进行贯彻学习，一旦发生事故时要按照《预案》各施其责、积极抢救，最大限度减少事故人员伤亡和财产损失。

《安全生产应急预案》现批准发布，自发布之日起实施。

负责人：

（企业盖章）

2020年9月17日

事故应急救援综合预案

一、总则

## 1.1 编制目的

为加强我公司安全生产事故的防范，及时做好安全事故发生后的救援处置工作，最大限度地减少事故损失，特制定本事故应急救援综合预案。

## 1.2 编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《危险化学品安全管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《国家安全生产应急预案管理办法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《四川省安全生产条例》、、《当地政府生产安全突发事件应急预案》及其它有关法律、法规和规章。

## 1.3 适用范围

适用于本公司范围内发生的各类灾害事故的处理。

## 1.4 应急预案体系

本公司的应急预案体系由《事故应急救援综合预案》和《火灾、爆炸和中毒事故应急救援预案》等专项应急救援预案以及《干粉灭火现场处置方案》等现场处置方案构成。

## 1.5 应急工作原则

我公司应急救援工作坚持保护人员安全优先、防止和控制事故蔓延优先、保护环境优先、预防为主、常备不懈、统一指挥、高效协调以及持续改进的原则。

二、生产经营单位的危险性分析

## 2.1单位概况

南充赛克斯摩尔公司是以超市为主导的商贸公司；公司设总经理、行政部、工程部、人事部、财务部等部门，有员工200余人，是本地区同行业中排名靠前的商贸企业，设备设施稳定、安全，能够保证企业的安全运营。

公司住所：丝绸街136号（蓬安职业中学对面）。

## 2.2 物料有害因素辨识

南充赛克斯摩尔商贸有限责任公司所辖范围无有害物质。

## 2.3 危险源与风险分析

2.3.1 火灾危险

由于该场所属于人员密集场所，有一定的火灾荷载。

且顾客和外来人员，安全意识差，违反规定吸烟，会带来火灾事故。

2.3.2  触电危害

该项目涉及使用一些电器，如果这些设备保护接地接零不好或失效或电线短路或线路破损，可能导致设备带电，会使操作人员接触触电。

2.3.3  车辆伤害

货物运输至公司库房以及运出，由于车辆不按规定路线行驶或者违规驾驶。

2.3.4火灾事故原因分析

本项目可能发生的火灾爆炸事故主要原因：外来人员违规吸烟和线路老化。

2.3.5人的不安全行为和环境的影响

1）人的不安全行为

人的不安全行为主要有两个方面：违章作业和安全管理不善。

（1）作业人员违章作业

违章作业主要表现：

a．错误操作、错误指挥或操作失误；

b．不熟悉操作规程或不严格按操作规程作业；

c．各作业环节之间配合失误；

d．思想麻痹、粗心大意等等。

（2）企业安全管理不善

安全管理不善主要表现：

a．未制订严格、完善的安全管理规章制度或执行力度不够；

b．对涉及的物料的安全储运、经营知识欠缺；

c．对储存过程中的设备、设施的安全可靠性缺乏认真地检验分析和评估；

d．对储存过程中的设施的质量缺陷或事故隐患没有及时检查和治理。

违章作业也是由于安全管理不善造成的，如果安全管理不善，就有可能发生火灾爆炸、中毒、泄漏等重大事故。

2）外部不利因素

（1）雷击、地震等自然灾害，也可能引起泄漏、火灾爆炸等事故，虽然可能性小，但事故一旦发生，后果是相当严重的。

（2）第三方的破坏也能够引发重大安全事故。

## 2.4重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，我项目无重大危险源。

三、组织机构及职责

3.1 应急组织体系

应急救援领导小组

事故抢险组

后勤保障组

善后工作组

事故调查组

## 3.2. 指挥机构及职责

公司成立以法人（负责人）为组长，店长、安全管理人员为副组长的应急救援领导小组，负责公司的应急管理工作。应急救援领导小组下成立事故抢险组、后勤保障组、善后工作组、事故调查组。发生事故时，应急救援领导小组就是事故处理的指挥机构，救援领导小组组长即为指挥长。

应急救援领导小组成员如下：

救援领导小组组长：周珂

救援领导小组副组长：吴永 李直

成  员：陈东 成侠林 刘晓红 粟军 余长英

事故抢险组组长：粟军

后勤保障组组长：成侠林

善后工作组组长：刘晓红

事故调查组组长：陈东

事故抢险组成员名单：全体防损员

发生事故或灾害时，若应急救援领导小组组长不在现场，其他成员则按顺序递补，担任临时救援领导小组组长。

### 3.2.1应急救援领导小组组长职责

1、现场的指挥与协调；

2、与企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络；

3、应急评估、确定升高或降低应急警报级别；

4、通报外部机构，决定请求外部援助；

5、决定应急撤离，以及事故现场外影响区域的安全性；

6、日常工作中负责预案管理工作，组织预案演练和培训及修订。

### 3.2.2应急救援领导小组副组长职责

1、协助组织和指挥现场应急救援操作任务；

2、采取减缓事故后果行动的应急反应对策和建议；

3、协调、组织获取应急所需的其它资源、设备以支援现场的应急操作；

4、在平时组织相关技术和管理人员对生产场所进行检查，并定期检查各常设应急反应组织和部门的日常工作和应急反应准备状态；

### 3.2.3应急救援领导小组成员职责：

完成组长交给的任务

### 3.2.4事故抢险组的职能及职责

1、抢救现场伤员；

2、控制灾情扩大；

3、抢救现场物资；

4、保证现场救援通道的畅通。

### 3.2.5后勤保障组的职能及职责

1、迅速调配抢险物资器材至事故发生点；

2、提供和检查抢险人员的装备和安全防护；

3、及时提供后续的抢险物资；

4、迅速组织后勤必须供给的物品，并及时输送后勤物品到抢险人员手中；

5、日常工作中负责抢险物资的储备。

### 3.2.6善后工作组的职能和职责

1、做好伤亡人员及家属的稳定工作，确保事故发生后伤亡人员及家属思想能够稳定，大灾之后不发生大乱；

2、做好受伤人员医疗救护的跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相关矛盾；

3、与保险部门一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作；

4、慰问有关伤员及家属;

5、保险理赔事宜的处理

### 3.2.7事故调查组的职能及职责

1、保护事故现场；

2、对现场的有关实物资料进行取样封存；

3、调查了解事故发生的主要原因及相关人员的责任；

4、按“四不放过”的原则对相关人员进行处罚、教育。

5、对事故进行经验性的总结。

四、预防与预警

## 4.1 危险源监控

对各类危险源由巡回安全检查员和当班班组长进行监控，一旦发现事故隐患，要立即采取措施进行处理。对一时不能处理的重大隐患，要立即报告法人进行处理对火灾、爆炸、中毒、雷击、触电等事故隐患，要分别采取针对性措施进行处理，千方百计把事故消灭在萌芽状态。

防止各类事故发生的预防性措施、响应的应急处理措施见各专项应急预案。

## 4.2 预警行动

当发生可能造成人员伤害不能立即排除险情时，现场人员在积极抢救的同时，要立即报告当班负责人，如果情况紧急可直接报告公司负责人。报告方式可选择电话、派人报告，原则是采用最快的报告方式。启动何种应急预案由公司负责人确定。

1）工作人员发现险情，经过当班班长以上任意一名管理人员确认险情后，即启动应急处置程序。

2)公司法人（或安全管理人员）应当根据现场情况和事态的发展，命令通讯组向不同级别的上级领导报告。

3)同时拨打火警电话119。

4)如果事态扩大，情况紧急，要及时与周边企业、附近居民小区街道办事处联络，告知公司出现的紧急情况，请求配合疏散及救援。

5)报警时应讲清以下内容：

（1）着火单位名称、详细地址；

（2）着火部位、着火物质、火情大小，有无人员被困；

（3）报警人姓名、报警电话号码；

## 4.3 信息报告与处置

公司24小时应急值守电话：见附件通讯保障清单

事故发生后，由领导小组组长指定人员与外界进行信息沟通

发生轻伤事故，值班员应在事故发生后立即报告救援领导小组组长（企业负责人）、安全管理部门和基层班组。发生重伤事故，在事故发生后立即报告上级主管单位-蓬安县商务和经济信息化局（0817-8622252）、安全生产监督管理部门-蓬安县应急管理局（0817-8622574）。

发生重伤3人以上或死亡1～2人的一般事故，在事故发生后立即如实报告上级主管单位-蓬安县商务和经济信息化局（0817-8622252）、安全生产监督管理部门-蓬安县应急管理局（0817-8622574）和公安机关（0817-8627701），并填报《事故快报表》。

发生死亡3人或3人以上的较大、重大、特别重大死亡事故应在事故发生后立即报告县人民政府（0817-860001）、上级主管单位-蓬安县商务和经济信息化局（0817-8622252）、安全生产监督管理部门-蓬安县应急管理局（0817-8622574）和公安机关（0817-8627701）。发生事故后，应以最快捷的方式(电话、传真等)向有关部门报告，报告内容包括发生事故的单位名称、地址、发生时间、伤亡人员、经济损失情况、事故的初步原因和经过以及可能的发展趋势。 若事态仍在继续，要随时报告。后续报告应该包括以下内容：事故更具体一些的信息，事故发生后各方采取了何种应急措施，事故现场处理情况。

五、应急响应

## 5.1 响应分级

针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，本公司将事故分为四个等级：死亡3人以上或可能造成死亡3人以上的事故为一级；死亡1-2人或可能造成死亡1-2人的事故为二级；造成重伤事故或可能造成重伤的事故为三级；造成轻伤或造成生产系统不能运转的事故为四级。发生一、二、三级事故，启动本预案；发生四级事故，由应急救援领导小组组长确定是否启动本预案。

## 5.2 响应程序

事故发生后，按照各专项预案的实施程序进行各类事故的抢险。根据事故的大小和发展态势，在本公司不能处置或控制事态发展时，由应急救援领导小组组长确定扩大应急等响应程序，请求外部救援支持。扩大响应以后的程序按照上级预案程序执行。

## 5.3 应急结束

事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经应急救援领导小组组长（事故现场应急指挥机构）批准后，现场应急结束。应急结束后，应明确：

1、事故情况上报事项；

2、需向事故调查处理小组移交的相关事项；

3、事故应急救援工作总结部门。

六、信息发布

事故信息由应急救援领导小组（事故现场指挥部）指定专人，及时准确向新闻媒体通报。

七、后期处置

事故抢险结束后，应急救援领导小组对包括污染物处理、事故后果影响消除、生产秩序恢复、善后赔偿、抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订等内容要作好安排布置。

八、保障措施

## 8.1 通信与信息保障

通信与信息保障清单

| 姓名 |  | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值班室: |  | 0817-8608899 | 24小时值班 |
| 救援领导小组组长：周珂 |  | 18140027672 |  |
| 领导小组副组长：吴永 |  | 18981934384 |  |
| 领导小组副组长：李直 |  | 13350096967 |  |
| 事故抢险组组长：粟军 |  | 18882316712 |  |
| 后勤保障组组长：成侠林 |  | 17780916602 |  |
| 善后工作组组长：刘晓红 |  | 15775870798 |  |
| 事故调查组组长：陈东 |  | 15198011371 |  |
| 应急医疗组成员： | 何建珍 | 15528838939 |  |
|  | 沈红英 | 18684065912 |  |
|  | 沈利英 | 15182956833 |  |
|  | 杨秀清 | 13056420959 |  |
| 业主： |  |  |  |
| 公安部门：110 |  |  |  |

## 8.2 应急队伍保障

本公司有兼职救援队伍1支，人员6名。必要时可请求专业救援队伍进行支援；也可向政府救援组织110、119、120请求支援。

## 8.3 应急物资装备保障

配备了28个消防栓，设置消防水池两处，配备ABC干粉灭火器120个，防爆钢叉2根，防爆警棍2根，消防斧1把，消防铲1把，强光手电4把，抢险人员战斗服3套

## 8.4 经费保障

从公司年销售收入中提取0.1%，用于应急物资贮备、应急培训、应急演练。业主要保障应急经费的及时到位。

九、培训与演练

## 9.1 培训

每年对应急组织全体成员进行一次培训；新加入应急救援组织的人员及时进行培训。

培训的主要内容为：

1、灭火器的使用以及灭火步骤的训练；

2、安全防护、作业区内安全警示设置、个人的防护措施，用电常识、用电安全使用；

3、对危险源的突显特性辩识；

4、事故报警；

5、紧急情况下人员的安全疏散；

6、现场抢救的基本知识。各种应急使用方法及事故预防、避险、避灾、自救、互救等常识

## 9.2 演练

原则上应急救援组织全体成员第月集中学习一次，每年演练两次。救援组织成员变动较大时增加演练次数。每次演练前，要认真制定演练方案，明确演练的范围、内容，并组织人员对演练进行评估。演练结束，及时评估并作出总结。

十、奖惩

对在抢险过程中，表现突出的单位和个人，公司按其贡献大小进行表彰和奖励；对在抢险过程中失职或处置不当造成严重后果的，公司根据情况给予相应的惩罚。

十一、附则

## 11.1应急预案备案

本应急预案报蓬安县应急管理局、蓬安县商务和经济信息化局备案。

## 11.2维护和更新

事故应急救援预案原则上三年修订一次，事故处理或进行事故预案演练后，根据事故处理和演练中存在的问题及时修订更新应急救援预案。

事故应急救援预案组织专家进行评审，预案通过专家评审后报安监部门备案。

## 11.3 制定与解释

应急预案由公司应急救援领导小组负责制定,对应急预案的问题由公司应急救援领导小组负责解释。

## 11.4 应急预案实施

本预案从颁布下发布之日起正式实施。

南充赛克斯摩尔商贸有限责任公司

2020年9月17日

《火灾、爆炸和中毒事故应急救援预案》

由于该项目属人员密集场所，为了及时、有序、高效地开展火灾事故抢险工作，确保发生事故时最大限度地减轻人员伤亡和财产损失，根据上级有关要求，结合本公司实际情况，特制定本专项应急救援预案。

一、接警与通知

在接到事故报告后，由公司应急救援领导小组组长或其代表人对事故进行迅速评估，以决定是否应该启动应急救援预案。

二、指挥与控制

应急救援领导小组组长负责救援的指挥与控制工作，应急救援最重要的是抢救人员，控制灾情扩大。同时，要将灾情及时报告应急救援及有关部门。火灾及中毒事故处置措施:

1、积极抢救所有受伤和被困人员；

2、迅速通知119前来救援，并采取一切可能的措施扑灭火源，防止火势扩大；

3、对火烟中毒呼吸暂停的伤员就地进行人工呼吸，并及时送到医院；

4、将烧伤和其它伤员尽快送到医院；

5、处理电器火灾的方法：立即切断电源不失时机迅速灭火，在电源不能切断时，要用不导电的灭火器材灭火；

三、警报和紧急公告

发生事故后，向可能受事故威胁区域的人员发出警报和紧急公告，使其尽快转移至安全地点。

四、应急资源

发生事故后，要充分调集应急资源积极进行事故抢救。事故抢险组组长负责组织抢险组成员进行抢救人员和灾情控制工作；后勤保障组组长负责救灾所需的各种物资准备和供给等工作：善后工作组组长负责伤员、死者家属扶慰安置工作：如果应急资源不足，或没有必要救护装备时，应立即报告专业救援队伍或119、110、120进行支援

五、通讯

事故处理过程中，要采取尽可能的措施保证对上、对下的通讯畅通，以便下情上达、上情下达，有利于事故的有效处置。有关通讯目录见附件。

六、事态监测与评估

事故处理过程中，要随时进行灾情事态的监测与评估，给下一步采取的救援措施提供可靠依据。

七、警戒与治安

事故处理过程中，要加强警戒与治安工作，防止围观人员干扰救灾，以保证救灾工作的顺利进行

八、人员疏散

事故处理过程中，要将受事故威胁的人员和围观人员疏散到安全地点，一是防止扩大灾情，二是利于事故的处理。

九、医疗与卫生

事故发生后，一旦涉及人员伤、亡，必须及时通知医疗与卫生机构前往进行救治，以便最大限度地减少人员伤亡。

十、公共关系

事故发生后，应急救援领导小组要分析事故对公共关系的影响，及时采取措施，防止事故对周边人员、环境造成伤害。

十一、应急人员安全

在处理事故中，应急救援指挥员要特别注意应急人员的安全，要坚决防止应急人员发生次生灾害事故。

十二、搜索和救援

事故抢险组在处理事故中，要对灾区进行搜索侦察，首先抢救伤员，指挥部根据军灾区搜索侦察情况，制定救援方案，以便对事故进行科学施救

十三、泄漏物控制

事故抢险组在处理事故中，如果发现可燃爆，或有毒、有害物体泄漏，要采取控制泄漏措施。以防止灾情扩大。

十四、现场恢复

事故的危险源得到有效控制、消除；所有现场人员均得到清点；不存在其它影响应急救援预案终止的因素时，应急救援指挥员可宣布应急救援工作终止。

应急救援预案实施终止后，应采取有效措施保护事故现场和物证，以便事故发生原因的分析和事故责任的追究。

事故区域经采取切实可行的事故防范措施，经有关部门认可后可恢复施工生产。

应急救援领导小组对应急救援预案实施的全过程，要认真科学地作出总结，找出应急救援预案中的不足和缺陷，并及时进行修正完善。

十五、应急物资

配备了28个消防栓，设置消防水池两处，配备ABC干粉灭火器120个，防爆钢叉2根，防爆警棍2根，消防斧1把，消防铲1把，强光手电4把，抢险人员战斗服3套

《干粉灭火现场处置方案》

目前，我公司普遍配备有手持式干粉灭火器，主要适用扑救各种易燃、可燃固体、液体和气体火灾，以及断电电器设备火灾。

使用方法：

1．一手握住提把将灭火器提至现场上下颠倒几次；

2．用手指扣住压把上保险销的拉环，拔掉保险销；

3．在距离火源约2至3米的上风位置，左手握住喷管前端，对准火源根部，压下压把，握住喷管左右摆动，对准火源根部由近至远，由窄至宽，将喷射干粉覆盖整个燃烧区，逐步扩大战果直至火灾扑灭。

注意事项：操作时要保持竖直不能横置或倒置，否则易导致驱动气体泄漏，不能将灭火剂喷出。

事故快报表

| 事故单位 名称： |  | 事故单位 地址： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故伤亡人数 |  | 财产损失情况 |  |
| 事故简单经过： |  |  |  |
| 事故初步原因 |  |  |  |
| 事故下一步可能发展的趋势： |  |  |  |

报告人：              报告时间：

应急预案救编制人员任命书

为了做好应急预案编制工作，经研究成立公司应急预案编制领导小组。有关人员任命如下

应急预案编制领导小组组长：周珂

《综合事故应急救援预案》编制人员名单：吴永 李直 陈东    成侠林

《《火灾、爆炸和中毒事故应急救援预案》编制人员名单：吴永

李直 陈东 成侠林

《干粉灭火现场处置方案》编制人员名单： 吴永  李直 陈东 成侠林

2020年9月17日

应急救援组织机构、人员任命书

为了做好应急救援工作，经研究成立公司应急救援领导小组。有关人员任命如下：

应急救援领导小组成员如下：

救援领导小组组长：周珂

救援领导小组副组长：吴永 李直

成 员：陈东  成侠林 刘晓红 粟军 余长英

事故抢险组组长：粟军

后勤保障组组长：成侠林

善后工作组组长：刘晓红

事故调查组组长：陈东

事故抢险组成员名单：余长英  黎寿平 苟华全 蒋永明  陈琴 唐文碧 周国莲等全体防损员

发生事故或灾害时，若应急救援领导小组组长不在现场，其它成员则近顺序递补，担任临时救援领导小组组长。

2020年9月17日

应急物资装备保障清单

配备了28个消防栓，设置消防水池两处，配备ABC干粉灭火器120个，防爆钢叉2根，防爆警棍2根，消防斧1把，消防铲1把，强光手电4把，抢险人员战斗服3套

通信与信息保障清单

| 姓名 |  | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值班室: |  | 0817-8608899 | 24小时值班 |
| 救援领导小组组长：周珂 |  | 18140027672 |  |
| 领导小组副组长：吴永 |  | 18981934384 |  |
| 领导小组副组长：李直 |  | 13350096967 |  |
| 事故抢险组组长：粟军 |  | 18882316712 |  |
| 后勤保障组组长：成侠林 |  | 17780916602 |  |
| 善后工作组组长：刘晓红 |  | 15775870798 |  |
| 事故调查组组长：陈东 |  | 15198011371 |  |
| 应急医疗组成员： | 何建珍 | 15528838939 |  |
|  | 沈红英 | 18684065912 |  |
|  | 沈利英 | 15182956833 |  |
|  | 杨秀清 | 13056420959 |  |
| 业主： |  |  |  |
| 公安部门：110 |  |  |  |