预案编号：SCZQ   2020-01

预案版本号：2020年第一版

发布日期：2020年3月5日

四川智启贵金属有限公司

安全事故

应

急

预

案

预案发布日期： 2020年3月5日

应急预案名称： 生产安全事故应急预案

生产经营单位：四川智启贵金属有限公司

[2020]3号

关于成立安全事故应急预案编制组的通知

各科室：

为加强预案编制工作，明确编制责任，保证全面细致地按期完成预案编制工作。经公司研究决定，成立四川智启贵金属有限公司预案编制工作组，工作组组成人员如下：

编  辑：王营见、朱继国、王国兴、胡洪章、左斌

审  批：滕毅

四川智启贵金属有限公司                                         2020年3月5日

[2020]4号

安全生产事故应急预案发布令

各科室：

为使公司全体员工了解、熟悉本公司在各类事故状态下的应急处置程序，做好应急响应的准备工作，增强公司应对和防范重大事故的能力，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失，结合本公司实际情况，编写完成了公司《安全生产事故应急预案》。

现批准发布，自发布之日起实施。

四川智启贵金属有限公司

2020年3月5日

生产安全事故应急救援预案目录

生产安全事故综合应急预案	1

1总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	3

1.4 应急预案体系	3

1.5 应急工作原则	3

2事故风险描述	4

2.1公司概况	4

2.3 危险源与风险分析	4

2.3.1机械伤害	错误！未定义书签。

2.3.2火灾	5

2.3.3触电	5

2.3.4食物中毒	5

2.3.5重大危险源	6

3应急组织机构及职责	6

3.1 应急组织体系	7

3.2 指挥机构及职责	7

3.2.1指挥机构	7

3.2.2职责	7

4预警及信息报告	8

4.2 信息报告	9

5应急响应	9

5.1响应分级	10

5.2响应程序	10

5.3处置措施	10

5.3.1 处置原则	10

5.3.2 处置要求	10

5.4 应急结束	11

5.4.1 应急结束条件	11

5.4.2 应急结束要求	11

6信息公开	11

6.1 应急信息通报的原则	11

6.2 应急信息公开部门及负责人	11

6.3 信息公开程序	11

7后期处置	12

7.1 善后处置	12

7.2 调查与评估	12

7.2.1 事故调查	12

7.2.2 事故评估	13

7.3 恢复重建	13

8保障措施	14

8.1 通信与信息保障	14

8.2 应急队伍保障	14

8.2.1队伍要求	14

8.2.2外部资源	14

8.3 应急物资装备保障	14

8.4 经费保障	14

8.5 其他保障	15

9应急预案管理	15

9.1 应急预案培训	16

9.2 应急预案演练	17

9.2.1 演练频次	17

9.2.2 演练方式	18

9.2.3 演练规模和范围	18

9.2.4 演练评估与总结	18

9.3 应急预案修订	19

9.4 应急预案备案	19

9.5 应急预案实施	19

食物中毒事故专项应急预案	20

1事故风险分析	20

2应急指挥机构及职责	20

3处置程序	20

3.1预防与预警	20

3.1.1危险源监控	20

3.1.2预警行动	21

3.2响应分级和启动条件	23

3.3信息报告程序和内容	23

3.4应急扩大	24

4处置措施	24

4.1应急处置原则	24

4.2现场处置	24

4.3应急要求	24

火灾事故专项应急预案	26

1事故风险分析	26

2应急指挥机构及职责	26

3处置程序	26

3.1 预防与预警	26

3.2 响应分级和启动条件	27

3.3 信息报告程序和内容	28

3.4 应急扩大	28

4 处置措施	28

4.1 应急处置原则	28

4.2 现场处置	28

4.3 应急要求	31

火灾事故现场处置方案	33

1事故风险分析	33

2应急工作职责	33

2.1班组长应急处置职责	33

2.2岗位职工应急处置职责	33

3应急处置	34

3.1应急处置的原则	34

3.2事故应急处置程序	34

3.3现场应急处置措施	35

3.4联络方式和人员	35

3.5事故报告	35

4注意事项	36

触电事故现场处置方案	37

1事故风险分析	37

1.1事故类型	37

1.2事故发生的区域、地点或装置	37

1.3 事故规律及伤害程度	37

1.4 事故判断的基本征兆	38

1.5 事故可能出现的次生、衍生事故	38

2应急工作职责	38

2.1班组长应急处置职责	38

2.2岗位职工应急处置职责	39

3应急处置	39

3.1事故应急处置程序	39

3.2现场应急处置措施	39

3.3联络方式和人员	42

3.4事故报告	42

4注意事项	42

机械伤害事故处置方案	44

1事故风险分析	44

1.1事故类型	44

1.2 事故可能发生的区域、地点或装置	45

1.3 事故可能发生的时间、危害程度	45

1.4 事故的基本征兆	45

1.5 可能引发的次生、衍生事故	45

2应急工作职责	45

2.1班组长应急处置职责	46

2.2岗位职工应急处置职责	46

3应急处置	46

3.1现场应急处置程序	46

3.2现场处置措施	47

3.3联络方式和人员	48

3.4事故报告	48

4注意事项	48

附件1事故处理工作流程示意图	50

附件2事故快报表	51

附件3通讯与信息保障清单	52

附件4应急救援设备保障清单	53

附件5 平面图	54

附件6 医疗救助协议	55

生产安全事故综合应急预案

## 1总则

## 1.1 编制目的

为确保生产经营正常，预防和控制在生产过程中潜在的事故或紧急情况发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，本着“以人为本，预防为主，自救为主，统一指挥，分工负责”的原则，预案具体目的如下：

1、采取预防措施使事故控制在局部，消除蔓延条件，防止突发性重大或连锁事故发生；

2、在事故发生后迅速有效控制和处理事故，尽力减轻事故对人和财产的损失；

3、救人：撤离事故现场所有人员，保护周围相关人员和群众；

4、迅速控制危险源，对危害检查和检测；

5、现场清理，测定损失，评估原因。

制定安全生产事故应急预案是贯彻落实“安全第一、预防为主、全员参与、综合治理”方针，规范本公司应急管理工作，提高应对和防范风险与事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响的重要措施。为了及时、有效地组织对本公司突发的重大生产安全事故的采取应急救援行动，确保本公司具备快速反应和处理事故的能力，根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T29639-2013的规定，制定本预案。

## 1.2 编制依据

1.2.1相关法律、法规

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）

《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第52号）

《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号）

《生产安全事故应急救援预案管理办法》（安监总局令第88号）

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号）

《国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见》（国办法[2009] 59号）

《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）》安监总厅应急〔2009〕73号

《生产安全事故应急条例》（国务院令 第708号）

《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号

《国家安监总局关于切实做好安全生产事故应急预案管理工作的通知》（安监总应急[2007] 88号）

《企业安全生产应急管理九条规定》（安监总局令第74号）

《四川省安全生产应急预案管理办法（试行）》川安监〔2011〕368号

《四川省安全生产条例》省常务委员会公告第90号

《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（省政府令第216号）

1.2.2有关标准和规范

《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441—86

《生产安全事故应急演练指南》 AQT9007-2011

《重大危险源辨识》GB18218-2018

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013

## 1.3 适用范围

本应急预案适用于本公司发生的自然灾害、人身伤害、火灾、触电、车辆伤害、机器伤害事故等突发事故。

## 1.4 应急预案体系

本公司的应急预案体系组成：

（1）综合应急预案：

《生产安全事故综合应急预案》

（2）专项应急预案:

《车辆伤害事故专项应急预案》

《食物中毒事故专项应急预案》

《火灾事故专项应急预案》

（3）现场处置方案:

《火灾事故现场处置方案》

《触电事故现场处置方案》

《机器伤害事故现场处置方案》

公司的应急预案体系由1个综合预案、3个专项预案和3个现场处置方案构成，上与政府的《蓬安县生产安全事故综合应急预案》保持对接。

## 1.5 应急工作原则

以人为本，预防为主，自救为主，统一指挥，分工负责

## 2事故风险描述

## 2.1公司概况

四川智启贵金属有限公司，位于南充市蓬安县河舒工业园区桂花南路28号。现有职工30余人。2019年11月通过招商引资，2019年12正式投入运行。

2.2自然条件

南充属亚热带湿润季风气候区，受四川盆地特殊地形以及秦岭山脉的影响，具有冬暖、春早、夏旱、秋淋的气候特点，太阳辐射和日照时数是全国的低值区之一。

多年平均气温：          17.5℃；

全年无霜期：            306天；

年年均降水量：          1012mm；

年平均蒸发量：          114.8mm；

平均相对温度：          82%；

最大风速：              13m/s；

历年日最大一次降雨量：  238.2 mm；

多年平均风速：          1.5 m/s；

年主导风向：            N（北）风，频率11%;

次主导风向：            NNE（北北东）风，频率9%；

静风频率                42％

根据南充市建筑勘察规划设计院出具的《地勘报告》，厂区不具备发生中强地震地质背景，地震烈度主要受外围地震波及影响，属区域构造稳定区。

## 2.3 危险源与风险分析

机器伤害、火灾事故、触电事故、食物中毒等是本公司可能发生事故。

### 2.3.1机器伤害

机器伤害事故是指机器设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、卷入等伤害。

造成机器伤害的原因：

- 机器传动部分没有防护罩壳而卷入头发伤人。

- 机器操作未按照操作规程作业伤人。

### 2.3.2火灾

火灾事故主要分为气体、液体、和固体可燃物火灾三种类型。

生产车间、员工宿舍和实验室等均存在着或多或少的易燃、可燃物质。这些易燃、可燃物质遇到明火时，就有可能发生火灾事故，若有一处发生火灾，很有可能蔓延，就火灾的危害程度及危险性来说是非常大的，可能造成财产损失和人员伤亡；火灾事故多发生于干燥、多风的春秋季节，但生产作业活动引发的火灾事故则没有明显的季节特征。

### 2.3.3触电

触电事故是指由于电流流经人体导电的生理伤害，包括雷击伤亡事故。

机器设备如无防雷措施，再雷雨天气也可能发生雷击事故，有雷电活动，须注意防雷保护。

可能发生触电事故的场所有：输电线路、用电场所。

### 2.3.4食物中毒

食物中毒通常指吃了含有有毒物质或变质的肉类、水产品、蔬菜、植物或化学品后，感觉肠胃不舒服，出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状，共同进餐的人常常出现相同的症状。可分为细菌性食物中毒、真菌性食物中毒、化学性食物中毒。

食物中毒会造成人员中毒受伤，威胁到人员生命安全，影响公司正常经营。

### 2.3.5重大危险源

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）有关规定进行辨识，本公司不涉及重大危险源，不用对重大危险源进行登记建档。

根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）的规定，本公司无规定的重大危险源申报范围内设备设施。

## 3应急组织机构及职责

## 3.1 应急组织体系

建立应急组织体系，设立应急救援指挥部、抢险救护组、事故调查组、后勤服务组、善后事宜组、警戒疏散组、通讯信息及机动组负责处理应急救援事宜。

## 3.2 指挥机构及职责

### 3.2.1指挥机构

应急救援指挥部：

总 指 挥：滕  毅

副总指挥：王营见

应急救护队：

救护队在应急救援指挥部的领导下，由抢险救护组、后勤服务及善后事宜处理组、事故调查组、警戒疏散组、通讯信息组及机动组组成。

1、抢险救护组

组长：左斌

成员：赵江

2、事故调查组

组长：朱继国

成员：杨继忠

3、后勤服务及善后事宜处理组

组长：王国兴

成员：王松建

4、警戒疏散组

组长：胡洪章

成员：熊志木

5、通讯信息组

组长：姜琼英

成员：闫纳纳

6、机动组

组长：左斌

### 3.2.2职责

1、总指挥职责：负责宣布应急状态的启动和解除，指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。外出不在岗位时，授权副总指挥或他人代行其相关职责。

2、副总指挥职责：负责应急状态下各部门之间的协调及信息传递；保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实。协助总指挥开展应急救助活动，总指挥外出不在岗位时，根据其授权代行指挥职责。

3、抢险救护组职责：应急状态下，组织设备维修、设备复位，制定安全措施，监督检查安全措施的落实情况。组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点；组织现场抢救伤员。

4、事故调查、后勤服务及善后事宜处理组职责：负责事故现场、证据的维护，组织或配合相关部门的事故调查。负责应急状态下应急物资的供应保障，如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、消防泡沫、水泥、防护用品等，负责善后事宜处理工作。

5、警戒疏散、通讯信息及机动组职责：负责布置安全警戒，保证现场井然有序；实行交通管制，保证现场道路畅通；加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行；紧急情况下的人员疏散。保障现场通讯畅通负责应急抢险过程中的通讯联络，保证通讯畅通，负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。负责交通车辆的保障，负责联系医疗机构。

## 4预警及信息报告

4.1.1 事故及灾害预警条件

1）生产安全事故预警条件：当生产现场有可能导致人员受到轻微伤害的事故，应实施预警。

2）自然灾害预警条件：当接收到气象部发布的气象信息有可能对本单位生产区域内的场所设施造成一定影响的，应实施预警。

4.1.2 事故灾害预警方式与方法

各级管理负责人以电话或其它通讯方式及时告知现场相关人员，并针对情况制订相应的对策措施。

4.1.3 预警信息程序发布的程序

以信息第一接收人或现场第一发现人，为信息源点，逐级、分散传递的方式进行发布，最终达到全体人员获取信息的目的。

## 4.2 信息报告

4.2.1 信息报告

4.2.1.1 信息接收与通报

公司24小时应急值班电话：

信息接收人：王营见       电话：13106865007

通报方式：根据启动三级预案的条件，逐级通报相关部门及人员。

4.2.1.2 信息上报

a.发生重伤以上生产安全事故应在15分钟之内向市安监局报告。

b.发生自然灾害事故应在30分钟内分别向市安监局、环保局、国土资源局等部门报告。

c.信息上报的内容见附件6。

4.2.1.3 信息传递

发生事故灾害以后，本单位应急指挥长应根据事故类型，指派应急指挥部成员分别向可能受事故灾害影响的单位和上级应急管理部门通报事故、灾害情况及可能衍生的次生事故灾害影响。

## 5应急响应

## 5.1响应分级

按照“逐级响应，分级控制，防止事故扩大”的响应原则，针对事故危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，本公司将事故分为二个等级：

一级：公司内部组织无法依靠自身力量救援，需外部力量援助，较大、重大、特重大本公司突发事故。

二级：公司内部组织可以处理，一般突发事故。

发生二级事故，启动本预案，发生一级事故，由应急救援指挥部总指挥确定启动本预案，并寻求政府职能部门帮助。

## 5.2响应程序

1）当现场发生事故或灾害时，岗位职工能自行处置，启动现场处置方案。

2）当现场发生事故或灾害时，岗位职工启动现场处置方案不能满足应急处置的，应启动专项应急预案。

3）当现场发生事故或灾害时，经启动现场处置方案和专项应急预案均不能满足应急处置的，应启动综合应急预案。

4）当现场发生事故或灾害时，公司预案全部启动后，依然不能满足应急救援和处置的，或事故有进一步扩大的趋势，应向市政府报告请求支援，同时公司应急指挥体系直接接受政府应急指挥部的指令，开展应急救援。

## 5.3处置措施

### 5.3.1 处置原则

保障救援人员生命安全为前提下，先救人，后救物，先重点，后一般，防止事故灾害扩大或次生事故灾害的发生。

### 5.3.2 处置要求

当发生机器伤害事故时，事发地的现场有关人员要及时向上一级组织报告突发事件情况，并根据职责和权限启动相应应急预案，及时有效地进行处置或采取紧急避险措施，努力控制事态发展。

## 5.4 应急结束

### 5.4.1 应急结束条件

1）事故灾害现场得到有效控制；

2）伤亡人员全部救出或转移；

3）应急救援队伍、应急指挥人员、相关技术人员等参与应急救援的人员完成救援任务并撤离现场；

4）导致次生、衍生事故的隐患得到消除。

### 5.4.2 应急结束要求

由应急救援指挥部核实应急终止的条件后，上报公司总经理批准，应急救援指挥部发出应急结束指令。

## 6信息公开

## 6.1 应急信息通报的原则

遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。对对外信息通报的内容准确性负责。

## 6.2 应急信息公开部门及负责人

公司应急救援指挥部是事故应急救援等信息来源点，负责生产安全事故灾害的信息统计、审核和对外信息报告工作，总指挥对信息通报具体负责。

## 6.3 信息公开程序

1）内部信息由应急救援指挥部负责人逐级向下传递，直至传达岗位职工。

2） 外部信息由公司应急救援指挥部总指挥按上级应急指挥部要求上报相关的信息材料。

## 7后期处置

## 7.1 善后处置

1）应急结束后，做好伤亡者家属的接待安扰工作，及时办理伤亡者的各类费用支付、征用物资补偿、灾后重建和人员安置、补偿等工作，妥善安置和慰问受影响的人员，尽快消除事故灾害的影响。

2）按照保险理赔机构的要求，公司职安办牵头组织相关部门和人员应如实提供证明材料办理保险理赔。

## 7.2 调查与评估

### 7.2.1 事故调查

应急结束后，根据事故的等级按国家有关规定进行调查处理。公司相关部门及人员无条件配合政府有关部门事故调查组的调查，如实向调查组提供材料。

由职安办组成内部事故调查组，对事故展开调查，形成公司事故调查报告上报政府有关主管部门。

### 7.2.2 事故评估

7.2.2.1 应急总结

应急终止后，职安办负责编写应急总结，总结应包括以下内容：

1）事故基本情况，包括事故发生的时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡情况及事故发生的初步原因。

2）应急处置全过程。

3）应急处置过程中遇到的问题、取得的经验、吸取的教训和今后应改进的措施。

7.2.2.2 应急评估

职安办牵头组织相关职能部门、技术人员对公司应急体系和应急救援能力进行整体评估，提出对公司安全生产综合预案的修改意见。

四川智启贵金属有限公司应急评估能力量表（百分制）

| 序号 | 项目内容 | 分数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急物资的准备到位程度 | 10 | 9 |
| 2 | 应急救援领导小组的组织和指挥能力 | 10 | 9 |
| 3 | 应急响应的速度 | 10 | 9 |
| 4 | 响应的效果 | 10 | 9 |
| 5 | 紧急救援的效果 | 10 | 9 |
| 6 | 社会资源的调用能力 | 10 | 9 |
| 7 | 危害和危险的控制和不扩大的能力 | 10 | 9 |
| 8 | 媒体和公关处理的水平 | 10 | 9 |
| 9 | 人员救治效果和资源配置、调用 | 10 | 9 |
| 10 | 现场收尾工作的质量 | 10 | 9 |
| 共计 |  | 100 | 90 |

企业应急能力符合一般突发事件处理要求。

7.2.2.3 资料归档

人事部负责对应急总结、值班记录等资料进行汇总、归档。

## 7.3 恢复重建

应急结束后，生产处应组织有关部门及单位人员修复设备设施、动力管线和生产设备，在检查确认各方面条件具备后，制定生产恢复计划和方案，上报政府有关主管部门批复后，恢复生产。

## 8保障措施

## 8.1 通信与信息保障

参照附件3通讯与信息保障清单

## 8.2 应急队伍保障

### 8.2.1队伍要求

公司根据人员的实际变动情况，每年适时调整应急救援队成员，确保应急救援组织机构的落实，应急救援小组不少于6人；

### 8.2.2外部资源

蓬安县公安消防大队、市中心医院、蓬安县人民医院。

## 8.3 应急物资装备保障

应急设施由安职安办负责管理，配备以下物资：

较完善的通讯设施；

应急救援车辆；

切割设备；

担架；

防护服、安全帽、破断工具、灭火器材；

急救车辆，急救设备、包扎用品和急救药品等以及预案实施现场摄像、录相、器材等等。

## 8.4 经费保障

1）事故应急救援资金由财务处按照法律法规要求提取管理。公司无配置的，请求由当地人民政府部门协调解决。

2）根据劳动和社会保障部与当地的相关规定，为公司工人购买工伤保险和基本医疗保险，为公司突发事故的善后工作提供基本保障。

## 8.5 其他保障

1）监督保障：职安办对事故应急预案的编制、演练、实施的全过程进行监督检查。

2）交通运输和治安保障：公司内部车辆在应急状态下，全部作为应急车辆；由职安办指派专人具体负责应急道路的畅通和现场治安秩序的维护。

3）技术保障：公司生产管理人员从技术上分析、判断事故的性质、发展方向和应对措施，确保应急救援方法的科学性、合理性、有效性。

4）后勤及医疗保障：公司辅后工作人员按本预案的分工，分别负责相关应急保障工作。

## 9应急预案管理

## 9.1 应急预案培训

9.1.1宣传

通过公告栏、广播、标语、黑板报等各种宣传手段，对公司员工和公司外周边公众广泛宣传应急法律法规及应急处置常识。

事故应急领导小组负责编制对各专业应急人员、公司员工的年度培训计划，并组织实施。事故应急领导小组应组织、检查应急培训，内容应包括：

（1）培训时间

（2）培训内容

（3）培训师资

（4）培训人员

（5）培训效果

（6）培训考核记录等。

9.1.2培训内容

为提升快速、有序、有效的应急处置能力，事故应急领导小组及各应急救援成员应认真学习本预案的内容，明确在救援现场所担任的责任；对周边群众应告知危险物质的危害及避险方法。每年的培训时间及内容见下表。

各类人员培训时间和内容

| 序号 | 人员 | 主要内容 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人和部门负责人 | 1、规章制度、标准； 2、职业危害辨识； 3、安全检查； 4、制定应急计划和安全报告； 5、危险源管理； 6、事故调查方法。 | 每年不少于48h |
| 2 | 一般管理人员 | 1、国家政策法规； 2、工业事故控制； 3、事故调查分析； 4、危险源管理； 5、职业危害监督检查。 | 每年不少于24h |
| 3 | 一般操作人员 | 1、规章制度和操作规程； 2、防火、防爆、防毒知识； 3、个体防护知识及应用； 4、自救互救技术； 5、新进员工安全知识及技能； 6、事故及救援案例分析。 | 每年不少于24h |
| 4 | 安全和应急救援人员 | 1、国家政策、法规； 2、伤员救护常识； 3、应急救援专业技术； 4、事故调查和评估； 5、危险源管理； 6、事故及救援案例分析。 | 每年不少于40h |
| 5 | 公司外相关人员 | 1、互助方式交流、培训； 2、应急物资共享交流、培训； 3、应急救援专业技术； 4、区域疏散方式。 | 每年不少于24h |

9.1.2.2 培训方式

培训方式可结合公司生产的实际特点，采取多种形式进行，如定期开设培训班、上课、事故讲座、现场实操、发放宣传资料以及黑板报、公告栏、墙板、广播等，使教育培训形象生动。

通过培训，使应急救援人员熟悉预案内容，应急响应程序、实施内容和方式等。

9.1.2.3 培训要求

（1）应急救援人员培训：应急救援人员应选择身体状况良好，具有较高文化素质，便于通讯联系，以及具有丰富的本岗位工作经验的人员组成，为提高应急救援人员的救援能力和水平，每年对应急救援人员进行不少于两次的培训。

（2）员工应急响应的培训，每年度由员工所在部门进行应急响应的培训。新进公司员工，应结合三级教育进行应急响应的培训。

（3）人员应急响应的培训，周边协助人员，应由事故应急领导小组协助周边人员进行应急响应的知识宣传教育。

## 9.2 应急预案演练

### 9.2.1 演练频次

综合应急预案和专项应急预案及现场处置方案每半年演练一次。

### 9.2.2 演练方式

应急演练按照演练内容分为综合演练和单项演练，按照演练形式分为现场演练和桌面演练，不同类型的演练可相互组合，公司应急指挥部办公室结合本公司应急体系起草《生产安全事故综合应急预案演练方案》，提交总经理审批后实施。

### 9.2.3 演练规模和范围

演练应覆盖本预案涉及到的所有管理人员及部门；范围涵盖预警与报告、指挥与协调、应急通讯、事故监测、警戒与管制、疏散与安置、医疗卫生、现场处置、社会沟通、后期处置等。

### 9.2.4 演练评估与总结

职安办组织演练具体实施工作，应急预案演练结束后，应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。对演练过程、效果、经验、存在的问题、改进措施以总结的形式报职安办和相关政府部门。

## 9.3 应急预案修订

9.3.1 公司职安办负责协助公司总经理对公司生产安全事故综合应急预案进行每年一次的评审；评审分形式评审和要素评审，采用符合、基本符合、不符合三种方式简单判定，对基本符合和不符合项目提出指导性意见。

9.3.2 有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：

1）周围作业环境发生变化，形成重大危险源的；

2）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

3）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

4）应急预案演练评估报告要求修订的；

5）应急预案管理部门要求修订的。

9.3.3 修订程序：

1）公司应急预案管理部门应认真组织分析研究评审意见，按照评审意见对应急预案进行修订和完善。

2）修订完成后，公司应组织相关部门负责人，并邀请市安监局及有关专家参与对修订后的预案进行评审。

## 9.4 应急预案备案

1）公司应将评审通过的综合应急预案和专项应急预案报高坪区安监局申报备案，并提交应急预案备案申请表、应急预案评审或者论证意见、应急预案文本及电子文档等材料，经上级部门通过备案审查后领取备案登记证明存档。

2）公司应及时向区安监局报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

## 9.5 应急预案实施

1）本预案2020年3月5日开始实施。

2）本预案由四川智启贵金属有限公司负责制定与解释。

食物中毒事故专项应急预案

## 1事故风险分析

食物中毒是指由于人食用了含有毒、有害物质的食品而引起的急性、亚急性中毒现象。食物中毒事故可能发生，极易造成群死群伤的严重后果。因此，必须提高劳动者对防止中毒的认识，加强宣传教育工作和预防措施的落实。

## 2应急指挥机构及职责

参见综合应急预案3 组织机构及职责。

## 3处置程序

## 3.1预防与预警

## 3.1.1危险源监控

（1）制定切实可行的食品卫生管理制度，定期检查制度执行情况。

（2）供应商的选择应严格执行相关制度，采购的食品应有食品安全监督管理部门开具的检验合格证，禁止采购有毒或变质食品。

（3）制作过程中厨房用品需严格消毒并有序分开，食品分类存放，温度适宜，防止食品变质或污染。

（4）非经食品安全监督管理部门批准，严禁供应生凉拌菜，防止肠道传染 疾病的发生。

（5）盛放废弃食物的桶应有盖，并及时清运。

（6）食品的采购、加工要有计划性，防止积压变质。

（7）食品存贮、保管严禁接触有毒物、不洁物。

（8）保存食物样本，不食隔餐的剩饭菜。

（9）消灭蝇、鼠、蟑螂等传染媒介，建立必要的卫生设施和食品卫生防护设备，确保饮食环境无污染。

## 3.1.2预警行动

食堂工作人员必须讲究个人卫生，持健康证和卫生许可证，配齐工作衣帽等必备品才能上岗。

强化食堂内部管理，确保食品无毒无害，符合应有的营养要求，要求食堂随时保持内、外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孽生条件的措施。餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前做到洗净、消毒，炊具、用具用后要洗净并保持清洁，配齐消毒、照明、通风、防尘防蝇、盥洗、防腐、洗涤、污水排放和存放垃圾及废弃物的设施。对采购、储存、加工食品严格把关，所有米、面、肉类、食油、佐料等的进货渠道必须经办公室确认。质量必须经主管人员核验，面点一律自己制作。不得出售隔夜的饭菜。

禁止使用腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，可能对人体健康有害的物品。

禁止使用有毒，有害或者被有毒有害有物质污染可能对人体健康有害的物品。

禁止使用有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的物品。

禁止使用未经兽医卫生检验或检验不合格的肉类及其制品，购进肉类及其制品按规定进行登记。

禁止使用病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物等及其制品。

禁止使用容器包装污秽不洁，严重破损或者运输工具不洁造成污染的食品。

禁止使用掺假和掺杂、伪造、影响营养卫生的食品。

禁止使用非食品原料加工的、加入非食品用化学物质的、或者将非食品当作食品。

禁止使用超过保质期限的食品。

禁止使用为防病特殊需要，国务院卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府专门规定禁止出售的食品。

禁止使用含有国务院卫生行政部门批准使用的添加剂或者农药残留超过国家容许量的食品。

禁止使用其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

对食品加工和采购人员经常进行食品卫生知识的培训，严禁外来人员随意进入食堂等重要部门，严防投毒等意外事件发生。

加强饮水卫生的管理，定期督促检查，并要求对饮水进行消毒，对纯净水厂要查看卫生许可证。

开展饮食、饮水卫生知识的教育，培养操作人员良好的个人卫生习惯，提高对食品的识别能力，并请广大干部、职工参与卫生食品的督查。

随时准备接受上级安全检查部门、卫生部门等的督导检查。并请对食品卫生提出批评意见。

出现事故征兆时，在事故地点及附近的人员利用电话或派出人员等方法，迅速将情况和危害程度向上级汇报。其他区域的人员，在发现异常现象后，也应及时向上级汇报。

负责人应随时向应急救援组汇报工作进展情况，据现有抢救力量、人员的情绪及身体状况、救灾的现有条件、事故发展趋势及后果、所采取的措施及所取得的效果，也可对下一步抢救工作的开展提出建议和措施，取得组织指示和支持。

## 3.2响应分级和启动条件

针对事故危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，本公司将事故分为二个等级：

一级：公司内部组织无法依靠自身力量救援，需外部力量援助，较大、重大、特重大突发事故。

二级：公司内部组织可以处理，一般突发事件。

## 3.3信息报告程序和内容

突发事故信息报告要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程，应急救援指挥部及时负责收集、整理和研究突发事故的信息，并及时汇总分析。

按照“早发现、早报告、早控制、早解决”的原则，对于一般突发事故的信息，应急救援指挥部总指挥在1小时内将详细情况上报属应急指挥部办公室。

突发事故信息报告须主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：

事故发生的时间、地点、概况、事故名称；

事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；

事故发生原因的初步判断；

事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；

事故报告人员等。

一般情况下，采用书面形式报告。紧急情况下，可先用电话报告，之后采用文字报告。应急工作信息报告采用书面报告形式，涉密信息应遵守相关规定。

对外部的信息发布，应急救援指挥部在上级应急指挥部门的组织领导下及时向外部发布事故信息。

## 3.4应急扩大

如果交通事故使公司已完全丧失自救能力的，应按综合应急预案要求，立即向南充市政府报告并寻求支援。

## 4处置措施

## 4.1应急处置原则

坚持“先人后物、以人为本”的理念和“安全第一、预防为主”的方针；贯彻政府统一领导、分类管理，分级负责、属地为主，单位自救和社会救援相结合的原则。

## 4.2现场处置

（1）催吐：可用硬羽毛、匙柄、筷子、手指等搅触咽喉壁使之呕吐。只要胃内尚有毒物存在，都应作催吐处理。

（2）洗胃：在催吐过程中，用生理盐水或食盐8克溶于200毫升温水中，反复口服、催吐。

（3）对食用过有毒食品的人群进行调查。

（4）送医诊治或急救：及时安排交通工具或拨打120，将中毒人员送医诊治或急救；凡食物中毒者，无论病情轻重或经现场急救是否缓和，都应在紧急处理后送医诊治或急救。

## 4.3应急要求

（1）保护现场，对可疑食物或有毒食物取样封存，置于4℃-8℃的保存环境。

（2）对可疑食物或有毒食物，以及中毒人员呕吐物、污染物做好无害化处理。

（3）配合有关部门做好调查处理工作。

火灾事故专项应急预案

## 1事故风险分析

火灾事故主要分为气体、液体、和固体可燃物火灾三种类型。

在生产过程中，生产现场电气设备、员工宿舍、设备、材料放置区、电气焊作业区等均存在着或多或少的易燃、可燃物质。这些易燃、可燃物质遇到明火时，就有可能发生火灾事故，若有一处发生火灾，很有可能蔓延，就火灾的危害程度及危险性来说是非常大的，可能造成财产损失和人员伤亡；火灾事故多发生于干燥、多风的春秋季节，但生产作业活动引发的火灾事故则没有明显的季节特征。

## 2应急指挥机构及职责

参见综合应急预案3 组织机构及职责。

## 3处置程序

## 3.1 预防与预警

3.1.1 危险源监控

⑴严格执行《中华人民共和国消防法》和相关法律法规、技术标准的规定，层层落实消防安全生产责任制，按照谁主管谁负责的原则做好重点防火部位消防安全管理工作。

⑵对易燃易爆危险物品进行严格监管，并建立管理台帐记录。

⑶在贮存易燃易爆危险物品的区域设置相关警示标志，并配备必要的灭火器、消防砂池等应急物资。

⑷加强易燃易爆危险物品贮存区域工作人员的培训教育工作，提高作业人员的自我防范意识和应对突发事件的防范技能。

⑸加强动火作业安全管理，采取安全可靠的防护措施，保持足够的动火作业安全距离。

⑹定期开展消防安全教育培训，提高职工防火安全意识。

3.1.2 预警行动

⑴当公司生产、办公区域内发生火灾事故时，应在第一时间内向公司有关领导及现场负责人报告情况；根据火灾发展的态势，由公司负责人启动火灾事故专项应急预案或公司综合预案，通知相关单位做好协同参战的准备工作。

⑵在火灾应急工作中，下级服从上级指挥，局部利益服从整体利益，一般工作服从应急工作。

## 3.2 响应分级和启动条件

根据有关大火灾事故应急预案的规定和公司实际，将火灾事故应急响应分为两个等级：

（1）Ⅱ级响应：发生影响较大，且有人员伤亡，公司级可控制的较大火灾事故。公司立即启动综合应急预案，并做好人员组织和应急物资准备，随时开展现场应急救援。

（2）Ⅰ级响应：发生公司级不可控，造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者300万元以上1000万元以下直接财产损失的火灾。公司立即启动综合应急预案，立即向市政府报告，接受统一指挥。

## 3.3 信息报告程序和内容

根据火灾事故分级响应及应急预案的启动条件，发生火灾事故时，公司根据灾情大小启动相应级别应急预案，进入应急工作状态。

突发性环境事件发生后，第一时间按现场作业人员→班长→公司安全管理人员→职安办→总经理的报告顺序，立即上报事故情况。如遇特殊情况，可越级上报。

## 3.4 应急扩大

（1）如果火灾事故使公司已完全丧失自救能力的，应按综合应急预案要求，立即向政府寻求支援。

（2）抢险处置应急期间，在公司受灾区域发生相同或更大等级的火情并产生更严重的影响或破坏时应迅速将情况报告市政府。

## 4 处置措施

## 4.1 应急处置原则

按照“预防为主，防消结合”的理念，统一领导、分级响应、平战结合、以人为本，科学施救。

## 4.2 现场处置

参与应急救援的队伍要服从公司和政府指挥与调度，并按照有关要求开展救援工作。

任何人员一旦发现火情，依据火情的严重程度进行如下操作：

（1）局部轻微着火，不危及人员生命安全，可以马上扑灭的立即进行扑灭。

（2）局部着火，可以扑灭，但可能蔓延扩大的，在不危及人员生命安全的情况下，应组织周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，并向现场管理者汇报。

对火势蔓延扩大，不可能马上扑灭的进行如下操作：

（1）立即进行人员的紧急疏散，制定安全疏散地点，清点人数，发现有缺少人员的情况时，现场最高领导或消防队员立即向公司领导汇报。

（2）拨打消防报警电话“119”，通报火场信息：单位名称、单位地址、着火地点、着火物资及火势大小，并安排人员到路口接应消防车。

（3）发现有人员受伤，现场紧急救护处理，立即送往医院或者拨打救护电话“120”与医院联系。

根据物质燃烧原理和实际救火实践，可采用如下方式处理：

（1）窒息灭火法

现场可采用不燃或者难燃材料覆盖燃烧物或封闭孔洞；用水、惰性气体、氮气等不利于燃烧的物质冲入燃烧区域内；利用建筑物原有的门、窗以及生产存储设备上的部件封闭燃烧区，阻止新鲜空气流入，以降低燃烧区域内氧气含量，窒息燃烧。此外，在迫不得已且灭火条件允许的情况下，也可采用水淹没(灌注)的方式扑灭火灾。

（2）冷却灭火法

将灭火剂直接喷洒在燃烧物体上，使可燃物质的温度降低至燃点以下，终止燃烧。在必要的情况下，可用冷却剂冷却建筑构件、生产装置、设备容器等，防止建筑构件变形造成更大的损失。

（3）隔离灭火法

将燃烧区域附近的可燃、易燃、易爆和助燃物质转移到安全地点；关闭阀门、门窗等，组织气体、液体流入燃烧区；设法阻拦流散的易燃、可燃气体；拆除与燃烧区相毗邻的可燃建筑物，形成阻止火势蔓延的间距区域等。

（4）抑制灭火法

使灭火剂参与燃烧反应过程，使燃烧工程中产生游离基消失，从而形成稳定分子或低活性的游离基，促使燃烧反应停止。

（5）电器、焊接设备火灾的扑灭

扑灭电器火灾时，首先应切断电源，并使绝缘性良好地灭火剂，如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。

焊接设备（电石桶、氧气、乙炔、电焊机）着火，首先要关闭阀门，可用二氧化碳灭火器或干粉灭火器扑救，不能用水、泡沫灭火器和四氯化碳灭火器救火，如临近建筑物或可燃物失火，应尽快将氧气瓶搬走，放在安全地带，防止受火场高热影响引起爆炸。

## 4.3 应急要求

⑴当事故影响或可能影响到周边地区，对周边地区造成或可能造成威胁时，应采取多种快捷有效方式及时向处于受威胁区域的人员发出撤离信息。

⑵告知受威胁区域人员火灾事故的性质、危害和影响以及应采取的保护措施和注意事项等，以保证受威胁的区域内人员能够及时做出应急响应。

⑶实施撤离或疏散时，应通过群呼、急呼、组呼等方式发出警报信号或确保人员了解撤离或疏散的有关信息，如撤离路线、随身防护用品、自救逃生知识和技能、交通工具及目的地等。

⑷技术人员对事故处置过程中事态的发展、危险程度以及对人员的伤害、环境影响进行评估，为指挥部做出事故现场应急处置的各种决定及救援方案提出建议和技术支持。

⑸采取有效措施，控制事态发展，防止事故的蔓延和进一步扩大。在事故处置过程中，必须安排专业人员对事态的发展进行24小时监测，对任何可能产生的危害，必须以各种可能的方式、手段、措施，以最快的速度将预警信息传达给职工，采取有力措施，保护职工安全。同时，采取必要手段遏制事态发生和发展。

⑹组织有关技术专家对可能发生的二次（次生）事故危险源进行分析、监测和控制，制定转移、保护等有效措施，由专业人员妥善处置。

⑺为保障现场应急救援工作的顺利开展，按照应急救援指挥部的指令，立即在事故现场周围建立必要范围的警戒区域，实施合理的交通管制，指挥危险区域内的人员有序撤离，对重点目标实施保护，并根据事态发展及时调整警戒范围。

⑻ 根据因火灾引发的事故大小、持续时间及其后果严重程度，确定人群疏散范围。

⑼ 做好职工的思想工作，维护企业稳定。

火灾事故现场处置方案

## 1事故风险分析

（1）火灾事故地点：机电设备场所、电气设备场所等要害场所。

（2）火灾事故的因素：

1）爆炸引发着火；

2）设备维修或焊接未采取安全措施或措施不健全造成的火灾事故；

3）电气设备性能不好，管理不善，违章操作；损坏以及接触不良、过负荷、短路引起的火灾事故；

4）消防器材配备不到位，导致火灾事故发生时不能有效控制等。

## 2应急工作职责

现场应急处置以班组为单位，班组长为现场应急处置的主要负责人，其他职工为现场应急行动成员。

## 2.1班组长应急处置职责

（1）全面负责本班组区域内的应急处置工作。

（2）班组区域内发生人员伤害事故时，立即启动现场应急处置方案，通知班组职工立即进入现场应急处置状态。

（3）立即通知公司安全员及公司领导，事态严重的情况应立即与就近的医疗机构联系，请求救护支援。

（4）及时向上级汇报现场应急处置情况，当事态发展严重，班组已不能控制时，应请求立即启动上一级应急预案。

## 2.2岗位职工应急处置职责

（1）接到班长下达进入现场应急处置的指令后，应立即进入应急处置状态，及时赶到事故现场，在班长的带领下开展事故救援。

（2）在应急处置过程中要注意保护好自身安全，并按照事故处置的程序做到“各负其责，密切配合”。

（3）按照“先救人、后救物，先重点、后一般”的原则开展救护，并保护好事故现场。

## 3应急处置

## 3.1应急处置的原则

现场自救应遵守“灭、护、撤、躲、报”的五字原则。

1)灭：在保证安全的前提下，采取积极有效的措施，将事故消灭在初始阶段或控制在最小范围，最大限度地减少事故造成的伤害和损失。

2)护：当事故造成自己所在地点的有毒有害气体浓度增高，可能危及生命安全时，及时进行个人安全防护，佩戴自救器或用湿毛巾捂住鼻、口等。

3)撤：当灾区现场不具备抢救事故的条件或可能危及人身安全时，立即选择安全的、距离最近的路线，以最快的速度撤离灾区。

4)躲：如果在短时间内无法安全撤离灾区，应迅速进入安全地点暂时躲避，等待救援，也可利用现场的设施和材料构筑临时避难区域。

5)报：发生事故灾害时立即向现场领导报告，或通过电话及其他方法向值班室报告事故发生的时间、地点、灾情及遇险人员情况。

## 3.2事故应急处置程序

1）任何人发现火灾时，根据火灾的性质，立即采取一切可能的方法直接灭火，具体的灭火方法有用水灭火、灭火器灭火和沙子覆盖等方法控制火势，并迅速拨打电话报领导。

2）火灾发生后，火灾范围较大或火势很猛，当现场人员不能采用直接灭火的方法降火扑灭，或者现场不具备直接灭火的条件（或其他地区发生火灾接到撤退命令时）现场，判明和了解着火的原因、地点、范围和受火区影响区域的通风系统等情况，结合现场实际条件，确定避灾路线，将全部人员撤离，迅速组织避灾和自救。

## 3.3现场应急处置措施

最先发现火灾人员应该立即根据现场情况判断火势情况，若现场在保证安全的情况下能立即扑灭或控制火势，不使火灾扩大时，应先救灾后报告。若现场火灾无法立即扑灭或火势无法控制时，要在保证自身人身安全的情况下，尽可能查明火灾性质、地点、范围、着火原因，危害程度，威胁区域等情况，并立即汇报现场领导。现场不能保证人身安全时，必须立即撤离，撤离期间要切断工作地点电源，并尽可能通知沿途受火灾影响区域人员一同撤离到安全地点。

## 3.4联络方式和人员

现场应急处置内外部联系电话(见附件3)。

## 3.5事故报告

（1）事故报告程序：事故发生后，通过电话按以下顺序逐级报告，必要时可越级上报。

1）事故第一报告人：班组负责人

2）事故第二报告人：安全管理人员

3）事故第三报告人：公司主管领导

4）有人身伤害时应在报告上述人员的同时，紧急拨打医疗机构急救电话。

（2）事故报告的基本内容应包括：时间、地点（具体的单位、区域、部位、岗位）事故类型、受伤人数、现场处置情况。（见附件2）

## 4注意事项

（1）对窒息（呼吸道完全堵塞）或心跳、呼吸刚停止不久的伤员，必须先复苏，后转移；对出血的伤员，必须先止血，后转移；对骨折的伤员必须先固定，后转移。救援过程中须沉着冷静，同时注意防护救援人员自身安全，防止发生救援人员出现伤亡。

（2）避灾中，人人都要守纪律、听指挥，严格控制照明器具的使用，要照顾好伤员，要做好标记、信号，以便救护人员跟踪寻找。

（3）所有员工掌握救援器材的使用方法及其用途，同时负责人要注重对救援器材的检查与维护，防止失效。

（4）措施必须可靠，确保在安全的前提下，要结合现场实际，保持密切联系；所有措施在平时应注意贯彻落实，是每一位员工能清楚的熟悉现场救灾的方法。

触电事故现场处置方案

## 1事故风险分析

## 1.1事故类型

电源线路布局不合理，架设高度不规范，电源线破损，线路接头包扎不好；电气设备,没有完好的接地设施；各种安全警示和安全标志不齐全,不醒目,或操作人员操作失误,以及检修时未进行停电处理等，都会导致人员触电事故。

## 1.2事故发生的区域、地点或装置

⑴高、低压配电室及其配电设施。

⑵各类用电设备启动、停机电源控制柜（箱）。

⑶用电设备及其线路。

## 1.3 事故规律及伤害程度

1）事故规律。触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的季节。由于空气湿度大，人体的出汗导致本身的电阻也在降低，当空气的绝缘强度小于电场强度时，空气击穿，极易发生触电事故，导致触电事故率比其它季节要高。

2）伤害的危险程度。当流经人体电流大于10mA时，人体将会产生危险的病理生理效应，并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动，乃至人体窒息（“假死”状态），在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。当人体触电时，人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印，由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕，严重时可能致人于死命。

## 1.4 事故判断的基本征兆

触电伤亡事故中，纯电伤性质的及带有电伤性质的约占75%，尽管大约85%以上的触电死亡事故是电击造成，但其中大约70%的含有电伤成分，在伤者的身上会看到有直接的受伤痕迹。

生产现场配置的电气设备、开关箱外壳、机器设备、电机没有触电保护接地，或保护接地线对地电阻超标，装置出现漏电时，作业人员有发生触电的危险。违反安全操作规程、安全管理不到位、高温造成电线绝缘部分破损或在潮湿多雨的夏季，操作人员易发生触电，导致触电事故。

## 1.5 事故可能出现的次生、衍生事故

触电事故可以引发火灾爆炸、高处坠落等次生、衍生事故。

## 2应急工作职责

现场应急处置以班组为单位，班组长为现场应急处置的主要负责人，其他职工为现场应急行动成员。

## 2.1班组长应急处置职责

（1）全面负责本班组区域内的应急处置工作。

（2）班组区域内发生人员触电事故时，立即启动现场应急处置方案，通知班组职工立即进入现场应急处置状态。

（3）立即通知公司安全员及公司领导，事态严重的情况应立即与就近的医疗机构联系，请求救护支援。

（4）及时向上级汇报现场应急处置情况，当事态发展严重，班组已不能控制时，应请求立即启动专项应急预案。

## 2.2岗位职工应急处置职责

（1）接到班长下达进入现场应急处置的指令后，应立即进入应急处置状态，及时赶到事故现场，在班长的带领下开展事故救援。

（2）在应急处置过程中要注意保护好自身安全，并按照事故处置的程序做到“各负其责，密切配合”。

（3）按照“先断电、后救援，先救人、后救物，先重点、后一般”的原则开展救护，并保护好事故现场。

## 3应急处置

## 3.1事故应急处置程序

出现事故征兆时，在事故地点及附近的人员首先排除隐患，积极组织撤人，利用电话或派出人员等方法，迅速将情况和危害程度向上级汇报。其他区域的人员，在发现异常现象后，也应及时向上级汇报。

根据事故的性质和蔓延趋势，以最迅速有效的方式，向可能受事故波及区域的人员发出警报通知。

负责人应随时向应急救援组汇报灾区状况和救灾工作进展情况，据现有抢救力量、人员的情绪及身体状况、救灾的现有条件、事故发展趋势及后果、所采取的措施及所取得的效果，也可对下一步抢救工作的开展提出建议和措施，取得组织指示和支持。

## 3.2现场应急处置措施

发生触电事故后，现场知情人应立即向四周呼救，并采取紧急措施以防止事故进一步扩大。

对于低压触电事故，可采用下列方法使触电者脱离电源

如果触电地点附近有电源开关或插销，可立即拉开电源开关或拔下电源插头，以切断电源。

可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下，以隔离电源。

当电线搭在触电者身上或被压在身下时，也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具，拉开提高或挑开电线，使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。

对于高压触电事故，可采用下列方法使触电者脱离电源

立即通知有关部门停电。

带上绝缘手套，穿上绝缘鞋，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关（非专业人员不可从事此项操作）。

用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。

触电者如果在高空作业时触电，断开电源时，要防止触电者摔下来造成二次伤害

如果触电者伤势不重，神志清醒，但有些心慌，四肢麻木，全身无力或者触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并送医院。

如故触电者伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应将触电者抬至空气畅通处，解开衣服，让触电者平直仰卧，并用软衣服垫在身下，使其头部比肩稍低，并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难，发生痉挛，应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。

如果触电者伤势较重，呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止，应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救，并送往医院。在送往医院的途中，不应停止抢救。

人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态，通常都是“假死”，万万不可当作“死人”草率从事。

对于触电者，特别高空坠落的触电者，要特别注意搬动问题。

对于“假死”的触电者，要迅速持久的进行抢救，有不少的触电者，经过四个小时甚至更长时间的抢救而抢救过来的。有经过六个小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有经过医生诊断确定死亡，才能停止抢救

口对口人工呼吸法是在触电者停止呼吸后应用的急救方法。

实行人工正呼吸前，应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣等解开取出口腔内妨碍呼吸的食物，脱落的断齿、血块，粘液等，以免堵塞呼吸道，使触电者仰卧，并使其头部充分扣仰(可用一只拖住触电者颈后)，鼻孔朝上以利呼吸道畅通。

救护人员用手使触电者鼻孔紧闭，深吸一口气后紧贴触电者的口向内吹气，大约2秒钟。吹气大小，要根据不同的触电人有所区别，每次呼气要个触电者胸部微微鼓起为宜。

吹气后，立即离开触电者的口，并放松触电者的鼻子，使空气呼出，大约3秒钟。然后再重复吹气动作。吹气要均匀，每分钟吹气呼气12次。触电者已开始恢复自由呼吸后，还应仔细观察呼吸是否会再度停止。如果再度停止，应再继续进行人工呼吸，这时人工呼吸要与触电者微弱的呼吸规律一致。

如无法使触电者把口张开时，可改用口对鼻人工呼吸法。即捏紧嘴巴紧贴鼻孔吹气。

胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法

做胸外挤压时使触电者仰卧在比较坚实的地方，姿势与口对口人工呼吸法相同，救护者跪在触电者一侧或跪在腰部两侧，两手相叠，手掌根部放在，心窝上方，胸骨下三分之一至二分之一处。掌根用力向下(脊背的方向)挤压压出心脏里面的血液。成人应挤压3～5厘米，以每秒钟挤压一次，太快了效果不好，每分钟挤压60次为宜。挤压后掌根迅速全部放松，让触电者胸廓自动恢复，血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸部。

注意：心脏跳动和呼吸是无法联系的。心脏停止跳动了，呼吸很快会停止。呼吸停止了，心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了，应当同时进行口对口人工呼吸和胸外心脏挤压。如果现场只有一人抢救，两种方法交替进行。可以挤压4次后，吹气一次，而且吹气和挤压的速度都应提高一些，以不降低抢救效果。

## 3.3联络方式和人员

现场应急处置内外部联系电话(见附件3)。

## 3.4事故报告

（1）事故报告程序：事故发生后，通过电话按以下顺序逐级报告，必要时可越级上报。

1）事故第一报告人：班组负责人

2）事故第二报告人：公司安全管理人员

3）事故第三报告人：公司主管领导

4）有人身伤害时应在报告上述人员的同时，紧急拨打医疗机构急救电话。

（2）事故报告的基本内容应包括：时间、地点（具体的单位、区域、部位、岗位）事故类型、受伤人数、现场处置情况。（见附件2）

## 4注意事项

(1)应急救援人员应按规定佩带符合标准的个人防护用品；

(2)在未脱离电源时，切不可用手去拉触电者。

(3)事故发生时要以抢救伤员为先，可不经许可即行断开有关设备的电源。

(4)联系医疗单位救治时必须以就近为原则。

(5)应急救援结束后，领导小组应组织人员对本次救援工作进行总结，找出存在问题，修订完善现场处置方案。

机器伤害事故处置方案

## 1事故风险分析

## 1.1事故类型

机器伤害：是指机器设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的挤压、碰撞、冲击、卷入等造成的伤害。

（1）挤压和冲击。引起这类伤害的是做往复直线运动的零部件。其运动轨迹可能是横向或者垂直的，横向的如复合触头自动机、车床、平面磨床等；垂直的如冲床、铣床、立式钻床等。两个物件相对运动状态可能是接近型，距离越来越近，甚至最后闭合；也可能是通过型，当相对接近时，错动擦肩而过。做直线运动特别是相对运动的两部件之间、运动部件与静止部件产生对人的夹挤或冲撞伤害。

（3）引入或卷入碾轧。引起这类伤害的主要危害是相互配合的运动幅，例如，带与带轮进入啮合部位的加紧点，两个做相对回转运动的辊子之间的加口引发的引入或卷入等。

（4）飞出物打击。由于发生断裂或脱落等机器能释放，使失控物件飞甩或反弹对人造成伤害。例如，轴的破坏引起装配在其上的带轮、飞轮等运动零部件坠落或飞出；由于螺栓的松动或脱落，引起被紧固的运动零部件由弹性元件的位能引起的弹射，例如，模具部件和皮带的断裂。

（5）擦伤。刀具的锋刃、零件表面的毛刺、工件或废屑的锋利飞边、机器设备的尖棱、利角、锐边、粗糙的表面（如砂轮）等，无论物体的状态是运动还是静止的，这些由于形状产生的危险都会构成潜在的隐患。

（6）碰撞和刮蹭。机器结构上的凸出，如冲床的曲轴等。这些物件无论是静止的还是运动的，都可能产生危险。

## 1.2 事故可能发生的区域、地点或装置

运输机器、装载机器以及其他转动及传动设备。

## 1.3 事故可能发生的时间、危害程度

机器伤害事故的形式多样，在进行设备操作、设备检修、在运转设备区域行走等均可能发和事故。发生有人员被机器伤害的情况时，虽及时紧急停车，但因设备惯性作用，仍可对人体造成轻伤、重伤甚至死亡的可能性。

## 1.4 事故的基本征兆

（1）操作人员误操作或违章操作。

（2）操作人员没有严格执行设备安全操作技术规程。

（3）设备老化，存在安全隐患没有及时发现和消除，设备运行过程中出现异常现象。

（4）没有严格执行有关设备管理制度，及时检查维护设备。

## 1.5 可能引发的次生、衍生事故

机器伤害事故有可能引发人员被机器设备搅、挤、压、碾、磨、物体打击等次生、衍生事故。

- 2应急工作职责

## 2.1班组长应急处置职责

（1）全面负责本班组区域内的应急处置工作。

（2）班组区域内发生人员触电事故时，立即启动现场应急处置方案，通知班组职工立即进入现场应急处置状态。

（3）立即通知公司安全员及公司领导，事态严重的情况应立即与就近的医疗机构联系，请求救护支援。

（4）及时向上级汇报现场应急处置情况，当事态发展严重，班组已不能控制时，应请求立即启动专项应急预案。

## 2.2岗位职工应急处置职责

（1）接到班长下达进入现场应急处置的指令后，应立即进入应急处置状态，及时赶到事故现场，在班长的带领下开展事故救援。

（2）在应急处置过程中要注意保护好自身安全，并按照事故处置的程序做到“各负其责，密切配合”。

（3）按照“先断电、后救援，先救人、后救物，先重点、后一般”的原则开展救护，并保护好事故现场。

- 3应急处置

## 3.1现场应急处置程序

（1）事故发生后，第一时间按应急报警联系程序上报，报告内容要完整。

（2）班长接报后，立即启动现场应急处置方案，通知岗位人员按职责分工，进入应急状态，在确保自身安全的情况下，开展应急处置行动，抢救伤者，防止事故扩大。

（3）应急处置过程中，及时向公司汇报处置进展情况，如事态有扩大趋势，班组力量不足以控制时，请求启动上一级应急救援预案。

（4）如事故需外部救援机构支援，及时利用电话报警和求援，讲清事故的具体地点和路线，必要时派专人迎接和引导。

（5）经过应急处置，确认事态已受控，事故危险基本消除，向公司汇报同意后，应急结束，解除现场处置状态。

## 3.2现场处置措施

现场急救必须遵循“三先三后”的原则：对窒息（呼吸道完全堵塞）或心跳、呼吸刚停止不久的伤员，必须先复苏，后搬运；对出血的伤员，必须先止血，后搬运；对骨折的伤员必须先固定，后搬运。

（1）现场急救人员要及时对伤者采取包扎、止血等急救措施，防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生；创伤出血者迅速包扎止血后，立即送往医院进行救治。

（2）发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在袋周围放在冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。

（3）肢体卷入设备内，必须立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除时拨打当地119请求支援。

（4）发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血；使用抗菌素，注射抗破伤风血清，预防伤口感染；送医院进一步治疗。

（5）受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由现场医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。

（6）受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行人工呼吸或人工胸外心脏挤压。

## 3.3联络方式和人员

现场应急处置内外部联系电话(见附件3)。

## 3.4事故报告

（1）事故报告程序：事故发生后，通过电话按以下顺序逐级报告，必要时可越级上报。

1）事故第一报告人：班组负责人

2）事故第二报告人：安全管理人员

3）事故第三报告人：公司主管领导

4）有人身伤害时应在报告上述人员的同时，紧急拨打医疗机构急救电话。

（2）事故报告的基本内容应包括：时间、地点（具体的单位、区域、部位、岗位）事故类型、受伤人数、现场处置情况。（见附件2）

- 4注意事项

（1）救护人在进行机器伤害人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

（2）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

（3）使用抢险救援器材方面的注意事项

1）首先检查抢险救援器材是否完好，发现不合格及时调换。

2）根据专家组的讲解，正确使用抢险救援器材。

3）使用中抢险救援器材损坏及时更换。

（4）现场自救和互救注意事项

保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即组织救护上井工作。了解现场情况，防止事故扩大。各级人员严格服从指挥人员的调配，积极做好救援工作。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

所有工作人员应熟练掌握防毒设备的穿戴和灭火器材及其他设备的使用方法；消防设备配备齐全；所有工作人员应爱护和保护消防设施和器材，发现问题，及时进行整改维修。

（6）应急救援结束后的注意事项

在确定各项应急救援工作结束时，由总指挥长宣布应急救援工作结束，撤除所有伤员、救护人员，清点人员后，留有专人组织巡视事故现场遗留隐患问题。

附件1事故处理工作流程示意图

事故发生后

公司内部报告

公司向有关部门报告

事故过程调查

设备损失情况调查

人员伤亡情况调查

事故调查组的组成

事故报告

事故救援及现场保护

事故调查

事故分析

事故事实材料调查

事故善后处理

事故原因分析

事故责任者处理意见

事故责任分析

事故预防措施分析

事故处理

事故报告的撰写

事故材料归档等

附件2事故快报表

| 事故名称 |  | 事故地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故伤亡人数 |  | 财产损失情况 |  |
| 事故简单经过： |  |  |  |
| 事故初步原因： |  |  |  |
| 事故下一步可能发展的趋势： |  |  |  |

报告人：                    报告时间：

附件3通讯与信息保障清单

| 职务（公司） | 姓 名 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 滕 毅 | 13925873888 |  |
| 副总指挥 | 王营见 | 13106865007 |  |
| 抢险救护组 | 左 斌 | 13717302558 |  |
| 事故调查组 | 朱继国 | 15876462162 |  |
| 后勤服务、善后事宜处理组 | 王国兴 | 13827258339 |  |
| 警戒疏散组 | 胡洪章 | 13129875001 |  |
| 通讯信息组 | 姜琼英 | 13778180618 |  |
| 机动组 | 左 斌 | 13717302558 |  |
| 24小时值班电话 | 王营见 | 13106865007 |  |
| 蓬安县安全办 | 办公室 | 0817-5233998 |  |
| 蓬安县环保值班室 | 办公室 | 0817-8622679 |  |
| 市医院 | 办公室 | 0817-2222658 |  |
| 报警 |  | 110 |  |
| 消防 |  | 119 |  |
| 急救 |  | 120 |  |

附件4应急救援设备保障清单

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 保管地点 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 灭火器 | 15 | 台 | 生产车间 | 胡洪章 | 13129875001 |
| 02 | 应急药箱 | 2 | 个 | 办公室 | 胡洪章 | 13129875001 |
| 03 | 应急车辆 | 1 | 辆 | 停车场 | 左斌 | 13717302558 |
| 04 | 手电筒 | 5 | 只 | 门卫室 | 王运忠 | 18081599214 |
| 05 | 防火沙 | 3 | 方 | 车间旁 | 王运忠 | 18081599214 |
| 06 | 安全警示带 | 10 | 米 | 办公室 | 胡洪章 | 13129875001 |

附件5 平面图

# 附件6 医疗救助协议