四川陶土建材有限公司

生产安全事故应急预案

四川陶土建材有限公司

生产安全事故应急预案

1总则

1.1编制目的

为防止重大生产安全事故发生，完善应急管理机制，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，保护员工人身和公司财产安全，本着预防与应急并重的原则，制定本预案。

1.2编制依据

为规范生产安全事故应急预案管理工作，迅速有效处置生产安全事故，依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律和《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号)，制定本预案。

1.3适用范围  四川陶土建材有限公司所发生的生产安全事故

1.4应急预案体系

四川陶土建材有限公司生产安全事故应急预案：  本预案从总体上阐述了处理生产安全事故的应急方针、工作原则，应急组织结构及各级应急组织的职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序；

1.5应急工作原则

1.5.1以人为本，安全第一，把保障员工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少人员伤亡作为首要任务，同时应切实加强应急救援人员的安全防护；

1.5.2统一领导，分级负责，在应急领导小组的组织协调下，各小组根据各自的职责与权限，，负责职权范围内的应急管理和应急处置工作；

1.5.4居安思危、预防为主，坚持事故应急与预防工作相结合，做好危险源辨识、风险评估、事故预防、应急物资储备、应急队伍建设、应急预案演练的工作。

2、危险性分析

本公司主要危险源为：

（1）火灾 （2）触电

3、应急组织机构与职责

3.1 指挥部机构及职责：

总指挥：赵彩霞

副总指挥：马泽文、陈如景

成员：王小龙、雷勇、郑健康、刘亚明、雷连明、王东华、及其工作组组员

3.2指挥部主要职责：

（1）组织制定并实施本单位安全生产应急救援预案；

（2）紧急情况下全面指挥应急工作，做出应急决策、下达应急命令；

（3）确定各成员单位的应急职能；

（4）随时掌控事故发展动态、合理调配应急人力、物资资源；

（5）及时、准确报告生产安全事故。

3.3 工作组成员和职责

（1）灭火组

组长：马泽文

主要职责:在指挥组的统一领导下，组织人员利用单位内所有的灭火设施灭火。

（2）救护组

组长：陈如景

主要职责：组织班组人员对火场内被困人员实施解救或送至医院，听从指挥人员调动，不得擅自进入火区。

（3）警戒组：负责治安、交通管理。

组长：王小龙

主要职责：组织人员负责治安、交通管理。

（4）物资疏散组：

组长：雷勇

主要职责：组织人员对火灾现场或有可能受到火灾威胁的火灾现场周围的危险品、价值较高的贵重物品进行抢救疏散。

（5）通讯联络组

组长：郑健康

主要职责：在指挥组领导下，负责与消防、医院、公安等有关部门的联系，确保通信畅通。

（6）运输组：

组长：王东华、雷连明

主要职责：负责运送伤员

4、预防与预警

4.1 事故预防措施

（1）建立健全各种规章制度，落实安全生产责任；

（2）定期进行安全检查，强化安全生产教育；

（3）车间、库房加强通风、完善避雷设施；

（4）采用便捷有效的消防、治安报警措施；

（5）保证消防设备、设施、器材的有效使用；

4.2信息报告与处置

4.2.1事故报告方式

生产安全事故发生后，事发单位或现场人员应迅速向本部门主管报告，同时根据需要拨打以下

24H应急报警电话： 110；

报警指挥中心： 110：

消防控制中心： 119：

医疗急救电话：  120；

4.2.2事故报告内容

事发单位、事发时间、地点、具体位置； 事件类型，有无人员伤亡； 涉及危险物料的性质、数量； 报警人姓名、联系方式。

4.2.3事故报告信息处置

24小时应急报警电话接警后，首先向应急指挥部报告，总指挥同时派人赴现场查看核实事故相关信息，由总指挥下令启动应急预案。

5、应急响应

5.1触电事故应急处置

（1）截断电源，关上插座上的开关或拔除插头。如果够不着插座开关，就关上总开关。切勿试图关上那件电器用具的开关，因为可能正是该开关漏电。

（2）若无法关上开关，可站在绝缘物上，如一叠厚报纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者拨离电源，或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部，把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者，也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。

（3）如果患者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷，则将其身体放置成卧式。

（4）若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤，或感到不适，必须打电话叫救护车，或立即送伤者到医院急救

（5）现场抢救触电者的原则：现场抢救触电者的经验原则是：迅速、就地、准确、坚持。迅速——争分夺秒时触电者脱离电源；就地——必须在现场附近就地抢救，病人有意识后在就近送医院抢救。从触电时算起，5分钟以内及时抢救，救生率90%左右。10分钟以内抢救，救生率6.15%希望甚微；准确——人工呼吸发的动作必须准确；

5.2 火灾事故应急处置

（一）窑炉燃烧及其它作业过程中发生的火灾、爆炸应急救援  一旦发生火灾，现场职工或发现人员按以下程序进行：

1.火灾现场停止生产，人员撤出，就近取灭火器材进行灭火，并立即采取措施控制火势，如关闭通风设施、设施电源等。

2.火势不能被立即控制，可直接拨打119报警电话。

3.各部门接到火灾报警信息后，要立即赶到火灾现场，相互配合扑救火灾。

●各班组组长要及时组织其它员工进行火灾扑救，电话通知厂长、总经理，并根据火灾情况拨打119报警电话，同时安排人员在主要路口迎接消防车辆。

●迅速判断火灾根源，并根据现场情况及时切断火灾现场电源及其它动力，并提供照明电力。

●厂长、总经理到达现场后，应再次确认是否已报警，根据情况，通知各个安全负责人员，并立即调配人员及资源，组织员工利用灭火器、消防栓等进行火灾自救。

4.火灾扑救过程中，现场人员必须听从紧急指挥人员的安排，并配合消防大队进行火灾扑救。火灾现场如果存在油漆涂料、气瓶及其它易燃品时，要及时将易燃易爆品搬运至安全地方，必要时要打湿搬运。

5.如果火势无法控制，存在严重爆炸的可能，紧急指挥人员或消防大队做出撤离疏散命令后。班长负责现场管制，组织员工疏散、撤离到安全地方。

6.火灾扑救过程中，如果人员受伤或中毒，要立即转移至安全地方，进行伤员救护，必要时车队按排车辆送往医院治疗或拨打120急救电话。

7.灭火后，警戒组负责保护好现场，防止无关人员进入。

8.应急指挥中心根据消防大队调查及现场火灾隐患情况，通知有关部门是否恢复生产。

（二）电气设施火灾应急救援

发生电气火灾后，现场人员或发现者按以下程序进行：

1.立即通知厂长，并通告周围人员停止作业，采取可靠措施切断着火设施电源。

2.就近取干粉灭火器灭火，灭火时，灭火期及喷嘴应离电气设施至少0.5米，严禁使用水、泡沫灭火器灭火。

3.厂长到达现场后，要确认现场电源切断情况，并组织指导电气设施灭火。

4.高压电气设施切断电源时，必须由厂长进行。

5.如果火势不能被立即控制，应拨打119报警电话，及时配合消防部门展开灭火。

6.灭火后，厂长必须查找起火原因，并排除设施故障，确保维修完好；厂长确认无隐患后方可通知人员操作。

7.事故结束后，现场厂长要将事故情况及原因通报安全监督管理局。

（三）办公楼等办公、生活场所火灾应急救援

发生火灾后，现场职工或发现人员按以下程序进行：

1.火灾现场停止作业，立即大声通报周围人员，就近取灭火器材或室内灭火器材进行灭火，并立即采取措施控制火势，如关闭空调通风设施、设施电源等。

2.如果火势发展猛烈，可直接拨打119报警电话。

3.现场人员不可乱跑、拥挤，在扑救火灾的同时，要向安全通道方向撤离，扑救火灾时应靠近安全通道方向或容易逃生方向，防止被火封闭，无法逃生。

4. 各部门接到火灾报警信息后，要立即赶到火灾现场，相互配合扑救火灾。

●厂长要立即组织警力及其它员工进行火灾扑救，电话通知安全设施课长，并根据火灾情况拨打119报警电话，同时派人在主要路口迎接消防车辆。

●迅速判断火灾根源，并根据现场情况及时切断火灾现场电源及其它动力，并提供照明电力。

●指挥部到达现场后，应再次确认是否已报警，根据情况，通知总经理，并立即调配人员及资源，组织员工利用灭火器、消防栓等进行火灾自救。

5.火灾扑救过程中，现场人员必须听从紧急指挥人员的安排，并配合消防大队进行火灾扑救。

6.火情发现后或火灾扑救过程中，应首先采取安全措施救助被火封闭人员。在火势无法控制的情况下，应急管理者、安全设施课或警卫要组织人员有序撤离火灾现场，警戒组负责现场管制和人员疏散，组织人员打开所有的安全通道（必要时可采取破坏措施），并指示安全通道方向，保障人员有序安全逃生。

7.如果火势猛烈，被烟火包围的人员不可盲目乱跑，人员应按以下方法进行火灾自救：

（1）在火灾中，被困人员要想逃离火场，必须要有良好的心理素质，保持镇静，不可惊慌，利用一切可以利用的有利条件逃生。

（2）当出口被烟、火封闭时，可用浸湿的衣服、毛巾、口罩、被毯等物品捂住口、鼻子，可能的情况下，用浸湿的被毯等物品盖在身上，快速直接站进火场并冲到安全区域或弯腰沿安全通道逃生。

（3）可利用水管、房屋内外的突出部位、各种门窗、避雷网线、自制绳索等进行逃生或转移到安全区域再寻找机会逃生。逃生过程中，要避免、防止伤亡。

（4）在无路可逃的情况下，应积极寻找避难场所，选择火势、烟雾难以蔓延的房间；当房间外烟火猛烈，靠近火的门墙已烫手，此时不可开门外闯；在房间内要关好门窗，堵塞间隙，房间内如有水，要立刻将门窗和各种可燃物浇湿，被困者应大声呼救、敲击物品，不断发出各种信号引起救援人员注意，帮助自己脱离困境。

8.火灾过程中，如果人员受伤或中毒，要立即转移至安全地方，进行伤员救护，必要时车队按排车辆送往医院治疗或拨打120急救电话。

9.灭火后，警戒组负责保护好现场，防止无关人员进入。

10.应急指挥中心根据消防大队调查及现场火灾隐患情况，通知有关部门是否进行维修或恢复正常工作。

6．信息发布

单位应急指挥办公室负责单位应急响应行动的媒体采访接待工作， 确定接受的采访单位和新 闻发布内容。也可授权单位其他部门负责采访接待工作。

7 后期处置

7.1 事故处理完成后，主管部门写出报告（总结）：事故经过、事故发生原因、处理过程、 经验教训、人员伤亡、损失大小情况、事故直接损失、间接经济损失、奖罚人员名单等上报 上级有关部门，并在厂办公室存档备案。

7.2 经事故调查报告批复后， 应根据事故调查报告对事故责任人的处理和事故防范措施积极落实，立即进行生产秩序恢复前的污染物处理、必要设备设施的抢修、人员情绪的安抚及抢险过程应急抢救能力评估和应急预案的修订工作。

7 保障措施

7.1应急队伍保障

周边职能单位设置应急救援专业队伍，定期接受应急能力训练，并由应急指挥部统一指挥。

7.2通信与信息保障

应急指挥部各级成员的联系方式变更后应及时通知指挥部。

7.3应急物资装备保障

根据可能发生的生产安全事故种类，配备必要的应急救援的物资、装备及个人防护用品，并明确其性能、存放位置、管理责任人及其联系方式。

7.4其它保障

7.4.1提供应急救援后勤保障和交通运输保障；

7.4.2提供应急救援过程中的治安保障。

8培训与演练

（1）生产部定期组织生产安全事故应急救援知识培训。

（2）组织员工每年举行一次应急相关知识培训，以提高员工的应急疏散、处置技能；

9附则

9.1应急预案备案

本预案经专家评审通过后，上报四川省蓬安县应急管理局。

9.2制定与修订

本预案由生产部制定，并根据演练和实际运行中发现的问题及时修订

9.3应急预案实施

应急预案自颁布之日起开始正式实施。

四川陶土建材有限公司

2020年7月16日

应急通讯电话一览表

| 姓名 | 职位 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 赵彩霞 | 总经理 | 13778467910 |
| 陶继辉 | 副总经理 | 13551685681 |
| 马泽文 | 厂长 | 18120762958 |
| 陈如景 | 半成品 | 15730663896 |
| 王小龙 | 原料车间 | 15281765528 |
| 郑健康 | 原料车间 | 15608275223 |
| 雷勇 | 库管 | 15881753887 |
| 刘亚明 | 真空班 | 18280807287 |
| 王东华 | 真空班 | 18349804810 |
| 谢贤成 | 进出窑口 | 18048969805 |