编号：SGCC-SC-NC-ZT-01

第3次修订-2021年

国网南充供电公司

突发事件总体应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

目  录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	1

1.4 突发事件分类	1

1.5 突发事件分级	2

1.6 预案体系	3

1.7 工作原则	4

2 危险源分析	5

2.1 公司概况	5

2.2 危险源情况	6

2.3 危害程度	7

3 组织机构及职责	7

3.1 应急组织机构	7

3.2 公司各部门应急工作职责	12

3.3 专家组	20

3.4 公司各单位应急领导、指挥机构	20

4 预防与预警	20

4.1 危险源监控	20

4.2 预警分级	22

4.3 预警程序	22

4.4 预警行动	23

4.5 预警调整与解除	24

5 应急响应	25

5.1 响应分级	25

5.2 响应启动	25

5.3 先期处置	25

5.4 分级响应	26

5.5 应急救援	28

5.6 响应调整与结束	29

6 信息报告与发布	29

6.1 信息报告	29

6.2 信息发布	29

7 后期处置	32

7.1 善后处置	32

7.2 保险理赔	32

7.3 恢复与重建	33

7.4 事件调查	33

7.5 处置评估	33

8 应急保障	34

8.1 应急队伍保障	34

8.2 通信与信息保障	34

8.3 应急物资装备保障	35

8.4 应急电源保障	35

8.5 电网备用调度保障	36

8.6 应急指挥中心保障	36

8.7 技术保障	36

8.8 经费保障	36

8.9 协调联动机制保障	36

9附则	37

9.1 预案培训	37

9.2 预案演练	38

9.3 预案制定解释	38

9.4 预案维护和修订	38

9.5 预案评审、发布和备案	39

9.6 预案实施	39

10附件	40

10.1国网南充供电公司应急预案体系专项预案设置目录及说明	40

10.2国网南充供电公司应急组织机构图	42

10.3国网南充供电公司突发事件预警流程图	43

10.4突发事件应急响应启动流程图	44

10.5国网南充供电公司突发事件信息汇报流程图	46

10.6国网南充供电公司应急领导小组人员及联系方式	47

10.7上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式	48

10.8国网南充供电公司信息上报相关文件格式	49

10.9国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表	53

10.10 编制依据及相关联预案	55

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为提高国网南充供电公司（以下简称“公司”）防范和应对突发事件的能力，正确、有效、快速处置各类突发事件，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损失和影响，保证公司正常生产经营秩序，维护社会、企业稳定，保障人民群众和员工的生命财产安全，特编制本预案。

## 1.2 编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》等相关法律法规及《国家电网公司应急工作管理规定》、《国网四川省电力公司突发事件总体应急预案》《南充市人民政府突发事件总体应急预案》等，制定本预案。具体依据见附件10.10。

## 1.3 适用范围

1.3.1本预案指导公司各类突发事件的应对工作。

1.3.2 本预案指导公司各专项应急预案，以及县公司、支撑机构（以下简称“公司各单位”）突发事件应急预案的编制。

1.3.3产业单位参照执行。

## 1.4 突发事件分类

突发事件是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要公司采取应急处置措施予以应对，或者参与应急救援的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。

1.4.1自然灾害。主要包括气象灾害、地震灾害、地质灾害、森林草原火灾、水旱灾害和生物灾害等。

1.4.2事故灾难。主要包括人身伤亡事故、电网事故、设备和设施事故、网络通信事故、火灾事故、交通运输事故、环境污染和生态破坏事件等。

1.4.3公共卫生事件。主要包括传染病疫情、群体性不明原因疾病、食品安全和职业危害、动物疫情，以及其他严重影响公众健康和生命安全的事件。

1.4.4社会安全事件。主要包括恐怖袭击事件、民族宗教事件、经济安全事件、新闻危机事件、涉外突发事件和群体性事件等。

各类突发事件往往是相互交叉和关联的，某类突发事件可能和其他类别的事件同时发生，或引发次生、衍生事件，应当具体分析，统筹应对。

## 1.5 突发事件分级

1.5.1根据突发事件的性质、危害程度、影响范围等因素，公司突发事件分为特别重大、重大、较大、一般四级。

1.5.2突发事件的分级标准按照《安全生产事故报告和调查处理条例》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》等行政法规，《国家突发公共事件总体应急预案》和国家专项应急预案，在公司专项预案中具体明确。公司无明确规定的，由公司相关职能部门在专项应急预案中确定，或由公司应急领导小组临时研究决定。

1.5.3根据国家《生产安全事故应急预案管理办法》第二章第七条之规定：“应急预案的编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则”，各单位在制定本单位应急响应事件分级时，务必结合本单位、本地区的实际情况，明晰整体与局部之间的关系，实事求是的制定可操作性的应急分级响应标准。

## 1.6 预案体系

1.6.1 公司突发事件应急预案体系由总体预案、专项预案、现场处置方案构成。总体应急预案是公司为应对各种突发事件而制定的综合性工作方案，是公司应对突发事件的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。专项应急预案是公司为应对某一种或者多种类型突发事件，或者针对重要设施设备、重大危险源而制定的专项性工作方案。现场处置方案是针对特定的场所、设备设施、岗位，针对典型的突发事件，制定的处置措施和主要流程。

1.6.2 按照“分类管理、分级负责”的原则，根据公司组织机构和管理特点，公司设总体预案、专项预案，视情况制定现场处置方案，明确部门或关键岗位应对特定突发事件的处置工作。各县公司设总体预案、专项预案，视情况制定现场处置方案；其他单位根据工作实际，参照设置相应预案；相邻、相近的单位，根据需要制定联合应急预案。

1.6.3 公司有关部门、各基层单位根据各自工作职责，在突发事件应急预案的基础上，根据工作场所和岗位特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。

1.6.4 各类预案应根据实际情况变化和国家相关规定及时增补、修订、完善。

## 1.7 工作原则

以人为本，减少危害。在做好企业自身突发事件应对处置的同时，切实履行社会责任，把保障人民群众和公司员工的生命财产安全作为首要任务，最大程度减少突发事件及其造成的人员伤亡和各类危害。

居安思危，预防为主。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立常备不懈的观念，增强忧患意识，防患于未然，预防与应急相结合，做好应对突发事件的各项准备工作。

统一领导，分级负责。落实国家电网公司、四川省电力公司和南充市政府的部署，在公司统一领导下，按照综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的要求，开展突发事件预防和处置工作。

把握全局，突出重点。牢记企业宗旨，服务社会稳定大局，采取必要手段保证电网安全，通过灵活方式重点保障关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众基本生活用电。

快速反应，协同应对。充分发挥公司集团化优势，建立健全“上下联动、区域协作”快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源，协同开展突发事件处置工作。

依靠科技，提高能力。加强突发事件预防、处置科学技术研究和开发，采用先进的监测预警和应急处置装备，充分发挥公司专家队伍和专业人员的作用，加强宣传和培训，提高员工自救、互救和应对突发事件的综合能力。

# 2 危险源分析

## 2.1 公司概况

南充公司（原南充电业局）成立于1979年7月1日，最初承担着南充及广安、巴中地区供电任务，经1996年南充—巴中、1998年南充—广安两次分家后，现负责南充整个行政区域的供电任务。公司本部现有13个职能部室，8个业务机构，8家县供电公司（南部、阆中、仪陇、蓬安、营山、西充、高坪、嘉陵公司），1个四川电网备调中心，1家省管产业单位。全口径用工总量5366人。

南充电网位于四川电网东北部，是四川电网的重要节点，川东北电网枢纽。南充境内有两座500千伏变电站（总变电容量350万千伏安），分别与广安、遂宁、德阳500千伏电网相连，其中500千伏南黄一、二线是川渝联络第二通道。220千伏电网由南、北电网两部分构成，南部电网双环网运行，北部电网两个半单环网运行。截至目前，嘉陵江流域并入南充电网运行水电站24座，总装机115.73万千瓦。南充公司管辖的35千伏及以上变电站共142座，其中220千伏变电站10座，110千伏变电站41座，35千伏变电站91座，总容量1179.12万千伏安。35千伏及以上输电线路共294条，总长度5131.27公里。固定资产原值128.05亿元。供电范围辖南充3区5县1市，177个镇，217个乡，供电面积1.25万平方公里，供电人口760万。

2.2 危险源情况

2.2.1自然灾害类:南充市位于四川盆地东北部嘉陵江中游，地理坐标北纬30°35′～31°51′、东经105°27′～106°58′之间，南北跨度165公里，东西跨度143公里，面积12494平方公里，地形以浅丘为主。人口755万，是川东北经济文化中心城市、四川省第二大交通枢纽城市，连接成渝中心纽带城市。南充市具有四川盆地底部共同的气候特征：四季分明，冬暖、春早、夏热、秋雨、多云雾，年平均气温约17.5℃，降水量980～1150毫米，气候复杂多变，是自然灾害多发的地区，其中雷暴、洪涝、伏旱、雨雪冰冻、滑坡、山火、泥石流等灾害在局部地区较为突出。

2.2.2事故灾难类:南充电网结构薄弱，电网潮流变化较大，在极限运行状态下，220kV、110kV变电容量不足，容载比低。220kV断面潮流超极限运行，高峰负荷时期，60%以上的变电站主变不能满足N-1的要求，电网稳定存在风险。110kV变电站无功补偿容量不足，大部分变电站补偿电容器容量不到变压器容量10%，无功分布不平衡，受并网电厂出力影响较大。县供电公司电网110kV电源布点不足，地方电网供电质量较差,电网无功补偿严重不足，功率因素低。35kV变电站仍存在单线单变、串接供电。10kV配电线路供电半径长、无互供备用能力、供电可靠性低、末端电能质量差。同时市政基础建设施工造成输电线路迁改多，电网特殊运行方式多，运行方式变化大，电网安全风险突出。随着南充电网的快速发展，基建施工、农网升级改造、营销业扩、大修技改以及设备启动、调试、维护任务十分繁重，安全控制难度大，同时野蛮施工、盗窃等外力破坏电力设施问题突出。

2.2.3公共卫生事件类：各类公共卫生突发事件的发生，可能影响公司正常生产经营秩序，特别是发生于2020年春节前后的新冠肺炎疫情在全球范围内造成了严重的后果，我公司对常态化疫情防控工作一直采取高要求。

2.2.4社会安全类：南充电网有化工厂以及政府、机场、电铁、医院、学校、大型商场等重要用户，这些单位或部门停电，将可能造成较大的社会影响和危害。随着经济社会不断发展，公司承担的安全供电责任和压力不断加大，参与社会事故灾害抢险，提供应急供电救援，履行社会责任的要求越来越高。

## 2.3 危害程度

上述四类突发事件（事故类、自然灾害类、公共卫生类、社会安全类）极易造成企业人身伤亡和重大财产损失，导致公司电力设施设备大范围损毁，造成区域性大面积停电，使公司正常经营秩序受到破坏，央企形象受到冲击。而电网供电的持续中断，又将对国家经济的发展、社会的稳定，产生极其负面的影响，严重情况下，甚至威胁到国家安全。

# 3 组织机构及职责

## 3.1 应急组织机构

公司应急组织机构包括公司应急领导小组和专项领导小组（两级常设机构）。其中，公司应急领导小组全面领导公司应急工作；专项领导小组负责组织领导相关类别突发事件的防范和应对工作。

3.1.1 应急领导小组及工作机构

公司常设应急领导小组（以下简称“领导小组”），全面领导公司应急工作。组长由安委会主任（总经理）担任，副组长由安委会副主任担任，成员由安委会其他成员担任。

领导小组主要职责：贯彻国家应急管理法律法规及相关政策；落实省公司、南充市委、市政府应急工作部署；统一领导公司应急工作；研究部署公司应急体系建设。

公司领导小组下设安全应急办公室和稳定应急办公室（两个应急办公室以下均简称“应急办”）。安全应急办公室设在安监部，负责自然灾害、事故灾难类突发事件，以及社会安全类突发事件造成的公司所属设施损坏、人员伤亡事件的归口管理。稳定应急办公室设在办公室，负责公共卫生、社会安全类突发事件的归口管理。

应急办的主要职责：

落实领导小组部署的各项任务；负责完善应急体系建设，贯彻落实各项应急管理制度；牵头应急预案编制、评审、备案和培训，组织应急演练；负责应急基干队伍的组建和培训，应急装备和物资管理等工作；对各部门、各单位执行领导小组应急指令情况进行监督检查；与相关职能部门共同负责突发事件信息收集、分析和评估，提出发布、调整和解除预警，以及突发事件响应级别建议；指导供服中心在应急指挥中心开展24小时专业化值班，与公司各单位、省公司应急指挥中心、政府有关部门沟通联系，开展各类应急信息的收集、汇总、报送和预警、响应发布工作。

3.1.2 专项领导小组及工作机构

公司根据突发事件类别，常设大面积停电、地震地质灾害、设备设施损坏、雨雪冰冻灾害、电力监控系统网络安全等突发事件专项应急领导小组（以下简称“专项领导小组”）。

专项领导小组组长由公司总经理（或其授权人）担任，副组长由相关分管副总担任，成员由公司相关部门负责人组成。其主要职责：

执行公司党组决策部署；领导协调公司专项突发事件的应急处置工作；宣布公司进入和解除应急状态，决定启动、调整和终止应急响应；领导、协调具体突发事件的抢险救援、恢复重建及信息发布和舆论引导工作。

专项领导小组办公室（以下简称“专项应急办”）设在事件处置牵头负责部门，办公室主任由该部门主要负责人担任，成员由相关部门人员组成。负责相关具体突发事件的有关工作，并按事件类型分别向公司相应的应急办汇报。其中，自然灾害、事故灾难类突发事件向公司安全应急办汇报；公共卫生、社会安全类突发事件向公司稳定应急办汇报。

专项应急办的主要职责：

（1）落实专项领导小组部署的各项任务；

（2）应急状态下，指导供电服务指挥中心收集并汇总具体突发事件相关信息，并对应急信息进行分析、判断和评估，按照专项领导小组决策，发布启动、调整和终止应急响应命令；

（3）按照专项领导小组要求，通过应急指挥中心平台下达应急处置指令，协调各职能部门开展应急处置，调配救灾队伍、装备和物资；汇集抢险救灾工作情况，组织整理应急数据；

（4）负责与政府部门沟通，配合公司应急办汇报相关信息；协助对外发布突发事件相关信息和引导舆论。

3.1.3 应急指挥部

1. 针对具体发生的突发事件，并可能造成重特大损失或影响时，公司专项领导小组启动响应，临时成立相应的应急指挥部，名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式，其中事件名称原则上采用政府公布的规范名称（如“5.12”汶川地震），或根据发生时间、影响范围和事件类型命名。

2.应急指挥部设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长及若干工作组，承担相关类别突发事件指挥协调和组织应对工作。总指挥由公司总经理担任，负责突发事件总体指挥决策工作；副总指挥由副总经理担任，协助总指挥开展突发事件应对工作，主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。

指挥部成员由协管相关业务的副总师级领导、相关部门负责人和有关单位负责人担任，其中指挥长1名、副指挥长若干，具体如下：

（1）指挥长由牵头部门（事件专项应急办所在部门，以下同）主要负责人担任，负责突发事件应急处置的统筹组织管理，执行落实总指挥的工作部署，领导指挥公司各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作，具体工作包括：组织公司事发相关部门做好应急值班、信息收集汇总及报送等工作；协调相关部门开展资源调配、应急支援等工作；组织事发单位制定应对方案，落实队伍、装备、物资，做好现场处置，控制事态发展；在视频会商中担任牵头人，向事发单位总指挥询问处置情况，传达领导指示，部署处置工作，协调解决问题。向公司主要领导和总指挥汇报事件信息和处置进展情况；持续保持与事发单位、事发现场的沟通，跟踪事件信息。

（2）副指挥长由牵头部门负责人担任，协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。

（3）工作组由应急指挥部成员组成，根据应急处置需要，设抢险处置、电网调控、安全保障、供电服务、舆情处置、支撑保障等工作组（工作组名称根据专项事件可有变动），组长由相关部门和单位负责人担任，成员由相关部门人员组成，协同做好具体应急处置工作。

3.1.4 事发现场指挥部

1.事发现场指挥部由县级单位（市区供电中心）相关负责人、事发单位主要负责人、相关单位负责人及上级单位相关人员、应急专家、应急队伍负责人等人员组成，事发单位主要负责人（或其授权人）任总指挥，分管领导任副总指挥。现场指挥部实行总指挥负责制，组织设立现场应急指挥机构，制定并实施现场应急处置方案，指挥、协调现场应急处置工作。

2.公司视情况成立现场工作组（临时），根据应急指挥部安排，赴现场协调指导基层单位开展应急处置工作。

3.1.5 预案启动原则

1.突发事件所引发的次生、衍生事件的处置，可启动次生、衍生事件相关预案应急响应措施，由起始突发事件专项应急领导机构领导。

2.相互交叉和关联的突发事件处置，应当综合考虑事件发生顺序、影响范围、严重程度等因素，在领导小组决策前，原则上由起始突发事件专项领导小组领导。

3.专项预案未包含的其它突发事件的处置工作参照本预案进行。

## 3.2 公司各部门应急工作职责

公司各部门按照“谁主管，谁负责”原则，负责职责范围内的应急工作。

3.2.1 公司各部门通用职责

（1）接受领导小组的领导，听从专项领导小组的指挥，执行其决策指令，完成交办的工作任务；

（2）负责职责范围内的应急体系建设与运维、相关突发事件应急准备、风险监测和信息报送、预警研判和预警行动、应急响应研判和响应行动、事后恢复和重建工作；

（3）事件处置牵头负责部门（即专项应急办）负责相应专项突发事件应急管理的指导协调和日常工作，负责相应专项应急预案的编制、评审、发布、培训和演练，负责专项突发事件的风险研判、提出预警或应急响应建议、预警与应急处置的组织指挥，与政府相应专项应急指挥机构的沟通协调；负责大面积停电事件本部门处置方案编制及配合应对，负责所管理的设备设施、建（构）筑物、场所突发火灾事件的应急管理和应急处置；

（4）负责本专业应急队伍组建、装备配置和训练管理，按照领导小组要求开展突发事件情况下的队伍调配工作；

（5）组织制定本专业应急物资储备定额标准，制定本专业应急物资采购需求，落实应急物资的配置；组织审核本专业应急状态下各单位应急物资需求；

（6）负责应急指挥信息系统中本专业相关数据的录入和维护，确保数据的完整性、及时性和准确性；

（7）按要求参与突发事件应急处置评估调查工作，制定并落实有关措施；

（8）及时落实领导小组交办的其他事项；

（9）各专业部门具体应急处置职责见各专项应急预案。

3.2.2 本部各部门专有职责

1. 办公室（党委办公室）

（1）负责稳定应急办公室有关工作；

（2）牵头负责突发群体事件等突发事件的应急管理和处置工作；

（3）负责建立24小时值班机制，接收和处理政府及有关单位、上下级单位的应急相关文件和突发事件信息，并根据有关规定向政府部门和相关单位报送突发事件信息。

（4）负责建设维护档案应急案例资源库，在应急工作过程中及时提供档案资料支撑；

（5）负责各类突发事件应急处置相关的公共关系协调方面支持。

2. 发展策划部

（1）牵头负责突发环境事件的应急管理和处置工作；

（2）负责将提升公司防灾减灾、应急能力建设纳入到科技发展总体规划和相关专业技术发展规划；

（3）负责将优化电网结构、提高电网防灾抗灾能力、防范电网大面积停电等项目需求纳入电网规划；

（4）负责将相关专业部门审核通过的应急类项目纳入综合计划；

（5）负责对公司应急类科技项目的立项、计划、经费安排实行统筹管理，对科技项目的实施进行指导、监督与协调。

3．财务资产部

（1）负责应急资金统筹落实和使用管理，协调救灾项目、资金和保险理赔等工作；

（2）负责审批、下达应急项目投资预算；

（3）负责统筹安排应急事项、事后恢复和重建等相关成本费用，并纳入公司预算方案。

4．运维检修部

（1）牵头负责防汛、雨雪冰冻、地震地质等自然灾害的处置，以及设备设施损坏、水电站损毁、配网自动化系统故障、设备设施消防安全、重要场所消防安全、变电站火灾、森林草原火灾、城市地下电缆火灾及损毁、地下变电站火灾等事故灾难突发事件的应急管理和处置工作；

（2）负责组织职责范围内各类设备的防灾抗灾能力技术改造工作；

（3）负责预警和响应期间职责范围内各类设备的风险监测和相关信息统计报送工作；

（4）负责纳入生产技改投资管理的应急类项目的计划审核及项目可研批复；

（5）负责制定现场抢修方案，拟定抢修物资计划，组织应急抢修队伍、装备开展职责范围内设备的抢修恢复，并负责抢修过程中的安全管理；负责外援抢修队伍的协调。

5．营销部（农电工作部、客户服务中心）

（1）牵头负责电力服务事件的应急管理和应急处置，及重大活动电力安全（客户侧）保障工作；

（2）负责突发事件造成停电客户的统计；指导客服中心对受损营业设施和电能计量装置的抢修恢复工作；

（3）掌握重要用户自备应急电源的配置和使用情况，建立基础档案数据库，督促重要用户按要求配置应急电源，并督促做好日常运维；

（4）负责督促在紧急情况下需要外部应急发电设备接入的重要用户预留应急电源接口和发电设备的接入位置，做好应急发电设备容量与用户重要负荷的匹配，并定期开展联合演练；

（5）负责按照重要用户负荷重要性和特点，制定需要应急发电设备支援的重要用户支援次序表；

（6）负责客户服务中心突发火灾事件的应急管理和应急处置。

6．安全监察部（保卫部）

（1）公司应急管理归口部门，负责日常应急管理、应急体系建设与运维、突发事件预警与应急处置的协调或组织指挥、与政府相关部门的沟通汇报等工作；

（2）负责安全应急办公室有关工作；牵头应急装备和应急培训的专业管理，落实装备采购计划和配置，落实应急培训年度计划的制定和实施；

（3）负责大面积停电、人身伤亡事故及防恐的应急处置工作；

（4）负责审核经公司相关专业部门、供电服务指挥中心审核后报送省公司以及政府主管部门的突发事件信息；

（5）组织协调应急救援基干队携带应急装备，第一时间赶赴灾区开展灾情查勘、人员救助、危险源隔离、营地搭建、应急照明和供电等任务；

（6）负责监督风险管控和隐患排查治理工作，督促做
好各类突发事件防范准备；负责各类突发事件处置过程中的安全监督管理。

7．建设部

（1）负责大型施工机械、基建项目施工现场火灾、人身伤亡、环境污染、群体等突发事件的应急管理和处置工作；

（2）组织协调受损电网基建设备、设施抢修恢复；协调基建承包商参与应急抢修工作；

（3）负责将提升电网设备、设施的抗灾、防灾能力要求纳入到工程建设相关原则或标准中。

8．电力调度控制中心

（1）牵头负责电力监控系统网络安全、调度自动化系统故障、通信系统突发事件等突发事件的应急管理和处置工作；

（2）组织电网事故和故障处理，保证电网安全稳定运行及电力电量平衡，及时恢复电网供电；

（3）根据应急指挥中心指令，启动南充公司电网备调中心或黑启动方案，保证电网调度自动化系统正常运行；

（4）负责突发事件情况下电网异常、负荷损失情况的统计汇总；

（5）负责指导、协调发电企业配合做好应急处置工作；

（6）负责公司区域气象信息的跟踪和分析工作；

（7）负责省公司备用调度、本部调度场所、自动化机房等场所调度自动化系统（设备）火灾隐患排查治理。

9．信息通信分公司

（1）牵头负责网络与信息系统突发事件的应急管理和处置工作；

（2）负责应对各类突发事件的网络信息安全和应用系统运行保障工作；

（3）应急状态下，负责组织、提供可靠的通讯、通信保障，满足救灾现场与指挥中心的音视频数据传输的需要，保证公司系统通信网络正常运行；

（4）负责本部大楼信息机房突发火灾事件的日常管理和应急处置。

10．党委组织部（人力资源部）

（1）负责公司应急组织架构和岗位体系的归口管理工作；

（2）负责指导实施公司级应急培训项目；

（3）组织协调突发事件中伤病员的医治。

11．党委党建部（党委宣传部、工会、团委）

（1）牵头负责公司新闻危机事件的应急管理和处置工作；

（2）负责各类突发事件中员工思想稳定、伤亡受困员工及家属安抚等善后工作；

（3）组织协调对受灾单位和职工、参与抢险单位和职工的慰问工作；

（4）负责各类突发事件的舆论应对、引导，信息发布、新闻宣传等工作。

12．物资部（物资供应中心）

（1）负责应急物资的计划、采购、储备、配送管理工作；

（2）应急状态下，负责应急物资需求汇总，组织应急物资、救灾抢险设备的调拨、采购和运输工作，并协调供应商提供技术服务等物资保障工作；

（3）负责物资仓库突发火灾事件的应急管理和处置工作。负责应急物资仓储管理，

13．综合服务中心

（1）牵头负责公司交通事故、公共卫生事件及新冠肺炎疫情防控的应急管理和处置工作，协助做好新闻危机事件的应急管理和处置工作；

（2）负责公司本部救灾人员生活保障，指导协调灾区生活保障工作；

（3）负责协调掌握治安和交通状况，为各类突发事件应急救援处置提供现场治安、交通安全等后勤保障工作；

（4）负责各类突发事件应急处置相关的法律法规支持。

14．供电服务指挥中心

（1）配合应急办（专项应急办）组织开展24小时专业化值班，负责应急信息的收集、汇总和报送工作；

（2）下达公司应急领导小组（专项处置领导小组）的各项指令，与所属单位、省公司应急指挥中心和政府部门的沟通协调工作；

15. 互联网办公室

（1）协助信息通信分公司开展网络与信息系统突发事件应急处置及保障工作；

（2）协助电网调控中心开展电网运行方式调整工作。

16．其他部门职责

根据突发事件涉及的范围及影响程度，参与相关的专业应急处置工作。

## 3.3 专家组

公司根据实际需要组建应急专家组，为应急处置提供决策建议。

## 3.4 公司各单位应急领导、指挥机构

公司各单位应急领导机构参照上述原则设置，指挥机构根据各单位实际自行设置。

# 4 预防与预警

## 4.1 危险源监控

4.1.1 认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照预防和应急并重的要求，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

4.1.2公司各部门、各单位应定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患；掌握并及时处理本单位存在的可能引发突发事件的问题，防止事态扩大。

4.1.3 公司及各县公司应当加强应急能力建设与评估，坚持底线思维，完善风险防控体系，切实做好防范化解重大风险各项工作，从源头提升突发事件预防监测和应急救援能力。

4.1.4 公司各专业部门、各单位和相关机构做好风险辨识和监测预报工作：

（1）各专业部门负责跟踪监测本专业范围内的自然灾害、设备运行、客户供电等信息，辨识风险；建立完善与政府专业部门的沟通协作和信息共享机制，及时获取有关气象、地质、洪涝、森林草原火情、公共卫生、环境污染等预警信息；

（2）公司专业部门应充分利用调度自动化系统、设备在线监测、营销系统（用电信息采集系统）等各种技术手段，积极开展风险监测、辨识、分析，及时向省公司专业部门报告电网、设备存在的风险隐患以及可能造成的影响；

（3）公司各部门、各单位及各专业机构应强化灾害监测和信息收集分析汇总等工作，做好短、中、长期灾害预警分析和预报。

（4）公司各部门、各单位及各专业机构预判发生一般、较大突发事件的概率较高时，应及早采取预防和应对措施；预判发生重大、特别重大突发事件的概率较高，在积极采取预防和应对措施的同时，及时报告公司应急办。

（5）公司各部门、各单位对重大危险源应当登记建档，并按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。

## 4.2 预警分级

根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的突发事件进行预警。预警级别依据突发事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为四级：四级（一般）、三级（较重）、二级（严重）和一级（特别严重），依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示，红色为最高级别，预警的划分原则如下：

四级：预计事件临近，危害一般，事态可能扩大。

三级：预计事件临近，危害较重，事态有扩大的趋势。

二级：预计事件即将发生，危害严重，事态正在逐步扩大。

一级：预计事件即将发生，危害特别严重，事态正在蔓延。

预警级别的划分标准在专项应急预案中具体规定。

## 4.3 预警程序

4.3.1 信息源

4.3.1.1公司应急办、相关部门或机构接到各级政府部门（机构）、地方气象台、国网四川省电力公司发布的预警信息。

4.3.1.2公司应急办、相关部门或机构接到各单位上报风险监测预报信息、或发布预警相关的信息。

4.3.1.3公司应急办接到公司领导要求发布预警的指示。

4.3.1.4公司应急办接到相关部门提出的风险监测预报信息、预警建议或提示。

4.3.2公司应急办和有关职能管理部门接到相关灾害预警信息后，应立即汇总相关信息，启动会商机制，快速分析研判，如果事件级别预判为重大及以上时，由专项应急办撰写预警通知初稿，提出预警建议，经公司分管领导同意、专项应急办盖章、公司应急办统一编号等流程后发布，相关部门开展预警响应工作。突发事件预警流程图见附件10.3

4.3.3 预警信息由公司应急办通过协同办公系统、传真、安监管理一体化平台或应急指挥信息系统等方式发布，并根据情况变化适时调整预警级别。

4.3.4 预警信息包括突发事件概述、预警类型、预警来源、预警级别、预警区域或影响范围、预警期起始时间、影响估计及应对措施、发布单位和时间、主送单位等内容。

## 4.4 预警行动

进入预警期后，公司及各单位应采取以下部分或全部措施：

4.4.1公司应急办及时收集、报告有关信息，做好突发事件发生、发展情况的监测和事态跟踪工作，加强与市政府相关部门和省公司应急中心的沟通，及时报告事件信息。

4.4.2公司应急办组织相关部门和人员随时对突发事件信息进行分析评估，预测发生突发事件可能性的大小、影响范围和严重程度以及可能发生的突发事件的级别。

4.4.3相关专业部门加强对电网运行、重点场所、重点部位、重要设备和重要舆情的监测工作；

4.4.4营销部采取必要措施，加强对关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众生活基本用电的供电保障工作。

4.4.5公司应急办核查应急物资和设备,做好物资调拨准备。

4.4.6有关专业部门根据职责分工协调组织应急队伍、应急物资和设备、应急电源、应急通讯、交通运输、后勤保障等准备工作。

4.4.7党委党建部牵头，综合服务中心具体实施，做好新闻宣传和舆论引导工作。

4.4.8公司应急办做好启动应急协调联动机制的准备工作。

4.4.9领导小组成员迅速到位，及时和掌握相关事件信息，研究部署处置工作。

4.4.10应急队伍和相关人员进入待命状态。

4.4.11相关领导和部门做好成立现场指挥机构、专项处置小组等临时机构的准备工作。

## 4.5 预警调整与解除

4.5.1根据事态发展变化，公司应急办或有关职能管理部门提出预警级别调整建议，经公司应急领导小组批准后由公司应急办负责调整。

4.5.2有关情况证明突发事件不可能发生或危险已经解除，由公司应急办或相关职能部门提出解除建议，经公司领导小组批准后，由公司应急办负责发布，解除已经采取的有关措施。如转入应急响应状态或规定的预警期限内未发生突发事件，预警自动解除。

# 5 应急响应

## 5.1 响应分级

5.1.1按照突发事件的等级，公司和相关单位分别启动相应等级应急响应。公司应急响应分为一、二、三、四级，一级为最高级别。

5.1.2各单位应急指挥机构应结合历史经验和工作要求科学设置响应级别，原则上应体现逐级提升响应、分级承担任务的要求。

## 5.2 响应启动

公司应急办接到事发单位信息报告后，立即核实事件性质、影响范围与损失等情况，研判突发事件可能造成重特大损失或影响时，经与专业部门紧急会商后，向公司分管领导及时报告，提出应急响应类型和级别建议，经批准后，通知指挥长（牵头部门主要负责人）、专项应急办、相关部门、事发单位到岗到位，并组织启动相关信息支撑系统（启动流程图详见附件10.4）。专项应急办组织开展应急处置工作，及时收集整理相关灾情及救援信息，汇总到公司应急办，由公司应急办上报市政府相关主管部门和国网四川省电力公司应急中心。

## 5.3 先期处置

突发事件发生后，事发单位在做好信息报告的同时，立即开展先期处置，采取下列一项或者多项应急措施：

5.3.1立即组织应急救援队伍和工作人员营救受伤害人员；根据事故危害程度，疏散、撤离、安置、隔离受到威胁的人员，及时通知可能受到影响的单位和人员；

5.3.2 通知调控中心调整电网运行方式,通过其他线路转供等方式，尽快恢复供电；遇有电网瓦解极端情况时，应立即通知调控中心按照电网黑启动方案进行电网恢复工作;

5.3.3 立即采取切断电源、封堵、隔离故障设备等措施，避免事故危害扩大；组织勘察现场，制定针对性抢险措施，做好安全防护，全力控制事件发展；

5.3.4 控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，防止次生、衍生灾害发生；

5.3.5 保护事故现场和相关事故证据；

5.3.6 通知公司应急办紧急发布预动员令，动员多地应急救援队伍，多渠道启动应急物资保障，抽调专家库相关人员，提供专业救援技术支撑；

5.3.7 若引发社会安全事件，要迅速派出负责人赶赴现场开展劝解、疏导工作；

5.3.8 事发单位及时收集上报灾情信息，为专项应急办分析研判提供及时信息；

5.3.9 加强应急值班，密切跟踪灾害风险变化和发展趋势，对可能造成的损失进行动态评估，及时调整相关措施。

5.3.10法律法规、国家有关制度标准、公司相关预案及规章制度规定的其他应急救援措施。

## 5.4 分级响应

5.4.1 初判发生一、二级应急响应事件时，公司相关部门和专业机构的工作重点立即转移到抢险救灾中来，并开展如下应急工作：

1.公司专项领导小组研究启动一、二级应急响应，成立应急指挥部，协调、组织、指导处置工作，并将处置情况汇报公司领导小组；

2.召开首次会商会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

3.专项应急办开展24小时应急值班，做好信息汇总和报送工作；

4.总指挥负责在公司指挥决策；委派相关副总指挥作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作；

5.对事发单位做出处置指示，责成有关部门立即采取相应应急措施，按照处置原则和部门职责开展应急处置工作；

6.与政府职能部门联系沟通，做好信息发布及舆论引导工作；

7.跨地区调集应急队伍和抢险物资，协调解决应急通信、医疗卫生、后勤支援等方面问题；

8.必要时请求政府部门和省公司支援。

5.4.2 初判发生较大突发事件，由事发单位负责处置，公司应重点开展以下工作：

1.专项领导小组研究启动三级应急响应，指导协调处置工作，并将处置情况汇报公司领导小组；

2.事件处置牵头负责部门或专项应急办开展应急值守，及时跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息。其他部门按职责开展应急工作；

3.总指挥可委托副总指挥在公司指导协调，视情况委派指挥长或部门分管负责人及专家赶赴现场协调指导应急处置。

5.4.3 初判发生一般突发事件，由事发单位负责处置，公司应重点开展以下工作：

1.专项领导小组研究启动四级应急响应，指导协调处置工作，并将处置情况汇报公司领导小组；

2.事件处置牵头负责部门或专项应急办开展应急值守，及时跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息。其他部门按职责开展应急工作；

3.总指挥可委托指挥长在公司指导协调，根据需要视情况委派相关人员及专家赶赴现场协调指导应急处置。

## 5.5 应急救援

5.5.1发生突发事件时，公司各级应急领导机构根据情况需要，请求地方政府启动社会应急机制，组织开展应急救援与处置工作。

5.5.2 根据地方政府的要求，公司积极参与社会应急救援，保证突发事件抢险和应急救援的电力供应，向政府抢险救援指挥机构、灾民安置点、医院等重要场所提供电力保障。

5.5.3视情况请求上级单位应急机构开展应急救援，启动应急协调联动机制，与周边地市单位以及政府、社会相关部门和单位共同应对突发事件。

## 5.6 响应调整与结束

5.6.1 根据事态发展变化，指挥长提出应急响应级别调整建议，经总指挥批准后，按照新的应急响应级别开展应急处置。

5.6.2 突发事件得到有效控制、危害消除后，指挥长提出结束应急响应建议，经总指挥批准后，宣布应急响应结束。

5.6.3应急结束的条件

5.6.3.1应急救灾抢险工作进行到一定阶段，受伤受困人员转移到医院或安全地方。

5.6.3.2受损重要电力设施基本恢复，电网安全运行威胁基本解除。

5.6.3.3重大危险源得到消除或有效监控，因灾停电用户恢复95%及以上（不计纳入灾后重建用户）。

5.6.3.4环境的影响已经得到控制；应急救援队伍可以撤离。

# 6 信息报告与发布

## 6.1 信息报告

6.1.1 报告程序

6.1.1.1先期处置阶段

（1）有关单位向公司专项应急办、相关职能部门报告事件发生信息。

（2）公司专项应急办核实情况后，报告公司分管领导，并通报公司专项领导小组。

（3）较大及以上突发事件，公司专项应急办会同公司应急办按要求向市经信局、市应急管理局、省公司报告。

6.1.1.2响应启动阶段

（1）较大及以下突发事件，有关单位按要求向公司专项事件应急处置办公室、相关职能部门定时续报；

（2）重大及以上突发事件，有关单位向公司专项事件应急处置办公室定时续报。同时，按要求向公司相关职能部门续报；

（3）公司专项事件应急处置办公室每天向公司专项应急领导小组报告；

（2）较大及以上突发事件，有关单位按要求向公司专项应急办、相关职能部门定时续报；公司专项应急办按要求向市应急管理局、省公司进行续报，向政府相关部门报告前，应经公司专项领导小组组长（副组长）审核批准，并按有关规定执行。

6.1.2 报告内容

6.1.2.1预警阶段。包括突发事件可能发生的时间、地点、性质、影响范围、趋势预测和已采取的措施等。

6.1.2.2应急响应阶段。包括突发事件发生的时间、地点、性质、影响范围、严重程度、已采取的措施和事件相关报表等，并根据事态发展和处置情况及时续报动态信息。

6.1.3 报告要求

1.各级单位向上级单位和当地政府相关部门汇报信息时，原则上，30分钟内，应口头汇报已经收集到的信息。在接报1小时内，尽量全面汇总收集信息并书面（电子版）上报公司应急办（应急指挥中心）和公司相关部门。汇报的信息应及时、全面、清晰、准确的反应现场应对突发事件的处置情况。报告内容必须做到唯一、准确、及时。

2.一、二级应急响应期间，执行每天两次定时报告制度。

3.预警期内和三、四级应急响应期间，执行每天一次定时报告制度。

4.各单位启动预警或事件响应，但本部尚未启动时，由相关单位向公司相应职能部门汇报专业信息，向公司应急办（应急指挥中心）汇报综合信息。

5.各单位根据公司临时要求，完成相关信息报送。

6.公司事件处置牵头负责部门或专项应急办通过公司应急办向政府有关部门报告前，应经公司分管领导或公司专项应急领导小组审核批准。

## 6.2 信息发布

6.2.1 预警期内，公司应急办协助有关部门开展突发事件信息行业内部发布和舆论引导工作。

6.2.2 应急响应期间，公司事件处置牵头负责部门或公司专项应急办，对外，协助有关各级政府部门开展突发事件信息发布和舆论引导工作，对内，收集信息、发布通知、协调各方面工作。

6.2.3 发布信息主要包括突发事件的基本情况、采取的应急措施、取得的进展、存在的困难以及下一步工作打算等内容。

6.2.4 信息发布的渠道包括公司网站、官方微博、官方微信、当地主流媒体、新闻发布会、95598电话告知、短信群发、电话录音告知和当地政府信息发布平台等形式；视情况，采用其中一种或多种形式。

6.2.5 党委党建部负责组织开展舆论监测，汇集有关信息，跟踪、研判社会舆论，及时确定应对策略，配合政府开展舆论引导工作。

6.2.6 信息发布和舆论引导工作应实事求是、及时主动、正确引导、严格把关、强化保密。

# 7 后期处置

## 7.1 善后处置

7.1.1贯彻“考虑全局、突出重点”原则，对善后处理、恢复重建工作进行规划和部署，制定抢修恢复方案。

7.1.2督促事件属地单位认真开展设备隐患排查和治理工作，避免次生事件的发生，确保电网安全稳定运行。

7.1.3督促事件属地单位整理受损电网设施、设备资料，做好相关设备记录、图纸的更新，加快抢修恢复速度，提高抢修恢复质量，尽快恢复正常生产秩序。

7.1.4妥善处理好向媒体后续信息的披露工作。

7.1.5对受影响且需要心理救助的人员进行心理疏导和救助。

## 7.2 保险理赔

各有关单位尽快统计人员伤亡和设备损失情况，经相关部门核实后，由财务部牵头联系保险公司按保险合同有关约定索赔。

## 7.3 恢复与重建

7.3.1 突发事件应急处置工作结束后，各相关单位要积极组织受损电力设施、场所和生产经营秩序的恢复重建工作。恢复重建工作由专项领导小组组织领导，事发单位具体负责。相关部门或单位必须制定详细可行的计划，尽快实施，对于重点部位和特殊区域，可按照“差异化”原则，提出解决建议和意见，按有关规定报批实施。

7.3.2 后期处置工作应对人员救助、恢复生产、保护环境等方面优先考虑。

7.3.3为减少损失，财务部应及时办理保险理赔工作，并为后期恢复与重建提供资金保障。

## 7.4 事件调查

公司安监部负责严格按照《电力安全事故应急处置和调查处理条例》和国家法律法规，配合各级政府对事件开展调查，及时确定事件性质、原因和责任，提出整改措施，属于安全责任事件的，对责任主体提出处理意见，构成犯罪的，配合政府司法机关，依法追究相关责任。

## 7.5 处置评估

应急响应终止后，应按照公司有关要求，对突发事件的预防准备、监测预警、处置救援、事后恢复等过程进行评估和调查，重点通过还原突发事件应急处置全过程，对照有关应急法规、制度、预案和相关要求，总结经验、查找问题、吸取教训、完善措施，不断提高应急处置能力，形成应急处置评估调查报告。事发单位应做好应急处置全过程资料收集保存工作，主动配合评估调查，并对应急处置评估调查报告有关建议和问题进行闭环整改。

公司应急办应对年度或一个时期的突发事件进行全面总结，提出加强和改进同类事件应急工作的建议和意见。

# 8 应急保障

公司所属各部门、各单位要按照职责分工和相关预案切实做好应对各类突发事件的应急队伍、应急物资装备、经费、通信与信息等工作，保证应急救援工作需要和各项应急处置措施的顺利实施。

## 8.1 应急队伍保障

8.1.1 公司层面组建一支应急抢险队，人员相对固定，建立定期培训和淘汰机制。在应急状态下，应急抢险队发挥先锋突击作用，担负应急供电、信息收集、前期勘察等任务。由安全监察部（保卫部）负责应急抢险队组建和业务指导。

8.1.2 公司系统建立专业化抢修队伍，分为变电、输电、配电、信息通信自动化、后勤服务、应急电源等专业，由相应专业牵头管理部门负责组建及业务指导。

8.1.3公司应急队伍以220kV 及以下输、变、配电设备安装和检修以及应急发电设备的管理与维护为主要专业，兼顾社会应急救援需要。根据输变配电工程安装及检修人员情况，尽量以现有成建制的班组来组建应急队伍，配置好抢修工器具物资、备品备件、车辆等。

## 8.2 通信与信息保障

公司按照统一系统规划、统一技术规范、统一组织建设，必要时统一调配使用的原则，持续完善电力专用和公用通信网，建立有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保应急处置过程中通信畅通、信息安全。

## 8.3 应急物资装备保障

8.3.1应急状态下，各单位应合理安排自身范围内应急物资调配和管理工作，需要公司层面应急物资统筹调配支援时，应向应急指挥中心报送救灾物资需求计划，由职能工作小组中相关专业部门（运检部、营销部、建设部、调控中心等）审核，公司统一组织调拨、采购和配送。

8.3.2各单位应当明确各自应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容，各自统计上述情况并编制清单，由各相关负有应急职责的部门和单位保存，以备突发事件发生时使用，物资储备实际情况发生变化时应及时修订。

8.3.3各专业部门应定期对专业应急物资和装备准备情况进行定期监督检查。

## 8.4 应急电源保障

公司加强应急电源系统建设，各单位根据自身情况配备各种类型、各种容量应急电源车、应急发电机等并加强应急电源的日常维护和保养，保证应急电源可以立即投入使用。加强与政府的协作，促请政府加大工作力度，督促高危企业、高密人口聚集场所、重要商业金融场所、电气化交通等用户按照国家及国家有关部门要求，配置符合标准的应急电源，做好操作人员的培训工作。

## 8.5 电网备用调度保障

完善公司电网备用调度体系，做好备用调度系统的管理和运维，健全备用调度常态运转机制，保证紧急时刻备用调度能顺利启用，确保调度机构不间断指挥能力。

## 8.6 应急指挥中心保障

完善各级应急指挥中心和应急管理信息平台，实现应急工作管理、应急处置、辅助应急指挥等功能，满足公司各级应急指挥中心互联互通，以及与政府相关应急指挥中心联通要求，完成指挥人员与现场的高效沟通及信息快速传递，为应急管理和指挥决策提供丰富的信息支撑和有效的辅助手段。

## 8.7 技术保障

建立应急科技支撑体系，将应急科学研究工作纳入公司科技发展计划予以重点支持，开展应急装备研制开发、应急理论与技术研究，借鉴国内外先进处置经验，组织开展突发事件预测、预防和应急处置等方面的科学研究。

## 8.8 经费保障

按照预算管理办法规定，本部有关职能部门及公司各单位提出应急工作费用需求和预算外申请，纳入预算范围，保证应急工作和处置需求。

## 8.9 协调联动机制保障

8.9.1建立健全各级单位之间应急救援协调联动和资源共享机制，研究建立与政府部门、电力用户、其他企业建立应急沟通与协作支援机制，协同开展突发事件处置工作。

8.9.2加强与公路、铁道、民航、水运等交通运输部门的沟通与协调，加强与社会物流企业的合作，在优先利用公司自身交通运输能力前提下，合理使用社会交通运输资源。

8.9.3加强与公安部门的沟通与协调，做好重要电力设施设备、电力生产运行人员的安全保卫，并做好应急救援车辆优先通行的保障。

8.9.4充分利用公司自身医疗卫生队伍，同时加强与社会医疗卫生资源的协调与合作。

8.9.5加大与社会专业救援机构合作，联合开展公司应急救援人才培养,协调开展突发事件救援。

# 9附则

## 9.1 预案培训

公司各部门、各单位应将应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，明确应急培训内容、培训对象、培训方法、培训要求。应组织与应急预案实施密切相关的管理人员和作业人员开展培训。总体应急预案的培训每三年至少组织开展一次，各专项应急预案的培训每年至少组织一次，各现场处置方案的培训每半年至少组织一次。充分利用现有设施，有组织、有计划地为全体职工提供预防与应急、自救与互救知识和技能的培训，使员工掌握本岗位事故防范措施和应急处置程序，切实提高本企业全员应急救援技能和应对事故灾难的能力，同时加强与社会专业应急培训机构协作、交流学习，提升应急管理水平。

预案培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。

## 9.2 预案演练

公司各单位应制定预案演练计划，应定期组织开展不同类型的应急演练，其中，每三年至少组织一次大型综合实战演练；每年至少开展综合应急预案演练或一次专项预案应急演练，且三年内各专项预案至少演练一次；每半年至少开展一次现场处置方案应急演练，且三年内各现场处置方案至少演练一次。演练可采用桌面（沙盘）推演、验证性演练、实战演练等多种形式。

应急演练组织单位应对演练进行评估，并针对演练过程中发现的问题，对修订预案、应急准备、应急机制、应急措施等提出意见和建议，形成应急演练评估报告。

## 9.3 预案制定解释

本预案由公司安监部组织制定并负责解释。公司有关部门和公司所属各单位按照本预案的规定履行职责，并制定相应的应急预案。

## 9.4 预案维护和修订

9.4.1根据国家应急管理相关法律法规和国网公司应急预案管理要求，至少每三年进行一次应急预案适用情况的评估，分析评价其针对性、实效性和操作性，实现应急预案的动态优化，并编制评估报告。

9.4.2符合下列修订条件之一，公司有关部门和单位应组织修订其负责的应急预案，应急预案修订后应重新发布和备案.

1.生产规模发生较大变化或进行重大技术改造的；

2.本单位隶属关系或管理模式发生变化的；

3.周围环境发生变化、形成重大危险源的；

4.应急组织指挥体系或者职责发生变化的；

5.依据的法律、法规和标准发生变化的；

6.应急处置和演练评估报告提出整改要求的；

7.政府有关部门提出要求的；

8.上位预案的有关规定发生重大变化。

## 9.5 预案评审、发布和备案

按照国家《生产安全事故应急预案管理办法》、《国家电网公司应急预案评审管理办法》等相关规定，对本预案组织内外部评审。评审合格后，经公司应急领导小组组长签发，由安全监察部（保卫部）发布，并在规定时间内，及时向省公司电力应急中心、国家能源局四川监管办公室、南充市应急管理局、南充市经信局等备案。

## 9.6 预案实施

本预案自发布之日起实施。

- 10附件

## 10.1国网南充供电公司应急预案体系专项预案设置目录及说明

| 序号 | 类别 | 预案编号 | 本年度修编后预案名称 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合类 | SGCC-SC-NC-ZT-01 | 突发事件总体应急预案 | 安全监察部（保卫部） |
| 2 | 自然灾害类 | SGCC-SC-NC-ZH-01A | 防汛应急预案 | 运维检修部 |
| 3 |  | SGCC-SC-NC-ZH-01B | 雨雪冰冻灾害应急预案 |  |
| 4 |  | SGCC-SC-NC-ZH-02A | 地震灾害应急预案 |  |
| 5 |  | SGCC-SC-NC-ZH-02B | 地质灾害应急预案 |  |
| 6 | 事故灾难类 | SGCC-SC-NC-ZN-01A | 人身伤亡事故应急预案 | 安全监察部（保卫部） |
| 7 |  | SGCC-SC-NC-ZN-01B | 交通事故应急预案 | 综合服务中心 |
| 8 |  | SGCC-SC-NC-ZN-02 | 大面积停电事件应急预案 | 安全监察部（保卫部） |
| 9 |  | SGCC-SC-NC-ZN-03 | 设备设施损坏事件应急预案 | 运维检修部 |
| 10 |  | SGCC-SC-NC-ZN-04 | 通信系统突发事件应急预案 | 电力调度控制中心 |
| 11 |  | SGCC-SC-NC-ZN-05 | 网络与信息系统突发事件应急预案 | 互联网办公室 |
| 12 |  | SGCC-SC-NC-ZN-06 | 突发环境事件应急预案 | 发展策划部 |
| 13 |  | SGCC-SC-NC-ZN-07 | 电力监控系统网络安全事件应急预案 | 电力调度控制中心 |
| 14 |  | SGCC-SC-NC-ZN-08 | 水电站损毁事件应急预案 | 运维检修部 |
| 15 |  | SGCC-SC-NC-ZN-09 | 调度自动化系统故障应急预案 | 电力调度控制中心 |
| 16 |  | SGCC-SC-NC-ZN-10 | 配电自动化系统故障应急预案 | 运维检修部 |
| 17 |  | SGCC-SC-NC-ZN-11 | 设备设施消防安全应急预案城 |  |
| 18 |  | SGCC-SC-NC-ZN-12 | 重要场所消防安全应急预案 |  |
| 19 |  | SGCC-SC-NC-ZN-13 | 变电站火灾事件应急预案 | 运维检修部 |
| 20 |  | SGCC-SC-NC-ZN-14 | 森林火灾事件应急预案 |  |
| 21 |  | SGCC-SC-NC-ZN-15 | 城市地下电缆火灾及损毁事件应急预案 |  |
| 22 |  | SGCC-SC-NC-ZN-16 | 基建项目突发事件应急预案 | 建设部 |
| 23 | 公共卫生事件类 | SGCC-SC-NC-WS-01 | 突发公共卫生事件应急预案 | 综合服务中心 |
| 24 |  | SGCC-SC-NC-WS-02 | 新冠肺炎疫情防控应急预案 |  |
| 25 | 社会安全事件类 | SGCC-SC-NC-SH-01 | 供电服务事件应急预案 | 营销部 |
| 26 |  | SGCC-SC-NC-SH-02 | 重要保电事件（客户侧）应急预案 |  |
| 27 |  | SGCC-SC-NC-SH-03 | 突发群体事件应急预案 | 办公室（党委办公室） |
| 28 |  | SGCC-SC-NC-SH-04 | 新闻危机事件应急预案 | 党委党建部 |
| 29 |  | SGCC-SC-NC-SH-05 | 防恐应急预案 | 安全监察部（保卫部） |

## 10.2国网南充供电公司应急组织机构图

## 10.3国网南充供电公司突发事件预警流程图

## 10.4突发事件应急响应启动流程图

备注：1、总指挥由公司总经理担任，负责重特大事件的总体决策部署。2、副总指挥负责批准响应建议等具体决策工作，指挥长和副指挥长由专业牵头部门负责人担任，负责具体指挥工作。

## 10.5国网南充供电公司突发事件信息汇报流程图

## 10.6国网南充供电公司应急领导小组人员及联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

## 10.7上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

## 10.8国网南充供电公司信息上报相关文件格式

国网南充供电公司突发事件报告单

报告单位（盖章）：

报告方式：□电话/□传真/□电子邮件/□其他

| 报告人（姓名） |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件类型 | □自然灾害□事故灾难□公共卫生□治安稳定 |  |  |
| 事故/事件简题 |  |  |  |
| 事故/事件发生时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 事故/事件报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 基本情况：（详情可用附件说明） |  |  |  |
| 处置措施： |  |  |  |
| 处置情况： |  |  |  |
| 单位领导意见（签字） |  |  |  |

人身伤亡及失踪情况统计表

填报单位（盖章）：

数据截止时间：  年  月  日  时

填报时间：  年  月  日   时

| 序号 | 单位 | 员工总数 | 死亡 | 失踪 | 受伤 | 其中：重伤 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

应急发电设备调集情况

填报单位：

数据截止时间    年   月   日   时

填报时间：    年    月   日   时

| 使用 单位 | 调出 单位 | 调集 |  | 到达 |  | 投入救灾 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 (台/辆) | 容量 (千瓦) | 数量 (台/辆) | 容量 (千瓦) | 数量 (台/辆) | 容量 (千瓦) |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

受援情况

填报单位：

数据截止时间    年   月   日   时

填报时间：  年   月  日  时

| 受灾县公司、检修分公司 | 支援单位 | 已到达(人) | 在途中(人) | 已集结待命(人) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

## 10.9国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表

| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 队内职务 | 学历 | 岗位/职务 | 专业类别 | 参加过的培训 | 具备特殊作业证书名称 | 驾驶证 | 电话号码 | 血型 | 从业日期 （参工日期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安监部 | 罗运良 | 男 | 1986.4 | 党员 | 队长 | 大学本科 | 安监部五级职员 | 综合救援 |  | 无 | C1 | 13890717595 | O | 2006.7 |
| 2 | 供服指挥中心 | 蒲斌 | 男 | 1978.3 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安全监督 | 后勤保障 | 省公司应急管理和特钟装备培训 | 无 | C1 | 13990775371 | A | 1997.12 |
| 3 | 信通分公司 | 向维杰 | 男 | 1992.2 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 信息通信 | 省公司应急通信管理和装备培训 | 无 | 无 | 18086907909 | A | 2014.7 |
| 4 | 信通分公司 | 吴金辉 | 男 | 1988.10 | 党员 | 队员 | 硕士研究生 | 信息运检高级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 15196635013 | O | 2016.7 |
| 5 | 信通分公司 | 刘嘉豪 | 男 | 1996.9 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 通信运检初级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 18382988673 | B | 2019.7 |
| 6 | 顺庆供电中心 | 任宇鑫 | 男 | 1991.11 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 综合救援 | 省公司应急救援培训 | 无 | C1 | 18281779099 | O | 2014.6 |
| 7 | 顺庆供电中心 | 陈志远 | 男 | 1993.08 | 团员 | 队员 | 研究生 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13558792908 | AB | 2020.7 |
| 8 | 顺庆供电中心 | 何浩 | 男 | 1994.11 | 团员 | 队员 | 研究生 | 供电服务中级工 | 综合救援 | 无 | 无 | 无 | 15708468824 | O | 2019.6 |
| 9 | 顺庆供电中心 | 李强 | 男 | 1982.1 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15808401023 | A | 2004.6 |
| 10 | 顺庆供电中心 | 任勇 | 男 | 1982.2 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13551910710 | B | 2004.6 |
| 11 | 高坪公司 | 李满强 | 男 | 1978.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部副主任 | 综合救援 | 省公司应急管理培训 | 无 | C1D | 15298220727 | A | 2000.9 |
| 12 | 高坪公司 | 张晓刚 | 男 | 1974.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13890815252 | AB | 1992.12 |
| 13 | 高坪公司 | 李帅 | 男 | 1993.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 供电服务一班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 19982882322 | 0 | 2016.07 |
| 14 | 高坪公司 | 何健 | 男 | 1984.02 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 供电服务二班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15881732920 | A | 2006.05 |
| 15 | 高坪公司 | 吴宇昊 | 男 | 1993.02 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副所长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18121808168 | B | 2016.07 |
| 16 | 高坪公司 | 李江 | 男 | 1985.04 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 运维部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15082788613 | AB | 2009.07 |
| 17 | 高坪公司 | 王志刚 | 男 | 1982.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990890558 | 0 | 2008.01 |
| 18 | 高坪公司 | 陈勇 | 男 | 1984.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990766568 | 0 | 2003.10 |
| 19 | 高坪公司 | 张明 | 男 | 1982.03 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | B1 | 13508096866 | 0 | 2003.10 |
| 20 | 高坪公司 | 王小平 | 男 | 1976.01 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电抢修班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990859730 | B | 1995.09 |
| 21 | 嘉陵公司 | 王飞 | 男 | 1991.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 办公室专责 | 后勤保障 | 无 | 无 | C1 | 15775863870 | A | 2014.07 |
| 22 | 嘉陵公司 | 方锁 | 男 | 1989.03 | 党员 | 队员 | 本科 | 发建专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990867772 | B | 2012.07 |
| 23 | 嘉陵公司 | 杨智勇 | 男 | 1978.07 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990718067 | O | 1998.01 |
| 24 | 嘉陵公司 | 黄爽 | 男 | 1987.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983554542 | A | 2009.07 |
| 25 | 嘉陵公司 | 罗上 | 男 | 1993.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18381771151 | A | 2016.07 |
| 26 | 嘉陵公司 | 郭云龙 | 男 | 1990.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990767704 | B | 2014.07 |
| 27 | 嘉陵公司 | 龙海 | 男 | 1989.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15984834492 | O | 2013.07 |
| 28 | 嘉陵公司 | 马云亮 | 男 | 1990.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13547443997 | O | 2013.07 |
| 29 | 嘉陵公司 | 陈明枭 | 男 | 1996.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15703035518 | A | 2018.07 |
| 30 | 嘉陵公司 | 何涛 | 男 | 1979.07 | 群众 | 队员 | 中专 | 技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983777399 | B | 1998.12 |
| 填报说明：1.队员年龄要求在23-45岁（正副队长除外），具备中技以上学历，从事电力专业工作3年以上，业务水平优秀者。 2.专业类别：综合救援、应急供电、信息通信、后勤保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 10.10 编制依据及相关联预案

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》

《生产安全事故应急条例》

《突发公共卫生事件应急条例》

《生产安全事故应急预案管理办法》

《国家突发公共事件总体应急预案》

《突发事件应急预案管理办法》

《中央企业应急管理暂行办法》

《四川电力企业应急预案管理实施细则》

《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

《国家电网公司应急预案编制规范》

《国家电网公司应急工作管理规定》

《国家电网公司安全事故调查规程》

《国家电网公司应急预案管理办法》

《国家电网公司应急预案评审管理办法（试行）》

《国家电网公司应急队伍管理规定（试行）》

《国家电网有限公司电力突发事件应急响应工作规则》

《国网安监部关于印发公司预警发布工作规则的通知》

《国网四川省电力公司突发事件总体应急预案》

《国网四川省电力公司关于进一步加强突发事件信息报送工作的通知》

《南充市人民政府突发事件总体应急预案》