编号：SGCC-SC-NC-ZN-02

第3次修订-2021年

国网南充供电公司

大面积停电事件应急预案

国网南充供电公司

2022年02月

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3预案体系	1

1.4适用范围	1

1.5工作原则	2

1.6事件分级	2

2应急指挥机构	2

2.1公司大面积停电事件应急领导小组	2

2.2现场指挥机构	3

2.3专家组	4

3风险和危害程度分析	4

3.1风险分析	4

3.2危害程度分析	7

4监测预警	8

4.1风险监测	8

4.2预警分级	9

4.3预警发布	9

4.4预警行动	10

4.5预警调整和解除	13

5应急响应	13

5.1响应分级	13

5.2响应启动	14

5.3分级响应	14

5.4响应措施	17

5.5响应调整和结束	21

6信息报告	21

6.1报告程序	21

6.2报告内容	22

6.3报告要求	23

6.4信息发布	24

7后期处置	24

7.1善后处置	24

7.2保险理赔	25

7.3事件调查	25

7.4应急处置评估	25

7.5恢复重建	25

8保障措施	25

8.1应急队伍	25

8.2应急物资与装备	26

8.3应急电源	26

8.4电网“黑启动”	26

8.5备用调度	26

8.6通信与信息	26

8.7技术保障	27

8.8经费保障	27

8.9其他保障	27

9预案管理	27

9.1预案培训	27

9.2预案演练	28

9.3预案备案	28

9.4预案修订	28

9.5制定与解释	28

9.6预案实施时间	28

10附件	29

10.1大面积停电事件预案体系构成图	29

10.2大面积停电事件分级标准	30

10.3有关应急机构及人员联系方式	32

10.4公司大面积停电事件预警流程图	36

10.5公司系统大面积停电事件应急响应分级标准	38

10.6大面积停电应急响应启动流程图	39

10.7公司大面积停电事件应急响应流程图	40

10.8规范化格式文本	41

10.9有关通知和报告模板	55

# 1总则

## 1.1编制目的

为建立健全国网南充供电公司（以下简称公司）大面积停电事件应对工作机制，正确、高效、快速处置大面积停电事件，最大程度减少影响和损失，保障电网安全和可靠供电，保证公司正常生产经营秩序，维护社会安全和稳定。

## 1.2编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国安全生产法》

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》

《国家大面积停电事件应急预案》

《国家电网公司应急工作管理规定》

《国家电网公司大面积停电事件应急预案》

《四川省大面积停电事件应急预案》

《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》

## 1.3预案体系

公司系统大面积停电事件应急预案体系由公司本部、县级公司大面积停电事件应急预案及其职能部门处置方案，各级调度机构电网故障处置方案，相关直属单位支撑大面积停电事件处置应急预案等构成。

## 1.4适用范围

本预案适用于公司本部开展大面积停电事件应对工作，指导公司系统相关单位大面积停电事件应对工作，规范各级单位大面积停电事件应急预案编制。

## 1.5工作原则

公司大面积停电事件应对工作坚持统一领导、分级负责、属地为主、快速反应、政企联动、保障民生的工作原则。

大面积停电事件发生后，公司本部有关部门、县级公司等应立即按照职责分工和相应预案开展处置工作。

## 1.6事件分级

根据大面积停电造成的危害程度、影响范围等因素将大面积停电事件分为特别重大、重大、较大、一般四级。事件分级标准见附件10.2。

# 2应急指挥机构

## 2.1公司大面积停电事件应急领导小组

大面积停电事件发生后，公司大面积停电事件应急领导小组立即启动应急响应，在南充市政府及国网四川省电力公司指挥机构领导下，统一指挥、协调公司大面积停电事件应对工作。

公司大面积停电事件应急领导小组组长由公司总经理（或其授权人员）担任。副组长由公司分管副总经理担任，应急领导小组成员由办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部、客户服务中心）、安全监察部（保卫部）、建设部、电力调度控制中心、物资部（物资供应中心）、互联网办公室、信息通信分公司、综合服务中心等相关单位主要负责人组成。

公司大面积停电事件应急领导小组办公室设在电力调度控制中心，办公室主任由电力调度控制中心主任兼任，成员由公司上述部门相关人员组成。

## 2.2现场指挥机构

大面积停电事件发生后，公司成立应急指挥部，在市政府层面指挥机构领导下，指挥协调公司应对处置工作；事发县级公司成立应急指挥部，负责现场组织指挥工作，做好与地方政府现场指挥机构的对接。应急指挥部是临时机构，名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式，其中事件名称原则上采用政府公布的规范名称，或根据发生时间和影响范围命名。

应急指挥部设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长及若干工作组。总指挥：一、二响应事件由公司总经理担任，三、四响应事件由分管副总经理担任，负责大面积停电事件总体指挥决策工作；副总指挥：一、二响应事件由分管副总经理担任，三、四响应事件由协管相关业务的副总师、安全总监担任，协助总指挥开展人身伤亡事件应对工作，主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作；指挥部成员由相关部门和单位负责人担任，其中指挥长1名、副指挥长若干，具体如下：

（1）指挥长由调控中心主任担任，负责突发事件应急处置的统筹组织管理，执行落实总指挥的工作部署，领导指挥总部各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作，具体工作包括：组织公司做好应急值班、信息收集汇总及报送等工作；协调相关部门开展资源调配、应急支援等工作；组织事发单位制定应对方案，落实队伍、装备、物资，做好现场处置，控制事态发展；在视频会商中担任牵头人，向事发单位总指挥询问处置情况，传达领导指示，部署处置工作，协调解决问题。向公司主要领导和总指挥汇报事件信息和处置进展情况；持续保持与事发单位、事发现场的沟通，跟踪事件信息。

（2）副指挥长由调控中心副主任担任，协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。

（3）工作组由应急指挥部成员组成，根据应急处置需要，设若干临时工作组，组长由相关部门和单位负责人担任，成员由相关部门负责人组成，协同做好具体应急处置工作（应急指挥部组成及职责详见10.3.3）。

## 2.3专家组

公司各级应急指挥机构成立应急专家组，为大面积停电事件应对工作提供技术、安全等咨询。

# 3风险和危害程度分析

## 3.1风险分析

（1）南充位于四川盆地东北部，嘉陵江中游，南北跨度165公里，东西跨度143公里，分为北部低山区和南部丘陵区两大地貌单元，地势从北向南倾斜，海拔256-889米，地貌类型以丘陵为主，境内河流众多，气象复杂多变，地质活动频繁，发生大面积停电可能对其生产造成严重影响，甚至危害人身安全及污染环境，对经济建设、人民生活，甚至对社会安定造成较大影响。

（2）正常方式下，220kV荆溪站主变N-2或220kV母线全停时，环峰电铁站由110kV荆环线转罾环线线路供电，110kV北湖、城郊站、青龙山站、舞凤站失电，清泉站（罾清线热备用）望城站、城郊站110kV线路备自投正确动作后恢复供电，造成南充顺庆城区等地大面积停电。

（3）正常方式下， 220kV大方站主变N-2或220kV母线全停时，青居电站上网的110kV青方一二线失电，机组解列，110kV保光站的大保线、西山站的大西一、二线、玉带站的大玉线、五星站的大五线、火花站的110kV大火线（塘火线）全部失电，五星站备自投动作转罾环线五星支线。造成南充市顺庆部分及嘉陵城区等地大面积停电。

（4）正常方式下，220kV保宁站主变N-2或220kV母线全停时，沙溪、金银台电站机组解列，110kV七里站、梧桐站失电，阆中双瑞站失电，赵家湾站宁湾线热备用，造成阆中市大面积停电。

（5）正常方式下，220kV仪陇站主变N-2或220kV母线全停时，新城电站机组解列， 110kV复兴、高坡、春晖、丰南站、度门站失电，中石化龙岗110kV站失电，造成仪陇县大面积停电及影响龙岗气田的正常工作。

（6）正常方式下，220kV蓬安站主变N-2或220kV母线全停时，龙桂电铁牵引站失电，110kV营山站、双林站、桂花站、济川站、蓬安城南站、蓬安城北站失电，马回电厂机组解列，造成蓬安县、营山县部分大面积停电。

（7）正常方式下，220kV果州站主变N-2或220kV母线全停时，东西关电站机组解列，110kV河东站、航空港、白塔、龙门、望城站失电，造成高坪机场、川中监狱等重要用户，南充南电铁牵引站（李渡电铁牵引），高坪城区、龙门、长乐、东观等地大面积停电。

（8）正常方式下，220kV汉塘站主变N-2或220kV母线全停时，李渡电厂机组解列，南充南电铁牵引站（李渡电铁牵引）、110kV晟达化工站（能投集团）、110kV文峰站、朱山站、火花站失电，造成中石油晟达化工等重要用户，嘉陵城区、嘉陵化工园等地大面积停电。

（9）正常方式下，220kV龙华寺站主变N-2或220kV母线全停时，南部电铁牵引站失电，肖家电厂解列，110kV黄家坝站、赵家湾、栆垭站、中岭站、天鼓岭站失电，造成电铁牵引站等重要用户，南部县城区、南部升钟湖等地大面积停电。

（10）正常方式下，220kV搬罾站主变N-2或220kV母线全停时，环峰电铁牵引站、龙桂电铁牵引站失电，110kV清泉站、杨家桥站失电，（110kV罾荆线、罾门线热备用）造成电铁牵引站等重要用户，顺庆城区部分、西充县部分等地大面积停电。

（11）正常方式下，220kV八德站主变N-2或220kV母线全停时，110kV阆中站、东岳庙站失电，造成阆中市部分等重要用户，阆中市城区、郊区部分等地大面积停电。

（12）正常方式下，南充电网220kV网络依靠500kV南充站主变、500kV长坪山站主变及嘉陵江流域的水电厂发电为主供电源，220kV 大杨一、二线、220kV 充丰一、二线联络。随着南充电网负荷逐年上升，500kV长坪山站2022年1月份投运后，220kV电网供电能力得到解决；在迎峰度夏（冬）或并网水电厂全停或220kV华搬一二线停运之后220kV龙华寺、保宁站还存在电压稳定问题；

（13）500kV南充站的220kV充蓬一二线-220kV蓬仪线-220kV长仪一二线环网运行；500kV长坪山站的220kV长仪一二线 -220kV仪德线-220kV保德线-220kV保华一二线-220kV华搬一二线-220kV充搬一二三线220kV环网运行；500kV南充站的220kV充果一二线-220kV果大一二线-220kV大搬一二线220kV双环网运行，220kV大杨一二线与遂宁联网，220kV充丰一二线与广安联网金银台、220kV充汉一二线供汉唐站；沙溪、金银台水电站在220kV保宁站并网，万和、凤仪在南充站并网。

（14）110kV阆中、杨家桥站、城南站、七里站负载率超过90%以上，220kV大方站、保宁、110kV阆中站、七里站、五星站、杨家桥站、北湖站、栆垭站、营山站等主变均不能满足N-1要求。

（15）重要发、输、变电设备、自动化系统故障，可能造成重大及以上事故，引发电网大面积停电；

（16）发生网络信息不安全事件导致电网信息化设备及智能电网系统出现故障，造成大面积停电事件;

（17）野蛮施工、非法侵入、恐怖袭击等外力破坏或重大社会安全事件引发的电网设施损毁，有可能导致电网大面积停电；

（18）运行维护人员误操作或调度值班员处置不当等也可能导致电网大面积停电；

（19）因各种原因造成的发电企业发电出力大规模减少可能导致大面积停电；

（20）因其他原因，如洪涝、山火、焚风、雷暴、冰雹、滑坡、泥石流、雨雪冰冻、地震等灾害易导致南充电网可能引发大面积停电。

## 3.2危害程度分析

大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因造成区域性电网、省级电网或城市电网大量减供负荷，对国家安全、社会稳定以及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。

大面积停电事件在严重破坏公司正常生产经营秩序和社会形象的同时，对关系国计民生的重要基础设施造成巨大影响，可能导致交通、通信瘫痪，水、气、煤、油等供应中断，严重影响经济建设、人民生活，甚至对社会安定、安全造成极大威胁。比如：

（1）导致政府部门、军队、公安、消防等重要机构电力供应中断，影响其正常运转，不利于社会安定和安全；

（2）导致大型商场、广场、影剧院、住宅小区、医院、学校、大型写字楼、大型游乐场等高密度人口聚集点基础设施电力供应中断，引发群众恐慌，严重影响社会秩序；

（3）导致城市交通拥塞甚至瘫痪，电铁、机场电力供应中断，大批旅客滞留；

（4）导致化工、冶金、煤矿、非煤矿山等高危用户的电力供应中断，引发生产运营事故及次生衍生灾害；

（5）大面积停电事件在当前新媒体时代极易成为社会舆论的热点；在公众不明真相的情况下，若有错误舆论，可能造成公众恐慌情绪，影响社会稳定。

# 4监测预警

## 4.1风险监测

（1）自然灾害风险：公司调控中心、运检部、安监部、营销部、各县级公司等应与当地气象、水情、林业、地震、公安、交通运输、自然资源、经信等政府有关部门和建立监测预报预警联动机制，依托气象局相关监测数据，做好对雨雪冰冻、山火、雷电等相关灾害的监测，实现与国网公司输变电设备防灾减灾相关灾情、险情等信息的实时共享。

（2）电网运行风险：公司调控中心应加强运行方式的安排，常态化开展电网运行风险评估，加强特殊运行方式监测，强化电网安控专业管理。公司运检部、建设部应加强电网检修、基建施工等对电网安全运行的风险监测、评估。

（3）供需平衡破坏风险：公司调控中心应加强调度计划用电管理，做好电网负荷平衡，加强对小水电负荷监测，及时掌握电能生产供应情况。营销部应跟踪监测用电需求变化，加强需求侧管理。

（4）设备运行风险：公司运检部应通过日常的设备运行维护、巡视检查、技术监督、隐患排查和在线监测等手段监测设备运行风险。信通公司应加强信息通信系统运行维护监测，做好安全防护。

（5）外力破坏风险：公司安监部及县级公司应加强外部隐患管理，通过管理手段和技术手段加强电网设备的外破风险监测，加强本部调度通信大楼安全保卫，防范暴恐袭击。

## 4.2预警分级

公司大面积停电事件预警分为一级、二级、三级和四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示，一级为最高级别。预警级别确定可采取以下方式：

（1）经综合分析，可能发生特别重大、重大、较大、一般大面积停电事件时，分别对应一级、二级、三级、四级预警。

（2）公司大面积停电事件应急办根据可能导致的大面积停电影响范围、严重程度和社会影响，判别预警等级。

## 4.3预警发布

（1）公司调控中心、运检部、安监部、营销部等专业部门根据职责分析自然灾害、电网运行、电网设备、外部环境、供需平衡等风险，提出大面积停电事件预警建议，黄色以下预警经公司大面积停电应急领导小组批准后由大面积停电应急办负责发布，橙色以上预警经大面积停电应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

（2）公司大面积停电应急办接到县级公司等单位上报大面积停电预警信息以及市政府应急管理部门或电力主管部门预警通知后，立即汇总相关信息，与公司相关专业部门分析研判后，提出公司大面积停电预警发布建议，黄色以下预警经公司大面积停电应急领导小组批准后由大面积停电应急办负责发布，橙色以上预警经大面积停电应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

（3）大面积停电预警信息内容包括危险源提示、预警级别、预警期、可能影响范围、警示事项、应采取的措施等。

（4）预警信息由大面积停电应急办或公司应急办通过传真、电子邮件、安监一体化平台、应急指挥信息系统等方式向相关部门、单位发布。各预警接收部门、单位可通过手机短信、电话、网络微信等快捷方式向政府、社会相关应急联动部门和用户进行告知。

（5）当可能发生较大以上大面积停电事件时，公司应急办应向市政府应急办、市经信局等有关部门报送大面积停电预警发布情况。

## 4.4预警行动

进入预警期后，公司系统各相关部门、单位应采取以下部分或全部措施：

4.4.1三、四级预警行动

（1）调控机构专业骨干人员应到岗到位，加强运行值班力量，启用调控应急会商；

（2）各级调控值班人员应加强协作配合，保持主系统的稳定运行；采取必要的手段，确保主网频率、电压、潮流在合格范围内运行；

（3）终止受影响电网的检修试验、新设备启动等工作，尽快恢复相关检修设备；

（4）通知相关单位做好预警响应工作，相关重要变电站恢复有人值班，加强设备巡视、监测，对可能发生越限的重要断面、重载线路、重载变压器开展特巡；

（5）通知直调用户做好预警响应工作，检查并落实保安电源措施，加强设备巡视；针对事故后可能造成供电缺额的大用户，要求其提前落实足够容量的紧急拉限电容量；

（6）通知直调电厂做好预警响应工作，检查并落实保厂用电措施，加强设备巡视，要求脱网机组不得擅自并网；

（7）汇报上级调控机构。

4.4.1.1公司本部预警行动

发生三、四级预警，调控机构预警响应要求如下：

（1）公司大面积停电事件应急领导小组办公室及公司相关部门密切关注事态发展，收集相关信息，必要时向公司大面积停电事件应急领导小组报告；

（2）加强电网运行风险管控，落实“先降后控”要求，强化专业协同、网源协调、政企联动，从电网运行、运维保障、施工组织、负荷控制、用户管理等各个方面，制定落实综合管控措施，严防风险失控；

（3）相关部门根据职责督促运维检修公司、县级公司加强设备巡查检修和运行监测，采取有效措施控制事态发展，组织相关应急救援队伍和人员进入待命状态，并做好应急所需物资、装备和设备等应急保障准备工作，增加用户服务值班力量，督促合理安排电网运行方式，做好异常情况处置和应急信息发布准备；

（4）督促各县级公司针对可能发生的大面积停电事件，按本单位预案规定，做好应急准备工作。

（5）营销部根据情况向地方政府电力主管部门申请启动有序用电方案。

4.4.1.2各县级公司预警行动

（1）合理安排电网调度运行方式，采取有效预防措施，加强设备巡视、监测；

（2）及时收集和报送电网设施设备受损、电网运行等信息，做好应急信息发布准备；

（3）做好组织应急队伍、应急物资、应急电源、交通运输等应急保障准备工作；

（4）告知重要用户，提醒用户做好启用备用电源准备工作；

（5）根据预警事件可能造成的影响范围，启动与县电力主管部门、政府应急办、公安、消防、交通、卫生、商贸、教育、铁路、机场等专业部门的沟通渠道，及时了解、交换预警事件信息，做好应急状态下各类应急联动准备工作，按地方人民政府要求做好相关工作。

4.4.2一、二级预警行动

4.4.2.1公司本部预警行动

除执行三、四级预警响应措施外，还应采取：

（1）公司大面积停电事件应急领导小组办公室组织相关部门开展应急值班，收集各单位综合信息，及时向公司大面积停电事件应急领导小组报告；

（2）必要时组织有关专家进行会商和评估；

（3）加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；做好新闻宣传和舆论引导工作。

（4）督促相关县级公司按地方人民政府要求做好相关工作。

4.4.2.2各县级公司预警行动

除执行三、四级预警响应措施外，还应执行以下措施：

加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；做好新闻宣传和舆论引导工作。做好启用本单位大面积停电事件应急领导小组及办公室的准备工作。

## 4.5预警调整和解除

4.5.1预警调整

公司大面积停电应急办或相关部门根据预警阶段电网运行及电力供应趋势，预警行动效果，提出对预警级别调整的建议，黄色以下预警经公司大面积停电领导小组批准后由大面积停电应急办负责发布，橙色以上预警经大面积停电应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

4.5.2预警解除

根据事态发展，经研判不会发生大面积停电事件时，按照“谁发布、谁解除”的原则及时宣布解除预警，适时终止相关措施。如预警期满或直接进入应急响应状态，预警自动解除。

公司大面积停电事件预警流程图见附件10.4。

# 5应急响应

## 5.1响应分级

公司大面积停电事件应急响应分为一、二、三、四级。公司系统大面积停电事件应急响应分级标准见附件10.5。响应级别确定可采取以下方式：

（1）发生特别重大、重大、较大、一般大面积停电事件时，分别对应一、二、三、四级应急响应。

（2）公司大面积停电事件应急领导小组根据大面积停电影响范围、严重程度和社会影响，确定响应级别。

## 5.2响应启动

响应启动后，视灾害情况灵活成立若干工作组，在应急指挥部统一指挥下，完成具体工作。

（1）初判发生大面积停电事件时，公司启动相应级别应急响应。事发地所在县级公司启动本单位应急响应。

（2）当发生跨两个及以上行政区的大面积停电事件时，所在地单位均应启动相应级别的应急响应，公司根据事件级别启动本级应急响应，负责指挥协调综合应对工作。

（3）对于尚未达到一般大面积停电事件标准，但对社会产生较大影响的其他停电事件（小规模大影响），也应启动应急响应，相关基层单位应立即启动三级应急响应，公司视情况启动四级应急响应。

## 5.3分级响应

公司大面积停电事件应急领导小组及其办公室开展以下应急处置工作：

5.3.1一级响应

（1）执行国网及省公司应急指挥中心和市政府应急指挥部相关决策部署，并参与市政府应急指挥部电力恢复组、新闻宣传组和综合保障组等相关工作；

（2）立即启动应急指挥中心，组织召开公司大面积停电事件应急领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

（3）公司大面积停电事件应急领导小组办公室及公司相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息；

（4）公司领导带队，有关部门和专家组成工作组赶赴现场，成立现场指挥部，指导协调应对处置工作；

（5）及时组织有关部门和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况；

（6）公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，组织应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援，超出本级应急处置能力时，及时提请省公司支援；

（7）视情况就大面积停电事件处置工作向省政府应急指挥部或有关部门提出援助请求；

（8）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.2二级响应

（1）立即启动应急指挥中心，组织召开公司大面积停电事件应急领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

（2）公司大面积停电事件应急领导小组办公室和相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息上报公司应急办；

（3）公司领导或副总师带队，有关部门和专家组成工作组，赶赴现场指导应急处置工作；必要时，成立现场指挥部，协调开展应对工作；

（4）及时组织有关部门和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况；

（5）公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，组织应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援，超出本级应急处置能力时，及时提请省公司或兄弟公司支援；

（6）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.3三级响应

（1）立即启动应急指挥中心，组织召开公司大面积停电事件应急领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

（2）公司大面积停电事件应急领导小组办公室和相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息上报公司应急办；

（3）副总师或有关部门负责人和专家组成工作组,赶赴现场指导参与应急处置；

（4）公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，组织市应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援；

（5）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.4四级响应

（1）公司大面积停电事件应急领导小组立即启动应急指挥中心，公司大面积停电事件应急领导小组办公室进入24小时应急值守状态，及时收集汇总分析事件信息，为公司大面积停电事件应急领导小组提供决策服务；

（2）公司大面积停电事件应急领导小组根据需要派出有关人员和专家赶赴现场指导应急处置。

5.3.5 “小规模、大影响”一般以下事件响应

（1）对于尚未达到一般大面积停电事件标准，但对社会产生较大影响的“小规模、大影响”停电事件，也应启动应急响应。若发生在县或县级市，县级公司应立即启动四级应急响应，市公司视情启动四级应急响应。

（2）公司大面积停电事件应急领导小组办公室及时跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息，协调相关应急工作，做好各部门信息共享和信息报送工作。大面积停电应急处置由停电地区的县级公司指挥和组织实施。

（3）当发生跨两个及以上行政区的大面积停电事件时，所在地县公司启动相应级别的应急响应，市公司根据事件级别启动本级应急响应，负责指挥协调综合应对工作。

## 5.4响应措施

公司相关部门及事发单位应根据职责和应对工作需要，采取针对性措施。

5.4.1先期处置

1、县级公司

（1）立即开展电网调度事故处理；

（2）迅速开展电网设施设备抢修和恢复工作，缩小和减轻事故影响，同步开展设备设施受损情况收集取证；

（3）全面了解事件情况，及时报送相关信息。

2、市公司

（1）立即开展电网调度事故处理；

（2）公司密切关注事件发展态势，掌握事发单位先期处置情况，做好信息报送工作，与省公司、市应急局、市经信委联系沟通，定时汇报相关情况；

（3）“第一时间”派出应急尖兵到达事发现场，搜集相关信息、搭建通讯通道，实时向公司应急指挥中心汇报情况。

（4）公司根据县公司请求及事件发展态势，做好相关支援准备，督促县公司做好重要用户应急供电、队伍支援和物资调配等准备工作。

5.4.2调度处置

调控中心：

（1）第一时间采取有效措施控制停电范围，尽快恢复供电；

（2）调整电网运行方式，做好电网故障处理，防止电网瓦解；

（3）掌握电网故障处置进展，做好地调业务指导；

（4）优先进行重要输变电设备、电力主干网架的恢复工作；

（5）及时向相关部门提供电网停电设备及相关信息；

（6）组织做好电网黑启动。

5.4.3设备抢修

1、运检部：

（1）组织制定抢修救援方案；

（2）调集应急抢修队伍、装备、物资，开展设备抢修；组织抢修队伍跨区支援；

（3）及时向现场派出人员，指导现场抢修工作；

（4）收集统计现场设备损坏、修复信息，及时向公司大面积停电事件应急领导小组及其办公室汇报。

2、调控中心：组织开展信息系统、通信设备抢修恢复工作。

3、建设部、营销部：组织电力建设施工力量参加抢险救援、抢修恢复工作。

4、安监部：组织做好抢修现场安全监督工作。

5.4.4电力支援

1、营销部：

（1）根据调度机构提供的停电范围，立即组织梳理所影响的高危重要用户名单，及时告知重要用户事件情况。同时编写停电信息报省公司营销部，通过95598热线IVR自助语音播报停电信息；

（2）做好紧急状态下的有序用电和电力供应，督促相关县级公司保障关系国计民生的重要用户和人民群众基本用电需求；

（3）组织调配应急电源，在政府的统一领导和指挥下，向政府部门、医疗救助、城市公共交通系统、铁路运输、民航系统、通讯、供水、供气、煤矿等重要场所、重要用户提供应急供电和应急照明支援。

（4）收集统计用电负荷和电量的损失、停电用户数及占比、恢复信息、对重要用户恢复供电情况，及时向公司大面积停电事件应急领导小组及其办公室汇报。

2、安监部：

组织协调应急救援基干分队参与应急供电、应急救援等工作。

5.4.5协调联动

按照签订的应急协调联动协议，与兄弟单位以及政府、社会相关部门和单位启动协调联动机制，视情况向省公司求援，协调兄弟单位应急队伍共同应对停电事件。

5.4.6舆论引导

1、综服中心：

（1）报告市委宣传部、市政府新闻办和省公司，联络当地主流媒体，争取舆论主动权；

（2）开展24小时舆情监测，及时收集有关舆情信息，提交舆情分析报告，提供决策参考；

（3）组织回应公众关切，及时引导舆论；

（4）必要时组织召开新闻发布会，全面发布停电以及应急响应信息。

2、营销部：

（1）协助做好信息和发布工作；

（2）按照外联部对外统一答复口径，与停电小区的物业经理、村委会等相关停送电联系人取得联系，告知停电原因、抢修恢复所需时间等信息，请求理解和支持。

5.4.7物资、通信、后勤保障

1、物资部：

（1）组织做好应急抢修装备、物资供应，确保物资配送及时到位；

（2）提供可调用的应急物资装备相关信息。

2、调控中心：

（1）组织做好应急通信保障工作；

（2）做好公司应急指挥中心技术保障；

（3）做好应急指挥信息系统技术保障。

3、综服中心：

（1）做好公司本部调度通信大楼安全供电；

（2）做好公司本部应急处置人员的后勤保障；

（3）组织做好现场后勤医疗保障工作，包括人员救护，伤员转移、治疗事宜。

5.4.8防御次生灾害

1、事发单位、救援单位、相关部门加强次生灾害监测预警，防范因停电导致的生产安全事故。

2、事发单位、救援单位、相关部门组织力量开展隐患排查和缺陷整治，及时采取防范措施，避免发生人员伤害、火灾等次生灾害。

5.4.9事态评估

公司大面积停电事件应急领导小组办公室组织对大面积停电范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，并将评估情况报公司大面积停电事件应急领导小组，必要时作为请求省公司及政府部门支援的依据。

## 5.5响应调整和结束

5.5.1响应调整

公司大面积停电事件应急领导小组根据事件危害程度、救援恢复能力和社会影响等综合因素，按照事件分级条件，调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

5.5.2响应结束

同时满足下列条件，按照“谁启动、谁结束”的原则结束应急响应：

（1）电网主干网架基本恢复正常接线方式，电网运行参数保持在稳定限额之内；

（2）停电负荷恢复80%及以上，重点地区、重要县城负荷恢复90%及以上；

（3）造成大面积停电事件的隐患基本消除；

（4）大面积停电事件造成的重特大次生衍生事故基本处置完成。

（5）政府结束大面积停电事件应急响应。

公司大面积停电事件应急响应流程见附件10.6。

# 6信息报告

## 6.1报告程序

6.1.1  内部报告程序

（1）预警期内，各单位向公司相关部门报告专业信息，向公司大面积停电事件应急领导小组办公室和总值班室报告综合信息。

（2）调控中心在获知发生大面积停电事件后15分钟内，将相关信息报送分管领导、公司大面积停电事件应急领导小组，并通报公司办公室、运检部、安监部、营销部等部门。

（3）事发单位在获知发生大面积停电事件后，应在15分钟内报告公司大面积停电事件应急领导小组办公室。报告可以以电话、传真、邮件、短信等形式上报。向上级即时报告后，应在90分钟内以书面形式上报，并按照要求做好续报工作。

（4）收到较大及以上大面积停电事件报告后，公司大面积停电事件应急领导小组办公室、相关部门应立即核实，向公司领导小组汇报，同时报公司应急办。公司应急办按要求上报省公司应急办；如构成生产安全事故，安监部按要求报告省公司安监部。

（5）应急响应期间，各单位定时向公司大面积停电事件应急领导小组办公室报告综合信息。

6.1.2对外报告程序

当可能发生大面积停电事件时，公司应急办向市经信委等上级主管部门报送信息。

发生大面积停电事件后，公司应急办履行相关流程手续后，在1小时内向市政府总值班室、南充市经信委报告，如构成生产安全事故，公司应急办立即报告南充市应急管理局。其后，并根据政府要求做好信息续报。

督促相关县级公司向地方政府报告有关情况，向地方政府提出预警或处置建议，按有关规定通知重要用户。

## 6.2报告内容

6.2.1内部报告内容

（1）预警阶段，事件属地单位向公司大面积停电事件应急领导小组办公室报告本单位预警发布和预警结束情况；以及电网运行情况、电网设施设备受损情况、已造成的减负荷情况、停电影响的重要用户、已采取的措施、事态发展情况等信息。

（2）发生大面积停电事件，事发单位即时报告的内容包括时间、地点、基本经过、影响范围等概要信息。

（3）响应阶段，事发单位向公司大面积停电事件应急领导小组办公室报告本单位启动、调整和终止事件应急响应情况；以及各单位电网设施设备受损、电网运行、已造成的减负荷情况、抢险救援、次生灾害、人员伤亡情况，对电网、用户的影响，政府、媒体、网络舆论反应，已经采取的措施及事件发展趋势，应急队伍、应急物资、应急装备需求等信息。

6.2.2对外报告内容

（1）信息初报的内容包括时间、地点、基本经过、影响范围等概要信息。

（2）信息续报的内容包括事件信息来源、时间、地点、基本经过、影响范围、已造成后果、初步原因和性质、事件发展趋势和采取的措施以及信息报告人员的联系方式等。

## 6.3报告要求

6.3.1各单位向公司和当地政府及相关部门汇报信息，必须做到数据源唯一、数据正确。

6.3.2 预警阶段：涉及到的单位应及时向公司应急办报告预警行动信息。其中，接到预警通知当天或12小时之内，反馈预警行动安排、事件影响和发展趋势信息；预警期内每天定时（17时前）报告相关信息，重要信息随时报告。

6.3.3 响应阶段：事发当日，事发单位应急指挥部、总部相关工作组每2小时向公司大面停电应急办动态报送最新进展信息；第二日，6时、10时、14时、18时（每4小时）各报送一次；第三日至应急响应结束，6时、18时每12小时各报送一次。

6.3.4各单位根据公司临时要求，完成相关信息报送。

## 6.4信息发布

（1）信息发布内容须经公司大面积停电事件应急领导小组授权，并向外联部报备，由公司综合服务中心发布。

（2）接到大面积停电事件信息后，综合服务中心应在30分钟内通过公司官方微博、微信等方式完成首次发布；1小时内在地方报社发布新闻通稿。

（3）视事态进展情况，每隔2小时开展后续信息发布工作，直至应急响应结束。

（4）定期或在关键节点组织召开新闻发布会，全面介绍停电情况、公司采取的措施、取得的成效、存在的困难以及预计恢复供电时间等，争取公众理解和社会资源的支持。

（5）组织媒体现场采访，保持正面传播态势。

信息发布渠道包括公司网站、公司官方微博、当地主流媒体、95598电话告知、短信群发、电话录音告知等形式。

# 7后期处置

## 7.1善后处置

（1）贯彻“考虑全局、突出重点”原则，开展善后处理。

（2）督促县级公司认真开展设备隐患排查和治理工作，避免次生事故的发生，确保电网稳定运行。

（3）督促县级公司整理受损电网设施、设备资料，做好相关设备记录、图纸的更新，加快抢修恢复速度，提高抢修恢复质量，尽快恢复正常生产秩序。

## 7.2保险理赔

受影响的市、县级公司及时通知保险公司核实、统计设备损失情况，经相关部门审核后，由财务部牵头按保险合同条款进行索赔。

## 7.3事件调查

大面积停电事件应急响应终止后，除按照有关政府部门要求配合进行事件调查外，公司还应按照《国家电网公司安全事故调查规程》开展调查。

## 7.4应急处置评估

大面积停电事件应急响应终止后，应按有关要求及时对事件处置工作进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出整改措施，形成处置评估报告。事发单位应做好应急处置全过程资料收集保存工作，主动配合评估调查，并对应急处置评估调查报告有关建议和问题进行闭环整改。

## 7.5恢复重建

大面积停电事件应急响应终止后，需对电网网架结构和设备设施进行修复或重建的，公司组织或督促相关单位结合政府规划做好恢复重建工作。

# 8保障措施

## 8.1应急队伍

建立健全公司应急队伍体系，组建应急抢修队伍及应急救援基干队伍，建立应急专家库，规范应急队伍管理，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，持续提高大面积停电事件应急处置能力。明确应急队伍建制、当前管理人员和队伍名单。

## 8.2应急物资与装备

建立健全应急物资装备储存、调拨和紧急配送机制，确保应急处置所需的物资装备和生活用品的应急供应。市公司和县级公司应投入必要的资金，配备应急处置所需的抢修工器具、信息通信、交通等各类装备和电力抢险物资，积极获取政府相关部门、其他电力企业、社会机构等外部应急物资装备信息。注明储备应急装备清单和集中地。

## 8.3应急电源

加强应急电源系统建设，各单位根据自身情况配备各种类型、各种容量应急电源车、应急发电机等设备，加强日常维护和保养，保证事件发生后可立即投入使用。

## 8.4电网“黑启动”

各级调控部门应每年滚动修订电网“黑启动”方案，并组织演练。规划部门应重视“黑启动”电源的合理布局，保障各地区“黑启动”电源。

## 8.5备用调度

加强电网备用调度系统的建设，做好备用调度系统的管理和运行维护，保证紧急时刻备用调度能顺利启用。

## 8.6通信与信息

持续完善电力专用通信网，充分利用公用通信网，建立有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保应急处置过程中的通信畅通。不断完善安监、生产、营销、95598客户服务、应急指挥、ERP、GIS等信息系统功能，强化系统运行维护与技术支持，保障应急期间相关信息与用户访问畅通。

## 8.7技术保障

（1）开展大电网理论和技术研究，采用新技术、新装备提高电力系统安全稳定控制水平。加强电网建设和改造，强化电网结构，提高电网安全运行水平。开展大面积停电恢复控制研究，统筹考虑电网恢复方案和恢复策略。

（2）加强电力应急理论和技术的研究，提高大面积停电事件风险监测与预防能力，进一步提高电网企业的应急管理水平。

（3）公司各单位应加强应急指挥中心和应急平台建设，依托调度自动化和其他信息系统，实现应急信息的交换和共享。

## 8.8经费保障

对于应急响应或应急演练过程中发生的费用，按照有关规定，经相关审批、备案程序后，纳入公司年度预算管理。

## 8.9其他保障

（1）加强与交通运输、铁路部门的沟通与协调，加强与社会物流企业的合作，在优先利用公司自身交通运输能力前提下，合理使用社会交通运输资源。

（2）加强与公安部门的沟通与协调，做好重要电力设施设备、电力生产运行人员的安全保卫。

（3）与地方加强沟通与协调，充分合作，借助当地后勤和医疗卫生资源做好后勤医疗保障。

# 9预案管理

## 9.1预案培训

公司、各单位应组织与本预案实施密切相关的人员开展培训，且每年至少组织一次。

## 9.2预案演练

公司系统各级单位内部至少每年组织一次大面积停电应急演练。邀请政府、当地并网电厂、重要用户等参加的联合演练每三年至少开展一次。

## 9.3预案备案

本预案报国网四川电力公司、市应急管理局、南充市经信局备案。

## 9.4预案修订

本预案应定期修订，原则上每三年至少修订一次。有下列情况之一的，应及时开展预案修订工作：

（1）国家相关法律法规、上位预案发生变化；

（2）公司发生重大机构调整；

（3）面临的风险发生重大变化；

（4）重要应急资源发生重大变化；

（5）预案中的其他重要信息发生重大变化；

（6）在大面积停电事件应对和应急演练中发现问题需作出重大调整；

（7）有关政府部门提出修订要求；

（8）公司大面积停电事件应急领导小组办公室提出修订要求。

## 9.5制定与解释

本预案由电力调度控制中心组织制定并负责解释。

## 9.6预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

# 10附件

## 10.1大面积停电事件预案体系构成图

- 10.2大面积停电事件分级标准

根据大面积停电造成的危害程度、影响范围等因素，结合南充电网运行实际情况，将大面积停电事件分为特别重大、重大、较大、一般四级。

一、特别重大大面积停电事件

造成南充市电网大面积停电，减供负荷达到60%以上，或70%以上供电用户停电。

二、重大大面积停电事件

造成南充电网大面积停电，减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电。

三、较大大面积停电事件

1.造成南充电网减供负荷20%以上40%以下，或者30%以上50%以下供电用户停电；

2.造成阆中电网减供负荷60%以上，或者70%以上供电用户停电。

四、一般大面积停电事件

1.造成南充电网减供负荷达到10%以上20%以下，或者15%以上30%以下供电用户停电；

2.造成阆中电网减供负荷40%以上60%以下，或者50%以上70%以下供电用户停电。

五、小规模大影响停电事件

对于尚未达到一般大面积停电事件标准，但引发社会秩序混乱，群众恐慌，激发社会的不良情绪等对社会产生较大影响的其他停电事件。

- 10.3有关应急机构及人员联系方式

10.3.1 国网南充供电公司应急组织机构图

10.3.2国网南充供电公司应急领导小组成员及联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

10.3.3应急指挥部组成及职责

| 角色 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 总经理（或其授权人） | 负责响应事件总体指挥决策工作。 |
| 副总指挥 | 分管副总经理 | 协助总指挥负责大面积停电事件应对进行指挥协调；主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。 |
| 指挥长 | 调控中心主任 | 负责应急处置的统筹组织管理。执行落实总指挥的工作部署，领导指挥总部各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作。 |
| 副指挥长 | 调控中心副主任 | 协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。 |
| 指挥部成员包括运检部、办公室、安监部、营销部、物资部、综服中心、调控中心负责人。下设7个工作组。 |  |  |
| 综合协调组 | 组长：安监部主任 成员：办公室、运检部部、建设部、营销部、物资部 | 协调各工作组开展应急处置工作；负责向各工作组传达事故处置进展情况；根据事故情况及时调拨应急发电车及调运应急物资；负责督促各单位做好现场安全管理；负责大面积停电事件处置过程中信息收集、汇总、上报、续报工作；按照有关规定完成事故调查等。 |
| 抢修恢复组 | 组长：运检部主任 成员：运检部、建设部、安监部、物资部 | 负责现场抢险、抢修工作的组织、协调工作；了解、掌握突发事件的情况和处理进展，收集统计现场设备损坏、恢复信息，及时向指挥部汇报。 |
| 电网调控组 | 组长：调控中心主任 成员：调控中心 | 第一时间采取有效措施控制停电范围，尽快恢复供电，配合省调中心开展电网运行方式调整；负责向指挥部汇报电网应急处置的情况及相关调控信息的统计分析,组织做好电网黑启动。 |
| 供电服务组 | 组长：营销部主任 成员：营销部、办公室 | 及时告知重要用户事件情况，同时编写停电信息报省公司营销部，通过95598热线IVR自助语音播报停电信息。保障关系国计民生的重要用户，为重要用户提供应急供电和应急照明支援。 |
| 舆情处置组 | 组长：综合服务中心主任 组员：综合服务中心、运检部 | 及时收集突发事件的有关信息，整理并组织新闻报道稿件；拟定新闻发布方案和发布内容，负责新闻发布工作；接待、组织和管理媒体记者做好采访；负责突发事件处置期间的内外部宣传工作。 |
| 通信保障组 | 组长：调控中心主任 成员：调控中心、安监部 | 负责应急指挥中心信息通信等专业技术支撑；负责应急指挥中心内各项应急指挥系统平台的技术支撑。 |
| 后勤保障组 | 组长：综服中心主任 组员：综服中心、办公室 | 负责人员出入、食宿、医疗卫生、公务等后勤保障。 |

10.3.4上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

## 10.4公司大面积停电事件预警流程图

黄色以下预警

橙色以上预警

## 10.5公司系统大面积停电事件应急响应分级标准

| 公司 响应级别 事件分级 | 各层面相关单位应急响应等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省公司 | 省会城市（成都）公司 | 市公司 | 县级公司 |
| 特别重大 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 重大 | 二 | 一 | 一 | 一 |
| 较大 | 三 | 二 | 二 | 一 |
| 一般 | 四 | 三 | 三 | 二 |
| 小规模大影响 | 四 | 四 | 四 | 三 |

注：1. 省会城市（成都）公司为四级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件，二、三级响应分别对应较大、一般事件，四级响应对应一般事件和小规模大影响事件；

2. 市（州）公司分为四级应急响应，一、二、三级响应对应重大、较大、一般事件，四级响应对应小规模大影响事件；

3. 县级公司分为三级应急响应，一、二级响应对应较大、一般事件，三级响应对应小规模大影响事件；

4. 发生特别重大、重大事件，省公司启动一、二级响应时，受到影响的省会城市（成都）、市（州）和县级公司，均应启动一级响应；

## 10.6大面积停电应急响应启动流程图

## 10.7公司大面积停电事件应急响应流程图

## 10.8规范化格式文本

10.8.1  大面积停电事件报告

填报时间：      年     月    日  时  分

□第一次报告         □后续报告（第一次报告时间：      年    月   日  时  分）

报告方式：□电话/ □电传/ □电子邮件/ □其它

| 事故/事件发生单位 （指具体的省、市州、县级公司） |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故/事件简述 |  |  |  |  |  |  |
| 事故/事件起止时间 | 年 月 日 时 分 ～ 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 基本经过（事故/事件发生、扩大和采取措施、初步原因判断）： |  |  |  |  |  |  |
| 事故/事件后果（伤亡情况、停电影响、设备损坏或可能造成不良社会影响等）的初步估计： |  |  |  |  |  |  |
| 填报人姓名 |  |  |  | 单 位 |  |  |
| 联系方式 |  |  |  | 信息来源 |  |  |

注：公司各单位填报时，“事故/事件发生单位”指发生事故事件的具体的省、市州、县级公司；“上级主管单位”指发生事故事件的省公司、市（州）公司、县级公司等；电建突发安全事件注明项目建设单位、设计单位、监理和施工单位。

10.8.2  应急发电设备调集情况

填报单位：

数据截止时间    年   月   日   时        填报时间：    年    月   日   时

| 使用 公司 | 调出 单位 | 调集 |  | 到达 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 (台/辆) | 容量 (千瓦) | 数量 (台/辆) | 容量 (千瓦) |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

10.8.3  高危用户、重要用户停电及应急供电情况

填报单位：

数据截止时间    年   月   日   时                                                     填报时间：    年    月   日   时

| 单位 | 停电重要用户名称 | 停电简明情况 (含停电时间、影响及用户自备电源情况) | 采取措施 | 供电恢复情况 (含恢复时间) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

10.8.4  变电站停运及恢复情况

填报单位：

数据截止时间      年    月    日    时                                              填报时间：    年    月    日    时

| 单位 | 特高压变电站 |  | 500kV 变电站 |  | 220kV 变电站 |  | 110kV 变电站 |  | 35kV 变电站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 停运（座） | 恢复（座） | 停运（座） | 恢复（座） | 停运（座） | 恢复（座） | 停运（座） | 恢复（座） | 停运（座） | 恢复（座） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果灾区有其他等级的 35kV 及以上变电站，根据本单位变电站电压等级实际情况添加相关内容。

10.8.5  输电线路停运及恢复情况

填报单位：

数据截止时间     年    月    日    时                                            填报时间：      年    月    日    时

| 单位 | 特高压输电线路 |  | 500kV 输电线路 |  | 220kV 输电线路 |  | 110kV 输电线路 |  | 35kV 输电线路 |  | 10kV 输电线路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 停运（条） | 恢复（条） | 停运（条） | 恢复（条） | 停运（条） | 恢复（条） | 停运（条） | 恢复（条） | 停运（条） | 恢复（条） | 停运（条） | 恢复（条） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如果灾区有其他等级的10kV 及以上输电线路，根据本单位输电线路电压等级实际情况添加相关内容。

2.、10kV输电线路统计口径为主线，35kV及以上输电线路统计口径包括主线、支线。

10.8.6  电网负荷损失情况统计表

填报单位：

数据截止时间     年    月    日    时                                            填报时间：      年    月    日    时

| 单位 | 损失负荷（万千瓦） |  |  | 损失电量（万千瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事故前负荷 | 损失负荷 | 损失比 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

10.8.7  倒杆断线情况统计表

填报单位：

数据截止时间     年    月    日    时                                            填报时间：      年    月    日    时

| 单位 | 特高压线路 |  | 500kV线路 |  | 220kV线路 |  | 110kV线路 |  | 35kV线路 |  | 10kV线路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 倒杆塔（基） | 断线（处） | 倒杆塔（基） | 断线（处） | 倒杆塔（基） | 断线（处） | 倒杆塔（基） | 断线（处） | 倒杆塔（基） | 断线（处） | 倒杆塔（基） | 断线（处） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.8.8  抢修力量投入统计表

填报单位：

数据截止时间     年    月    日    时                                            填报时间：      年    月    日    时

| 单位 | 抢修队伍（支） | 抢修人员（人次） | 抢修车辆（辆次） | 发电车（辆次） | 发电机（台次） | 大型抢修机械（台次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

10.8.9  电网大面积停电事件影响公司城区供电及恢复情况

填报单位：

数据截止时间     年  月   日   时           填报时间：     年   月   日   时

| 单位 | 供电台区 |  | 用户 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 停电（个） | 恢复（个） | 停电（个） | 恢复（个） |
| 合计 |  |  |  |  |

10.8.10  电网大面积停电事件影响公司直管农网供电及恢复情况

填报单位：

数据截止时间     年     月     日     时                                       填报时间：     年     月     日     时

| 单位 | 供电台区 |  | 乡镇 |  | 行政村 |  | 用户 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 停电（个） | 恢复（个） | 停电（个） | 恢复（个） | 停电（个） | 恢复（个） | 停电（个） | 恢复（个） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.8.11  电网大面积停电事件影响趸售及其它性质农网供电及恢复情况

填报单位：

数据截止时间     年     月     日     时                                         填报时间：    年     月     日     时

| 单位 | 供电台区 |  | 乡镇 |  | 行政村 |  | 用户 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 停电（个） | 恢复（个） | 停电（个） | 恢复（个） | 停电（个） | 恢复（个） | 停电（个） | 恢复（个） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.8.12  应急物资、设备调拨情况统计表

填报单位：

数据截止时间     年     月     日     时                                       填报时间：     年     月     日     时

| 单位 | 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 （按ERP） | 数量 | 估价金额（元） | 库存运维物资/项目物资/供应商物资 | 调用仓库/项目/供应商名称 | 抢修项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.8.13  应急物资投入情况统计表

填报单位：

数据截止时间     年     月     日     时                                       填报时间：     年     月     日     时

| 序号 | 设备/材料名称 | 电压等级 | 规格型号 | 单位（按ERP） | 投入数量 | 估价金额 | 原有库存数量 | 现库存数量 | 抢修项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

国网南充供电公司

大面积停电事件信息快报

（20xx－x）

大面积停电事件应急领导小组办公室        20xx年x月x日

一、事件概况

（包括事件概况、影响、发展趋势、恢复情况等，以及有关领导指示批示、工作要求、参加处置工作情况，安监部负责）

二、应急处置工作开展情况

1．电网调度处置（调控中心负责）

2．设备抢修恢复（运检部负责）

3．用户应急服务（营销部负责）

4．新闻舆情应对（媒体业务负责）

5．应急协调联动（安监部、应急中心负责）

6．应急通信保障（信通公司负责）

7．应急物资供应（物资部负责）

8．其它专业

三、事发属地单位应急工作开展情况

（安监部负责）

四、下一步工作

（各部门）

## 10.9有关通知和报告模板

10.9.1  公司预警通知

国网南充供电公司大面积停电预警通知

[20**]*号

签发：***               时间：20**年**月**日**时**分（盖章）

| 主送单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警来源 |  |  |  |
| 险情类别 |  | 预警级别 |  |
| 影响范围 |  | 影响时间 |  |
| 事件概要 |  |  |  |
| 有关 措施 要求 |  |  |  |

审核：                                     制表：

10.9.2  关于启动大面积停电事件处置应急响应的通知

关于启动大面积停电事件处置应急响应的通知

年  月  日  时，国网南充供电公司××供电公司发生了大面积停电事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

鉴于    （大面积停电事件的严重、紧急程度等），根据有关法律法规和《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》、《国网南充供电公司大面积停电事件处置应急预案》之规定，经研究，决定启动应急响应。    （对有关部门和单位的工作提出要求）。

年  月  日

10.9.3  关于××大面积停电事件的情况报告

关于××大面积停电事件的情况报告

×××：

年  月  日  时，国网南充供电公司××供电公司发生了大面积停电事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。造成事件的原因是

（或者原因正在调查）。事件的进展情况将续报。

专此报告。

年  月  日

10.9.4  关于××大面积停电事件情况续报

关于××大面积停电事件情况续报

×××：

现将  年  月  日  时国网南充供电公司××供电公司发生的大面积停电事件有关情况续报如下：

截止  年  月  日  时，大面积停电事件已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

大面积停电事件发生后，南充供电公司大面积停电事件处置应急领导小组启动了《国网南充供电公司大面积停电事件处置应急预案》，    （采取的应急处置、救援等基本情况）。目前，    （事态得到控制情况或发展、蔓延趋势以及是否需要请求支援等）。

专此报告

年  月  日

10.9.5  关于结束××大面积停电事件应急响应的公告

关于结束××大面积停电事件应急响应的公告

年  月  日  时，国网南充供电公司××供电公司发生了大面积停电事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

大面积停电事件发生后，国网南充供电公司大面积停电事件处置应急领导小组启动了大面积停电事件处置应急响应，××供电公司大面积停电事件处置应急领导小组启动了××供电公司大面积停电事件处置应急响应，    （政府和有关部门采取的应急处置、救援等基本情况）。

鉴于大面积停电事件得到有效控制，根据有关法律法规和《国网南充供电公司大面积停电事件处置应急预案》以及《××供电公司大面积停电事件处置应急预案》之规定，经研究，现决定结束应急响应。请各有关部门、单位抓紧做好善后工作。

特此公告。

年  月  日

10.9.6  适用于公司各单位的通知、报告等模板

1）关于启动大面积停电事件处置应急响应的通知

关于启动大面积停电事件处置应急响应的通知

年  月  日  时，××供电公司发生了大面积停电事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

鉴于    （大面积停电事件的严重、紧急程度等），根据有关法律法规和《南充供电公司大面积停电事件处置应急预案》、《××人民政府突发事件总体应急预案》和《××供电公司大面积停电事件处置应急预案》之规定，经研究，决定启动应急响应。    （对有关部门和单位的工作提出要求）。

年  月  日

2）关于××大面积停电事件的情况报告

关于××大面积停电事件的情况报告

×××：

年  月  日  时，××供电公司发生了大面积停电事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。造成事件的原因是    （或者原因正在调查）。事件的进展情况将续报。

专此报告。

年  月  日

3）关于××大面积停电事件情况续报

关于××大面积停电事件情况续报

×××：

现将  年  月  日  时××供电公司发生的大面积停电事件有关情况续报如下：

截止  年  月  日  时，大面积停电事件已造成（变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

大面积停电事件发生后，××供电公司大面积停电事件处置应急领导小组启动了××供电公司大面积停电事件处置应急响应，    （采取的应急处置、救援等基本情况）。目前，

（事态得到控制情况或发展、蔓延趋势以及是否需要请求支援等）。

专此报告。

年  月  日

4）关于××大面积停电事件情况的通告

关于××大面积停电事件情况的通告

×××：

年  月  日  时，××供电公司发生了大面积停电事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

根据××的预测，该大面积停电事件可能向贵公司蔓延，请注意防范。

专此通告。

年  月  日

5）关于结束××大面积停电事件应急响应的公告

关于结束××大面积停电事件应急响应的公告

×××：

年  月  日  时××供电公司发生了大面积停电事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

大面积停电事件发生后，××供电公司大面积停电事件处置应急领导小组启动了××供电公司大面积停电事件处置应急响应，    （政府和有关部门采取的应急处置、救援等基本情况）。

鉴于大面积停电事件得到有效控制，根据有关法律法规和《国网南充供电公司大面积停电事件处置应急预案》以及《××供电公司大面积停电事件处置应急预案》之规定，经研究，现决定结束应急响应。请各有关部门、单位抓紧做好善后工作。

特此公告。

年   月  日

10.9.7  信息发布渠道和答复模板

（1）公司官方网站：http://www.sc.sgcc.com.cn/

（2）公司官方微博：

（3）公司新闻发言人：公司副总师或运检部、调控中心、营销部等部门相关负责人，由公司处置大面积停电领导小组根据有关规定确定。

（4）其它渠道：联系电视台做滚动字幕，在后期黄金时间播出。

（5）拟发布对外应急信息模板。

1）关于××大面积停电事件的新闻发布稿1

关于××大面积停电事件的新闻发布稿1

（适用于省公司在突发事件刚发生）

年  月  日  时，国网南充供电公司××供电公司发生了大面积停电事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

大面积停电事件发生后，国网南充供电公司大面积停电事件处置应急领导小组启动了大面积停电事件处置应急响应，××供电公司大面积停电事件处置应急领导小组启动了××供电公司大面积停电事件处置应急响应，    （政府和有关部门采取的应急处置、救援以及下一步还将采取的行动等基本情况）。    （提示、指引有关单位、社会公众需注意、防范的问题和予以配合行动的内容）。

年  月  日

2）关于××大面积停电事件的新闻发布稿2

关于大面积停电事件的新闻发布稿2

（适用于省公司在突发事件应急结束后）

年  月  日  时，国网南充供电公司××供电公司发生了大面积停电事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运、用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

大面积停电事件发生后，国网南充供电公司大面积停电事件处置应急领导小组启动了大面积停电事件处置应急响应，××供电公司大面积停电事件处置应急领导小组启动了××供电公司大面积停电事件处置应急响应。

鉴于大面积停电事件已得到有效控制，国网南充供电公司大面积停电事件处置应急领导小组、××供电公司大面积停电事件处置应急领导小组已宣布应急结束，××等部门、××单位正抓紧做好善后（后期处置）工作。

年  月  日

3）关于×××大面积停电事件的新闻发布稿3

关于××大面积停电事件的新闻发布稿3

（适用于供电公司在突发事件刚发生）

年  月  日  时，××供电公司发生了大面积停电事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

大面积停电事件发生后，××供电公司大面积停电事件处置应急领导小组启动了××供电公司大面积停电事件处置应急响应，    （政府和有关部门采取的应急处置、救援以及下一步还将采取的行动等基本情况）。    （提示、指引有关单位、社会公众需注意、防范的问题和予以配合行动的内容）。

年  月  日

4）关于大面积停电事件的新闻发布稿4

关于大面积停电事件的新闻发布稿4

（适用于供电公司在突发事件应急结束后）

年  月  日  时，××供电公司发生了大面积停电事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

大面积停电事件发生后，××供电公司大面积停电事件应急领导小组启动了××供电公司大面积停电事件处置应急响应，    （政府和有关部门采取的应急处置、救援等基本情况）。

鉴于大面积停电事件已得到有效控制，××供电公司大面积停电事件应急领导小组已宣布应急结束，××等部门、单位正抓紧做好善后（后期处置）工作。

年  月  日

5）微博信息模板（包括事件信息发布和道歉部分）

地区停电及抢修情况官方微博模板

（1）（停电事件发生后30分钟内）   ×月 × 日 × 时×分，×地区停电，供电公司已经派出应急供电车奔赴相关单位，预计××分钟后到达现场，届时将为紧急用电提供电源。国网南充供电公司××供电公司抢修人员已经奔赴故障现场。故障原因尚不明确正在查找， 我们对因停电给广大用户造成的不便深表歉意。

（2）（停电事件确认后60分钟内），国网南充供电公司抢修人员已经到达事故现场，经紧急查找，抢修人员已经开始了全力抢修，因故障较大，同时公司还调遣了充足的抢修力量赶赴现场，以加快抢修速度。请广大用户保持镇静，并在适当时候配合我们的工作。

（3）（停电事件确认后2小时内）事故原因已经查出，目前我公司正在全力以赴恢复供电，估计还需××小时左右，请大家耐心等待 ！！

（4）（恢复送电信息）×地区因×原因造成停电，经过供电公司抢修人员全力以赴的抢修，×月 × 日 × 时×分，×地区已经恢复供电。对此次停电事件带来的不便，我们再次表示歉意，有任何有关用电方面的问题请及时与我们95598联系，也可登录我们的官方微博及供电服务微博，做线上讨论，我们将竭诚为您服务！！

官方微博地址：国网四川电力

（5）客户服务中心答复模板

模版一：遭遇灾害天气

尊敬的客户：您好！您所处的地区因突发故障造成停电。受恶劣天气影响，目前故障现场不具备抢修条件，短时间内无法恢复供电。我们已经组织好人力物力，在具备作业条件的情况下全力抢修，尽快恢复您的供电，给您带来的不便，请您谅解！

模版二：天气正常

尊敬的客户：您好！您所处的地区因突发故障造成停电，我们正在组织人员全力抢修，尽快恢复您的供电，给您带来的不便，请您谅解！