编号：SGCC-SC-NC-ZN-13

第1次编制-2021年

国网南充供电公司

变电站火灾事件应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3预案体系	2

1.4适用范围	2

1.5工作原则	2

1.6事件分级	3

2应急指挥机构及职责	5

2.1应急领导小组	5

2.2应急指挥机构	6

2.3专家组	6

3风险和危害程度分析	7

3.1风险分析	7

3.2危害程度分析	8

4监测预警	9

4.1事件预防	9

4.2风险监控	9

4.3预警分级	10

4.4预警程序	11

4.5预警行动	11

4.6预警调整和解除	12

5应急响应	13

5.1 响应分级	13

5.2 先期处置	13

5.3 响应启动	14

5.4 分级响应	16

5.5 响应措施	19

5.6 响应调整和结束	22

6 信息报告	23

6.1 报告程序	23

6.2 报告内容	24

6.3 报告要求	25

6.4 信息发布	26

7 后期处置	27

7.1 恢复生产	27

7.2 保险理赔	27

7.3 人员善后	27

7.4 事件调查	27

7.5 应急处置评估	28

8 应急保障	28

8.1 应急队伍保障	28

8.2 应急物资与装备	29

8.3 通信与信息保障	29

8.4 经费保障	30

8.5 技术保障	30

9 预案管理	30

9.1 预案培训	30

9.2 预案演练	30

9.3 预案备案	31

9.4 预案修订	31

9.5 制定与解释	31

9.6 预案实施时间	32

10 附件	33

10.1 变电站火灾事件预案体系构成图	33

10.2 有关应急机构及人员联系方式	34

10.3 变电站火灾响应启动流程图	38

10.4 变电站火灾特别重大、重大事件应急响应流程图	39

10.5 信息报送流程图	40

10.6国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表	41

10.7 规范化格式文本	43

10.8 有关通知和报告模板	54

- 1总则

- 1.1编制目的

为深入贯彻党中央、国务院关于安全生产及消防安全的重要决策部署，规范国网南充供电公司(以下简称“公司”）变电站消防安全事件应急处置工作，有效提高变电站消防安全水平，正确、快速处置变电站火灾事件，最大限度地预防和减少火灾危害，保障公司员工人身、设备和财产安全。特编制本预案。

- 1.2编制依据

本预案依据以下法律法规、标准制度及相关预案，结合公司实际制定。

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国消防法》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》

《生产安全事故应急预案管理办法》

《火灾事故调查规定》

《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》

《国家突发公共事件总体应急预案》

《国家电网公司消防安全监督检查工作规范》

《国家电网公司应急工作管理规定》

《国家电网公司应急预案管理办法》

《国家电网公司应急预案评审管理办法》

《国网四川省电力公司突发事件总体应急预案》

《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》

- 1.3预案体系

变电站火灾应急预案体系由公司、县公司变电站火灾应急预案及其职能部门处置方案，各级调度机构电网故障处置方案等构成（体系构成图见10.1）。

- 1.4适用范围

1.4.1 本预案适用于公司变电站火灾事件的应对工作。

1.4.2 本预案指导公司所属各单位变电站火灾事件应急预案的编制。

- 1.5工作原则

以人为本，减少危害。把保障公司员工和人民群众的生命财产安全作为首要任务，最大程度减少变电站火灾造成的人员伤亡和各类危害。

居安思危，预防为主。贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，树立常备不懈的观念，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急并重，常态与非常态相结合。

统一领导，分级负责。落实国网四川省电力公司和南充市委、市政府的工作部署，在公司的统一领导下，按照综合协调、分级负责、属地为主的要求，开展变电站火灾预防和处置工作。

快速反应，协同应对。充分发挥公司集团化优势，建立健全“上下联动、区域协作”快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源，协同开展变电站火灾处置工作。

依靠科技，提高能力。加强变电站火灾预防和处置的科学技术研究和开发，采用先进的监测和应急处置技术。充分发挥公司专家队伍和专业人员的作用，加强宣传和培训，提高员工自救、互救和应对变电站火灾的能力。

- 1.6事件分级

根据变电站火灾事件造成的损失严重程度、影响范围、可能导致电网紧急情况等，将变电站火灾事件响应分为四级：特别重大、重大、较大、一般四级。

1.6.1 特别重大变电站火灾事件

出现下列情况之一，为公司变电站火灾事件特别重大事件：

（1）按照《生产安全事件报告和调查处理条例》《中华人民共和国消防法》等相关分级标准及有关规定，公司变电站发生或涉及较大及以上的消防安全事件；

（2）事件造成10人及以上死亡，或者20人及以上重伤，或者500万元及以上直接财产损失；

（3）变电站火灾引发社会舆论关注、已经形成舆论焦点、网络热点、危机触发点等的消防安全事件；

（4）公司应急领导小组视事件严重程度、应急处置能力和社会影响等因素，研究确定为特别重大变电站火灾事件者。

1.6.2 重大变电站火灾事件

出现下列情况之一，为公司变电站火灾事件重大事件：

（1）按照《生产安全事件报告和调查处理条例》《中华人民共和国消防法》等相关分级标准及有关规定，公司变电站发生或涉及一般级别的消防安全事件；

（2）事件造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上20人以下重伤，或者200万元及以上500万元以下直接财产损失；

（3）变电站火灾引发社会舆论关注，可能形成舆论焦点、网络热点、危机触发点等的消防安全事件；

（4）公司应急领导小组视事件严重程度、应急处置能力和社会影响等因素，研究确定为重大变电站火灾事件者。

1.6.3 较大变电站火灾事件

出现下列情况之一，为公司变电站火灾事件较大事件：

（1）事件造成3人以下死亡，或者3人及以上10人以下重伤，或者100万元及以上200万元以下直接财产损失；

（2）公司应急领导小组视事件严重程度、应急处置能力和社会影响等因素，研究确定为较大变电站火灾事件者。

1.6.4 一般变电站火灾事件

出现下列情况之一，为公司变电站火灾事件一般事件：

（1）事件造成3人以下重伤，或者50万元及以上100万元以下直接财产损失；

（2）公司应急领导小组视事件严重程度、应急处置能力和社会影响等因素，研究确定为一般变电站火灾事件者。

- 2应急指挥机构及职责

- 2.1应急领导小组

2.1.1公司常设变电站火灾事件应急领导小组（以下简称“变电站火灾领导小组”），针对具体发生的变电站火灾，临时成立应急指挥部。

2.1.2变电站火灾领导小组组长由公司总经理（或其授权人员）担任，副组长由分管副总经理担任，成员由办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部）、安全监察部（保卫部）、建设部、电力调度控制中心、物资部（物资供应中心）、互联网办公室、信息通信分公司、综合服务中心等相关单位主要负责人组成。

其主要职责：执行公司党委的决策部署；领导协调公司变电站火灾事件应急处置工作；宣布公司进入和解除应急状态，决定启动、调整和终止应急响应；领导、协调变电站火灾事件的抢险救援、抢修恢复、医疗救护、信息发布和舆论引导等工作；协调有关部门做好伤亡人员的救治和安抚工作；负责向省公司电力应急中心、直属二分局报告火灾事故信息，向社会发布相关信息，向地方政府相关部门报告火灾事故应急处置相关情况。

2.1.3 变电站火灾事件应急领导小组办公室（以下简称“变电站火灾应急办”）设在运维检修部，办公室主任由运维检修部主要负责人担任，成员由上述部门相关人员组成。

其主要职责：落实变电站火灾事件应急领导小组部署的各项任务；收集并汇总变电站火灾事件相关信息；协调公司各职能小组开展应急处置工作；组织开展24小时专业化值班，负责与省公司和政府部门沟通汇报相关信息；协助对外发布变电站火灾事件相关信息和引导舆论；按照领导小组决策，发布启动、调整和终止应急响应命令。

2.1.4 公司工作组（临时）受领导小组委派，赴现场协调指导公司各单位开展变电站火灾事件应急处置工作。

- 2.2应急指挥机构

发生重大及以上变电站火灾事件后，公司成立应急指挥部，在市政府层面指挥机构领导下，指挥协调公司应对处置工作；事发县级公司成立现场应急指挥部，负责现场组织指挥工作，做好与地方政府现场指挥机构的对接。应急指挥部是临时机构，名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式, 事件名称根据发生时间和影响范围命名。

应急指挥部设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长及若干工作组。总指挥由公司总经理担任，常务副总指挥由党委书记担任，副总指挥由分管副总经理担任；指挥长和副指挥长由运维检修部负责人担任。事发县级公司相应设置。

总指挥负责突发事件总体指挥决策工作；副总指挥负责协助总指挥开展突发事件应对工作，主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。指挥长和副指挥长具体负责专业处置工作。

- 2.3专家组

公司建立变电站火灾事件专业应急人才库，根据实际需要组建应急专家组，为变电站火灾事件应急处置提供决策建议。

- 3风险和危害程度分析

- 3.1风险分析

公司拥有130座35kV及以上主业资产变电站，承担着变换电压、汇集电能并分配电能的任务，其特殊作用和要求使变电站拥有变压器、断路器、电缆、电容器等众多易燃烧易爆设备，且一旦发生火灾，轻则严重危害供电可靠性，重则可能造成电网瓦解，其危险性大、损失大，对用电居民的影响也大，后果严重。根据公司情况，可能导致发生变电站火灾事件的危险源主要包括：

3.1.1自然因素

3.1.1.1雷电瞬间放电产生电孤、电火花使输电线路或电气设备损坏着火。

3.1.1.2恶劣天气、大风暴雨导致异物搭接，造成线路金属连接，雷电放电电弧、短路点与导线连接松动的电气接头出会产生电弧或火花，将附近的可燃物引燃。

3.1.1.3因环境污染严重，空气中杂质较多，线路间绝缘降低，易造成污闪，引发火灾。

3.1.2设备因素

变电站含有大量易发热、易燃易爆的电气设备，设备安装存在缺陷，造成设备热故障，引发火灾事故。包括：设计不合理或设备制造质量差，工艺不良。电气设备自然老化。电气设备长期承受过负荷或短路电流冲击。施工质量不高。电气设备频繁操作（如电容器）易产生操作过电压，以及在倒闸操作过程中发生误操作。设备巡视检查质量不高，维护不到位。

3.1.3管理因素

3.1.3.1变电站物资管理不到位。备品备件、工器具及常用的汽油、纸张、油漆等物品存放缺乏管理，未按照要求分类存放，做好防火控制措施，极易引发火灾从而波及设备，造成人员伤亡和财产损失。

3.1.3.2变电站内防火管理不当。变电站值班人员防火意识不高，安全教育不全面，疏于管理；防火规章制度执行不到位，值班人员技术薄弱；站内检修施工现场管理不够，如施工人员现场吸烟等；站内消防设施未按要求进行管理、维护，站内防火措施制定不够全面、细致等。

3.1.3.3其他原因引发变电站火灾。一是变电站周边烧荒或者节日期间燃放烟花爆竹等原因，明火进入变电站内，引燃易燃物品或设备，使站内发生着火。二是大量群众围观，救援现场交通拥堵，变电站消防通道被占用，影响火灾扑救。

- 3.2危害程度分析

变电站火灾事件可能导致设备误跳闸、电缆烧损，造成大面积停电，严重影响供电可靠性。同时，设备设施着火后可能发生爆炸，危及周边人员和设备安全，产生的有毒烟雾会污染空气，造成人员中毒、窒息等人身伤亡事件。变电站火灾事件社会敏感度极高，会严重破坏公司正常的生产经营秩序，损害公司形象。

- 4监测预警

- 4.1事件预防

4.1.1各单位要加强变电站消防设备设施日常维护，提升维护工作质量，将消防设备巡视检查列入到日常检查记录中，确保消防设备可用。加强技术监督，针对高温、高负荷、雨雪冰冻等特殊条件下，加强红外测温等技术措施的应用，对新入网、重负载设备增加测温频次。加强防雷设备检测。严格按照检修规程规定对变电站接地网系统进行检测，确保接地系统满足要求。

4.1.2把好设备入口关。加强新入网设备交接试验，重视绝缘耐压试验数据，确保入网设备质量。加强新建变电站消防设施验收管理，确保新建变电站满足防火规范要求。

4.1.3加强检修质量。重点保证设备连接处连接紧密，CT、PT等有油设备瓷件清扫，确保可燃设备起火因素得到有效控。做好变电站动火管理工作。重点检查防控措施的落实情况，要将压力容器是否合格、人员是否持证上岗、电焊机外壳是否接地等列入检查重点。

- 4.2风险监控

4.2.1 认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照预防和应急并重的要求，建立风险管理长效机制。

4.2.2 建立完善与政府专业部门的沟通协作和信息共享机制。

4.2.3 应用室外火灾探测报警系统，将探测器与视频监控头相结合，利用红外感温元件探测设备火灾，并通过视频监控系统进行报警，加强电缆沟、井（夹层）线形感温电缆火灾探测器应用，及时发现变电站变压器充油设备、开关室、电容器室、电缆沟等消防安全重点部位火灾事故。

4.2.4 公司各部门、各单位预判发生一般、较大变电站火灾事件的概率较高，应及早采取预防和应对措施；预判发生重大、特别重大变电站火灾事件的概率较高，要在积极采取预防和应对措施的同时，及时报告公司变电站火灾应急办。

- 4.3预警分级

根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的变电站火灾事件进行预警。公司变电站火灾事件预警状态分为一级、二级、三级和四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色标示，红色为最高级别。

4.3.1 红色预警

存在特别重大变电站火灾事件隐患、危急缺陷或其他外在威胁，可能导致特别重大变电站火灾事件发生。

4.3.2 橙色预警

存在重大变电站火灾事件隐患、危急缺陷或其他外在威胁，可能导致重大变电站火灾事件发生。

4.3.3 黄色预警

存在较大变电站火灾事件隐患、严重及以上缺陷或其他外在威胁，可能导致较大变电站火灾事件发生。

4.3.4 蓝色预警

存在一般变电站火灾事件隐患、严重缺陷或其他外在威胁，可能导致一般变电站火灾事件发生。

- 4.4预警程序

4.4.1 公司变电站火灾应急办或有关职能管理部门接到各有关单位预警信息，或收到政府相关部门预警通知后，立即汇总相关信息，分析研判，提出预警发布建议，黄色以下预警经公司变电站火灾领导小组批准后由变电站火灾应急办负责发布，橙色以上预警经变电站火灾应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

4.4.2 预警信息由公司应急办通过协同办公系统、传真、应急指挥信息系统发布，并根据情况变化适时调整预警级别。

4.4.3 预警信息包括变电站火灾事件概述、预警类型、预警来源、预警级别、预警区域或影响范围、预警期起始时间、影响估计及应对措施、警示事项、发布单位和时间、主送单位等内容。

- 4.5预警行动

进入预警期后，公司和各单位应采取以下部分或全部措施：

4.5.1及时收集、报告有关信息，开展应急值班，做好变电站火灾事件发生、发展情况的监测和事态跟踪工作；加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息。

4.5.2组织相关部门和人员随时对变电站火灾事件信息进行分析评估，预测发生变电站火灾事件可能性的大小、影响范围和严重程度以及可能发生的变电站火灾事件的级别。

4.5.3 加强对电网运行、重点场所、重点部位、重要设备和重要舆论的监测工作。

4.5.4 采取必要措施，加强对关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众生活基本用电的供电保障工作。

4.5.5 核查应急物资和设备,做好物资调拨准备。

4.5.6 有关职能部门根据职责分工协调组织应急队伍、应急物资、应急电源、应急通信、交通运输和后勤保障等处置准备工作。

4.5.7 做好新闻宣传和舆论引导准备工作。

4.5.8 做好启动应急协调联动机制的准备工作。

4.5.9 公司变电站火灾领导小组成员迅速到位，及时掌握相关事件信息，研究部署处置工作。

4.5.10 应急队伍和相关人员进入待命状态。

- 4.6预警调整和解除

根据事态发展变化，公司变电站火灾应急办或有关职能管理部门提出预警级别调整建议，黄色以下预警经公司变电站火灾应急领导小组批准后由公司变电站火灾应急办负责调整，橙色以上预警由公司应急领导小组批准后由公司应急办负责调整。

政府发布预警结束通知或经过预警行动后，事态发展已经得到控制且不满足预警条件时，黄色以下预警由公司变电站火灾领导小组宣布解除，橙色以上预警经公司应急领导小组宣布解除，解除已经采取的有关措施。

- 5应急响应

- 5.1 响应分级

变电站火灾事件应急响应分为一、二、三、四级。响应级别确定可采取以下方式：

5.1.1发生特别重大、重大、较大、一般变电站火灾事件时，分别对应一、二、三、四级应急响应。

5.1.2公司变电站火灾领导小组根据变电站火灾事件影响范围、严重程度和社会影响，确定相应的响应级别。

- 5.2 先期处置

5.2.1 事发单位在保障自身安全情况下组织应急救援队伍营救受困人员，并撤离安全区域，对伤员进行现场急救或尽快转移至就近医疗机构进行救治；立即拨打“119”报警，组织变电站站内消防力量做好先期应急处置；主动与政府有关部门及周边企业联系沟通，通报有关信息，启动应急联动机制；初步收集受损情况，及时汇总上报，并组织开展抢修工作。

5.2.2 公司各部门/机构依据职责分工各负其责，组织、协调事发单位，及时开展现场应急处置、调整电网运行方式、隔离变电站着火设备，保证人身、电网、设备安全；密切关注事件发展态势，掌握事发单位先期处置情况，做好信息报送工作，按照信息报告要求，与省公司、经信局、应急局联系沟通，按规定汇报相关情况；公司根据事发单位请求及事件发展态势，做好相关支援准备，督促事发单位做好队伍支援和物资调配等准备工作。

- 5.3 响应启动

5.3.1 发生变电站火灾事件时，事发单位启动本单位应急响应，并立即向公司变电站火灾应急办报告。

5.3.2 公司变电站火灾应急办接到事发单位报告后，经初步预判，立即向变电站火灾领导小组报告，确定召开领导小组会商会议。根据会商结果，由变电站火灾领导小组宣布启动相应级别应急响应。

5.3.3 各有关部门/机构按照职责分工，提供变电站火灾相关设备基础信息，设计资料及工程建设相关项目资料，电网接线图及负荷曲线图等电网运行资料。

5.3.4 到岗到位

指挥部成员、工作组成员应在工作时间30分钟内、非工作时间60分钟内到达应急指挥中心值守。出差、休假等不能参加的，由临时代理其工作的人员参加。

5.3.5 启动应急指挥系统

5.3.5.1应在30分钟内启动应急指挥系统，事发单位在应急指挥系统启动后第一时间实现与公司应急指挥中心互联互通，并提供事件简要情况、相关电网主接线图等资料。

5.3.5.2 事发单位第一时间利用4G/5G移动视频、应急通信车、各类卫星设备等手段实现事发现场与公司应急指挥中心的音视频互联互通，具备应急会商条件。

5.3.6 应急指挥信息接入

5.3.6.1工作组成员部门按照专业职责开展应急处置工作，向应急指挥部提供有关纸质（电子）版资料，并做好持续更新。

（1）安全监察部（保卫部）：负责提供事件安全情况，相关单位应急基干分队及其装备资料，四川省能源监管办、市经信局、应急局的相关信息及工作要求；

（2）运维检修部：负责提供相关设备设施台帐等基础信息，气象资料和变电站视频；

（3）电力调度控制中心：负责提供地理接线图、电网接线图、变电站一次系统图、系统潮流图、负荷曲线图等电网运行资料，提供并持续更新变电站设备、输电线路等电网和设备停运、恢复信息；

（4）综合服务中心：负责提供舆情监测、新闻通稿等相关资料，并做好新闻发布准备；负责提供后勤保障相关信息；

（5）信息通信分公司：负责提供信息系统运行情况及安全防护等相关资料；

（6）建设部、运维检修部：分别负责提供工程建设相关项目资料、变电站设计图纸、主变压器结构图等信息及基建抢修队伍信息；

（7）物资供应中心：负责提供应急抢修物资相关信息；

（8）：负责提供本专业处置相关信息。

5.3.6.2 事发单位提供并持续更新变电站火灾事件处置过程中所需电网主接线图、地理接线图、系统潮流图、设备设施受损情况、网络和信息系统受损情况、现场音视频、现场抢险安排、处置工作进展等资料。

5.3.7 视频会商

应急指挥系统启动后2个小时内，指挥长负责组织公司与事发单位、事发现场召开首次视频会商，由副总指挥主持，事发现场、事发单位重点汇报事件详细情况、应急处置进展、次生衍生事件、抢修恢复、舆情引导、社会联动、以及需要协调的问题等；工作组成员部门按照职责分工重点汇报工作开展情况及下一步安排。指挥长视情况组织开展后续视频会商，原则上每天召开一次视频会商会议，直至响应结束。

5.3.8 联合值班

各工作组在应急指挥中心开展24小时联合值班，做好事件信息收集、汇总、报送等工作。事发单位在本单位应急指挥中心开展应急值班，及时收集、汇总事件信息并报送公司。

- 5.4 分级响应

变电站火灾领导小组及其办公室开展以下应急处置工作：

5.4.1一级响应

5.4.1.1执行省公司应急指挥中心和政府应急指挥机构相关决策部署，并参与政府应急指挥机构新闻宣传组和综合保障组等相关工作；

5.4.1.2组织召开领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

5.4.1.3成立变电站火灾事件应急指挥部，全面指挥各项应急处置工作；

5.4.1.4立即启动应急指挥中心，总指挥在应急指挥中心组织协调各部门/机构开展工作，公司变电站火灾应急办及相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息；

5.4.1.5公司领导带队，有关部门/机构和专家组成工作组，赶赴现场指导应急处置工作；

5.4.1.6及时组织有关部门/机构和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况；

5.4.1.7向省公司变电站火灾应急办汇报处置情况，组织公司应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援，超出本级应急处置能力时，及时提请省公司支援；

5.4.1.8成立现场指挥部，协调开展应急工作；

5.4.1.9视情况就变电站火灾事件处置工作向政府应急指挥机构或有关部门提出援助请求；

5.4.1.10协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.4.2 二级响应

5.4.2.1执行省公司应急指挥中心和政府应急指挥机构相关决策部署，并参与政府应急指挥部新闻宣传组和综合保障组等相关工作；

5.4.2.2组织召开领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

5.4.2.3成立变电站火灾事件应急指挥部，全面指挥各项应急处置工作；

5.4.2.4立即启动应急指挥中心，副总指挥在应急指挥中心组织协调各部门/机构开展工作，公司变电站火灾应急办及相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息；

5.4.2.5公司领导带队，有关部门/机构和专家组成工作组，赶赴现场指导应急处置工作；

5.4.2.6及时组织有关部门/机构和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况；

5.4.2.7向省公司变电站火灾应急办汇报处置情况，组织公司应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援，超出本级应急处置能力时，及时提请省公司支援；

5.4.2.8成立现场指挥部，协调开展应急工作；

5.4.2.9视情况就变电站火灾事件处置工作向政府应急指挥部或有关部门提出援助请求；

5.4.2.10协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.4.3 三级响应

5.4.3.1组织召开领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

5.4.3.2启动应急指挥中心，有关部门/机构负责人在应急指挥中心督促事发单位开展应急处置。公司变电站火灾应急办及相关部门进入24小时应急值守状态，跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息；

5.4.3.3经变电站火灾领导小组授权的现场工作组,赶赴现场指导参与应急处置；

5.4.3.4向省公司变电站火灾应急办汇报处置情况，组织公司应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援；

5.4.3.5协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.4.4 四级响应

5.4.4.1组织召开公司变电站火灾应急会商会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

5.4.4.2变电站火灾领导小组可授权运维检修部牵头负责指挥处置；

5.4.4.3启动应急指挥中心，有关部门/机构负责人在应急指挥中心督促事发单位开展应急处置。公司变电站火灾应急办及相关部门进入24小时应急值守状态，跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息；

5.4.4.4必要时，有关部门/机构人员和专家组成工作组，赶赴现场指导参与应急处置；

5.4.4.5协调解决应急处置中发生的其他问题。

- 5.5 响应措施

按照“保人身、保电网、保设备”原则，公司相关部门及事发单位应根据职责和应对工作需要，调动公司系统各层面应急机构和应急资源，采取针对性措施：

5.5.1 调度处置

5.5.1.1 电力调度控制中心：

（1）做好变电站火灾故障处置，配合省调开展电网运行方式调整，做好所辖电网调度工作；

（2）掌握变电站火灾处置进展，做好调度业务指导；

（3）及时向相关部门提供电网停电设备及相关信息。

5.5.2 消防救援

5.5.2.1 公司

（1）安全监察部负责消防救援工作安全监督；

（2）运维检修部负责组织在运变电站事发单位开展消防救援，根据情况，调集应急抢修队伍、物资，进行跨区支援；

（3）及时向现场派出人员，指导现场救援工作。

5.5.2.2 事发单位

（1）组织勘查火情，切断起火设备及周边可能影响设备电源；

（2）迅速报警请求消防支援，启动与地方消防部门和周边企业联动机制，并安排专人与外部力量对接和沟通；

（3）调集变电站消防力量，进行初期灭火、冷却降温，全力控制火势发展；

（4）封堵着火设备附近的沟道，必要时设置防火围堰，避免火势蔓延扩大；

（5）明火熄灭后，继续对着火设备进行喷淋降温，组织专人监测，防止复燃。

5.5.3 故障分析

公司运维检修部牵头开展在运变电站火灾事故原因分析；

电力调度控制中心负责开展相关保护动作、系统安全分析；

公司物资供应中心负责协调相关厂家配合开展事故分析。

5.5.4 抢修恢复

5.5.4.1公司运维检修部负责组织制定在运变电站抢修恢复方案和计划，调配抢修装备和队伍；

5.5.4.2公司物资供应中心负责提供应急抢修物资相关信息，组织做好应急抢修装备、物资供应，确保物资配送及时到位；及时协调有关设备厂家支撑抢修恢复及灾后重建工作；

5.5.4.3电力调度控制中心负责协助省调安排抢修恢复停电计划。

5.5.5 电力支援

5.5.5.1公司安全监察部负责组织协调应急救援基干分队参与应急供电、应急救援等工作；

5.5.5.2安全监察部负责掌握抢修道路交通状况，维持抢修现场和重要场所治安秩序。

5.5.6 协调联动

事发单位与公司内部各单位以及与政府、社会相关部门和单位启动协调联动机制，共同应对变电站火灾事件。

5.5.7 舆论引导

综合服务中心：

5.5.7.1开展24小时舆情监测，及时收集有关舆论信息，组织编写对外发布信息；

5.5.7.2必要时，通过公司官方微博、微信等渠道及时发布相关设备故障、应急处置情况等信息；

5.5.7.3必要时，联系和沟通新闻媒体，召开新闻发布会、媒体通气会，及时发布信息，做好舆论引导工作。

5.5.8 信息通信、后勤保障

5.5.8.1信息通信分公司

做好公司应急指挥中心技术保障和调管范围内信息通信系统的运行保障。

5.5.8.2综合服务中心：

（1）做好公司本部应急处置人员的后勤保障；

（2）组织做好现场后勤医疗保障工作，包括人员救护，伤员转移、治疗事宜。

5.5.9 防御次生灾害

5.5.9.1事发单位、救援单位、相关部门加强次生灾害监测预警，防范因火灾导致的生产安全事故；

5.5.9.2事发单位、救援单位、相关部门组织力量开展隐患排查和缺陷整治，及时采取防范措施，避免发生人员伤害等次生灾害。

5.5.10事态评估

公司变电站火灾应急办组织对变电站火灾范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，并将评估情况报变电站火灾领导小组，必要时作为请求省公司及政府部门支援的依据。

- 5.6 响应调整和结束

5.6.1 响应调整

变电站火灾领导小组或应急指挥部根据变电站火灾事件危害程度、救援恢复能力和社会影响等综合因素，按照火灾事件分级条件，决定是否调整响应级别。

5.6.2 响应结束

按照“谁启动、谁结束”的原则结束应急响应：

5.6.2.1当火灾扑灭后，受损变电站着火设备得到修复或更换，抢修工作基本完成时，一、二级响应由变电站火灾领导小组研究决定终止应急响应，并发布终止命令；

5.6.2.2三、四级响应由变电站火灾应急办或相关部门分析评估事发单位公司变电站火灾事件应急处置效果，提出终止响应的建议，报变电站火灾领导小组批准后，由公司变电站火灾应急办发布。

- 6 信息报告

- 6.1 报告程序

6.1.1 内部报告程序

6.1.1.1事发单位在获知可能发生或发生变电站火灾事件后，向公司对口部门/机构汇报专业信息，向变电站火灾应急办报告综合信息；

6.1.1.2公司相关部门在获知发生变电站火灾事件后，应立即通报变电站火灾应急办；

6.1.1.3收到变电站火灾事件报告后，变电站火灾应急办、相关部门/机构应立即核实。火灾事故确认后，变电站火灾应急办向变电站火灾领导小组（或分管领导）汇报，同时报公司应急办；

6.1.1.4收到变电站火灾事件报告后，相关部门/机构立即报告省公司变电站火灾应急办，并向省公司对口部门/机构汇报专业信息，公司应急办向省公司应急办报告综合信息；

6.1.1.5应急处置过程中，变电站火灾应急办应定期向变电站火灾领导小组（或分管领导）报告情况，重大情况随时报告。

6.1.2 对外报告程序

6.1.2.1依据有关规定，发生较大及以上变电站火灾事件，公司应当向当地政府有关部门汇报；

6.1.2.2必要时，公司应急办按照有关规定经批准后向市政府总值班室、四川能源监管办、市经信局、应急局报告较大及以上变电站火灾事件信息。

- 6.2 报告内容

6.2.1 内部报告内容

6.2.1.1预警阶段，相关单位向变电站火灾应急办报告本单位预警发布和预警结束情况；以及电网运行情况、电网设施设备运行状况、已采取的措施、事态发展情况等信息；

6.2.1.2响应阶段，事发单位向变电站火灾应急办报告本单位启动、调整和终止事件应急响应情况。信息初报内容包括变电站火灾事件的类型、发生时间、发生地点及故障设备信息，对人身、电网、设备安全的影响程度，已采取的先期处置措施；信息续保内容包括变电站设备设施受损、电网运行、应急处置进展、抢险救援、次生灾害、人员伤亡情况及事件发展趋势，政府、媒体、网络舆论反应，应急抢修队伍、应急物资、应急装备、备品备件需求等信息。

6.2.2 对外报告内容

变电站火灾事件信息来源、时间、地点、基本经过、影响范围、已造成后果、初步原因和性质、变电站火灾事件发展趋势和拟采取的措施以及信息报告人员的联系方式等。

- 6.3 报告要求

6.3.1 事发单位

6.3.1.1 事发单位负责向公司和当地人民政府及相关部门汇报信息，必须做到数据源唯一、数据准确、及时。

6.3.1.2 预警阶段：事发单位应及时向变电站火灾应急办报告预警行动信息。其中，接到预警通知当天或12小时之内，反馈预警行动安排、事件影响和发展趋势信息；预警期内每天定时（17时前）报告相关信息，重要信息随时报告。

6.3.1.3 事发单位在获知变电站火灾事件后15分钟内，采取电话、传真、邮件、短信息等形式，即时报告变电站火灾应急办和应急中心。即时报告后90分钟内，以书面形式上报信息。

6.3.1.4 应急响应阶段：事发当日，事发单位应急指挥部、公司相关工作组每2小时向公司应急办动态报送最新进展信息；第二日，每4小时（6时、10时、14时、18时）报送一次；第三日至应急响应结束，每12小时（6时、18时）报送一次。重大情况随时报告。

6.3.1.4 各单位根据公司临时要求，完成相关信息报送。

6.3.2 公司本部

6.3.2.1 收到变电站火灾事件报告后，变电站火灾应急办30分钟内，采取电话、传真、邮件、短信息等形式，即时报告省公司变电站火灾应急办。即时报告后2小时内，以书面形式上报信息。

6.3.2.2 应急响应阶段按照事发当日，公司应急指挥部每2小时向省公司应急指挥中心动态报送最新进展信息；第二日，每4小时（7时、11时、15时、19时）报送一次；第三日至应急响应结束，每12小时（7时、19时）报送一次。重大情况随时报告。

6.3.2.3 公司应急办收到较大及以上变电站火灾事件即使报告后，经了解核实并履行相关手续后，1小时内向政府总值班室、市经信局、应急局报告变电站火灾事件信息。

6.3.2.4 根据省公司临时要求，完成相关信息报送。

- 6.4 信息发布

6.4.1 信息发布内容须经公司应急领导小组授权，并向省公司外联部报备，由公司综合服务中心统一发布。

6.4.2 接到变电站火灾事件信息后，未经变电站火灾领导小组批准，公司各部门、各单位严禁通过任何形式发布信息。

6.4.3 视事态进展情况，每隔2小时开展后续信息收集工作，直至应急响应结束。

6.4.4 必要时，定期或在关键节点，在政府相关部门的统一组织下，召开新闻发布会，全面介绍变电站火灾情况、公司采取的措施、取得的成效、存在的困难以及预计恢复时间等，争取社会资源的支持。

6.4.5 必要时，组织媒体现场采访，保持正面传播态势。

- 7 后期处置

- 7.1 恢复生产

变电站火灾事件应急响应行动结束后，相关单位应按照“统筹安排、分级负责、科学规划、快速恢复”的原则，对善后处理、恢复重建工作进行规划和部署，相关单位（部门/机构）应逐级制定详细可行的工作计划，快速、有效地消除变电站火灾事件造成的不利影响，尽快恢复正常生产秩序。

- 7.2 保险理赔

事发单位做好损失情况有关的证明和资料收集、取证工作，会同公司财务部门核实、评估受损情况，按保险公司相关保险条款理赔。

- 7.3 人员善后

事发单位全力做好伤员救治护理、员工队伍情绪稳定、家属安抚等工作。

- 7.4 事件调查

根据变电站火灾事件严重程度，按照政府有关部门、省公司要求配合进行变电站火灾事件调查分析。调查分析应坚持实事求是、尊重科学的原则，客观、公正、准确、及时地查清楚变电站火灾事件原因、发生过程、处置情况、事件损失、事件责任等，提出防范措施和责任处理意见。

- 7.5 应急处置评估

变电站火灾事件应急结束后，由变电站火灾应急办组织对本预案和应急救援处置过程进行全面地总结、评估，找出不足并明确改进方向，及时对应急预案的不足之处予以修订；事发单位应做好应急处置全过程资料收集保存工作，主动配合评估调查，对应急处置评估调查报告有关建议和问题进行闭环整改，并对本单位预案进行总结评估。

- 8 应急保障

- 8.1 应急队伍保障

8.1.1 公司按照“平战结合、反应快速”的原则，建立健全公司应急队伍体系，组建应急抢修队伍及应急救援基干队伍，建立应急专家库，规范应急队伍管理，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，持续提高变电站火灾事件应急处置能力。

8.1.2 建立公司应急专家库，加强应急专家之间的交流和培训，为应急抢修和救援提供技术支撑。

8.1.3 协调变电站所属地区消防部门和其他社会应急消防力量建立协同保障机制，确保突发火灾事件时联防联动。

8.1.4 加强变电站驻站消防队伍的管理，建立相应的值班管理制度。

- 8.2 应急物资与装备

8.2.1 建立健全消防器材、备品备件等应急物资的储存、调拨和紧急配送机制，确保应急处置所需的物资装备和生活用品的应急供应。公司应投入必要的资金，配备应急处置所需的消防器材、备品备件、抢修工器具、通信、交通等各类装备和电力抢险物资，积极获取政府相关部门、其他电力企业、社会机构等外部应急物资装备信息。

8.2.2加强变电站驻站消防车辆以及灭火应急装备的配备，建立车辆和装备台帐，按要求做好维护。

8.2.3提前掌握变电站站内消防水源供给以及消防水池储水量以及周边消防类物资（泡沫原液、消防砂土）储备、备用消防水源、政府及社会消防救援力量配置和最短到达时间等情况。

- 8.3 通信与信息保障

8.3.1 公司按照统一系统规划、统一技术规范、统一组织建设，必要时统一调配使用的原则，持续完善电力专用和公用通信网，建立有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保应急处置过程中通信畅通、信息安全。

8.3.2 建立健全有效的通信联络机制，完善政府消防专业机构、相关应急机构、社会救援组织等的联络方式，保证信息流转的上下内外互通。

8.3.3对变电站远程视频（会商）系统以及统一视频监控系统开展定期检查维护，确保视频系统功能良好、响应迅速、图像清晰。

- 8.4 经费保障

按照预算管理办法规定，公司相关部门及各单位提出应急工作费用需求和预算外申请，纳入预算范围，保证应急工作和处置需求。

- 8.5 技术保障

8.5.1组织开展变电站火灾隐患排查和重点设备安全性评价，做好火灾预测、预防和应急处置等技术储备；

8.5.2各变电站应加强重点设备状态监测和分析，加强火灾隐患排查，熟悉火灾应急策略。现场应保存符合现场实际并经地方消防应急救援部门备案的消防应急预案、最新的站区消防管网布置图以及消防设施设备的定置图、位置图、设备设施基础台账等资料。

- 9 预案管理

- 9.1 预案培训

9.1.1 加强公司各级人员变电站火灾事件应急理论知识和技能学习，利用多种形式进行培训，不断提高应对变电站火灾事件应急处置能力和指挥协调能力。

9.1.2将变电站火灾应急专业培训列入年度培训计划，积极组织开展培训工作并加强考核。

9.1.3 变电站运维和管理人员应熟知火灾应急处置流程和处置方法，加强消防技能等级培训和取证工作。

- 9.2 预案演练

9.2.1 公司根据实际情况，每年至少组织一次变电站火灾事件应急演练，增强应急处置的实战能力。通过演练，不断增强变电站火灾应急预案的有效性、实用性和可操作性。

9.2.2加强应急抢修队伍、驻站消防队伍技能培训，加强与政府及周边企业专职消防队的联动协调，每年开展不少于1次变电站火灾应急联合演练，提高协同作战能力。

9.2.3 变电站每季度开展火灾应急演练，并做好演练的总结和评估。

- 9.3 预案备案

本预案报国网四川省电力公司、市经信局、市应急管理局、四川能源监管办备案。

- 9.4 预案修订

本预案应定期修订，原则上每二年至少修订一次。有下列情况之一的，应及时开展预案修订工作：

9.4.1国家相关法律法规、上位预案发生变化；

9.4.2公司发生重大机构调整；

9.4.3面临的风险发生重大变化；

9.4.4重要应急资源发生重大变化；

9.4.5预案中的其他重要信息发生重大变化；

9.4.6在变电站火灾事件应对和应急演练中发现问题需作出重大调整；

9.4.7有关政府部门提出修订要求；

9.4.8应急办提出修订要求。

- 9.5 制定与解释

本预案由国网南充供电公司组织制定，由运维检修部负责解释。公司有关部门和各单位按照本预案的规定履行职责，并制定相应的应急预案。

- 9.6 预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

- 10 附件

- 10.1 变电站火灾事件预案体系构成图

## 10.2 有关应急机构及人员联系方式

10.2.1 变电站火灾应急领导小组构成示意图

10.2.2 变电站火灾应急领导小组成员

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

10.2.3 变电站火灾应急指挥部组成及职责

| 角色 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 总经理（或其授权人员） | 负责响应事件总体指挥决策工作。 |
| 副总指挥 | 分管副总经理 | 协助总指挥负责变电站火灾事件应对进行指挥协调；主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。 |
| 指挥长 | 运维检修部主任 | 负责应急处置的统筹组织管理。执行落实总指挥的工作部署，领导指挥总部各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作。 |
| 副指挥长 | 运维检修部副主任 | 协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。 |
| 指挥部成员包括运维检修部、办公室、安全监察部、建设部、财务部、物资供应中心、信息通信分公司、综合服务中心、电力调度控制中心负责人。下设7个工作组。 |  |  |
| 抢修处置（综合）组 | 组长：运维检修部主任 成员：运维检修部、建设部、安全监察部、物资供应中心 | 负责现场抢险、抢修工作的组织、协调工作；了解、掌握突发事件的情况和处理进展，收集统计现场设备损坏、恢复信息，及时向指挥部汇报。 |
| 电网调控组 | 组长：电力调度控制中心主任 成员：电力调度控制中心 | 负责做好变电站火灾故障处置，配合省调开展电网运行方式调整；负责向指挥部汇报电网应急处置的情况及相关调控信息的统计分析。 |
| 安全保障组 | 组长：安全监察部主任 成员：安全监察部、办公室、综合服务中心 | 了解、掌握突发事件的情况和处置进展，统计人员伤亡和经济损失信息，及时向指挥部汇报；监督突发事件应急处置、应急抢险、生产恢复工作中安全技术措施和组织措施的落实。 |
| 专家组 | 组长：运维检修部主任 成员：运维检修部、公司应急专家 | 分析突发事件的原因，参与制订事故抢修方案，为突发事件处置提供技术支撑和决策支撑。 |
| 舆情处置组 | 组长：综合服务中心主任 组员：综合服务中心、运维检修部 | 及时收集突发事件的有关信息，整理并组织新闻报道稿件；拟定新闻发布方案和发布内容，负责新闻发布工作；接待、组织和管理媒体记者做好采访；负责突发事件处置期间的内外部宣传工作。 |
| 技术支撑组 | 组长：信通分公司 成员：信通分公司 | 负责应急指挥中心信息通信等专业技术支撑；负责应急指挥中心内各项应急指挥系统平台的技术支撑。 |
| 后勤保障组 | 组长：物资供应中心主任 组员：运维检修部、安全监察部、建设部、营销部、综合服务中心、财务部 | 负责联系协调设备物资供应厂家，组织应急物资储备仓库开展应急值班，组织应急救援物资、救灾抢险设备调拨、采购、运输等工作。其中，综合服务中心组员负责公司本部救援人员生活保障，协调人员送医救治等后勤保障；财务部组员负责协调应急处置资金和保险理赔事宜。 |

10.2.4政府部门、电力监管机构联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

## 10.3 变电站火灾响应启动流程图

## 10.4 变电站火灾特别重大、重大事件应急响应流程图

## 10.5 信息报送流程图

- 10.6国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表

| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 队内职务 | 学历 | 岗位/职务 | 专业类别 | 参加过的培训 | 具备特殊作业证书名称 | 驾驶证 | 电话号码 | 血型 | 从业日期 （参工日期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安监部 | 罗运良 | 男 | 1986.4 | 党员 | 队长 | 大学本科 | 安监部五级职员 | 综合救援 |  | 无 | C1 | 13890717595 | O | 2006.7 |
| 2 | 供服指挥中心 | 蒲斌 | 男 | 1978.3 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安全监督 | 后勤保障 | 省公司应急管理和特钟装备培训 | 无 | C1 | 13990775371 | A | 1997.12 |
| 3 | 信通分公司 | 向维杰 | 男 | 1992.2 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 信息通信 | 省公司应急通信管理和装备培训 | 无 | 无 | 18086907909 | A | 2014.7 |
| 4 | 信通分公司 | 吴金辉 | 男 | 1988.10 | 党员 | 队员 | 硕士研究生 | 信息运检高级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 15196635013 | O | 2016.7 |
| 5 | 信通分公司 | 刘嘉豪 | 男 | 1996.9 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 通信运检初级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 18382988673 | B | 2019.7 |
| 6 | 顺庆供电中心 | 任宇鑫 | 男 | 1991.11 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 综合救援 | 省公司应急救援培训 | 无 | C1 | 18281779099 | O | 2014.6 |
| 7 | 顺庆供电中心 | 陈志远 | 男 | 1993.08 | 团员 | 队员 | 研究生 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13558792908 | AB | 2020.7 |
| 8 | 顺庆供电中心 | 何浩 | 男 | 1994.11 | 团员 | 队员 | 研究生 | 供电服务中级工 | 综合救援 | 无 | 无 | 无 | 15708468824 | O | 2019.6 |
| 9 | 顺庆供电中心 | 李强 | 男 | 1982.1 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15808401023 | A | 2004.6 |
| 10 | 顺庆供电中心 | 任勇 | 男 | 1982.2 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13551910710 | B | 2004.6 |
| 11 | 高坪公司 | 李满强 | 男 | 1978.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部副主任 | 综合救援 | 省公司应急管理培训 | 无 | C1D | 15298220727 | A | 2000.9 |
| 12 | 高坪公司 | 张晓刚 | 男 | 1974.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13890815252 | AB | 1992.12 |
| 13 | 高坪公司 | 李帅 | 男 | 1993.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 供电服务一班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 19982882322 | 0 | 2016.07 |
| 14 | 高坪公司 | 何健 | 男 | 1984.02 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 供电服务二班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15881732920 | A | 2006.05 |
| 15 | 高坪公司 | 吴宇昊 | 男 | 1993.02 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副所长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18121808168 | B | 2016.07 |
| 16 | 高坪公司 | 李江 | 男 | 1985.04 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 运维部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15082788613 | AB | 2009.07 |
| 17 | 高坪公司 | 王志刚 | 男 | 1982.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990890558 | 0 | 2008.01 |
| 18 | 高坪公司 | 陈勇 | 男 | 1984.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990766568 | 0 | 2003.10 |
| 19 | 高坪公司 | 张明 | 男 | 1982.03 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | B1 | 13508096866 | 0 | 2003.10 |
| 20 | 高坪公司 | 王小平 | 男 | 1976.01 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电抢修班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990859730 | B | 1995.09 |
| 21 | 嘉陵公司 | 王飞 | 男 | 1991.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 办公室专责 | 后勤保障 | 无 | 无 | C1 | 15775863870 | A | 2014.07 |
| 22 | 嘉陵公司 | 方锁 | 男 | 1989.03 | 党员 | 队员 | 本科 | 发建专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990867772 | B | 2012.07 |
| 23 | 嘉陵公司 | 杨智勇 | 男 | 1978.07 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990718067 | O | 1998.01 |
| 24 | 嘉陵公司 | 黄爽 | 男 | 1987.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983554542 | A | 2009.07 |
| 25 | 嘉陵公司 | 罗上 | 男 | 1993.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18381771151 | A | 2016.07 |
| 26 | 嘉陵公司 | 郭云龙 | 男 | 1990.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990767704 | B | 2014.07 |
| 27 | 嘉陵公司 | 龙海 | 男 | 1989.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15984834492 | O | 2013.07 |
| 28 | 嘉陵公司 | 马云亮 | 男 | 1990.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13547443997 | O | 2013.07 |
| 29 | 嘉陵公司 | 陈明枭 | 男 | 1996.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15703035518 | A | 2018.07 |
| 30 | 嘉陵公司 | 何涛 | 男 | 1979.07 | 群众 | 队员 | 中专 | 技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983777399 | B | 1998.12 |
| 填报说明：1.队员年龄要求在23-45岁（正副队长除外），具备中技以上学历，从事电力专业工作3年以上，业务水平优秀者。 2.专业类别：综合救援、应急供电、信息通信、后勤保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 10.7 规范化格式文本

10.7.1 公司变电站火灾事件报告单

公司变电站火灾事件报告单

填报时间：      年     月    日    时    分

□第一次报告  □后续报告（第一次报告时间：  年   月   日   时   分）

报告方式：□电话/ □电传/ □电子邮件/ □其它

| 事件发生单位 |  | 上级主管单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件简述 |  |  |  |  |  |
| 事件起止时间 | 年 月 日 时 分 ～ 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 基本经过（事件发生、扩大和采取措施、初步原因判断）： |  |  |  |  |  |
| 事件后果（伤亡情况、停电影响、设备损坏或可能造成不良社会影响等）的初步估计： |  |  |  |  |  |
| 填报人姓名 |  |  | 单 位 |  |  |
| 联系方式 |  |  | 信息来源 |  |  |

注：公司各单位填报时，“事件发生单位”指发生事件的具体运维、建设管理单位；“上级主管单位”指发生事件的省电力公司、专业单位，基建期间安全事件注明项目建设单位、设计单位、监理和施工单位。

10.7.2 变电站设备损失情况统计表

变电站设备损失情况统计表

填报单位：

数据截止时间    年   月   日   时     						填报时间：    年    月   日   时

| 省电力公司 | 变电站/变电站名称 | 变电站/变电站电压等级 （kV） | 受损设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安装位置（调度编号） | 电压等级（kV） | 设备名称 | 制造厂家 | 设备型号 | 出厂日期 | 设备受损情况 | 备注 |

10.7.3 变电站火灾事件人员伤亡情况统计表

变电站火灾事件人员伤亡情况统计表

填报单位：

数据截止时间:   年  月  日  时           填报时间：   年  月  日  时

| 省电力公司 | 地市级公司 | 伤亡员工总数 | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司系统其他单位 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

10.7.4 变电站火灾事件应急抢修队伍情况统计表

变电站火灾事件应急抢修队伍情况统计表

填报单位：

数据截止时间:     年   月   日   时                                                   填报时间：    年   月   日  时

| 事发省电力公司 | 事发地市级公司 | 国网公司系统内 |  |  |  |  |  | 社会支援力量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本单位队伍 |  | 分部和省电力公司内支援队伍 |  | 省外支援队伍 |  |  |  |  |
|  |  | 人员(人) | 大型机械、车辆(台/套) | 人员(人) | 大型机械、车辆(台/套) | 人员(人) | 大型机械、车辆(台/套) | 人员(人) | 大型机械、车辆(台/套) |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.7.5 应急发电设备调集情况统计表

应急发电设备调集情况统计表

填报单位：

数据截止时间:    年  月  日  时            填报时间：   年  月  日  时

| 使用 公司 | 调出 单位 | 调集 |  | 到达 |  | 投入救灾 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 (台/辆) | 容量 (千瓦) | 数量 (台/辆) | 容量 (千瓦) | 数量 (台/辆) | 容量 (千瓦) |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.7.6 应急物资供应情况

应急物资供应情况

填报单位：

数据截止时间:    年   月   日   时     						                         	填报时间:    年    月   日   时

| 需求单位 | 物资名称 | 数量单位 | 需求量 | 供给单位 | 分配供货量 | 实际供货量 | 已到货 | 运输途中 | 准备发货 | 在产/在落实 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.7.7 其他报表

附表1

相关单位、部门及人员名单及联系方式

| 单位名称 | 部门 | 人员 | 联系电话 | 办公座机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表2

与社会相关应急救援部门签订的应急救援协议及联系方式

| 单位名称 | 应急救援协议 | 联系人姓名 | 联系电话 | 办公座机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表3

重要应急物资供应单位的生产能力、设备图纸和联系方式

| 物资名称 | 型号 | 供应单位名称 | 设备图纸 | 生产能力 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表4

应急车辆数量及司机联系方式

| 单位名称 | 车辆所处地点 | 车型 | 数量 | 司机姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表5

县公司应急装备和物资及管理人员联系方式

| 单位名称 | 装备和物资名称 | 数量 | 物资存放地点 | 管理员姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 10.8 有关通知和报告模板

10.8.1 国网南充供电公司变电站火灾事件信息快报

国网南充供电公司

变电站火灾事件信息快报

（20XX-XX）

变电站火灾事件应急领导小组办公室        20XX年XX月XX日

一、事件概况

（包括事件概况、影响、发展趋势、恢复情况等，以及有关领导指示批示、工作要求、参加处置工作情况，安全监察部负责）

二、应急处置工作开展情况

1．电网调度处置（电力调度控制中心负责）

2．设备抢修恢复（在运站由运维检修部负责、在建站由基建部负责）

3．新闻舆情应对（综合服务中心负责）

4．应急协调联动（安全监察部、电力应急中心负责）

5．应急通信保障（信通公司负责）

6．应急物资供应（物资供应中心负责）

7．其它专业

三、事发属地单位应急工作开展情况

（安全监察部负责）

四、下一步工作（各部门）

10.8.2 国网南充供电公司变电站火灾预警通知

国网南充供电公司

变电站火灾预警通知

[20XX]XX号签发：XXX           时间：20XX年XX月XX日XX时XX分（盖章）

| 主送单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警来源 |  |  |  |
| 险情类别 |  | 预警级别 |  |
| 影响范围 |  | 影响时间 |  |
| 事件概要 |  |  |  |
| 有关 措施 要求 |  |  |  |

审核：                                     制表：

10.8.3 关于启动XX变电站火灾事件处置应急响应的通知

关于启动XX变电站火灾事件处置应急响应的通知

年  月  日  时，国网南充供电公司××变电站发生了火灾事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

鉴于    （变电站火灾事件的严重、紧急程度等），根据有关法律法规和《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》、《国网南充供电公司变电站火灾事件应急预案》之规定，经研究，决定启动应急响应。    （对有关部门和单位的工作提出要求）。

年  月  日

10.8.4 关于××变电站火灾事件的情况报告

关于××变电站火灾事件的情况报告

×××：

年  月  日  时，国网南充供电公司××变电站发生了火灾事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，；设备设施损坏情况）。造成事件的原因是

（或者原因正在调查）。事件的进展情况将续报。

专此报告。

年  月  日

10.8.5 关于××变电站火灾事件情况续报

关于××变电站火灾事件情况续报

×××：

现将  年  月  日  时国网南充供电公司××变电站发生的火灾事件有关情况续报如下：

截止  年  月  日  时，火灾事件已造成    （变电站、输电线路停运，；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

变电站火灾发生后，国网南充供电公司变电站火灾事件应急领导小组启动了《国网南充供电公司变电站火灾事件应急预案》，    （采取的应急处置、救援等基本情况）。目前，    （事态得到控制情况或发展、蔓延趋势以及是否需要请求支援等）。

专此报告

年  月  日

10.8.6 关于结束××变电站火灾事件应急响应的公告

关于结束××变电站火灾事件应急响应的公告

年  月  日  时，国网南充供电公司××变电站发生了火灾事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

变电站火灾事件发生后，国网南充供电公司变电站火灾事件应急领导小组启动了变电站火灾事件处置应急响应，××公司变电站火灾事件应急领导小组启动了××公司变电站火灾事件处置应急响应，    （政府和有关部门采取的应急处置、救援等基本情况）。

鉴于变电站火灾事件得到有效控制，根据有关法律法规和《国网南充供电公司变电站火灾事件应急预案之规定，经研究，现决定结束应急响应。请各有关部门、单位抓紧做好善后工作。

特此公告。

年  月  日

10.8.7  适用于公司各单位的通知、报告等模板

（1）关于启动变电站火灾事件处置应急响应的通知

关于启动变电站火灾事件处置应急响应的通知

年  月  日  时，××变电站发生了火灾事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

鉴于    （变电站火灾事件的严重、紧急程度等），根据有关法律法规和《四川省电力公司变电站火灾事件处置应急预案》、《××人民政府突发事件总体应急预案》和《国网南充供电公司变电站火灾事件处置应急预案》之规定，经研究，决定启动应急响应。    （对有关部门和单位的工作提出要求）。

年  月  日

（2）关于××变电站火灾电事件的情况报告

关于××变电站火灾事件的情况报告

×××：

年  月  日  时，××变电站发生了火灾事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运；设备设施损坏情况）。造成事件的原因是    （或者原因正在调查）。事件的进展情况将续报。

专此报告。

年  月  日

（3）关于××变电站火灾事件情况续报

关于××变电站火灾事件情况续报

×××：

现将  年  月  日  时××变电站发生的火灾事件有关情况续报如下：

截止  年  月  日  时，变电站火灾事件已造成（变电站、输电线路停运；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

变电站火灾事件发生后，××公司变电站火灾事件应急领导小组启动了××公司变电站火灾事件处置应急响应，    （采取的应急处置、救援等基本情况）。目前，

（事态得到控制情况或发展、蔓延趋势以及是否需要请求支援等）。

专此报告。

年  月  日

（4）关于××变电站火灾事件情况的通告

关于××变电站火灾事件情况的通告

×××：

年  月  日  时，××变电站发生了火灾事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

专此通告。

年  月  日

（5）关于结束××变电站火灾事件应急响应的公告

关于结束××变电站火灾事件应急响应的公告

×××：

年  月  日  时××变电站发生了火灾事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

变电站火灾事件发生后，××公司变电站火灾事件应急领导小组启动了××公司变电站火灾事件处置应急响应，    （政府和有关部门采取的应急处置、救援等基本情况）。

鉴于变电站火灾事件得到有效控制，根据有关法律法规和《国网四川省电力公司变电站火灾事件处置应急预案》以及《国网南充供电公司变电站火灾事件处置应急预案》之规定，经研究，现决定结束应急响应。请各有关部门、单位抓紧做好善后工作。

特此公告。

年   月  日

10.8.8  信息发布渠道和答复模板

（1）公司新闻发言人：公司运维检修部、电力调度控制中心、营销部等部门相关负责人，由公司处置变电站火灾领导小组根据有关规定确定。

（2）其它渠道：联系电视台做滚动字幕，在后期黄金时间播出。

（3）拟发布对外应急信息模板。

1）关于×××变电站火灾事件的新闻发布稿1

关于××变电站火灾事件的新闻发布稿1

（适用于市（州）公司在突发事件刚发生）

年  月  日  时，××变电站发生了火灾事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

变电站火灾事件发生后，××公司变电站火灾事件应急领导小组启动了××公司变电站火灾事件处置应急响应，    （政府和有关部门采取的应急处置、救援以及下一步还将采取的行动等基本情况）。    （提示、指引有关单位、社会公众需注意、防范的问题和予以配合行动的内容）。

年  月  日

2）关于变电站火灾事件的新闻发布稿2

关于变电站火灾事件的新闻发布稿2

（适用于市（州）公司在突发事件应急结束后）

年  月  日  时，××变电站发生了变电站火灾事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

变电站火灾事件发生后，××公司变电站火灾事件领导小组启动了××公司变电站火灾事件处置应急响应，    （政府和有关部门采取的应急处置、救援等基本情况）。

鉴于变电站火灾事件已得到有效控制，××公司变电站火灾事件领导小组已宣布应急结束，××等部门、单位正抓紧做好善后（后期处置）工作。

年  月  日