编号：SGCC-SC-NC-ZH-01A

第3次修订-2021年

国网南充供电公司

防汛应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

目  录

1 总则	1

1.1 指导思想	1

1.2 编制目的	1

1.3 编制依据	1

1.4 预案体系	1

1.5 适用范围	2

1.6 工作原则	2

1.7 工作机制	3

1.8 事件分级	4

1.9 主要任务	4

2组织机构及职责	5

2.1 应急领导小组及工作机构	5

2.2 应急指挥机构	7

2.3 专家组	8

3风险和危害程度分析	8

3.1 风险分析	8

3.2 危害程度分析	9

4预防与监测预警	10

4.1 预防	10

4.2 预警分级	12

4.3 预警发布	13

4.4 预警行动	14

4.5 预警调整和解除	16

5应急响应	16

5.1 响应分级	16

5.2 响应启动	17

5.3 分级响应	19

5.4 先期处置	21

5.5 协调联动	22

5.6 防御次生衍生灾害	22

5.7 事态评估	22

5.8 响应调整和结束	22

6信息报告与发布	23

6.1 报告程序	23

6.2 报告内容	23

6.3 报告要求	24

6.4 信息发布	25

7后期处置	25

7.1 善后处置	25

7.2 保险理赔	26

7.3 恢复与重建	26

7.4 事件调查	26

7.5 应急处置评估	26

8应急保障	27

8.1 应急队伍保障	27

8.2 应急物资装备保障	27

8.3 应急电源	27

8.4 备用调度	27

8.5 通信与信息	28

8.6 技术保障	28

8.7 经费保障	28

9预案管理	29

9.1预案培训	29

9.2 预案演练	29

9.3 预案备案	29

9.4 预案修订	29

9.5 预案制定与解释	31

9.6 预案实施	30

10附件和附表	31

10.1 防汛事件应急预案体系构成图	32

10.2 防汛事件应急指挥机构设置详情	33

10.3 防汛事件预警流程图	37

10.4 防汛事件应急响应分级标准	39

10.5 防汛事件应急响应启动流程图	40

10.6 防汛灾害事件应急响应流程图	41

10.7 信息报送流程图	43

10.8 国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表	44

# 1 总则

## 1.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，坚持人民至上、生命至上，落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要论述和“两个坚持，三个转变”防灾减灾救灾理念，推进防汛抗旱体系和能力现代化建设，有效防范重大水旱灾害，全力保障人民生命财产安全。

## 1.2 编制目的

提高国网南充供电公司(以下简称公司)应对洪涝灾害事件的能力，正确、有效、快速处置洪涝灾害事件，最大限度地预防和减少洪涝灾害事件及其造成的损失和影响，保证公司正常生产经营秩序，维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全，特编制本预案。

## 1.3 编制依据

依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国河道管理条例》《四川省〈中华人民共和国防洪法〉实施办法》等国家相关法律法规，《国家电网公司应急工作管理规定》等行业相关规定，以及《国网四川省电力公司突发事件总体应急预案》《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》等相关预案，制定本预案

## 1.4 预案体系

公司系统防汛应急预案体系由公司本部、支撑机构、县级公司防汛应急预案及其职能部门处置方案，相关支撑机构防汛应急预案等构成（防汛事件应急预案体系构成图见10.1）。

## 1.5 适用范围

1.5.1 本预案适用于公司在突发性洪涝灾害事件中的预防和应急处置。突发性洪涝灾害包括：江河洪水、渍涝灾害、山洪泥石流灾害、河道壅塞、堰塞湖、供水危机及由洪水、地震、恐怖活动等引发的水库水电站垮坝、水淹厂房、堤防渠道决口、水闸倒塌等次生衍生灾害。

1.5.2 本预案指导县供电公司、支撑机构（以下简称“公司各单位”）汛情灾害事件应急预案的编制。

## 1.6 工作原则

两个坚持，三个转变。坚持以防为主、“防抗救”相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。

以人为本，减少危害。在做好企业自身突发事件应对处置的同时，切实履行社会责任，把保障人民群众和公司员工的生命财产安全作为首要任务，最大程度减少突发事件及其造成的人员伤亡和各类危害。

预防为主、综合施策。坚持工程与非工程措施相结合，完善防洪工程体系，突出防汛隐患排查整治，加强预案管理和物资队伍建设，强化监测会商与分析研判，健全预报预警发布机制，针对性开展演练，实现预报、预警、预演、预案的全链条融合。

统一领导，分级负责。认真贯彻国网四川省电力公司党组和南充市委、市政府工作部署，坚持政府主导，在公司党委的统一领导下，落实、市政府“一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，按照综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的要求，开展突发事件预防和处置工作。

把握全局，突出重点。牢记企业宗旨，服务社会稳定大局，采取必要手段保证电网安全，通过灵活方式重点保障关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众基本生活用电。

以专为主、专群结合。加强防汛专业化队伍建设，积极运用新技术、新手段、新方法，提高队伍专业技能。加强防汛宣传培训，健全联防联控体系，增强干部群众辨灾识灾、临灾避险、自救互救的意识和实战能力。

科学处置、安全第一。险灾情发生后，坚持科学指挥决策，迅速组织专业队伍，采取有效措施，及时开展险灾情处置，严防次生灾害发生。处置过程中要始终将抢险救援人员和群众的生命安全放在首位，及时转移受威胁人员。

## 1.7 工作机制

建立健全防汛责任落实“三单一书”（领导干部责任清单、部门职责清单、隐患风险清单和一项承诺书）、“四不两直”等工作机制，构建分工明确、责任清晰、配合紧密的职责体系，形成统一指挥、高效协同、无缝衔接的“防抗救”一体化格局，以更高标准、更严要求、更快反应、更好效果做好防汛工作。

## 1.8 事件分级

根据防汛应急工作的性质、危害程度、影响范围等因素，防汛应急事件分为特别重大（一级）、重大（二级）、较大（三级）、一般（四级）四级。

1.8.1出现下列情况之一为特别重大（一级）事件。

（1）因洪水直接造成发生重大电网事故。

（2）因洪水直接造成10kV及以下的农电配网设施大面积受损，对任何一个县造成全县（包括县城和所有乡镇）停电限电，且在3天内不能完全恢复。

（3）区域内有1条及以上河流超保证水位特大洪水。

（4）省级或市级政府确定为重大洪涝灾害事件的。

（5）其他与防汛有关的非常重大事项。

1.8.2出现下列情况之一为重大（二级）事件。

（1）因洪水直接造成发生较大电网事故。

（2）因洪水直接造成10kV及以下的农电配网设施大面积受损，对任何一个县50%以上乡镇造成停电限电，且在1天内不能完全恢复。

（3）省级或市级政府确定为重大洪涝灾害事件的。

（4）其他与防汛有关的重大事项。

1.8.3出现下列情况之一为较大（三级）事件

（1）因洪水直接造成较大电网、设备事故。

（2）因洪水直接造成一个县内20%以上、50%以下乡镇停电。

（3）市级政府确定为较大洪涝灾害事件的。

（4）其他与防汛有关的较大事项。

1.8.4出现下列情况之一为一般（四级）事件

（1）因洪水直接造成一般电网、设备事故。

（2）因洪水直接造成一个县内20%以上、50%以下乡镇限电。

（3）因洪水直接造成任何一项大型电力基建工程停工。

（4）其他与防汛有关的一般事项。

## 1.9 主要任务

1.9.1 减轻灾害风险，做好灾前预防和准备。

1.9.2 密切监控雨水情、工情（指水利防洪工程发生的险情，包括堤防工程险情、水库工程险情和涵闸等穿堤建筑物工程险情等）、险灾情，强化会商研判，及时发布预报预警。

1.9.3 组织疏散、转移、解救受威胁人员，及时妥善安置，开展必要的医疗救治。

1.9.4 科学运用各种手段开展险灾情处置，严防次生衍生灾害发生。

1.9.5 组织抢救、转移重要物资，管控重大危险源，保护重要电力设备设施。

1.9.6 加强灾害发生地区应急电力保障，维护社会稳定。

# 2组织机构及职责

## 2.1 应急领导小组及工作机构

2.1.1公司常设防汛事件应急领导小组（以下简称防汛领导小组），针对具体发生的防汛事件，临时成立应急指挥部。

2.1.2组长由公司总经理（或其授权人员）担任。常务副组长由党委书记担任，副组长由公司分管副总担任，成员由办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部）、安全监察部（保卫部）、建设部、电力调度控制中心、物资部（物资供应中心）、互联网办公室、信息通信分公司、综合服务中心等相关单位主要负责人组成。

主要职责：

（1）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾和应急救援等重要论述精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严格执行省公司和市委、市政府关于防汛抗旱的方针政策和决策部署；（2）贯彻落实省公司和市委、市政府关于防汛抗旱工作的工作要求，分析研判全市防汛形势，部署洪涝灾害防御和应对处置工作并监督执行；（3）督促指导工程治理和非工程措施建设；完善防汛工作体系，提升公司防灾减灾能力；督促指导做好思想、责任、措施落实等汛前准备工作；汛期组织会商研判，加强监测预警；（4）督促指导防汛突发事件应对处置工作，适时启动防汛应急响应，科学调度洪水，及时处置险情、灾情；及时发布重大、特别重大或影响较大的防汛相关信息。指导各级单位对未达到响应级别的防汛突发事件的处置工作；（5）负责组织指挥公司重大洪涝灾害突发事件的应对处置工作。特别重大洪涝突发事件发生后，在省公司和市委、市政府的领导下开展应对处置工作；（6）建立完善法规制度、预案体系，加强宣传培训演练，提升防灾减灾意识；（7）完成省公司和市委、市政府交办的其他工作。

2.1.3公司防汛应急领导小组下设防汛办公室（以下简称“防汛应急办”），办公室设在运检部，主任由运检部负责人担任，成员由公司本部相关部门、受灾单位派员组成。

主要职责：

（1）负责公司各类防汛责任人的确定并公示，安排部署各级各部门汛前准备工作并组织开展督促检查；（2）组织开展防汛值班值守、水情会商研判以及监测、预警工作；（3）组织开展防汛调度会商、隐患排查、督导工作；（4）负责防汛应急预案的编制及修订；组织开展防汛演练工作；负责电网灾情统计、上报、发布和核实；（5）统筹防汛宣传和信息报送、发布工作；发布公司相关重大决策部署和重大汛情及防汛动态等；（6）负责公司防汛工作会议组织、文件起草、简报编印、档案管理等工作；（7）完成省公司、市委、市政府和防汛领导小组交办的其他工作。

## 2.2 应急指挥机构

重大以上防汛事件发生后，公司成立应急指挥部，在市政府层面指挥机构领导下，指挥协调公司应对处置工作；事发县级公司成立应急指挥部，负责现场组织指挥工作，做好与地方政府现场指挥机构的对接。应急指挥部是临时机构，名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式，其中事件名称原则上采用政府公布的规范名称，或根据发生时间和影响范围命名。

应急指挥部设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长及若干工作组。公司应急指挥部由公司总经理（或其授权人）担任总指挥，由公司副总经理担任副总指挥。指挥长和副指挥长由运检部负责人担任。事发单位相应设置。

总指挥负责防汛事件总体指挥决策工作；副总指挥负责协助总指挥开展突发事件应对工作，主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。指挥长和副指挥长具体负责专业处置工作（防汛事件应急指挥机构设置详情见10.2）。

## 2.3 专家组

公司建立汛情灾害专业应急人才库，根据实际需要组建应急专家组，为汛情灾害应急处置提供决策建议。

# 3风险和危害程度分析

## 3.1 风险分析

南充位于四川盆地东北部，地处嘉陵江中游，介于北维30°35′至31°51′，东经105°27′至106°28′，典型的中亚热带湿润季风气候区，气温偏低、暴雨较多，年降水量大，公司确定每年的六至九月为迎峰度夏期。南充属于区域性灾害频发地区，区域内干旱、暴雨、洪涝灾害时有发生，不可预测的灾害性天气频繁。经分析，根据洪水灾害范围、程度的不同可能出现以下危险源：

山洪汛情：主要与地质、地貌和水文气象条件有关，每年夏秋两季特大暴雨、强降雨天气频繁，促使山区小流域河水流量暴增形成山洪。

内涝汛情：按雨情和水情主要分为三类：一是梅雨型。其特征是总量大，范围广，历时长，江湖河水并长，洪涝并发，高水位持续时间长，容易造成内涝；二是强雷雨型。出现在汛期6至10月，降雨强度大，历史短，河水猛涨，抢排不及，造成短时严重城市内涝；三是客水型。本地雨量正常，上游融雪或雨量大，致使过境水量多，使本地水位长时间处于较高状态，极易造成内涝。如三种类型同时爆发，将造成更大危害。主要集中在涪江及沿岸县城为多发区。

## 3.2 危害程度分析

洪涝灾害事件可能造成人身伤害，导致电力设施设备大范围损毁和大面积停电，使公司正常经营秩序和企业形象受到较大影响；电网供电中断可能对经济发展和社会稳定产生较大影响，甚至威胁国家安全。

3.3.1 导致政府部门、军队、公安、消防等重要机构电力供应中断，影响其正常运转，不利于社会安定和安全。

3.3.2 导致大型商场、广场、影剧院、住宅小区、医院、学校、大型写字楼、大型游乐场等高密度人口聚集点基础设施电力供应中断，引发群众恐慌，严重影响社会秩序。

3.3.3 导致城市交通拥塞甚至瘫痪，电气化铁路、机场等重要公共交通场所电力供应中断，大批旅客滞留。

3.3.4 导致化工、冶金、煤矿、非煤矿山等高危用户的电力供应中断，引发生产运营事故及次生衍生灾害。

3.3.5 在当前新媒体时代极易成为社会舆论的热点；在公众不明真相的情况下，若有虚假舆论，可能造成公众恐慌情绪，影响社会稳定。

# 4预防与监测预警

## 4.1 预防

（1）思想准备。贯彻落实党中央、国务院、省公司和市委、市政府关于防灾减灾救灾工作的部署和要求，加强宣传动员，增强全民防御洪涝灾害的自我保护意识，做好防大汛、抢大险、救大灾的思想准备。

（2）组织准备。建立健全组织体系，全面梳理建立领导干部责任清单、部门职责清单、隐患风险清单和一项承诺书，理顺防灾减灾救灾工作机制，完善监测预警、指挥调度、会商研判、值班值守等制度，落实防汛责任，逐级落实并公示水库水电站、山洪灾害危险区等各级各类防汛责任人，加强防汛队伍建设和管理。

（3）工程准备。做好水库水电站河道清淤整治等各类水工程运行准备，按要求完成防汛工程建设和水毁工程修复建设任务，对存在病险的防洪工程等实行应急除险加固，完成各水库水电站汛期调度运用计划审批，对在建的涉水工程设施和病险工程，落实安全度汛方案和工作措施。

（4）预案准备。及时编制和修订防汛预案，构建上下衔接、横向协同、高效完备的应急预案体系。督导单位和基层按照应急办发布的防汛预案结合自身实际情况编制辖区的防汛预案，并按规定报批或备案。

（5）物资队伍准备。明确防汛物资品种、数量，足额补充和储备防汛抢险救灾物资，确保急需时可调可用。统计梳理掌握综合性抢险救援队伍以及其他专业救援力量情况，组织开展综合应急演练或桌面推演，加强抢险救援队伍演练。

（6）通信准备。根据职能职责，分级完善监测预警网络，健全预警发布机制，畅通预警发布渠道，确保覆盖到一线员工；分级检查和维护防汛抗旱通信专网和监测预警设施设备，保障其正常使用；建立突发灾情、险情等信息收集、核实、上报制度，按要求做好培训和落实。

（7）隐患排查。要采取群专结合、人技结合、点面结合等方式，充分运用新技术新方法，聚焦洪涝灾害易发的重点区域、重点部位和重要设施，全面开展辖区内洪涝灾害风险隐患排查。坚持开展“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”，健全各级各部门、基层干部群众联防联动和隐患动态监管机制。对发现的风险隐患登记、评估、整改和处置，及时消除和控制风险，不能及时处置的，要落实好责任人和针对性应急措施。

（8）汛前检查。汛前，应急办组织工作组，赴地方开展汛前检查工作。检查中央、国网、省和公司相关部署落实、防汛减灾责任体系建立、体制机制建立完善、能力建设等情况，风险隐患排查及治理情况，防汛经费使用管理、物资储备、抢险救援力量配置、宣传培训演练、方案预案编制等应急保障落实情况，防汛重点部位和关键环节防范措施落实情况，重点防灾减灾项目推进情况，查找防汛工作存在的薄弱环节，明确责任，限时整改。

（9）演练。各级各相关部门（单位）要适时组织开展针对性演练和联合演练，所有水库水电站、在建涉水工程、山洪灾害危险区每年至少应组织1次专项演练。演练要突出实战性实效性，针对当地易发生的各类险灾情，组织相关责任人、受威胁群众、抢险救援队伍等广泛参加，充分考虑夜间、降雨、涨水、交通中断等因素，包含监测预警、工程调度、转移安置、抢险处置、救援等内容。

（10）培训。结合实际，建立健全培训制度，定期不定期组织责任人、管理人员、应急人员等开展防汛培训，提升履职能力。

## 4.2 预警分级

公司防汛事件预警分为一级、二级、三级和四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示，一级为最高级别。

4.2.1一级（红色）预警。出现下列情况之一：

（1）政府防汛抗旱部门发布涝灾害一级预警（3小时降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续）；

（2）两个及以上县公司24小时持续降雨量达250mm以上，及遇到20年一遇及以上的洪涝灾害。

4.2.2二级（橙色）预警。出现下列情况之一：

（1）政府防汛抗旱部门发布涝灾害橙色预警（3小时降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续）；

（2）两个及以上县公司24小时持续降雨量达200mm以上，及遇到10年一遇及以上的洪涝灾害。

4.2.3三级（黄色）预警。出现下列情况之一：

（1）政府防汛抗旱部门发布涝灾害黄色预警（6小时降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续）；

（2）两个及以上县公司24小时持续降雨量达100mm以上，及遇到5年一遇及以上的洪涝灾害。

4.2.4四级（蓝色）预警：

公司防汛领导小组视洪涝灾害预警情况、可能危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布蓝色预警。

## 4.3 预警发布

4.3.1公司防汛应急办或有关职能部门接到各单位预警信息，或收到省公司、政府部门预警通知、气象部门灾害天气预报后，立即汇集相关信息，分析研判，提出公司预警发布建议，黄色以下预警经公司防汛领导小组批准后由防汛应急办负责发布，橙色以上预警经防汛应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

4.3.2预警信息由防汛应急办或公司应急办通过传真、电子邮件、应急指挥信息系统等方式向相关部门、单位发布。各预警接收部门、单位可通过电话、短信、微信等快捷方式向本部门、单位相关人员发布预警。

4.3.3预警信息包括洪涝灾害事件概述、预警类型、预警来源、预警级别、预警区域或影响范围、预警期起始时间、影响估计及应对措施、发布单位和时间、主送单位等内容。

4.3.4按照有关规定公司防汛应急办向省公司防汛应急办报送洪涝灾害事件预警发布情况。

## 4.4 预警行动

进入预警期后，公司系统各相关部门、单位应采取以下部分或全部措施：

4.4.1 三、四级预警行动

（1）防汛应急办及相关部门密切关注事态发展，收集相关信息，必要时向公司防汛领导小组报告。

（2）加强电网运行风险管控，落实“先降后控”要求，强化专业协同、网源协调、政企联动，从电网运行、运维保障、施工组织、负荷控制、机组调峰、用户管理等各个方面，制定落实综合管控措施，严防风险失控。

（3）相关部门根据职责督促各单位加强设备巡查检修和运行监测，采取有效措施控制事态发展，发布预动员令，组织相关应急救援队伍和人员进入待命状态，做好应急所需物资、装备和设备等应急保障准备工作，增加用户服务值班力量，督促合理安排电网运行方式，做好异常情况处置和应急信息发布等准备工作。

（4）督促各单位针对可能发生的防汛事件，按本单位预案规定，做好应急准备工作。

（5）合理安排电网调度运行方式，采取有效预防措施，加强设备巡视、监测。

（6）及时收集和报送电网设施设备受损、电网运行等信息，做好应急信息发布准备。

（7）做好组织应急队伍、应急物资、应急电源、交通运输等应急保障准备工作。

（8）采取必要措施，加强对关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众生活基本用电的供电保障工作，提醒用户做好启用备用电源准备工作。

（9）根据预警事件可能造成的影响范围，启动与市、县电力管理部门、应急、卫生等专业部门的沟通机制，及时了解、交换预警事件信息，做好应急状态下各类应急联动准备工作，按地方人民政府要求做好相关工作。

（10）根据情况开展“特巡”，落实“雨前排查、雨中巡查、雨后检查”要求。

4.4.2 一、二级预警行动

除执行三、四级预警响应措施外，还应执行以下措施：

（1）防汛应急办组织相关部门开展应急值班，收集各单位综合信息，及时向公司防汛领导小组报告。

（2）会同多部门，抽调相关专家及时召开会商会议，分析研判应对措施。

（3）加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；做好新闻宣传和舆论引导工作。

（4）督促相关县级公司，按地方人民政府要求做好相关工作。

（5）加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；做好新闻宣传和舆论引导工作。

## 4.5 预警调整和解除

4.5.1 预警调整

公司防汛应急办或相关部门根据预警阶段气象发展趋势，预警行动的效果，提出对预警级别调整的建议，黄色以下预警经公司防汛领导小组批准后由防汛应急办负责发布，橙色以上预警经防汛应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

4.5.2 预警解除

公司防汛应急办或相关部门根据事态发展，经研判不会发生防汛事件或危险已经解除时，黄色以下预警由公司防汛领导小组宣布解除，橙色以上预警经公司应急领导小组宣布解除，解除已经采取的有关措施。如预警期满或直接进入应急响应状态，预警自动解除。

（防汛事件预警见10.3）

# 5应急响应

## 5.1 响应分级

公司防汛事件应急响应分为一、二、三、四级（防汛事件应急响应分级标准见10.4）。响应级别确定可采取以下方式：

（1）发生特别重大、重大、较大、一般防汛事件时，分别对应一、二、三、四级应急响应。

（2）防汛领导小组根据防汛事件影响范围、严重程度和社会影响，确定响应级别。

（3）公司应急指挥机构应结合历史经验和工作要求科学设置响应级别，原则上应体现逐级提升响应、分级承担任务的要求。

## 5.2 响应启动

防汛应急办接到防汛事件信息后，经初步研判，立即向防汛领导小组报告，确定召开防汛领导小组会商会议。根据会商结果，由防汛领导小组宣布启动相应级别应急响应（防汛事件应急响应启动流程图见10.5）。

响应启动后，视灾害情况灵活成立若干工作组，二级及以上应急响应公司成立应急指挥部，在应急指挥部统一指挥下，完成具体工作。

5.2.1 到岗到位

指挥部成员、工作组成员应在工作时间30分钟内、非工作时间60分钟内到达应急指挥大厅值守。出差、休假等不能参加的，由临时代理其工作的人员参加。

5.2.2 启动应急指挥系统

应急中心在30分钟内启动应急指挥系统，事发单位在应急指挥系统启动后第一时间实现与公司应急中心互联互通，并提供事件简要情况、设备设施受损情况等资料。

事发单位第一时间派人奔赴现场，利用4G/5G移动视频、应急通信车、各类卫星设备等手段实现与本单位、公司应急中心的音视频互联互通，具备应急会商条件。

5.2.3 应急指挥信息接入

5.2.3.1 工作组成员部门按照专业职责开展应急处置工作，向应急指挥部提供有关纸质（电子）版资料，并做好持续更新。

（1）安监部：负责提供事件安全情况，相关单位应急基干分队及其装备资料，经信局、应急局相关信息及工作要求。

（2）运检部：负责提供受灾地区输、变、配电及水电设备设施台帐、地理接线图等基础信息，气象资料，线路、变电站监控视频。

（3）调控中心：负责提供受灾地区电网接线图、变电站一次系统图、系统潮流图、负荷曲线图等电网运行资料，提供并持续更新变电设备、输配电线路等电网和设备停运、恢复信息。

（4）营销部：负责提供受灾地区重要及高危用户停电情况、停电台区及用户数、用户恢复情况，与政府相关部门、重要用户沟通情况，重要及高危用户自备电源检查及准备情况，应急发电车准备情况。

（5）综合服务中心：负责提供舆情监测、新闻通稿等相关资料，并做好新闻发布准备。负责提供后勤保障相关信息。

（6）信通分公司：负责提供受灾地区信息系统运行情况。

（7）建设部、运检部：分别负责提供工程建设项目相关资料、基建抢修队伍信息。

（8）物资部：负责提供应急抢修物资相关信息。

（9）其他部门：负责提供本专业处置相关信息。

5.2.3.2 事发单位提供并持续更新灾情处置过程中所需电网主接线图、地理接线图、系统潮流图、设备设施受损情况、网络和信息系统受损情况、现场音视频、现场抢险安排、处置工作进展等资料。

5.2.4 视频会商

应急指挥系统启动后2个小时内，指挥长负责组织公司与事发单位、事发现场（若具备条件）召开首次视频会商，由副总指挥主持，事发现场、事发单位重点汇报事件详细情况、应急处置进展、次生衍生事件、抢修恢复、客户供电、舆情引导、社会联动、以及需要协调的问题等；工作组成员部门按照职责分工重点汇报工作开展情况及下一步安排。指挥长视情况组织开展后续视频会商，原则上每天召开一次视频会商会议，直至响应结束。

5.2.5 联合值班

各工作组在应急指挥大厅开展24小时联合值班，做好事件信息收集、汇总、报送等工作。事发单位在本单位应急指挥大厅开展应急值班，及时收集、汇总事件信息并报送公司。

## 5.3 分级响应

防汛领导小组及防汛应急办开展以下应急处置工作：

5.3.1 一、二级响应

（1）各相关部门、单位应将工作重点立即转移到抢险救灾中来，执行省公司应急指挥中心和市政府应急指挥部相关决策部署，并参与市政府应急指挥部电力恢复组、新闻宣传组和综合保障组等相关工作。

（2）立即启用应急指挥大厅，组织召开防汛领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署。

（3）防汛应急办及公司相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息并向公司应急办汇报。

（4）公司领导带队，有关部门和专家组成工作组赶赴现场，成立现场指挥部，指导协调应对处置工作。

（5）及时组织有关部门和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况。

（6）公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，组织公司应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援灾区，超出本级应急处置能力时，及时提请省公司支援。

（7）视情况就防汛事件处置工作向市政府应急指挥部或有关部门提出援助请求。

（8）为政府现场指挥部营地保供电、为临时灾民安置点及医疗区保供电、为重要生命通道照明提供保障。

（9）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.2 三级响应

（1）立即启用应急指挥大厅，组织召开防汛领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署。

（3）防汛应急办和相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息上报公司应急办。

（4）经防汛领导小组授权的现场工作组,赶赴现场指导参与应急处置。

（5）公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，组织应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援。

（6）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.4 四级响应

四级响应原则上由运检部牵头负责处置工作，防汛应急办进入24小时应急值班状态，及时收集汇总分析事件信息，为公司指导相关单位防汛救灾提供决策依据。防汛领导小组根据需要，派出有关人员和专家赶赴现场，指导相关单位开展防汛应急处置工作。

## 5.4 先期处置

公司相关部门及事发单位应根据职责和应对工作需要，采取针对性措施：

5.4.1县级公司

防汛事件发生后，事发单位应视情况成立现场指挥部，摸排掌握险灾情，在做好信息报告的同时，要根据预案分级启动响应，立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受伤人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员；控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，采取其他防止危害扩大的必要措施，向所在地人民政府有关部门报告。

5.4.2公司本部

（1）密切关注事件发展态势，掌握事发单位先期处置情况，做好信息发布和舆情引导，与省公司、经信局、应急局联系沟通，按要求汇报相关情况。

（2）根据县级公司请求及事件发展态势，做好相关支援准备，督促县级公司做好重要用户应急供电、队伍支援和物资调配等准备工作。

## 5.5 协调联动

事发单位与省、市（州）、县级公司内部各单位，以及政府、社会相关部门和单位启动协调联动机制，共同应对停电事件。

## 5.6 防御次生衍生灾害

事发单位、救援单位、相关部门加强次生衍生灾害监测预警，防范因停电导致的生产安全事故；组织力量开展隐患排查和缺陷整治，及时采取防范措施，避免发生人员伤亡，避免发生火灾等次生衍生灾害。

## 5.7 事态评估

防汛应急办组织对停电范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，并将评估情况报防汛领导小组，必要时作为请求省公司及政府部门支援的依据。

## 5.8 响应调整和结束

防汛领导小组根据事件危害程度、救援恢复能力和社会影响等综合因素，按照事件分级条件，调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

同时满足下列条件，按照“谁启动、谁结束”的原则结束应急响应：

（1）电网主干网架基本恢复正常接线方式，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定。

（2）停电负荷恢复80%及以上，重点区、县负荷恢复90%及以上。

（3）由防汛事件造成的电网设备隐患基本消除。

（4）由防汛事件造成次生衍生灾害基本得到控制，并经政府防汛抢险现场指挥部同意。

（5）上一级指挥部宣布结束终止响应。

（防汛事件应急响应流程图见10.6）

# 6信息报告与发布

## 6.1 报告程序

6.1.1 内部报告程序

6.1.1.1 事发单位在获知发生防汛事件后，应在15分钟内报告防汛应急办。报告可以采用电话、传真、邮件、短信等形式上报。向上级即时报告后，应在90分钟内以书面形式上报，并按照要求做好续报工作。

6.1.1.2 收到较大及以上防汛事件报告后，防汛应急办和相关部门应立即核实，向防汛领导小组汇报，同时报公司应急办。公司应急办按要求上报省公司应急办。

6.1.1.3 应急响应期间，各单位定时向防汛应急办报告综合信息。

6.1.2 对外报告程序

发生防汛事件后，公司应急办履行相关流程手续后，在1小时内向市政府总值班室和经信局、应急局报告。其后，根据相关要求做好信息续报。

督促相关单位向当地政府报告有关情况，并提出处置建议。

（信息报送流程图见10.7）

## 6.2 报告内容

6.2.1 内部报告内容

6.2.1.1 预警阶段，事件属地单位向公司应急办报告本单位预警发布和预警结束情况，以及可能发生的时间、地点、性质、影响范围、趋势预测和已采取的措施及效果等信息。

6.2.1.2 发生防汛事件后，事发单位即时报告的内容包括时间、地点、基本情况、影响范围等概要信息。

6.2.1.3 响应阶段，事发单位向防汛应急办报告本单位启动、调整和终止事件应急响应情况，以及发生的时间、地点、性质、影响范围、严重程度，政府、媒体、网络舆论反应，已采取的措施及效果和事件相关报表，应急队伍、应急物资、应急装备需求等信息。

6.2.2 对外报告内容

6.2.2.1 信息初报的内容包括时间、地点、基本经过、影响范围等概要信息。

6.2.2.2 信息续报的内容包括事件发生时间、地点、基本经过、影响范围、已造成后果、初步原因和性质、事件发展趋势和采取的措施以及信息报告人员的联系方式等。

## 6.3 报告要求

6.3.1 各单位向公司和当地人民政府及相关部门汇报信息，必须做到数据源唯一、数据准确、及时。

6.3.2 事发当日，事发单位应急指挥部每2小时向公司应急指挥中心动态报送最新进展信息；第二日，每4小时（6时、10时、14时、18时）各报送一次；第三日至应急响应结束，每12小时（6时、18时）各报送一次。

6.3.3 各单位根据公司临时要求，完成相关信息报送。

## 6.4 信息发布

6.4.1 信息发布内容须经公司应急领导小组授权，并向省公司外联部报备，由公司综合服务中心统一发布。

6.4.2 接到防汛事件信息后，综合服务中心应在30分钟内通过公司官方微博、微信等方式完成首次信息发布。

6.4.3 视事态进展情况，每隔2小时开展后续信息发布工作，直至应急响应结束。

6.4.4 定期或在关键节点，在政府相关部门的统一组织下，全面介绍停电情况、公司采取的措施、取得的成效、存在的困难以及预计恢复供电时间等，争取公众理解和社会资源的支持。

6.4.5 组织媒体现场采访，保持正面传播态势。

# 7后期处置

## 7.1 善后处置

7.1.1 贯彻“考虑全局、突出重点”原则，对善后处理、恢复重建工作进行规划和部署，制定抢修恢复方案。

7.1.2 督促事发单位认真开展设备隐患排查和治理工作，避免次生事件的发生，确保电网安全稳定运行。

7.1.3 督促事发单位整理受损电网设施、设备资料，做好相关设备记录、图纸的更新，加快抢修恢复速度，提高抢修恢复质量，尽快恢复正常生产秩序。

7.1.4 妥善处理好向媒体后续信息的披露工作。

## 7.2 保险理赔

各有关单位尽快统计人员伤亡和设备损失情况，经相关部门核实后，由财务部牵头联系保险公司按保险合同有关约定索赔。

## 7.3 恢复与重建

汛情灾害事件应急处置工作结束后，各单位要积极组织受损设施、场所和生产经营秩序的恢复重建工作。对于重点部位和特殊区域，要认真分析研究，提出解决建议和意见，按有关规定报批实施。

## 7.4 事件调查

特别重大、重大以及影响范围较大汛情灾害事件由公司防汛办组织调查；其他较大和一般汛情灾害事件由事发单位进行调查。调查报告应包括事件起因、性质、影响、经验教训、恢复重建、防范和改进措施等内容；事件调查报告应在公司要求的调查期限内报送公司应急领导小组。

## 7.5 应急处置评估

应急响应终止后，应按照公司有关要求，对汛情灾害事件的预防准备、监测预警、处置救援、事后恢复等过程进行评估和调查，重点通过还原汛情灾害事件应急处置全过程，对照有关应急法规、制度、预案和相关要求，总结经验、查找问题、吸取教训、完善措施，不断提高应急处置能力，形成应急处置评估调查报告。事发单位应做好应急处置全过程资料收集保存工作，主动配合评估调查，并对应急处置评估调查报告有关建议和问题进行闭环整改。

# 8应急保障

## 8.1 应急队伍保障

公司按照“平战结合、反应快速”的原则，建立健全应急队伍体系，进一步加强应急抢修队伍、应急专家队伍、应急救援志愿队伍的建设和管理，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，并逐步建立社会应急抢修协作机制，持续提高突发事件应急处置能力。

## 8.2 应急物资装备保障

建立健全洪涝灾害事件的电力设备设施应急物资装备储存、调拨和紧急配送机制。公司各单位应投入必要的资金，遵循“规模适度、布局合理、功能齐全、交通便利”的原则，因地制宜设立储备仓库，形成应急物资储备网络，储备应急救援与处置所需的通用救灾装备和物资，确保应急处置需要。

## 8.3 应急电源

进一步完善应急电源系统建设，各单位根据自身情况配备各种类型、各种容量应急电源车、应急发电机等；并加强应急电源的日常维护和保养，保证应急电源可以立即投入使用。

加强与政府的协作，促请政府加大工作力度，督促高危企业、高密人口聚集场所、重要商业金融场所、电气化交通等用户按照国家及国家有关部门要求，配置符合标准的应急电源，做好操作人员的培训工作。

## 8.4 备用调度

完善电网各级备用调度体系，做好备用调度系统的管理和运维，健全备用调度常态运转机制，保证紧急时刻备用调度能顺利启用，确保调度机构不间断指挥能力。

## 8.5 通信与信息

公司按照统一系统规划、统一技术规范、统一组织建设，必要时统一调配使用的原则，持续完善电力专用和公用通信网，健全有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，做好在灾时启动应急机动通信设备的准备。震后尽快恢复受到破坏的电力专用通信设施，确保应急处置过程中通信畅通、信息安全。

建立健全有效的通信联络机制，完善政府相关应急机构、社会救援组织、重要用户群体等的联络方式，保证信息流转的上下内外互通。

## 8.6 技术保障

建立应急科技支撑体系，将应急科学研究工作纳入公司科技发展计划予以重点支持，开展应急装备研制开发、应急理论与技术研究，借鉴国内外先进处置经验，组织开展防汛灾害事件预测、预防和应急处置等方面的科学研究。

## 8.7 经费保障

按照预算管理办法规定，公司相关部门及各单位提出应急工作费用需求和预算外申请，纳入预算范围，保证应急工作和处置需求。

- 9预案管理

- 9.1预案培训

公司每年在主汛期来临之前至少组织一次与本预案实施密切相关的人员开展培训。

- 9.2 预案演练

公司、各单位每年在主汛期来临之前应至少组织一次防汛应急演练。演练可采用桌面（沙盘）推演、验证性演练、实战演练等多种形式。

- 9.3 预案备案

本预案报国网四川省电力公司，市经信局、市应急管理局、四川能监办备案。

- 9.4 预案修订

本预案应定期修订，原则上每三年至少修订一次。有下列情况之一的，应及时开展预案修订工作：

9.4.1 国家相关法律法规、上位预案发生变化。

9.4.2 公司发生重大机构调整。

9.4.3 面临的风险发生重大变化。

9.4.4 重要应急资源发生重大变化。

9.4.5 预案中的其他重要信息发生重大变化。

9.4.6 在防汛灾害事件应对和应急演练中发现问题需作出重大调整。

9.4.7 有关政府部门提出修订要求。

9.4.8 防汛应急办提出修订要求。

- 9.6 预案实施

本预案自发布之日起实施。

- 9.5 预案制定与解释

本预案由国网南充供电公司组织制定，由运维检修部负责解释。公司有关部门和各单位按照本预案的规定履行职责，并制定相应的应急预案。

- 10附件和附表

- 10.1 防汛事件应急预案体系构成图

- 10.2 防汛事件应急指挥机构设置详情

10.2.1 应急指挥机构示意图

10.2.2 应急领导小组成员及联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

10.2.3应急指挥部组成及职责

| 角色 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 总经理（或其授权人员） | 负责防汛事件总体指挥决策工作。 |
| 副指挥 | 分管副总经理 | 协助总指挥负责防汛事件应对进行指挥协调；主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。 |
| 指挥长 | 运检部主任 | 负责应急处置的统筹组织管理。执行落实总指挥的工作部署，领导指挥各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作。 |
| 副指挥长 | 运检部副主任 | 协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。 |
| 指挥部成员包括办公室、发展部、财务部、运检部、安监部、营销部、建设部、调控中心、物资部、信通分公司、综合服务中心负责人。下设9个工作组。 |  |  |
| 应急救援组 | 组长：安监部主任 成员：运检部、营销部、建设部、办公室、物资部、综合服务中心、信通分公司、供电服务中心、检修分公司、各县供电公司 | 组织协调应急救援队携带特种救灾设备、应急发电车（机），在第一时间赶赴灾区，承担灾情初步查勘、人员救助、危险源隔离、救援营地搭建等任务，为政府救灾、灾民安置、临时医疗点等公共机构提供应急供电和照明。 |
| 救灾抢修组 | 组长：运检部主任 成员：营销部、建设部、安监部、发展部、检修分公司、信通分公司、供电服务中心、各县供电公司 | 负责组织中心和区域救灾抢修队伍、装备开展抢修工作；负责省公司外援抢修队伍工作协调。运检部、建设部组员协调受损输变电设备设施抢修恢复工作；运检部组员协调受损城市、农村配网设备设施抢修恢复工作；建设部组员协调受损电网基建设备设施抢修恢复工作；营销部组员协调受损营业设施和电能计量装置抢修恢复工作；运检部为应急抢修提供技术支撑。 |
| 电网调控组 | 组长：调控中心主任 成员：运检部、营销部、信通分公司、供电服务中心、各县供电公司 | 组织协调处理电网故障，保证电网安全稳定运行及电力电量平衡，及时恢复电网供电，根据领导小组指令，启动电网备调中心。营销部组员协调调动营销体系，做好用电需求侧管理工作。 |
| 通信保障组 | 组长：信通分公司 成员：运检部、调控中心、检修分公司、互联网办、各县供电公司 | 负责协调处理通信故障，提供可靠的通讯、通信保障，满足救灾现场与后方指挥部的语音、视频、数据的双向传输需要，保证公司系统网络和自动化设备正常运行。 |
| 客户服务组 | 组长：营销部主任 成员：营销部、运检部、党建部、供电服务中心、各县供电公司 | 负责动员组织客户服务系统，向社会停电客户做好沟通、解释、协调工作，指导高危和重要客户避灾救灾工作，及时将受灾高危和重要客户保电需求向领导小组汇报，组织公司系统应急发电车（机）调配，为高危和重要客户保电。其中运检部组员协助做好城农网客户服务工作。 |
| 新闻及公共关系组 | 组长：综合服务中心主任 成员：办公室、营销部、调控中心、综合服务中心 | 负责沟通协调社会新闻媒体，按照领导小组授权范围，负责媒体应对、舆情引导，对外宣传报道和新闻发布公司受灾情况和救灾抢险工作进度。其中，办公室组员提供公共关系协调方面的支持；营销部组员提供客户供电服务信息方面的支持；调控中心组员提供电网运行信息方面的支持。 |
| 治安交通保障组 | 组长：安监部主任 成员：办公室、运检部、安监部、营销部、调控中心、供电服务中心、各相关单位 | 负责协调掌握治安交通状况，维护现场治安秩序，为救灾抢险中人员、物资提供交通安全保障。 |
| 后勤保障组 | 组长：物资部主任 成员：运检部、安监部、建设部、营销部、物资部、综合服务中心、财务部、发展部、办公室 | 负责联系协调设备物资供应厂家，组织应急物资储备仓库开展应急值班，组织应急救援物资、救灾抢险设备调拨、采购、运输等工作。其中，综合服务中心组员负责公司本部救灾人员生活保障，指导协调各灾区生活保障工作，组织协调药品等医疗物资购买和调配；发展部、财务部组员负责协调救灾项目、资金和保险理赔事宜。 |
| 稳定及思想工作组 | 组长：党建部主任 成员：办公室、党委组织部、各相关单位 | 按照领导小组要求，各参与部门依照职责开展处置协调工作，负责防汛事件中员工思想稳定、伤亡受困员工及家属安抚等善后工作。 |

10.2.4上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

- 10.3 防汛事件预警流程图

黄色以下预警

橙色以上预警

- 10.4 防汛事件应急响应分级标准

| 公司 响应级别 事件分级 | 各层面相关单位应急响应等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省公司 | 省会城市（成都）公司 | 市（州）公司 | 县级公司 |
| 特别重大 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 重大 | 二 | 一 | 一 | 一 |
| 较大 | 三 | 二 | 二 | 一 |
| 一般 | 四 | 三 | 三 | 二 |

注：1.省会城市（成都）公司为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件、二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件。

2.市（州）分为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件，二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件。

3.县级公司分为二级应急相应，一级响应对应特别重大、重大、较大事件，二级响应对应一般事件。

4.发生特别重大、重大事件，省公司启动一、二级响应时，受到影响的省会城市（成都）、市（州）和县级公司，均应启动一级响应。

- 10.5 防汛事件应急响应启动流程图

- 10.6 防汛灾害事件应急响应流程图

10.6.1一、二级应急响应流程图

10.6.2 三、四级应急响应流程图

- 10.7 信息报送流程图

## 10.8 国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表

| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 队内职务 | 学历 | 岗位/职务 | 专业类别 | 参加过的培训 | 具备特殊作业证书名称 | 驾驶证 | 电话号码 | 血型 | 从业日期 （参工日期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安监部 | 罗运良 | 男 | 1986.4 | 党员 | 队长 | 大学本科 | 安监部五级职员 | 综合救援 |  | 无 | C1 | 13890717595 | O | 2006.7 |
| 2 | 供服指挥中心 | 蒲斌 | 男 | 1978.3 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安全监督 | 后勤保障 | 省公司应急管理和特钟装备培训 | 无 | C1 | 13990775371 | A | 1997.12 |
| 3 | 信通分公司 | 向维杰 | 男 | 1992.2 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 信息通信 | 省公司应急通信管理和装备培训 | 无 | 无 | 18086907909 | A | 2014.7 |
| 4 | 信通分公司 | 吴金辉 | 男 | 1988.10 | 党员 | 队员 | 硕士研究生 | 信息运检高级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 15196635013 | O | 2016.7 |
| 5 | 信通分公司 | 刘嘉豪 | 男 | 1996.9 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 通信运检初级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 18382988673 | B | 2019.7 |
| 6 | 顺庆供电中心 | 任宇鑫 | 男 | 1991.11 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 综合救援 | 省公司应急救援培训 | 无 | C1 | 18281779099 | O | 2014.6 |
| 7 | 顺庆供电中心 | 陈志远 | 男 | 1993.08 | 团员 | 队员 | 研究生 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13558792908 | AB | 2020.7 |
| 8 | 顺庆供电中心 | 何浩 | 男 | 1994.11 | 团员 | 队员 | 研究生 | 供电服务中级工 | 综合救援 | 无 | 无 | 无 | 15708468824 | O | 2019.6 |
| 9 | 顺庆供电中心 | 李强 | 男 | 1982.1 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15808401023 | A | 2004.6 |
| 10 | 顺庆供电中心 | 任勇 | 男 | 1982.2 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13551910710 | B | 2004.6 |
| 11 | 高坪公司 | 李满强 | 男 | 1978.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部副主任 | 综合救援 | 省公司应急管理培训 | 无 | C1D | 15298220727 | A | 2000.9 |
| 12 | 高坪公司 | 张晓刚 | 男 | 1974.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13890815252 | AB | 1992.12 |
| 13 | 高坪公司 | 李帅 | 男 | 1993.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 供电服务一班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 19982882322 | 0 | 2016.07 |
| 14 | 高坪公司 | 何健 | 男 | 1984.02 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 供电服务二班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15881732920 | A | 2006.05 |
| 15 | 高坪公司 | 吴宇昊 | 男 | 1993.02 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副所长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18121808168 | B | 2016.07 |
| 16 | 高坪公司 | 李江 | 男 | 1985.04 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 运维部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15082788613 | AB | 2009.07 |
| 17 | 高坪公司 | 王志刚 | 男 | 1982.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990890558 | 0 | 2008.01 |
| 18 | 高坪公司 | 陈勇 | 男 | 1984.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990766568 | 0 | 2003.10 |
| 19 | 高坪公司 | 张明 | 男 | 1982.03 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | B1 | 13508096866 | 0 | 2003.10 |
| 20 | 高坪公司 | 王小平 | 男 | 1976.01 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电抢修班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990859730 | B | 1995.09 |
| 21 | 嘉陵公司 | 王飞 | 男 | 1991.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 办公室专责 | 后勤保障 | 无 | 无 | C1 | 15775863870 | A | 2014.07 |
| 22 | 嘉陵公司 | 方锁 | 男 | 1989.03 | 党员 | 队员 | 本科 | 发建专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990867772 | B | 2012.07 |
| 23 | 嘉陵公司 | 杨智勇 | 男 | 1978.07 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990718067 | O | 1998.01 |
| 24 | 嘉陵公司 | 黄爽 | 男 | 1987.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983554542 | A | 2009.07 |
| 25 | 嘉陵公司 | 罗上 | 男 | 1993.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18381771151 | A | 2016.07 |
| 26 | 嘉陵公司 | 郭云龙 | 男 | 1990.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990767704 | B | 2014.07 |
| 27 | 嘉陵公司 | 龙海 | 男 | 1989.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15984834492 | O | 2013.07 |
| 28 | 嘉陵公司 | 马云亮 | 男 | 1990.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13547443997 | O | 2013.07 |
| 29 | 嘉陵公司 | 陈明枭 | 男 | 1996.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15703035518 | A | 2018.07 |
| 30 | 嘉陵公司 | 何涛 | 男 | 1979.07 | 群众 | 队员 | 中专 | 技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983777399 | B | 1998.12 |
| 填报说明：1.队员年龄要求在23-45岁（正副队长除外），具备中技以上学历，从事电力专业工作3年以上，业务水平优秀者。 2.专业类别：综合救援、应急供电、信息通信、后勤保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |