中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司

渌井加油站

综合应急处置方案

预  案  编  号：  QG/PCLX  SCXS

# NC JYZ0130-2020

实  施  日  期：    2023年1月

签发人（签字）：    郭     辉

2023年1月

中国石油天然气股份有限公司

四川南充营山销售分公司渌井加油站

# 事故综合应急救援预案

# 1.目的

为了加强对重特大事故的有效控制，最大限度地降低事故危害程度，保障人民生命、国家财产安全，保护环境，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《危险化学品安全管理条例》，制定本应急救援预案。

# 2. 应急预案的适用范围

本预案规定了渌井加油站发生事故后及时、有效地统筹指挥事故应急救援行动的管理内容和要求。

# 3.应急救援的指导思想和原则

3.1应急救援的指导思想：应急救援坚持以人为本、关爱生命的原则，以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低点，维护周边地区的安全和社会稳定。

3.2应急救援原则：快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救与社会救援相结合。

# 4. 规范性引用文件

# 《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国防震减灾法》

《中华人民共和国集会游行示威法》

《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》

《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》

《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》

《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》

《国家突发公共事件总体应急预案》

《国务院有关部门和单位制定和修订突发公共事件应急预案框架指南》

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)

《危险化学品事故应急救援预案编写导则》(国家安全生产监督管理局安监管危化字[2004]43号)

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）

《四川省突发公共事件总体应急预案》

《中国石油天然气集团公司关于进一步加强安全生产工作的决定》

《中国石油天然气集团公司关于落实科学发展观加强环境保护的意见》

《中国石油天然气集团公司应对重大事件（事故）管理办法》

《中国石油天然气集团公司应急预案编制通则》（中油质安字〔2005〕406号）

《中国石油天然气集团公司应急预案编制指南》（中油质安字〔2005〕406号）

《中国石油四川南充销售分公司突发事件总体应急预案（试行）》

# 5. 术语和定义

## 5.1应急预案

针对可能发生事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

## 5. 2应急响应

事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

## 5.3应急救援

在应急响应过程中，为消除减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

## 5.4应急准备

针对可能发生事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

## 5.5危险目标

因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施。

## 5.6恢复

事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

## 5.7维护和更新

本应急救援预案每年进行一次内部评审，使应急救援各项工作达到规范管理。

# 6.基本情况

渌井加油站产权为中国石油四川南充销售分公司所有，占地面积5000m2。加油站现有从业人员6人，其中安全管理人员2人，加油员4人。

该加油站设有5个地埋钢质油罐，共储存汽、柴油190m3，其中柴油罐2个，储油量为80m3；汽油罐3个，储油量油110m3。加油罩棚为框架结构，设有6台税控加油机，共24支枪。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002（2006年版）规定3.0.3条的规定，柴油罐容积折半后计入油罐总容积为150m3，属于二级加油站。该站主要经营和储存0#柴油、92#汽油，95#汽油,98号汽油。

该加油站座落于南充市营山县西互通西侧，车辆管理所南侧11-11-38，左为87队驾校教练场，右为空旷地带，背面为渌井镇街道（间隔800米），周边地势平坦。加油站上空无电力、电信架空线（缆）。加油站建构筑物与周边建构筑物的间距符合《加油加气站设计与施工规范》的要求。

# 7.危险目标分布及其危险特性

## 7.1危险目标分布

7.1.1根据国家标准进行评估，加油站埋地油罐、加油机、发、配电房等为危险目标.

## 7.1.2加油站危险目标（油罐）基本情况表

| 设备（设施）名称 | 规格 | 油品 | 数量 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储油罐 | 50m³ | 92#汽油 | 1个 | 2019 年11月 |
| 储油罐 | 50m³ | 0#柴油 | 1个 | 2019 年11月 |
| 储油罐 | 30m³ | 0#柴油 | 1个 | 2019 年11月 |
| 储油罐 | 30m³ | 95#汽油、 | 1个 | 2019 年11月 |
| 储油罐 | 30m³ | 95#汽油、 | 1个 | 2019 年11月 |

## 7.2危险目标的危险特性及事故类型

## 7.2.1物质危险特性及事故类型

加油站储存的汽油属于甲类易燃液体，柴油属于乙类易燃液体，均具有易燃、易爆、易产生静电、易流淌、易挥发的特性。在储存、加油过程中容易发生燃烧、爆炸和泄漏事故。

主要事故类型：火灾、爆炸、跑冒漏油、混油、中毒、环境污染、自然灾害等。

## 7.2.2其他危险有害因素

1、作业条件危险性，属于显著危险的作业较多。

2、电气危险，雷电、静电等以及可能产生的其他电气危险危害。

3、作业环境中的油品毒性、噪声、含油污水污染等危险危害。

4、管理缺陷、人为失误。

## 7.2.3主要危险有害因素汇总

加油站主要危险有害因素汇总表

| 序号 | 部 位 | 主要危险有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业室 | 烟头丢弃、易燃物品堆放不规范、电器线路漏电、老化和超负荷引起火灾 |
| 2 | 加油作业 | 易燃、易爆、易产生静电，跑、冒、滴、漏、混油 |
| 3 | 卸油作业 | 易燃、易爆、易产生静电 |
| 5 | 排污作业 | 致使环境和土地污染 |
| 6 | 计量作业 | 易燃、易爆、易产生静电，跑、冒、滴、漏、混油 |
| 7 | 发、配电间 | 电辐射、短路、火灾、电击伤人 |
| 8 | 高处作业 | 高空坠落、滑跌，导致人员伤亡 |

## 7.2.4重大危险源

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218—2009)进行评估，本加油站罐区储存量未达到临界量，不构成重大危险源。

# 8.应急救援组织机构、人员及职责

## 8.1应急救援组织机构

（一）组织机构

片区应急救援指挥部

指 挥 长：蹇永明

副指挥长：李  刚

成    员：王程、郑斌、易刚

后勤保障：郑斌、易刚

现场指挥

加油站经理：龙永红

(综合管理员)杨  超

（班组长）：黎志、杨丹

| 应急作战一组 |  |
| --- | --- |
| 联络警戒 | 黎志 |
| 抢险 | 夏萍、廖昊 |

| 应急作战二组 |  |
| --- | --- |
| 联络警戒 | 杨丹 |
| 抢险 | 胡军、周韩 |

指挥长：   蹇永明

副指挥长： 李  刚

现场指挥： 龙永红

通讯联络与安全警戒组：杨丹，黎志

应急抢险组：杨超、夏萍、廖昊、周韩

后勤保障组：李晓丽

## 8.2职责：

8.2.1指挥长（副指挥长）：负责事故现场总体协调及决策。当事故发生后,实施应急救援行动,当指挥长（副指挥长）不在场时依序由现场指挥代替指挥长行使指挥权。

8.2.2现场指挥：组织指挥现场人员实施应急救援行动。指挥长（副指挥长）到达现场后，移交指挥权，服从指挥长（副指挥长）统一指挥。

8.2.3通讯联络与安全警戒组：负责向应急救援指挥长（副指挥长）报告；负责与当地公安部门、消防部门、急救中心联系；负责现场的通讯联络任务；协助医疗卫生部门抢救受伤人员；做好各类安全保障工作，协助周边单位和群众的安全疏散和撤离。

8.2.4应急抢险组：在现场指挥（指挥长）的指挥下参加抢险救援，并负责组织当班人员在事故发生时将发生区域内的人员、物资抢救到安全地点。

8.2.5后勤保障组：负责事故现场所需的各种抢险救援器材物资的供应和事故发生区域的救护工作，协助医疗卫生部门抢救受伤人员；做好危险区域附近人员的疏散和重要物资抢险工作。

# 9.报警、通讯及联络方式

## 9.1事故报警、报告。

发生事故后，最先发现者应立即向事故现场负责人报告，相关人员接到事故报告后，立即分别向公司应急救援指挥部办公室和当地政府有关部门报告。同时加油站应立即向指挥长报告。涉及重特大事故损失严重、对员工及周边群众生命形成威胁的，根据具体情况，分别报告当地政府和消防、安全生产监督管理部门及卫生部门等单位。

## 9.2 通讯联络方式

通讯联络方式:电话

| 外部资源 |  |  |  | 报警电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火警电话 |  |  |  | 119 |  |  |  |  |
| 盗警电话 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 救护电话 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 交通事故报警电话 |  |  |  | 122 |  |  |  |  |
| 南充市应急管理局 |  |  |  | 0817-2222419 |  |  |  |  |
| 南充市营山县应急管理局 |  |  |  | 0817-8221323 |  |  |  |  |
| 应急机构 | 姓名 | 职务 | 办公电话 |  | 移动电话 |  | 备注 |  |
| 应急值班室 | 蹇永明 | 片区主管安全 | 0817-8221234 |  | 13990725858 |  |  |  |
| 应急管理小组 | 蹇永明 | 片区经理 | 0817-8221234 |  | 13990725858 |  |  |  |
|  | 龙永红 | 站经理 | 13990809203 |  | 13990809203 |  |  |  |
|  | 杨超 | 站综合管理员 | 18681746600 |  | 18681746600 |  |  |  |

## 10. 救援装备及物资

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 2 | 卸油区 |
| 2 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 22 | 加油区、站房内 |
| 3 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2 | 收油台 |
| 4 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/3 | 4 | 配电房、发电房 |
| 5 | 石棉被 | 床 | 7 | 加油区、微型消防站 |
| 6 | 消防铲 | 把 | 5 | 微型消防站 |
| 7 | 消防桶 | 个 | 5 | 微型消防站 |
| 8 | 消防沙池 |  | 2m3 | 微型消防站 |
| 9 | 应急灯 | 盏 | 13 | 加油区、配电间、发电房、生活区 |
| 10 | 防爆工具 | 套 | 1 | 便利店 |

## 11.应急救援程序

应急救援预案启动条件：符合上述四个条件之一的，均由指挥长发布启动应急救援预案的命令。

1.发生事故所造成的后果有可能继续扩大的；

2.虽不属于重大事故，但在事故发生过程中，情况发生突然变化，有可能造成严重后果的；

3.不可预见的突发性事故；

4.加油站接到政府事故（事件）报告后，由应急救援指挥长立即召集指挥部成员和工作人员，根据事故（事件）类型、性质及危害程度进行救援部署。

## 12.应急预案培训和演练

12.1 应急预案培训和演练的主要对象为加油站全体员工,各作业班组应按规定的内容、范围、频次组织员工进行培训和演练。

12.2加油站每年组织员工分批次对加油站应急预案进行培训一次。

12.3 加油站每月组织专项预案演练一次，演练结束后由应急救援办公室写出演练总结报告和记录。

## 13.应急预案的编写、变更及审批

13.1 加油站应急预案由加油站组织相关人员编写预案初稿，报现场指挥审阅修改后，提交应急管理小组会审查通过，由公司副总经理签署发布令后实施。最后报当地安全生产监督管理局审批备案，

13.2若加油站组织机构、指挥部成员调整或对应急预案编写及演练规定有变动时，加油站应对应急救援预案进行修改完善，并按规定程序审批发布。

## 14.环保排放要求

污水排放措施，每次演练及油水混合后所形成的污水，必须经过隔油池封闭存淀过滤后再进行排放，并做好祥细记录存档。