编号：SGCC-SC-NC-ZN-01A

第3次修订-2021年

国网南充供电公司

人身伤亡事故应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	1

1.4工作原则	2

1.5事件分级	3

2事故类型和危害程度分析	4

2.1事故类型	4

2.2危险源分析	6

2.3危害程度分析	6

3应急指挥机构及职责	7

3.1指挥机构	7

3.2部门分工	10

3.3公司各单位应急指挥机构	13

4预防与预警	14

4.1风险监测	14

4.2事故预防	15

5 应急响应	17

5.1 响应分级	17

5.2 响应启动	17

5.3 指挥协调	18

5.4 响应措施	20

5.5 响应调整	22

5.6 响应结束	22

6信息报告	23

6.1报告程序	23

6.2报告内容	24

6.3报告要求	25

6.4信息发布	25

7 后期处置	25

7.1 善后处置	25

7.2 保险理赔	26

7.3 事故调查	26

7.4 应急处置评估调查	26

8应急保障	27

8.1应急队伍	27

8.2应急物资与装备	27

8.3通信与信息	27

8.4其他保障	28

9预案管理	28

9.1 预案培训	28

9.2 预案演练	29

9.3 预案修订	29

9.4 预案备案	29

9.5 预案制定与解释	29

9.6 预案实施	30

10附件和附表	31

10.1有关应急机构或人员联系方式	31

10.2人身伤亡事故应急响应启动流程图	26

10.3信息报送流程图	27

10.4 编制依据及相关联预案	34

- 1总则

- 1.1编制目的

为正确、高效、快速地处置人身伤亡事故，最大限度地避免或减少人身伤亡事故及其造成的人员伤害，降低损失和社会影响，保证国网南充供电公司(以下简称“公司”)正常的生产经营秩序，维护社会稳定和人民生命财产安全，制定本预案。

- 1.2编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力安全生产监督管理办法》等相关国家法律法规；《国家电网公司安全事故调查规程》等电网行业相关规范；《国网四川省电力公司突发事件总体应急预案》《国网四川省电力公司人身伤亡事故应急预案》《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》等相关预案为依据，制定本预案。

- 1.3适用范围

本预案适用于公司应对和处置生产作业、基建、营销、交通等工作中出现的人员伤亡事故，以及因生产经营场所发生火灾、爆炸等造成的人员伤亡事故。公司因自然灾害造成的及参加社会突发事件应急救援行动出现的人员伤亡事故，可参照本预案执行。其他专项应急预案启动时，如同时兼有发生人身伤亡事故的风险，应与本预案搭配使用。

- 1.4工作原则

以人为本，减少危害

把保障公司员工和人民群众的生命安全和身体健康作为首要任务，切实加强人员的安全防护,最大限度地减少各项工作中的人员伤亡和各类危害。

居安思危，预防为主

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立常备不懈的观念，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，做好应对人身伤亡事故的各项准备工作。

统一领导，分级负责

落实国网四川省电力公司、南充市委、市政府的部署，在公司党委的统一领导下，按照综合协调、分级负责、属地管理的要求，开展人身伤亡事故预防和处置工作。

政企协作，共同应对

人身伤亡事故的调查处理由县级以上人民政府负责，要加强与地方政府的沟通协作，按照相关规定，协助政府部门开展工作，同时发挥自身技术和管理优势，按照“四不放过”原则，开展企业内部调查处理工作。

信息畅通，快速反应

保证信息畅通，确保伤亡情况、事件原因、员工反应、社情舆情、政府指示、事态动向等信息汇报及时、准确无误，信息报送和对外披露应统一归口。快速反应，整合公司内外部应急资源，协同开展人身伤亡事故应急处置。

提升素质，科学施救

大力开展宣传教育、培训演练，提高人员安全意识，提升人员自救、互救技能等综合素质。加强预防人身伤亡事故先进技术的研究和开发，配备先进的人身安全防护和救援装备，科学施救，降低人身伤亡事故的损失。

- 1.5事件分级

按照人身伤亡事故造成人员伤害的严重程度、影响范围等因素，人身伤亡事故分为特别重大、重大、较大、一般四级。

1.5.1 特别重大事件

发生下列情况之一，为公司特别重大人身伤亡事故：

（1）造成公司系统10人以上死亡（包括失踪，下同），或者30人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者500人及以上人员受困灾区的；

（2）公司应急领导小组视人员伤亡严重程度、应急处置能力和社会影响等综合因素，研究确定为特别重大人身伤亡事故者。

1.5.2 重大事件

发生下列情况之一，为公司重大人身伤亡事故：

（1）造成公司系统5人以上10人以下死亡，或者20人以上30人以下重伤，或者200人及以上500人以下人员受困灾区的；

（2）公司应急领导小组视人员伤亡严重程度、应急处置能力和社会影响等综合因素，研究确定为重大人身伤亡事故者。

1.5.3 较大事件

发生下列情况之一，为公司较大人身伤亡事故：

（1）造成公司系统3人以上5人以下死亡，或者10人以上20人以下重伤，或者100人及以上200人以下人员受困灾区的；

（2）公司应急领导小组视人员伤亡严重程度、应急处置能力和社会影响等综合因素，研究确定为较大人身伤亡事故者。

1.5.4 一般事件

发生下列情况之一，为公司一般人身伤亡事故：

（1）造成公司系统1人以上3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者10人以上轻伤，或者20人及以上100 人以下人员受困灾区；

（2）公司应急领导小组视人员伤亡严重程度、应急处置能力和社会影响等综合因素，研究确定为一般人身伤亡事故者。

- 2事故类型和危害程度分析

- 2.1事故类型

根据公司生产经营工作特点，主要存在以下人身伤亡事故类型及危害：

2.1.1触电伤害：在电气设备安装、调试、操作、检修过程中，由于误入带电间隔、误碰运行设备、与带电设备不满足安全距离要求以及设备绝缘损坏、试验人员误操作均可能造成人身触电伤亡。

2.1.2高处坠落伤害：在电气设备及其构架高处作业、登高过程中、梯子或脚手架上作业，坑洞边缘（电缆沟、电缆竖井、电杆及铁塔基础坑洞等）作业等，因安全防护设施不到位或不正确使用安全设备等违章作业，均可能发生高处坠落造成人身伤亡。

2.1.3物体打击伤害：交叉作业过程中，因防护措施不完善，物体坠落、旋转设备运行时转动部件飞落可能对人体造成打击伤害。

2.1.4机械伤害：起重机械或起吊物体在运行或起吊过程中失去平衡，工作中开关、PT等设备爆炸等均可能造成人身伤亡。

2.1.5灼烫伤害：电、气焊等操作不当可能造成人员灼伤而引起人身伤亡。

2.1.6中毒伤害：工作中酸、碱使用不当或六氟化硫设备严重泄漏或发生爆炸，可能造成人员中毒伤亡。

2.1.7坍塌伤害：施工过程中建筑、构筑物等倒塌，基础开挖坍塌等可能造成人身伤亡。

2.1.8中暑伤害：夏季高温时，在通风差的室内、在日光暴晒下露天室外作业等造成人员中暑，可能引起人身伤亡。

2.1.9交通伤害：员工因工作原因、在工作时间（含路途往返期间）和工作场所内，可能发生交通安全事故导致人身伤亡。

2.1.10火灾伤害：生产经营区域可能发生火灾导致员工在火灾和火灾扑救过程中因烧、摔、砸、炸、窒息、高温、辐射等造成人身伤亡。

2.1.11自然灾害伤害：因地震、雷击、洪水、冰雪、泥石流等自然灾害可能造成人身伤亡。

2.1.12治安事件伤害：生产经营工作中可能因用电、用工、施工作业、整治电力设施隐患等矛盾冲突造成人身伤亡。

- 2.2危险源分析

南充电网安全管理尚存在薄弱环节，少数工作人员的安全意识不高，对危险因素的认识还不够深入，缺乏危险因素识别能力，可能发生人身伤亡事故。工作环境中人身触电、高处作业、起吊作业、易燃易爆物品等危险源大量存在，可能造成人身伤亡事故。设备启动、调试、维护任务十分繁重，安全控制难度大。违章施工、盗窃等外力破坏电力设施问题越发突出。公司经营范围内存在发生雷暴、洪涝、伏旱、雨雪冰冻、滑坡、泥石流等各类灾害灾难的可能，上述灾害灾难可能导致公司工作人员伤亡。公司在参与社会突发事件的应急处置过程中，承担灾害灾难环境下应急供电、电力抢修和恢复重建等急难险重任务，员工面临一定的安全风险，可能发生人身伤亡事故。

- 2.3危害程度分析

一旦发生人身伤亡事故将造成人员伤残、死亡，给受害者及家属带来极大痛苦和严重伤害，同时，会严重破坏公司正常的生产经营秩序，损坏公司形象，对公司健康发展、社会和谐稳定造成严重危害，甚至会引发社会不稳定事件、群体事件等，事件单位也要承担相应的责任和经济损失。

- 3应急指挥机构及职责

- 3.1指挥机构

3.1.1 人身伤亡事故应急领导小组

公司常设人身伤亡事故应急领导小组（以下简称“人伤领导小组”），是公司系统内人身伤亡事故应急处置的最高指挥机构，负责统一领导协调人身伤亡事故的应急处置工作，组长由公司总经理（或其授权人员）担任，副组长由公司分管副总担任，成员由办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部、客户服务中心）、安全监察部（保卫部）、建设部、电力调度控制中心、物资部（物资供应中心）、互联网办公室、信息通信分公司、综合服务中心等相关单位主要负责人组成。

人身伤亡事故应急领导小组主要职责是：

（1）接受上级单位相关应急机构、上级主管部门的领导，就公司人身伤亡事故应急处置工作向政府有关职能部门、上级有关主管部门提出援助请求；

（2）统一领导协调公司人身伤亡事故人员抢救、伤病救治、人员安抚、事故调查、善后赔偿等工作；

（3）宣布公司进入和解除人身伤亡事故应急状态，决定启动、调整和终止响应；

（4）研究决定公司人身伤亡事故的决策部署；

（5）决定披露人身伤亡事故相关信息。

3.1.2 人身伤亡事故应急办公室

公司人身伤亡事故应急领导小组下设人身伤亡事故应急办公室（以下简称“人伤应急办”），办公室设在安全监察部（保卫部），办公室主任由公司安全监察部（保卫部）主任兼任，成员由公司相关部门和单位人员组成，负责人身伤亡事故的归口管理。

人身伤亡事故应急办公室主要职责是：

（1）落实公司人身伤亡事故应急领导小组部署的各项任务；

（2）负责人身伤亡事故相关信息收集、统计汇总、上报工作；

（3）协调公司有关职能部门开展应急处置工作；

（4）负责与政府部门沟通，汇报相关应急工作；

（5）经公司人身伤亡事故应急领导小组组长同意，宣布公司进入和解除应急状态，发布启动、调整和终止应急响应命令；

（6）协助披露有关信息。

3.1.3 应急指挥部

针对人身伤亡事故可能造成重特大损失或影响时，公司人身伤亡事故应急领导小组启动应急响应，临时成立应对人身伤亡事故应急指挥部。

应急指挥部是临时机构，负责指挥协调具体人身伤亡事故应对处置工作。名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式，其中事件名称原则上采用政府公布的规范名称（如“5.12”汶川地震），或根据发生时间、影响范围和事件类型命名。

应急指挥部设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长及若干工作组，承担人身伤亡事故指挥协调和组织应对工作。

总指挥：由分管副总经理担任，负责人身伤亡事故总体指挥决策工作；副总指挥：由协管相关业务的副总师、安全总监担任，协助总指挥开展人身伤亡事故应对工作，主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作；指挥部成员由相关部门和单位负责人担任，其中指挥长1名、副指挥长若干，具体如下：

（1）指挥长由安全监察部主任担任，负责人身伤亡事故应急处置的统筹组织管理，执行落实总指挥的工作部署，领导指挥地市公司各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作，具体工作包括：组织县级公司做好应急值班、信息收集汇总及报送等工作；协调相关部门开展资源调配、应急支援等工作；组织事发单位制定应对方案，落实队伍、装备、物资，做好现场处置，控制事态发展；在视频会商中担任牵头人，向事发单位总指挥询问处置情况，传达领导指示，部署处置工作，协调解决问题。向公司主要领导和总指挥汇报事件信息和处置进展情况；持续保持与事发单位、事发现场的沟通，跟踪事件信息。

（2）副指挥长由牵头部门负责人担任，协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。

（3）工作组由应急指挥部成员组成，根据应急处置需要，设抢险处置、电网调控、安全保障、供电服务、舆情处置、支撑保障等工作组，组长由相关部门和单位负责人担任，成员由相关部门处长组成，协同做好具体应急处置工作。

3.1.4 事发现场指挥部

事发现场指挥部由地市级单位相关负责人、事发单位主要负责人、相关单位负责人及上级单位相关人员、应急专家、应急队伍负责人等人员组成，事发单位主要负责人（或其授权人）任总指挥，分管领导任副总指挥。现场指挥部实行总指挥负责制，组织设立现场应急指挥机构，制定并实施现场应急处置方案，指挥、协调现场应急处置工作。

公司视情况成立现场工作组（临时），根据应急指挥部安排，赴现场协调指导基层单位开展应急处置工作。

- 3.2部门分工

各部门应根据本专项预案制定部门预案或现场处置方案，明确本部门应对人身伤亡事故的处置措施和主要流程。在应急状态下，各部门应按照分工开展应急处置工作，及时向人身伤亡事故应急办公室报送本部门牵头负责的工作情况、信息数据和阶段性总结，并积极配合其他部门完成相关工作。

3.2.1 安全监察部（保卫部）主要职责

（1）负责组织落实公司人身伤亡事故应急领导小组各项指示要求；

（2）负责与政府相关部门沟通协调；

（3）负责接收、统计、报送人身伤亡事故信息，提出应急处置建议；

（4）负责组织协调应急救援队携带特种救灾设备、应急发电车（机），在第一时间赶赴现场，承担灾情初步查勘、人员救助、危险源隔离、救援营地搭建等任务。

（5）履行人身伤亡事故应急处置办公室相关职责；

（6）负责应急处置过程中安全监督管理工作;

（7）根据人身伤亡事故等级组织或参与事故调查；

（8）负责编制事件信息标准答复内容，协助综合服务中心完成信息发布工作；

（9）协助综合服务中心开展后勤保障工作。

3.2.2 运维检修部主要职责

（1）负责协调生产人身伤亡事故的人员营救工作；

（2）协助电网调控中心开展电网运行方式调整工作；

（3）协助生产人身伤亡事故调查。

3.2.3营销部（农电工作部）主要职责

（1）负责协调营销人身伤亡事故的人员营救工作；

（2）负责公司系统应急发电车（机）调配工作；

（3）协助电网调控中心开展电网运行方式调整工作；

（4）协助综合服务中心开展新闻及公共关系工作；

（5）协助综合服务中心开展后勤保障工作；

（6）负责营销人身伤亡事故调查。

（7）开展公司系统应急发电车（机）调配工作；

3.2.4办公室主要职责

（1）负责协调处置公司系统治安、防范恐怖袭击工作;

（2）负责协调掌握交通状况，维护现场治安秩序，为救灾抢险中人员、物资提供交通安全保障。

3.2.5 电网调控中心主要职责包括：

（1）负责开展电网运行方式调整，协助人身伤亡事故人员营救；

（2）协助综合服务中心开展新闻及公共关系工作。

3.2.6综合服务中心主要职责

（1）负责公司本级救灾人员生活保障，指导协调各灾区生活保障工作，组织做好现场人员救护，与医院联系伤员转移、治疗事宜，并随时向人身伤亡事故应急领导小组汇报人员抢救情况；

（2）负责定期对应急物资和装备进行监督检查；

（3）负责沟通协调社会新闻媒体，按照应急领导小组组长授权范围，开展媒体应对、舆情引导，对外宣传报道和新闻发布公司受灾情况及救灾抢险工作进度等工作。

3.2.7 党委党建部主要职责

（1）负责稳定及思想工作，在公司系统发生涉及稳定的突发事件时，按照应急领导小组组长（副组长）要求，负责各类突发事件中员工思想稳定、伤亡员工及家属安抚等善后工作。

（2）负责协调对单位和职工的慰问工作，指导事发单位全力做好伤亡人员家属的安抚，监督做好伤员医护医疗。

3.2.8互联网办主要职责

负责协调处理信息通信故障，提供可靠的应急通信保障，满足救灾现场与后方指挥部的语音、视频、数据的双向传输需要，保证公司传输和网络等重要信息通信系统正常运行。

3.2.9 建设部主要职责

（1）负责协调基建人身伤亡事故的人员营救工作；

（2）协助综合服务中心开展后勤保障工作；

（3）协助基建人身伤亡事故调查。

3.2.10 发展策划部主要职责

协同财务资产部协调救灾项目、资金和保险理赔事宜。

3.2.11 财务资产部主要职责

（1）负责应急处置资金保障工作；

（2）协同发展建设部协调救灾项目、资金和保险理赔事宜。

3.2.12物资部主要职责

（1）负责组织应急物资储备仓库开展应急值班；

（2）负责组织应急救援物资、救灾抢险设备采购、调拨、运输等工作。

3.2.13党委组织部（人力资源部）主要职责

负责对伤亡人员的抚恤资金发放标准提供政策支持。

3.2.14信通分公司主要职责

（1）协助互联网办开展信息通信保障工作；

（2）协助电网调控中心开展电网运行方式调整工作。

- 3.3公司各单位应急指挥机构

3.3.1公司各单位应建立人身伤亡事故应急领导小组，单位主要负责人担任组长，对本单位人身伤亡事故应急处置工作负总责。设置专（兼）职应急管理人员，实行24小时专业化应急值班。

3.3.2公司各单位人身伤亡事故应急领导小组职责

（1）接受地方政府应急救援指挥机构和公司人身伤亡事故应急领导小组的领导，落实部署各项任务；

（2）根据本单位处置人身伤亡事故的需要，就本单位经营区域内人身伤亡事故应急处置工作请求地方政府提供援助；

（3）宣布进入和解除本单位的人身伤亡事故应急处置应急状态，决定启动、调整和终止本单位应急响应；

（4）组织人身伤亡事故的先期处置，具体组织实施本单位经营区域内人身伤亡事故人员抢救、伤员救治、善后安抚等工作；

（5）负责向公司报送人身伤亡事故信息，向社会披露相关信息，向地方政府有关部门报告人身伤亡事故应急处置相关情况。

- 4预防与预警

- 4.1风险监测

4.1.1 公司人伤应急办、相关职能部门、各单位根据职责分工，对可能引起人身伤亡事故的各类风险要加强监测工作。

4.1.2 风险监测方法及信息收集渠道：

（1）公司各单位对生产、基建、农电、经营、交通等工作中存在的有可能造成人员伤亡事故的风险进行辨识、梳理，督促基层单位对所列风险进行跟踪、监测，必要时及时上报公司应急办和相关部门；

（2）公司各单位对可能造成人员伤亡事故的风险应开展及时性、周期性监测，进行风险评估，采取切实有效的防范措施以及事故应急措施降低风险，如实告知工作人员，禁止安排可能直接导致人员伤亡风险的工作，并将可能导致较大及以上人身伤亡事故等级的风险及时上报公司人伤应急办和相关部门；

（3）公司各单位应采用流动巡查、图像视频系统监控等手段，对生产作业中防人身伤亡风险措施落实情况进行监督，必要时将监督结果及时上报公司相关部门；

（4）公司各单位应紧密结合作业环境、作业时间、季节性特点，开展人身伤亡事故隐患排查治理工作，落实责任、保证人力物力的投入，确保人身伤亡事故隐患及时整改，暂时不能整改的要制定措施，严密跟踪，必要时将跟踪结果及时上报公司人伤应急办和相关部门；

（5）公司人伤应急办、各有关职能部门、各单位应与政府应急管理、外事等部门建立相应的人身伤亡事故预防信息沟通联系机制，及时获得有关人身伤亡事故预防的提示、预防信息，并将可能导致较大及以上人身伤亡事故等级的风险及时上报省公司相关部门和省公司应急办。

- 4.2事故预防

4.2.1 公司相关职能部门、各单位要认真履行保证体系管理职责，严格执行电力安全工作规程和生产现场作业“十不干”规定，开展人身伤害危险源辨识和评估工作，建立、完善危险源数据库，制定预控措施予以消除，不能及时消除的，应严密监视、跟踪，预防人身伤亡事故发生。

4.2.2 实施安全风险管控，实施“风险识别、风险预警、风险控制、检查与改进”闭环管理，全面排查安全隐患，按期整改一般人身伤亡事故隐患，挂牌督办较大人身伤亡事故隐患。在作业区域配备必要的急救药品、器具，降低人身伤亡风险。

4.2.3 公司各单位应进一步完善现场安全生产规章制度，确保现场各项规程、规定符合生产实际条件和安全工作要求。严格领导干部和管理人员到岗到位，开展现场危险点分析和预控，落实各项安全措施；

4.2.4加强对承发包工程、生产和施工现场的监督管理，加强对外来人员、专业分包及劳务分包人员的监督管理，严格执行现场（安全）规程、规定，规范各类人员行为，以“三铁”反“三违”，防止发生人身伤亡事故。

4.2.5加强对全员的安全生产知识培训，分级负责，严格把关，组织开展安全生产法律法规和规章制度的培训和考核，加强人员专业技能、应急技能、自救互救常识和技能培训，开展预案演练，提高人员素质，减少人身伤亡事故的发生。

4.2.6加强对支援社会突发事件应急处置工作的管控，落实好防雷击、触电、溺水、毒害、疫情等个人安全防护用品和防护措施，结合季节、地域等特点做好防暑降温、防寒防冻、防高原反应等工作，备好必须的医药物资和医疗救护力量，确保员工生命健康和安全。

4.2.7 加强预防和处置人身伤亡事故先进技术手段的研究，配备先进的人身安全防护和救援装备，减少人身伤亡事故的发生。

4.2.8提前开展现场工作承载力分析，理顺生产任务与人员的配置关系，避免出现“超负荷、超能力、超时间”的不安全状态，确保现场作业安全生产的“可控、能控、在控”。

4.2.8公司从政府有关部门获得人身伤亡事故监测提示信息后，立即组织制定、落实相关防范措施，预防人身伤亡事故的发生。

- 5 应急响应

- 5.1 响应分级

公司人身伤亡事故应急响应分为一、二、三、四级，响应级别确定可采取以下方式：

（1）发生特别重大、重大、较大、一般人身伤亡事故时，分别对应一、二、三、四级应急响应。

（2）公司人身伤亡应急领导小组根据人身伤亡影响范围、严重程度和社会影响，确定响应级别。

- 5.2 响应启动

5.2.1 事发单位根据人身伤亡事故实际情况,启动本单位应急响应，并立即向公司人身伤亡事故应急办公室和公司应急指挥中心报告，同时向公司相关部门报告。

5.2.2 公司人身伤亡事故应急办公室接到报告后，立即会同人身伤亡事故应急领导小组相关成员部门分析研判，提出对事故的定级建议，报公司人身伤亡事故应急领导小组。

5.2.3 发生重大及以上人身伤亡事故，公司人身伤亡事故应急领导小组研究启动相应级别的应急响应，成立应急指挥部，并将处置情况汇报公司应急领导小组；事发单位启动本单位应急响应。

5.2.4 发生较大或一般人身伤亡事故，公司人身伤亡事故应急办公室启动相应级别的应急响应，并将处置情况汇报领导小组；事发单位启动本单位应急响应。

5.2.5 公司启动应急响应后，公司人身伤亡应急办立即向省公司人身伤亡应急办报告。

5.2.6 当自然灾害、安全事故、突发公共事件伴随人身伤亡事故产生时，应与其它相关事件合并启动应急响应。响应级别遵循“就高不就低”的原则，启动较高级别响应等级。

- 5.3 指挥协调

- 5.3.1 一级响应

公司应急指挥部开展以下应急处置工作：

（1）立即启用应急指挥中心，召开公司人身伤亡应急会议，就有关重大应急问题做出决策和部署。公司人身伤亡事故应急领导小组组长在应急指挥中心负责指挥处置;

（2）公司领导带队，有关部门人员和专家组成工作组赶赴现场，指导协调应急处置工作。

（3）应急指挥部进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息，组织专家分析研判事件发展情况，协调解决应急处置中发生的重大问题;

事发单位落实公司应急指挥部工作部署，组织实施本单位人身伤亡事故应急处置工作。本单位处置能力不足时，及时提请公司组织支援，公司处置能力不足时，及时提请省公司组织支援。

- 5.3.2 二级响应

公司应急指挥部开展以下应急处置工作：

（1）立即即启用应急指挥中心，召开公司人身伤亡事故应急会商会议，就有关重大应急问题做出决策和部署;

（2）公司领导或副总师、安全总监带队，有关部门人员和专家赶赴现场指导应急处置;

（3）应急指挥部进入24小时应急值守状态，及时收集汇总分析事件信息，为公司人身伤亡应急领导小组提供决策服务。

事发单位落实公司应急指挥部工作部署，组织实施本单位人身伤亡事故应急处置工作。本单位处置能力不足时，及时提请公司组织支援，公司处置能力不足时，及时提请省公司组织支援。

- 5.3.3 三、四级响应

公司人身伤亡事故应急办或事故处置牵头负责部门开展以下应急处置工作：

（1）协调相关应急工作，视情况派出公司有关部门人员及专家赶赴现场指导参与应急处置;

（2）开展应急值守，及时跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息。

事发单位经公司授权，协调、组织人身伤亡事故应急处置工作。事发单位处置能力不足时，应及时提请公司组织支援，公司处置能力不足时，及时提请省公司组织支援。

- 5.4 响应措施

- 5.4.1 先期处置

（1）发生人身伤亡事故，现场人员应在保障自身安全前提下，采取适当急救和保护措施，避免受伤人员伤情加重恶化；第一时间向所在单位报告事故情况，并拨打120、119等救援电话请求医疗、消防等救援力量支援。

（2）事发单位接到报告后，应立即组织抢救伤员，在保障伤员安全条件下，迅速将其送往医院救治；防范次生灾害，尽量减少人员伤亡；全面了解情况，并立即报告公司应急指挥中心；及时通知受伤人员家属，做好受伤人员及家属的安抚工作；按照有关规定向事发地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（3）公司应急办按照有关规定向政府部门、省公司应急办报告。

（4）公司相关职能部门、人身伤亡事故应急办公室密切关注事件发展态势，掌握相关单位的先期处置效果。

- 5.4.2 现场救援

- （1）次生灾害防范

事发单位根据现场实际情况安排及指挥相关人员在事故现场设立警戒区域，实施交通管制，开展现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息、执行指挥机构的通告、进行事故现场保护等,防止与救援无关的人员进入事故现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等的交通畅通，保证抢险队伍的人身安全，避免发生不必要的伤亡。

各部门加强次生灾害监测和预警，防范再次发生安全事故。

- （2）消防与抢险

事发单位在确保现场人员安全的情况下，对现场发生的火灾、危险物质泄漏、坍塌等进行处理，处理方法按相关专业规定进行。

- （3）现场保电

事发单位做好应急救援现场、现场指挥部、医院的保供电工作，并保证应急发电车（机）、照明灯塔随时投入运行。

- 5.4.3 协调联动

事发单位按照签订的应急协调联动协议或临时约定，与公司内部单位以及政府、社会相关部门和单位及社会专业救援机构启动协调联动机制，做好人员搜救、转运和治疗等处置工作。

- 5.4.4 舆论引导

综合服务中心根据部门分工开展舆论引导工作， 办公室、安全监察部（保卫部）、营销部（农电工作部）负责协助。

- 5.4.5 信息统计

（1）运维检修部、财务资产部、物资部（物资供应中心）、互联网办公室等部门收集统计财产损失和应急救援投入的装备、物资、人员、资金等信息。

（2）安全监察部（保卫部）负责掌握事故处理进展情况，统计人员伤亡信息。

- 5.4.6 后勤服务

综合服务中心根据部门分工开展后勤服务工作。

- 5.4.7 事态评估

公司人身伤亡事故应急办公室会同其他部门对伤亡情况、企业内外部影响、发展趋势及人员救治情况进行评估，并将评估情况报公司人身伤亡事故应急领导小组或相关领导，必要时为请求政府部门支援提供依据。公司人身伤亡事故应急办公室应随时掌握人身事故发展情况，并及时根据事态变化重新评估，提供变更应急状态级别的依据。

- 5.5 响应调整

公司人身伤亡事故应急领导小组或公司相关领导根据事故严重程度、人员救治能力和社会影响等综合因素，按照事件分级条件，决定是否调整事件响应级别。

- 5.6 响应结束

- 5.6.1 结束条件

同时满足下列条件，按照“谁启动、谁结束”的原则结束应急响应：

（1）政府部门（境外人身伤亡事故项目所在国政府部门）宣布人身伤亡事故应急响应结束；

（2）伤亡人员全部得到妥善处理，所有伤员得到有效救治；

（3）造成人身伤亡事故发生的其他突发事件的直接影响已经结束，其次生和衍生事件风险已得到有效控制；

（4）政府和公司事故调查所需的现场取证和原始资料搜集工作已完成；

- （5）已无其他对人身安全存在重大影响或严重威胁的各类事件。

- 5.6.2 结束流程

当同时满足以上结束条件时，特别重大或重大事件由公司人身伤亡事故应急领导小组研究决定终止事件响应，并发布终止命令；较大或一般事件由公司处置牵头责任部门根据有关各单位处置效果，汇报公司分管领导批准后终止事件响应，并发布终止命令。

- 6信息报告

- 6.1报告程序

6.1.1 先期处置阶段

（1）事发单位在获知发生人身伤亡事故后，立即采取电话、传真、邮件、短线息等形式，即时报告公司人身伤亡事故应急办；即时报告1小时内，以书面形式上报信息，并按照要求做好续报工作；

（2）公司人身伤亡事故应急办公室获知发生人身伤亡事故信息后，应立即核实，报告分管领导，并通报公司人身伤亡事故应急领导小组，并在30分钟内向省公司人伤应急办即时报告；即时报告2小时内，以书面形式上报信息，并做好续报工作。

（3）发生人身伤亡事故，公司应急办履行相关手续，1小时内分别向市应急管理局、省公司报告，并定期续报。

6.1.2 响应阶段

6.1.2.1 较大及以下人身伤亡事故，事发单位执行每天一次定点零报告制度，向公司人身伤亡应急办及相关职能部门定时续报；

6.1.2.2 重大及以上人身伤亡事故，事发单位执行每天两次定点零报告制度，向公司人身伤亡应急办定时续报；

6.1.2.3 公司人身伤亡应急办定期向人身伤亡事故应急领导小组（或分管领导）报告情况，重大情况随时报告。相关信息同时报公司应急办。

- 6.2报告内容

6.2.1 事发单位向公司报告的事件发生信息内容包括：

6.2.1.1报告单位、联系人、联系方式、报告时间、事件发生时间、地点和范围、人员伤亡情况、已经采取的措施和可能发展的趋势以及控制程度等，并按照要求进行续报。

6.2.1.2报告应急响应启动、调整和终止情况。

6.2.2 公司向市应急管理局、四川省电力公司应急指挥中心报告较大及以上人身伤亡事故发生信息内容包括：事件信息来源、时间、地点、基本经过、已造成后果、初步原因和性质、事件发展趋势、拟采取的措施以及信息报告人员的联系方式等。

- 6.3报告要求

6.3.1 事发单位向公司以及对外报送信息，必须做到数据源唯一、数据正确、报告时间符合要求。

6.3.2 自人身伤亡事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报（道路交通、火灾事故自发生之日起5日内，伤亡人数发生变化的，应当及时补报)。

6.3.3 有关单位根据公司临时要求，及时报送相关信息。公司人身伤亡应急办根据政府主管部门的临时要求，及时报送相关信息。

- 6.4信息发布

6.4.1 综合服务中心是对外信息发布的唯一机构，根据公司应急领导小组授权，公司应急办向省公司、政府部门等单位（部门）报送相关信息，新闻及公共关系组对外新闻媒体发布相关应急信息，任何单位和部门不得擅自将应急信息、数据对外披露。

6.4.2 发布信息主要包括人身伤亡事故的基本情况、采取的应急措施、存在的困难以及下一步工作计划等信息。

- 7 后期处置

- 7.1 善后处置

公司工会要指导事发单位全力做好伤亡人员家属的安抚，监督做好伤员医护医疗。各事发单位要根据国家和地方政策规定及时提出申请意见，配合地方社会保险管理部门做好社会保险待遇落实工作。

- 7.2 保险理赔

各有关单位尽快统计人员伤亡情况，经相关部门核实后，由财务资产部牵头按保险公司相关保险条款索赔。

- 7.3 事故调查

7.3.1 按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法

规、文件要求，积极参与、主动配合政府事故调查组的调查，如实汇报情况，提交相关资料。

7.3.2 除政府部门组织的事故调查外，公司按照“四不放过”原则组织进行事故调查。

（1）特别重大、重大人身伤亡事故调查由公司副总师及以上人员带队，相关职能部门参加。

（2）较大人身伤亡事故调查由公司安全监察部负责人（或公司领导指定人员）带队，有关职能部门人员参加。

（3）一般人身伤亡事故调查由公司安全监察部组织，相关职能部门人员参加。

（4）事故调查应坚持实事求是、尊重科学的原则，客观、公正、准确地查清事故原因、发生过程、人员伤亡情况、事故责任等，提出防范措施和事故责任处理意见。

- 7.4 应急处置评估调查

人身伤亡事故应急处置结束后，公司人身伤亡事故应急办公室应组织相关部门对使用的应急预案和应急处置过程进行全面地总结和评估调查，对应急处置工作和应急预案提出改进意见，并尽快落实责任进行整改。

- 8应急保障

- 8.1应急队伍

8.1.1公司及各单位成立的应急救援基干队伍及应急抢险队伍，按照分级管理的原则，接受公司人身伤亡事故应急领导小组或各单位人身伤亡事故应急领导小组的统一指挥，完成相应的应急抢险任务，并在日常培训、应急抢险任务分配、物资保障、通信与信息保障等方面按照同一指挥体系进行统一管理。

8.1.2公司各单位做好应急救援基干队伍及应急抢险队伍紧急救护培训，重点组织外伤和触电急救培训，确保事故第一时间有效开展自救、互救和参与其他事故的应急救援。

- 8.2应急物资与装备

8.2.1各单位生产经营场所、施工车辆上均应配备急救箱，存放急救用品，建立台账，制定专人定期检查、补充、更换，确保应急抢险物资和急救药品合格有效。

8.2.2生产班组、作业现场应配置合格的安全工器具，特殊场所还应配置六氟化硫检漏仪、正压式呼吸器等安全防护装备，建立台账，定期试验，并按规定正确使用。

8.2.3公司按劳动保护相关规定发放工作服、安全鞋等个人劳动保护用品以及防暑降温药品等，监督作业人员正确穿戴，防止人身事故。

- 8.3通信与信息

8.3.1要持续完善电力专用和公用通信网，建立有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保应急处置过程中通信畅通。

8.3.2公司系统各类作业现场和各种相关人员要配备必要的通讯设施和通讯工具，尤其在抢险救灾和应急救援工作中必须有可靠的通讯手段，确保人身事故事发现场能在第一时间向外报告事故信息。

- 8.4其他保障

8.4.1 公司和各单位要加强与地方防疫机构、血站和医院的联系，建立紧急救护绿色通道和协作机制，确保受伤人员及时得到有效医治。

8.4.2 加强与公安、消防等部门的沟通与协调，做好重要电力设施设备、电力生产运行人员的安保、消防工作。

8.4.3 依法合规开展人身伤亡事故应急处置工作，抢险救援过程中听取应急专家和法律部门的意见和建议，注意做好相关证据材料的收集工作。

8.4.4公司各单位应在人身伤亡事故应急预案中明确车辆配备要求，确定具体车辆、车号和驾驶人员，包括用于运输救援人员、现场保卫人员和运输应急物资装备的车辆。

8.4.4 制定和落实反事故技术措施、安全技术劳动保护措施，防止因现场设施缺失和设备原因导致人员伤害。

- 9预案管理

- 9.1 预案培训

公司系统加强应急理论知识和技能学习，加强员工自救、互救及科学施救技能培训，不断提高人身伤亡事故的处置能力和指挥协调能力。各单位将应急专业培训及本预案的培训列入年度培训计划，积极组织开展培训工作。

- 9.2 预案演练

公司应急管理部门应针对本预案,制订应急演练计划，编写演练文件，落实保障措施，本预案的演练原则上每三年举行一次。

- 9.3 预案修订

本预案应定期修订，原则上每三年至少修订一次。有下列情况之一的，应及时开展预案修订工作：

9.3.1 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

9.3.2 隶属关系或机构人员发生变化；

9.3.3 公司需要对应急组织和政策进行调整；

9.3.4 面临的事件风险发生重大变化的；

9.3.5 重要应急资源发生重大变化的；

9.3.6 预案中的其他重要信息发生变化的；

9.3.7 在应急演练和事件应急救援中发现问题需要修订的。

- 9.4 预案备案

本预案报国网四川电力公司、市应急管理局、南充市经信局备案。

- 9.5 预案制定与解释

本预案由国网南充供电公司安全监察部（保卫部）制定并负责解释。公司有关部门和各单位按照本预案的规定履行职责，并制定相应的应急预案。

- 9.6 预案实施

本预案自发布之日起实施。

- 10附件和附表

- 10.1有关应急机构或人员联系方式

10.1.1公司人身伤亡事故应急领导小组人员及联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

10.1.2上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

- 10.2人身伤亡事故应急响应启动流程图

- 10.3信息报送流程图

- 10.4 编制依据及相关联预案

10.4.1 编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国安全生产法》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》

《国家突发公共事件总体应急预案》

《国家安全生产事故灾难应急预案》

《电力安全生产监督管理办法》

《突发事件应急预案管理办法》

《中央企业应急管理暂行办法》

《电力企业应急预案管理办法》

《电力企业应急预案评审与备案细则》

《关于进一步加强四川电力企业应急预案管理的通知》

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

《电力企业专项应急预案编制导则》

《国家电网公司应急工作管理规定》

《国家电网公司应急预案管理办法》

《国家电网公司应急预案评审管理办法》

10.4.2 相关联预案

《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》

《国网南充供电公司防汛应急预案》

《国网南充供电公司雨雪冰冻灾害应急预案》

《国网南充供电公司地震灾害应急预案》

《国网南充供电公司地质灾害应急预案》

《国网南充供电公司设备设施消防安全应急预案》

《国网南充供电公司重要场所消防安全应急预案》

《国网南充供电公司突发公共卫生事件应急预案》

《国网南充供电公司突发群体事件应急处置应急预案》

《国网南充供电公司防恐应急预案》