编号：SGCC-SC-NC-ZN-15

第1次编制-2021年

国网南充供电公司

城市地下电缆火灾及损毁事件应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

目  录

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3 预案体系	1

1.4 适用范围	1

1.5 工作原则	2

1.6 事件分级	3

2 应急指挥机构	3

2.1 应急领导小组	3

2.2 应急指挥机构	5

2.3 专家组	5

3风险和危害程度分析	5

3.1风险分析	5

3.2危害程度分析	5

4监测预警	7

4.1预警分级	7

4.2预警发布	7

4.3预警行动	8

4.4预警解除	10

5 应急响应	11

5.1 响应分级	11

5.2 响应启动	11

5.3 分级响应	15

5.4 先期处置	16

5.5 协调联动	17

5.6 防御次生灾害	17

5.7 事态评估	18

5.8 响应调整与结束	18

6信息报告	19

6.1报告程序	19

6.2报告内容	19

6.3报告要求	20

6.4信息发布	20

7后期处置	21

7.1 善后处置	21

7.2保险理赔	21

7.3事件调查	21

7.4总结评价	22

7.5奖惩与责任追究	22

8 应急保障	23

8.1 应急队伍	23

8.2 应急物资与装备	24

8.3 应急电源	24

8.4 备用调度	24

8.5 通信与信息	25

8.6 技术保障	25

8.7 经费保障	25

8.8 其他保障	25

9预案管理	26

9.1 预案培训	26

9.2 预案演练	26

9.3 预案备案	26

9.4 预案修订	26

9.5 预案制定与解释	27

9.6 预案实施时间	27

10附件和附表	28

10.1 城市地下电缆火灾及损毁事件预案体系构成图	28

10.2 城市电缆火灾及损毁事件分级标准	29

10.3 城市地下电缆火灾及损毁事件应急指挥机构设置详情	31

10.4 城市地下电缆火灾及损毁事件预警	35

10.5 城市地下电缆火灾及损毁事件应急响应分级标准	37

10.6 城市地下电缆火灾及损毁事件应急响应启动流程图	38

10.7城市地下电缆火灾及损毁事件应急响应流程图	39

10.8 信息报送流程	41

10.9国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表	42

- 1 总则

- 1.1编制目的

健全完善国网南充供电公司(以下简称公司)应急工作机制，提高公司应对城市地下电缆火灾及损毁事件的能力，正确、有效、快速处置城市地下电缆突发安全事故，最大程度减少城市地下电缆火灾及损毁事件及其造成的损失和影响，保证公司正常生产经营秩序，维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全，特编制本预案。

- 1.2编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》《国家电网公司应急工作管理规定》《生产安全事故应急条例》《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》《国网四川省电力公司防范化解公司地下电缆重大安全风险若干措施的意见》及国家相关法律、法规、规章制度等，制定本预案。

- 1.3 预案体系

公司系统城市地下电缆火灾及损毁事件应急预案体系由公司本部、县级公司城市地下电缆火灾及损毁事件应急预案及其职能部门处置方案，相关支撑机构城市地下电缆火灾及损毁事件应急预案等构成（体系构成图见10.1）。

- 1.4 适用范围

1.4.1 本预案适用于公司城市地下电缆火灾及损毁事件的应对工作。

1.4.2 本预案指导县公司、支撑机构（以下简称“公司各单位”）城市地下电缆火灾及损毁事件应急预案的编制。

- 1.5 工作原则

以人为本，减少危害。在做好企业自身突发事件应对处置的同时，切实履行社会责任，把保障人民群众和公司员工的生命财产安全作为首要任务，最大程度减少城市地下电缆火灾及损毁事件及其造成的人员伤亡和各类危害。

居安思危，预防为主。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立常备不懈的观念，增强忧患意识，防患于未然，预防与应急相结合，做好应对城市地下电缆火灾及损毁事件的各项准备工作。

统一领导，分级负责。认真贯彻国网四川省电力公司党组和南充市委、市政府工作部署，坚持政府主导，在公司党委的统一领导下，按照综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的要求，开展城市地下电缆火灾及损毁事件预防和处置工作。

把握全局，突出重点。牢记企业宗旨，服务社会稳定大局，采取必要手段保证电网安全，采取应急供电措施重点保障关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众基本生活用电。

快速反应，协同应对。充分发挥公司集团化优势，建立健全“上下联动、区域协作”快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源，协同开展城市地下电缆火灾及损毁事件处置工作。

依靠科技，提高能力。加强城市地下电缆火灾及损毁事件预防、处置科学技术研究和开发，采用先进的监测预警和应急处置装备，充分发挥公司专家队伍和专业人员的作用，提高应对电缆火灾及损毁等灾害的科技水平和指挥能力，避免发生次生、衍生事件，加强宣传和培训，提高员工自救、互救和应对突发事件的综合能力。

- 1.6 事件分级

根据城市地下电缆火灾及损毁事件的性质、危害程度、影响范围等因素，公司城市地下电缆火灾及损毁事件分为特别重大、重大、较大、一般四级（事件分级标准见10.2）。

- 2 应急指挥机构

- 2.1 应急领导小组

2.1.1公司常设城市地下电缆火灾及损毁事件应急领导小组（以下简称电缆事故领导小组），针对具体发生的城市地下电缆火灾及损毁事件，临时成立应急指挥部。

组长由公司总经理（或其授权人）担任。副组长由分管副总经理担任，成员由办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部）、安全监察部（保卫部）、建设部、电力调度控制中心、物资部（物资供应中心）、互联网办公室、信息通信分公司、综合服务中心等相关单位主要负责人组成。

其主要职责是：

（1）接受公司应急领导小组的领导，落实其部署的各项工作。

（2）配合地方政府，组织力量积极参加社会相关电缆事故应急救援工作。

（3）根据本单位处置电缆事故工作需要，就本单位经营区域内电缆事故应急处置工作，请求地方政府或省公司提供应急援助。

（4）宣布进入和解除本单位的电缆事故应急状态，决定启动、调整和终止本单位应急响应。

（5）组织领导本单位经营区域内电缆事故应急处置工作。

（6）负责向公司报送应急信息，向社会发布应急相关信息，向地方政府有关部门报告应急相关情况。

（7）在电缆事故发生的初期，指挥调度部门和运维单位迅速隔离故障，组织协调应急队伍和物资，开展防止事故扩大的先期处置。

2.1.2电缆事故领导小组办公室（以下简称电缆事故应急办）设在运检部，办公室主任由运检部主要负责人兼任，成员由公司上述部门相关人员组成。

其主要职责是：

（1）落实公司电缆事故应急领导小组布置的各项工作。

（2）开展信息搜集、统计汇总、上报工作。

（3）协调公司各职能部门开展应急处置工作。

（4）负责与政府有关部门及用电客户、消防部门的沟通，汇报应急处置相关信息。

（5）协助电缆事故应急领导小组发布有关信息。

- 2.2 应急指挥机构

重大以上城市地下电缆火灾及损毁事件发生后，公司成立应急指挥部，在市政府层面指挥机构领导下，指挥协调公司应对处置工作；事发单位成立应急指挥部，负责现场组织指挥工作，做好与地方政府现场指挥机构的对接。应急指挥部是临时机构，名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式，其中事件名称原则上采用政府公布的规范名称，或根据发生时间和影响范围命名。

应急指挥部设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长及若干工作组。由公司总经理（或其授权人）担任总指挥，由公司分管副总经理担任副总指挥。指挥长和副指挥长由运检部负责人担任。事发县级公司相应设置。

总指挥负责突发事件总体指挥决策工作；副总指挥负责协助总指挥开展突发事件应对工作，主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。指挥长和副指挥长具体负责专业处置工作（应急指挥部组成及职责见10.3.3）。

- 2.3 专家组

公司建立电缆火灾及损毁专业应急人才库，根据实际需要组建应急专家组，为城市地下电缆火灾及损毁事件应急处置提供决策建议。

- 3风险和危害程度分析

- 3.1风险分析

导致公司发生电缆火灾及损毁事件的风险主要包括：

3.1.1通道资源紧张：电缆通道规划与电缆增长规模难以匹配、不相适应，电缆通道建设滞后于电缆增长速度，造成电缆通道资源紧张的局面，导致部分电缆通道内电缆密集敷设。

3.1.2通道隐患缺陷严重：公司投入使用的输、配电缆通道投资建设主体多样，规划、设计、建设缺乏统一的技术标准，通道设施设计参差不齐，加之建设过程管控不到位，电缆通道质量令人堪忧。

3.1.3外力破坏频发：大规模建设危及电缆安全、自主防护体系存在缺失，相应的电缆防盗的物防、技防措施不完善，人为破坏等外力破坏、社会治安事件导致电缆受到攻击等情况，造成严重电缆故障或损毁。

3.1.4运维管理水平做不到高枕无忧：内部基本功不够扎实，电网和设备上降低电网故障风险的技术措施实施和落实不到位。常规巡视多以外观检查和红外测温为主，局放检测、震荡波检测和介损测试等工作开展较少，提升电缆安全运行能力的技术措施覆盖面不全，配网电缆防火专项整治还有较大比例未完成，现有电缆网智能管控系统软、硬件均无法匹配电缆设备增长和功能增加的需求。

- 3.2危害程度分析

地下电缆输电是目前大、中城市的主要输电方式，地下电缆是城市安全可靠供电的电力动脉，牵一发而动全身，稍有疏忽就有可能发生大面积停电和重大火灾事故，危及人身安全和设备运行安全，极易酿成严重后果，产生无法估量的社会负面影响。一旦事故级别达到《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院599号令）和国家消防法所界定的级别，将会触及法律，严重的将构成犯罪。其结果势必给公司发展蒙上阴影，甚至影响到公司未来改革发展的大局。

- 4监测预警

- 4.1预警分级

公司电缆火灾和损毁事故预警分为一级、二级、三级和四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示，红色为最高级别。预警级别确定可采取以下方式：

4.1.1经综合分析，可能发生特别重大、重大、较大、一般电缆事故时，分别对应红色、橙色、黄色和蓝色预警。

4.1.2公司电缆事故应急领导小组根据可能导致的影响范围、严重程度和社会影响，及时调整预警等级。

- 4.2预警发布

4.2.1公司运检部、调控中心、安监部等专业部门综合分析自然灾害、设备设施、电网运行、外部环境、供需平衡等风险，提出公司电缆事故预警建议，黄色以下预警经公司电缆事故领导小组批准后由电缆事故应急办负责发布，橙色以上预警经电缆事故应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

4.2.2 预警信息通过传真、电子邮件、应急指挥信息系统等方式向相关部门、单位发布。各预警接收部门、单位可通过电话、短信、微信等快捷方式向本部门、单位相关人员发布预警。

4.2.3 预警信息包括城市地下电缆火灾及损毁事件概述、预警类型、预警来源、预警级别、预警区域或影响范围、预警期起始时间、影响估计及应对措施、发布单位和时间、主送单位等内容。

- 4.3预警行动

4.3.1红色、橙色预警响应

发布电缆事故红色、橙色预警信息后，公司及各单位应采取以下部分或全部措施：

1.公司本部

（1）电缆事故应急办密切关注事态发展，收集相关信息，及时向公司应急领导小组汇报，同时启动应急值班，做好电缆事故发生、发展情况的监测和事态跟踪工作；加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；

（2）组织相关部门和人员随时对电缆事故信息进行分析评估，预测发生电缆事故可能性的大小、影响范围和严重程度以及可能发生的电缆事故的级别；

（3）核查应急物资和设备，做好物资调拨准备；

（4）电缆事故领导小组成员迅速到位，及时和掌握相关事件信息，研究部署处置工作；

（5）有关职能部门根据职责分工协调组织应急抢修队伍、应急物资、应急电源、交通运输等准备工作，合理安排电网调度运行方式、做好异常情况处置和新闻发布准备；

（6）电缆事故应急办发布预动员令，命令应急队伍和相关人员进入集结阶段，迅速做好一切抢险救灾准备工作；

2.各县公司

（1）及时收集有关信息并报告公司应急办和上级主管部门，做好应急新闻发布准备；同时启动应急值班，做好电缆事故发生、发展情况的监测和事态跟踪工作；加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；

（2）组织相关部门和人员随时对电缆事故信息进行分析评估，预测发生电缆事故可能性的大小、影响范围和严重程度以及可能发生的电缆事故的级别；

（3）按本单位预案规定，合理安排电网调度运行方式，加强对电网运行、重点场所、重点部位、重要设备的巡视、监测和值班工作，以及重要舆情的监测工作；

（4）采取必要措施，加强对重要客户、高危客户及人民群众生活基本用电的供电保障工作；

（5）核查本单位应急物资和设备，做好物资调拨准备；

（6）根据预动员令，统筹调配应急队伍就位、调拨应急电源和应急物资，做好交通运输等异常情况处置准备工作；

4.3.2黄色、蓝色预警响应

发布电缆事故黄色、蓝色预警信息后，公司及各单位应采取以下部分或全部措施：

1.公司本部

（1）电缆事故应急办密切关注事态发展，收集相关信息，及时向公司应急办报告；加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；

（2）有关职能部门根据职责分工督促公司各单位做好组织应急抢修队伍、应急物资、应急电源、交通运输等准备工作，合理安排电网调度运行方式、做好异常情况处置和应急新闻发布准备；

2.各县公司

（1）及时收集有关信息并报告公司电缆事故应急办和上级主管部门；同时启动应急值班，做好电缆事故发生、发展情况的监测和事态跟踪工作；加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；

（2）组织相关部门和人员随时对电缆事故信息进行分析评估，预测发生电缆事故可能性的大小、影响范围和严重程度以及可能发生的电缆事故的级别；

（3）做好组织本单位应急抢修队伍、应急物资、应急电源、交通运输等准备工作，合理安排电网调度运行方式、做好异常情况处置和应急新闻发布准备；

（4）按本单位预案规定，合理安排电网调度运行方式，加强对电网运行、重点场所、重点部位、重要设备的巡视、监测和值班工作，以及重要舆情的监测工作；

（5）采取必要措施，加强对重要客户、高危客户及人民群众生活基本用电的供电保障工作；

（6）核查本单位应急物资和设备，做好物资调拨准备。

- 4.4预警解除

公司电缆事故应急办或有关职能部门根据收集的相关信息，及时向公司电缆事故领导小组汇报，当设备设施损坏的风险已消除或得到有效控制时，黄色以下预警由公司电缆事故领导小组宣布解除，橙色以上预警经公司应急领导小组宣布解除，终止已采取的有关措施。（城市地下电缆火灾及损毁事件预警流程图见10.4）。

- 5 应急响应

- 5.1 响应分级

公司电缆事故应急响应分为一、二、三、四级（城市地下电缆火灾及损毁事件应急响应分级标准见10.5）。响应级别确定可采取以下方式：

5.1.1发生特别重大、重大、较大、一般电缆事故时，分别对应一、二、三、四级应急响应，一级为最高级。

5.1.2公司电缆事故领导小组根据电缆事故影响范围、严重程度和社会影响，确定相应的响应级别。

5.1.3 公司县应急指挥机构应结合历史经验和工作要求科学设置响应级别，原则上应体现逐级提升响应、分级承担任务的要求。

- 5.2 响应启动

电缆事故应急办接到电缆事故信息后，经初步研判，立即向领导小组报告，确定召开领导小组会商会议。根据会商结果，由电缆事故领导小组宣布启动相应级别应急响应（启动流程图见10.6）。

响应启动后，视灾害情况灵活成立若干工作组，二级及以上应急响应公司成立应急指挥部，在应急指挥部统一指挥下，完成具体工作

5.2.1启动应急指挥系统

公司应急指挥中心在30分钟内启动应急指挥系统，事发单位在30分钟内实现与公司总部应急指挥中心互联互通，并提供事件简要情况、相关电网主接线图等资料。

事发现场要第一时间成立现场指挥部，利用4G/5G移动视频、应急通信车、各类卫星设备等手段实现与事发单位、公司总部应急指挥中心的音视频互联互通，具备应急会商条件。

5.2.2应急指挥信息接入

1.公司工作组成员部门按照专业职责开展应急处置工作，向应急指挥部提供有关纸质（电子）版资料，其中，安监、运检、营销部、调控中心固定席位，为公司应急指挥中心接入应急管理、设备运维、电网调度、营销服务等专业系统和信息，并做好持续更新。

（1）安监部：负责提供事件安全情况，相关单位应急基干分队及其装备资料，经信局、应急管理局有关信息及工作要求；

（2）运检部：负责通过PMS系统提供相关的设备、输配电线路电缆基础台帐、同沟敷设情况、地理接线图等基础信息；通过国网灾害监测中心监测预警系统，提供事故现场气象资料；通过电网统一视频监控终端，接入变电站视频；提供事发现场设备设施具体资料信息；

（3）调控中心：负责通过DTS系统提供电网接线图、变电站一次系统图、SCADA系统潮流图、负荷曲线图等电网运行资料；及时提供并持续更新电缆事故停运、恢复信息；

（4）营销部：负责通过营销系统（用电信息采集系统）提供重要及高危用户停电情况、有序用电、停电台区及用户数、用户恢复情况等相关资料；及时提供与政府相关部门、重要用户沟通的情况；重要及高危用户自备电源检查及准备情况、应急发电车准备情况；

（5）综合服务中心：负责提供舆情监测、新闻通稿等相关资料，并做好新闻发布准备；重大传染性疾病疫情防控期间，负责提供应急处置相关单位疫情状态、防疫资源投入情况、疫情防控措施等相关信息；

（6）互联网办：负责组织做好总部应急指挥中心电网统一视频监控平台等相关信息系统运行保障，提供管理信息大区和互联网大区网络信息系统运行情况及安全防护等相关资料；

（7）建设部、运检部：分别负责提供工程建设相关项目资料、变电站设计图纸、主变压器结构图等信息及基建抢修队伍信息，电缆通道基本情况、电站布置图、坝体结构图等信息资料；

（8）物资部：负责提供应急抢修物资相关信息；

（9）其他部门：负责提供本专业处置相关信息。

2.事发单位持续更新电缆事故处置过程中所需相关省、地市电网主接线图、地理接线图、潮流图，设备设施受损情况、网络和信息系统遭受攻击损害情况、事件进展、现场音视频、现场统一视频监控终端等资料。

5.2.3到岗到位

接到电缆事故应急响应通知后，指挥长、指挥部成员、工作组成员、事发单位及涉及单位有关人员应在工作时段30分钟内、非工作时段60分钟内到达应急指挥中心值守。出差、休假等不能参加的，由临时代理其工作的人员参加。

5.2.4 视频会商

应急指挥中心启动后2个小时内，指挥长负责组织与事发单位、事发现场（若具备条件）召开首次视频会商，由副总指挥主持，事发现场、事发单位重点汇报事件详细情况、应急处置进展、次生衍生事件、抢修恢复、客户供电、舆情引导、社会联动、以及需要协调的问题等；公司工作组成员部门按照职责分工重点汇报工作开展情况及下一步安排。指挥长要视情况组织开展后续视频会商，原则上每天16时开展一次视频会商，直至响应结束。

5.2.5组织协调

公司应急办接到事发单位信息报告后，立即核实事件性质、影响范围与损失等情况，向公司分管领导报告，经批准后，通知指挥长、相关部门、事发单位、相关分部组织开展应急处置工作。

公司由指挥长负责组织相关工作组，在应急指挥中心开展24小时联合应急值班，做好事件信息收集、汇总、报送等工作。办公室以及调控中心在本部门开展专业值班，并及时向应急指挥中心提供相关信息。事发单位在本单位应急指挥中心开展应急值班，及时收集、汇总事件信息并报送公司总部。

5.2.6 处置原则

1.初判发生电缆事故停电事件时，公司启动相应级别应急响应。事发地所在县级公司启动本单位应急响应。

2.当发生跨两个及以上行政区的电缆事故事件时，所在地单位均应启动相应级别的应急响应，上级单位根据事件级别启动本级应急响应，负责指挥协调综合应对工作。

3.对于尚未达到一般电缆事故停电事件标准，但对社会产生较大影响的其他停电事件，也应启动应急响应。若发生在县或县级市，县级公司应立即启动三级应急响应；公司视情启动四级应急响应。

- 5.3 分级响应

领导小组及其办公室开展以下应急处置工作：

5.3.1 一、二级响应

（1）各相关部门、单位应将工作重点立即转移到抢险救灾中来，执行省公司应急指挥中心和市政府应急指挥部相关决策部署，并参与市政府应急指挥部电力恢复组、新闻宣传组和综合保障组等相关工作。

（2）成立应急指挥部，立即启用应急指挥大厅，组织召开领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署。

（3）电缆事故应急办及公司相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息。

（4）公司领导带队，有关部门和专家组成工作组赶赴现场，成立现场指挥部，指导协调应对处置工作。

（5）及时组织有关部门和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况。

（6）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.2 三级响应

（1）立即启用应急指挥大厅，组织召开领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署。

（2）电缆事故应急办和相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息上报公司应急办。

（3）经电缆事故领导小组授权的现场工作组,赶赴现场指导参与应急处置。

（4）公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，组织省应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援。

（5）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.4 四级响应

四级响应原则上由运检部牵头负责处置工作，应急办进入24小时应急值班状态，及时收集汇总分析事件信息，为公司指导相关单位电缆火灾或损毁事件提供决策依据。电缆事故领导小组根据需要，派出有关人员和专家赶赴现场，指导相关单位开展电缆火灾或损毁事件应急处置工作。

- 5.4 先期处置

5.4.1电缆事故发生后，事发单位应组织查明事件发生的时间、地点、初步原因、电缆及通道损毁情况及影响范围，明确电缆故障抢修及通道应急恢复处置方案，及时汇总上报，并立即组织本单位应急处置队伍开展应急处置工作。

5.4.2公司应急指挥中心密切关注事件情况以及各单位先期处置效果，责成各职能部门布置应急准备工作，防范、减少事故前期损失。

5.4.3公司相关部门要督促县公司主动与当地政府有关部门联系沟通，通报信息、开展相关工作，同时做好信息收集，主动与市政府和省公司汇报。

5.4.4公司有关职能管理部门督促县公司做好重要用户的应急供电工作；控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，采取其他防止危害扩大的必要措施；对因供电中断可能引起群体性事件的，有关单位要迅速派出负责人赶赴现场开展劝解、疏导工作。

5.4.5公司各职能部门依据本部门分工各负其责，组织、 协调各单位及时调整电网运行方式，保证大电网安全。

5.4.6当因盗窃导致地下电缆损毁时，应保护好现场，待警方取证完毕，保险公司定损后开展相应处置工作。

- 5.5 协调联动

事发单位与省、市（州）、县级公司内部各单位，以及与政府、社会相关部门和单位启动协调联动机制，共同开展城市地下电缆火灾及损毁事件应急处理。

- 5.6 防御次生灾害

事发单位应采取措施防范因停电导致的生产安全事故；组织力量开展隐患排查和缺陷整治，及时采取防范措施，避免发生人员伤亡，避免再次引发其他线路火灾等次生灾害。

- 5.7 事态评估

应急办组织对电缆事故范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，并将评估情况报领导小组。

- 5.8 响应调整与结束

5.8.1 相应调整

公司电缆事故应急领导小组根据事件危害程度、救援恢复情况和社会影响等综合因素，按照事件标准，决定是否调整响应级别。

5.8.2 响应结束

1.电缆事故得到有效控制，危害消除后，一、二级应急响应事件由公司应急领导小组组长根据突发事件趋势和处置等综合因素，宣布结束公司应急响应状态，由公司应急指挥中心下达响应结束指令，并发布响应结束通知，应急工作随即结束，转入后期处置；

2.三、四级响应由公司电缆事故应急办或相关职能部门分析评估事件处在效果，根据突发事件趋势和处置等综合因素，宣布结束公司应急响应状态，由公司应急指挥中心下达响应结束指令，并发布响应结束通知，应急工作结束，转入后期处置。

3.同时满足下列条件，按照“谁启动、谁结束”的原则结束应急响应：

（1）受损重要电缆电力设施基本恢复，电网主干网架基本恢复正常接线方式，电网安全运行威胁基本解除；

（2）重大危险源得到消除或有效监控，因灾停电用户恢复95%及以上；

（3）对环境的影响已经得到控制；

（4）应急救援队伍已经撤离。

（5）上一级指挥部宣布结束终止响应。

（城市地下电缆火灾及损毁事件应急响应流程见10.7）

- 6信息报告

- 6.1报告程序

6.1.1 预警行动阶段

各单位向公司运检部汇报综合信息。

6.1.2 事件响应阶段

各单位向公司运检部汇报综合信息，运检部将综合信息汇总后，根据事态发展情况，及时向电缆事故领导小组组长及上级有关部门报告。

- 6.2报告内容

6.2.1预警响应阶段

（1）本单位预警发布和预警结束情况；

（2）电缆事故可能发生的时间、地点、性质、影响范围、趋势预测和已采取的措施等；

（3）电网运行、潮流负荷、电缆事故灾害预报动态。

6.2.2 事件响应阶段

（1）本单位启动和结束应急响应情况；

（2）电缆事故发生的时间、地点、性质、影响范围、严重程度、已采取的措施等，并根据事态发展和处置情况及时续报动态信息。

（3）电网设施设备、电缆等受损、电网运行、抢险进展、次生灾害、事故发展趋势，应急抢修队伍、应急物资、应急装备需求等情况。

- 6.3报告要求

6.3.1各单位向公司和当地政府及相关部门汇报信息，必须做到数据源唯一，数据准确、及时；

6.3.2预警期和较大、一般事件响应阶段执行每天一次定时报告制度；

6.3.3重大及以上事件响应阶段执行每天两次定时报告制度；

6.3.4各单位根据公司临时要求，完成相关信息报送；

6.3.5各单位启动预警或事件响应，但未达到公司启动预警或事件响应者，由相关单位向公司运检部汇报综合信息，报送内容及要求按本章相关内容执行。

6.3.6公司应急办向政府有关部门报告前，应经公司应急领导小组组长审核批准后，按有关规定执行。

- 6.4信息发布

（1）信息发布内容须经公司应急领导小组授权，并向省公司外联部报备，由公司综合服务中心统一发布 ，可以通过公司官方微博、微信等方式完成首次信息发布；

（2）视事态进展情况，每隔2小时开展后续信息发布工作，直至应急响应结束；

（3）定期或在关键节点组织召开新闻发布会，全面介绍停电情况、公司采取的措施、取得的成效、存在的困难以及预计恢复供电时间等，争取公众理解和社会资源的支持；

（4）组织媒体现场采访，保持正面传播态势。

信息发布渠道包括公司网站、公司官方微博、当地主流媒体、95598电话告知、短信群发、电话录音告知等形式。

- 7后期处置

- 7.1善后处置

7.1.1突发事件应急处置工作结束后，各单位要在本级应急领导小组的组织领导下贯彻保人身、保电网、保供电，按照轻重缓急、考虑全局、突出重点多措并举，优先恢复失电区域供电的原则，对善后处理、恢复工作进行规划和部署，快速、有效地消除事件造成的不利影响。对于不能立即恢复正常供电的重点部位和特殊区域，在做好应急保障工作的基础上要制定并落实临时解决方案。

7.1.2督促事发单位认真开展设备隐患排查和治理工作，避免次生事故的发生，确保电网稳定运行。

7.1.3督促事发单位整理受损电网设施、设备资料，做好相关设备记录、图纸的更新，加快抢修恢复速度，提高抢修恢复质量，尽快恢复正常生产秩序。

- 7.2保险理赔

事发单位电缆设备设施管理部门做好损失情况有关的证明和资料的收集、取证工作，会同财务部核实、评估受损情况，按保险公司相关保险条款理赔。

- 7.3事件调查

事件发生后，由现场指挥部及时统计事件中设备、设施损失情况，呈报本级应急指挥部及相关部门，并按照上级要求配合开展事件调查。发生城市地下电缆火灾及损毁事件，应按《安全生产事故报告和调查处理规程》组织事件调查。事件调查由上级单位组织或委托本级单位独立开展，要调查清楚事件发生原因、发展过程、事件影响、应急抢修及服务开展、相关责任，编制事件调查报告，并提出处理意见和避免类似事件再次发生的措施。

- 7.4总结评价

事件应急结束后，现场指挥部应对使用的应急预案和现场应急处置过程进行全面地总结、评估，找出不足并明确改进方向，及时对应急预案的不足之处予以修订。

- 7.5奖惩与责任追究

按照公司相关管理规定，对事件应急处置工作实行奖励和责任追究制度。应急响应终止后，公司和事发单位在总结评价的基础上，对突发事件应急处置中做出贡献的单位和个人进行表彰，对因失职、渎职造成突发事件或应急处置不当者进行责任追究。城市地下电缆火灾及损毁事件责任追究执行《安全生产事故报告和调查处理规程》。

7.5.1 奖励

在事件应急救援工作中，有下列事迹之一的单位和个人，酌情给予奖励：

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或处置突发事件有功，使国家、集体和人民群众的生命、财产免受或减少损失的；

（3）对突发事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

7.5.2 责任追究

在事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人视情节和危害后果，由其所在单位或者上级部门给予处分，构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任。

（1）在应急处置过程中不认真履行应急安全法律、法规的；

（2）不按照规定制定突发事件应急预案，拒绝承担突发事件应急准备任务的；

（3）不按规定报告、通报突发事件真实情况的；

（4）拒不执行突发事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）资金、装备和物资管理不善，影响应急处置的；

（6）有其他对突发事件应急工作造成危害行为的。

本预案奖惩措施未能覆盖的内容，执行公司相关奖惩管理制度。

- 8 应急保障

- 8.1 应急队伍

公司按照“平战结合、反应快速”的原则，建立健全应急队伍体系，进一步加强应急抢修队伍、应急专家队伍、应急救援志愿队伍的建设和管理，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，并逐步建立社会应急抢修资源协作机制，持续提高突发事件应急处置能力（应急队伍信息见10.9）。

- 8.2 应急物资与装备

建立健全应急物资装备储存、调拨和紧急配送机制，确保应急处置所需的物资装备和生活用品的应急供应。公司和各县级公司应投入必要的资金，配备应急处置所需的抢修工器具、信息通信、交通等各类装备和电力抢险物资，积极获取政府相关部门、其他电力企业、社会机构等外部应急物资装备信息。

- 8.3 应急电源

进一步完善应急电源系统建设，各单位根据自身情况配备各种类型、各种容量应急电源车、应急发电机等；并加强应急电源的日常维护和保养，保证应急电源可以立即投入使用。

加强与政府的协作，促请政府加大工作力度，督促高危企业、高密人口聚集场所、重要商业金融场所、电气化交通等用户按照国家及国家有关部门要求，配置符合标准的应急电源，做好操作人员的培训工作。

- 8.4 备用调度

完善电网各级备用调度体系，做好备用调度系统的管理和运维，健全备用调度常态运转机制，保证紧急时刻备用调度能顺利启用，确保调度机构不间断指挥能力。

- 8.5 通信与信息

持续完善电力专用通信网，充分利用公用通信网，建立有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保应急处置过程中的通信畅通。不断完善安监、生产、营销、95598客户服务、应急指挥、ERP、GIS等信息系统功能，强化系统运行维护与技术支持，保障应急期间相关信息与用户访问畅通。

- 8.6 技术保障

8.6.1公司将电缆火灾及损毁事件应急研究工作纳入公司科技发展计划予以重点支持，开展电缆火灾及损毁事件应急抢修装备研制开发与应急预案数字化技术研究；结合强化设备状态管控工作，组织开展电缆火灾及损毁事件预测、预防和应急处置等技术研究；

8.6.2各单位应组织开展电缆火灾及损毁事件隐患排查和重点设备安全性评价，做好事件预测、预防和应急处置等技术储备；

8.6.3应加强重点设备状态监测和分析，加强火灾与损毁隐患排查，熟悉应急策略。

- 8.7 经费保障

按照预算管理办法规定，公司相关部门及各单位提出应急工作费用需求和预算外申请，纳入预算范围，保证应急工作和处置需求。

- 8.8 其他保障

公司及各单位应根据本单位实际情况，明确相应的应急交通运输保障、安全保障、治安保障、医疗卫生保障、后勤保障及其它保障的具体措施。

- 9预案管理

- 9.1 预案培训

9.1.1 公司本部、各单位编制年度应急培训计划，明确应急培训内容、培训对象、培训方法、培训要求，加强与社会专业应急培训机构协作、交流学习。

9.1.2 公司各单位要将电缆火灾及损毁事件应急专业培训列入年度培训计划，积极组织开展培训工作并加强考核。

9.1.3 电缆线路运维和管理人员应熟知电缆火灾应急处置流程和处置方法，加强消防技能等级培训和取证工作。

- 9.2 预案演练

公司根据实际情况，每年至少组织开展一次电缆事故应急预案演练以及电缆火灾及损毁事件应急演练，增强应急处置的实战能力。通过演练，不断增强电缆火灾及损毁事件应急预案的有效性、实用性和可操作性。

- 9.3 预案备案

本预案报国网四川省电力公司，市经信局、市应急管理局备案。

- 9.4 预案修订

本预案应定期修订，原则上每三年至少修订一次。有下列情况之一的，应及时开展预案修订工作：

9.4.1 国家相关法律法规、上位预案发生变化。

9.4.2 公司发生重大机构调整。

9.4.3 面临的风险发生重大变化。

9.4.4 重要应急资源发生重大变化。

9.4.5 预案中的其他重要信息发生重大变化。

9.4.6 在突发事件应对和应急演练中发现问题需作出重大调整。

9.4.7 有关政府部门提出修订要求。

9.4.8 应急办提出修订要求。

- 9.5 预案制定与解释

本预案由国网南充供电公司组织制定，由运维检修部负责解释。

- 9.6 预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

- 10附件和附表

- 10.1 城市地下电缆火灾及损毁事件预案体系构成图

- 10.2 城市电缆火灾及损毁事件分级标准

根据电缆事故的严重程度、影响范围、可能导致的电网紧急情况等，将电缆事故分为四级：特别重大事件、重大事件、较大事件、一般事件。

特别重大事件

出现下列情况之一，为公司特别重大配电电缆事件：

（1）事件造成公司系统发生六级及以上人身事件的；

（2）事件造成公司系统发生五级及以上电网、设备事件的；

（3）事件造成重要供电负荷出现供电中断：导致国家级重要会议、重大演出现场停电；导致矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成人员死亡；导致主干电气化铁路线停电；或造成机场、车站等国家级重要交通枢纽停电的；

（4）发生地下电缆火灾事故，火势迅速蔓延已失去控制，火灾潜在影响范围巨大，事态非常严重。

（5）公司电缆事件处置领导小组视电缆事故严重程度、抢修难度和社会影响等综合因素，研究确定为设备设施损坏特别重大事件。

重大事件

出现下列情况之一，为公司重大配电电缆事件：

（1）事件造成公司系统发生七级及以上人身事件的；

（2）事件造成公司系统发生六级及以上电网、设备事件的；

（3）事件造成重要供电负荷出现供电中断：导致省级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场、重要（敏感）客户停电或导致矿山、化工、冶炼等高危企业停电的；

（4）发现地下电缆火灾事故，火势蔓延已失去控制，火灾潜在影响范围大，事态严重。

（5）公司电缆事件处置领导小组视电缆事故严重程度、抢修难度和社会影响等综合因素，研究确定为设备设施损坏重大事件。

较大事件

出现下列情况之一，为公司较大配电电缆事件：

（1）事件造成公司系统发生七级及以上电网、设备事件的；

（2）发现地下电缆火灾事故，火势较大，火灾潜在影响范围较广，事态有扩大的趋势，但尚在可控范围；

（3）公司电缆事件处置领导小组视电缆事故严重程度、抢修难度和社会影响等综合因素，研究确定为设备设施损坏较大事件。

一般事件

出现下列情况之一，为公司一般配电电缆事件：

（1）事件造成公司系统发生八级及以上电网、设备事件的；

（2）发现地下电缆火灾事故，火势一般，事态可能会扩大，但尚在可控范围；

（3）公司电缆事件处置领导小组视电缆事故严重程度、抢修难度和社会影响等综合因素，研究确定为设备设施损坏一般事件。

- 10.3 城市地下电缆火灾及损毁事件应急指挥机构设置详情

10.3.1 应急指挥机构示意图

10.3.2 应急领导小组成员及联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

10.3.3应急指挥部组成及职责

| 角色 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 总经理（或其授权人） | 负责响应事件总体指挥决策工作。 |
| 副总指挥 | 分管副总经理 | 协助总指挥负责城市地下电缆火灾及损毁灾害事件应对进行指挥协调；主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。 |
| 指挥长 | 运检部主任 | 负责应急处置的统筹组织管理。执行落实总指挥的工作部署，领导指挥总部各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作。 |
| 副指挥长 | 运检部副主任 | 协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。 |
| 指挥部成员包括办公室、发展部、财务部、运检部、安监部、营销部、建设部、调控中心、物资部、互联网办、综服中心。下设7个工作组。 |  |  |
| 综合协调组 | 组长：安监部主任 成员：安监部、办公室、营销部 | 负责协调各工作组开展应急处置工作；负责向各工作组传达灾情事件进展情况；根据现场情况及时调拨应急发电车及调运应急物资；负责灾情事件发展及公司处置过程中信息收集、汇总、上报、续报工作。 |
| 电网调控组 | 组长：调控中心主任 成员：运检部、营销部 | 组织协调处理电网故障，保证电网安全稳定运行及电力电量平衡，及时恢复电网供电，根据领导小组指令，启动电网备调中心。营销部组员协调调动营销体系，做好用电需求侧管理工作；电力交易中心组员协调跨地市电力电量支援。 |
| 供电服务组 | 组长：营销部主任 成员：办公室、供电服务中心 | 及时告知重要用户事件情况，同时编写停电信息报国网营销部，通过95598热线IVR自助语音播报停电信息。保障关系国计民生的重要用户，为重要用户提供应急供电和应急照明支援。 |
| 通信保障组 | 组长：调控中心主任 成员：安监部、互联网办 | 负责协调处理通信故障，提供可靠的通讯、通信保障，满足救灾现场与后方指挥部的语音、视频、数据的双向传输需要，保证应急指挥中心内各项应急指挥系统平台运行正常。 |
| 舆情处置组 | 组长：综合服务中心主任 组员：办公室、营销部、调控中心、运检部 | 及时收集突发事件的有关信息，整理并组织新闻报道稿件；拟定新闻发布方案和发布内容，负责新闻发布工作；接待、组织和管理媒体记者做好采访；负责突发事件处置期间的内外部宣传工作。 |
| 抢修恢复组 | 组长：运检部主任 组员：运检部、安监部、物资部、调控中心 | 负责现场抢险、抢修工作的组织、协调工作；了解、掌握突发事件的情况和处理进展，收集统计现场设备损坏、修复信息，及时向指挥部汇报。 |
| 后勤保障组 | 组长：物资部主任 组员：运检部、安监部、建设部、营销部、综合服务中心、财务部、发展部 | 负责联系协调设备物资供应厂家，组织应急物资储备仓库开展应急值班，组织应急救援物资、救灾抢险设备调拨、采购、运输等工作。其中综合服务中心组员负责公司本部救灾人员生活保障，指导协调各灾区生活保障工作,协调药品等医疗物资购买和调配；发展部、财务部组员负责协调救灾项目、资金和保险理赔事宜。 |

10.3.4上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

- 10.4 城市地下电缆火灾及损毁事件预警

黄色以下预警

橙色以上预警

- 10.5 城市地下电缆火灾及损毁事件应急响应分级标准

| 公司 响应级别 事件分级 | 各层面相关单位应急响应等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省公司 | 省会城市（成都）公司 | 市（州）公司 | 县级公司 |
| 特别重大 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 重大 | 二 | 一 | 一 | 一 |
| 较大 | 三 | 二 | 二 | 一 |
| 一般 | 四 | 三 | 三 | 二 |

注：1. 省会城市（成都）公司为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件、二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件；

- 市（州）分为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件，二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件；

- 县级公司分为二级应急相应，一级响应对应特别重大、重大、较大事件，二级响应对应一般事件；

- 发生特别重大、重大事件，省公司启动一、二级响应时，受到影响的省会城市（成都）、市（州）和县级公

- 10.6 城市地下电缆火灾及损毁事件应急响应启动流程图

- 10.7城市地下电缆火灾及损毁事件应急响应流程图

10.7.1一、二级应急响应流程图

10.7.2 三、四级应急响应流程图

- 10.8 信息报送流程

- 10.9国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表

| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 队内职务 | 学历 | 岗位/职务 | 专业类别 | 参加过的培训 | 具备特殊作业证书名称 | 驾驶证 | 电话号码 | 血型 | 从业日期 （参工日期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安监部 | 罗运良 | 男 | 1986.4 | 党员 | 队长 | 大学本科 | 安监部五级职员 | 综合救援 |  | 无 | C1 | 13890717595 | O | 2006.7 |
| 2 | 供服指挥中心 | 蒲斌 | 男 | 1978.3 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安全监督 | 后勤保障 | 省公司应急管理和特钟装备培训 | 无 | C1 | 13990775371 | A | 1997.12 |
| 3 | 信通分公司 | 向维杰 | 男 | 1992.2 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 信息通信 | 省公司应急通信管理和装备培训 | 无 | 无 | 18086907909 | A | 2014.7 |
| 4 | 信通分公司 | 吴金辉 | 男 | 1988.10 | 党员 | 队员 | 硕士研究生 | 信息运检高级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 15196635013 | O | 2016.7 |
| 5 | 信通分公司 | 刘嘉豪 | 男 | 1996.9 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 通信运检初级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 18382988673 | B | 2019.7 |
| 6 | 顺庆供电中心 | 任宇鑫 | 男 | 1991.11 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 综合救援 | 省公司应急救援培训 | 无 | C1 | 18281779099 | O | 2014.6 |
| 7 | 顺庆供电中心 | 陈志远 | 男 | 1993.08 | 团员 | 队员 | 研究生 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13558792908 | AB | 2020.7 |
| 8 | 顺庆供电中心 | 何浩 | 男 | 1994.11 | 团员 | 队员 | 研究生 | 供电服务中级工 | 综合救援 | 无 | 无 | 无 | 15708468824 | O | 2019.6 |
| 9 | 顺庆供电中心 | 李强 | 男 | 1982.1 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15808401023 | A | 2004.6 |
| 10 | 顺庆供电中心 | 任勇 | 男 | 1982.2 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13551910710 | B | 2004.6 |
| 11 | 高坪公司 | 李满强 | 男 | 1978.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部副主任 | 综合救援 | 省公司应急管理培训 | 无 | C1D | 15298220727 | A | 2000.9 |
| 12 | 高坪公司 | 张晓刚 | 男 | 1974.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13890815252 | AB | 1992.12 |
| 13 | 高坪公司 | 李帅 | 男 | 1993.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 供电服务一班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 19982882322 | 0 | 2016.07 |
| 14 | 高坪公司 | 何健 | 男 | 1984.02 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 供电服务二班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15881732920 | A | 2006.05 |
| 15 | 高坪公司 | 吴宇昊 | 男 | 1993.02 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副所长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18121808168 | B | 2016.07 |
| 16 | 高坪公司 | 李江 | 男 | 1985.04 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 运维部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15082788613 | AB | 2009.07 |
| 17 | 高坪公司 | 王志刚 | 男 | 1982.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990890558 | 0 | 2008.01 |
| 18 | 高坪公司 | 陈勇 | 男 | 1984.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990766568 | 0 | 2003.10 |
| 19 | 高坪公司 | 张明 | 男 | 1982.03 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | B1 | 13508096866 | 0 | 2003.10 |
| 20 | 高坪公司 | 王小平 | 男 | 1976.01 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电抢修班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990859730 | B | 1995.09 |
| 21 | 嘉陵公司 | 王飞 | 男 | 1991.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 办公室专责 | 后勤保障 | 无 | 无 | C1 | 15775863870 | A | 2014.07 |
| 22 | 嘉陵公司 | 方锁 | 男 | 1989.03 | 党员 | 队员 | 本科 | 发建专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990867772 | B | 2012.07 |
| 23 | 嘉陵公司 | 杨智勇 | 男 | 1978.07 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990718067 | O | 1998.01 |
| 24 | 嘉陵公司 | 黄爽 | 男 | 1987.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983554542 | A | 2009.07 |
| 25 | 嘉陵公司 | 罗上 | 男 | 1993.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18381771151 | A | 2016.07 |
| 26 | 嘉陵公司 | 郭云龙 | 男 | 1990.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990767704 | B | 2014.07 |
| 27 | 嘉陵公司 | 龙海 | 男 | 1989.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15984834492 | O | 2013.07 |
| 28 | 嘉陵公司 | 马云亮 | 男 | 1990.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13547443997 | O | 2013.07 |
| 29 | 嘉陵公司 | 陈明枭 | 男 | 1996.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15703035518 | A | 2018.07 |
| 30 | 嘉陵公司 | 何涛 | 男 | 1979.07 | 群众 | 队员 | 中专 | 技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983777399 | B | 1998.12 |
| 填报说明：1.队员年龄要求在23-45岁（正副队长除外），具备中技以上学历，从事电力专业工作3年以上，业务水平优秀者。 2.专业类别：综合救援、应急供电、信息通信、后勤保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |