编号：SGCC-SC-NC-ZH-02A

第3次修订-2021年

国网南充供电公司

地震灾害应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3预案体系	1

1.4适用范围	1

1.5工作原则	1

1.6事件分级	2

2应急指挥机构及职责	3

2.1应急领导小组	3

2.2应急指挥机构	4

2.3专家组	4

3风险和危害程度分析	4

3.1 风险分析	4

3.2 危害程度分析	6

4监测预警	8

4.1风险监控	8

4.2预警分类	10

4.3预警发布	10

4.4预警行动	11

4.5预警解除	11

5应急响应	12

5.1 响应分级	12

5.2 响应启动	12

5.3 分级响应	14

5.6 防御次生灾害	16

5.4 先期处置	16

5.5 协调联动	17

5.7 事态评估	17

5.8 响应调整与结束	17

6信息报告	18

6.1 报告程序	18

6.2 报告内容	18

6.3 报告要求	19

6.4信息发布	19

7后期处置	20

7.1 善后处置	20

7.2保险理赔	20

7.3 应急处置评估	20

7.4 恢复重建	21

8应急保障	21

8.1应急队伍保障	21

8.2应急物资装备保障	21

8.3 应急电源	21

8.4 备用调度	22

8.5 通信与信息	22

8.6 技术保障	22

8.7 经费保障	22

8.8 其他保障	23

9预案管理	23

9.1预案培训	23

9.2预案演练	23

9.3 预案备案	23

9.4 预案修订	24

9.5预案制定与解释	24

9.6预案实施	24

10附件和附表	25

10.1 地震灾害事件预案体系构成图	25

10.2 地震灾害事件分级标准	26

10.3 有关应急机构及人员联系方式	31

10.4 国网南充供电公司突发事件预警流程图	35

10.5 地震灾害事件应急响应分级标准	37

10.6 地震灾害事件应急响应启动流程图	38

10.7 地震灾害事件应急响应流程图	39

10.8 信息报送流程图	41

10.9 国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表	42

- 1总则

- 1.1编制目的

健全完善国网南充供电公司(以下简称公司)抗震救灾工作机制，提高公司应对地震灾害事件的能力，正确、有效、快速处置地震灾害事件，最大程度减少地震灾害事件及其造成的损失和影响，保证公司正常生产经营秩序，维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全，特编制本预案。

- 1.2编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防震减灾法》《四川省防震减灾条例》等国家相关法律法规，《国家电网公司应急工作管理规定》等行业相关规定，以及《国家地震应急预案》《四川省突发事件总体应急预案》《四川省地震应急预案》《国网四川省电力公司突发事件总体应急预案》《国网四川省电力公司地震灾害应急预案》《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》等相关预案，制定本预案。

- 1.3预案体系

公司系统地震灾害应急预案体系由公司本部、县级公司地震灾害应急预案及其职能部门处置方案，相关直属单位地震灾害应急预案共同构成（体系构成图见10.1）。

- 1.4适用范围

1.4.1 本预案适用于公司地震灾害事件的应对工作。

1.4.2 本预案指导所属县供电公司、直属单位（以下简称“公司各单位”）地震灾害事件应急预案的编制。

- 1.5工作原则

以人为本，减少危害。在做好企业自身突发事件应对处置的同时，切实履行社会责任，把保障人民群众和公司员工的生命财产安全作为首要任务，最大程度减少地震灾害事件及其造成的人员伤亡和各类危害。

居安思危，预防为主。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立常备不懈的观念，增强忧患意识，防患于未然，预防与应急相结合，做好应对地震灾害的各项准备工作。

统一领导，分级负责。认真贯彻国网四川省电力公司党组和南充市委、市政府工作部署，坚持政府主导，在公司党委的统一领导下，按照综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的要求，开展地震灾害预防和处置工作。

把握全局，突出重点。牢记企业宗旨，服务社会稳定大局，采取必要手段保证电网安全，采取应急供电措施重点保障关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众基本生活用电。

快速反应，协同应对。充分发挥公司集团化优势，建立健全“上下联动、区域协作”快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源，协同开展地震灾害处置工作。

依靠科技，提高能力。加强地震灾害预防、处置科学技术研究和开发，采用先进的监测预警和应急处置装备，充分发挥公司专家队伍和专业人员的作用，提高应对地震灾害的科技水平和指挥能力，避免发生次生、衍生事件，加强宣传和培训，提高员工自救、互救和应对突发事件的综合能力。

- 1.6事件分级

根据地震灾害事件的性质、危害程度、影响范围等因素，公司地震灾害事件分为特别重大、重大、较大、一般四级（事件分级标准见附件10.2）。

- 2应急指挥机构及职责

- 2.1应急领导小组

2.1.1 公司常设地震灾害事件应急领导小组（以下简称“地震领导小组”），针对具体发生的地震灾害事件，临时成立应急指挥部。

2.1.2 公司地震灾害应急领导小组是处置地震灾害事件的常设领导机构。组长由公司总经理（或其授权人员）担任。副组长由公司分管副总担任，成员由办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部）、安全监察部（保卫部）、建设部、电力调度控制中心、物资部（物资供应中心）、互联网办公室、信息通信分公司、综合服务中心等相关单位主要负责人组成。

其主要职责：执行公司党委的决策部署；领导协调公司地震灾害应急处置工作；宣布公司进入和解除应急状态，决定启动、调整和终止应急响应；领导、协调地震灾害的抢险救援、抢修恢复、医疗救护、信息发布和舆论引导等工作；协调有关部门做好伤亡人员的救治和安抚工作。

2.1.3 地震灾害应急领导小组办公室（以下简称“地震应急办”）设在运维检修部，办公室主任由运维检修部主要负责人担任，成员由相关部门人员组成。

其主要职责：落实地震灾害应急领导小组部署的各项任务；收集并汇总地震灾害相关信息；协调公司各职能小组开展应急处置工作；指导供电服务班开展24小时专业化值班，负责与省公司和政府部门沟通汇报相关信息；协助对外发布地震灾害事件相关信息和引导舆论；按照领导小组决策，发布启动、调整和终止应急响应命令。

2.1.4 公司工作组（临时）受地震领导小组委派，赴现场协调指导基层单位开展地震灾害事件应急处置工作。

- 2.2应急指挥机构

重大以上地震灾害事件发生后，公司成立应急指挥部，在市政府层面指挥机构领导下，指挥协调公司应对处置工作；事发县级公司成立应急指挥部，负责现场组织指挥工作，做好与地方政府现场指挥机构的对接。应急指挥部是临时机构，名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式，其中事件名称原则上采用政府公布的规范名称，或根据发生时间和影响范围命名。

应急指挥部设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长及若干工作组。公司应急指挥部由公司总经理（或其授权人）担任总指挥，公司分管副总经理担任副总指挥。指挥长和副指挥长由运检部负责人担任。事发单位相应设置。

总指挥负责突发事件总体指挥决策工作；副总指挥负责协助总指挥开展突发事件应对工作，主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。指挥长和副指挥长具体负责专业处置工作（应急指挥部组成及职责见10.3.3）。

- 2.3专家组

公司建立应急专家库：根据实际需要组建应急专家组，为应急处置提供决策建议。

- 3风险和危害程度分析

- 3.1 风险分析

3.1.1情况介绍

南充位于四川盆地东北部，地处嘉陵江中游，介于北纬30°35′至31°51′，东经105°27′至106°28′，南充地区位于非地震带，历史上未记录发生过破坏性地震。北部阆中、仪陇地区距离四川龙门山地震带距离最近。若青川、北川、茂县、绵竹、汶川等地发生6级以上地震，南充地区将有明显震感，其中2008年的汶川大地震中，阆中地区成为受灾区，部分电网设备、居民房屋受损，因此，将南充北部的阆中、仪陇地区，作为防地震灾害的重点区域。

3.1.2电力系统地震灾害特征分析

3.1.2.1发电设备

由于发电厂房结构及设备抗震性能不够，或地震强度超出了抗震设防等级，导致电厂厂房倒塌或发电设备的破坏，使发电厂遭受巨大灾害。

3.1.2.2变电设施

变电设施受地震影响损毁的情况往往最为严重，其震害主要有两种：变电站房屋发生倒塌；进出线构架及高压电气设备受损。

（1）变压器。其震害表现一般为主体位移、扭转、跳出轨道或倾倒，高压套管断裂、错位或漏油。此外，受地震影响瓦斯保护动作也是变压器跳闸的原因之一。

（2）高压电气设备。断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、支柱绝缘子、避雷器等电气设备大多体型细高、阻尼比小，且有脆性瓷件作为绝缘套管或承重支柱，抗震能力低，在地震中由于强烈的地面运动以及设备之间连接的相互作用，极易遭受破坏，其主要特征是绝缘瓷瓶断裂，设备倾斜或跌落等。这是强震是造成电网解列、瘫痪的主要原因之一。

（3）支撑结构震害。变电站设备往往安装在钢或混凝土类支撑结构上，在历史震害中，因支撑结构破坏导致变电站设备损坏的不乏其例。

3.1.2.3输电线路

输电线路震害主要表现为铁塔折断倒塌，带动连接的输电线路断裂。从历史震害情况来看，输电线路杆塔的震害相对较轻，绝大多数震害源于地震所引发的次生灾害，如地面变形、不均匀沉降、滑坡、泥石流或沙土液化发生塔体倾斜、倾倒、构建损坏等。但在地震高烈度区，也会产生输电铁塔结构的动力破坏。

3.1.2.4电力系统

电力系统作为国家经济和社会生活的生命线系统之一，一旦遭受地震破坏，其后果是灾难性的。从电力系统整体角度来看，地震灾害具有以下特征：

（1）突发性强，防御难度大；

（2）电网结构瞬间遭受严重破坏；

（3）可能发生对电力系统危害更大的次生灾害。

- 3.2 危害程度分析

3.2.1地震对公司的危害

3.2.1.1员工人身安全危害

公司生产经营区域内发生地震灾害尤其是强震，对各办公区域、营业网点、基建施工现场以及其他户外运行维护和检修作业人员的人身安全构成极大威胁，可能造成严重的人员伤亡。

3.2.1.2电力系统危害

（1）发电设施。发电设施受地震灾害损坏，往往导致机组大范围解列，使系统在短时间内丧失大量电源，进而引发连锁故障，扩大事故范围。

（2）变电设施。无论是变压器、高压电气设备还是变电支撑结构等受地震破坏，往往都会影响变电站的变电功能，使电网丧失供电能力，导致局部区域性断电，并延缓系统恢复供电的时间。

（3）输电线路。输电线路作为电网的重要组成部分，其倒塌、损坏极易直接导致电网瘫痪。

（4）电力系统。就电力系统整体而言，地震危害主要表现为：

a.地震的预报至今仍是一个世界性难题，电力系统也不例外，很难在地震来临之前采取针对性的防控措施，如变电站恢复有人值守、对重要电气设备开展特巡、调整电网运行方式和检修计划、制定专项应急预案等，在地震应急方面往往也处于比较被动的局面；

b.一次地震往往持续几十秒，但在短时间内往往造成大量房屋倒塌、设施损毁和人员伤亡，往往造成一个区域内多个枢纽变电站或多条输电通道同时退出运行，导致电网解列，出现一个甚至多个网络孤岛，引发区域内电力供需失衡、潮流大范围转移、运行设备严重过载等问题，并最终导致电网瘫痪和大面积停电；

c.主震之后的余震往往持续很长时间，且震后不可避免的产生火灾、水灾、泥石流、滑坡等次生灾害，有些次生灾害的严重程度甚至远超直接灾害造成的损失，对电网在后应急处置工作造成极大困难。

e.其他设备设施及系统危害。公司调度控制系统、相关网络信息系统等也可能因为地震灾害受损甚至瘫痪，将严重影响震后电网运行恢复、生产经营活动以及抗震救灾应急指挥等。

3.2.1.3生产经营场所危害

地震灾害尤其是强震可能损毁公司各级办公大楼、调度控制场所、供电营业大厅，造成公司基建项目施工中断，对公司正常生产经营秩序造成严重影响。

3.2.2地震对其他城市生命线的危害

3.2.2.1除开供电系统而外，其他城市生命线系统主要还包括供水、供气、交通、通讯系统。震害主要表现在破坏原因多、机理复杂、破坏形式多样、连锁性强、影响范围大、检测和修复期长、经济损失大等方面。如：

（1）严重影响居民生活用水、用电。

（2）阻碍震后的应急救灾和恢复重建工作。如交通系统的破坏将影响抗震救灾物资运输；供水中断将增加震后火灾风险，增加火灾损失等。

（3）引发次生灾害，如火灾、环境污染等。

（4）造成极大的间接经济损失。如企业停工停产，商业中断等。

3.2.2.2另外，生命线各系统之间还有较强的关联性，灾害发生后会产生相互影响。比如供水、供能、通讯都要依赖于供电，而供能又是启动备用电源的先决条件。

- 4监测预警

- 4.1风险监控

4.1.1公司各专业管理部门及公司地震应急办应认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照预防和应急相结合的要求，密切监测地震灾害风险，建立风险管控长效机制。

4.1.2建立和完善与政府专业部门的沟通协作和信息共享机制。

4.1.3针对各种可能发生的地震灾害，充分利用调度自动化系统、设备在线监测系统，积极开展风险监测、辨识、分析，组织开展隐患排查和治理，落实各项风险预控措施。

4.1.4地震灾害预测分析主要包括以下内容：

（1）地震灾害的基本情况和可能涉及的因素，如发生的时间、地点，电网影响情况、涉及的供电范围，以及可能引发的次生、衍生灾害等；

（2）地震灾害的危害程度，如可能造成的人员伤亡、电网受损、财产损失，以及对经济发展和社会稳定造成的影响和危害等；

（3）地震灾害可能达到的等级，以及需要采取的应对措施。

4.1.5地震灾害风险监测方法和信息收集包括以下渠道：

（1）公司各单位在地震灾害多发期，应密切注意政府相关部门发布的地震灾害预报，加强对所属电网设施设备的巡查，掌握灾情，及时上报公司各专业管理部门及公司地震应急办。

（2）公司各单位利用防灾减灾信息系统，对出现的地震灾害做到早获得风险数据，及时上报公司各专业管理部门及公司地震应急办。

（3）公司各专业管理部门、公司地震应急办及公司各单位应与政府有关部门建立相应的地震及次生、衍生灾害监测预报预警联动机制，实现相关灾情、险情等信息的实时共享。

4.1.6风险监测报告

通过预测分析，若发生一般地震灾害的机率较高，应及早采取预防和应对措施。若发生特别重大、重大或较大地震灾害的机率较高，要在积极采取预防和应对措施的同时，及时报告公司地震应急办。

- 4.2预警分类

公司地震灾害事件预警包括短临地震预警、强有震感地震预警和邻省地震预警。

短临地震预警指省级以上人民政府发布的短临地震预报（指未来3个月可能发生5.0级以上破坏性地震）。

强有震感地震预警指发生在省内的4.0级以下，有明显震感，且可能会对社会造成一定影响的地震事件预警。

邻市地震预警指在我市周边地级市发生的，且波及我市的地震事件预警。

- 4.3预警发布

4.3.1公司地震应急办或有关职能管理部门接到公司各单位预警信息，或收到政府相关部门预警通知后，立即汇总相关信息，分析研判，提出公司预警发布建议，黄色以下预警经公司地震领导小组批准后由地震应急办负责发布，橙色以上预警经地震应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

4.3.2预警信息由地震应急办或公司应急办通过传真、电子邮件、应急指挥信息系统等方式向相关部门、单位发布。各预警接收部门、单位可通过电话、短信、微信等快捷方式向本部门、单位相关人员发布预警。

4.3.3预警信息包括地震灾害事件概述、预警类型、预警来源、预警级别、预警区域或影响范围、预警期起始时间、影响估计及应对措施、发布单位和时间、主送单位等内容。

- 4.4预警行动

进入预警期后，公司各部门、有关单位应采取以下部分或全部措施：

4.4.1 及时收集、报告有关信息，开展应急值班，做好地震灾害事件发生、发展情况的监测和事态跟踪工作，加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；

4.4.2 组织相关部门和人员随时对地震预警信息进行分析评估，预测发生地震灾害事件可能性的大小、影响范围和严重程度，以及可能发生的地震灾害事件的级别；

4.4.3 加强对电网运行、重点场所、重点部位、重要设备和重要舆论的监测工作；

4.4.4 采取必要措施，加强对关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众生活基本用电的供电保障工作；

4.4.5 核查应急物资和设备,做好物资调拨准备；

4.4.6 有关职能部门根据职责分工协调组织应急队伍、应急物资、应急电源、应急通信、交通运输和后勤保障等处置准备工作；

4.4.7 做好新闻宣传和舆论引导工作；

4.4.8 做好启动应急协调联动机制的准备工作；

4.4.9 地震领导小组成员迅速到位，及时掌握相关事件信息，研究部署处置工作；

4.4.10 应急队伍和相关人员进入待命状态。

- 4.5预警解除

有关情况证明地震灾害事件不可能发生或危险已经解除，黄色以下预警由公司地震领导小组宣布解除，橙色以上预警经公司应急领导小组宣布解除，解除已经采取的有关措施。如预警期满或直接进入应急响应状态，预警自动解除（地震灾害事件预警流程图见10.4）。

- 5应急响应

- 5.1 响应分级

公司地震灾害事件应急响应分为一、二、三、四级（地震灾害事件应急响应分级标准见10.5）。响应级别确定可采取以下方式：

5.1.1 发生特别重大、重大、较大、一般地震灾害事件时，分别对应一、二、三、四级应急响应。

5.1.2 地震领导小组根据地震灾害影响范围、严重程度和社会影响，确定响应级别。

5.1.3 公司本部、各单位应急指挥机构应结合历史经验和工作要求科学设置响应级别，原则上应体现逐级提升响应、分级承担任务的要求。

- 5.2 响应启动

地震应急办接到地震灾害信息后，经初步研判，立即向地震领导小组报告，确定召开领导小组会商会议。根据会商结果，由地震领导小组宣布启动相应级别应急响应（启动流程图见10.6）。

响应启动后，视灾害情况灵活成立若干工作组，二级及以上应急响应公司成立应急指挥部，在应急指挥部统一指挥下，完成具体工作。三级及以下响应由地震应急办牵头指挥协调工作。

5.2.1 到岗到位

指挥部成员、工作组成员应在工作时间30分钟内、非工作时间60分钟内到达应急指挥大厅值守。出差、休假等不能参加的，由临时代理其工作的人员参加。

5.2.2 启动应急指挥系统

应急中心在30分钟内启动应急指挥系统，事发单位在应急指挥系统启动后第一时间实现与公司应急中心互联互通，并提供事件简要情况、设备设施受损情况等资料。

事发单位第一时间派人奔赴现场，利用4G/5G移动视频、应急通信车、各类卫星设备等手段实现与本单位、公司应急中心的音视频互联互通，具备应急会商条件。

5.2.3 应急指挥信息接入

5.2.3.1 工作组成员部门按照专业职责开展应急处置工作，向应急指挥部提供有关纸质（电子）版资料，并做好持续更新。

（1）安监部：负责提供事件安全情况，相关单位应急基干分队及其装备资料，经信局、应急局相关信息及工作要求。

（2）运检部：负责提供受灾地区输、变、配电及水电设备设施台帐、地理接线图等基础信息，气象资料，线路、变电站监控视频。

（3）调控中心：负责提供受灾地区电网接线图、变电站一次系统图、系统潮流图、负荷曲线图等电网运行资料，提供并持续更新变电设备、输配电线路等电网和设备停运、恢复信息。

（4）营销部：负责提供受灾地区重要及高危用户停电情况、停电台区及用户数、用户恢复情况，与政府相关部门、重要用户沟通情况，重要及高危用户自备电源检查及准备情况，应急发电车准备情况。

（5）综合服务中心：负责提供舆情监测、新闻通稿等相关资料，并做好新闻发布准备；负责提供后勤保障相关信息

（6）信通分公司：负责提供受灾地区信息系统运行情况。

（7）建设部、运检部：分别负责提供工程建设项目相关资料、基建抢修队伍信息。

（8）物资部：负责提供应急抢修物资相关信息。

（9）其他部门：负责提供本专业处置相关信息。

5.2.3.2 事发单位提供并持续更新灾情处置过程中所需电网主接线图、地理接线图、系统潮流图、设备设施受损情况、网络和信息系统受损情况、现场音视频、现场抢险安排、处置工作进展等资料。

5.2.4 视频会商

应急指挥系统启动后2个小时内，指挥长负责组织公司与事发单位、事发现场（若具备条件）召开首次视频会商，由副总指挥主持，事发现场、事发单位重点汇报事件详细情况、应急处置进展、次生衍生事件、抢修恢复、客户供电、舆情引导、社会联动、以及需要协调的问题等；工作组成员部门按照职责分工重点汇报工作开展情况及下一步安排。指挥长视情况组织开展后续视频会商，原则上每天召开一次视频会商会议，直至响应结束。

5.2.5 联合值班

各工作组在应急指挥大厅开展24小时联合值班，做好事件信息收集、汇总、报送等工作。事发单位在本单位应急指挥大厅开展应急值班，及时收集、汇总事件信息并报送公司。

- 5.3 分级响应

地震领导小组及其办公室开展以下应急处置工作：

5.3.1 一、二级响应

（1）各相关部门、单位应将工作重点立即转移到抢险救灾中来，执行国网四川省电力公司应急指挥中心和南充市政府应急指挥部相关决策部署，并参与南充市政府应急指挥部电力恢复组、新闻宣传组和综合保障组等相关工作。

（2）立即启用应急指挥大厅，组织召开领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署。

（3）地震应急办及公司相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息，向公司应急办汇报。

（4）公司领导带队，有关部门和专家组成工作组赶赴现场，成立现场指挥部，指导协调应对处置工作。

（5）及时组织有关部门和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况。

（6）公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，组织公司应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援灾区，超出本级应急处置能力时，及时提请省公司支援。

（7）视情况就地震灾害事件处置工作向市政府应急指挥部或有关部门提出援助请求。

（8）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.2 三级响应

（1）立即启用应急指挥大厅，组织召开领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署。

（2）地震应急办和相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息上报公司应急办。

（3）经地震领导小组授权的现场工作组,赶赴现场指导参与应急处置。

（4）公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，组织应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援。

（5）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.4 四级响应

四级响应原则上由运检部牵头负责处置工作，地震应急办进入24小时应急值班状态，及时收集汇总分析事件信息，为公司指导相关单位抗震救灾提供决策依据。地震领导小组根据需要，派出有关人员和专家赶赴现场，指导相关单位开展抗震救灾应急处置工作。

- 5.6 防御次生灾害

事发单位、救援单位、相关部门加强次生灾害监测预警，防范因停电导致的生产安全事故；组织力量开展隐患排查和缺陷整治，及时采取防范措施，避免发生人员伤亡，避免发生火灾等次生灾害。

- 5.4 先期处置

公司相关部门及事发单位应根据职责和灾害处置工作需要，采取针对性措施：

5.4.1县级公司

地震灾害事件发生后，事发单位在做好信息报告的同时，要根据预案启动相应响应，立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受伤人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员；控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，采取其他防止危害扩大的必要措施，向所在地人民政府有关部门报告。

5.4.2公司本部

5.4.2.1 密切关注事件发展态势，掌握事发单位先期处置情况，做好信息报送工作，与国网四川省电力公司、经信局、应急局联系沟通，按要求汇报相关情况。

5.4.2.2 根据县公司请求及事件发展态势，做好相关支援准备，督促县公司做好重要用户应急供电、队伍支援和物资调配等准备工作。

- 5.5 协调联动

事发单位与省、市（州）、县级公司内部各单位，以及与政府、社会相关部门和单位启动协调联动机制，共同开展地震应急救援。

- 5.7 事态评估

公司应急办组织对地震灾害范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，并将评估情况报地震领导小组，必要时作为请求国网四川省电力公司及政府相关部门支援的依据。

- 5.8 响应调整与结束

地震领导小组根据事件危害程度、救援恢复能力和社会影响等综合因素，按照事件分级条件，调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

同时满足下列条件，按照“谁启动、谁结束”的原则结束应急响应：

（1）地震灾害应急处置工作基本完成；

（2）地震引发的次生灾害的后果基本消除；

（3）经过震情趋势判断，近期无发生较大地震的可能；

（4）灾区基本恢复正常社会秩序；

（5）因灾受伤害人员得到妥善安置；

（6）政府部门宣布地震灾害应急期结束；

（7）电网主干网架基本恢复正常接线方式，可恢复用户已全部恢复电网供电。

（地震灾害事件应急响应流程见10.7）

- 6信息报告

- 6.1 报告程序

6.1.1 内部报告程序

6.1.1.1 事发单位在获知发生地震灾害事件后，应在15分钟内报告地震应急办。报告可以采用电话、传真、邮件、短信等形式上报。向上级即时报告后，应在90分钟内以书面形式上报，并按照要求做好续报工作。

6.1.1.2 收到较大及以上地震灾害事件报告后，地震应急办和相关部门应立即核实，向地震领导小组汇报，同时报公司应急办。公司应急办按要求上报省公司应急办。

6.1.1.3 应急响应期间，各单位定时向地震应急办报告综合信息。

6.1.2 对外报告程序

发生地震灾害事件后，应急中心履行相关流程手续后，在1小时内向市政府总值班室和市经信局、市应急管理局报告。其后，根据相关要求做好信息续报。

督促相关单位向当地政府报告有关情况，并提出处置建议。

- 6.2 报告内容

6.2.1 内部报告内容

6.2.1.1 发生地震灾害事件后，事发单位即时报告的内容包括时间、地点、灾害基本情况、影响范围等概要信息。

6.2.1.2 响应阶段，事发单位向地震应急办报告本单位启动、调整和终止应急响应情况，以及电网运行、设备设施受损、负荷损失、抢险救援、次生灾害、人员伤亡情况，对电网、用户的影响，政府、媒体、网络舆论反应，已经采取的措施及事件发展趋势，应急队伍、应急物资、应急装备需求等信息。

6.2.2 对外报告内容

6.2.2.1 信息初报的内容包括时间、地点、基本经过、影响范围等概要信息。

6.2.2.2 信息续报的内容包括事件信息来源、时间、地点、基本经过、影响范围、已造成后果、初步原因和性质、事件发展趋势和采取的措施以及信息报告人员的联系方式等。

- 6.3 报告要求

6.3.1 各单位向公司和当地政府相关部门汇报信息，必须做到数据源唯一、数据准确、及时。

6.3.2 事发当日，事发单位每2小时向公司应急指挥中心动态报送最新进展信息；第二日，每4小时（6时、10时、14时、18时）各报送一次；第三日至应急响应结束，每12小时（6时、18时）各报送一次。

6.3.3 各单位根据公司临时要求，完成相关信息报送。

- 6.4信息发布

6.4.1 信息发布内容须经公司应急领导小组授权，并向省公司外联部报备后，由综合服务中心统一发布。

6.4.2 接到地震灾害事件信息后，综合服务中心应在政府、公司的统一安排下，通过公司官方微博、微信等方式完成首次信息发布。

6.4.3 视事态进展情况，每隔2小时开展后续信息发布工作，直至应急响应结束。

6.4.4 定期或在关键节点，在政府相关部门的统一组织下，召开新闻发布会，全面介绍地震灾害受损情况、停电情况、采取的措施、取得的成效、存在的困难以及预计恢复供电时间等，争取公众理解和社会资源的支持。

6.4.5 组织媒体现场采访，保持正面传播态势。

- 7后期处置

- 7.1 善后处置

7.1.1 贯彻“考虑全局、突出重点”原则，对善后处理、恢复重建工作进行规划和部署，制定抢修恢复方案。

7.1.2 督促事发单位认真开展设备隐患排查和治理工作，避免次生事件的发生，确保电网安全稳定运行。

7.1.3 督促事发单位整理受损电网设施、设备资料，做好相关设备记录、图纸的更新，加快抢修恢复速度，提高抢修恢复质量，尽快恢复正常生产秩序。

7.1.4 妥善处理好向社会媒体披露后续信息的工作。

- 7.2保险理赔

督促受影响的单位及时通知保险公司核实、统计设备损失情况，经相关部门审核后，由财务部牵头按保险合同条款进行索赔。

- 7.3 应急处置评估

应急响应终止后，应按照公司有关要求，对地震灾害事件的预防准备、监测预警、处置救援、事后恢复等过程进行评估和调查，重点通过还原地震灾害事件应急处置全过程，对照有关应急法规、制度、预案和相关要求，总结经验、查找问题、吸取教训、完善措施，不断提高应急处置能力，形成应急处置评估调查报告。事发单位应做好应急处置全过程资料收集保存工作，主动配合评估调查，并对应急处置评估调查报告有关建议和问题进行闭环整改。

- 7.4 恢复重建

地震灾害事件应急处置工作结束后，各单位要结合当地政府要求积极开展受损设施、场所和生产经营秩序的恢复重建工作。对于重点部位和特殊区域，要认真分析研究，提出解决建议和意见，按有关规定报批实施。

- 8应急保障

- 8.1应急队伍保障

公司按照“平战结合、反应快速”的原则，建立健全应急队伍体系，进一步加强应急抢修队伍、应急专家队伍的建设和管理，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，并逐步建立社会应急抢修资源协作机制，持续提高突发事件应急处置能力。

- 8.2应急物资装备保障

建立健全地震灾害事件的电力设备设施应急物资装备储存、调拨和紧急配送机制。公司各单位应投入必要的资金，遵循“规模适度、布局合理、功能齐全、交通便利”的原则，因地制宜设立储备仓库，形成应急物资储备网络，储备应急救援与处置所需的通用救灾装备和物资，确保应急处置需要。

- 8.3 应急电源

进一步完善应急电源系统建设，各单位根据自身情况配备各种类型、各种容量应急电源车、应急发电机等；并加强应急电源的日常维护和保养，保证应急电源可以立即投入使用。

加强与政府的协作，促请政府加大工作力度，督促高危企业、高密人口聚集场所、重要商业金融场所、电气化交通等用户按照国家及国家有关部门要求，配置符合标准的应急电源，做好操作人员的培训工作。

- 8.4 备用调度

完善电网各级备用调度体系，做好备用调度系统的管理和运维，健全备用调度常态运转机制，保证紧急时刻备用调度能顺利启用，确保调度机构不间断指挥能力。

- 8.5 通信与信息

公司按照统一系统规划、统一技术规范、统一组织建设，必要时统一调配使用的原则，持续完善电力专用和公用通信网，健全有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，做好在灾时启动应急机动通信设备的准备。震后尽快恢复受到破坏的电力专用通信设施，确保应急处置过程中通信畅通、信息安全。

建立健全有效的通信联络机制，完善政府相关应急机构、社会救援组织、重要用户群体等的联络方式，保证信息流转的上下内外互通。

- 8.6 技术保障

建立应急科技支撑体系，将应急科学研究工作纳入公司科技发展计划予以重点支持，开展应急装备研制开发、应急理论与技术研究，借鉴国内外先进处置经验，组织开展地震灾害事件预测、预防和应急处置等方面的科学研究。

- 8.7 经费保障

按照预算管理办法规定，公司相关部门及各单位提出应急工作费用需求和预算外申请，纳入预算范围，保证应急工作和处置需求。

- 8.8 其他保障

8.8.1 加强与公路、铁道、民航、水运等交通运输部门的沟通与协调，加强与社会物流企业的合作，在优先利用公司自身交通运输能力前提下，合理使用社会交通运输资源。

8.8.2 加强与公安部门的沟通与协调，做好重要电力设施设备、电力生产运行人员的安全保卫，并做好应急救援车辆优先通行的保障。

8.8.3 与地方加强沟通与协调，充分合作，借助当地后勤和医疗卫生资源做好后勤医疗保障。

8.8.4 加大与社会专业救援机构合作，联合开展公司应急救援人才培养,协调开展地震灾害事件救援。

- 9预案管理

- 9.1预案培训

各单位每年应至少组织一次与本预案实施密切相关的人员培训。

- 9.2预案演练

公司每年应至少组织一次地震灾害应急演练。每三年应至少开展一次邀请政府、并网电厂、重要用户等参加的联合演练。

- 9.3 预案备案

本预案报国网四川省电力公司，市经信局、市应急管理局、四川能监办备案。

- 9.4 预案修订

本预案应定期修订，原则上每三年至少修订一次。有下列情况之一的，应及时开展预案修订工作：

9.4.1 国家相关法律法规、上位预案发生变化。

9.4.2 公司发生重大机构调整。

9.4.3 面临的风险发生重大变化。

9.4.4 重要应急资源发生重大变化。

9.4.5 预案中的其他重要信息发生重大变化。

9.4.6 在地震灾害事件应对和应急演练中发现问题需作出重大调整。

9.4.7 有关政府部门提出修订要求。

9.4.8 地震应急办提出修订要求。

- 9.5预案制定与解释

本预案由国网南充供电公司组织制定，由运维检修部负责解释。公司有关部门和各单位按照本预案的规定履行职责，并制定相应的应急预案。

- 9.6预案实施

本预案自发布之日起实施。

- 10附件和附表

- 10.1 地震灾害事件预案体系构成图

- 10.2 地震灾害事件分级标准

根据地震灾害造成损失的严重程度、影响范围、可能导致电网紧急情况等,将地震灾害事故响应分为四级：特别重大、重大、较大、一般四级。

1 特别重大地震灾害事故

出现下列情况之一，为公司地震灾害特别重大事故：

（1）地震灾害造成公司系统5人以上死亡，或者20人以上受伤，或者200人以上受困的；

（2）地震灾害造成南充电网减供负荷达到事前的20%以上，重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对跨区域电网安全稳定运行构成严重威胁的；

（3）地震灾害造成公司4座以上220kV变电站全站失压的；

（4）地震灾害造成运行中的8条以上220kV线路倒塔断线的；

（5）地震灾害造成重要供电负荷出现供电中断，导致省级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场停电；导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成5人以上死亡，或20人以上受伤，或5000万元以上经济损失的；导致3条主干电气化铁路线停电；或造成机场、车站、码头等国家级重要交通枢纽停电，影响旅客人数5000人以上的；

（6）地震灾害造成10kV线路停运100条以上，影响供电用户数达50万户以上的；

（7）江河、大中型水库（或堰塞湖）因地震灾害决堤或溃坝，造成县城主城区进水的，或造成220kV变电站平均积水1米以上的，或造成公司本部办公区域平均积水2米以上3米以下，或县级供电公司办公区域平均积水3米以上的；

（8）公司应急领导小组视地震灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为地震灾害重大事件的。

初判指标：南充地区发生6.0级以上地震，或邻近地区发生7.0级以上地震;南充市人民政府宣布进入地震灾害I级响应;南充公司启动I级响应。

2 重大地震灾害事故

出现下列情况之一，为公司地震灾害重大事故：

（1）地震灾害造成公司系统3人以上5人以下死亡，或者10人以上20人以下受伤，或者100人以上200人以下受困的；

（2）地震灾害造成南充电网减供负荷达到事前的15%以上20%以下，重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对跨区域电网安全稳定运行构成严重威胁的；

（3）地震灾害造成公司3座220kV变电站或2个枢纽220kV变电站全站失压的；

（4）地震灾害造成运行中的6条以上8条以下220kV线路倒塔断线的；

（5）地震灾害造成重要供电负荷出现供电中断，导致省级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场停电；导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下受伤，或1000万以上5000万元以下经济损失的；导致2条主干电气化铁路线停电；或造成机场、车站、码头等国家级重要交通枢纽停电，影响旅客人数1000人以上5000人以下的；

（6）地震灾害造成10kV线路停运50条以上100条以下，影响供电用户数达30万户以上50万户以下的；

（7）江河、大中型水库（或堰塞湖）因地震灾害决堤或溃坝，造成政府防汛部门重点监控的主要河流超警戒水位2米以上3米以下，或造成220kV变电站平均积水0.5米以上1米以下的，或造成公司县级供电公司办公区域平均积水2米以上3米以下的；

（8）公司应急领导小组视地震灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为地震灾害重大事件的。

初判指标：南充地区发生5.0-5.9级地震，或邻近地区发生6.0-6.9级地震;南充市人民政府宣布进入地震灾害二级响应，即使电网设施未受严重损失，根据配合政府救灾抢险工作需要，公司领导小组决定进入二级应急响应状态的。

3 较大地震灾害事故

出现下列情况之一，为公司地震灾害较大事故：

（1）地震灾害造成公司系统3人以下死亡，或者5人以上10人以下受伤，或者20人以上100人以下受困的；

（2）地震灾害造成南充电网减供负荷达到事前的10%以上15%以下，重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对跨区域电网安全稳定运行构成较大威胁的；

（3）地震灾害造成公司2座220kV变电站或1个枢纽220kV变电站、或4个以上110kV变电站全站失压的；

（4）地震灾害造成运行中的3条以上6条以下220kV线路倒塔断线的；

（5）地震灾害造成重要供电负荷出现供电中断，导致地市级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场停电；导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成1人以上3人以下死亡，或5人以上10人以下受伤，或500万以上1000万元以下经济损失的；导致1条主干电气化铁路线停电；或造成机场、车站、码头等国家级重要交通枢纽停电，影响旅客人数500人以上1000人以下的；

（6）地震灾害造成10kV线路停运30条以上50条以下，影响供电用户数达10万户以上30万户以下的；

（7）江河、大中型水库（或堰塞湖）因地震灾害决堤或溃坝，造成政府防汛部门重点监控的主要河流超警戒水位1米以上2米以下，或造成110kV变电站平均积水0.5米以上1米以下的，或造成公司县级供电公司办公区域平均积水1米以上2米以下的；

（8）公司应急领导小组视地震灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为地震灾害较大事件的。

初判指标：南充地区发生4.5-4.9级地震，或邻近地区发生5.0-5.9级地震;南充市人民政府宣布进入地震灾害三级响应，即使电网设施未受严重损失，根据配合政府救灾抢险工作需要，公司领导小组决定进入三级应急响应状态的。

4 一般地震灾害事故

出现下列情况之一，为公司地震灾害一般事故：

（1）地震灾害造成公司系统或者5人以下受伤，或者20人以下受困的；

（2）地震灾害造成南充电网减供负荷达到事前的5%以上10%以下，重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对跨区域电网安全稳定运行构成威胁的；

（3）地震灾害造成公司1座220kV变电站或4个以下110kV变电站全站失压的；

（4）地震灾害造成运行中的3条以下220kV线路倒塔断线的；

（5）地震灾害造成重要供电负荷出现供电中断，导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成5人以下受伤，或200万以上500万元以下经济损失的；或造成机场、车站、码头等国家级重要交通枢纽停电，影响旅客人数300人以上500人以下的；

（6）地震灾害造成10kV线路停运10条以上30条以下，影响供电用户数达5万户以上10万户以下的；

（7）江河、大中型水库（或堰塞湖）因地震灾害决堤或溃坝，造成110kV变电站积水0.5米以下，或造成35kV变电站积水0.5米以上1米以下，造成公司县级供电公司办公区域平均积水1米以下的；

（8）公司应急领导小组视地震灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为地震灾害一般事件的。

初判指标：南充地区发生4.0级以下地震，或邻近地区发生4.0-4.9级地震;南充市人民政府宣布进入地震灾害四级响应，即使电网设施未受严重损失，根据配合政府救灾抢险工作需要，公司领导小组决定进入四级应急响应状态的。

- 10.3 有关应急机构及人员联系方式

10.3.1地震灾害领导小组构成示意图

县公司地震灾害应急领导小组

县公司应急领导小组

县公司地震灾害应急指挥部

县公司地震灾害相关工作组

10.3.2国网南充供电公司应急领导小组人员及联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

10.3.3应急指挥部组成及职责

| 角色 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 总经理（或其授权人员） | 负责地震灾害事件总体指挥决策工作。 |
| 副总指挥 | 分管副总经理 | 协助总指挥负责地震灾害事件应对进行指挥协调；主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。 |
| 指挥长 | 运检部主任 | 负责应急处置的统筹组织管理。执行落实总指挥的工作部署，领导指挥总部各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作。 |
| 副指挥长 | 运检部副主任 | 协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。 |
| 指挥部成员包括办公室、发展部、财务部、运检部、安监部、营销部、建设部、调控中心、物资部、互联网办、综合服务中心。下设7个工作组。 |  |  |
| 综合协调组 | 组长：安监部主任 成员：安监部、办公室、营销部 | 负责协调各工作组开展应急处置工作；负责向各工作组传达灾情事件进展情况；根据现场情况及时调拨应急发电车及调运应急物资；负责灾情事件发展及公司处置过程中信息收集、汇总、上报、续报工作。 |
| 电网调控组 | 组长：调控中心主任 成员：运检部、营销部 | 组织协调处理电网故障，保证电网安全稳定运行及电力电量平衡，及时恢复电网供电，根据领导小组指令，启动电网备调中心。营销部组员协调调动营销体系，做好用电需求侧管理工作；电力交易中心组员协调跨地市电力电量支援。 |
| 供电服务组 | 组长：营销部主任 成员：办公室、供电服务中心 | 及时告知重要用户事件情况，同时编写停电信息报省公司营销部，通过95598热线IVR自助语音播报停电信息。保障关系国计民生的重要用户，为重要用户提供应急供电和应急照明支援。 |
| 通信保障组 | 组长：信通分公司 成员：安监部、互联网办 | 负责协调处理通信故障，提供可靠的通讯、通信保障，满足救灾现场与后方指挥部的语音、视频、数据的双向传输需要，保证应急指挥中心内各项应急指挥系统平台运行正常。 |
| 舆情处置组 | 组长：综合服务中心 组员：办公室、营销部、调控中心、运检部 | 及时收集突发事件的有关信息，整理并组织新闻报道稿件；拟定新闻发布方案和发布内容，负责新闻发布工作；接待、组织和管理媒体记者做好采访；负责突发事件处置期间的内外部宣传工作。 |
| 抢修恢复组 | 组长：运检部主任 组员：运检部、安监部、物资部、调控中心 | 负责现场抢险、抢修工作的组织、协调工作；了解、掌握突发事件的情况和处理进展，收集统计现场设备损坏、修复信息，及时向指挥部汇报。 |
| 后勤保障组 | 组长：物资部主任 组员：运检部、安监部、建设部、营销部、综合服务中心、财务部、发展部、物资部 | 负责联系协调设备物资供应厂家，组织应急物资储备仓库开展应急值班，组织应急救援物资、救灾抢险设备调拨、采购、运输等工作。其中，综合服务中心组员负责公司本部救灾人员生活保障，指导协调各灾区生活保障工作,协调药品等医疗物资购买和调配；发展部、财务部组员负责协调救灾项目、资金和保险理赔事宜。 |

10.3.4上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

- 10.4 国网南充供电公司突发事件预警流程图

黄色以下预警

橙色以上预警

- 10.5 地震灾害事件应急响应分级标准

| 公司 响应级别 事件分级 | 各层面相关单位应急响应等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省公司 | 省会城市（成都）公司 | 市（州）公司 | 县级公司 |
| 特别重大 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 重大 | 二 | 一 | 一 | 一 |
| 较大 | 三 | 二 | 二 | 一 |
| 一般 | 四 | 三 | 三 | 二 |

注：1. 省会城市（成都）公司为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件、二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件；

- 市（州）分为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件，二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件；

- 县级公司分为二级应急相应，一级响应对应特别重大、重大、较大事件，二级响应对应一般事件；

- 发生特别重大、重大事件，省公司启动一、二级响应时，受到影响的省会城市（成都）、市（州）和县级公司，均应启动一级响应。

- 10.6 地震灾害事件应急响应启动流程图

- 10.7 地震灾害事件应急响应流程图

10.7.1一、二级应急响应流程图

10.7.2 三、四级应急响应流程图

- 10.8 信息报送流程图

- 10.9 国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表

| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 队内职务 | 学历 | 岗位/职务 | 专业类别 | 参加过的培训 | 具备特殊作业证书名称 | 驾驶证 | 电话号码 | 血型 | 从业日期 （参工日期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安监部 | 罗运良 | 男 | 1986.4 | 党员 | 队长 | 大学本科 | 安监部五级职员 | 综合救援 |  | 无 | C1 | 13890717595 | O | 2006.7 |
| 2 | 供服指挥中心 | 蒲斌 | 男 | 1978.3 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安全监督 | 后勤保障 | 省公司应急管理和特钟装备培训 | 无 | C1 | 13990775371 | A | 1997.12 |
| 3 | 信通分公司 | 向维杰 | 男 | 1992.2 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 信息通信 | 省公司应急通信管理和装备培训 | 无 | 无 | 18086907909 | A | 2014.7 |
| 4 | 信通分公司 | 吴金辉 | 男 | 1988.10 | 党员 | 队员 | 硕士研究生 | 信息运检高级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 15196635013 | O | 2016.7 |
| 5 | 信通分公司 | 刘嘉豪 | 男 | 1996.9 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 通信运检初级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 18382988673 | B | 2019.7 |
| 6 | 顺庆供电中心 | 任宇鑫 | 男 | 1991.11 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 综合救援 | 省公司应急救援培训 | 无 | C1 | 18281779099 | O | 2014.6 |
| 7 | 顺庆供电中心 | 陈志远 | 男 | 1993.08 | 团员 | 队员 | 研究生 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13558792908 | AB | 2020.7 |
| 8 | 顺庆供电中心 | 何浩 | 男 | 1994.11 | 团员 | 队员 | 研究生 | 供电服务中级工 | 综合救援 | 无 | 无 | 无 | 15708468824 | O | 2019.6 |
| 9 | 顺庆供电中心 | 李强 | 男 | 1982.1 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15808401023 | A | 2004.6 |
| 10 | 顺庆供电中心 | 任勇 | 男 | 1982.2 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13551910710 | B | 2004.6 |
| 11 | 高坪公司 | 李满强 | 男 | 1978.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部副主任 | 综合救援 | 省公司应急管理培训 | 无 | C1D | 15298220727 | A | 2000.9 |
| 12 | 高坪公司 | 张晓刚 | 男 | 1974.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13890815252 | AB | 1992.12 |
| 13 | 高坪公司 | 李帅 | 男 | 1993.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 供电服务一班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 19982882322 | 0 | 2016.07 |
| 14 | 高坪公司 | 何健 | 男 | 1984.02 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 供电服务二班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15881732920 | A | 2006.05 |
| 15 | 高坪公司 | 吴宇昊 | 男 | 1993.02 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副所长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18121808168 | B | 2016.07 |
| 16 | 高坪公司 | 李江 | 男 | 1985.04 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 运维部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15082788613 | AB | 2009.07 |
| 17 | 高坪公司 | 王志刚 | 男 | 1982.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990890558 | 0 | 2008.01 |
| 18 | 高坪公司 | 陈勇 | 男 | 1984.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990766568 | 0 | 2003.10 |
| 19 | 高坪公司 | 张明 | 男 | 1982.03 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | B1 | 13508096866 | 0 | 2003.10 |
| 20 | 高坪公司 | 王小平 | 男 | 1976.01 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电抢修班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990859730 | B | 1995.09 |
| 21 | 嘉陵公司 | 王飞 | 男 | 1991.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 办公室专责 | 后勤保障 | 无 | 无 | C1 | 15775863870 | A | 2014.07 |
| 22 | 嘉陵公司 | 方锁 | 男 | 1989.03 | 党员 | 队员 | 本科 | 发建专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990867772 | B | 2012.07 |
| 23 | 嘉陵公司 | 杨智勇 | 男 | 1978.07 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990718067 | O | 1998.01 |
| 24 | 嘉陵公司 | 黄爽 | 男 | 1987.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983554542 | A | 2009.07 |
| 25 | 嘉陵公司 | 罗上 | 男 | 1993.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18381771151 | A | 2016.07 |
| 26 | 嘉陵公司 | 郭云龙 | 男 | 1990.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990767704 | B | 2014.07 |
| 27 | 嘉陵公司 | 龙海 | 男 | 1989.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15984834492 | O | 2013.07 |
| 28 | 嘉陵公司 | 马云亮 | 男 | 1990.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13547443997 | O | 2013.07 |
| 29 | 嘉陵公司 | 陈明枭 | 男 | 1996.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15703035518 | A | 2018.07 |
| 30 | 嘉陵公司 | 何涛 | 男 | 1979.07 | 群众 | 队员 | 中专 | 技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983777399 | B | 1998.12 |
| 填报说明：1.队员年龄要求在23-45岁（正副队长除外），具备中技以上学历，从事电力专业工作3年以上，业务水平优秀者。 2.专业类别：综合救援、应急供电、信息通信、后勤保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |