编号：SGCC-SC-NC-ZN-11

第3次修订-2021年

国网南充供电公司

设备设施消防安全应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3 预案体系	1

1.4适用范围	1

1.5工作原则	1

1.6 事件分级	2

2 应急指挥机构	2

2.1 应急领导小组	2

2.2 应急指挥机构	3

2.3 专家组	4

3风险和危害程度分析	4

3.1风险分析	4

3.2危害程度分析	5

4监测预警	6

4.1风险监控	6

4.2预警分类	6

4.3预警发布	7

4.4预警行动	7

4.5预警调整和解除	8

5应急响应	9

5.1 响应分级	9

5.2 响应启动	9

5.3 分级响应	11

5.4先期处置	12

5.5 协调联动	12

5.6响应调整和结束	13

6信息报告	13

6.1报告程序	13

6.2报告内容	13

6.3报告要求	14

6.4信息发布	14

7后期处置	15

7.1善后处置	15

7.2保险理赔	15

7.3 应急处置与评估	15

7.4 恢复重建	16

7.5 事件调查	16

8应急保障	16

8.1应急队伍保障	16

8.2通信与信息保障	16

8.3应急物资装备保障	17

8.4备用调度	17

8.5应急电源保障	17

8.6技术保障	17

8.7 应急指挥中心保障	18

8.8经费保障	18

8.9 其他保障	18

9预案管理	19

9.1 预案培训	19

9.2 预案演练	19

9.3 预案备案	19

9.4 预案修订	19

9.5 预案制定与解释	20

9.6 预案实施	20

10附件和附表	21

10.1设备设施消防安全预案体系构成图	21

10.2设备设施消防安全事件分级标准	22

10.3有关应急机构及人员联系方式	24

10.4国网南充供电公司突发事件预警流程图	27

10.5设备设施消防安全事件应急响应分级标准	30

10.6设备设施消防安全事件应急响应启动流程图	31

10.7设备设施消防安全事件应急响应流程图	32

10.8信息报送流程图	34

10.9国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表	35

- 1总则

- 1.1编制目的

为提高国网南充供电公司(以下简称“公司”)应对设备设施消防安全事件的能力，正确、有效、快速处置设备设施消防安全事件，最大限度地预防和减少设备设施消防安全事件及其造成的损失和影响，保证公司正常生产经营秩序，维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全，特编制本预案。

- 1.2编制依据

依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律法规及《国家电网公司应急工作管理规定》、《国网四川省电力公司突发事件总体应急预案》、《国网四川省电力公司设备设施消防安全应急预案》等，制定本预案。

- 1.3预案体系

公司系统设备设施消防安全应急预案体系由公司本部、县级公司设备设施消防安全应急预案及其职能部门处置方案，相关支撑机构设备设施消防安全应急预案等构成（体系构成图见10.1）。

- 1.4适用范围

1.4.1 本预案适用于公司设备设施消防安全事件的应对工作。

1.4.2 本预案指导所属县供电公司、支撑机构（以下简称“公司各单位”）设备设施消防安全事件应急预案的编制。

- 1.5工作原则

以人为本，减少危害。在做好企业自身突发事件应对处置的同时，切实履行社会责任，把保障人民群众和公司员工的生命财产安全作为首要任务，最大程度减少突发事件及其造成的人员伤亡和各类危害。

居安思危，预防为主。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立常备不懈的观念，增强忧患意识，防患于未然，预防与应急相结合，做好应对突发事件的各项准备工作。

统一领导，分级负责。认真贯彻省公司党委和南充市委、市政府工作部署，坚持政府主导，在公司党委的统一领导下，按照综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的要求，开展突发事件预防和处置工作。

把握全局，突出重点。牢记企业宗旨，服务社会稳定大局，采取必要手段保证电网安全，通过灵活方式重点保障关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众基本生活用电。

快速反应，协同应对。充分发挥公司集团化优势，建立健全“上下联动、区域协作”快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源，协同开展突发事件处置工作。

依靠科技，提高能力。加强突发事件预防、处置科学技术研究和开发，采用先进的监测预警和应急处置装备，充分发挥公司专家队伍和专业人员的作用，加强宣传和培训，提高员工自救、互救和应对突发事件的综合能力。

- 1.6 事件分级

根据设备设施消防安全事件的性质、危害程度、影响范围等因素，公司设备设施消防安全事件分为特别重大、重大、较大、一般四级。（事件分级标准见10.2）。

- 2 应急指挥机构

- 2.1 应急领导小组

公司常设设备设施消防安全应急领导小组（以下简称设备设施消防领导小组），针对具体发生的设备设施消防安全事件，临时成立应急指挥部。

设备设施消防安全应急领导小组组长由公司总经理（或其授权人员）担任，副组长由分管副总担任，成员由公司安全总监、办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部）、安全监察部（保卫部）、建设部、电力调度控制中心、物资部（物资供应中心）、互联网办公室、信息通信分公司、综合服务中心等相关单位主要负责人组成。

其主要职责：执行公司党委的决策部署；领导协调公司设备设施消防安全事件的应急处置工作;宣布公司进入和解除应急状态，决定启动、调整和终止应急响应；领导、协调设备设施消防安全事件的抢险救援、恢复重建及信息发布和舆论引导工作。

设备设施消防安全应急领导小组办公室（以下简称设备设施消防应急办）设在运检部，办公室主任由运检部主要负责人兼任，成员由公司上述部门相关人员组成。其主要职责：落实领导小组部署的各项任务；收集并汇总设备设施消防安全事件相关信息；协调公司各职能部门开展应急处置工作；负责与政府部门沟通，汇报相关信息；协助对外发布设备设施消防安全事件相关信息和引导舆论；按照领导小组决策，发布启动、调整和终止应急响应命令。

- 2.2 应急指挥机构

重大以上设备设施消防安全事件发生后，公司成立应急指挥部，在市政府层面指挥机构领导下，指挥协调公司应对处置工作；应急指挥部是临时机构，名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式, 事件名称根据发生时间和影响范围命名。事发单位成立现场应急指挥部，负责现场组织指挥工作，做好与地方政府现场指挥机构的对接。

应急指挥部设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长及若干工作组。公司总经理（或其授权人）担任总指挥，常务副总指挥由党委书记担任，公司分管副总经理担任副总指挥。指挥长和副指挥长由运检部负责人担任。事发单位公司相应设置。

总指挥负责突发事件总体指挥决策工作；副总指挥负责协助总指挥开展突发事件应对工作，主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。指挥长和副指挥长具体负责专业处置工作（应急指挥部组成及职责见10.3）。

- 2.3 专家组

公司建立设备设施消防安全专业应急人才库，根据实际需要组建应急专家组，为设备设施消防安全应急处置提供决策建议。

- 3风险和危害程度分析

- 3.1风险分析

公司生产经营区域大、范围广、设备多，是国有特二型供电企业，辖本部11个部室，8个业务支撑和实施机构，8家全资县级供电公司，同时，拥有40座35kV及以上主业资产变电站、省备调中心、大型通信信息机房、物资库房等重点防火部位，消防安全管理难度大；加之公司员工总量多达6370人，人员素质、思想状态、心理素质等参差不齐，稍有不慎便会发生设备设施消防安全事故。可导致发生设备设施消防安全事件的危险源主要包括：

（1）主变压器的可燃物有内部I-45℃变压器油及绝缘材料等；

（2）高抗的可燃物有内部DB-25高抗油及绝缘材料等；

（3）GIS设备内部触头发热、绝缘性能下降可能造成火灾，且内部有SF6气体，分解后微毒；

（4）铅酸蓄电池的电解液燃烧产生的有害物质；

（5）开关柜室内开关触头发热、绝缘性能下降、柜内元器件质量不良等原因可能导致柜内温度过高发生火灾；

（6）电容器内部故障或外部过电压时可能爆炸或胀裂泄露引发火灾；

（7）高压电缆设备设计、制造、安装质量不良，运行维护措施不当，高压电缆隧道内动火作业，易燃物侵入高压电缆通道等可能引发火灾；

（8）配电电缆室堆放杂物、电缆或支架上积灰过厚、电缆长期过负荷运行、电缆中间接头压接不紧或焊接不牢、电缆头表面受潮或积污、电缆头瓷套管破裂及引出线相间距离过小等多种因素都可能导致电缆及通道火灾事故的发生；

（9）电力设施保护区域内的市政、交通等项目建设中存在违章施工等，容易挖伤电缆造成机械损伤继而引起电缆短路着火。

- 3.2危害程度分析

设备设施消防安全事件可能导致设备误跳闸、电缆烧损，造成大面积停电，严重影响供电可靠性。同时，设备设施着火后可能发生爆炸，危及周边人员和设备安全，产生的有毒烟雾会污染空气，造成人员中毒、窒息等人身伤亡事件。设备设施消防安全事件社会敏感度极高，会严重破坏公司正常的生产经营秩序，损害公司形象。

- 4监测预警

- 4.1风险监控

4.1.1 认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照预防和应急并重的要求，建立风险管理长效机制。

4.1.2 建立完善与政府专业部门的沟通协作和信息共享机制。

4.1.3 充分利用运检智能管控平台、设备在线监测等各种技术监测系统，积极开展风险监测、辨识、分析，积极组织开展隐患排查和治理，落实各项风险预控措施。

4.1.4 公司各部门、各单位预判发生一般、较大设备设施消防安全事件的概率较高，应及早采取预防和应对措施；预判发生重大、特别重大设备设施消防安全事件的概率较高，要在积极采取预防和应对措施的同时，及时报告公司设备设施消防应急办。

- 4.2预警分类

根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的设备设施消防安全进行预警。公司设备设施消防安全预警状态分为四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色标示，红色为最高级别。

4.2.1 红色预警

存在特别重大设备设施消防安全隐患、危急缺陷或其他外在威胁，可能导致特别重大设备设施消防安全事件发生。

4.2.2 橙色预警

存在重大设备设施消防安全隐患、危急缺陷或其他外在威胁，可能导致重大设备设施消防安全事件发生。

4.2.3 黄色预警

存在较大设备设施消防安全隐患、严重及以上缺陷或其他外在威胁，可能导致较大设备设施消防安全事件发生。

4.2.4 蓝色预警

存在一般设备设施消防安全隐患、严重缺陷或其他外在威胁，可能导致一般设备设施消防安全事件发生。

- 4.3预警发布

4.3.1 公司设备设施消防应急办或有关职能管理部门接到各有关单位预警信息，或收到政府相关部门预警通知后，立即汇总相关信息，分析研判，提出预警发布建议，黄色以下预警经公司设备设施消防领导小组批准后由设备设施消防应急办负责发布，橙色以上预警经设备设施消防应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

4.3.2 预警信息由公司应急办通过协同办公系统、传真、应急指挥信息系统发布，并根据情况变化适时调整预警级别。

4.3.3 预警信息包括设备设施消防安全事件概述、预警类型、预警来源、预警级别、预警区域或影响范围、预警期起始时间、影响估计及应对措施、发布单位和时间、主送单位等内容。

- 4.4预警行动

进入预警期后，公司和各单位应采取以下部分或全部措施：

4.4.1 及时收集、报告有关信息，开展应急值班，做好设备设施消防安全事件发生、发展情况的监测和事态跟踪工作；加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；

4.4.2组织相关部门和人员随时对设备设施消防安全事件信息进行分析评估，预测发生设备设施消防安全事件可能性的大小、影响范围和严重程度以及可能发生的设备设施消防安全事件的级别；

4.4.3 加强对电网运行、重点场所、重点部位、重要设备和重要舆论的监测工作；

4.4.4 采取必要措施，加强对关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众生活基本用电的供电保障工作；

4.4.5 核查应急物资和设备,做好物资调拨准备；

4.4.6 有关职能部门根据职责分工协调组织应急队伍、应急物资、应急电源、应急通信、交通运输和后勤保障等处置准备工作；

4.4.7 做好新闻宣传和舆论引导工作；

4.4.8 做好启动应急协调联动机制的准备工作；

4.4.9 公司设备设施消防应急领导小组成员迅速到位，及时掌握相关事件信息，研究部署处置工作；

4.4.10 应急队伍和相关人员进入待命状态。

- 4.5预警调整和解除

根据事态发展变化，公司设备设施消防应急办或有关职能管理部门提出预警级别调整建议，黄色以下预警经公司设备设施消防应急领导小组批准后由公司设备设施消防应急办负责调整，橙色以上预警由公司应急领导小组批准后由公司应急办负责调整。

政府发布预警结束通知或经过预警行动后，事态发展已经得到控制且不满足预警条件时，黄色以下预警由公司设备设施消防领导小组宣布解除，橙色以上预警经公司应急领导小组宣布解除，解除已经采取的有关措施。如转入应急响应状态或规定的预警期限内未发生突发事件，预警自动解除。

- 5应急响应

- 5.1 响应分级

公司设备设施消防安全事件应急响应分为一、二、三、四级（设备设施消防安全事件应急响应分级标准见10.5）。响应级别确定可采取以下方式：

5.1.1 发生特别重大、重大、较大、一般设备设施消防安全事件时，分别对应一、二、三、四级应急响应。

5.1.2 设备设施消防领导小组根据设备设施消防安全事件影响范围、严重程度和社会影响，确定响应级别。

5.1.3 公司各县级应急指挥机构应科学设置响应级别，原则上应体现逐级提升响应、分级承担任务的要求。

- 5.2 响应启动

设备设施消防应急办或相关职能部门接到事发单位设备设施消防安全事件信息，收到政府相关部门事件信息通报，根据预警期事态发展趋势，应立即组织分析研判，及时向公司设备设施消防领导小组报告，并提出应急响应建议，由设备设施消防领导小组宣布启动相应级别应急响应（启动流程图见10.6）。

响应启动后，视灾害情况灵活成立若干工作组，二级及以上应急响应公司成立应急指挥部，在应急指挥部统一指挥下，完成具体工作。

5.2.1 到岗到位

指挥部成员、工作组成员应在工作时间30分钟内、非工作时间60分钟内到达应急指挥大厅值守。出差、休假等不能参加的，由临时代理其工作的人员参加。

5.2.2 启动应急指挥系统

应急中心在30分钟内启动应急指挥系统，事发单位在应急指挥系统启动后第一时间实现与公司应急办互联互通，并提供事件简要情况、设备设施受损情况等资料。

事发单位第一时间派人奔赴现场，利用4G/5G移动视频、应急通信车、各类卫星设备等手段实现与本单位、公司应急办的音视频互联互通，具备应急会商条件。

5.2.3 应急指挥信息接入

5.2.3.1 工作组成员部门按照专业职责开展应急处置工作，向应急指挥部提供消防设施设备图纸、安全疏散指示图及重要危险场所分布图等有关纸质（电子）版资料，并做好持续更新。

5.2.3.2 事发单位提供并持续更新事件处置过程中所需电网主接线图、地理接线图、系统潮流图、设备设施受损情况、网络和信息系统受损情况、现场音视频、现场抢险安排、处置工作进展等资料。

5.2.4 视频会商

应急指挥系统启动后2个小时内，指挥长负责组织公司与事发单位、事发现场（若具备条件）召开首次视频会商，由副总指挥主持，事发现场、事发单位重点汇报事件详细情况、应急处置进展、次生衍生事件、抢修恢复、客户供电、舆情引导、社会联动、以及需要协调的问题等；工作组成员部门按照职责分工重点汇报工作开展情况及下一步安排。指挥长视情况组织开展后续视频会商，原则上每天召开一次视频会商会议，直至响应结束。

5.2.5 联合值班

各工作组在应急指挥大厅开展24小时联合值班，做好事件信息收集、汇总、报送等工作。事发单位在本单位应急指挥大厅开展应急值班，及时收集、汇总事件信息并报送公司。

- 5.3 分级响应

设备设施消防领导小组及其办公室开展以下应急处置工作：

5.3.1 I、II级响应

（1）各相关部门、单位应将工作重点立即转移到抢险救灾中来，执行省公司应急指挥中心和政府应急指挥部相关决策部署，并参与省政府应急指挥部电力恢复组、新闻宣传组和综合保障组等相关工作；

（2）成立应急指挥部，启用公司应急指挥中心，召开设备设施消防安全领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

（3）开展24小时应急值班，做好信息汇总和报送工作；

（4）公司主要领导（或其授权人员）在本部指挥；委派公司分管领导或设备设施消防安全事件处置牵头负责部门主要负责人和专家赶赴现场，协调指导应急处置；

（5）对事件发生单位做出处置指示，责成有关部门立即采取相应应急措施，按照处置原则和部门职责开展应急处置工作；

（6）与政府职能部门联系沟通，做好信息发布及舆论引导工作；

（7）跨市跨县域调集应急队伍和抢险物资，协调解决应急通信、医疗卫生、后勤支援等方面问题；

（8）必要时请求政府部门支援。

5.3.2 三、四级响应

（1）公司设备设施消防领导小组研究启动三、四级应急响应，指导协调处置工作；

（2）设备设施消防应急办开展应急值守，及时跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息。其他部门按职责开展应急工作；

（3）设备设施消防应急办主要负责人或分管负责人在本部指导协调，视情况委派部门分管负责人或相关处室负责人及专家赶赴现场协调指导应急处置。

- 5.4 先期处置

生产经营区域一旦发生设备设施火灾事故，在现场或先期到达现场的人员应在最短时间了解火情，主要危险点、危险源，以及有无火情扩大的可能，视火情及时拨打“119”和报告上级有关领导和部门，在消防部门未到达前，由火灾现场职务最高领导人负责指挥现场所有人员按照灭火预案进行疏散、撤离和组织人员利用就近灭火器对初期火灾进行及时扑救工作，防止火情扩大。同时上报调控中心，必要时第一时间切断电源、转移负荷。待“119”或上级有关领导和部门救援人员赶到现场后交由“119”和救援指挥部最高领导负责人指挥救援灭火工作。事发现场应安排专人接警、引导接入消防水源、提供火灾现场图纸及情况介绍。因重要电力设备设施火灾易引发大面积停电时，应立即联系电网调度部门，必要时第一时间切断电源、转移负荷。

- 5.5 协调联动

事发单位与公司内部各单位，以及与政府、社会相关部门和单位启动协调联动机制，共同开展应急救援。

5.5.1 发生设备设施消防安全事件时，公司各级应急领导机构根据情况需要，请求地方政府启动社会应急机制，组织开展应急救援与处置工作。

5.5.2 根据地方政府的要求，公司积极参与社会应急救援，保证设备设施消防安全事件抢险和应急救援的电力供应，向政府抢险救援指挥机构、医院等重要场所提供电力保障。

5.5.3 事发单位视情况启动应急协调联动机制，与公司内部单位以及政府、社会相关部门和单位共同应对突发事件。

- 5.6响应调整和结束

5.6.1根据事态发展变化，公司设备设施消防应急办提出事件应急响应级别调整建议，经公司设备设施消防领导小组批准后，按照新的应急响应级别开展应急处置。

5.6.2设备设施消防安全事件得到有效控制，危害消除后，按照“谁启动、谁结束”的原则，宣布应急响应结束。

- 6信息报告

- 6.1报告程序

6.1.1预警期内，公司各单位向本部相关职能部门报告专业信息，向应急办报告综合信息。

6.1.2事发单位在获知发生设备设施消防安全事件后，应在15分钟内报告设备设施消防应急办。报告可以采用电话、传真、邮件、短信等形式上报。向设备设施消防应急办即时报告后，应在90分钟内以书面形式上报，并按照要求做好续报工作。

6.1.3收到较大及以上设备设施消防安全事件报告后，设备设施消防应急办和相关部门应立即核实，向设备设施消防领导小组汇报，同时报公司应急办。公司应急办按要求上报省公司应急办。

6.1.4应急响应期间，各单位定时向公司设备设施消防应急办报告综合信息。设备设施消防应急办根据事态发展情况，按照有关规定通过公司应急办向政府部门和相关单位报告。

- 6.2报告内容

6.2.1预警期内。包括设备设施消防安全事件可能发生的时间、地点、性质、影响范围、趋势预测和已采取的措施及效果等。

6.2.2应急响应期间。包括设备设施消防安全事件发生的时间、地点、性质、影响范围、严重程度、已采取的措施及效果和事件相关报表等，并根据事态发展和处置情况及时续报动态信息。

- 6.3报告要求

6.3.1各级单位向上级单位和当地政府及相关部门汇报信息，必须做到数据源唯一、数据准确、及时。

6.3.2一、二级应急响应期间，执行每天两次定时报告制度。

6.3.3预警期内和三、四级应急响应期间，执行每天一次定时报告制度。

6.3.4各单位启动预警或事件响应，但本部尚未启动时，由相关单位向公司相应职能部门汇报专业信息，向公司设备设施消防应急办汇报综合信息；报送内容及要求按本章相关内容执行。

6.3.5各单位根据公司临时要求，完成相关信息报送。

6.3.6公司应急办向政府有关部门报告前，应经公司设备设施消防领导小组审核批准，并执行政府有关规定。

- 6.4信息发布

6.4.1预警期内，公司设备设施消防应急办协助有关部门开展设备设施消防安全事件信息发布和舆论引导工作。

6.4.2应急响应期间，公司设备设施消防应急办协助有关部门开展设备设施消防安全事件信息发布和舆论引导工作。

6.4.3发布信息主要包括设备设施消防安全事件的基本情况、采取的应急措施、取得的进展、存在的困难以及下一步工作打算等信息。

6.4.4信息发布的渠道包括公司网站、官方微博、官方微信、当地主流媒体、新闻发布会、95598电话告知、短信群发、电话录音告知和当地政府信息发布平台等形式；视情况，采用其中一种或多种形式。

6.4.5综合服务中心组织开展舆论监测，汇集有关信息，跟踪、研判社会舆论，及时确定应对策略，开展舆论引导工作。

6.4.6信息发布和舆论引导工作应实事求是、及时主动、正确引导、严格把关、强化保密。

- 7后期处置

- 7.1善后处置

7.1.1 贯彻“考虑全局、突出重点”原则，对善后处理、恢复重建工作进行规划和部署，制定抢修恢复方案。

7.1.2 督促事件属地单位认真开展设备隐患排查和治理工作，避免次生事件的发生，确保电网安全稳定运行。

7.1.3 督促事件属地单位整理受损电网设施、设备资料，做好相关设备记录、图纸的更新，加快抢修恢复速度，提高抢修恢复质量，尽快恢复正常生产秩序。

7.1.4 妥善处理好向媒体后续信息的披露工作。

- 7.2保险理赔

各有关单位尽快统计人员伤亡和设备损失情况，会同相关部门核实、汇总受损情况，按保险公司相关保险条款理赔。

- 7.3 应急处置与评估

应急响应终止后，应按照公司有关要求，对设备设施消防安全事件的预防准备、监测预警、处置救援、事后恢复等过程进行评估和调查，重点通过还原设备设施消防安全事件应急处置全过程，对照有关应急法规、制度、预案和相关要求，总结经验、查找问题、吸取教训、完善措施，不断提高应急处置能力，形成应急处置评估调查报告。事发单位应做好应急处置全过程资料收集保存工作，主动配合评估调查，并对应急处置评估调查报告有关建议和问题进行闭环整改。

- 7.4 恢复重建

设备设施消防安全事件应急处置工作结束后，各单位要积极组织受损设施、场所和生产经营秩序的恢复重建工作。对于重点部位和特殊区域，要认真分析研究，提出解决建议和意见，按有关规定报批实施。

- 7.5 事件调查

特别重大、重大以及影响范围较大设备设施消防安全事件由公司设备设施消防安全领导小组办公室组织调查；其他较大和一般设备设施消防安全事件由事发单位进行调查。调查报告应包括事件起因、性质、影响、经验教训、恢复重建、防范和改进措施等内容；事件调查报告应在公司要求的调查期限内报送公司应急领导小组。

- 8应急保障

- 8.1应急队伍保障

公司按照“平战结合、反应快速”的原则，建立健全应急队伍体系，进一步加强应急抢修队伍、应急专家队伍、应急救援基干分队的建设和管理，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，并逐步建立社会应急抢修资源协作机制，持续提高突发事件应急处置能力。

- 8.2通信与信息保障

公司按照统一系统规划、统一技术规范、统一组织建设，必要时统一调配使用的原则，持续完善电力专用和公用通信网，健全有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保应急处置过程中通信畅通、信息安全。

建立健全有效的通信联络机制，完善政府相关应急机构、社会救援组织、重要用户群体等的联络方式，保证信息流转的上下内外互通。

- 8.3应急物资装备保障

建立健全设备设施消防安全事件的应急物资装备储存、调拨和紧急配送机制。公司各单位应投入必要的资金，按照遵循“规模适度、布局合理、功能齐全、交通便利”的原则，因地制宜设立储备仓库，形成应急物资储备网络，储备应急救援与处置所需的通用救灾装备和物资，确保应急处置需要。

- 8.4备用调度

完善电网各级备用调度体系，做好备用调度系统的管理和运维，健全备用调度常态运转机制，保证紧急时刻备用调度能顺利启用，确保调度机构不间断指挥能力。

- 8.5应急电源保障

进一步完善应急电源系统建设，各单位根据自身情况配备各种类型、各种容量应急电源车、应急发电机等；并加强应急电源的日常维护和保养，保证应急电源可以立即投入使用。

加强与政府的协作，促请政府加大工作力度，督促高危企业、高密人口聚集场所、重要商业金融场所、电气化交通等用户按照国家及国家有关部门要求，配置符合标准的应急电源，做好操作人员的培训工作。

- 8.6技术保障

建立应急科技支撑体系，将应急科学研究工作纳入公司科技发展计划予以重点支持，开展应急装备研制开发、应急理论与技术研究，借鉴国内外先进处置经验，组织开展设备设施消防安全事件预测、预防和应急处置等方面的科学研究。

- 8.7 应急指挥中心保障

完善各级应急指挥中心和应急管理信息平台，实现应急工作管理、应急处置、辅助应急指挥等功能，满足公司各级应急指挥中心互联互通，以及与政府相关应急指挥中心联通要求，完成指挥人员与现场的高效沟通及信息快速传递，为应急管理和指挥决策提供丰富的信息支撑和有效的辅助手段。

- 8.8经费保障

按照预算管理办法规定，本部有关职能部门及公司各单位提出应急工作费用需求和预算外申请，纳入预算范围，保证应急工作和处置需求。

- 8.9 其他保障

（1）建立健全各级单位之间应急救援协调联动和资源共享机制，研究建立与政府部门、电力用户、其他企业建立应急沟通与协作支援机制，协同开展设备设施消防安全事件处置工作。

（2）加强与公路、铁道、水运等交通运输部门的沟通与协调，加强与社会物流企业的合作，在优先利用公司自身交通运输能力前提下，合理使用社会交通运输资源。

（3）加强与公安部门的沟通与协调，做好重要电力设施设备、电力生产运行人员的安全保卫，并做好应急救援车辆优先通行的保障。

（4）充分利用公司自身医疗卫生队伍，同时加强与社会医疗卫生资源的协调与合作。

（5）加大与社会专业救援机构合作，联合开展公司应急救援人才培养,协调开展设备设施消防安全事件救援。

- 9预案管理

- 9.1 预案培训

公司相关部门、各单位应将应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，应组织与应急预案实施密切相关的管理人员和作业人员开展培训。总体应急预案的培训每三年至少组织开展一次，各专项应急预案的培训每年至少组织一次，各现场处置方案的培训每半年至少组织一次。

预案培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。

- 9.2 预案演练

公司各单位应制定设备设施消防安全应急预案演练计划，每年至少开展一次应急演练。演练可采用桌面（沙盘）推演、验证性演练、实战演练等多种形式。

应急演练组织单位应对演练进行评估，并针对演练过程中发现的问题，对修订预案、应急准备、应急机制、应急措施等提出意见和建议，形成应急演练评估报告。

- 9.3 预案备案

本预案报国网四川省电力公司，市经信局、市应急管理局备案。

- 9.4 预案修订

本预案应定期修订，原则上每三年至少修订一次。有下列情况之一的，应及时开展预案修订工作：

9.4.1 国家相关法律法规、上位预案发生变化。

9.4.2 公司发生重大机构调整。

9.4.3 面临的风险发生重大变化。

9.4.4 重要应急资源发生重大变化。

9.4.5 预案中的其他重要信息发生重大变化。

9.4.6 在设备设施消防安全事件应对和应急演练中发现问题需作出重大调整。

9.4.7 有关政府部门提出修订要求。

9.4.8 应急办提出修订要求。

- 9.5 预案制定与解释

本预案由国网南充供电公司组织制定，由运维检修部负责解释。公司有关部门和各单位按照本预案的规定履行职责，并制定相应的应急预案。

- 9.6 预案实施

本预案自发布之日起实施。

- 10附件和附表

- 10.1设备设施消防安全预案体系构成图

- 10.2设备设施消防安全事件分级标准

根据设备设施消防安全造成的损失严重程度、影响范围、可能导致电网紧急情况等,将设备设施消防安全事故响应分为四级：特别重大、重大、较大、一般四级。

10.2.1特别重大设备设施消防安全事故

出现下列情况之一，为公司设备设施消防安全特别重大事故：

（1）由火灾造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上20人以下重伤，或者30万元及以上100万元以下直接财产损失；

（2）公司应急领导小组视设备设施消防安全事件的危害程度和影响范围等综合因素，研究确定为特别重大设备设施消防安全事件者。

10.2.2重大设备设施消防安全事故

出现下列情况之一，为公司设备设施消防安全重大事故：

（1）由火灾造成3人以下死亡，或者3人及以上10人以下重伤，或者10万元及以上30万元以下直接财产损失；

（2）公司应急领导小组视设备设施消防安全事件的危害程度和影响范围等综合因素，研究确定为重大设备设施消防安全事件者。

10.2.3较大设备设施消防安全事故

出现下列情况之一，为公司设备设施消防安全较大事故：

- 火灾造成3人以下重伤，或者5万元及以上10万元以下直接财产损失;

- （2）公司应急领导小组视设备设施消防安全事件的危害程度和影响范围等综合因素，研究确定为较大设备设施消防安全事件者。

10.2.4一般设备设施消防安全事故

出现下列情况之一，为公司设备设施消防安全一般事故：

（1）火灾造成人员轻伤，或者5万元以下直接财产损失；

（2）公司应急领导小组视事件严重程度、应急处置能力和社会影响等因素，研究确定为一般设备设施消防安全事件者。

- 10.3有关应急机构及人员联系方式

10.3.1设备设施消防安全领导小组构成示意图

10.3.2国网南充供电公司应急领导小组人员及联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

10.3.3应急指挥部组成及职责

| 角色 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 总经理（或其授权人） | 负责响应事件总体指挥决策工作。 |
| 副总指挥 | 分管副总经理 | 协助总指挥负责设备设施消防安全事件应对进行指挥协调；主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。 |
| 指挥长 | 运检部主任 | 负责应急处置的统筹组织管理。执行落实总指挥的工作部署，领导指挥总部各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作。 |
| 副指挥长 | 运检部副主任 | 协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。 |
| 指挥部成员包括办公室、发策部、财务部、运检部、安监部、营销部、建设部、调控中心、物资部、互联网办、综合服务中心、信通分公司。下设8个工作组。 |  |  |
| 综合协调组 | 组长：安监部主任 成员：安监部、营销部、办公室 | 负责协调各工作组开展应急处置工作；负责向各工作组传达事件进展情况；根据现场情况及时调拨应急发电车及调运应急物资；负责事件发展及公司处置过程中信息收集、汇总、上报、续报工作。 |
| 电网调控组 | 组长：调控中心主任 成员：调控中心、运检部、营销部、信通分公司 | 组织协调处理电网故障，保证电网安全稳定运行及电力电量平衡，及时恢复电网供电，根据设备设施消防安全领导小组指令，启动电网备调中心。营销部协调调动营销体系，做好用电需求侧管理工作；调控中心协调跨地市电力电量支援。 |
| 客户服务组 | 组长：营销部主任 成员：营销部、运检部 | 负责动员组织客户服务系统，向社会停电客户做好沟通、解释、协调工作，指导高危和重要客户避灾救灾工作，及时将受灾高危和重要客户保电需求向设备设施消防安全领导小组汇报，组织公司系统应急发电车（机）调配，为高危和重要客户保电。 |
| 通信保障组 | 组长：信通分公司主任 成员：信通分公司、互联网办 | 负责协调处理通信故障，提供可靠的通讯、通信保障，满足事件现场与后方指挥部的语音、视频、数据的双向传输需要，保证公司系统网络和自动化设备正常运行。 |
| 舆情处置组 | 组长：综合服务中心主任 组员：办公室、营销部、调控中心 | 负责沟通协调社会新闻媒体，按照设备设施消防安全领导小组授权范围，负责媒体应对、舆情引导，对外宣传报道和新闻发布。其中，办公室提供公共关系协调方面的支持；营销部提供客户供电服务信息方面的支持；调控中心提供电网运行信息方面的支持。 |
| 抢修恢复组 | 组长：运检部主任 组员：运检部、发展部、安监部、营销部、建设部 | 负责组织中心和区域设备抢修队伍、装备开展抢修工作；负责公司外援抢修队伍工作协调。运检部、建设部协调受损设备设施抢修恢复工作；营销部协调受损营业设施和电能计量装置抢修恢复工作；为应急抢修提供技术支撑。 |
| 后勤保障组 | 组长：物资公司主任 组员：物资公司、发展部、财务部、运检部、安监部、营销部、建设部 | 负责联系协调设备物资供应厂家，组织应急物资储备仓库开展应急值班，组织应急救援物资、抢险救灾设备调拨、采购、运输等工作。发展部、财务部负责协调救灾项目、资金和保险理赔事宜。 |
| 治安交通保障组 | 组长：安监部主任 组员：办公室、运检部、综合服务中心 | 负责协调掌握治安交通状况，维护现场治安秩序，为事件抢险中人员、物资提供交通安全保障。 |

10.3.5上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

- 10.4国网南充供电公司突发事件预警流程图

黄色以下预警

橙色以上预警

- 10.5设备设施消防安全事件应急响应分级标准

| 公司 响应级别 事件分级 | 各层面相关单位应急响应等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省公司 | 省会城市（成都）公司 | 市（州）公司 | 县级公司 |
| 特别重大 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 重大 | 二 | 一 | 一 | 一 |
| 较大 | 三 | 二 | 二 | 一 |
| 一般 | 四 | 三 | 三 | 二 |

注：1. 省会城市（成都）公司为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件、二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件；

- 市（州）分为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件，二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件；

- 县级公司分为二级应急相应，一级响应对应特别重大、重大、较大事件，二级响应对应一般事件；

- 发生特别重大、重大事件，省公司启动一、二级响应时，受到影响的省会城市（成都）、市（州）和县级公司，均应启动一级响应。

- 10.6设备设施消防安全事件应急响应启动流程图

- 10.7设备设施消防安全事件应急响应流程图

10.7.1一、二级应急响应流程图

10.7.2 三、四级应急响应流程图

- 10.8信息报送流程图

- 10.9国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表

| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 队内职务 | 学历 | 岗位/职务 | 专业类别 | 参加过的培训 | 具备特殊作业证书名称 | 驾驶证 | 电话号码 | 血型 | 从业日期 （参工日期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安监部 | 罗运良 | 男 | 1986.4 | 党员 | 队长 | 大学本科 | 安监部五级职员 | 综合救援 |  | 无 | C1 | 13890717595 | O | 2006.7 |
| 2 | 供服指挥中心 | 蒲斌 | 男 | 1978.3 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安全监督 | 后勤保障 | 省公司应急管理和特钟装备培训 | 无 | C1 | 13990775371 | A | 1997.12 |
| 3 | 信通分公司 | 向维杰 | 男 | 1992.2 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 信息通信 | 省公司应急通信管理和装备培训 | 无 | 无 | 18086907909 | A | 2014.7 |
| 4 | 信通分公司 | 吴金辉 | 男 | 1988.10 | 党员 | 队员 | 硕士研究生 | 信息运检高级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 15196635013 | O | 2016.7 |
| 5 | 信通分公司 | 刘嘉豪 | 男 | 1996.9 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 通信运检初级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 18382988673 | B | 2019.7 |
| 6 | 顺庆供电中心 | 任宇鑫 | 男 | 1991.11 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 综合救援 | 省公司应急救援培训 | 无 | C1 | 18281779099 | O | 2014.6 |
| 7 | 顺庆供电中心 | 陈志远 | 男 | 1993.08 | 团员 | 队员 | 研究生 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13558792908 | AB | 2020.7 |
| 8 | 顺庆供电中心 | 何浩 | 男 | 1994.11 | 团员 | 队员 | 研究生 | 供电服务中级工 | 综合救援 | 无 | 无 | 无 | 15708468824 | O | 2019.6 |
| 9 | 顺庆供电中心 | 李强 | 男 | 1982.1 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15808401023 | A | 2004.6 |
| 10 | 顺庆供电中心 | 任勇 | 男 | 1982.2 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13551910710 | B | 2004.6 |
| 11 | 高坪公司 | 李满强 | 男 | 1978.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部副主任 | 综合救援 | 省公司应急管理培训 | 无 | C1D | 15298220727 | A | 2000.9 |
| 12 | 高坪公司 | 张晓刚 | 男 | 1974.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13890815252 | AB | 1992.12 |
| 13 | 高坪公司 | 李帅 | 男 | 1993.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 供电服务一班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 19982882322 | 0 | 2016.07 |
| 14 | 高坪公司 | 何健 | 男 | 1984.02 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 供电服务二班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15881732920 | A | 2006.05 |
| 15 | 高坪公司 | 吴宇昊 | 男 | 1993.02 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副所长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18121808168 | B | 2016.07 |
| 16 | 高坪公司 | 李江 | 男 | 1985.04 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 运维部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15082788613 | AB | 2009.07 |
| 17 | 高坪公司 | 王志刚 | 男 | 1982.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990890558 | 0 | 2008.01 |
| 18 | 高坪公司 | 陈勇 | 男 | 1984.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990766568 | 0 | 2003.10 |
| 19 | 高坪公司 | 张明 | 男 | 1982.03 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | B1 | 13508096866 | 0 | 2003.10 |
| 20 | 高坪公司 | 王小平 | 男 | 1976.01 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电抢修班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990859730 | B | 1995.09 |
| 21 | 嘉陵公司 | 王飞 | 男 | 1991.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 办公室专责 | 后勤保障 | 无 | 无 | C1 | 15775863870 | A | 2014.07 |
| 22 | 嘉陵公司 | 方锁 | 男 | 1989.03 | 党员 | 队员 | 本科 | 发建专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990867772 | B | 2012.07 |
| 23 | 嘉陵公司 | 杨智勇 | 男 | 1978.07 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990718067 | O | 1998.01 |
| 24 | 嘉陵公司 | 黄爽 | 男 | 1987.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983554542 | A | 2009.07 |
| 25 | 嘉陵公司 | 罗上 | 男 | 1993.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18381771151 | A | 2016.07 |
| 26 | 嘉陵公司 | 郭云龙 | 男 | 1990.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990767704 | B | 2014.07 |
| 27 | 嘉陵公司 | 龙海 | 男 | 1989.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15984834492 | O | 2013.07 |
| 28 | 嘉陵公司 | 马云亮 | 男 | 1990.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13547443997 | O | 2013.07 |
| 29 | 嘉陵公司 | 陈明枭 | 男 | 1996.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15703035518 | A | 2018.07 |
| 30 | 嘉陵公司 | 何涛 | 男 | 1979.07 | 群众 | 队员 | 中专 | 技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983777399 | B | 1998.12 |
| 填报说明：1.队员年龄要求在23-45岁（正副队长除外），具备中技以上学历，从事电力专业工作3年以上，业务水平优秀者。 2.专业类别：综合救援、应急供电、信息通信、后勤保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |