编号：SGCC-SC-NC-ZN-08

第3次修订-2021年

国网南充供电公司

水电站损毁事件应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

目  录

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3 预案体系	1

1.4适用范围	1

1.5工作原则	1

1.6事件分级	2

2应急指挥机构及职责	2

2.1应急领导小组	2

2.2应急指挥机构	3

2.3专家组	3

3 风险和危害程度分析	4

3.1危险源分析	4

3.2危害程度分析	4

4 监测预警	4

4.1风险监测	4

4.2预警分级	5

4.3预警发布	6

4.4预警行动	7

4.5预警调整和解除	9

5应急响应	9

5.1 响应分级	9

5.2 响应启动	10

5.3 分级响应	12

5.4 先期处置	14

5.5 协调联动	14

5.6 防御次生灾害	14

5.7 事态评估	15

5.8 响应调整和结束	15

6 信息报告	16

6.1 报告程序	16

6.2 报告内容	16

6.3 报告要求	17

6.4 信息发布	17

7 后期处置	18

7.1善后处置	18

7.2 保险理赔	18

7.3 应急处置评估	18

7.4 恢复与重建	19

8应急保障	19

8.1应急队伍保障	19

8.2应急物资装备保障	19

8.3通信与信息保障	20

8.4 技术保障	20

8.5经费保障	20

8.6其他保障	20

9 预案管理	20

9.1 术语和定义	20

9.2 预案培训	21

9.3 预案演练	21

9.4 预案修订	21

9.5 预案备案	21

9.6 制定与解释	22

9.7 预案实施	22

10 附件	23

10.1 水电站损毁事件预案体系构成图	23

10.2 水电站损毁灾害事件分级标准	24

10.3 有关应急机构及人员联系方式	26

10.4 国网南充供电公司突发事件预警流程图	30

10.5 水电站损毁事件应急响应分级标准	32

10.6 水电站损毁事件应急响应启动流程图	33

10.7 水电站损毁事件应急响应流程图	34

10.8 信息报送流程	36

- 1 总则

- 1.1编制目的

为提高国网南充供电公司(以下简称“公司”)应对水电站损毁事件的能力，正确、有效、快速处置水电站损毁事件，最大限度地预防和减少水电站损毁事件及其造成的损失和影响，保证公司正常生产经营秩序，确保社会稳定和人民生命财产安全，特编制本预案。

- 1.2编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》等相关法律法规及《国家电网公司应急工作管理规定》《国网四川省电力公司突发事件总体应急预案》《国网四川省电力公司水电站损毁事件应急预案》等制度和标准，制定本预案。

- 1.3 预案体系

水电站损毁事件应急预案体系由公司本部、县级公司水电站损毁事件应急预案及其职能部门处置方案，相关直属单位支撑水电站损毁事件应急预案等构成（体系构成图见10.1）

- 1.4适用范围

1.4.1本预案适用于公司水电站损毁事件的应对工作；

1.4.2指导公司相关单位水电站损毁事件事件应急预案的编制。

- 1.5工作原则

贯彻以人为本、预防为主、分级负责、动态管理，常备不懈的指导思想，及时掌握水电站工作状态和异常情况。全面加强与地方政府的沟通协作，有序开展水电站损毁事件抢险、人员疏散、应急救援、抢修恢复工作，努力减轻灾害损失。

- 1.6事件分级

根据水电站损毁造成的危害程度、影响范围、损失大小等因素,将水电站损毁事件分为特别重大、重大、较大、一般四级（事件分级标准见10.2）。

- 2应急指挥机构及职责

- 2.1应急领导小组

2.1.1 公司常设水电站损毁事件应急领导小组（以下简称“水电站损毁领导小组”），针对具体发生的水电站损毁事件，临时成立应急指挥部。

2.1.2 公司水电站损毁应急领导小组是处置水电站损毁事件的常设领导机构。组长由公司总经理（或其授权人员）担任。副组长由公司分管副总经理担任，成员由副总师、办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部）、安全监察部（保卫部）、建设部、电力调度控制中心、物资部（物资供应中心）、互联网办公室、信息通信分公司、综合服务中心、党委党建部等相关单位主要负责人组成。

其主要职责：执行公司党委的决策部署；领导协调公司水电站损毁应急处置工作；宣布公司进入和解除应急状态，决定启动、调整和终止应急响应；领导、协调水电站损毁的抢险救援、抢修恢复、医疗救护、信息发布和舆论引导等工作；协调有关部门做好伤亡人员的救治和安抚工作。

2.1.3 水电站损毁应急领导小组办公室（以下简称“水电站损毁应急办”）设在运维检修部，办公室主任由运维检修部主要负责人担任，成员由相关部门人员组成。

其主要职责：落实水电站损毁应急领导小组部署的各项任务；收集并汇总水电站损毁相关信息；协调公司各职能小组开展应急处置工作；指导供电服务班开展24小时专业化值班，负责与省公司和政府部门沟通汇报相关信息；协助对外发布水电站损毁事件相关信息和引导舆论；按照领导小组决策，发布启动、调整和终止应急响应命令。

2.1.4 公司工作组（临时）受领导小组委派，赴现场协调指导基层单位开展水电站损毁事件应急处置工作。

- 2.2应急指挥机构

重大以上水电站损毁事件发生后，公司成立应急指挥部，在市政府层面指挥机构领导下，指挥协调公司应对处置工作；事发县级公司成立应急指挥部，负责现场组织指挥工作，做好与地方政府现场指挥机构的对接。应急指挥部是临时机构，名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式，其中事件名称原则上采用政府公布的规范名称，或根据发生时间和影响范围命名。

应急指挥部设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长及若干工作组。公司应急指挥部由公司总经理（或其授权人）担任总指挥，公司副总经理担任副总指挥。指挥长和副指挥长由运检部负责人担任。事发单位相应设置。

总指挥负责突发事件总体指挥决策工作；副总指挥负责协助总指挥开展突发事件应对工作，主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。指挥长和副指挥长具体负责专业处置工作（应急指挥部组成及职责见10.3.3）。

- 2.3专家组

公司建立应急专家库：根据实际需要组建应急专家组，为应急处置提供决策建议。

- 3 风险和危害程度分析

- 3.1危险源分析

水电站遭遇超标洪水、电站泄洪设施未能正常开启或近坝库区发生严重滑坡，发生库水漫顶而冲毁坝体或坝肩，导致水电站损毁；坝体、坝基、坝肩严重缺陷恶化，导致水电站损毁；地震，恐怖袭击，导致水电站损毁。

- 3.2危害程度分析

水电站损毁后果严重。水电站损毁将在短时间内形成洪水，对下游城市、村庄造成人员伤亡与财产损失。应急救援工作必须考虑其时间短、伤亡大的特点。

- 4 监测预警

- 4.1风险监测

4.1.1 自然灾害风险：公司运检部和水电站运行单位应与气象、水文、地震、应急等政府有关部门建立监测预报预警联动机制，实现相关灾情、险情等信息的实时共享。

4.1.2 水电站建（构）筑物风险：水电站运行单位应监测大坝、厂房各项数据并及时分析，当可能产生水电站损毁事件应及时向水电站损毁应急办报告。

4.1.3 设备运行风险：水电站运行单位通过日常设备运行维护、巡视检查、技术监督、隐患排查和在线监测等手段监测设备运行风险。

4.1.4 外力破坏风险：公司运检部应加强外部隐患管理，组织各单位通过技术手段和管理手段加强对水电站的外力破坏风险监测，水电站运行单位应加强电站及集控制室安全保卫，防范暴恐袭击。

- 4.2预警分级

按照水电站损毁险情发展的严重程度，将水电站损毁预警分为四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色标示，红色为最高级别。

4.2.1 红色预警

出现下列险情之一，发出红色预警：

（1）大坝安全监测多个关键项目的监测值已超过运行警戒值且持续发展，经过技术确认存在垮坝危险。

（2）大坝预计遭遇超校核标准洪水或泄洪设施不能正常开启，将出现库水位超校核洪水位。

（3）大坝上游有溃坝发生，危及大坝安全。

（4）大坝近区发生或可能发生大于大坝设防烈度地震。

（5）公司应急领导小组视可能的水电站损毁危害程度、社会影响等综合因素，研究发布红色预警。

（6）南充人民政府发布地质等自然灾害红色预警。

（7）公安部门发布治安、恐怖袭击事件红色预警。

4.2.2 橙色预警

出现下列险情之一，发出橙色预警：

（1）大坝预计遭遇超设计标准洪水或泄洪设施不能正常开启，将出现库水位超设计洪水位。

（2）大坝安全监测单个关键项目的监测值已超过运行警戒值且持续发展，经过技术确认大坝正常运行已存在安全风险。

（3）大坝近区发生或可能发生接近大坝设防烈度地震。

（4）公司应急领导小组视可能的水电站损毁危害程度、社会影响等综合因素，研究发布橙色预警。

（5）南充人民政府发布地震等自然灾害橙色预警。

（6）公安部门发布治安、恐怖袭击事件橙色预警。

4.2.3 黄色预警

出现下列险情之一，发出黄色预警：

（1）当大坝安全监测的多个关键观测项目监测值已超过历史最大值且持续发展，经过技术确认大坝正常运行已存在安全风险。

（2）公司应急领导小组视可能的水电站损毁危害程度、社会影响等综合因素，研究发布黄色预警。

（3）南充人民政府发布地震等自然灾害黄色预警。

（4）公安部门发布治安、恐怖袭击事件黄色预警。

4.2.4 蓝色预警

出现下列险情之一，发出蓝色预警：

（1）当大坝安全监测的单个关键观测项目监测值已超过历史最大值且持续发展，经过技术确认大坝正常运行已存在安全风险。

（2）公司应急领导小组视可能的水电站损毁危害程度、社会影响等综合因素，研究发布蓝色预警。

（3）南充人民政府发布地震等自然灾害蓝色预警。

（4）公安部门发布治安、恐怖袭击事件蓝色预警。

- 4.3预警发布

（1）水电站损毁应急办接到基层单位或部门上报信息或收到省电力公司、政府部门预警通知后，立即汇集相关信息，分析评估可能造成水电站损毁事件发生的可能性和发展趋势，以及可能造成的影响，当水电站损毁事件可能危及到人身安全、电网安全稳定运行或影响到公司正常生产经营秩序时，黄色以下预警经公司水电站损毁领导小组批准后由水电站损毁应急办负责发布，橙色以上预警经水电站损毁应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

（2）预警信息由水电站损毁应急办或公司应急办通过传真、办公自动化系统或公司安全监督与管理系统等方式及时向相关单位应急办发布；各预警接收单位可通过手机短信、电话、微信等快捷方式向国家能源局大坝安全监察中心、地方政府、下游水电站、社会相关应急联动部门进行告知。

（3）水电站损毁事件预警信息内容包括水电站损毁事件概述、预警类型、预警来源、预警级别、预警区域或可能影响范围、预警起始时间、影响估计、应对措施、发布单位、时间、主送单位等。

- 4.4预警行动

4.4.1 红色、橙色预警响应

发布水电站损毁红色、橙色预警信息后，应采取以下部分或全部措施。

4.4.1.1 公司本部

（1）水电站损毁应急办和有关职能部门收集相关信息，密切关注事态发展，开展突发事件预测分析，及时向领导小组汇报。

（2）做好成立水电站损毁事件应急指挥部及工作组准备工作。

（3）协调组织应急队伍、应急物资、应急电源、应急通讯、交通运输等准备工作。

（4）水电站损毁应急办组织开展应急值班。

（5）按预案规定，提前做好相关应急处置方案，及时向南充市政府有关部门建议加强水库调度，及早降低库水位；加强大坝及泄洪设施的巡查、监测及水情测报等工作。

（6）组织做好本单位管辖范围内可能导致人员伤亡区域的人员撤离。

（7）加强对关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众生活基本用电的供电保障工作

（8）做好新闻宣传和舆论引导工作，配合政府做好应急新闻发布准备。

4.4.1.2 相关单位

（1）启动应急值班，及时收集相关信息并报告公司水电站损毁应急办，做好应急新闻发布准备。

（2）按本单位预案规定，及时向政府有关部门建议加强水库调度，及早降低水库水位；指导运行单位加强大坝及泄洪设施的巡查、监测及水情测报等工作；加强地震和地质灾害的监视；合理安排电网调度运行方式。

（3）统筹调配应急队伍，调拨应急电源、应急物资、应急通讯工具和交通运输工具，做好异常情况处置准备工作。

4.4.2 黄色、蓝色预警响应

4.4.2.1公司本部

（1）公司水电站损毁应急办会同有关职能部门关注事态发展，接收相关信息，及时向公司水电站损毁领导小组报告。

（2）公司有关职能部门根据职责分工督促相关单位加强大坝安全监测分析，合理安排水库与电网调度运行方式，做好异常情况处置和应急新闻发布准备。

4.4.2.2 相关单位

（1）按本单位预案规定，加强大坝、近坝边坡、泄洪设施的巡查、监测及水情测报、水库调度等工作，必要时应降低水库运行；加强地震和地质灾害的监视；合理安排电网调度运行方式。

（2）及时收集和报送雨情、水情、工情（大坝及近坝边坡）、气象及泄洪设施运行等信息，做好信息上报准备。

（3）加强与国家能源局大坝安全监察中心及其他政府相关部门的沟通，及时报告相关信息。

（4）做好组织应急队伍、应急物资、应急电源、交通运输、应急通讯的准备工作。

- 4.5预警调整和解除

4.5.1预警调整

根据事态发展变化，水电站损毁应急办或有关职能管理部门提出预警级别调整建议，黄色以下预警经公司水电站损毁领导小组批准后由水电站损毁应急办负责发布，橙色以上预警经水电站损毁应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

4.5.2 预警解除

水电站损毁应急办或有关职能部门根据收集的相关信息，及时向水电站损毁领导小组及公司应急办汇报，当水电站损毁的风险已消除或得到有效控制时，黄色以下预警由公司水电站损毁领导小组宣布解除，橙色以上预警经公司应急领导小组宣布解除，终止已采取的有关措施。如预警期满，或转入应急响应状态，预警自动解除。

- 5应急响应

- 5.1 响应分级

公司水电站损毁事件应急响应分为一、二、三、四级（水电站损毁事件应急响应分级标准见10.5）。响应级别确定可采取以下方式：

5.1.1 发生特别重大、重大、较大、一般水电站损毁事件时，分别对应一、二、三、四级应急响应。

5.1.2 水电站损毁领导小组根据水电站损毁事件影响范围、严重程度和社会影响，确定响应级别。

5.1.3 公司本部、县应急指挥机构应结合历史经验和工作要求科学设置响应级别，原则上应体现逐级提升响应、分级承担任务的要求。

- 5.2 响应启动

应急办接到水电站损毁事件信息后，经初步研判，立即向水电站损毁领导小组报告，确定召开领导小组会商会议。根据会商结果，由水电站损毁领导小组宣布启动相应级别应急响应（启动流程图见10.6）。

响应启动后，视灾害情况灵活成立若干工作组，二级及以上应急响应公司成立应急指挥部，在应急指挥部统一指挥下，完成具体工作。

5.2.1 到岗到位

指挥部成员、工作组成员应在工作时间30分钟内、非工作时间60分钟内到达应急指挥大厅值守。出差、休假等不能参加的，由临时代理其工作的人员参加。

5.2.2 启动应急指挥系统

应急中心在30分钟内启动应急指挥系统，事发单位在应急指挥系统启动后第一时间实现与公司应急中心互联互通，并提供事件简要情况、设备设施受损情况等资料。

事发单位第一时间派人奔赴现场，利用4G/5G移动视频、应急通信车、各类卫星设备等手段实现与本单位、公司应急中心的音视频互联互通，具备应急会商条件。

5.2.3 应急指挥信息接入

5.2.3.1 工作组成员部门按照专业职责开展应急处置工作，向应急指挥部提供有关纸质（电子）版资料，并做好持续更新。

（1）安监部：负责提供事件安全情况，相关单位应急基干分队及其装备资料，收集经信局、应急局等相关政府部门信息及工作要求。

（2）运检部：负责提供受灾地区输、变、配电及水电设备设施台帐、地理接线图等基础信息，气象资料，线路、变电站监控视频。

（3）调控中心：负责提供受灾地区电网接线图、变电站一次系统图、系统潮流图、负荷曲线图等电网运行资料，提供并持续更新变电设备、输配电线路等电网和设备停运、恢复信息。

（4）营销部：负责提供受灾地区重要及高危用户停电情况、停电台区及用户数、用户恢复情况，与政府相关部门、重要用户沟通情况，重要及高危用户自备电源检查及准备情况，应急发电车准备情况。

（5）综服中心：负责提供舆情监测、新闻通稿等相关资料，并做好新闻发布准备；负责提供后勤保障相关信息。

（6）互联网办：负责提供受灾地区信息系统运行情况。

（7）建设部、运检部：分别负责提供工程建设项目相关资料、基建抢修队伍信息。

（8）物资部：负责提供应急抢修物资相关信息。

（9）其他部门：负责提供本专业处置相关信息。

5.2.3.2 事发单位提供并持续更新灾情处置过程中所需电网主接线图、地理接线图、系统潮流图、设备设施受损情况、网络和信息系统受损情况、现场音视频、现场抢险安排、处置工作进展等资料。

5.2.4 视频会商

应急指挥系统启动后2个小时内，指挥长负责组织公司与事发单位、事发现场（若具备条件）召开首次视频会商，由副总指挥主持，事发现场、事发单位重点汇报事件详细情况、应急处置进展、次生衍生事件、抢修恢复、客户供电、舆情引导、社会联动、以及需要协调的问题等；工作组成员部门按照职责分工重点汇报工作开展情况及下一步安排。指挥长视情况组织开展后续视频会商，原则上每天召开一次视频会商会议，直至响应结束。

5.2.5 联合值班

各工作组在应急指挥大厅开展24小时联合值班，做好事件信息收集、汇总、报送等工作。事发单位在本单位应急指挥大厅开展应急值班，及时收集、汇总事件信息并报送公司。

- 5.3 分级响应

水电站损毁领导小组及其办公室开展以下应急处置工作：

5.3.1 一、二级响应

（1）各相关部门、单位应将工作重点立即转移到抢险救灾中来，执行国网四川省电力公司应急指挥中心和南充市政府应急指挥部相关决策部署，并参与南充市政府应急指挥部电力恢复组、新闻宣传组和综合保障组等相关工作。

（2）立即启用应急指挥大厅，组织召开领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署。

（3）水电站损毁应急办及公司相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息，并向公司应急办汇报。

（4）公司领导带队，有关部门和专家组成工作组赶赴现场，成立现场指挥部，指导协调应对处置工作。

（5）及时组织有关部门和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况。

（6）公司应急办向国网四川省电力公司应急办汇报处置情况，组织公司应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援灾区，超出本级应急处置能力时，及时提请省公司支援。

（7）视情况就水电站损毁事件处置工作向市政府应急指挥部或有关部门提出援助请求。

（8）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.2 三级响应

（1）立即启用应急指挥大厅，组织召开领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署。

（2）水电站损毁应急办和相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息上报公司应急办。

（3）经水电站损毁领导小组授权的现场工作组,赶赴现场指导参与应急处置。

（4）公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，组织应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援。

（5）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.4 四级响应

四级响应原则上由运检部牵头负责处置工作，应急办进入24小时应急值班状态，及时收集汇总分析事件信息，为公司指导相关单位抗震救灾提供决策依据。水电站损毁领导小组根据需要，派出有关人员和专家赶赴现场，指导相关单位开展抗震救灾应急处置工作。

- 5.4 先期处置

公司相关部门及事发单位应根据职责和灾害处置工作需要，采取针对性措施：

5.4.1事发单位

水电站损毁事件发生后，事发单位在做好信息报告的同时，要根据预案启动相应响应，立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受伤人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员；控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，采取其他防止危害扩大的必要措施，向所在地人民政府有关部门报告。

5.4.2公司本部

5.4.2.1 密切关注事件发展态势，掌握事发单位先期处置情况，做好信息报送工作，与国网四川省电力公司，经信局、应急局联系沟通，按要求汇报相关情况。

5.4.2.2 根据县公司请求及事件发展态势，做好相关支援准备，督促县公司做好重要用户应急供电、队伍支援和物资调配等准备工作。

- 5.5 协调联动

事发单位与市、县级公司内部各单位，以及与政府、社会相关部门和单位启动协调联动机制，共同开展水电站损毁应急救援。

- 5.6 防御次生灾害

事发单位、救援单位、相关部门加强次生灾害监测预警，防范因停电导致的生产安全事故；组织力量开展隐患排查和缺陷整治，及时采取防范措施，避免发生人员伤亡，避免发生火灾等次生灾害。

- 5.7 事态评估

水电站损毁应急办组织对水电站损毁事件范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，并将评估情况水电站损毁报领导小组，必要时作为请求国网四川省电力公司及政府相关部门支援的依据。

- 5.8 响应调整和结束

5.8.1响应调整

公司水电站损毁领导小组根据水电站损毁事件抢险的实际情况，按照事件分级条件，决定是否调整响应级别。

5.8.2响应结束

当同时满足以下条件时，重大及以上水电站损毁事件由公司水电站损毁领导小组研究决定终止事件响应，并发布终止命令；较大及以下水电站损毁事件由公司水电站损毁应急办根据相关事发单位水电站损毁事件处置效果，提出终止事件响应的建议，报请公司水电站损毁领导小组组长批准后终止事件响应。响应终止条件：

（1）造成水电站损毁事件发生的其他突发事件的直接影响已经结束，其次生和衍生事故发生的可能性已得到有效控制。

（2）政府和公司事故调查所需的现场取证和原始资料搜集工作已完成。

（3）已无其他对水电站大坝安全存在重大影响或严重威胁的各类事件。

- 6 信息报告

## 6.1 报告程序

6.1.1 内部报告程序

6.1.1.1 事发单位在获知发生水电站损毁事件后，应在15分钟内报告水电站损毁应急办。报告可以采用电话、传真、邮件、短信等形式上报。向上级即时报告后，应在90分钟内以书面形式上报，并按照要求做好续报工作。

6.1.1.2 收到较大及以上水电站损毁事件报告后，水电站损毁应急办和相关部门应立即核实，向水电站损毁领导小组汇报，同时报公司应急办。公司应急办按要求上报省公司应急办。

6.1.1.3 应急响应期间，各单位定时向水电站损毁应急办报告综合信息。

6.1.2 对外报告程序

发生水电站损毁事件后，公司应急办履行相关流程手续后，在1小时内向市政府总值班室和经信局、应急局报告。其后，根据相关要求做好信息续报。

督促相关单位向当地政府报告有关情况，并提出处置建议。

（信息报送流程见10.8）

## 6.2 报告内容

6.2.1 内部报告内容

6.2.1.1 预警行动阶段，相关单位向公司报告本单位预警发布和预警结束情况；大坝运行、水库运行、天气状况及发展趋势、已采取措施等信息。

6.2.1.2 发生水电站损毁事件后，事发单位即时报告的内容包括时间、地点、灾害基本情况、影响范围等概要信息。

6.2.1.3 事件响应阶段，事发单位向水电站损毁应急办报告本单位启动和结束应急响应情况，以及水电站设施设备受损、负荷损失、抢险进展、次生衍生灾害、人员伤亡情况，天气状况及发展趋势，已经采取的措施，应急抢修队伍、应急物资、应急装备需求等情况。

6.2.2 对外报告内容

6.2.2.1 信息初报的内容包括时间、地点、基本经过、影响范围等概要信息。

6.2.2.2 信息续报的内容包括事件信息来源、时间、地点、基本经过、影响范围、已造成后果、初步原因和性质、事件发展趋势和采取的措施以及信息报告人员的联系方式等。

## 6.3 报告要求

6.3.1 各单位向公司和当地政府相关部门汇报信息，必须做到数据源唯一、数据准确、及时。

6.3.2 事发当日，事发单位应急指挥部每2小时向公司应急指挥中心动态报送最新进展信息；第二日，每4小时（6时、10时、14时、18时）各报送一次；第三日至应急响应结束，每12小时（6时、18时）各报送一次。

6.3.3 各单位根据公司临时要求，完成相关信息报送。

## 6.4 信息发布

6.4.1 信息发布内容须经公司应急领导小组授权，并向省公司外联部报备后，由综合服务中心统一发布。

6.4.2 接到水电站损毁事件信息后，综合服务中心应在30分钟内通过公司官方微博、微信等方式完成首次信息发布。

6.4.3 视事态进展情况，每隔2小时开展后续信息发布工作，直至应急响应结束。

6.4.4 定期或在关键节点，在政府相关部门的统一组织下，召开新闻发布会，全面介绍水电站损毁情况、采取的措施、取得的成效、存在的困难以及预计恢复时间等，争取公众理解和社会资源的支持。

6.4.5 组织媒体现场采访，保持正面传播态势。

- 7 后期处置

- 7.1善后处置

7.1.1 贯彻“考虑全局、突出重点”原则，对善后处理、恢复重建工作进行规划和部署，制定抢修恢复方案。

7.1.2 督促事发单位认真开展水电站隐患排查和治理工作，避免次生衍生事故的发生，确保电站稳定运行。

7.1.3 督促事发单位整理受损水电站设备设施资料，做好相关设备记录、图纸的更新，加快抢修恢复速度，提高抢修恢复质量，尽快恢复正常生产秩序。

7.1.4 妥善处理好向社会媒体披露后续信息的工作。

- 7.2 保险理赔

督促受影响的各单位及时通知保险公司核实、统计设备损失情况，经相关部门审核后，由财务部牵头按保险合同条款进行索赔。

- 7.3 应急处置评估

应急响应终止后，应按照公司有关要求，对水电站损毁事件的预防准备、监测预警、处置救援、事后恢复等过程进行评估和调查，重点通过还原水电站损毁事件应急处置全过程，对照有关应急法规、制度、预案和相关要求，总结经验、查找问题、吸取教训、完善措施，不断提高应急处置能力，形成应急处置评估调查报告。事发单位应做好应急处置全过程资料收集保存工作，主动配合评估调查，并对应急处置评估调查报告有关建议和问题进行闭环整改。

- 7.4 恢复与重建

水电站损毁事件应急处置工作结束后，各单位要积极组织受损设备设施、场所和生产经营秩序的恢复重建工作。对于重点部位和特殊区域，要认真分析研究，提出解决建议和意见，按有关规定报批实施。

- 8应急保障

- 8.1应急队伍保障

建立健全公司应急队伍体系，组建应急抢修队伍及应急救援基干队伍，建立公司应急专家库，规范应急队伍管理，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，持续提高水电站损毁事件应急处置能力。

- 8.2应急物资装备保障

建立健全应急物资装备储存、调拨和紧急配送机制，确保应急处置所需的物资装备和生活用品的应急供应。有水电资产的公司应投入必要的资金，配备应急处置所需的抢修工器具、信息通信、交通等各类装备和抢险物资，积极获取政府相关部门、其他电力企业、社会机构等外部应急物资装备信息。各单位的应急预案中应包含储备应急装备清单和集中地。

- 8.3通信与信息保障

以公司常规通信资源和社会公共通信资源为主，应急通信系统为辅，确保应急处置过程中通信畅通，信息传输及时无误。

- 8.4 技术保障

提升水电站设备设施智能监测水平，建立科学高效的水电设备安全评估辅助决策机制，提升水电专业应急能力。

- 8.5经费保障

对于应急响应或应急演练过程中发生的费用，按照有关规定，履行相关审批、备案程序后，纳入公司年度预算管理。

- 8.6其他保障

8.6.1 加强与公路、铁道、民航等交通运输部门的沟通与协调，加强与社会物流企业的合作，在优先利用公司自身交通运输能力前提下，合理使用社会交通运输资源。

8.6.2 加强与公安部门的沟通与协调，做好水电站设备设施和生产运行人员的安全保卫，并做好应急救援车辆优先通行的保障。

8.6.3 与地方加强沟通与协调，充分合作，借助当地后勤和医疗卫生资源做好后勤医疗保障。

8.6.4 加大与社会专业救援机构合作，联合开展公司应急救援人才培养,协调开展水电站损毁事件救援。

- 9 预案管理

- 9.1 术语和定义

本预案下列用语的含义：

（1）大型水电站，是指水库总库容1亿立方米及以上或电站装机容量300兆瓦及以上工程规模的水电站。

（2）中型水电站，是指水库总库容为1000万立方米及以上至1亿立方米之间或电站装机容量50兆瓦及以上至300兆瓦之间工程规模的水电站。

（3）小型水电站，是指水库总库容为1000万立方米以下且电站装机容量50兆瓦以下工程规模的水电站。

- 9.2 预案培训

各单位每年应至少组织一次与本预案实施密切相关的人员培训。

- 9.3 预案演练

各单位每两年应至少组织一次水电站损毁应急演练。

- 9.4 预案修订

本预案应定期修订，原则上每三年至少修订一次。当出现以下情况之一时，应及时开展预案修订工作：

（1）依据的法律、法规、规章、标准及上级预案中的有关规定发生重大变化。

（2）公司应急组织指挥体系或职责发生重大变化。

（3）面临的风险发生重大变化。

（4）重要应急资源发生重大变化。

（5）应急预案中的其他重要信息发生重大变化。

（6）在水电站损毁事件应对或演练中发现问题需要对本预案进行重大调整。

（7）政府有关部门提出修订要求。

（8）水电站损毁应急办提出修订要求。

- 9.5 预案备案

本预案报国网四川省电力公司，市经信局、市应急局、四川能监办备案。

- 9.6 制定与解释

本预案由国网南充供电公司运维检修部组织制定并负责解释。

## 9.7 预案实施

本预案自发布之日起实施。

- 10 附件

- 10.1 水电站损毁事件预案体系构成图

- 10.2 水电站损毁灾害事件分级标准

根据水电站损毁事件造成损失的严重程度、影响范围、可能导致电网紧急情况等,将水电站损毁事件事故响应分为四级：特别重大、重大、较大、一般四级。

10.2.1特别重大事件

（1）大、中型水电站或坝高30米以上的小型水电站垮坝。

（2）公司应急领导小组根据水电站损毁危害程度、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为水电站损毁事件者。

（3）地震等自然灾害与恐怖袭击对水电站造成特别重大威胁的。

10.2.2重大事件

（1）大、中型水电站漫坝。

（2）坝高30米及以下的小型水电站垮坝。

（3）公司应急领导小组根据水电站损毁危害程度、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为重大水电站损毁事件者。

（4）地震等自然灾害与恐怖袭击对水电站造成重大威胁的。

10.2.3较大毁事件

（1）坝高30米以上的小型水电站漫坝。

（2）公司应急领导小组根据水电站损毁危害程度、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为较大水电站损毁事件者。

（3）地震等自然灾害与恐怖袭击对水电站造成较大威胁的。

10.2.4一般事件

（1）坝高30米以下的小型水电站漫坝。

（2）公司应急领导小组根据水电站损毁危害程度、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为一般水电站损毁事件者。

（3）地震等自然灾害与恐怖袭击对水电站造成一般威胁的。

- 10.3 有关应急机构及人员联系方式

10.3. 水电站损毁事件专项应急领导小组构成示意图

10.3.2国网南充供电公司应急领导小组人员及联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

10.3.3应急指挥部组成及职责

| 角色 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 总经理（或其授权人） | 负责响应事件总体指挥决策工作。 |
| 副总指挥 | 分管副总经理 | 协助总指挥负责水电站损毁事件应对进行指挥协调；主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。 |
| 指挥长 | 运检部主任 | 负责应急处置的统筹组织管理。执行落实总指挥的工作部署，领导指挥总部各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作。 |
| 副指挥长 | 运检部副主任 | 协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。 |
| 指挥部成员包括办公室、发展部、财务部、营销部、运检部、安监部、调控中心、物资部、互联网办、综合服务中心、党委党建部，下设6个工作组。 |  |  |
| 综合协调组 | 组长：安监部 成员：安监部、办公室、综合服务中心 | 负责协调各工作组开展应急处置工作；负责向各工作组传达灾情事件进展情况；根据现场情况及时调拨应急发电车及调运应急物资；负责灾情事件发展及公司处置过程中信息收集、汇总、上报、续报工作。 |
| 技术支撑组 | 组长：运检部主任 成员：运检部、调控中心、安监部 | 负责公司应急指挥中心专业技术支持；负责应急指挥中心内各项应急指挥。 |
| 通信保障组 | 组长：调控中心主任 成员：安监部、调控中心、互联网办 | 负责协调处理通信故障，提供可靠的通讯、通信保障，满足救灾现场与后方指挥部的语音、视频、数据的双向传输需要，保证应急指挥中心内各项应急指挥系统平台运行正常。 |
| 舆情处置组 | 组长：党委党建部主任 组员：办公室、营销部、调控中心、运检部 | 及时收集水电站损毁事件的有关信息，整理并组织新闻报道稿件；拟定新闻发布方案和发布内容，负责新闻发布工作；接待、组织和管理媒体记者做好采访；负责突发事件处置期间的内外部宣传工作。 |
| 抢修恢复组 | 组长：运检部主任 组员：运检部、安监部、物资部、调控中心 | 负责现场抢险、抢修工作的组织、协调工作；了解、掌握突发事件的情况和处理进展，收集统计现场设备损坏、修复信息，及时向指挥部汇报。 |
| 后勤保障组 | 组长：物资部主任 组员：运检部、安监部、营销部、综合服务中心、财务部、发展部、 | 负责联系协调设备物资供应厂家，组织应急物资储备仓库开展应急值班，组织应急救援物资、救灾抢险设备调拨、采购、运输等工作。其中，综合服务中心组员负责公司本部救灾人员生活保障，指导协调各灾区生活保障工作,协调药品等医疗物资购买和调配；发展部、财务部组员负责协调救灾项目、资金和保险理赔事宜。 |

10.3.4上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

- 10.4 国网南充供电公司突发事件预警流程图

黄色以下预警

橙色以上预警

- 10.5 水电站损毁事件应急响应分级标准

| 公司 响应级别 事件分级 | 各层面相关单位应急响应等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省公司 | 省会城市（成都）公司 | 市（州）公司 | 县级公司 |
| 特别重大 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 重大 | 二 | 一 | 一 | 一 |
| 较大 | 三 | 二 | 二 | 一 |
| 一般 | 四 | 三 | 三 | 二 |

注：1. 省会城市（成都）公司为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件、二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件；

- 市（州）分为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件，二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件；

- 县级公司分为二级应急相应，一级响应对应特别重大、重大、较大事件，二级响应对应一般事件；

- 发生特别重大、重大事件，省公司启动一、二级响应时，受到影响的省会城市（成都）、市（州）和县级公司，均应启动一级响应。

- 10.6 水电站损毁事件应急响应启动流程图

- 10.7 水电站损毁事件应急响应流程图

10.7.1一、二级应急响应流程图

10.7.2 三、四级应急响应流程图

- 10.8 信息报送流程