编号：SGCC-SC-NC-ZN-12

第3次修订-2021年

国网南充供电公司

重要场所火灾事件应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

- 目  录

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

2应急基本原则	2

2.1属地为主、统一指挥	2

2.2以人为本、科学施救	2

2.3预防为主、准备充分	2

2.4快速反应、协同应对	3

3 风险和危害程度分析	3

3.1风险分析	3

3.2危害程度分析	3

4 事件分级	4

4.1特别重大火灾事件	4

4.2重大火灾事件	4

4.3较大火灾事件	4

4.4一般火灾事件	5

5应急指挥机构及职责	5

5.1应急指挥机构	5

5.2应急指挥机构职责	6

5.3专家组	9

6应急响应	9

6.1 先期处置	9

6.2 响应启动	10

6.3 响应行动	10

6.4 应急协调	12

6.5 应急结束	13

7信息报告	13

7.1报告渠道	13

7.2报告内容	13

7.3报告程序	14

7.4报告要求	14

8 应急保障	15

8.1 应急队伍保障	15

8.2 应急物资与装备保障	15

8.3 通信与信息保障	15

9预案管理	16

9.1 预案培训	16

9.2 预案演练	16

9.3 预案评审和备案	16

9.4 预案修订	16

9.5 制定与解释	17

9.6 预案实施	17

10附件	18

10.1重要场所火灾突发事件组织机构图	18

10.2火灾应急处置各工作组职责	18

10.3公司重要场所火灾事件应急组织机构及人员联系方式	22

10.4应急指挥部组成及职责	23

10.5政府部门、上级主管单位联系方式	24

10.6人身伤亡事件应急响应启动流程图	25

10.7信息上报格式	26

10.8相关应急预案名录	27

- 1 总则

- 1.1编制目的

为正确、高效、快速地处置国网南充供电公司(以下简称“公司”)系统办公楼、变电站、调度控制中心、机房、营销场所、物资仓库等重要场所火灾事件，最大限度地减少火灾事件造成的影响和损失，特制定本预案。

- 1.2编制依据

本预案依据以下法律法规、标准制度及相关预案，结合公司实际制定。

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国消防法》

《电力设备典型消防规程》

《火警和应急救援分级规定》

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

《国家突发公共事件总体应急预案》

《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导》

《电力突发事件应急演练导则（试行）》

《国家电网公司应急工作管理规定》

《国家电网公司应急预案编制规范》

《国家电网公司总体应急预案》

《国家电网公司应急队伍管理规定》

《国网四川省电力公司关于印发突发事件信息报送管理办法的通知》

《四川省电力公司消防安全管理办法》

《国网四川省电力公司重要场所火灾事件处置应急预案》

《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》

- 1.3适用范围

本预案适用于规范和指导公司和所属各单位、部门（以下简称：“各单位”）非生产性房屋、办公经营区域中的重要场所发生较大及以上火灾事故的应急处置和抢险救援，一般火灾事故的处置由各单位及时报告，自行处置。

- 2应急基本原则

- 2.1属地为主、统一指挥

发生重要场所火灾事件，通常由属地火灾指挥机构统一组织指挥，成立应急处置指挥部，属地公司主要领导到达火灾现场担任总指挥，在公司应急小组领导下负责火场全面指挥工作。应急处置指挥部是火灾扑救现场最高指挥决策机构，有权调度现场一切扑救力量和扑救资源，以便快速和高效开展处置工作。

- 2.2以人为本、科学施救

把保障公司员工和人民群众的生命安全作为首要任务，科学、快速、高效、有序的开展火灾事件救援工作，最大限度地避免、减少人员伤亡和各类危害。

- 2.3预防为主、准备充分

增强忧患意识，坚持预防与应急并重，常态与非常态相结合，做好应对突发事件的各项准备工作。

- 2.4快速反应、协同应对

充分发挥公司集团化优势，建立健全“上下联动、区域协作”的快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源，协同开展火灾事件处置工作。

- 3 风险和危害程度分析

- 3.1风险分析

公司办公经营场所众多，火灾危险源主要分为以下几种：

（1）电气事故火灾：办公区域或电气设备短路、过负荷、员工违规使用大功率电器等引起燃烧。

（2）燃气事故火灾：锅炉房、燃气热水器、厨房等管道、阀门漏气等引起燃烧。

（3）食品加工火灾：厨师加工食材过程中离开未关闭气源、电源或烹饪过程中引起燃烧。

（4）交通工具火灾：车库车辆故障、漏洞等引起燃烧。

（5）人为因素火灾：在办公室抽烟或违规将火种带入办公区，安装、施工作业违反规定引起燃烧。

（6）储存物品：在办公室违规储存物品或堆放易燃物引起火灾。

（7）自然灾害火灾：由于雷击、高温、干旱等自然灾害引起的火灾。

- 3.2危害程度分析

办公经营区域火灾事故可能造成以下严重后果：

（1）人员伤亡和财产损失；

（2）建筑物设施及设备损毁，容易引发次生灾害，造成电网调度、电力交易、供电服务等中断，影响正常办公、生产及生活秩序，造成民众心理恐慌，影响社会稳定。

- 4 事件分级

根据重要场所火灾造成的危害程度、影响范围等因素，将火灾事件分为：特别重大、重大事件、较大事件、一般事件。

- 4.1特别重大火灾事件

特别重大火灾事故是指达到下列条件之一：

（1）造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者主要
电力设备设施和建筑物烧毁，直接经济损失1亿元以上的。；

（2）公司应急领导小组视火灾事故危害程度和社会影响等综合因素，研究确定为特别重大火灾事件。

- 4.2重大火灾事件

重大火灾事故是指达到下列条件之一：

（1）造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人
以下重伤，或者主要电力设备设施和建筑物烧毁，直接经济损失在5000万元以上1亿元以下；

（2）公司应急领导小组视火灾事故危害程度和社会影响等综合因素，研究确定为重大火灾事件。

- 4.3较大火灾事件

较大火灾事故是指达到下列条件之一：

（1）造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以
下重伤，或者主要电力设备设施和建筑物烧毁，直接经济损失在1000万元以上5000万元以下的；

（2）公司应急领导小组视火灾事故危害程度和社会影响等综合因素，研究确定为较大火灾事件。

- 4.4一般火灾事件

一般火灾事件是指达到下列条件之一：

（1）造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者主要电
力设备设施和建筑物烧毁，直接经济损失在500万以上1000万元以下；

（2）公司应急领导小组视火灾事件严重程度、抢修难度和社会影响等综合因素，研究确认为一般火灾事件的。

- 5应急指挥机构及职责

- 5.1应急指挥机构

5.1.1公司重要场所火灾事件应急领导小组及办公室

公司常设重要场所火灾事件应急领导小组（以下简称重要场所火灾领导小组）及办公室

领导小组统一领导重要场所火灾事件应急处置工作。组长由公司总经理（或其授权人员）担任，常务副组长由党委书记担任，副组长由分管副总经理担任，成员由办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部）、安全监察部（保卫部）、建设部、电力调度控制中心、物资部（物资供应中心）、互联网办公室、信息通信分公司、综合服务中心等相关单位主要负责人组成。

重要场所火灾领导小组办公室（简称重要场所火灾应急办）设在运检部，办公室主任由运检部主要负责人兼任，成员由公司上述部门相关人员组成，各成员部门（单位）选派一名联络员，负责日常火灾事件应急工作。

5.1.2各单位应急指挥机构

5.1.2.1各单位应常设重要场所火灾事件应急处置领导小组，组长、成员参照公司相应机构确定，成员名单和通讯方式上报公司。

5.1.2.2应急处置指挥部的设置。较大以上重要场所火灾事件发生后，事发单位应急指挥中心应会同公司应急办，提请公司应急领导小组批准设立单位应急处置指挥部，全面负责现场组织指挥工作，做好与地方政府现场指挥机构和公司的对接。

应急指挥部是临时机构，名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式，其中事件名称原则上采用政府公布的规范名称，或根据发生时间和影响范围命名。

5.1.2.3应急指挥部设指挥长、副指挥长“灭火救援行动组、治安交通保障组、通信联通保障组、安全监护防护组、后勤医疗保障组、新闻发布联络组”等应急处置工作组。

指挥长负责突发事件总体指挥决策工作；副指挥长负责协助总指挥开展突发事件应对工作，主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。

5.1.2.4发生较大、重大、特大火灾事件，应急处置指挥部由总经理（或其授权人）担任总指挥，由分管副总经理担任副总指挥。

发生一般火灾事件，可由总经理授权分管副总经理担任总指挥，由协管相关业务的副总师、安全总监担任副总指挥。

- 5.2应急指挥机构职责

5.2.1领导小组职责

5.2.1.1执行市政府应急指挥机构及上级主管部门的领导。

5.2.1.2根据公司处置重要场所火灾事件工作的需要，向市政府有关职能部门和国网四川省电力公司提出援助请求。

5.2.1.3统一领导公司或者预防、应急处置等工作，下达出来事件预案，控制事件范围，有效防止事件进一步扩大，采取一切必要手段，保障人身安全救援及时提供治疗。

5.2.1.4监督落实人员、资金、物资的保障，研究决定公司相关部署和决策。

5.2.1.5宣布公司进入和解除应急状态，决定启动、调整和终止火灾事件响应。

5.2.1.6决定发布相关信息。

5.2.2应急办职责

5.2.2.1落实应急领导小组布置的各项工作。

5.2.2.2协调公司各职能部门开展应急处置工作。

5.2.2.3负责与省公司和政府有关部门及事发单位的沟通。

5.2.2.4配合政府应急消防机构进行火灾事件调查和处理工作。

5.2.2.5协助开展信息搜集、统计汇总、情况上报工作。

5.2.3公司各职能部门职责

（1）综服中心部：负责牵头火灾事件应对；协调、指导火灾现场人员按照本预案要求，进行事件报警、治安保卫、交通指挥、人员和物资疏散、内部联络工作；负责与政府应急消防机构的联系、协调；配合政府应急消防机构关开展处置、取证等工作。负责灭火后勤保障工作。指导非生产性办公场所灭火救援，配合开展事件调查。负责公司重要场所火灾领导小组日常工作。负责通知公司领导和职能部门到位，指挥公司系统火灾事件的应急处置工作，统一发布公司系统内部火灾事件处置相关指令，及时安排应急队伍赶赴现场配合政府救援队伍灭火救援。负责情报信息的收集、汇总上报并做好信息资料准备。

（2）办公室：负责应急处置过程中与政府协调工作和公司系统相关维稳工作。

（3）安监部：负责应急处置过程中的人员、设备安全监督管理工作，配合协调应急救援队伍工作。

（4）调控中心：负责电网调度。负责应急通信保障工作。指导通信、调度场所灭火救援，配合开展事件调查。

（5）营销部：负责用户恢复供电及协调应急发电设备的调配工作和现场抢险、抢修工作的组织、协调工作。指导营销场所灭火救援，配合开展事件调查。

（6）运检部：负责发电厂、变电站、换流站和输配电等生产场所电网设备火灾现场扑救工作的组织、协调工作。

（7）物资部：负责应急物资供应及运输工作。指导物资仓库场所灭火救援，配合开展事件调查。

（8）互联网办：指导机房场所灭火救援，配合开展事件调查。

（9）建设部：负责组织基建施工力量参加抢险救援、抢修恢复工作，指导基建场所灭火救援工作。

（10）集管办：指导省管产业单位场所灭火救援，配合开展事件调查。

（11）财务部：负责抢险救灾、事件恢复及灾后重建所需的资金投入。

（12）人资部：负责伤亡人员善后处置工作。

（13）党建部：负责信息对外发布工作。

（14）其他部门：做好部门应急相关工作，完成火灾处置领导小组交办的各项工作。

5.2.4各单位应急指挥机构主要职责

5.2.4.1接收公司的领导，落实领导小组布置的各项工作。

5.2.4.2接收地方政府领导，组织力量积极参加社会应急救援工作。

5.2.4.3组织领导本单位经营区域内火灾事件的应急处置工作，具体组织实施本单位经营区域内火灾事件的抢险救灾、应急救援、抢修恢复工作。

5.2.4.4宣布进入和解除本单位的火灾事件应急状态，决定启动、调整和终止本单位火灾事件响应。

5.2.4.5负责向公司报送火灾事件应急信息，向社会发布应急相关信息，向地方政府有关部门报告应急相关情况。

- 5.3专家组

公司做好各专业应急人才储备，根据实际需要组建应急专家组，为重要场所火灾事件应急处置提供决策建议。

- 6应急响应

- 6.1 先期处置

6.1.1公司密切关注重要场所火灾事件以及各单位开展先期处置的效果，各职能部门做好情报信息汇总研判。

6.1.2公司各职能部门依据本部门分工各负其责，组织、协调、指导现场应急处置。

6.1.3事发单位在现场或先期到达现场的人员应在最短时间了解火情，立即拨打“119”和报告上级有关领导和部门。火灾现场职务最高领导人负责指挥现场人员疏散、撤离工作；根据现场情况，组织人员利用就近灭火器材对火情进行早期的处置与控制，限制灾情的扩大；做好重要客户、高危客户的应急供电工作；主动与政府有关部门及相关企业联系沟通，通报有关信息、完成相关工作；初步收集受损情况，及时汇总并上报，并组织开展抢修工作。

- 6.2 响应启动

6.2.1发生较大及以上火灾事件后，公司立即启动重要场所火灾事件处置应急预案，并立即向省公司应急办报告，应急处置工作领导小组统一指挥协调应急处置工作，火灾事发地属地单位成立应急处置指挥部，对事件进行初步分析，批准救援方案，及时进行抢险救援。

6.2.2 公司火灾应急处置各个工作组接到命令或指令后，根据已发送或可能发生的火灾事件级别，各工作组牵头部门第一时间通知本组配合部门，各单位部门工作人员接通知后立即赶往指定地点待命。

- 6.3 响应行动

6.3.1 特别重大、重大、较大事件响应

6.3.1.1公司的处置：

（1）重要场所火灾应急办立即向省公司重要场所火灾应急办报告，并反馈信息。成立应急指挥部，组织召开火灾应急处置工作领导小组会商会议，就有关重大应急问题作出决策和部署。

（2）立即启动应急指挥，公司领导进入24小时应急值守状态，开展信息汇总研判和报送工作，发布工作指令。

（3）公司领导或授权人员带队，向事发地派出火灾应急处置工作组。

（4）协调解决应急处置中发生的其他问题。

6.3.1.2事发单位

（1）立即成立现场应急指挥部，按照本预案处置原则及本单位预案规定开展应急救援工作。公司派遣的火灾应急处置工作组到达之后，组建现场联合指挥部，统一组织协调现场应急处置工作。

（2）开展信息汇总和报送工作，及时向公司应急领导小组办公室和专业职能部门汇报。

6.3.2 一般事件响应

6.3.2.1公司的处置：

（1）公司重要场所火灾应急办立即向省公司重要场所火灾应急办报告，并反馈信息。组织召开火灾应急处置工作领导小组会商会议，就有关重大应急问题作出决策和部署。

（2）启动应急指挥，有关负责人在应急指挥中心督促事发单位开展应急处置，跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息。应急指挥中心负责信息汇总和报送工作，及时向公司领导小组汇报，协助开展信息发布工作。

（3）必要时，派出工作组，赶赴现场指导参与应急处置。

（4）协调解决应急处置中发生的其他问题。

6.3.2.1事发单位

（1）按照本预案处置原则及本单位预案规定开展应急救援工作。

（2）开展信息汇总和报送工作，及时向公司重要场所火灾应急办和专业职能部门汇报。

6.3.3信息报告

6.3.3.1发生重、特大火灾事件的单位，应立即以电话、传真等方式向公司重要场所火灾应急办即时报告。公司分管领导同意后由公司应急办向政府对口部门报告。

6.3.3.2各类火灾事件信息由公司火灾应急处置指挥部负责发布，发布原则：火灾事件信息的收集必须坚持“自下而上”“一口对外”的原则。

6.3.3.3指挥部下设的新闻发布工作组负责对外（社会新闻媒体）火灾事件信息发布的具体工作，重要信息发布必须得到总指挥的签批。

- 6.4 应急协调

按照“统一指挥、分层分区、各负其责”的原则，密切协作，相互配合。

政府协调：发生较大级以上火灾事故单位必须立即向上级领导及政府相关部门报告，24小时内应书面上报。

媒体协调：由综合服务中心负责对外（社会新闻媒体）火灾事故信息发布的具体工作，重要信息发布必须得到总指挥的签批。

资源协调：公司所属各单位的人、财、物进入统一调度，任何单位和个人必须无条件服从指挥。

- 6.5 应急结束

当火灾事件的处置达到以下全部条件后，重要场所火灾领导小组研究决定终止事件响应，并宣布应急结束。

6.5.1火场被困人员全部得到解救。

6.5.2火势得到有效控制并全部扑灭。

6.5.3火灾中有人员伤亡时，必须同时满足人身事故应急结束的条件。

6.5.4无影响稳定的其它重大事件。

- 7信息报告

- 7.1报告渠道

事发单位火灾事件应急指挥部向公司重要场所火灾应急办报告；事发单位相关职能部门向公司对口职能部门报告。

公司应急办根据相关规定，向省公司应急办报告。

- 7.2报告内容

7.2.1重要场所火灾事件的类型、发生时间、发生地点及故障设备信息，对人身、设备、电网安全的影响程度，已采取的先期处置措施。

7.2.2重要场所受损、电网运行、应急处置进展、次生灾害、人员伤亡及事件发展趋势，应急抢修队伍、应急物资、应急装备、备品备件需求等情况。

7.2.3本单位启动和结束应急响应等情况。

7.2.4必要时，公司应急办向市政府值班室、市经信局、市应急局报告以下基本情况：重要场所火灾事件信息来源、时间、地点、基本经过、影响范围、已造成后果、初步原因和性质、火灾事件发展趋势和拟采取的措施以及信息报告人员的联系方式等。

- 7.3报告程序

7.3.1事发单位向重要场所火灾应急办及职能部门汇报信息。

7.3.2各职能部门将各自专业信息汇总分析后向公司应急办报告。

7.3.3依据有关规定，发生较大及以上火灾事件，公司应急办向市政府值班室、市经信局、市应急局等政府主管部门和省公司报告综合信息。

- 7.4报告要求

7.4.1公司

7.4.1.1重要场所火灾应急办接到重大及以上的重要场所火灾事件即时报告后，进一步了解合适，在1小时内上报公司办公室值班室，公司办公室值班室履行相关手续，1小时内报市政府值班室和省公司办公室值班室；按照重要场所火灾事件信息报告原则，应向市经信局、市应急局报告的火灾事件信息，由公司应急办履行相关手续后，1小时内向相关政府部门报告。

7.4.1.2重要场所火灾应急办接到较大重要场所火灾事件即时报告后，经了解核实，由公司应急办履行相关手续，1小时内向市经信局、市应急局报告。

7.4.2各单位

7.4.2.1事发单位向公司和当地政府有关部门汇报信息必须做到数据源唯一、数据准确、及时。

7.4.2.2预警阶段和单位较大、一般事件响应阶段，预警涉及的单位执行每天1次定时报告制度。

7.4.2.3单位特别重大、重大事件响应阶段，事发单位执行每天2次定时报告制度。

7.4.2.4事发单位根据公司临时要求，完成相关信息报送。

- 8 应急保障

- 8.1 应急队伍保障

火灾事件发生后，首先调动公司志愿消防队伍，并立即请求地方消防力量增援。志愿消防队伍原则上只参与初期火灾扑救工作，地方消防机构到达后，由地方消防扑救力量接管。公司领导小组调动跨区应急增援队伍。

- 8.2 应急物资与装备保障

根据火灾事件应急处置需要，配置足够的火灾应急抢险物资和应急救援装备，安排专人进行定期检查和更新维护，确保应急抢险物资和应急救援装备合格有效。火灾事件发生后，首先调动公司应急物资与装备。

- 8.3 通信与信息保障

公司应持续完善电力专用和公用通信网建设，建立有线和无线结合、基层公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保应急处置过程中通信畅通，做好启动应急机动通信设备的准备。

火灾事件发生后，由属地单位通信保障组负责保障灭火工作指令、信息畅通，保障火灾现场与外界的信息畅通。如现场通信无法满足扑火需求，公司应急领导小组经研究同意后进行跨区调配。

- 9预案管理

- 9.1 预案培训

9.1.1 消防安全教育培训纳入本单位职工教育培训计划，做到内容、人员、时间、资金四落实。

9.1.2 各单位开展多种形式的宣传教育，使全体职工熟练掌握消防工作“四懂四会”（懂得本职岗位的火灾危险性；懂得预防火灾的方法；懂得扑救初期火灾的方法；懂得火灾现场逃生的方法。会报警；会使用各类消防器材；会扑救初期火灾；会组织人员疏散）的内容。

9.1.3 每年至少组织一次对全体员工的消防安全教育培训，受教育面达到100%，重点防火部位的人员应每月组织一次消防安全学习。

- 9.2 预案演练

消防安全重点单位应当按照重要场所火灾事件处置应急预案，至少每半年进行一次演练，其他单位应当至少每年组织一次演练。单位应当结合实际，不断完善预案。消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。

- 9.3 预案评审和备案

公司组织相关人员对本预案进行评审，本预案报国网四川省电力公司、南充市经济和信息化局、南充市应急管理局备案。

- 9.4 预案修订

本预案应定期修订，每两年至少修订一次。当出现以下情况之一时，应及时组织预案修订工作：

（1）国家相关法律法规发生变化。

（2）公司发生重大机构调整。

（3）通过演练和实际应急反应取得了启发性经验。

（4）消防机关或有关政府部门提出修订要求。

（5）公司应急领导机构提出修订要求的。

- 9.5 制定与解释

本预案由国网南充供电公司综合服务中心负责制定和解释。

- 9.6 预案实施

9.6.1各单位可依据本预案，结合实际制定具体实施预案。

9.6.2本预案自批准颁布之日起实施。

- 10附件

- 10.1重要场所火灾突发事件组织机构图

  - 10.2火灾应急处置各工作组职责

10.2.1 灭火救援行动组

牵头部门：综服中心

配合部门：运检部（电网设备火灾）

- 综服中心（办公场所火灾）

- 营销部（营销场所火灾）

- 调控中心（调度场所火灾）

- 互联网办（机房火灾）

- 物资部（物资仓库火灾）

主要职责：应当熟悉或掌握本单位消防设施、器材配置情况，会使用各类消防器材、设施，懂得扑救初起火灾基本方法。熟悉本单位疏散通道、安全出口设置情况和逃生路线，掌握火场疏散和逃生自救的基本技能、引导人员疏散的方法和程序。负责组织火灾现场的人员疏散和排查火灾现场被困人员疏散撤离情况，利用监控图像广播引导被困人员疏散逃生。发生火灾后由火灾现场职务最高的主要负责人负责指挥火灾现场义务消防队员按照灭火预案进行灭火、疏散、救援工作。及时拨打“119”和报告上级有关领导和部门，待“119”专业消防人员或上级有关领导赶到现场后听从指挥，协助救援灭火工作。如有人员受伤应及时与医疗救护组或者 “120” 急救中心联系。

公司办公调度大楼的灭火救援行动，由公司火灾应急处置工作领导小组统一指挥，综服中心牵头组织开展，各部门配合实施。

10.2.2 治安交通保障组

牵头部门：安监部

配合部门：运检部、综服中心、营销部、调控中心、

互联网办、物资部

主要职责：负责火灾现场治安保卫和交通组织指挥，维护现场治安秩序。接到火警后，应首先控制车辆和无关人员进入火灾现场，同时迅速通知有关人员清理火灾现场周围停放的车辆。及时划定火灾警戒区和主要秩序控制区，维护火场秩序、留出消防车通道，确定专人在路口、入口引导消防车和消防队员快速进入火灾现场。保护好火灾现场，等待政府消防机构对火灾现场进行调查。

10.2.3 安全保障组

牵头部门：安监部

配合部门：运检部、办公室、营销部、调度控制中心、

互联网办、物资部

主要职责：负责应急处置过程中的人员、设备安全监督管理工作。加强外围警戒，对火灾事故现场所有人员人身安全进行监护，对设备安全进行严密监控，防止事故扩大。

10.2.4 后勤医疗保障组

- 牵头部门：综服中心

- 配合部门：党建部、人资部

主要职责：负责组织车辆运送救援物资、人员救护、工作人员食宿保障、伤亡人员家属情绪稳定安抚与善后处理等工作。准备好相关药品、器械、救护车等设备在火灾现场待命。接到命令后，迅速组织医护人员赶赴火灾现场，对受伤人员紧急实施抢救，运送伤员就近医治。必要时根据伤势情况，拨打“120”救护。

10.2.5 通信联络保障组

- 牵头部门：互联网办

- 配合单位：调控中心、应急中心、信通公司

主要职责：保障灭火工作的指令、信息畅通，保障火灾现场与外界的信息畅通。

10.2.6舆情处置组

牵头部门：综合服务中心

配合部门：办公室、安监部

主要职责：负责火灾信息对外发布工作。

10.2.7 综合协调组

牵头部门：安监部

配合部门：办公室、综服中心

主要职责：负责应急响应期间的综合协调联络工作。

- 10.3公司重要场所火灾事件应急组织机构及人员联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

- 10.4应急指挥部组成及职责

| 角色 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 较大以上事件由总经理担任，一般事件由总经理授权分管副总担任 | 负责响应事件总体指挥决策工作。 |
| 副总指挥 | 较大以上事件由分管副总经理担任，一般事件由副总师、安全总监担任 | 协助总指挥负责重要场所火灾事件应对进行指挥协调；主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。 |
| 指挥长 | 综服中心主要负责人 | 负责应急处置的统筹组织管理。执行落实总指挥的工作部署，领导指挥总部各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作。 |
| 副指挥长 | 综服中心负责人 | 协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。 |
| 指挥部成员包括办公室、综服中心、营销部、物资部、综合服务中心、安监部、调控中心、信通分公司负责人。下设7个工作组。 |  |  |
| 灭火救援行动组 | 组长：综服中心主要负责人 成员：运检部、营销部、调控中心、安监部、互联网办、物资部 | 负责现场抢险、抢修工作的组织、协调工作；了解、掌握突发事件的情况和处理进展，收集统计现场设备损坏、修复信息，及时向指挥部汇报。 |
| 治安交通保障组 | 组长：安监部主任 成员：综服中心、营销部、调控中心、安监部、互联网办、物资部 | 负责火灾现场治安保卫和交通组织指挥，维护现场治安秩序。 |
| 安全保障组 | 组长：安监部副主任 成员：安监部、营销部、调控中心、互联网办、办公室、综服中心 | 了解、掌握突发事件的情况和处置进展，统计人员伤亡和经济损失信息，及时向指挥部汇报；监督突发事件应急处置、应急抢险、生产恢复工作中安全技术措施和组织措施的落实。 |
| 舆情处置组 | 组长：综合服务中心主任 成员：综合服务中心、办公室、综服中心 | 及时收集突发事件的有关信息，整理并组织新闻报道稿件；拟定新闻发布方案和发布内容，负责新闻发布工作；接待、组织和管理媒体记者做好采访；负责突发事件处置期间的内外部宣传工作。 |
| 通信联络保障组 | 组长：互联网办 成员：调控中心、应急中心、信通公司 | 保障灭火工作的指令、信息畅通，保障火灾现场与外界的信息畅通。 |
| 后勤医疗保障组 | 组长：综服中心负责人 成员：综服中心 | 负责抢险救灾期间的全部后勤医疗保障，组织协调药品等医疗物资购买和调配。 |
| 综合协调组 | 组长：安监部主任 组员：综服中心、办公室 | 负责应急响应期间的综合协调联络工作。 |

- 10.5政府部门、上级主管单位联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

- 10.6重要场所火灾事件应急响应启动流程图

- 10.7信息上报格式

公司重要场所火灾事件报告单

填报时间：      年     月    日    分

□第一次报告                  □后续报告（第一次报告时间：      年    月   日   分）

报告方式：□电话/ □电传/ □电子邮件/ □其它

| 事故/事件发生单位 |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故/事件简题 |  |  |  |  |  |  |
| 事故/事件起止时间 | 年 月 日 分 ～ 年 月 日 分 |  |  |  |  |  |
| 基本经过（事故/事件发生、扩大和采取措施、初步原因判断）： |  |  |  |  |  |  |
| 事故/事件后果（伤亡情况、停电影响、设备损坏或可能造成不良社会影响等）的初步估计： |  |  |  |  |  |  |
| 填报人姓名 |  |  |  | 单 位 |  |  |
| 联系方式 |  |  |  | 信息来源 |  |  |