编号：SGCC-SC-NC-ZN-07

第3次修订-2021年

国网南充供电公司

电力监控系统网络安全事件应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	1

1.4工作原则	1

1.5事件分级	2

2应急指挥机构及职责	2

2.1应急指挥机构	1

2.2公司各部门职责	3

2.3各县公司	3

2.4现场指挥部	4

2.5技术支撑单位	4

3风险和危害程度分析	4

3.1事件分类	4

3.2危险源分析	5

3.3危害程度分析	6

4监测预警	6

4.1风险监测	6

4.2预警分级	7

4.3预警研判和发布	7

4.4预警行动	8

4.5预警调整和解除	9

5应急响应	10

5.1先期处置	10

5.2响应启动	10

5.3响应行动	11

5.4响应调整	13

5.5响应结束	14

6信息报告	14

6.1报告程序	14

6.2报告内容	15

6.3报告要求	15

6.4信息发布	16

7后期处置	16

7.1善后处置	16

7.2保险理赔	17

7.3事件调查	17

7.4处置评估	18

8应急保障	18

8.1应急队伍	18

8.2应急物资与装备	19

8.3容灾备份	19

8.4通信与信息	20

8.5应急经费	20

9预案管理	20

9.1预案培训	20

9.2预案演练	20

9.3预案管理	21

9.4预案修订	21

9.5预案制定与解释	21

9.6预案实施	21

10附件	22

10.1 应急领导小组、应急工作组及相关应急指挥机构联系方式	22

10.2电力监控系统应急处置通讯录	24

10.3电力监控系统网络安全风险预警发布单	25

10.4电力监控系统网络安全事件报告模板	26

10.5电力监控系统网络安全事件应急响应启动流程图	27

- 1总则

- 1.1编制目的

为建立、健全国网南充供电公司（以下简称“公司”）电力监控系统网络安全事件应急工作机制，正确、高效和快速处置公司电力监控系统网络安全事件，最大限度的减少电力监控系统网络安全事件对公司生产经营造成的损失和对社会的不良影响，保障电网安全稳定运行,保证公司正常生产经营秩序，特制订本预案。

- 1.2编制依据

依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及《电力监控系统安全防护规定》、《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》等标准制度及《国网四川省电力公司电力监控系统网络安全事件应急预案》等相关预案，结合公司实际制定本预案。

- 1.3适用范围

本预案为公司突发事件应急预案体系中的专项预案，适用于公司应对和处置由于人为原因、软硬件缺陷或故障、自然灾害等，对电力监控系统或其中的数据造成危害，影响电力监控系统或电网安全稳定运行，对社会造成负面影响的电力监控系统网络安全事件。

- 1.4工作原则

统一指挥，分级负责

在公司统一领导下，按照综合协调、专业管理、分级负责、属地为主的要求，建立“统一指挥、结构合理、功能实用、运转高效、反应灵敏、资源共享、保障有力”的指挥体系，开展电力监控系统网络安全事件预防和处置工作。

安全第一，预防为主

坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对预警和应急的各项准备工作。将电力监控系统安全防护评估和安全检查列入常态工作，根据电力监控系统的业务特征和本单位应急工作实际，制定电力监控系统安全防护应急预案，建立预防和预警机制，做到早发现、早报告、早处置。

强化基础，提高能力

坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的总体原则，采用先进适用的监测、预警和应急处置技术，不断改进和完善应急装备和手段，提高应对电力监控系统网络安全事件的处置能力。

快速响应，处置优先

发生电力监控系统网络安全事件时，应快速发现并定位事件危险源，按照国家相关规定保护好现场，防止网络安全风险扩散，最大限度地减少危害与影响。整合内、外部应急资源，共同开展电力监控系统网络安全事件的应急处置工作。

- 1.5事件分级

南充电网电力监控系统安全事件分级参照《信息安全技术 信息安全事件分类分级指南》（GB/Z 20986—2007），并根据南充电网电力监控系统安全防护工作实际情况，将电力监控系统安全事件分为特别重大事件（I级）、重大事件（II级）、较大事件（III级）、一般事件（IV级）共四级。安全事件分级标准如表1所示：

表1安全事件分级

| 安全事件分级 安全事件 | 特别重大事件（I级） | 重大事件（II级） | 较大事件（III级） | 一般事件（IV级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 因电力监控系统安全防护问题引起的安全事件 | 南充市级以上控制类电力监控系统失灵5分钟及以上 |  | 220KV厂站控制类电力监控系统失灵8小时及以上 |  |
|  |  | 等保定级四级电力监控系统主要功能瘫痪24小时及以上 | 市级等保定级三级的非控制类电力监控系统瘫痪24小时及以上 | 市级等保定级二级的电力监控系统瘫痪24小时及以上 |
|  | 发现市级以上控制类电力监控系统被恶意控制，对电网运行造成影响 |  | 发现220KV厂站控制类电力监控系统被恶意控制，对电网运行造成影响 | 发现市级等保定级三级的非控制类电力监控系统被恶意控制，对电网运行造成影响 |
|  |  |  | 发现等保定级四级的电力监控系统关键数据被篡改或毁坏后不能恢复的 | 发现等保定级三级的电力监控系统关键数据被篡改或毁坏后不能恢复的 |
|  | 市级调度机构与调度对象的调度电话或实时控制业务通信通道全部中断 |  | 市级调度控制中心与直接调度范围内超过30%的厂站调度电话或实时控制业务通信通道全部中断 |  |
|  |  | 220kV及以上保护、安稳、测控装置发现被植入恶意代码 | 110kV及以下保护、安稳、测控装置发现被植入恶意代码 | 其它非控制类装置发现被植入恶意代码 |
| 因其他问题引起的安全事件 | 其他对电力监控系统构成特别严重威胁、造成特别严重影响的网络安全事件。 | 其他对电力监控系统构成严重威胁、造成严重影响的网络安全事件。 | 其他对电力监控系统构成较大威胁、造成较大影响的网络安全事件。 | 其他对电力生产构成一定威胁、造成一定影响的网络安全事件。 |

- 2应急指挥机构及职责

- 2.1应急指挥机构

公司常设电力监控系统安全事件应急领导小组及其办公室，并视情况向现场派出公司工作组。

2.1.1公司电力监控系统安全事件应急领导小组（以下简称“电力监控领导小组”）是处置电力监控系统安全事件的常设领导机构。组长由公司总经理（或其授权人员）担任。常务副组长由党委书记担任，副组长由公司分管副总经理担任，成员由副总师、办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部）、安全监察部（保卫部）、建设部、电力调度控制中心、物资部（物资供应中心）、互联网办公室、信息通信分公司、综合服务中心等相关单位主要负责人组成。

主要职责：统一组织领导公司电力监控系统网络安全件的防范及应对工作；针对具体发生的电力监控系统网络安全事件，临时成立应急指挥部，负责指挥协调具体电力监控系统网络安全事件的应对处置工作。

2.1.2 电力监控系统网络安全事件应急领导小组办公室（以下简称“电力监控应急办”）设在电力调度控制中心，办公室主任由电力调度控制中心主要负责人担任，成员由相关部门人员组成。负责落实公司电力监控系统网络安全应急领导小组部署的各项任务，协调相关资源开展应急处置、信息报告、善后处理等工作。

2.1.3电力监控系统网络事件应急指挥部

重大以上电力监控系统网络安全事件发生后成立应急指挥部，应急指挥部设总指挥、指挥长、副指挥长及专业处置小组，实行总指挥负责制。

（1）总指挥由公司总经理担任，负责电力监控系统网络安全事件应急处置的总体指挥决策工作；

（2）指挥长由电力调度控制中心主要负责人担任，负责应急处置的统筹组织管理，执行落实总指挥的工作部署，主持应急会商，领导指挥各应急专业处置小组，指导协调事发单位开展应急处置工作，必要时带领专业处置小组赴事发现场指导处置工作；

（3）副指挥长由电力调度控制中心副主任担任，协助指挥长组织做好事件应急处置工作，应在指挥长不在时代行其职责。

应急指挥部名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式，事件名称一般根据发生时间、事件内容和影响范围命名。

2.1.4电力监控系统网络安全应急专业处置小组

当发生电力监控系统网络安全事件时，电力监控应急办下设应急处置小组，由电力调度控制中心在公司运维检修部、营销部（农电工作部）、互联网办公室、信通公司等电力监控系统的业务主管部门的配合下成立专业应急处置小组（以下简称“专业处置小组”），负责协助、配合事发单位落实电力监控应急办部署的电力监控系统网络安全事件应急处置任务，根据现场处置方案开展本专业应急处置工作。

- 2.2公司各部门职责

公司各部门按照职责分工，落实公司电力监控系统安全应急领导小组及其办公室部署的电力监控系统网路安全事件应急处置工作，具体职责如下。

调控中心：负责落实公司电力监控系统网络安全应急领导小组及其工作机构的工作要求，组织、协调公司各部门开展电力监控系统网络安全事件应急处置，并负责电网调度自动化系统和通信网管系统的网络安全风险监测和应急处置工作。

安监部：负责电力监控系统网络安全事件应急处置过程中的安全监督管理工作。

运检部：负责配电自动化系统的网络安全风险监测和应急处置工作。

营销部：负责负荷控制系统（或用户信息采集系统负荷控制相关功能）的网络安全风险监测和应急处置工作。

互联网办：负责公共领域和信息内网网络安全风险监测工作。

物资部：负责电力监控系统应急物资供应及运输工作。

综合服务中心：负责组织信息发布和舆论的应对与引导工作。负责本部电力监控系统机房电源、消防等基础设施的保障和应急处置工作。

- 2.3各县公司

各县公司和相关单位电力监控系统网络安全事件应急领导小组及其办公室人员组成参照公司相应机构确定，统一组织领导本单位电力监控系统网络安全事件防范及应对工作。发生电力监控系统网络安全事件时成立应急指挥部，负责指挥协调应急处置工作。各单位应急指挥机构在公司应急指挥机构的统一领导下，指挥、协调区域内电力监控系统网络安全事件应急处置工作。

- 2.4现场指挥部

电力监控系统网络安全事件发生后，事发单位成立现场指挥部，负责现场应急处置和指挥协调工作，公司根据事件严重程度，研究是否派出相应负责人、技术专家参与现场指挥部工作。

- 2.5技术支撑单位

信通公司作为公司网络安全技术支撑单位，负责开展系统漏洞和设备缺陷风险信息监测，并提出预警发布建议。

- 3风险和危害程度分析

- 3.1事件分类

参照《信息安全技术信息安全事件分类分级指南》GB/Z 20986-2007对电力信息安全事件进行分类，主要包括四类：有害程序事件、网络攻击事件、信息破坏事件和其他事件。

3.1.1有害程序事件类

有害程序事件指蓄意制造和传播有害程序，或是因受到有害程序的影响而导致的网络信息安全事件。有害程序是指插入到信息系统中的一段程序，有害程序危害系统中数据、应用程序或操作系统的保密性、完整性、可用性或影响电力监控系统的正常运行。有害程序事件包括计算机病毒事件、蠕虫事件、特洛伊木马事件、僵尸网络事件、混合攻击程序事件和其它有害程序事件等。

3.1.2网络攻击事件类

网络攻击事件是指通过网络或其他技术手段，利用网络协议的缺陷、信息系统的配置缺陷、程序缺陷或使用暴力攻击对电力监控系统实施攻击，造成电力监控系统异常、故障或对电力监控系统造成潜在危害的信息安全事件。网络攻击事件包括拒绝服务攻击事件、后门攻击事件、漏洞攻击事件、网络扫描窃听事件、网络钓鱼事件、干扰事件和其它网络攻击事件等。

3.1.3信息破坏事件类

信息破坏事件是指通过网络或其他技术手段，造成电力监控系统中的信息被篡改、假冒、泄漏、窃取等而导致的信息安全事件。信息破坏事件包括信息篡改事件、信息假冒事件、信息泄漏事件、信息窃取事件、信息丢失事件和其它信息破坏事件等。

3.1.4其它信息安全事件类

其它信息安全事件类是指不能归为以上三个基本分类的其他可能引发信息安全的事件。

- 3.2危险源分析

电力监控系统作为关键信息基础设施，具有覆盖范围广、系统复杂、实时性强、安全要求高等特点，存在多类危险源。

人员违规类：外部设备违规接入、系统违规外联、人员恶意操作等。

外部入侵类：病毒传播、黑客入侵、敌对势力集团式攻击等。

软硬件缺陷类：主机、网络、安防设备等硬件存在缺陷或发生故障，操作系统、数据库、应用系统等软件存在缺陷或发生异常。

基础设施故障类：机房电源、空调等基础设施发生故障。

自然灾害类：地震、火灾、洪灾等自然灾害。

- 3.3危害程度分析

电力监控系统网络安全事件将影响电力监控系统正常运行，导致电力监控系统应用服务中断、网络通信中断、关键数据被窃取或丢失、关键系统被入侵等事故。严重时可能因电力监控系统被恶意控制造成大面积停电，给社会经济带来损失，甚至威胁国家安全。

- 4监测预警

- 4.1风险监测

4.1.1监测信息

（1）系统运行风险信息：公司各单位按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责”的基本原则，通过电力监控系统主机、数据库、网络和安防设备运行日志、告警、审计等信息进行监测与分析，获取系统运行风险信息。

（2）系统漏洞预警信息：内网安全监视平台、网管系统平台、国家网络与信息安全信息通报中心等专业机构以及重要厂商、网站发布的安全漏洞和预警信息。

（3）设备缺陷风险信息：对电力监控系统新设备和在运设备开展网络安全漏洞检测，及时向公司各大单位发布设备缺陷信息。

（4）公共风险信息：互联网办公室负责分析研判政府相关部门下发的网络安全风险预警，及时共享可能危及电力监控系统安全的风险信息。

- 4.2预警分级

根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的电力监控系统网络安全事件进行预警。公司电力监控系统网络安全事件预警状态分为一级、二级、三级、四级四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示，红色为最高级别。

预警级别确定可采取以下方式：

（1）经综合分析，可能发生特别重大、重大、较大和议案电力监控系统网络安全事件时，分别对应一级、二级、三级和四级预警。

（2）公司电力监控领导小组根据可能导致的电力监控系统网络安全事件影响范围、严重程度和社会影响，确定预警等级。

- 4.3预警研判和发布

公司各单位及时汇总分析电力监控系统网络安全事件风险，对发生电力监控系统网络安全事件的可能性及其可能造成的影响进行分析、评估，相关信息及时向公司电力监控应急办和相关部门报告。电力监控应急办组织对政府相关部门发布的预警通知和各专业部门报送的监测信息进行研判，提出电力监控系统网络安全风险预警建议，黄色以下预警经公司电力监控领导小组批准后由电力监控应急办负责发布，橙色以上预警经电力监控应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。。

电力监控系统网络安全预警信息内容包括发布机构、发布时间、预警级别、预警范围、风险描述、处置建议和工作要求等内容。

电力监控应急办或公司应急办通过应急指挥信息系统、协同办公系统、调度管理系统、邮件、传真等途径将电力监控系统网络安全预警发布至相关单位。

- 4.4预警行动

4.4.1红色、橙色预警行动

（1）电力监控应急办开展应急值班，和相关部门密切关注事态发展情况，组织技术专家和相关机构进行会商、评估，研究制定防范措施，必要时向领导小组报告。

（2）公司相关主管部门加强对电力监控系统网络安全风险监测和信息收集工作，必要时组织相关基层单位实行每日工作零报告制度。

（3）预警涉及部门、单位和公司应急办开展24小时应急值班，相关人员保持通信联络畅通，异常情况及时上报。

（4）公司依托网络安全管理平台等技术手段，加强风险信息监测，预警涉及部门、单位检查备调和备用通道，确保备用系统的可用性。必要时可采取断开生产控制大区网络延伸节点、停用存在网络安全风险的监控系统等措施，有效防止发生电力监控系统网络安全事件。

4.4.2黄色、蓝色预警行动

（1）电力监控应急办和相关部门组织收集相关信息，密切关注事态发展情况并进行跟踪研判，必要时向电力监控领导小组报告。

（2）公司相关部门督促相关基层单位根据预警内容做好针对性的应急准备工作。

（3）相关基层单位根据预警发布单中的预警内容和建议防护措施等，组织对预警涉及的系统采取漏洞修复、访问控制等安全加固措施。

（4）相关基层单位组织本公司相关部门人员加强网络安全风险监测和信息收集工作，对事态发展情况进行跟踪研判，重要情况应及时汇报公司应急办和相关部门。

- 4.5预警调整和解除

按照“谁发布，谁调整，谁发布，谁解除”的原则，电力监控应急办根据预警阶段电力监控系统运行情况、预警行动效果，上报公司应急办和电力监控领导小组，由电力监控领导小组或公司应急领导小组调整预警级别或解除预警，如进入应急响应状态，或规定的预警期限未发生电力监控系统网络安全件，则预警自动解除。

- 5应急响应

- 5.1先期处置

（1）电力监控系统网络安全事件发生后，事发单位立即对安全形势及影响范围进行评估，根据现场处置方案进行处置，尽量缩小和减轻事件影响，并及时向上级单位汇报处置情况，必要时可越级上报。

（2）公司电力监控应急办接到事件汇报后，应根据事件严重程度汇报电力监控领导小组，并密切关注事件情况以及先期处置效果，责成专业处置小组、相关职能部门配合事发单位迅速调集应急抢修装备，做好各项应急准备前期工作。

（3）当电力监控系统网络安全事件存在大面积传播风险时，事发单位应采取调整网络边界防护策略或断开数据网络等措施，有效抑制风险扩散。

（4）公司电力监控应急办初步收集系统、设备被攻击情况，根据发生事件的严重程度，及时与公司上级应急指挥和工作机构沟通，汇报信息，并密切关注事件发展态势，掌握事发单位先期处置效果。

- 5.2响应启动

（1）事发单位启动本单位电力监控系统网络安全事件应急响应，并立即向公司电力监控应急办汇报。

（2）公司电力监控应急办接到事发单位启动应急事件响应的报告后，立即汇总相关信息，组织相关职能部门分析研判，提出对事件的定级建议，报公司电力监控领导小组进行事件定级，提出应急响应建议，经同意后启动应急响应，成立指挥部，并通知指挥长、相关部门、事发单位组织开展应急处置工作。二级及以上应急响应公司成立应急指挥部，在应急指挥部统一指挥下，完成具体工作。

（3）因电力监控系统网络安全事件导致发生大面积停电事件时，事发单位应同时启动《国网南充供电公司大面积停电事件应急预案》进行处置。

（4）因电力监控系统网络安全事件导致调度自动化系统故障事件时，事发单位应同时将相关事件情况汇报至公司电力监控领导小组，一并启动《国网南充供电公司调度自动化系统故障应急预案》进行处置。

（5）接到电力监控系统网络安全事件应急响应通知后，指挥长、指挥部成员、专业处置小组成员、事发单位及设计单位有关人员应在工作时间30分钟内、非工作时间60分钟到岗就位。出差、休假不能参加的，由临时代理其工作的人员参加。

- 5.3响应行动

5.3.1一级、二级响应行动

（1）公司电力监控应急办接到事发单位的电力监控系统网络安全事件报告后，汇报电力监控领导小组，由其召开领导小组会议，就相关重大应急问题做出决策和部署，组织协调公司相关部门开展电力监控系统软硬件物资供应、应急处置工作。

（2）公司电力监控应急办启用公司应急指挥中心，成立应急指挥部并进入24小时应急值守状态，开展事件信息汇总，并及时向公司电力监控领导小组汇报。

（3）事发单位立即成立现场指挥部，开展24小时值班，在公司应急指挥部统一指挥下，负责本区域现场处置、支援保障和信息报送等工作。

（4）公司电力监控领导小组指派专业处置小组、技术支撑单位和应急专家组的相关负责人、专家、公司相关部门人员赶赴现场，参与指导协调现场指挥部的应急处置工作，配合事发单位根据本预案和现场处置方案，组织应急物资，采取必要的临时措施，开展应急处置，按需及时启用备调、备用设备或备用网络通道、恢复现场值守等，确保电网正常运行。

（5）公司电力监控领导小组指派专业处置小组、技术支撑单位和应急专家组人员配合事发单位定期汇总、分析应急处置过程中的信息，并进行事态发展评估后上报电力监控应急办，由其及时对应急处置情况进行研判后，向电力监控领导小组汇报。

（6）公司电力监控应急办根据收到的事件发展研判情况，向上级单位电力监控系统网络安全应急工作机构汇报，上级单位视事态发展情况及影响范围确定是否需要启动更大范围的应急响应工作。

（7）必要时，公司电力监控应急办配合综合服务中心与政府职能部门联系沟通，做好信息发布及舆论引导工作。

（8）经公司电力监控系领导小组评估，并报公司应急领导小组研究批准后，由公司电力监控应急办向上级管理部门申请跨市跨地区调集应急队伍和抢险物资，协调解决业务及数据恢复、应急通信保障和后勤支援等方面问题。

5.3.2三、四级响应行动

（1）公司电力监控应急办接到事发单位的电力监控系统网络安全事件报告后，组织公司相关部门及时跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息，协调相关应急工作，必要时向公司电力监控领导小组汇报。

（2）事发单位启用应急指挥部，开展应急值班（三级响应开展24小组应急值班），组织相关部门和技术人员采取调整安全策略、漏洞修复或断网隔离等方式开展应急处置；必要时，根据本预案和现场处置方案，组织应急物资，按需及时启用备调、备用设备或备用网络通道、恢复现场值守等，确保电网正常运行。

（3）事发单位定期汇总、分析应急处置过程中的信息，并进行事态发展评估后上报公司电力监控应急办，由其及时将应急处置情况向电力监控领导小组、公司应急办汇报。

- 5.4响应调整

公司电力监控领导小组视事件危害程度、救援恢复能力和社会影响等综合因素，依据事件分级标准，决定是否调整事件响应级别。

- 5.5响应结束

按照“谁启动、谁结束”的原则，当受影响的电力监控系统主要业务功能和重要数据已恢复，安全风险得到有效控制，应急办公室提出结束应急响应建议，经电力监控领导小组批准后，宣布结束应急响应。

- 6信息报告

- 6.1报告程序

6.1.1预警阶段

（1）预警涉及的部门、单位应向公司相关业务主管部门报告专业信息，向公司电力监控应急办报告综合信息。相关部门收集汇总本专业信息，向公司电力监控应急办提交专业工作情况。

（2）必要时，公司应急办汇总预警行动信息后向公司领导小组报告，公司应急办依据相关要求报告政府相关部门。

6.1.2应急响应阶段

（1）事发单位及时向相关部门报告专业信息，向公司电力监控应急办报告综合信息。

（2）公司电力监控应急办汇总相关信息，并将重要情况向电力监控领导小组报告。

（3）发生一般电力监控系统网络安全事件，事发单位应在1小时内报告系统归口管理部门和本级常设应急工作机构，并逐级上报至公司电力监控应急办。

（4）发生较大电力监控系统网络安全事件，事发单位应在30分钟内报告系统归口管理部门和本级常设应急工作机构，并逐级上报至公司电力监控应急办。

（5）发生重大、特别重大电力监控系统网络安全事件，事发单位应在15分钟内报告系统归口管理部门和本级常设应急工作机构，并逐级上报至公司电力监控应急办，同时由公司应急办逐级上报至省公司应急办。

（6）事发单位应根据上级单位的临时报送要求，及时完成相关信息报送。

- 6.2报告内容

6.2.1预警阶段

（1）预警的发布、调整和结束情况。

（2）预警涉及单位的电力监控系统运行状态、风险发展趋势和已采取的措施等信息。

6.2.2响应阶段

（1）电力监控系统网络安全事件发生的时间、地点和影响范围，事件描述及原因分析，对公司及社会的影响，已采取的措施等。

（2）系统受损情况，事件处置进展及发展趋势，应急技术力量、备品备件需求等情况。

- 6.3报告要求

6.3.1 预警阶段

涉及到的单位应及时向电力监控应急办报告预警行动信息。其中，接到预警通知当天或12小时之内，反馈预警行动安排、事件影响和发展趋势信息；预警期内每天定时（17时前）报告相关信息，重要信息随时报告。

6.3.2 应急响应阶段

（1）事发单位发生电力监控系统网络安全事件时，应在30分钟内通过电话、传真、邮件、短信等形式向公司电力监控应急办和相关业务主管部门报告信息。内容包括事发事件、地点、基本经过、涉及单位以及先期处置情况等概要信息。即时报告后2小时内上报书面信息。

（2）特别重大、重大电力监控系统网络安全事件响应执行每天定点零报告制度。

（3）应急响应结束后，事发单位3个工作日内形成《电力监控系统网络安全事件报告》并报送至公司电力监控应急办和相关业务主管部门。特别重大、重大事件报至国网四川省电力公司，较大和一般报至公司电力监控应急办。

- 6.4信息发布

电力监控系统网络安全事件发生后，如对社会公共安全造成影响，综合服务中心按政府相关要求，做好信息发布工作。

- 7后期处置

- 7.1善后处置

（1）电力监控系统网络安全事件应急处置结束后，事发单位密切关注、监视电力监控系统运行状态，整理受损系统、设备资料，及时更新网络拓扑结构和设备台账信息，做好系统数据备份。

（2）事发单位尽快恢复系统正常的部署和配置方式，加快主用系统的恢复抢修，取代应急处置中采取的临时措施。对于破坏严重且无法立即恢复的电力监控系统，应制订系统重建方案并尽快实施。

（3）事发单位认真开展系统、设备安全隐患排查和治理工作，避免再次发生同类事件。

（4）对在电力监控系统网络安全事件处置过程中做出突出贡献的单位和人员，公司给予表彰和奖励。在处置过程中工作不力，造成恶劣影响或严重后果的单位和个人，公司按照有关规定追究其责任。

- 7.2保险理赔

事发单位应及时核实统计系统和设备损失情况，对于已投保的系统和设备，及时做好出险通知、证据搜集、现场保护等工作，经公司核实后，由事发单位负责财务部门牵头按保险合同进行理赔。

- 7.3事件调查

电力监控系统网络安全事件应急响应结束后，除按照政府部门要求配合进行事件调查外，还应按照《国家电网公司安全事故调查规程》组织事件调查组开展调查。重大及以上电力监控系统网络安全事件由公司电力监控应急办组织事件调查；较大及以下电力监控系统网络安全事件由事发单位组织调查，调查结果上报国网四川省电力公司。

事件调查报告应包括事件过程描述、事件原因分析、事件责任认定及整改措施等。事件的调查处理工作原则上在应急响应结束后30天内完成。

- 7.4处置评估

应急处置结束后，公司电力监控应急办应对事件处置专业处置小组开展评估，重点评估应急指挥、应急响应、系统恢复、信息报告等环节。总结经验教训，分析查找问题，提出整改措施，及时修订应急预案的不足之处，形成处置评估报告。重大及以上事件由西南分布组织评估，较大事件由省公司组织评估，一般事件由公司组织评估。

事发单位应做好应急处置全过程资料收集保存工作，主动配合评估调查，并对应急处置评估调查报告相关建议和问题进行闭环整改。事件的处置评估工作原则上在应急响应结束后30天内完成。

- 8应急保障

- 8.1应急队伍

在公司现有电力监控系统网络安全专业相关机构和人员的基础上，按照“平战结合、反应快速”的原则，组建各级电力监控系统网络安全事件应急处置队伍和现场指挥队伍。

依托省电科院、省公司、省信通和公司红蓝队伍的高层次网络安全人才，组建网络渗透队伍和应急专家库，常态化开展网络渗透测试与预警信息研判工作，并在发生电力监控系统网络安全事件时提供有力的技术支撑。

- 8.2应急物资与装备

公司建立电力监控系统及其安全防护应急物资的存储、调拨机制，根据潜在事件的性质和后果，结合本单位网络安全工作所需，制定应急装备与备品备件的配置标准，购置和储备应急所需的物资，制作应急物资清单表。物资部负责应急物资供应及运输工作，应急物资应就近储备，以确保应急抢修速度。

对应急装备和物资进行定期检查、维护与更新，保证始终处于完好状态。并加强应急备品备件的动态管理，及时补充和更新应急物资清单表。

制定应急物资和装备的年度采购计划，并纳入本单位的年度总预算，切实保证应急物资的资金投入。

公司专业处置小组应每年更新公司应急资源清单，掌握公司储备情况，实现应急资源的综合动态管理和共享，增强统一调配能力，提高利用效率。

- 8.3容灾备份

公司各单位应做好系统容灾机制，做好备用调度、备用系统的建设和运维工作，确保发生电力监控系统网络安全事件时，备用设施能顺利启用，最大限度减少电力监控系统网络安全事件的危害与影响。

完善数据备份机制，对重要业务系统数据定期开展在线备份、离线备份和数据恢复检查工作，确保发生电力监控系统网络安全事件时数据能够快速恢复。

- 8.4通信与信息

公司各单位应建立应急通信网络，为应急通信联络、信息交换和信息披露渠道的畅通提供技术支持和服务。

- 8.5应急经费

公司应为电力监控系统网络安全事件应急处置提供必要的资金保障。各单位、部门用于电力监控系统网络安全事件的应急处置、应急培训、应急演练、应急设备购置、应急技术支持等应急经费应纳入本单位年度财务预算，确保经费及时到位，保证应急工作和处置需求。

- 9预案管理

- 9.1预案培训

各单位应当将本应急预案培训作为应急管理培训的重要内容，对与本预案实施密切相关的管理人员和作业人员组织开展应急预案培训，加强应急理论知识和技能学习，不断提高电力监控系统网络安全事件的处置能力和指挥协调能力。各单位应编制应急培训计划，明确培训内容，并纳入公司年度培训计划，积极组织开展培训工作。

- 9.2预案演练

公司各单位应每年组织开展应急演练，检验本预案的有效性，提升应急指挥协调、应急处置和应急措施保障能力。

- 9.3预案管理

按照公司应急预案管理办法做好备案工作。

- 9.4预案修订

本预案应定期修订，原则上每三年至少修订一次。有下列情况之一的，应及时开展预案修订工作：

9.4.1 国家相关法律法规、上位预案发生变化。

9.4.2 公司发生重大机构调整。

9.4.3 面临的风险发生重大变化。

9.4.4 重要应急资源发生重大变化。

9.4.5 预案中的其他重要信息发生重大变化。

9.4.6 在突发事件应对和应急演练中发现问题需作出重大调整。

9.4.7 有关政府部门提出修订要求。

9.4.8 电力监控应急办提出修订要求。

- 9.5预案制定与解释

本预案由国网南充供电公司组织制定，由电力调度控制中心负责解释。

- 9.6预案实施

预案自发布之日起实施。

- 10附件

- 10.1 应急领导小组、应急工作组及相关应急指挥机构联系方式

10.1.1领导小组人员及联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

10.1.2上级公司、政府部门、电力监管机构联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

- 10.2电力监控系统应急处置通讯录

| 值班席联系电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 联系电话 |  |  |
| 1 | 调度值班 | 4031、4032 |  |  |
| 2 | 监控值班 | 4034、4035 |  |  |
| 3 | 自动化值班 | 3295、3299 |  |  |
| 4 | 信通值班 | 4444 |  |  |
| 调控中心领导联系电话 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 部门/职务 | 分机 | 手机 |
| 1 | 王先强 | 主任、支部书记 | 3202 | 13547555236 |
| 2 | 宋永娟 | 五级职员 | 3213 | 13350639909 |
| 调控中心自动化联系电话 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 部门/职务 | 分机 | 手机 |
| 1 | 张华 | 自动化主管 | 3234 | 15882614347 |
| 2 | 黄华伟 | 网络与信息安全专责 | 3296 | 18284179949 |
| 3 | 唐舒 | 自动化班班长 | 3237 | 15182919312 |
| 4 | 易玲 | 自动化班技术员 | 3233 | 18780790243 |
| 5 | 白小丹 | 自动化班运维员 | 3235 | 18224457202 |
| 6 | 袁英 | 自动化班运维员 | 3238 | 19938778865 |

- 10.3电力监控系统网络安全风险预警发布单

| 电力监控系统网络安全风险预警发布单 预警通知（****） 第*号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布部门 |  |  |  |
| 发布时间 |  | 签发人 |  |
| 预警级别 | □一级□二级□三级□四级 |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |
| 预警内容 |  |  |  |
| 预防措施 |  |  |  |

- 10.4电力监控系统网络安全事件报告模板

| 电力监控系统网络安全事件报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件名称 |  | 事件等级 |  |
| 发生时间 |  | 结束时间 |  |
| 受影响范围 |  |  |  |
| 事件描述 |  |  |  |
| 原因分析 |  |  |  |
| 处理情况 |  |  |  |
| 后续防范措施 |  |  |  |
| 单位（盖章）： 日 期： |  |  |  |

- 10.5电力监控系统网络安全事件应急响应启动流程图