编号：SGCC-SC-NC-ZN-16

第3次修订-2021年

国网南充供电公司

基建项目施工突发事件应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	1

1.4突发事件分类	2

1.5突发事件分级	2

1.6预案体系	6

1.7工作原则	6

2事件分类和危害程度分析	8

2.1危险源情况	8

2.2危害程度	9

3组织机构及职责	10

3.1领导小组及工作机构	10

3.2现场指挥机构	12

3.3各部门工作职责	12

3.4各单位应急指挥机构	13

4预防与预警	14

4.1风险监测	14

4.2事件预防	15

5应急响应	17

5.1先期处置	17

5.2分级响应	17

5.3响应调整与结束	19

6信息报告与发布	19

6.1信息报告	19

6.2信息发布	21

7后期处置	22

7.1善后处置	22

7.2保险理赔	22

7.3恢复与重建	22

7.4事件调查	23

7.5处置评估	23

8附则	23

8.1预案培训	23

8.2预案演练	24

8.3预案制定与解释	24

8.4预案维护和修订	24

8.5预案评审和备案	25

8.6预案实施	25

9附件	26

9.1应急处置相关组织部门联系方式	26

9.2基建项目施工突发事件应急响应启动流程图	27

9.3国网南充供电公司I、II级应急响应流程图	28

9.4国网南充供电公司III、IV级应急响应流程图	29

9.5信息报告流程图	30

9.6上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式	31

# 1总则

## 1.1编制目的

为提高国网南充供电公司(以下简称“公司”)防范和应对公司经营管理范围内基建项目在建设过程中突发各类应急事件的能力，正确、高效、快速处置基建项目建设过程中突发的各类应急事件，最大程度地预防和减少基建项目施工中突发事件及其造成的危害和影响，推进项目施工顺利实施，维护社会稳定和作业人员生命和财产安全，特编制本预案。

## 1.2编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国务院有关部门和单位制定和修订突发公共事件应急预案框架指南》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等相关法律法规及《国家电网公司应急工作管理规定》、《国家电网公司安全事故调查规范》、《国家电网有限公司突发事件总体应急预案》、《国网四川省电力公司基建项目施工突发事件应急预案》和《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》等相关依据，制定本预案。

## 1.3适用范围

1.3.1本预案适用于在公司所辖范围内基建项目建设过程中各类突发事件的应对工作。

1.3.2本预案指导公司系统相关单位、省管产业单位（以下简称“公司各单位”）基建项目突发事件应急预案的编制。

## 1.4突发事件分类

基建项目突发事件是指在基建项目建设实施过程中突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，公司作为业主方，需要采取应急处置措施，迅速做出决策的紧急事件及灾害事故。突发事件分为以下几类。

（1）自然灾害。主要包括气象灾害、地质灾害、森林草原火灾、水旱灾害等。

（2）生产安全事件。主要包括基建项目施工全过程，具体为变电站深基坑开挖、构支架组立、模板搭设拆除、主变导管安装、横梁架设、设备带电调试；线路深基坑开挖、组塔、架线、附件安装等，造成的人身伤亡事故、电网事故、设备和设施事故、火灾事故、交通运输事故、环境污染和生态破坏事件等。

（3）公共卫生事件。主要包括传染病疫情、群体性不明原因疾病、食物中毒事件等。

（4）社会安全事件。主要包括群体阻扰建设施工、群体性上访事件、民族宗教事件等。

各类突发事件往往是相互交叉和关联的，某类突发事件可能和其他类别的事件同时发生，或引发次生、衍生事件，应当具体分析，统筹应对。

## 1.5突发事件分级

根据基建项目施工突发事件造成的危害程度、影响范围等因素，将基建项目施工突发事件分为：特别重大、重大、较大和一般四级。

1.5.1特别重大事件

发生下列情况之一，为特别重大基建项目施工突发事件：

（1）造成公司系统（或因公司基建项目施工责任造成） 3人以上死亡，或者10人以上重伤，或者1000万元以上直接经济损失的；

（2）造成南充城市电网发生减供负荷30％以上，或者居民停电用户数达到城市供电总用户数40％以上的；

（3）造成3座以上220kV变电站或5座以上110kV变电站全站失压的；

（4）导致省部级及以上党、政、军要害部门、重要会议、重大活动现场停电的；或导致高危及重要电力用户停电，造成3人以上死亡，或造成1000万元以上经济损失的；

（5）引发环境污染事件，导致疏散、转移群众1万人以上，或直接经济损失500万元以上的；或导致区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；导致当地经济、社会活动受到严重影响；或造成重要城市主要水源地取水中断的污染事故；或因危险化学品（含剧毒品）生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故的；

（6）公司应急领导小组视突发事件严重程度、应急处置能力和社会影响等综合因素，研究启动基建项目施工突发事件一级应急响应的。

1.5.2重大事件

发生下列情况之一，为重大基建项目施工突发事件：

（1）造成公司系统（或因公司基建项目施工责任造成）3人以下死亡，或者5人以上10人以下重伤的，或者造成500万以上1000万元以下直接经济损失的；

（2）造成南充城市电网减供负荷 20％以上30%以下的，或者居民停电用户数达到城市供电总用户数30％以上40%以下的；

（3）造成2座220kV变电站或3座以上5座以下110kV变电站全站失压的；

（4）导致地市级党、政、军要害部门、重要会议、重大活动现场停电的；或导致高危及重要电力用户停电，造成3人以下死亡，造成5人以上10人以下重伤，或500万元以上1000万元以下经济损失的；

（5）引发污染事件，导致区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染；导致当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众5000人以上1万人以下，或造成300万元以上500万元以下经济损失的；造成重要河流、湖泊、水库大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件的；

（6）公司应急领导小组视突发事件严重程度、应急处置能力和社会影响等综合因素，研究启动基建项目施工突发事件二级应急响应的。

1.5.3较大事件

发生下列情况之一，为较大基建项目施工突发事件：

（1）造成公司系统（或因公司基建项目施工责任造成）3人以上5 人以下重伤，或造成100万元以上500万元以下直接经济损失的；

（2）造成南充城市电网减供负荷 15％以上20%以下的，或者居民停电用户数达到城市供电总用户数20％以上30%以下的；

（3）造成1座220kV变电站或2座110kV变电站全站失压的；

（4）造成220kV系统中同杆双回的2条以上220kV或110kV线路同时停运的；

（5）导致区县级党、政、军要害部门、重要会议、重大活动现场停电的；或导致高危及重要电力用户停电，造成3人以上5人以下重伤，或100万元以上500万元以下经济损失的；

（6）引发环境污染导致疏散、转移群众 3000人以上5000人以下，或直接经济损失 100万元以上300万元以下的；

（7）公司应急领导小组视突发事件严重程度、应急处置能力和社会影响等综合因素，研究启动基建项目施工突发事件三级应急响应的。

1.5.4一般事件

发生下列情况之一，为一般基建项目施工突发事件：

（1）造成公司系统（或因公司基建项目施工责任造成）3人以下重伤，或者50万元以上100万元以下直接经济损失的；

（2）造成南充城市电网减供负荷 10％以上15%以下的，或者居民停电用户数达到城市供电总用户数15％以上20%以下的；

（3）造成1座110kV变电站全站失压的；

（4）造成110kV系统中同杆双回的2条以上110KV线路同时停运的；

（5）导致其他重要社会团体、重要会议、重大活动现场停电的；或导致高危及重要电力用户停电，造成50万元以上100万元以下经济损失的；

（6）引发环境污染事件导致疏散、转移群众 1000人及以上3000人以下，或直接经济损失50万元以上 100万元以下的；

（7）公司应急领导小组视突发事件严重程度、应急处置能力和社会影响等综合因素，研究启动基建项目施工突发事件四级应急响应的。

## 1.6预案体系

本应急预案属于公司突发事件总体应急预案体系中的专项应急预案。负责处置出现在基建项目范围内的各类突发事件。本预案与公司其它专项应急预案配合联动实施。

## 1.7工作原则

以人为本，减少危害。在做好企业自身突发事件应对处置的同时，切实履行社会责任，把保障人民群众和公司员工的生命财产安全作为首要任务，最大程度减少突发事件及其造成的人员伤亡和各类危害。

居安思危，预防为主。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立常备不懈的观念，增强忧患意识，防患于未然，预防与应急相结合，做好应对突发事件的各项准备工作。

统一领导，分级负责。认真贯彻省公司、南充市委、市政府工作部署，坚持政府主导，在公司党委的统一领导下，按照综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的要求，开展突发事件预防和处置工作。

把握全局，突出重点。牢记企业宗旨，服务社会稳定大局，采取必要手段保证电网安全，通过灵活方式重点保障关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众基本生活用电。

快速反应，协同应对。充分发挥公司集团化优势，建立健全“上下联动、区域协作”快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源，协同开展突发事件处置工作。

依靠科技，提高能力。加强突发事件预防、处置科学技术研究和开发，采用先进的监测预警和应急处置装备，充分发挥公司专家队伍和专业人员的作用，加强宣传和培训，提高员工自救、互救和应对突发事件的综合能力。

# 2事件分类和危害程度分析

## 2.1危险源情况

近年，随着经济社会的不断发展，公司承担的电网建设项目不断增多，电网建设规模不断加大，参建单位遍布全川各地，人数众多、地域复杂，基建范围内爆发的突发事件时有发生，开展专项预防已迫在眉睫。经分析，基建项目施工危险源主要存在以下风险：

2.1.1作业劳动强度大。在施工过程中，脚手架搭设、模板支搭等大多数工种仍然是手工操作，工人劳动强度高、体力消耗大。易疏忽，常常酿成事故。

2.1.2作业环境变化大。建设工程的不同施工阶段、不同工序和施工方法，导致作业环境、状况和不安全因素不断变化，需要采取的安全措施和方法不同。同时，施工中存在多工种、多班组的交叉作业，安全隐患多。

2.1.3大型机械使用多、高处作业多。基建项目常会使用大型施工机械，脚手架、模板、建筑物内外装修、设备安装、线路架设等过程大多在高处进行，危险性高。

2.1.4露天作业，受天气、温度影响大。基建施工作业大部分在室外进行，夏季高温、冬季寒冷，加上受风、雨、雪、霜、雾等影响，工作条件差，这些因素都有可能导致事故发生。

2.1.5安全生产管理水平参差不齐，重效益，重工期，忽视安全生产的现象时有发生，安全生产责任制和安全培训、安全检查等各项规章制度落实不到位，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象有时得不到及时制止，事故隐患不能及时消除。

## 2.2危害程度

基建施工过程中的各类突发事件可能导致公司作业人员人身伤亡、设备设施受损、影响工程建设进度，造成财产损失，影响公司形象。

各类突发事件影响情况分析表：

| 事件类型 |  | 导致情况 | 影响范围 | 影响时间 | 演变趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然灾害 | 气象灾害 | 人身伤亡、设备损坏 | 人员驻点、施工现场 | 合同期 | 人身伤亡、设备损坏 |
|  | 地震灾害 | 人身伤亡、设备损坏 | 人员驻点、施工现场 | 合同期 | 人身伤亡、设备损坏 |
|  | 地质灾害 | 人身伤亡、设备损坏 | 人员驻点、施工现场 | 合同期 | 人身伤亡、设备损坏 |
| 事故灾害 | 人身事故 | 人身伤亡 | 人员驻点、施工现场 | 合同期 | 群体性事件 |
|  | 设备事故 | 设备损坏 | 施工现场及项目业主 | 合同期 | 大面积停电事故 |
|  | 大型施工机械事故 | 人身伤亡、设备损坏 | 施工现场 | 合同期 | 人身伤亡、设备损坏 |
|  | 交通事故 | 人身伤亡、设备损坏 | 运输车辆及设备 | 合同期 | 人身伤亡、设备损坏、群体性事件 |
|  | 生产经营区域火灾事故 | 人身伤亡、设备损坏 | 人员驻地、生产现场 | 合同期 | 人身伤亡、设备损坏、群体性事件 |
|  | 环境污染 | 环境破坏 | 生产现场、社会 | 合同期 | 群体性事件 |
| 公共卫生 事件 | 传染病疫情 | 人身伤亡 | 公司员工及社会人员 | 合同期 | 人身伤亡、群体性事件 |
|  | 群体性不明原因疾病事件 | 人身伤亡 | 公司员工及社会人员 | 合同期 | 人身伤亡、群体性事件 |
|  | 食品安全事件 | 人身伤亡 | 公司员工 | 合同期 | 人身伤亡、群体性事件 |
|  | 职业危害事件 | 人身伤亡 | 公司员工 | 合同期 | 人身伤亡、群体性事件 |
| 社会安全事件 | 新闻舆情事件 | 社会影响 | 公司形象声誉 | 合同期 | 群体性事件 |
|  | 群体性事件 | 人身伤亡、设备破坏、社会影响 | 公司员工及社会 | 合同期 | 人身伤亡、设备损坏事件 |

# 3组织机构及职责

## 3.1领导小组及工作机构

3.1.1公司常设基建项目施工突发事件应急领导小组及其办公室，并视情况向现场派出公司工作组。

3.1.2公司基建项目施工突发事件应急领导小组（以下简称基建项目领导小组）是处置基建项目施工突发事件的常设领导机构。组长由公司总经理（或其授权人）担任，由公司分管建设副总经理担任副组长，成员由办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部）、安全监察部（保卫部）、建设部、电力调度控制中心、物资部（物资供应中心）、互联网办公室、信息通信分公司、综合服务中心等相关单位主要负责人组成。

主要职责：作出公司的决策部署；领导协调公司基建项目施工突发事件的应急处置工作；宣布公司进入和解除基建项目施工突发事件应急状态，决定启动、调整和终止基建项目施工突发事件应急响应；领导、协调基建项目施工突发事件的抢险救援、信息发布和舆论引导；组织相关部门做好事故调查工作。

2.1.3基建项目施工突发事件应急领导小组办公室（以下简称基建项目应急办）设在建设部，办公室主任由建设部主任担任，成员由安全监察部、事发施工项目部派员组成。

主要职责：落实基建项目施工突发事件应急领导小组部署的各项任务；收集并汇总突发事件相关信息；协调公司相关职能部门开展应急处置工作；负责与上级部门沟通，汇报事件信息；协助对外发布基建项目施工突发事件信息和引导舆论；按照基建项目施工突发事件应急领导小组决策，发布启动、调整和终止应急响应命令；协助做好事故（事件）调查工作。

2.1.3 针对基建施工项目突发事件可能造成重特大损失或影响时，公司基建施工项目突发事件应急领导小组启动应急响应，临时成立应对基建施工项目突发事件应急指挥部。

应急指挥部是临时机构，负责指挥协调具体基建施工项目突发事件应对处置工作。名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式，其中事件名称原则上采用政府公布的规范名称（如“5.12”汶川地震），或根据发生时间、影响范围和事件类型命名。

应急指挥部设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长及若干工作组。公司应急指挥部由公司总经理（或其授权人）担任总指挥，由公司分管副总经理担任副总指挥。指挥长和副指挥长由建设部负责人担任。事发单位公司相应设置。

总指挥负责突发事件总体指挥决策工作；副总指挥负责协助总指挥开展突发事件应对工作，主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。指挥长和副指挥长具体负责专业处置工作。

## 3.2现场指挥机构

在事发建设项目的施工项目部成立现场指挥部，负责现场救援组织指挥工作，做好与地方政府现场指挥机构的对接。本部派出工作组，根据需要成立现场指挥部和工作组，协调开展应对工作。

## 3.3各部门工作职责

各部门（单位）在各专项处置工作组内分工做好以下工作：

（1）事发施工项目部：负责制订抢修方案和现场抢险、抢修的组织协调工作；定期向公司基建项目施工突发事件应急领导小组报告损失情况和抢修进度；协助做好抢修、救援人员生活保障工作。

（2）建设部：牵头成立基建项目施工突发事件应急领导小组办公室，履行办公室职责；负责核实项目部拟报的工程项目损失情况，组织应急抢险队伍开展应急处置，参与事故调查。负责组织应急救援队伍对建设项目现场设备设施进行抢险、抢修。

（3）安全监察部：负责项目施工突发事件中人员伤亡情况的统计；负责应急处置过程中的安全防护监督工作，参与应急处置，组织、参与事故调查。

（4）综合服务中心：拟定新闻发布方案和发布内容，负责新闻信息通气；负责基建项目施工突发事件处理期间的内外部宣传工作。

（5）财务资产部：负责应急处置过程中的经费保障工作，协助做好保险理赔工作。

（6）物资部：负责基建项目施工突发事件应急处置过程中的物资保障工作，协调应急物资保障有力、及时到位；定期向公司应急领导小组报告物资供应和调配情况以及投入抢修、抢修物资及备品、备件的统计情况。

（8）办公室（党委办公室）：负责基建项目施工突发事件处置中与项目所在地人民政府的协调和维稳工作。

（9）其他部门（单位）：按职责和专项应急领导小组的要求做好应急相关工作，充分做好参与救援和抢修人员、机具设施、交通和通讯器材以及资金等，服从调度，随时待命，开展相关工作。

- 3.4各单位应急指挥机构

公司各单位基建项目突发事件领导机构参照上述原则设置，现场指挥机构根据各单位实际自行设置。

# 4预防与预警

## 4.1风险监测

4.1.1各单位应加强对基建项目危险源的巡视检查，发现问题及时解决；对超出处理能力范围的事故隐患应及时向上级报告，也可直接向公司安全监察部报告。

4.1.2对设备的起吊、高空作业、临电作业等高危险点作业部位安排专人进行监护，并配置通讯设施，保持通讯流畅。

4.1.3各单位负责本单位范围内的重大危险源的辨识工作，建立重大危险源管理档案，并且加强对重大危险源的监控，对可能引发施工安全事故的险情，或者其他灾害、灾难可能引发安全生产事故灾难的重要信息应即使了解，掌握运行过程中的危险状况。

4.1.4加强作业人员安全教育培训工作，安全监察部加强对施工现场的安全检查，杜绝违章作业，强化持证上岗，避免发生责任类突发事件。

4.1.5作业现场应配备必要的急救药品和应急物资，突发事件发生后能第一时间进行处置、控制，减少人员伤亡和财产损失。

4.1.1 公司相关职能部门、各单位根据职责分工，对可能引起突发应急事件的各类风险要加强监测工作。

4.1.2 风险监测方法及信息收集渠道：

1.公司各单位对基建工作中存在的各类风险隐患进行辨识、梳理，督促各参建单位对所列风险进行跟踪、监测，必要时及时上报公司相关部门；

2.公司各单位对可能引起突发应急事件的风险应开展及时性、周期性监测，进行风险评估，采取切实有效的防范措施以及事件应急措施降低风险，如实告知工作人员，禁止安排可能直接导致人员伤亡风险的工作，并将可能导致较大及以上人身伤亡事件等级的风险及时上报公司相关部门；

3.公司各单位应采用流动巡查、图像视频系统监控等手段，对生产作业中各类事故风险措施落实情况进行监督，必要时将监督结果及时上报公司相关部门；

4.公司各单位应紧密结合作业环境、作业时间、季节性特点，开展事故隐患排查治理工作，落实责任、保证人力物力的投入，确保安全隐患及时整改，暂时不能整改的要制定措施，严密跟踪，必要时将跟踪结果及时上报公司相关部门；

5.公司各基建项目部、各有关职能部门、各单位应与政府安全生产监督管理等部门建立相应的人身伤亡事件预防信息沟通联系机制，及时获得相关事件预防预警信息。

## 4.2事件预防

4.2.1 公司相关职能部门、各单位要认真履行保证体系管理职责，严格执行电力安全工作规程和生产现场作业“十不干”规定，开展危险源辨识和评估工作，建立、完善危险源数据库，制定预控措施予以消除，不能及时消除的，应严密监视、跟踪，预防事故发生。

4.2.2 实施安全风险管控，实施“风险识别、风险预警、风险控制、检查与改进”闭环管理，全面排查安全隐患，按期整改事故隐患，挂牌督办较大事故隐患。在作业区域配备必要的急救药品、器具，降低事故发生的可能性。

4.2.3 公司各单位应进一步完善现场安全生产规章制度，确保现场各项规程、规定符合生产实际条件和安全工作要求。严格领导干部和管理人员到岗到位，开展现场危险点分析和预控，落实各项安全措施；加强对承发包工程、生产和施工现场的监督管理，加强对外来人员、专业分包及劳务分包人员的监督管理，严格执行现场（安全）规程、规定，规范各类人员行为，以“三铁”反“三违”，防止事故发生。

4.2.4 加强对全员的安全生产知识培训，分级负责，严格把关，组织开展安全生产法律法规和规章制度的培训和考核，加强人员专业技能、应急技能、自救互救常识和技能培训，开展预案演练，提高人员素质，减少事故的发生。

4.2.5加强对支援社会突发事件应急处置工作的管控，落实好防雷击、触电、溺水、毒害、疫情等个人安全防护用品和防护措施，结合季节、地域等特点做好防暑降温、防寒防冻、防高原反应等工作，备好必须的医药物资和医疗救护力量，确保员工生命健康和安全。

4.2.6 加强预防和处置各类生产事故的先进技术手段的研究，配备先进的安全防护和救援装备，减少事故的发生。

4.2.7提前开展现场工作承载力分析，理顺生产任务与人员的配置关系，避免出现“超负荷、超能力、超时间”的不安全状态，确保现场作业安全生产的“可控、能控、在控”。

4.2.8 发生公共卫生事件时，保障好必要的医疗物资、防范措施、防控设施，切实做到“六个必须”（必须掌握进场人员状况及行动轨迹、必须执行隔离观察规定、必须设置刚性门禁系统、必须开展体温测量、必须戴口罩、必须对工作生活区域进行消毒）。部分公共卫生事件案例见附件。

4.2.9公司从政府有关部门获得预警监测信息后，应立即组织制定、落实相关防范措施，防范可能发生的突发事件。

# 5应急响应

## 5.1先期处置

发生基建项目施工突发事件时，现场施工负责人应立即组织抢救伤员，最大限度减少事件带来的人员伤亡、电网停电和设备损失，避免事件损失和影响扩大，建设项目的现场项目部接报信息后，应在30分钟内口头（电话）向公司建设部汇报所掌握的情况，一小时内，书面上报所掌握的详细信息。公司相关职能部门、基建项目应急办密切关注事件发展态势，及时了解事件单位先期处置情况。

## 5.2分级响应

按照应急事件的等级，本部和相关单位分别启动相应等级应急响应。公司应急响应分为一、二、三、四级，一级为最高级别。本预案响应分级具体内容，与公司其他专项预案响应分级保持一致，不再单独界定。

5.2.1 初判发生特别重大应急事件，公司本部应重点开展以下工作：

1.公司基建项目领导小组及其办公室启动一级应急响应，领导、指挥处置工作，成立应急指挥部；

2.启用公司应急指挥中心，召开基建应急事件处置领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

3.开展24小时应急值班，做好信息汇总和报送工作；

4.公司主要领导（或其授权人员）在本部指挥；委派公司分管领导或灾害事件处置牵头负责部门主要负责人和专家赶赴现场，协调指导应急处置；

5.对事件发生单位做出处置指示，责成有关部门立即采取相应应急措施，按照处置原则和部门职责开展应急处置工作；

6.与政府职能部门联系沟通，做好信息发布及舆论引导工作；

7.跨区域调集应急队伍和抢险物资，协调解决应急通信、医疗卫生、后勤支援等方面问题；

8.必要时请求政府部门支援。

5.2.2 初判发生重大应急事件的，本部应重点开展以下工作：

1.公司基建项目领导小组及其办公室启动二级应急响应，领导、指挥处置工作，成立应急指挥部；

2.启用公司应急指挥中心，视情况召开事件处置领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

3.开展24小时应急值班，做好信息汇总和报送工作；

4.公司领导（或其授权人员）在本部指挥；委派灾害事件处置牵头负责部门负责人和专家赶赴现场，协调指导应急处置。

5.2.3 初判发生较大、一般基建应急事件的，由事件发生单位负责处置，本部应重点开展以下工作：

1.公司基建项目领导小组研究启动三、四级应急响应，指导协调处置工作；

2.基建项目应急办开展应急值守，及时跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息。其他部门按职责开展应急工作；

3.基建项目应急办主要负责人或分管负责人，在本部指导协调，视情况委派部门分管负责人或相关处室负责人，以及专家组赶赴现场协调指导应急处置。

## 5.3响应调整与结束

根据事态发展变化，公司建设部或基建项目应急办提出突发事件应急响应级别调整建议，经公司基建项目领导小组批准后，按照新的应急响应级别开展应急处置。

突发事件得到有效控制，危险隐患消除后，按照“谁启动、谁结束”的原则，及时宣布结束应急响应。

# 6信息报告与发布

## 6.1信息报告

6.1.1 报告程序

1.先期处置阶段

（1）有关单位要在事件发生后的30分钟内口头（电话）向公司建设部和相关职能部门报告事件发生基本情况；

（2）公司基建项目应急办核实情况后，报告公司分管领导，并通报公司基建项目领导小组；

（3）较大及以上突发事件，由公司基建项目应急办配合公司应急办按要求向市应急局、省公司进行报告。

2.响应启动阶段

（1）较大及以下突发事件，有关单位按要求向公司建设部、基建项目应急办、相关职能部门定时续报；

（2）重大及以上突发事件，有关单位向公司基建项目应急办定时续报。同时，按要求向公司相关职能部门续报；

（3）公司专项事件应急处置办公室每天向公司应急领导小组报告；

（4）较大及以上基建项目突发事件，公司基建项目应急办配合公司应急办按要求向市应急管理局、省公司进行续报，向政府相关部门报告前，应经公司基建项目领导小组组长审核批准，并按有关规定执行。

6.1.2报告内容

（1）预警期内，包括突发事件可能发生的时间、地点、性质、影响范围、趋势预测和已采取的措施及效果等。

（2）应急响应期间，包括突发事件发生的时间、地点、性质、影响范围、严重程度、已采取的措施及效果和事件相关报表等，并根据事态发展和处置情况及时续报动态信息。

6.1.3报告要求

（1）各级单位向上级单位和当地政府相关部门汇报信息时，原则上，30分钟内，应口头汇报已经收集到的信息。在接报1小时内，尽量全面汇总收集信息并书面（电子版）上报省公司应急中心和省公司相关部门。汇报的信息应及时、全面、清晰、准确的反应现场应对突发事件的处置情况。报告内容必须做到唯一、准确、及时。

（2）一、二级应急响应期间，执行每天两次定时报告制度。

（3）预警期内和三、四级应急响应期间，执行每天一次定时报告制度。

（4）各单位启动预警或事件响应，但本部尚未启动时，由相关单位向公司相应职能部门汇报专业信息，向公司基建项目应急办汇报综合信息。

（5）各单位根据公司临时要求，完成相关信息报送。

（6）公司基建项目应急办通过公司应急办向政府有关部门报告前，应经公司分管领导或公司基建项目领导小组审核批准。

## 6.2信息发布

6.2.1 预警期内，公司基建项目应急办协助有关部门开展突发事件信息发布和舆论引导工作。

6.2.2 应急响应期间，公司基建项目应急办协助有关部门开展突发事件信息发布和舆论引导工作。

6.2.3 发布信息主要包括突发事件的基本情况、采取的应急措施、取得的进展、存在的困难以及下一步工作打算等信息。

6.2.4 信息发布的渠道包括公司网站、官方微博、官方微信、当地主流媒体、新闻发布会、95598电话告知、短信群发、电话录音告知和当地政府信息发布平台等形式；视情况，采用其中一种或多种形式。

6.2.5 综合服务中心组织开展舆论监测，汇集有关信息，跟踪、研判社会舆论，及时确定应对策略，开展舆论引导工作。

6.2.6 信息发布和舆论引导工作应实事求是、及时主动、正确引导、严格把关、强化保密。

# 7后期处置

## 7.1善后处置

（1）贯彻“考虑全局、突出重点”原则，对善后处理、恢复重建工作进行规划和部署，制定抢修恢复方案；

（2）督促事件属地单位认真开展设备隐患排查和治理工作，避免次生事件的发生，确保施工安全稳定；

（3）督促事件属地单位整理受损电网设施、设备资料，做好相关设备记录、图纸的更新，加快抢修恢复速度，提高抢修恢复质量，尽快恢复正常生产秩序；

（4）妥善处理好向媒体后续信息的披露工作。

## 7.2保险理赔

各有关单位尽快统计人员伤亡和设备损失情况，经相关部门核实后，由财资部牵头联系保险公司按保险合同有关约定索赔。

## 7.3恢复与重建

突发事件应急处置工作结束后，各单位要积极组织受损设施、场所和生产经营秩序的恢复重建工作。对于重点部位和特殊区域，要认真分析研究，提出解决建议和意见，按有关规定报批实施。

## 7.4事件调查

严格按照《电力安全事故应急处置和调查处理条例》和国家法律法规，配合各级政府对事件开展调查，及时确定事件性质、原因和责任，提出整改措施。属于责任事件的，对责任主体提出处理意见；构成犯罪的，配合政府司法机关，依法追究相关责任。

发生疫情等公共卫生事件由于措施不落实导致严重后果，给公司造成不良影响，按相应人身伤害事件考核。

## 7.5处置评估

应急响应终止后，应按照公司有关要求，对突发事件的预防准备、监测预警、处置救援、事后恢复等过程进行评估和调查，重点通过还原突发事件应急处置全过程，对照有关应急法规、制度、预案和相关要求，总结经验、查找问题、吸取教训、完善措施，不断提高应急处置能力，形成应急处置评估调查报告。事发施工项目部应做好应急处置全过程资料收集保存工作，主动配合评估调查，并对应急处置评估调查报告有关建议和问题进行闭环整改。

# 8附则

## 8.1预案培训

公司各部门、各单位应将应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，应组织与应急预案实施密切相关的管理人员和作业人员开展培训。总体应急预案的培训每三年组织开展一次，各专项应急预案的培训每年组织一次，各现场处置方案的培训每半年组织一次。

预案培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。

公司预案应对工程建设相关方（设计、监理、施工）进行公示和告知。

## 8.2预案演练

公司各单位应制定预案演练计划，应定期组织开展不同类型的应急演练，其中，每三年组织一次大型综合实战演练；每年开展一次专项预案应急演练，且三年内各专项预案演练一次；每半年开展一次现场处置方案应急演练，且三年内各现场处置方案演练一次。演练可采用桌面（沙盘）推演、验证性演练、实战演练等多种形式。公司应对工程建设相关方演练进行督导，并适时组织联合演练。

应急演练组织单位应对演练进行评估，并针对演练过程中发现的问题，对修订预案、应急准备、应急机制、应急措施等提出意见和建议，形成应急演练评估报告。

## 8.3预案制定与解释

本预案由公司建设部组织制定并负责解释。

## 8.4预案维护和修订

根据国家应急管理相关法律法规和国网公司应急预案管理要求，每三年进行一次应急预案适用情况的评估，分析评价其针对性、实效性和操作性，实现应急预案的动态优化，并编制评估报告。

当符合下列修订条件之一时，公司有关单位应组织修订其负责的应急预案，应急预案修订后应重新发布和备案。

8.4.1本单位生产规模发生较大变化或进行重大技术改造的；

8.4.2本单位隶属关系或管理模式发生变化的；

8.4.3周围环境发生变化、形成重大危险源的；

8.4.4应急组织指挥体系或者职责发生变化的；

8.4.5依据的法律、法规和标准发生变化的；

8.4.6应急处置和演练评估报告提出整改要求的；

8.4.7政府有关部门提出要求的。

## 8.5预案评审和备案

按照应急预案管理办法组织评审，并在规定时间内按规定要求履行备案手续。

## 8.6预案实施

本预案自发布之日起实施。

# 9附件

- 9.1应急处置相关组织部门联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

- 9.2基建项目施工突发事件应急响应启动流程图

## 9.3国网南充供电公司I、II级应急响应流程图

## 9.4国网南充供电公司III、IV级应急响应流程图

- 9.5信息报告流程图

- 9.6上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2274987 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |