编号：SGCC-SC-NC-SH-01

第1次修订-2021年

国网南充供电公司

供电服务事件应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	1

1.4事件分级	2

1.5应急处置基本原则	4

2危险源和危害程度分析	5

2.1危险源	5

2.2危害程度	5

3应急指挥机构及职责	5

3.1应急指挥机构	5

3.2应急指挥机构职责	6

4预防与预警	9

4.1风险监测	9

4.2预警分级与预警发布	10

4.3预警行动	13

4.4预警调整	14

4.5 预警结束	15

5应急响应	15

5.1 响应分级	15

5.2先期处置	15

5.3响应启动	16

5.4响应行动	16

5.5响应调整	18

5.6响应结束	18

6信息报告与发布	19

6.1信息报告	19

6.2报告内容	19

6.3报告程序	20

6.4报告要求	20

7后期处置	21

7.1善后处置	21

7.2事件调查	21

7.3总结评价	21

8应急保障	22

8.1应急队伍	22

8.2通信与信息	22

8.3经费	22

8.4其他	22

9预案管理	22

9.1培训	23

9.2演练	23

9.3术语和定义	23

9.4预案评审和备案	24

9.5预案修订	24

9.6制定与解释	25

9.7预案实施	25

10附件	25

10.1国网南充供电公司应急领导小组人员及联系方式	25

10.2应急指挥部组成及职责	25

10.3上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式	26

10.4供电服务事件应急响应启动流程图	27

10.5供电服务事件应急处置报告	28

# 1总则

## 1.1编制目的

为提高国网南充供电公司(以下简称“公司”)防范和应对服务事件的能力，最大程度地预防和降低服务事件所造成的损失及影响，维护公司正常生产经营秩序，保障国家安全、社会稳定和人民生命财产安全，特制定本预案。

## 1.2编制依据

本预案依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《电力安全生产监督管理办法》等相关国家法律法规，以及《国家电网公司安全事故调查规程》、《国家电网有限公司预警发布工作规则（试行）》、《国家电网有限公司突发事件总体应急预案》、《国家电网有限公司供电服务事件应急预案》、《国网四川省电力公司供电服务应急预案》等国网、省公司相关法律法规、标准制度及相关预案，结合公司实际制定。

## 1.3适用范围

本预案适用于公司系统应对和处置正常工作中出现的涉及对经济建设、人民生活、社会稳定产生重大影响的电力服务事件，包括涉及重要电力客户停电的服务事件、新闻媒体曝光并产生重要影响的停电或供电质量服务事件、客户对供电服务集体投诉的服务事件、因能源供应紧张造成的电力短缺服务事件等。

公司开展的重要保电活动按照《国网四川省电力公司重要保电事件（客户侧）应急预案》执行，因保电失败引发的供电服务事件按照本预案执行。

本预案用于指导公司系统相关单位电力服务事件应对工作，规范各级单位电力服务事件应急预案编制。

根据事件类别，公司有关职能部门按照公司突发事件总体应急预案，启动相关专项预案，并根据可能带来的服务影响，决定是否启动本预案。

## 1.4事件分级

根据电力服务事件的危害程度和影响范围，将电力服务事件分为四级：特别重大、重大、较大和一般服务事件。

1.4.1特别重大服务事件

出现下列情况之一的，为公司特别重大服务事件：

（1）副省级城市40%以上用电客户的正常用电受到影响；

（2）涉及特级重要电力客户停电并造成重大影响的停电事件；

（3）被中央或全国性新闻媒体曝光并产生重大影响的停电或供电服务事件；

（4）客户向国家有关部门反映的集体投诉服务事件；

（5）被国网、省市公司应急领导小组确定为特别重大服务事件者。

1.4.2重大服务事件

满足下列情况之一的，为公司重大服务事件：

（1）副省级城市30%以上用电客户的正常用电受到影响；

（2）涉及一级重要电力客户停电并造成重大影响的停电事件；

（3）被省级新闻媒体曝光并产生重大影响的停电或供电服务事件；

（4）客户向省级政府有关部门反映的集体投诉服务事件；

（5）被国网、省市公司应急领导小组确定为重大服务事件者。

1.4.3较大服务事件

满足下列情况之一的，为公司较大服务事件：

（1）副省级城市20%以上用电客户，地级城市30％以上用电客户的正常用电受到影响；

（2）涉及二级重要电力客户和临时重要电力客户停电并造成重大影响的停电事件；

（3）被副省级城市媒体曝光并产生较大影响的停电或供电服务事件；

（4）客户向地市级政府有关部门反映的集体投诉服务事件；

（5）被国网、省市公司应急领导小组确定为较大服务事件者。

1.4.4一般服务事件

满足下列情况之一的，为公司一般服务事件：

（1）副省级城市10%以上用电客户，地级城市20％以上用电客户的正常用电受到影响；

（2）被地市级新闻媒体曝光并产生一定影响的停电或供电服务事件；

（3）客户向县级政府有关部门反映的集体投诉服务事件；

（4）被国网、省市公司应急领导小组确定为一般服务事件者。

## 1.5应急处置基本原则

以人为本、减少危害。把保障人民群众的生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少电力服务事件造成的人员伤亡和各类危害。

居安思危、预防为主。贯彻预防为主的思想，树立常备不懈的观念，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对电力服务事件的各项准备工作。

统一领导、分级负责。落实党中央、国务院、四川省委、省政府、国网公司部署，在公司的统一领导下，按照综合协调、分类管理、分级负责、属地管理的原则，开展电力服务事件的预防和处置工作。

考虑全局、突出重点。采取一切必要手段，降低电力服务事件对电网安全和公司形象造成的不利影响。采取行之有效的供电措施，重点保障高危及重要电力客户的安全用电以及人民群众生活的有序供电。

快速反应、协同应对。充分发挥公司集团化优势，建立健全“上下联动、区域协作”快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源，共同开展电力服务事件处置工作。

# 2危险源和危害程度分析

## 2.1危险源

公司是关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，经营区域覆盖面积广，供电服务体系庞大，人员众多，情况复杂，存在发生各种服务事件的可能性和不确定性。主要危险源包括：能够引发涉及重点电力客户的停电、客户对供电服务集体投诉、新闻媒体曝光并产生重要影响的供电服务质量事件、其它严重损害国家电网公司形象的服务事件的人为、社会及自然灾害因素等危险源。

## 2.2危害程度

由于用电客户群体复杂多样。电力人员服务水平不齐等多方面的原因，任何电力服务问题都有可能转变为具有广泛影响的服务事件，在破坏公司正常生产经营秩序和社会形象的同时，对关系国计民生的重要基础设施以及经济建设、人民生活，甚至社会稳定和国家安全等方面都将造成严重影响。

# 3应急指挥机构及职责

## 3.1应急指挥机构

3.1.1公司应急指挥机构

公司常设供电服务应急领导小组，下设供电服务应急办公室（以下简称“供电服务应急办”）。根据服务事件的类型及严重程度，供电服务应急领导小组研究成立供电服务事件应急指挥部，名称采用“应对+供电服务事件+应急指挥部”的方式，事件名称一般根据供电服务事件日期、性质命名。

公司供电服务事件应急指挥部应设在营销部，设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长，并根据具体服务事件成立相关工作组，实行总指挥负责制，承担供电服务事件应急处置协调和组织应对工作。总指挥由公司分管营销负责人担任，负责总体指挥决策；副指挥由公司总师担任，协助总指挥开展指挥协调；指挥长和副指挥长分别由营销负责人和分管负责人担任，组织应急会商会，辅助现场指挥工作，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。

3.1.2县级供电公司应急指挥机构

供电服务事件发生后，由县级供电公司应急领导小组研究成立服务事件处置领导小组和服务事件处置应急指挥部。人员构成参照公司本部相应机构确定，成员名单和通讯联系方式上报公司。指挥部成员及具体职责由各单位根据自身实际确定。

## 3.2应急指挥机构职责

3.2.1供电服务应急领导小组及办公室职责

3.2.1.1供电服务应急领导小组职责

（1）贯彻落实国家法律法规及相关政策；

（2）统一领导公司服务事件应急处置相关工作，研究决定公司服务事件处置重大决策和部署；

（3）宣布公司进入和解除应急状态，决定启动、调整和终止事件响应；

（4）决定披露相关信息。

3.2.1.2服务事件处置领导小组办公室职责

（1）落实服务事件处置领导小组布置的各项工作；

（2）根据事件类别，配合公司相关职能部门专项应急预案，做好事件的服务影响处置工作；

（3）开展信息搜集汇总、统计分析和上报工作；

（4）协调公司各专业部门开展应急处置工作；

（5）负责与上级部门、新闻媒体进行沟通，汇报相关应急工作，协助披露有关信息。

3.2.2 公司相关职能部室职责

（1）营销部：落实公司服务事件处置领导小组的相关要求，组织、协调公司各职能部门开展服务事件应急处置相关工作，及时了解掌握各项工作开展情况和事件发展态势；

（2）办公室：负责建立24小时值班制度，接收和处理政府及有关单位、上下级单位的应急相关文件和供电服务事件信息，并根据有关规定和公司统一安排，配合做好向政府和相关单位报送供电服务事件信息。

（3）运检部：负责组织和协调电力服务事件处置中电网设备设施供电保障、应急支援和抢修恢复等工作。

（4）安全监察部：负责应急处置过程中的安全监督管理工作；

（5）党委党建部：负责特别重大、重大供电服务事件舆情的舆论应对、引导，信息发布、新闻宣传等工作。

（6）监察部：负责服务事件处置工作中行风廉政类举报处置相关工作；

（7）调控中心：负责供电服务事件处置过程中涉及的电网调度工作；

（8）公司其他相关部门做好职责范围内相关应急工作，完成公司服务事件处置领导小组交办的工作任务。

3.2.3县级供电公司应急指挥机构职责

3.2.3.1县级供电公司服务事件处置领导小组主要职责

（1）接受公司服务事件处置领导小组的领导，落实上级布置的各项工作；

（2）宣布进入和解除本单位的服务事件应急状态，决定启动、调整和终止本单位应急响应；

（3）组织领导本单位经营区域内服务事件应急处置工作；

（4）负责向公司报送应急信息，向社会披露应急相关信息，向地方政府有关部门报告应急处置相关情况。

3.2.3.2县级供电公司服务事件处置应急指挥部主要职责

在公司本部和县级供电公司服务事件处置领导小组的领导下，具体组织实施本单位经营区域内服务事件的应急处置及后续处理等相关工作。

# 4预防与预警

## 4.1风险监测

4.1.1风险监测责任部门

公司有关职能管理部门和县级供电公司相关部门应密切监测可能造成服务事件的相关风险。

（1）调控中心负责对电网大面积停电、重要变电站或发电厂全停等各类电网事故风险进行监测；

（2）运检部负责对各类设备事故、自然灾害造成的电力设施受损等事故风险进行监测；

（3）营销部负责对重要电力客户停电、供电服务投诉、客户集体投诉的风险进行监测；

（4）办公室负责对客户集体上访风险进行监测；

（5）监察部负责对行风廉政类服务事件风险进行监测；

（6）党委党建部负责对新闻类服务事件风险进行监测；

（7）各县级供电公司对本地区供电服务风险进行监测。

4.1.2风险监测的方法和信息收集渠道

风险监测的方法和信息收集主要包括：

（1）国家发布的自然灾害或出现夏季高温、冬季低温预警、事故灾难预警、社会安全事件预警等预警信息；

（2）上级单位、公司应急领导小组发布的预警信息；

（3）政府部门、监管机构、社会团体、新闻媒体对某些涉及供电服务相关事项进行的重点关注；

（4）通过技术或其它手段监测到的大面积停电风险；

（5）重要电力客户停电监测；

（6）95598、供电服务指挥中心、营业厅等服务渠道发现的异常情况；

（7）其它异常情况。

4.1.3风险监测报告

各县级供电公司监测发现到服务事件风险隐患后，应及时分别向公司应急办和有关职能管理部门进行上报。

## 4.2预警分级与预警发布

4.2.1预警分级

根据服务事件发生的性质、可能造成的危害和影响范围，服务事件预警级别分为一级、二级、三级和四级，其中一级为最高级别，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。

4.2.1.1一级预警

出现下列情况之一的，为一级预警：

（1）可能对副省级城市40%以上用电客户的正常用电受到影响；

（2）可能造成特级重要电力客户停电并产生重大影响的停电事件；

（3）可能引起中央或全国性新闻媒体关注，并有可能造成重大影响的停电或供电服务事件；

（4）客户有可能向国家有关管理部门直接反映的集体投诉服务事件；

（5）国网、省市公司应急领导小组确定为一级预警者。

4.2.1.2二级预警

出现下列情况之一的，为二级预警：

（1）可能对副省级城市30%以上用电客户的正常用电受到影响；

（2）可能造成一级重要电力客户停电并产生重大影响的停电事件；

（3）可能引起省级新闻媒体关注，并有可能造成重大影响的停电或供电服务事件；

（4）客户有可能向省级有关部门反映的集体投诉服务事件；

（5）国网、省市公司应急领导小组确定为二级预警者。

4.2.1.3 三级预警

出现下列情况之一的，为三级预警：

（1）可能对副省级城市20%以上用电客户，地级城市30％以上用电客户的正常用电受到影响；

（2）可能造成二级重要电力客户和临时重要电力客户停电并产生重大影响的停电事件；

（3）可能引起副省级城市媒体关注，并有可能产生较大影响的停电或供电服务事件；

（4）客户有可能向市级政府有关部门反映的集体投诉服务事件；

（5）国网、省市公司应急领导小组确定为三级预警者。

4.2.1.4 四级预警

出现下列情况之一的，为四级预警：

（1）可能对副省级城市10%以上用电客户，地级城市20％以上用电客户的正常用电受到影响；

（2）可能引起地市级新闻媒体关注，并有可能产生一定影响的停电或供电服务事件；

（3）客户有可能向县级政府反映的集体投诉服务事件；

（5）国网、省市公司应急领导小组确定为四级预警者。

4.2.2预警发布

（1）公司供电服务应急办经综合分析供电服务风险，提出公司用电服务预警建议，报公司供电服务应急领导小组审核，经公司应急领导小组批准后，由公司应急办发布。公司应急办接到县级供电公司上报用电服务预警信息后，立即汇总相关信息，分析研判，提出公司用电服务预警建议，经公司应急领导小组批准后，由公司应急办发布。

（2）预警信息内容包括时间、地点、信息来源、基本经过、初步原因和性质、已造成的后果、影响范围、警示事项、应采取的措施等。

（3）根据可能影响范围、严重程度、紧迫性，预警信息由公司应急办通过传真、安全监督与管理系统等固定方式及时发布。

## 4.3预警行动

4.3.1 一级、二级预警行动

发布服务事件一级、二级预警信息后，应采取以下措施：

4.3.1.1 公司预警行动

（1）公司应急办组织收集各单位综合信息，密切关注事态发展，及时向公司应急领导小组报告。

（2）做好成立服务事件处置领导小组及办公室的准备工作。

（3）相关职能部门根据职责分工做好异常情况处置和应急新闻披露准备工作。

（4）组织开展应急值班。

（5）加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息。

（6）组织客服中心做好95598相关业务人员值守、数据监控分析、客户解释和安抚等工作。

（7）做好新闻宣传和舆论引导工作。

4.3.1.2 县级供电公司预警行动

（1）做好成立服务事件专项处置领导小组及指挥部的准备工作。

（2）及时了解事件发展状态，采取有效措施防止事件扩大。

（3）及时收集相关信息并报告公司应急办，做好应急新闻披露准备。

（4）按本单位预案规定，合理安排电网运行方式，统筹调配应急队伍、应急电源，加强事件监测，做好异常情况处置准备等相关工作。

（5）组织开展应急值班。

4.3.2三级、四级预警行动

发布服务事件三级、四级预警信息后，应采取以下措施：

4.3.2.1 公司预警行动

（1）公司应急办和相关职能管理部门密切关注事态发展，收集相关信息，必要时向公司应急领导小组报告。

（2）公司有关职能部门根据职责分工督促县级供电公司做好应急服务等准备工作，督促合理安排电网运行方式、做好异常情况处置和应急新闻披露准备。

（3）组织客服中心做好95598相关业务人员值守、数据监控分析、客户解释和安抚等工作。

4.3.2.2 县级供电公司预警行动

（1）按本单位预案规定，合理安排电网运行方式，统筹调配应急队伍、应急电源，加强事件监测，做好异常情况处置准备等相关工作。

（2）及时收集和报送应急服务及事件进展等相关信息，做好应急新闻披露准备。

（3）启动应急值班。

## 4.4预警调整

公司应急办或相关职能管理部门根据预警阶段电力服务情况及电力供应趋势，预警行动效果，提出对预警级别调整的建议，报公司应急领导小组批准后由公式应急办发布。

## 4.5 预警结束

有关情况证明供电服务事件不可能发生或服务危险已经解除，由公司供电服务应急办或相关职能部门提出解除建议，经公司应急领导小组批准后，应急办负责发布、解除已经采取的有关措施。如预警期满，或转入应急相应状态，预警自动解除。

# 5应急响应

## 5.1 响应分级

公司电力服务事件应急响应分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级，响应级别确定可采取以下方式：

（1）发生特别重大、重大、较大、一般服务事件时，分别对应Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级应急响应。

（2）公司服务事件处置领导小组根据电力服务事件影响范围、严重程度和社会影响，确定响应级别。

## 5.2先期处置

（1）公司各有关职能部门、应急办密切关注事件发展态势，掌握县级供电公司先期处置效果。

（2）公司有关职能管理部门组织、协调、指挥、调度相关应急力量及时调整电网运行方式，保证电网运行安全，督促分部和省公司做好重要电力客户的应急供电工作。

（3）公司有关职能管理部门督促县级供电公司主动与政府有关部门联系沟通，通报信息、开展相关工作。

（4）县级供电公司初步了解事件情况，及时汇总并上报，并组织开展应急处置工作。

## 5.3响应启动

（1）县级供电公司启动本单位服务事件应急响应后，应立即向公司应急办报告。

（2）公司应急办接到县级供电公司启动本单位服务事件应急事件响应报告后，立即汇总相关信息，分析研判，提出对事件的定级建议，报公司应急领导小组，由公司应急领导小组宣布公司服务事件级别。

（3）特别重大和重大服务事件由公司应急领导小组研究决定成立公司服务事件处置领导小组及办公室。

（4）较大和一般服务事件由公司应急领导小组研究决定由营销部或其他专业职能部门监督县级供电公司领导应急处置工作。

## 5.4响应行动

5.4.1 Ⅰ、Ⅱ级响应行动

5.4.1.1 公司响应行动

（1）成立供电服务事件应急指挥部，全面指挥协调应急处置工作，启用应急指挥中心，必要时向事件发生地派出服务事件应急协调工作组。

（2）供电服务事件应急指挥部组织启动应急值班，开展信息汇总和报送工作，及时向供电服务应急领导小组汇报，并与政府职能和新闻媒体部门进行联系沟通，协助开展信息发布工作。

（3）供电服务应急指挥部协调公司各职能管理部门开展应急处置工作。

（4）各职能部门按职责分工监督检查、协调指导县级供电公司开展应急处置工作。

（5）组织客服中心做好95598相关业务人员值守、数据监控分析、客户解释和安抚等工作；组织县级供电公司根据实际情况，做好应急发电车调配支援，保障营销业务正常运行。

5.4.1.2县级供电公司响应行动

（1）成立供电服务事件应急指挥部，按照本预案处置原则及本单位预案规定开展应急处置、恢复供电等相关工作。

（2）启用应急指挥中心，开展信息汇总和报送工作，及时向供电服务应急领导小组和专业职能部门汇报。

（3）及时与政府职能和新闻媒体部门进行联系沟通，协助开展信息发布工作。

（4）组织客服中心做好95598相关业务人员值守、数据监控分析、客户解释安抚等工作。组织供电服务指挥中心做好运行值班及营配调业务协同等工作；根据实际情况，做好应急发电车调配支援，保障营销业务正常运行。

5.4.2 Ⅲ、Ⅳ级响应行动

5.4.2.1 公司响应行动

（1）相关智能部门按照职责分工接收县级供电公司报送的专业信息，关注县级供电公司响应行动工作效果，必要时向公司应急办进行汇报。

（2）组织客服中心做好95598相关业务人员值守、数据监控分析等工作；组织县级供电公司根据实际情况，做好应急发电车调配支援，保障营销业务正常运行。

5.4.2.2 县级供电公司响应行动

（1）按照本预案处置原则及本单位预案规定开展应急处置、恢复供电等工作。

（2）及时与政府职能和新闻媒体部门进行联系沟通，协助做好信息发布工作。

（3）组织客服中心做好95598相关业务人员值守、数据监控分析等工作；组织供电服务指挥中心做好运行值班及营配调业务协同等工作；根据实际情况，做好应急发电车调配支援，保障营销业务正常运行。

## 5.5响应调整

公司供电服务实事件应急办根据事件危害程度和社会影响等综合因素，按照事件分级条件，提出调整响应级别的 建议，经公司应急领导小组批准后，由应急办发布。

## 5.6响应结束

特别重大和重大电力服务事件由公司供电服务事件领导小组根据服务事件处置效果提出终止事件响应建议，并由公司应急办发布终止命令；较大和一般供电服务事件由公司事件处置牵头负责部门根据县级供电公司供电服务事件处置效果，报请公司应急办发布终止事件响应。

# 6信息报告与发布

## 6.1信息报告

6.1.1 预警行动阶段

县级供电公司应急办向公司应急办报告；县级供电公司相关专业管理部门向公司相应职能管理部门报告。

6.1.2 应急响应阶段

县级供电公司应急办向公司应急办报告；县级供电公司相关专业管理部门向公司相应职能管理部门报告。

## 6.2报告内容

6.2.1预警行动阶段

（1）县级供电公司向公司报告本单位预警发布、预警调整和预警结束情况。

（2）可能发生的时间、地点、性质、影响范围、趋势预测和已采取的措施及效果等。

6.2.2应急响应阶段

（1）县级供电公司向公司报告本单位启动、调整和结束应急响应情况。

（2）发生的时间、地点、性质、影响范围、严重程度、已采取的措施及效果和事件相关报表等，并根据事态发展和处置情况及时续保动态信息。

## 6.3报告程序

6.3.1预警行动阶段

县级供电公司分别向公司职能部门汇报专业信息，向公司应急办汇报综合信息。

6.3.2应急响应阶段

6.3.2.1 特别重大、重大服务事件响应阶段

（1）县级供电公司向公司职能管理部门汇报专业信息，向公司应急办汇报综合信息。

（2）公司各职能部门将专业信息汇总后向公司服务事件应急办汇报。

（3）公司服务事件应急办根据相关规定，向公司供电服务应急领导小组及公司应急办报送综合信息。

6.3.2.2 较大、一般服务事件响应阶段

（1）县级供电公司向公司各职能部门报告专业信息，向公司应急办报告综合信息。

（2）必要时，公司应急办或相关职能管理部门向公司服务应急办报告综合信息。

## 6.4报告要求

（1）县级供电公司向公司和当地人民政府及相关部门汇报信息必须做到口径一致、数据准确。

（2）预警阶段和较大、一般服务事件响应执行每天定点零报告制度。

（3）特别重大、重大服务事件响应执行每天两次定点零报告制度。

（4）县级供电公司根据公司临时要求，完成相关信息报送。

（5）公司服务事件应急办按照上级有关部门的要求完成信息报送工作。

# 7后期处置

## 7.1善后处置

供电服务事件应急处置工作结束后，各单位要在应急领导小组的组织领导下积极开展电力供应和生产经营秩序的恢复工作。对于不能立即恢复正常供电的重点部位和特殊区域，可在做好应急保障工作的基础上提出合理的解决建议和意见，按照有关规定报批实施。

## 7.2事件调查

供电服务事件发生后，除按照上级要求配合开展事件调查外，公司还将根据情况组织调查组对服务事件进行调查。对事件发生原因、发展过程、事件影响、相关责任进行调查了解，提出处理意见和避免类似事件再次发生的措施以及加强服务工作的意见建议。

## 7.3总结评价

供电服务事件处置工作结束后，供电服务事件应急领导小组应组织对供电服务事件处置过程进行总结与评价，对应急预案和应急处置过程进行全面总结和评估，找出不足并明确改进方向，及时对应急预案的不足之处进行修订，进一步完善应急服务机制。

# 8应急保障

## 8.1应急队伍

按照“平战结合、反应快速”的原则，在公司系统现有机构和人员的基础上，建立健全应急队伍体系，加强专业化、规范化、标准化建设，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，持续提高服务事件应急处置能力。

## 8.2通信与信息

各级通信中心、信息中心对电力服务事件信息报告与新闻披露提供通信保障、技术支持和相关服务，并在发生服务事件的情况下，按照公司应急领导小组要求建立应急通信网络，优先保障相关通信设备和信息网络的安全畅通。

## 8.3经费

各单位要加强应急资金的预算管理，对于突发性的电力服务事件保电资金需求应按公司预算管理有关规定程序审批后，纳入预算管理。

## 8.4其他

各单位应根据本单位实际情况明确应急处置相关的安全保障、治安保障、后勤保障及其他保障的具体措施。

# 9预案管理

## 9.1培训

公司本部、各单位应组织与供电服务事件处置实施密切相关的管理人员和作业人员开展定期培训，公司各级单位将应急专业培训及本预案的培训列入年度培训计划，每年至少组织一次培训。

## 9.2演练

本预案应定期组织开展演练，增强应急处置的实战能力，不断增强预案的有效性和操作性，每三年至少组织一次演练。同时加强与当地政府部门联系，开展社会应急联合演练，建立应急联动机制，提高应对供电服务事件的能力。

## 9.3术语和定义

重要电力客户

重要电力客户是指在国家或者一个地区（城市）的社会、政治、经济、生活中占有重要地位，对其中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位或对供电可靠性有特殊要求的用电场所。重要电力客户一般分为特级、一级、二级和临时性重要电力客户。

特级重要电力客户

指在管理国家事务中具有特别重要作用，中断供电将可能危害国家安全的电力客户。

一级重要电力客户

指中断供电将可能产生下列后果之一的电力客户：

（1）直接引发人身伤亡的；

（2）造成严重环境污染的；

（3）发生中毒、爆炸或火灾的；

（4）造成重大政治影响的；

（5）造成重大经济损失的；

（6）造成较大范围社会公共秩序严重混乱的。

二级重要电力客户

指中断供电将可能产生下列后果之一的电力客户：

（1）造成较大环境污染的；

（2）造成较大政治影响的；

（3）造成较大经济损失的；

（4）造成一定范围社会公共秩序严重混乱的。

临时性重要电力客户

指需要临时特殊供电保障的电力客户。

## 9.4预案评审和备案

公司组织相关人员对本预案进行评审，并及时向国网、省公司、市政府应急办、市安监局、市能源监管办公室及公司应急办等备案。

## 9.5预案修订

根据国家应急管理相关法律法规的制定、修改和完善，公司部门职责或应急资源的变化，以及应急处置过程中发现的问题和出现的新情况，由公司营销部组织评估修订本预案。

## 9.6制定与解释

本预案由国网四川省电力公司南充供电公司营销部组织制定并负责解释。公司有关部门按照本预案的规定履行职责，并制定相应的应急预案。

## 9.7预案实施

本预案自发布之日起实施。

- 10附件

- 10.1国网南充供电公司应急领导小组人员及联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

- 10.2应急指挥部组成及职责

| 角色 | 组 成 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 总经理（或其授权人员） | 负责响应事件总体指挥决策工作。 |
| 副总指挥 | 分管营销的副总 | 协助总指挥负责供电服务事件应对进行指挥协调；主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。 |
| 指挥长 | 营销部主任 | 负责应急处置的统筹组织管理。执行落实总指挥的工作部署，领导指挥各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作。 |
| 副指挥长 | 营销部副主任 | 协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。 |
| 指挥部成员包括运检部、办公室、安监部、营销部、物资部、综合服务中心、调控中心、信通分公司负责人。下设6个工作组。 |  |  |
| 1.抢险处置（供电服务）组 | 组长：营销部副主任 成员：营销、安监、运检、综合服务中心、调控中心 | 及时了解突发事件对重要用户造成的损失及影响，督促重要用户实施突发事件防范措施和对其应急供保电。收集统计用电负荷和电量的损失信息、恢复信息，对重要用恢复供电情况，及时向指挥部汇报。 |
| 2.电网调控组 | 组长：调控中心副主任 成员：运检、安监、营销 | 组织协调处理电网故障，保证电网安全稳定运行及电力电量平衡，及时恢复电网供电；了解、掌握突发事件的情况和处理进展，及时向指挥部汇报。 |
| 3.安全保障组 | 组长：安监部副主任 成员：安监部、办公室、综合服务中心 | 了解、掌握突发事件的情况和处置进展，统计人员伤亡和经济损失信息，及时向指挥部汇报；监督突发事件应急处置、应急抢险、生产恢复工作中安全技术措施和组织措施的落实。 |
| 4.舆情处置组 | 组长：党委党建部副主任 成员：党委党建部、营销部 | 及时收集突发事件的有关信息，整理并组织新闻报道稿件；拟定新闻发布方案和发布内容，负责新闻发布工作；接待、组织和管理媒体记者做好采访；负责突发事件处置期间的内外部宣传工作。 |
| 5.综合协调组 | 组长：办公室负责人 成员：综服中心 | 负责车辆、人员出入、食宿、医疗卫生、会务等综合协调。 |

- 10.3上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

- 10.4供电服务事件应急响应启动流程图

- 10.5供电服务事件应急处置报告

（××公司）供电服务事件应急处置报告

日期：	上报单位：（公章）

| 事件名称 |  | 事件级别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发生时间 |  | 发生地点 |  |
| 信息来源 |  |  |  |
| 事件具体描述 | 事件的基本经过、初步原因和性质、造成的影响及时跟踪收集事件的最新进展情况。 |  |  |
| 处理过程或结果 |  |  |  |

批准人：　　　　  审核人：　　　  　报告人：  　　　　报告时间：