227编号：SGCC-SC-NC-SH-02

第2次修订-2021年

国网南充供电公司

重要保电事件（客户侧）应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	1

1.4应急处置基本原则	2

1.5事件分级	2

2事件类型和危害程度分析	4

2.1危险源分析	4

2.3危害程度分析	5

3组织机构及职责	6

3.1应急指挥机构	6

3.2应急指挥机构职责	8

3.3各单位应急指挥机构	10

4预防与预警	10

4.1风险监测	10

4.2预警分级	11

4.3预警发布	13

4.4预警行动	14

4.5预警调整	16

4.6预警结束	16

5应急响应	17

5.1响应分级	17

5.2先期处置	17

5.3响应启动	17

5.4响应行动	18

5.5响应调整	19

5.6响应结束	19

6信息报告	20

6.1报告渠道	20

6.2报告内容	20

6.3报告程序	21

6.4报告要求	22

7后期处置	22

7.1现场恢复	22

7.2总结评价	23

8应急保障	23

8.1应急队伍	23

8.2应急物资装备保障	23

8.3 通信与信息保障	24

8.4 经费保障	24

8.5 其他保障	24

9预案管理	24

9.1培训和演练	24

9.2 预案管理	25

10附件	26

10.1重要客户分级分类标准	26

10.2国网南充供电公司应急领导小组人员及联系方式	27

10.3 应急指挥部组成及职责	28

10.4上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式	29

10.5重要保电事件客户侧应急处置报告模板	30

10.6重要保电事件客户侧应急响应启动流程图	31

10.7重要保电事件客户侧应急处置预警流程图	32

10.8国网南充供电公司突发事件应急响应流程图	33

- 1总则

- 1.1编制目的

按照《国家电网有限公司重要保电事件（客户侧）应急预案》（2020 年第三次修订版）要求，快速、有序、高效地开展重要保电事件客户侧应急处置，确保国家社会重要活动、特殊时期的客户可靠用电，确保国家和社会出现突发事件期间，公司提供有效的客户侧电力支援，结合国网南充供电公司(以下简称“公司”)实际，特制定本预案。

- 1.2编制依据

本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规及《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家大面积停电事件应急预案》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》、《生产安全事故应急条例》、《国家电网有限公司应急工作管理规定》、《国家电网有限公司应急预案管理办法》、《国家电网有限公司重大活动客户侧保电工作规范（试行）》、《国网四川省电力公司重要保电事件（客户侧）应急预案》、《国网四川省电力公司突发事件总体应急预案》等管理制度及相关预案，并结合公司实际制定。

- 1.3适用范围

本预案适用于公司应对和处置重要活动、特殊时期的客户用电保障，以及处置出现严重自然灾害等突发事件时期的客户用电保障，政府要求公司在电力供应方面提供支援的事件。

- 1.4应急处置基本原则

统一领导、分级负责

按照市委、市政府、省公司的领导部署，公司应急工作坚持统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地为主，开展重要保电事件（客户侧）预防和处置工作。

居安思危、预防为主

贯彻预防为主的思想，树立常备不懈的观念，防患于未然。增强忧患意识，坚持常态与非常态相结合，做好重要保电事件（客户侧）应急处置的各项准备工作。

服务客户，保障用电

增强服务意识，把保障客户可靠用电作为首要任务，协助客户排查用电安全隐患，为客户提供电力应急支援，保障重要保电事件（客户侧）客户用电安全可靠。

快速反应、协同应对

充分发挥公司集团化优势，建立健全“上下联动、区域协作”快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源，共同开展重要保电事件（客户侧）应对工作。

依靠科技、提高素质

加强重要保电事件（客户侧）应急处置科学技术研究和开发，采用先进的监测预警和应急处置技术,充分发挥公司专家队伍和专业人员的作用，提高重要保电事件（客户侧）应急处置的能力。

- 1.5事件分级

按照公司重要保电事件（客户侧）的紧迫程度、形成的规模、行为方式和激烈程度以及可能造成的危害、可能发展蔓延的趋势等因素，将公司重要保电事件（客户侧）分为一级（特别重大）、二级（重大）、三级（较大）、四级（一般）四级。

1.5.1一级（特别重大）重要保电事件（客户侧）

1.5.1.1在公司所属供区内，承办举办的国家、省特别重大的政治、经济、文化、体育等活动，以及特别重大的自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、社会安全类突发事件处置，需要公司协调解决电力供应保障或支援的事件。

1.5.1.2涉及特级重要用户并造成重大影响的停电事件。

1.5.1.3公司确定的特别重大保电事件。

1.5.2二级（重大）重要保电事件（客户侧）

1.5.2.1在公司所属供区内，承办举办国家、省重大政治、经济、文化、体育等活动，以及重大自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、社会安全类突发事件处置，需要公司协调解决电力供应保障或支援的事件。

1.5.2.2涉及一级重要用户并造成重大影响的停电事件。

1.5.2.3公司确定的重大保电事件。

1.5.3三级(较大) 重要保电事件（客户侧）

1.5.3.1在公司所属供区内，承办举办省级重要政治、经济、文化、体育等活动，以及较大自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、社会安全类突发事件处置，需要公司协调解决电力供应保障或支援的事件。

1.5.3.2涉及二级重要用户并造成重大影响的停电事件。

1.5.3.3公司确定的较大保电事件。

1.5.4四级（一般）重要保电事件（客户侧）

1.5.4.1在公司所属供区内，承办举办市（州）、县两级重要政治、经济、文化、体育等活动，以及一般的自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、社会安全类突发事件处置，需要公司协调解决电力供应保障或支援的事件。

1.5.4.2涉及一般用户和临时重要用户并造成重大影响的停电事件。

1.5.4.3公司确定的一般保电事件。

- 2事件类型和危害程度分析

- 2.1危险源分析

公司承担着南充市3区1市5县的供电任务，公司供区内用电客户群体复杂多样，对用电安全的重视程度不一，客户受电设施运行维护情况差别较大，用电管理中安全投入不足，且主动排查重大用电安全隐患和治理工作力度还不够，用电安全隐患犹如“定时炸弹”，如不彻底根治，电网安全运行将受到威胁。各类突发事件和自然灾害也可能对客户用电可靠性造成影响，在保障政府社会重要活动等特殊时期的影响还将进一步扩大，给公司带来较大的风险和压力。

重要电力客户用电负荷性质、用电设备各异，各客户地理位置、供电条件、输配电设施情况差异大，需要电网供电电源、重要电力客户专用线路、专用主变压器、高低压母线相配合，一旦某个环节发生设备事故，均可能造成重要用户停电事件，还会影响其它重要用户正常供电事件。

- 2.2危害程度分析

高危及重要用户是指在社会、政治、经济生活中占有重要地位或煤矿、非煤矿山、冶金、化工、医疗、电气化电路等行业，对其终止供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用户或对供电可靠性有特殊要求的用电场所。

重要保电（客户侧）处置不当将可能导致灾害损失扩大或引发不稳定因素等，破坏公司安全生产稳定局面，干扰公司的正常生产经营秩序，给公司良好社会形象造成巨大负面影响，因此重要保电事件处置工作的开展应综合考虑以下因素：

2.2.1各类突发事件和自然灾害均可能造成客户停电事件，涉及重要电力用户并造成重大影响的停电事件，可能成为客户对供电服务集体投诉事件，在公众不明真相的情况下，若有错误舆情，可能造成公众恐慌情绪，影响社会稳定；

2.2.2成为社会舆论的热点；

2.2.3导致灾害救助不及时，使灾害损失扩大；

2.2.4导致新闻媒体曝光并产生重大影响的停电事件或供电服务质量事件。

- 3组织机构及职责

## 3.1应急指挥机构

公司常设重要保电事件应急领导小组（以下简称“保电事件领导小组”），组长由公司总经理（或其授权人员）担任。副组长由公司分管副总担任，成员由办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部、客户服务中心）、安全监察部（保卫部）、建设部、电力调度控制中心、物资部（物资供应中心）、互联网办公室、党委党建部（党委宣传部、工会、团委）、信息通信分公司（数据中心）、综合服务中心等相关单位主要负责人组成。

重要保电事件客户侧应急领导小组办公室（以下简称“保电事件应急办”）设在营销部（农电工作部、客户服务中心），办公室主任由营销部（农电工作部、客户服务中心）主要负责人担任，成员由相关部门人员组成。

发生重大以上重要保电事件，公司保电事件领导小组研究成立重要保电事件应急指挥部，名称采用“应对+重要保电事件名称+应急指挥部”的方式，事件名称一般根据重要保电事件日期、性质命名。

重要保电事件应急指挥部设在营销部，设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长，并根据事件具体情况成立相关工作组，实行总指挥负责制，承担重要保电事件应急处置协调和组织应对工作。总指挥由公司总经理（或其授权人）担任，负责突发事件总体指挥决策工作；副总指挥由公司分管营销的副总担任，协助总指挥开展突发事件应对工作，主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。

指挥部成员由协管相关业务的部门负责人和有关单位负责人担任，其中指挥长1名、副指挥长若干，具体如下：

（1）指挥长由营销部主任担任，负责突发事件应急处置的统筹组织管理，执行落实总指挥的工作部署，领导指挥各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作，具体工作包括：组织公司本部做好应急值班、信息收集汇总及报送等工作；协调相关部门开展资源调配、应急支援等工作；组织事发单位制定应对方案，落实队伍、装备、物资，做好现场处置，控制事态发展；在视频会商中担任牵头人，向事发单位总指挥询问处置情况，传达领导指示，部署处置工作，协调解决问题。向公司主要领导和总指挥汇报事件信息和处置进展情况；持续保持与事发单位、事发现场的沟通，跟踪事件信息。

（2）副指挥长由营销部副主任担任，协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。

（3）工作组由应急指挥部成员组成，根据应急处置需要，灵活设置抢险处置、设备抢修、安全保障、舆情处置、技术支撑、后勤保障等多个工作组，组长由相关部门和单位负责人担任，成员由相关部门主任组成，协同做好具体应急处置工作（应急指挥部组成及职责见10.3）。

3.1.2 事发现场指挥部

事发现场指挥部由公司相关负责人、事发单位主要负责人、相关单位负责人及上级单位相关人员、应急专家、应急队伍负责人等人员组成，事发单位主要负责人（或其授权人）任总指挥，分管领导任副总指挥。现场指挥部实行总指挥负责制，组织设立现场应急指挥机构，制定并实施现场应急处置方案，指挥、协调现场应急处置工作。

公司视情况成立现场工作组（临时），根据应急指挥部安排，赴现场协调指导县公司开展应急处置工作。

## 3.2应急指挥机构职责

3.2.1保电事件领导小组职责

贯彻国家、企业有关应急处置的法规、规程规定；统一领导指挥全公司范围内重要活动保电的应急工作，研究部署各项应急工作措施；根据保电工作进展情况决定启动、结束重要活动保电应急响应；负责与上级公司应急办协调，及时接受、汇报、发布、填报相关应急方面的信息；跟踪应急处置进度，协调各部门和基层单位开展应急处置工作；负责在全公司范围内调配应急资源，必要时向上级和政府请求支援；研究解决突发事件中的重大问题。

3.2.2保电事件应急办职责

接受上级主管部门、地方政府的领导；落实布置的各项工作；指挥、协调重要活动保电处置的相关工作，执行上级相关决策和部署；宣布进入和解除应急状态，决定启动、调整和终止电力服务事件响应；组织领导本单位经营区域内重要活动保电处置应急工作；研究发布相关信息。

3.2.3 应急指挥部职责

指挥协调相关职能部门执行应急预案，负责具体重要保电事件应急处置。具体包括：开展信息收集汇总、统计分析和上报工作。协调公司各专业部门开展应急处置工作。负责与上级部门、新闻媒体进行沟通，汇报相关应急工作，协助披露有关信息。

3.2.4应急相关部门职责

公司办公室（党委办公室）、营销部（农电工作部、客户服务中心）、调控部门、各基层单位是重要活动保电的信息源，负责在第一时间接受和了解活动保电，并向公司应急领导小组、本单位应急领导小组报告事件信息。做好应急相关工作，完成应急领导小组交办的各项工作。

办公室（党委办公室）：启动对外联络的相关部门协助工作，协助搜集上级机关、媒体对事件的态度和影响；作为重要保电工作的信息归口部门，在公司保电事件领导小组的领导下，及时根据接到的保电通知提出分类意见、确定保电类型，特别重大保电工作报送公司领导并及时通知相关部门。

营销部（农电工作部、客户服务中心）：落实公司保电事件领导小组指示要求，协调督促开展处置工作；负责组织重要保电事件期间客户用电安全服务工作和支援客户应急发电设备的协调工作，协调相关部门参与重要保电事件客户侧应急处置工作。

安全监察部（保卫部）：负责重要保电事件客户侧应急处置过程中的安全监督管理工作。

运维检修部：负责在重要保电事件期间落实电网设备设施供电保障，支援客户应急发电设备的调配，以及为客户用电应急支援和抢修恢复工作提供必要的技术和人员支持。

物资部：负责重要保电事件（客户侧）应急处置相关物资供应工作；在应急处置的各个阶段中负责大宗应急物资的采购与调配。

电力调度控制中心：负责重要保电事件期间电网运行方式管理。

党委党建部：负责重要保电事件期间对外信息发布、媒体应对、舆情引导等工作。

- 3.3各单位应急指挥机构

公司各单位重要保电事件客户侧应急领导机构参照上述原则设置，现场指挥机构根据各单位实际自行设置。

- 4预防与预警

- 4.1风险监测

4.1.1 公司有关职能部门及公司重要保电事件应急办应密切监测重大活动、重大事件情况及客户用电可能存在安全隐患的风险。

4.1.2 风险监测的方法和信息收集包括以下渠道：

4.1.2.1公司及各单位应密切注意政府发布的重要活动、特殊时期或突发事件等信息，加强对所属电网设施设备的巡查，掌握重要保电事件客户侧风险有关信息，及时上报公司相关职能部门及公司重要保电事件应急办。

4.1.2.2公司及各单位利用技术监测手段或其它手段，对重要保电事件客户侧风险进行预测分析，及时上报公司相关职能部门及公司保电事件应急办。

4.1.2.3公司应急办、职能部门及下属各单位应与政府有关部门建立相应的重要保电事件客户侧风险监测预报预警联动机制，实现相关信息的实时共享。

## 4.2预警分级

根据保电风险和可能造成的影响范围和严重程度，重要保电事件客户侧预警级别分为一级、二级、三级、四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示，一级为最高级别。

4.2.1一级预警（红色）

出现下列情况之一，为一级预警：

4.2.1.1南充市政府应急管理部门、市政府电力主管部门或省公司发布重要保电一级预警；

4.2.1.2供电服务区域内发生特别重大自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、社会安全类突发事件，可能需要为应急处置提供电力保障的；

4.2.1.3经公司相关部门综合分析生产经营区域突发事件处置需求，可能发生特别重大保电事件；

4.2.1.4公司应急领导小组根据重要保电事件风险监控情况、可能危害程度和社会影响等综合因素，研究发布一级预警。

4.2.2二级预警（橙色）

出现下列情况之一，为二级预警：

4.2.2.1南充市政府应急管理部门、市政府电力主管部门或省公司发布重要保电二级预警；

4.2.2.2供电服务区域内发生重大自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、社会安全类突发事件，可能需要为应急处置提供电力保障的；

4.2.2.3经公司相关部门综合分析生产经营区域突发事件处置需求，可能发生重大保电事件者；

4.2.2.4公司应急领导小组根据重要保电事件风险监控情况、可能危害程度和社会影响等综合因素，研究发布二级预警。

4.2.3 三级预警（黄色）

出现下列情况之一，为三级预警：

4.2.3.1南充市政府应急管理部门、市政府电力主管部门或省公司发布重要保电三级预警；

4.2.3.2供电服务区域内发生重大自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、社会安全类突发事件，可能需要为应急处置提供电力保障的；

4.2.3.3经公司相关部门综合分析生产经营区域突发事件处置需求，可能发生较大保电事件；

4.2.3.4公司重要保电事件应急领导小组根据重要保电事件风险监控情况、可能危害程度和社会影响等综合因素，研究发布三级预警。

4.2.4 四级预警（蓝色）

出现下列情况之一，为四级预警：

4.2.4.1南充市政府应急管理部门、市政府电力主管部门或省公司发布重要保电四级预警；

4.2.4.2供电服务区域内发生较大自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、社会安全类突发事件，可能需要为应急处置提供电力保障的；

4.2.4.3经公司相关部门综合分析生产经营区域突发事件处置需求，可能发生一般保电事件；

4.2.4.4公司重要保电事件应急领导小组根据重要保电事件风险监控情况、可能危害程度和社会影响等综合因素，研究发布四级预警。

## 4.3预警发布

4.3.1 公司保电事件应急办接到各公司上报重要保电事件客户侧风险预警信息以及各级政府有关部门预警通知后，立即会同相关职能部门汇总相关信息，分析研判，提出公司重要保电事件客户侧风险预警建议，黄色以下预警经公司保电事件领导小组批准后由保电事件应急办负责发布，橙色以上预警由保电事件应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后，由公司应急办发布。

4.3.2 重要保电事件客户侧风险预警信息内容包括重要事件的类别、预警级别、预警期、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。

4.3.3 根据重要保电事件可能影响范围、严重程度、紧迫性，预警信息由公司保电事件应急办或公司应急办及时发布。

4.3.4 按照有关规定公司保电事件应急办向上级主管部门报送重要保电事件客户侧风险预警发布情况。

## 4.4预警行动

4.4.1 一级、二级预警行动

发布重要保电事件风险一级、二级预警信息后，应采取以下部分或全部措施：

4.4.1.1公司

（1）公司保电事件应急办和相关职能部门组织收集相关信息，密切关注事态发展，及时向公司保电事件领导小组报告；

（2）做好成立重要保电事件客户侧应急指挥部准备工作；

（3）相关职能部门根据职责分工协调组织应急队伍、应急物资、应急电源、交通运输等准备工作做好客户用电安全服务和异常情况处置及相关信息披露准备；

（4）公司重要保电事件应急办启动值班制度，及时收集相关信息并报告省公司保电事件应急办；

（5）公司应急办应加强与政府部门的沟通，及时汇报相关信息。

4.4.1.2事发单位

（1）做好成立重要保电事件客户侧现场指挥部的准备工作；

（2）启动应急值班，及时收集相关信息并报告公司重要保电事件应急办，做好信息披露准备；

（3）按本单位预案规定，加强客户侧设备巡视和监测，针对可能发生的风险做好客户用电安全服务工作；

（4）组织协调应急队伍、应急电源和应急物资，做好异常情况处置准备工作。

4.4.2三级、四级预警行动

发布重要保电事件风险三级、四级预警信息后，应采取以下部分或全部措施：

4.4.2.1 公司

（1）公司保电事件应急办和相关职能部门密切关注事态发展，收集相关信息，及时向公司保电事件领导小组报告；

（2）公司有关职能部门根据职责分工督促事发单位做好应急抢修和应急物资、应急电源、交通运输等准备工作，督促做好客户用电安全服务、异常情况处置和相关信息披露准备。

（3）按本单位预案规定，加强客户侧设备巡视和监测，针对可能发生的风险做好客户用电安全服务工作。

4.4.2.2事发单位

（1）按本单位预案规定，加强设备客户侧巡视和监测，针对可能发生的风险开展客户用电安全服务和异常情况处置等工作；

（2）及时收集和报送相关信息，做好信息披露准备；

（3）协调做好应急队伍、应急物资、应急电源、交通运输的准备工作。

## 4.5预警调整

公司保电事件应急办或有关职能部门根据预警阶段电网运行及电力供应趋势，预警行动效果，提出对预警级别调整的建议，黄色以下预警经公司保电事件领导小组批准后由保电事件应急办负责发布，橙色以上预警经保电事件应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

## 4.6预警结束

4.6.1 预警结束条件

当南充市应急管理局、市经信局或国网四川省电力公司发布预警结束通知或公司经过预警行动后，事态发展已经得到控制且不满足预警条件时，可以解除预警。如预警期满或转入应急响应状态，预警自动解除。

4.6.2 预警结束程序

公司保电事件应急办或有关职能部门根据收集的相关信息，提出预警解除的建议，黄色以下预警由公司保电事件领导小组宣布解除，橙色以上预警经公司应急领导小组宣布解除。

- 5应急响应

## 5.1响应分级

公司重要保电事件应急响应分为一、二、三、四级，响应级别确定可采取以下方式：

5.1.1发生特别重大、重大、较大、一般保电事件时，分别对应一、二、三、四级应急响应。

5.1.2公司保电事件领导小组根据重要保电事件影响范围、严重程度和社会影响，确定响应级别。

## 5.2先期处置

5.2.1公司密切关注事件情况以及事发单位先期处置效果，责成各职能部门布置重要保电事件应急处置各项前期准备工作。

5.2.2公司有关职能部门组织、指挥、调度相关应急力量，必要时可利用公司应急指挥中心进行调度、指挥，保证客户用电可靠，督促相关县公司做好应急支援工作。

5.2.3公司有关职能部门督促事发单位主动与政府有关部门联系沟通，通报信息，完成相关工作。

5.2.4事发单位初步收集事件进展情况，及时汇总上报，并组织开展重要保电事件应急处置前期准备工作。

## 5.3响应启动

5.3.1事发单位启动本单位重要保电事件应急响应，应立即向公司保电事件应急办报告。

5.3.2公司保电事件应急办接到事发单位启动本单位重要保电事件应急响应后，立即汇总相关信息，分析研判，提出对事件的定级建议，经公司重要保电事件（客户侧）应急领导小组同意后执行启动。

5.3.3重要保电事件符合特别重大或重大事件标准，公司成立应急指挥部，公司保电事件应急办通知相关部门、事发单位到岗到位，组织开展应急处置工作，启用应急指挥中心及相关信息支撑系统。

5.3.4重要保电事件符合较大或一般事件标准，公司保电事件应急办或专业职能部门跟踪、督导事发单位开展应急处置工作。

## 5.4响应行动

5.4.1 一、二级响应行动

重大及以上重要保电事件响应行动，应采取以下部分或全部措施：

5.4.1.1 公司

（1）由保电事件应急办启动应急值班，开展信息汇总和报送工作，与政府有关部门联系沟通，协助开展信息披露工作；

（2）保电事件应急办协调各部门开展客户侧应急处置工作；

（3）各部门按照处置原则和部门职责开展应急处置工作。

5.4.1.2 事发单位

成立本单位重要保电事件事发现场指挥部，按照本预案处置原则及本单位预案开展应急支援、抢修恢复和信息披露工作。

5.4.2 三、四级响应行动

5.4.2.1公司

（1）保电事件应急办接收事发单位上报综合信息，必要时向公司保电事件领导小组汇报。

（2）有关职能部门按职责分工接收事发单位上报专业信息，关注事发单位按照本单位预案组织应急处置工作效果，必要时向公司重要保电事件应急办报告。

5.4.2.2事发单位

（1）按照本预案处置原则及本单位预案规定开展应急救援、抢修恢复工作；

（2）启用应急指挥中心，开展应急值班、信息汇总和报送工作，及时向公司重要保电事件应急办和专业职能部门汇报，做好信息披露工作。

## 5.5响应调整

公司保电事件领导小组根据事件危害程度、救援恢复能力和社会影响等综合因素，按照事件分级条件，决定是否调整响应级别。

## 5.6响应结束

当同时满足以下条件时，重大及以上重要保电事件由公司保电事件领导小组研究决定终止事件响应，并发布终止命令；重大及以下重要保电事件由公司事件处置牵头负责部门根据各单位重要保电事件处置效果，报请公司分管领导批准后终止事件响应。

5.6.1社会重要活动、特殊时期结束时；

5.6.2社会严重自然灾害、突发事件结束时。

- 6信息报告

## 6.1报告渠道

6.1.1预警阶段

事发单位应急办向公司保电事件应急办报告；涉及单位营销等专业管理部门向公司营销部等有关职能部门报告。

6.1.2事件响应阶段

事发单位保电事件应急办向公司保电事件应急办报告；事发单位相关职能部门向公司相关职能部门报告。

## 6.2报告内容

6.2.1 预警阶段

6.2.1.1涉及单位向公司保电事件应急办报告本单位预警发布和预警结束情况；

6.2.1.2涉及单位向公司保电事件应急办报告事件发展趋势、应急电源车准备、值班情况、保电工作开展情况、已采取措施等信息。

6.2.2 一、二级应急响应阶段

6.2.2.1事发单位向公司保电事件应急办报告本单位重要保电事件（客户侧）应急处置工作启动、调整和结束应急响应情况；

6.2.2.2重要保电事件发生后，事发向公司保电事件应急办报告重要保电事件发生时间、地点和范围，对电网、客户的影响，已经采取的措施等；

6.2.2.3事发单位向公司保电事件应急办报告重要保电事件进展及发展趋势，应急抢修队伍、应急物资、应急装备需求等情况。

6.2.3 三、四级应急响应阶段

6.2.3.1事发单位向公司保电事件应急办和有关职能部门汇报本单位重要保电事件（客户侧）应急处置工作启动、调整和结束应急响应情况；

6.2.3.2必要时，事发单位向公司保电事件应急办和有关职能部门汇报重要保电事件进展及发展趋势，应急抢修队伍、应急物资、应急装备需求信息、拟采取的措施等。

## 6.3报告程序

6.3.1 预警阶段

涉及公司向公司职能部门汇报专业信息，向公司保电事件应急办汇报综合信息。公司营销部（农电工作部、客户服务中心）向省公司营销部汇报专业信息，向省公司客户侧保电办公室汇报综合信息。

6.3.2 一、二级应急响应阶段

6.3.2.1公司各职能部门将专业信息汇总后向公司保电事件应急办报告；

6.3.2.2公司保电事件应急办根据相关规定，向公司保电事件领导小组报告综合信息；

6.3.2.3公司保电事件应急办向省公司有关职能部门汇报专业信息，向省公司重要保电事件办公室报告综合信息。

6.3.3 三、四级应急响应阶段

6.3.3.1公司保电事件应急办向公司保电事件领导小组汇报：重要保电事件进展及发展趋势、应急抢修队伍、应急物资、应急装备需求信息、拟采取的措施等；

6.3.3.2必要时，公司保电事件应急办向省公司有关职能部门汇报专业信息，向省公司客户侧保电办公室报告综合信息。

## 6.4报告要求

6.4.1公司保电事件应急办向省公司客户侧保电办公室汇报信息，必须做到数据源唯一、数据正确；

6.4.2预警阶段和较大、一般事件应急响应执行每天定点零报告制度；

6.4.3特别重大、重大事件应急响应执行每天两次定点零报告制度；

6.4.3事发单位根据公司临时要求，完成相关信息报送；

6.4.4公司保电事件应急办按照上级有关部门的要求完成信息报送工作。

- 7后期处置

## 7.1现场恢复

7.1.1 贯彻“保障供应、重点支援”原则，对现场恢复工作进行规划和部署，制定恢复方案。

7.1.2 政府、社会重要活动、特殊时期结束，严重自然灾害、突发事件得到控制或者消除后，各单位应当及时终止应急处置措施，着手现场恢复工作，恢复正常状态。

## 7.2总结评价

重要保电事件结束后，保电事件应急办应对使用的应急预案和事件处置过程进行全面地总结、评估，找出不足并明确改进方向，及时对应急预案的不足之处予以修订。并将重要保电事件客户侧应急处置方案、处置评估报告、处置总结报告等文字资料，以及记录重要保电事件客户侧应急处置过程的相关图片、资料报主管部门备案。

- 8应急保障

## 8.1应急队伍

8.1.1在公司系统现有用电检查、电力调度、抢修维护、运行值班、生产检修和基建安装力量的基础上，按照“平战结合”的原则，建立快速反应机制，组建应急抢修队伍。

8.1.2建立公司和各单位两级应急专家库，为应急抢修和救援提供技术支撑。

8.1.3加强应急技能培训，提高应急装备水平，定期开展应急演练。

8.1.4加强与社会力量的联动协调，提高协同作战能力。

## 8.2应急物资装备保障

8.2.1建立公司和县公司两级应急物资储备，实现应急物资信息共享，统一调配使用。

8.2.2公司系统各单位应加强对应急物资和装备的维护及保养，确保应急物资和装备处于良好状态。

8.2.3 公司和县公司梳理重要客户、应急发电车数量，制定应急发电车调配计划。公司组织梳理应急发电车运维、保障情况，及时补充配置，针对重要客户制定应急发电车详细调配计划。

## 8.3 通信与信息保障

公司各单位应以公司常规通信资源和社会公共通信资源为主，应急通信系统为辅，保证应急指挥和现场抢险救援的通信畅通，信息传输及时无误。

## 8.4 经费保障

公司及各单位应将可以预见的、涉及重要社会活动的应急保电资金需求纳入本单位年度预算方案；对于重大自然灾害等突发事件保电资金需求应按公司预算管理有关规定程序审批后，纳入预算管理。

## 8.5 其他保障

落实应急物资紧急调配运输车辆保障工作，确保车辆运行状态、载重能力、数量及时间等满足应急物资及应急队伍需要。加强后勤工作，提高保障能力；加强与地方政府的联系沟通，夯实综合保障基础。

- 9预案管理

## 9.1培训和演练

9.1.1 培训

公司应组织与重要保电事件（客户侧）应急处置实施密切相关的管理人员和作业人员开展培训。应急预案的培训每年至少组织一次。

9.1.2 演练

公司客户侧保电办公室根据实际情况，成立重要保电事件（客户侧）应急处置演练机构，制订应急演练计划，编写演练文件，落实保障措施，定期组织开展应急演练，增强应急处置的实战能力，不断增强预案的有效性和操作性。公司保电事件应急办对公司各单位演练工作进行检查。应急预案的演练每3 年至少组织一次。

## 9.2 预案管理

9.2.1 预案评审和备案

公司组织相关预案评审活动，并及时向省公司、市经信局、市应急管理局备案。

9.2.2 预案修订

根据国家应急管理相关法律法规的制定、修改和完善，公司部门职责或应急资源的变化，以及应急处置过程中发现的问题和出现的新情况，由公司营销部组织评估修订本预案。

9.2.3 制定与解释

本预案由公司营销部制定并负责解释。

9.2.4 预案实施

本预案自发布之日起实施。

- 10附件

## 10.1重要客户分级分类标准

10.1.1特级重要客户

特级重要客户是指在管理国家事务中具有特别重要作用，中断供电将可能危害国家安全的电力客户。

原则上，特级重要客户应包括：省级党政军办公场所。

10.1.2一级重要客户

一级重要客户是指中断供电将可能产生下列后果之一的高危和重要电力客户：

（1）直接引发人身伤亡的；

（2）造成严重环境污染的；

（3）发生中毒、爆炸或火灾的；

（4）造成重大政治影响的；

（5）造成重大经济损失的；

（6）造成较大范围社会公共秩序严重混乱的。

原则上，一级重要客户应包括：省级党政人大政协办公场所；其他省级党政机关；省级公安指挥、监控中心；省级监狱；省级及以上军区、武警办公场所；国家重点军事研究院、军工企业、军事基地；省级通讯中心；省级电视台；省级广播电台；省级报纸；省级气象、防汛、防灾、预报监测指挥中心；机场；港口；交通枢纽；铁路调度中心；地铁；电气化铁路牵引站；省市级电力公司；省级重要医院；省级急救中心；省级金融中心；省级会展中心；大型体育场馆；大型商场；大型娱乐场；五星级宾馆；省级及以上重点科研院校；大中型煤矿、非煤矿山、冶金、化工等。

10.1.3二级重要客户

二级重要客户是指中断供电将可能产生下列后果之一的高危和重要电力客户：

（1）造成较大环境污染的；

（2）造成较大政治影响的；

（3）造成较大经济损失的；

（4）造成一定范围社会公共秩序严重混乱的。

原则上，二级重要客户应包括：市级党政办公场所；市级公安指挥、监控中心；市级监狱；省级以下军区、武警办公场所、军工企业；市级通讯中心；市级电视台；市级广播电台；市级报纸；市级气象、防汛、防灾、预报监测指挥中心；市级金融中心；市（区、县）主要医院；市（区、县）急救中心；市级会展中心；四星级宾馆；其他高等院校；小型煤矿、非煤矿山、冶金、化工等。

10.1.4临时性重要电力客户

需要临时特殊供电保障的电力客户。

- 10.2国网南充供电公司应急领导小组人员及联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

- 10.3 应急指挥部组成及职责

| 角色 | 组 成 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 总经理（或其授权人） | 负责响应事件总体指挥决策工作。 |
| 副总指挥 | 分管营销副总经理 | 协助总指挥负责保电事件应对进行指挥协调；主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。 |
| 指挥长 | 营销部主任 | 负责应急处置的统筹组织管理。执行落实总指挥的工作部署，领导指挥各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作。 |
| 副指挥长 | 营销部副主任 | 协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。 |
| 指挥部成员包括设备部、办公室、安监部、营销部、党委党建部、物资部、综服中心、调控中心、信通公司负责人。下设6个工作组。 |  |  |
| 1.抢险处置（综合）组 | 组长：营销部副主任 成员：营销、安监、运检、综合服务中心、调控中心 | 及时了解突发事件对重要用户造成的损失及影响，督促重要用户实施突发事件防范措施和对其应急供保电。收集统计用电负荷和电量的损失信息、恢复信息，对重要用恢复供电情况，及时向指挥部汇报。 |
| 2.设备抢修组 | 组长：运检部副主任 成员：设备、安监、物资部 | 负责现场抢险、抢修工作的组织、协调工作；了解、掌握突发事件的情况和处理进展，收集统计现场设备损坏、修复信息，及时向指挥部汇报。 |
| 3.安全保障组 | 组长：安监部副主任 成员：安监部、办公室、综合服务中心 | 了解、掌握突发事件的情况和处置进展，统计人员伤亡和经济损失信息，及时向指挥部汇报；监督突发事件应急处置、应急抢险、生产恢复工作中安全技术措施和组织措施的落实。 |
| 4.舆情处置组 | 组长：党委党建部副主任 成员：党委党建部、营销部 | 及时收集突发事件的有关信息，整理并组织新闻报道稿件；拟定新闻发布方案和发布内容，负责新闻发布工作；接待、组织和管理媒体记者做好采访；负责突发事件处置期间的内外部宣传工作。 |
| 5.技术支撑组 | 组长：安监部副主任 成员：安监部、信通公司 | 负责应急指挥中心信息通信等专业技术支持；负责应急指挥中心内各项应急指挥系统平台的技术支撑。 |
| 6.后勤保障组 | 组长：综服中心负责人 成员：综服中心 | 负责人员出入、食宿、医疗卫生、会务等后勤保障。 |

- 10.4上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

## 10.5重要保电事件客户侧应急处置报告模板

上报单位：

| 事件名称 |  | 事件级别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件时间 |  | 事件地点 |  |
| 信息来源 |  |  |  |
| 事件具体描述： - 影响程度 - 面积： - 数量： - 恢复进度： |  |  |  |
| 处理过程与结果： |  |  |  |
| 批准人： 审核人： 报告人： 报告时间： |  |  |  |

- 10.6重要保电事件客户侧应急响应启动流程图

## 10.7重要保电事件客户侧应急处置预警流程图

## 10.8国网南充供电公司突发事件应急响应流程图

突发事件

信息报告

公司保电事件应急办接收报告后，会同有关职能部门分析汇总

领导小组决定是否启动公司层面应急预案

否

基层单位启动相应应急预案

是

启动应急预案

汇报上级

各应急机构成员到位并按职责分工开展应急协调工作

基层单位开展应急处置

集结应急队伍、人员、装备到位

公司应急开展应急处置

配置适当应急救援力量

省公司、兄弟单位应急救援队伍应急援助

应急响应级别调整

领导小组决定是否结束公司层面应急预案

保电事件应急办宣布应急结束