道路运输消防安全事故应急救援预案

为贯彻落实道路运输消防安全生产法律法规，提高我公司对火灾事故的应对能力，迅速有效地处理发生火灾事故，制止事态的扩大，把事故造成的损失减少到最低限度，根据交通主管部门的部署和本公司的具体情况，特制定“仪陇县顺通汽车运输有限公司消防安全事故应急救援预案”。

- 编制目的

- 根据公安消防部门和市、县人民政府的有关要求，结合公司从事道路货物运输的实际情况，为确保公司的正常办公秩序和人身财产安全，一旦发生火情，能够有条不絮地进行扑救和疏散人员，抢救财产，使火灾损失控制在最低限度，特制定此预案。

- 编制依据

- 根据《中华人民共和国突发事件应对法》消防安全生产法律法规。

- 运用范围

- 本预案适用于公司发生达到Ⅱ级及以上应急响应的消防安全事故

- 工作原则

- 应急处置按照轻重缓急的原则进行，公司各科室在火灾事故预案与应急处理工作中，必须遵循“预案为主、常备不懈”的方针，贯彻“集中领导、分级管理、统一指挥、运行高效”的原则。

- （一）、应急机构及职责

- 1、成立道路运输消防安全领导小组

- 总指挥：刘 丽

- 副总指挥：许尔奎

- 组员：何青、方琦、刘霖、许亮、张红梅

- 2、消防安全领导小组职责

- （1）、领导小组依法发布有关消息和警报，全面组织各项消防救援工作，通知有关部门和作业队伍，作业人员随时准备执行应急任务。

- （2）、组织有关人员对办公区域内进行全面检查（含）日常检查、周、月检查等查处隐患，及时整改。

- （3）、加强对易燃易爆物品，有毒有害化学物品的控制管理，加强对易燃场所等危险设备，场所的防护，保证消防应急救援措施顺利进行。

- （4）、加大宣传力度，做好办公区域人员的思想稳定工作。

- （5）、加强各类值班、执勤、保持道路畅通，及时掌握现场情况，全力维护正常工作秩序。

- （6）、消防体系结构图

- 消防安全第一责任人 - 公司经理：刘丽

- ↓

- 消防安全第二责任人 - 公司副经理：许尔奎

↓

消防安全第三责任人 公司副经理：何青

↓

科室消防安全责任人

| ↓ 办公室： 方 琦 | 安全科： 张红梅 | 营运科： 蔡雄 | 车管科： 许亮 | 财务科： 刘 霖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.消防安全责任

- （1）、贯彻执行消防法规，保障公司消防安全符合规定掌握本公司的消防安全情况；

- （2）、将消防工作与道路货物运输生产流程安排，批准实施年度（季节）消防计划；

- （3）、按有关规定配置消防设施及器材；

- （4）、为本公司的消防安全提供必要的经费和组织保障；

- （5）、实施消防安全制度，保障消防安全操作规程的落实；

- （6）、组织消防检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

- （7）、组织消防队伍的教育、培训训练和演练

- （8）、根据需要制定符合本公司灭火和应急疏散预案，并实施演练；

- （9）、在本公司办公区域、伙食、宿舍区配置消防器材；

- （10）、接受消防安全监督检查和消防安全教育，督促公司员工遵守消防安全管理制度和对消防隐患及时整改。

- 五、消防器材的使用原理及方法

- （一）、手提式干粉灭火器

- 1、ABC干粉灭火器主要由盛装粉末的粉桶、贮存二氧化碳的钢瓶、装有进气管和出粉管的器头以及输送粉末的喷管组成。

- 2、ABC干粉灭火器主要适用于扑救石油及其产品、可燃气体和电器设备的初起火灾。

- 3、使用ABC干粉灭火器时，应先拔掉保险销，一手握住喷粉管最前端，使喷嘴对准火源，另一手紧握导杆提环，将顶针压下，干粉即喷出。

- 4、ABC干粉灭火器应保持干燥、密封，以防止干粉结块。同时要防止日光暴晒，以防二氧化碳受热膨胀而发生漏气现象。应定期检查干粉是否结块，二氧化碳气量是否充足。干粉灭火器分为手提式和推车式两种。

- 5、每年由指定负责人对运行、检修、安全生产管理等应急人员进行一次预防和扑救火灾方面的知识、技能培训。包括、如何报火警、如何使用灭火器、火场逃生、烧伤、烫伤处理、外伤止血包扎等。

- 6、本预案每两年由安全科负责组织有关部门应急人员进行一次全面演练，每年进行一次组合演练或单项演练。

- 7、每年由办公室负责对公司员工进行一次防火安全教育，使其了解各种火灾事故的发生原因，了解事故现场救护的方法，了解各种警报的含义和应急救援工作的有关要求。不断增强公司员工的消防安全意识，减少和避免火灾事故的发生。

- 8、火灾事故的应急过程主要以扑救火灾、医疗救治、抢救贵重设备等主要任务。

- 9、在消防安全事故突发时能及时有效地进行应急处置，全公司所有人员在保证自身安全的情况下，服从专人指挥最大限度地保证员工人身安全和公司财产安全,按照“救人第一和快速有效”的处理事故原因，及时灭火、抢险、消除险情、控制事态发展，将事故损失降低到最小程度。

- 10、全公司消防设备，车辆、照明装备、防护装备、救护装备物品等，均可作为应急装备资源。

| - 姓名 | - 电话号码 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 刘丽 | - 15181792353 |  |
| - 何青 | - 18381718151 |  |
| - 张红梅 | - 13980720718 |  |
| - 方琦 | - 18783975529 |  |
| - 许尔奎 | - 13388236238 |  |
| - 刘霖 | - 13698285161 |  |

- 六、应急联络、内部应急和常用救援电话

- 七、常 用 救 援 电 话

| - 外援电话 | - 联系电话 | - 外援电话 | - 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 县公安局指挥中心 | - 110 | - 火警 | - 119 |
| - 县医疗急救中心 | - 120 | - 仪陇县供电局抢险 | - 7222819 |
| - 交通事故报警 | - 7210418 | - 仪陇县嘉联水业有限公司抢险 | - 7227598 |
| - 仪陇县华益天然气有限公司抢险 | - 7898123 |  |  |

- (一)、接到火灾事故报警后，应在5分钟时间内组织人员就地待命。应积极主动配合消防部门、治安防控中心、救护队开展工作。

- 根据火灾性质，组织技术人员进行事故分析，并向治安防控中心汇报处理意见

- (二）、应当加强事故现场的安全保卫和治安管理工作，预防和制止破坏活动，维护好现场秩序，记录好报案人员和现场目击者，同时对肇事者或有关当事人采取监控保护措施，防止逃逸或发生意外。

- （三）、提高安全意识，切实做好火灾事故的预防工作。公司领导要以高度负责的态度，充分认识此项工作的重要性，要把此项工作列入重要议事日程，要组织力量深入生产第一线，抓好安全防火工作，进行防火巡查和检查，消除火险隐患，对存在的火险隐患要监督跟踪整改，同时要坚决制止各种违反安全规程、操作规程及违章指挥现象，防止事故发生。

- （四）、加强宣传教育，强化防火意识，要充分利用报纸、简报、板报、消防知识培训、考试等形式，宣传防火工作的重要性，提高员工的自我安全防护意识和安全防范技能，增强自防自救的能力。

- 八、应急行动组织实施

- 1.由公司消防成员组成，火灾发生时，根据火势严重程度，组织本单位消防成员灭火或向119指挥中心报警，同时向公司第一责任人和第一指挥人汇报，第一指挥人根据情况可随时调集消防成员赶赴火灾现场。在第一责任人、第一指挥人内部或外部增援力量未到事故现场以前，发现事故人员应迅速组织义务消防队员实施灭火扑救。首先要切断电源，利用就进的灭火器，消防栓，铁锨，沙袋等工具进行灭火，以足够的灭火力量和最快的速度消灭初起火灾。

- 2.公司第一责任人在火灾发生后要及时抽调人员成立临时指挥组，负责调动人员、车辆、疏散、供水、医疗及抢救等工作，配合消防部门灭火，查明火灾原因及损失，并拿出处理意见，同时向上级主管部门汇报。

- 九、医疗救护组

- 由救援组组长负责指挥现场伤员的救治工作必要时迅速拨打120急救中心。

- （一）、火场救人

- 1、疏散人员，在疏散时使受困人员有秩序地撤离火场。

- 2、寻找人员的方法和地点，进入室内主动呼喊，观察动静，注意倾听辨别哪里有呼救声、喘息声和呻吟声，要注意搜寻出口（如门窗、走廊等处）。

- 3、救人的方法，对于神志清醒，但在烟雾中辩不清方向或找不到出口的人员，可指明通道，让其自行脱险，也可直接带领他们撤出，当救人通道被切断时，应借助消防梯、安全绳等设施将人救出，遇有烟火将人员困在建筑物内时，应借用消防水枪开辟出救人的通道，并做好掩护，抢救人员也可以用浸湿的衣服、被褥等将被救者和自己的外露部位遮盖起来，防止被火焰灼伤。

- （二）、转移物资

- 1、受到火势威胁的物资应予转移，如妨碍或影响火情侦查、灭火、抢救人员等行动的物资，应予转移

- 2、超过建筑物承重的物资，用水扑救会使建筑物内单位面积上的重量猛增，有引起楼板变形、塌落的危险时，应将物资转移到安全地带。

- 3、有些物资因体积大、份量重或因数量多、火势迅猛而来不及转移的，可采用阻燃、防水材料遮盖或用水枪冷却等方法进行保护。

- 十、警戒与治安

- 由场地管理人员负责在火灾事故现场周围建立警戒区域，实施现场通道封闭，维护火灾现场治安秩序，防止与应急救援无关的人员进入火灾现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等交通的畅通。

- 十一、人群疏散与安置

- 在火灾事故应急预案中，应对疏散的紧急情况和决策、预防性疏散准备、疏散区域、疏散距离、疏散路线、疏散运输工具、安全敝护场所以及回迁等做出细致的规定和准备，应考虑疏散人群的数量、所需要的时间及可利用的时间、环境变化等问题。对已实施临时疏散的人群，要做好临时安置。

- 十二、应急行动组织善后处理

- 由经理负责伤亡人员家属的接待、安抚、抚恤和善后处理工作，负责因处理事故引起的法侓诉讼、保险索赔等事宜。

- 十三、现场恢复

- 应急抢险单位在火灾事故抢险工作结束后，对参与火灾事故应急的人员进行清点，使用的抢险物资与装备安排专人进行清点和回收。对使用现场配置的消防器材要及时补配到位避免死灰复燃。

- 十四、应急结束

- 在充分评估危险和应急情况的基础上，经火灾事故指挥部批准，由现场指挥人员宣布应急结束。