四川省南充火车东站粮食储备库

生产安全事故应急预案

（2023年版）

编制单位：四川省南充火车东站粮食储备库

发布日期：2023年1月

目    录

综合应急预案………………………………………………………2

火灾事故专项应急预案……………………………………………18

防汛专项应急预案…………………………………………………34

生产作业事故专项应急预案………………………………………54

储粮化学药剂事故专项应急预案…………………………………74

附件：四川省南充火车东站粮食储备库生产安全事故应急领导小组组成名单…………………………………………………………93

四川省南充火车东站粮食储备库

生产安全事故综合应急预案

1、总则

1.1 编制目的

按照中储粮成都公司要求，依据《中储粮成都公司生产安全事故应急预案》）（2009年版），结合辖区实际，为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步规范四川省南充火车东站粮食储备库（以下简称本库）对生产安全事故应急管理工作，建立对生产安全事故的应急救援体系，保证企业职工人身安全和粮油等财产安全，最大限度地减少财产损失，以及对环境和社会的不良影响。

1.2 编制依据

本预案编制的主要依据是:

《中华人民共和国安全生产法》，自2002年11月1日起施行；

《中华人民共和国消防法》，自1998年9月1日起施行；

《中华人民共和国防震减灾法》，自1998年3月1日起施行；

《中华人民共和国防洪法》，自1998年1月1日起施行；

《中华人民共和国防汛条例》，2005年7月15日修订稿；

《特种设备安全监察条例》，自2003年6月1日起施行；

《危险化学品安全管理条例》，自2002年3月15日起施行；

《中央储备粮管理条例》，自2003年8月15日起施行；

《国家突发公共事件总体应急预案》，自2005年4月17日起施行；

《国家安全生产事故灾难应急预案》,自2006年1月23日起施行；

《国家防汛抗旱应急预案》，自2006年1月11日起施行；

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，2006年8月发布；

《国家粮食局关于加强粮食行业安全生产工作的指导意见》，2006年11月发布；

《中央储备粮仓储管理办法》，自2005年6月10日起施

行；

《粮油储藏技术规范》，2008年5月1日起施行；

《储粮化学药剂管理和使用规范》，2008年5月1日起施行；

《中国储备粮管理总公司突发安全事故应急预案》，自2007年1月起施行。

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号），自2009年5月1日起施行。

《中储粮成都分公司生产安全事故应急预案》，自2009年12月起施行。

1.3 适用范围

本库遭遇地震、洪涝、风雹、雨雪冰冻等自然灾害，发生火灾，生产作业和储粮化学药剂等生产安全事故，且威胁到粮油安全时，进行应急处置。

1.4 安全事故分类

根据工作实际和事件性质，本库生产安全事故主要分为火灾、洪涝灾害、生产作业事故、储粮化学药剂事故四类。

1.5 应急预案体系

1.5.1本库综合应急预案和分公司综合应急预案和专项应急预案以及现场应急处置方案（见图—1）。

火灾事故专项应急预案

…… ……

南充市粮食和物资储备局应急预案

应急预案

本库综合

应急预案

本库综合应急预案

储粮化学药剂事故

专项应急预案

火灾事故专项应急预案

…… ……

本库专项应急预案

储粮化学药剂事故

专项应急预案

现场应急处置方案

图—1

1.5.2 本库专项应急预案包括火灾事故专项应急预案、防汛专项应急预案、生产作业事故专项应急预案、储粮化学药剂事故专项应急预案。

1.5.3本库根据分公司应急预案，制定相应的综合应急预案和专项应急预案，并指导监管范围内的其它国家政策性粮油承储企业制定相应的综合应急预案和专项应急预案。

1.6应急工作原则

1.6.1以人为本，安全第一。最大程度地保护职工的生命安全、储粮安全和国家财产安全。

1.6.2 统一领导，分级管理。实行领导负责制，以生产安全事故现场应急处置为主。对救援资源以事发单位为主，建立辖区（或同系统就近单位）和属地应急资源共享平台。

1.6.3预防为主，防治结合。加强防范检查、预测预警和应急队伍建设、做好设施保障与维护、实施预案演练。

1.6.4密切配合，分工协作。辖区内各部门要统一组织、快速反应、各司其职、各尽其责，及时处置突发事故。

1.6.5属地管理，整合资源。紧紧依靠地方政府，加强与当地安全生产等部门的密切配合，充分发挥其指导和协调作用。

2、危险性分析

2.1单位概况

本库是中储粮成都分公司的分支机构，进行辖区内政策性粮油（含中央储备粮）的经营管理，包括国家政策性粮食的收购、储存、调运、销售、轮换及进出口等。本库现有在职职工65人，同时监管60个地方粮食企业承储的国家政策性粮油。

2.2危险源与风险分析

2.2.1本库主要危险源

（1）库区内仓房、油罐、铁路专用线及中转设施等

（2）库区进出粮设备

（3）库内储存的储粮化学药剂

（4）库内进出粮操作现场

（5）库内建设施工作业现场

（6）粮食运输及商务生活车辆

（7）各单位办公、电气设备

（8）自然灾害

2.2.2本库风险分析

本库主要存在的生产安全风险包括：

（1）火灾事故。用电系统老化或违规用电、粮食熏蒸过程中措施不当、设备运行及维修过程中处理不当、库区违规吸烟或其他火源都可能引发火灾。

（2）洪涝灾害。临江靠河的易发生江河水患，地处低洼和仓房水位较低的易发生渍涝灾害，靠山的易遭遇山洪、滑坡、泥石流灾害。

（3）生产作业事故。主要包括：高大平房仓进出仓、铁路专用线卸粮和登高作业等，有可能发生事故，导致人员伤亡和财产损失；粮情检查、药剂熏蒸、机械通风等工作中由于人员违反操作规程或机械故障等原因可能会造成人员伤亡；进入长期密闭、不通风的仓房或经熏蒸后的仓房，可能对入仓作业人员造成中毒、休克甚至死亡；粮食超装超储或作业不规范有可能引起仓房仓壁开裂、爆仓、倒塌事故；车辆在库内行驶，可能造成交通事故致人员伤亡；库内装卸和搬运作业，由于不严格按操作规程办事，可能造成人员伤亡事故；粮库建设施工作业时，由于管理松懈，可能导致人员伤亡事故；食油在储存、运输过程中，发生渗漏、泄漏，造成较大损失事故。

（4）储粮化学药剂事故。因储粮化学药剂管理不善、防范不力都可能发生安全事故。在储存过程中，有可能发生泄漏、丢失等事故；在使用过程中有可能发生火灾、爆炸、中毒、环境污染等事故；在废弃过程中，有可能发生中毒、环境污染、水体污染等事故。

3、组织体系及职责

本库应急体系包括应急领导小组、事故现场应急领导小组（见图—2）。本库应急领导小组组长由粮库主任担任，副组长由主管副主任担任，各科科长为领导小组成员（具体名单见附件）。

粮油服务中心应急指挥中心

东站粮库应急指挥部

应急管理办公室部

应急救援专家组部

当地政府和有关部门

事故现场应急指挥部

图—2

3.1南充库应急领导小组职责

3.1.1贯彻落实国家有关安全生产的方针政策、法律法规以及总公司、本库安全生产制度规定。制定本单位生产安全事故应急预案，并组织落实。直属企业负责指导监管范围内其它国家政策性粮油承储企业制定生产安全事故应急预案，并督促落实。

3.1.2定期组织开展本单位安全生产检查，加强薄弱环节管理，消除事故隐患。直属企业还要加强对监管区域内承储企业的安全检查和督促整改工作

3.1.3成立抢险应急队伍，准备并维护抢险所需物资，开展全员安全生产教育，组织抢险应急队伍培训和预案演练。

3.1.4加强与地方政府和有关单位、部队的沟通与联系，确保遇到生产安全事故时人员和救援资源的保障。

3.1.5组织或协助组织对生产安全事故的应急救援和善后处理工作。

3.1.6及时上报生产安全事故，事故处理完毕后起草事故报告。

3.1.7遇到Ⅲ级以上级别突发事故时，及时向当地政府和安监等部门报告。

3.2 事故现场处置指挥部职责

3.2.1具体组织事故现场抢救、人员物资调动和外部资源的协调。

3.2.2根据事态发展决定对预案和处置方案的现场修改，并组织实施。

3.2.3负责事故现场秩序的维护，伤亡人员家属的安抚。

3.2.4及时向上级单位、当地政府和安监、公安消防等部门汇报事态发展情况。

4预防与预警

4.1 预防

严格安全生产制度，强化安全管理措施，做好安全生产预测预报和各类器材、设施的维修和保养，常备不懈。

4.2 事故和灾害预测

4.2.1承储企业要定期对本单位生产设施设备条件进行风险评估，预测可能会发生生产安全事故的可能性。

4.2.2承储企业要根据本单位实际工作情况，定期分析可能产生安全事故的薄弱环节并加强重点管理监控。

4.2.3各级应急指挥机构通过新闻媒体或气象、地震、水利、国土资源等部门的灾害预报，获取自然灾害预报信息，预测灾害发生趋势和对本辖区、本单位威胁程度。

4.3预警和预报

4.3.1本库通过内网、电话、文件等方式，及时通知下属部门，对灾害性天气做出预警和预报。

4.3.2应急指挥机构在接到可能导致生产安全事故的信息后，要根据生产安全事故的严重程度，及时启动应急预案，研究确定应对方案，并通知有关部门、单位采取相应行动预防事故发生。

4.3.3要针对生产安全事故可能造成的危害，企业封闭、隔离或者限制使用有关场所和设施，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

4.4预警解除

上级单位向承储企业发出的预警，承储企业在确定预警内容不会发生后，可以报上级单位解除预警。本库自行发布的预警，在确认安全后可以自动解除预警。地方政府发出的预警，在地方政府发出预警解除后，本库预警自动解除。

5应急响应

5.1 应急响应

生产安全事故发生后，事发部门要及时组织现场人员开展施救工作，启动应急预案，控制事态发展，并及时上报情况。根据事故级别，由本库确定是否启动相应专项应急预案，实施应急处置。

5.2事故分级

按照生产安全事故的严重性、造成后果、影响范围等因素对应急事故分为Ⅳ级（一般）、Ⅲ级（较大）、Ⅱ级（重大）、Ⅰ级（特别重大）。

Ⅳ级是指一次造成经济损失50万元以下，无人员死亡。

Ⅲ级是指一次造成经济损失50万元（含）以上、100万元以下，或人员死亡1至2人。

Ⅱ级是指一次造成经济损失100万元（含）以上、500万元以下，或人员死亡3至9人。

Ⅰ级是指一次造成经济损失500万元（含）以上，或人员死亡10人（含）以上。

5.3 应急响应流程

事故或灾害发生后按照如下流程图实施应急响应（详见图—3）。

粮油服务中心

东站粮库及配送公司、储备中心

启动应急预案

根据事故情况确定报告当地政府和安监、公安等部门

图—3

5.4信息报告

5.4.1 Ⅳ级应急事故发生后，粮库要在3小时之内上报分公司。

5.4.2 Ⅲ级应急事故发生后，粮库要在2小时之内上报分公司和当地政府和有关部门。

5.4.3 Ⅱ和Ⅰ级应急事故发生后，粮库要立即向分公司和当地政府及有关部门报告，并随时上报事态发展情况。

5.5报告内容

主要包括事故发生的时间、地点、基本过程、影响范围、已造成的后果（人员伤亡和财产损失等）、事故发展趋势、处置情况、拟采取的施救措施以及下一步工作建议等，事发单位是信息报告的责任主体，报告要及时、准确、客观，报告内容要简明、准确。详细内容在专项预案具体细化。

5.6应急终止

应急处置后，事故现场应急领导小组确认事故现场条件已经达到专项应急预案终止条件时，下达应急终止命令。

6后期处置

6.1灾后恢复

6.1.1对由火灾、自然灾害造成的事故，应急结束后要及时组织人员清除污物，对消耗物资要及时、足量补充。

6.1.2储粮化学药剂事故，要确认现场已无有害气体并进行无公害处理，并确保不发生二次污染。对消耗物资要及时、足量补充。要安排组织有关人员进行体检。

6.1.3对基础设施受损的要及时安排维修改造或重建工作。

6.2应急总结

应急救援结束后，粮库要及时进行总结，分析事故发生原因，总结经验教训，进一步完善管理措施和应急预案。本库要及时将总结报告上报总公司。

6.3应急事故调查

要成立事故调查组，查明事发原因，进行责任界定。对事故有关责任人、应急处置中发生失职、渎职的人员要将处理意见一并上报。应急领导小组要如实向调查组提供相关资料。

7信息发布

7.1 信息发布原则

7.1.1 严格履行审批程序，发布的信息必须经过本库应急管理办公室整理、报总公司应急管理办公室审批。

7.1.2 严格遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确，同时要保守商业秘密。

7.2  信息发布形式

信息发布形式主要包括新闻、公告、举行发布会、进行信息报道、张贴公告等。

8应急保障

8.1队伍保障

逐步建立起训练有素、保障有力的应急队伍。完善应急

队伍的业务培训和演练制度，加强对外交流与合作，逐步提高应急队伍装备水平和人员素质。

8.2经费保障

年初要编制本年度应急救援经费预算，确保应急救援经

费的需要，并做到专款专用。

8.3应急物资与装备保障

根据各专项预案应急处置的需求，建立健全以本单位应急救援物资储备为主，系统内和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系。建立辖区内应急救援物资统筹调度，相互支援的机制。要配备符合救援要求的防护装备。

8.4通信与信息保障

充分利用中储粮系统内网，公布值班电话。各级负责人和值班人员必须24小时保持通信畅通，确保信息和指挥调度指令的及时传递。通过内网、电话、文件等形式，通报辖区可能出现的安全生产隐患信息。

8.5技术保障

建立本库应急处置专家库，建立健全本库生产安全事故应急技术平台。库内成立由专业技术人员组成的应急救援指导组。

8.6外部救援体系保障

建立与社会应急救援机构的联动机制，签订互助协议，在自身救援力量不足时，做到能够及时利用相关社会应急资源。

9培训与演练

9.1培训

应急机构通过各种宣传手段，对职工广泛宣传应急法律法规和应急知识，并着重对专项应急预案进行培训。本库应急指挥机构要编制对应急救援骨干人员年度培训计划，应急指挥机构要编制对本单位专、兼职应急救援人员的年度培训计划，认真组织实施并保证每年不少于一次培训。

9.2预案演练

9.2.1演练频次

单位根据本地区实际情况确定专项预案演练频次，但每项预案每年演练次数不能低于一次。本库应急领导小组每年要结合培训，安排一次由各级骨干人员参加的应急救援演练。

9.2.2演练要求

应急指挥机构要做好演练方案的策划，演练结束后做好总结。针对演练中发现的问题进行分析，及时改进专项预案。

10奖惩

应急处置工作实行奖励和责任追究制度。

10.1奖励

对在应急处置工作中表现突出的先进集体和个人给予表彰和奖励。表现特别突出的先进集体和个人由本库向分公司和以及有关部门申报授予荣誉和给予奖励。

10.2责任追究

对瞒报、谎报、迟报和漏报事故情况，或应急工作中有其他失职、渎职行为的，按照有关规章制度对相关责任单位和责任人进行处理，触犯法律的移交司法部门审理。

11附则

11.1 预案的执行和管理

11.1.1本预案由本库组织制定，并负责解释和组织实施。本库预案报分公司备案，各其它国家政策性粮油承储企业预案报直属企业备案。

11.1.2自本预案发布实施之日起，本库相关文件和附件有与本预案相抵触的内容，以本预案为准。

11.2预案的更新

11.2.1在应急处理中发现预案有不足和缺陷的地方。

11.2.2有新法律、法规和标准的颁布实施，或相关法律、法规和标准进行了修订。

11.2.3 其他需要修订的情况。

11.3预案的实施

本预案自下发之日起执行。

火灾事故专项应急预案

1 总则

1.1 编制目的

规范火灾事故应急救援的组织实施，保证灭火救援工作顺利有序进行，最大限度地减少火灾造成的人员伤亡和财产损失，保障国家政策性粮油安全，维护社会稳定。

1.2 编制依据

本预案编制的主要依据是：

《中华人民共和国安全生产法》，自2002年11月1日起施行；

《中华人民共和国消防法》，自1998年9月1日起施行；

《中央储备粮管理条例》，自2003年8月15日起施行；

《国家突发公共事件总体应急预案》，自2005年4月17日起施行；

《国家安全生产事故灾难应急预案》,自2006年1月23日起施行；

《国家粮食局关于加强粮食行业安全生产工作的指导意见》，2006年11月发布；

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，2006年8月发布；

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号），自2009年5月1日起施行；

1.3 适用范围

本预案适用于本库发生火灾事故，威胁到人身和国家政策性粮油等国家财产安全时的应急处置；以及其他国家政策性粮油承储企业发生火灾事故，威胁到国家政策性粮油等国家财产安全时进行应急处置。

粮食仓库是重点防火单位，许多因素都容易引发火灾事故。用电系统老化或违规用电、粮食熏蒸过程中措施不当、设备运行及维修过程中处理不当、库区违规吸烟或其它火源都可能引发火灾。

1.4 工作原则

1.4.1预防为主，防消结合。企业员工都有维护消防安全、保护消防设施、预防和报告火警的义务。

1.4.2统一领导，分级负责。实行本库、承储企业两级负责制，火灾事故现场应急处置以承储企业为主。

1.4.3属地管理，整合资源。紧紧依靠地方政府，加强与当地公安消防等部门的密切配合，充分发挥其指导和协调作用。

1.4.4坚持救人第一的原则。当火场有人员受到火势威胁时，应当首先抢救人员。

1.4.5坚持平战结合的原则。定期组织开展消防演练，提高灭火救援能力。

2 组织指挥体系及职责

2.1组织机构

本库火灾事故应急体系包括直属库应急领导小组、事故现场应急领导小组（见图—1）。本库应急领导小组组长由粮库主任担任，副组长由分管副主任担任，领导小组成员由各科科长组成（具体名单见附件）。

粮油服务中心指挥中心

东站粮库应急指挥部

应急管理办公室部

配送公司、储备中心指挥部

应急救援专家组部

当地政府和有关部门

事故现场应急领导小组

图—1

2.2粮库应急领导小组职责

（1）贯彻落实总公司、本库有关消防工作的安排部署，制定本单位火灾事故应急预案和现场应急处置方案，并组织落实。直属企业负责指导监管范围内的其它国家政策性粮油承储企业制定火灾事故应急预案和现场应急处置方案，并督促落实。

（2）组织成立抢险救援队伍，开展全员防火常识培训和抢险救援预案演练。

（3）提前准备抢险救灾所需物资并做好日常维护保养工作。

（4）加强与地方公安消防等部门的沟通与联系，确保遇到火灾事故时得到有力援助。

（5）出现火情自行启动应急预案，及时开展抢险救援工作，并按照程序及时上报。

（6）组织或协助组织火灾事故的应急救援和善后处理工作。

（7）负责本单位的灾后重建工作。

2.3粮库火灾应急抢险小组的编成与职责

本库根据需要设立灭火行动组、疏散引导组、警戒防护组、安全救护组。

南充库灭火行动组由粮库仓储科、保管、机修组全体成员组成，小组长由粮库仓储科长担任。

南充库疏散引导组由粮库购销计划科、监管科全体成员组成，小组长由粮库购销计划科科长担任。

警戒防护组由粮库安全保卫组全体成员组成，小组长由粮库综合科副科长担任。

安全救护组由粮库综合科、财务科全体成员组成，小组长由粮库综合科科长担任。

2.3.1灭火行动组职责

（1）掌握灭火器和消火栓的预设位置和使用方法。

（2）例行演练，了解消防设施的维护。

（3）遇到火警时，应火速赶到现场，接受指挥，参加灭火救援行动。

2.3.2疏散引导组职责

（1）组织并引导火灾发生区域和可能涉及到的区域人员的安全疏散。

（2）引导消防救援车辆和救援人员的进入。

2.3.3警戒防护组职责

（1）迅速打开各通道和疏散口。

（2）在火灾现场周围设立警戒区域，保护现场，维持秩序，防止无关人员进入。

2.3.4安全救护组职责

负责伤员的现场救护及转送医院急救等任务。

3 预防和预警

3.1 危险源监控

本库是消防安全重点单位，危险源监控重点有储粮设施、储油设施、粮食熏蒸作业、电气线路（设施）、违章用火用电、储粮化学药剂、自然灾害等发生的火灾事故。任何人发现火情时，都应当立即报警。任何个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警，严禁谎报火警。

3.2预防预警行动

安全防火工作，重在预防预警。按照早发现、早报告、早处置的原则，自觉接受上级单位和当地公安消防机构的消防监督检查。对检查提出的整改意见应当认真落实，及时消除隐患。严格履行《中华人民共和国消防法》赋予的消防安全职责及其他消防安全管理规定，积极预防火灾事故发生。

4 应急响应

4.1应急报告

4.1.1报告程序

一旦发现火灾险情，现场人员立即拔打119向公安消防部门和粮库领导报警，粮库在第一时间组织力量进行灭火救援，并按相应的程序向分公司应急指挥部和当地人民政府安监部门报告；对发生人员伤亡和较大财产损毁的灾情，应及时上报。

4.1.2报告内容

主要包括火灾发生的时间、地点、范围、国家政策性粮油和人身财产等方面的损失情况，以及事态发展和现场处置情况。报告内容包括但不限于《火灾事故报告内容一览表》要求的内容。

火灾事故报告内容一览表

| 报告内容 | 火灾类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 储粮 设施 | 储油 设施 | 烘干 设施 | 粮食 熏蒸 | 电气 线路 | 其它 |
| 事故描述 |  |  |  |  |  |  |
| 事故类型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 事故原因初步分析 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 火势大小影响范围 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 设备设施损毁情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 财产损失情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 人员伤亡情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 泄漏污染情况 |  | √ |  | √ |  |  |
| 救援救治防范措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急人员及器材到位情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 援助请求 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 气象环境条件描述 |  |  |  |  |  |  |
| 天气情况 | √ |  | √ | √ | √ | √ |
| 地形地貌 |  |  | √ |  |  |  |
| 周边社会环境描述 |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 | √ |  | √ | √ | √ | √ |
| 周边居民设施情况 | √ |  | √ |  | √ |  |
| 周边人口疏散情况 | √ |  | √ |  | √ |  |
| 周边道路管制情况 | √ |  | √ | √ | √ | √ |

4.1.3报告要求

信息报送和处理，应快速、准确、详实，重要信息应立即上报，因客观原因一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧了解情况，随时跟踪上报。凡因灾情较重，一时难以处理，需上级帮助、指导处理的，要及时上报。

4.2应急响应分级

4.2.1火灾事故分级

根据火灾事故严重程度、人员伤亡情况和涉及范围等，划分为4级。

（1）下列情形为Ⅳ级

财产损失50万元以下。

（2）具备下列情形之一的为Ⅲ级

a.死亡1至2人；

b.财产损失50万元（含）以上、100万元以下。

（3）具有下列情形之一的为Ⅱ级

a.死亡3人至9人；

b.财产损失100万元（含）以上、500万元以下。

（4）具有下列情形之一的为Ⅰ级

a.死亡10人（含）以上；

b.财产损失500万元（含）以上。

4.2.2按照火灾事故分级原则，确定相应的应急响应级别。

4.3 响应程序

火灾事故发生后按照如下流程图实施应急响应（见图—2）。

4.3.1当粮库发生火情时，发现者应立即向粮库消防职能部门报警，消防职能部门接警后立即赶赴现场处置，并及时向应急领导小组报告，根据火情决定是否启动应急预案。

4.3.2 如局部发生火险，火势很小，极易扑灭，发现人员在向消防职能部门报警的同时，利用现场灭火器具进行扑救。

4.3.3如火势较大，有可能蔓延时，应立即启动应急预案（视情况向公安消防部门报警），各工作机构接到通知后立即行动，迅速到位，按各自职责展开工作。

4.4 应急响应行动

4.4.1Ⅳ级应急响应

粮油服务中心

启动应急预案

东站粮库、储备中心及配送公司

根据事故情况确定报告当地政府和公安消防等部门

图—2

发生Ⅳ级事故后，以本库处置为主，并及时报告分公司应急领导小组。

4.4.2Ⅲ级应急响应

（1）粮库现场负责人要立即组织现场抢救工作，并通知应急领导小组负责人，立即启动应急预案，同时向分公司应急指挥部和当地政府及有关部门报告。

a.迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众。

b.迅速收集现场信息，核实现场情况，组织制定现场处置方案并负责实施。

c.协调现场内部和外部应急资源，统一组织抢险救援工作。

d.根据现场的变化及时调整方案。

e.协同地方消防、医疗等单位实施人员疏散和医疗救助。

f.及时向分公司应急领导小组汇报并落实指令。

(2)分公司应急指挥部工作到达现场后接受分公司工作组领导指挥。根据现场需要，与地方政府联系，及时有效开展救援工作。

4.4.3Ⅱ级应急响应

（1）粮库现场负责人要立即组织现场抢救工作，并通知应急领导小组负责人，立即启动应急预案，同时向分公司应急领导小组和当地政府及有关部门报告。

a.迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众。

b.迅速收集现场信息，核实现场情况，组织制定现场处置方案并负责实施。

c.协调现场内部和外部应急资源，统一组织抢险救援工作。

d.根据现场的变化及时调整方案。

e.协同地方消防、医疗等单位实施人员疏散和医疗救助。

f.及时向分公司应急指挥部汇报并落实指令。

g.根据现场方案需要，请求分公司应急指挥中心协调组织其它应急资源。

（2）分公司工作组到达现场后，接受分公司工作组领导指挥，根据现场情况，与地方政府联系，及时有效开展救援工作，避免损失和影响进一步扩大。

4.4.4Ⅰ级应急响应

（1）粮库现场负责人要立即组织现场抢救工作，并通知应急领导小组负责人，立即启动应急预案，同时向本库应急领导小组和当地政府及有关部门报告，必要时可直接向总公司应急指挥中心报告。

a. 迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众。

b.迅速收集现场信息，核实现场情况，组织制定现场处置方案并负责实施。

c.协调现场内部和外部应急资源，统一组织抢险救援工作。

d.根据现场的变化及时调整方案。

e.协同地方消防、医疗等单位实施人员疏散和医疗救助。

f. 及时向分公司应急指挥部汇报并落实指令。

g.根据现场方案需要，请求总公司应急指挥中心协调组织其它应急资源。

（2）分公司工作组到达现场后，接受分公司工作组领导指挥，根据现场情况，与地方政府联系，及时有效开展救援工作，避免损失和影响进一步扩大。并做好社会和企业的稳定工作。

4.5应急处置

粮库工作机构在现场应急领导小组的指挥下做好以下工作。

4.5.1灭火行动组依据“先救人后救物、先控制后消灭”的原则，进行扑救和控制火情。

4.5.2疏散引导组要迅速组织火场人员按疏散路线撤离至安全地带，派出人员到相应的路口迎接消防车等并引导至火灾现场。

4.5.3警戒防护组迅速打开起火部位通道和疏散口，维持现场秩序。

4.5.4安全救护组根据现场情况做好伤员救治及转送医院。

4.6 应急处置原则

在实施过程中，坚持“以人为本”的指导原则，并应符合以下要求。

4.6.1采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事故发生区域，并合理布置消防和救援力量，做好救援人员的个人防护。

4.6.2根据地形地貌、风向、天气等因素采取有效的措施，控制着火区域。

4.6.3迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救。

4.6.4当火情失控，危及灭火人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域。

4.6.5储油设施起火时，采取防泄漏、防扩散控制措施，防止火势蔓延，对附近受到威胁的储油设施，应及时采取冷却、退料、泄压等措施，防止升温、升压而引起火灾爆炸。

4.6.6粮食熏蒸作业发生火灾时，重点做好现场救援人员的防中毒和防窒息措施，减少有毒气体的扩散。

4.6.7电气线路、设备起火时，应立即切断电源，再行救火，以免发生触电事故。

4.6.8灭火完毕，立即组织火灾现场的清理。

4.7信息发布

4.7.1事故信息发布应当及时、准确、客观、全面。

4.7.2事故信息由各级应急指挥机构统一审核和发布，对涉及中央储备粮管理方面的情况，由本库报分公司应急管理办公室负责审定。

4.7.3信息发布形式主要包括张贴公告、内网信息报道等。

4.8应急终止

火灾扑灭后，处置火灾事故现场应急领导小组应组织人员全面、细致地检查火场，彻底消灭余火，次生灾害发生的因素消除，现场处置行动结束。根据事故级别，由事故现场应急领导小组宣布结束应急状态。

5应急保障

5.1队伍保障

粮库成立义务消防队，明确职责分工、联络方式，掌握应急设备类型、数量、性能和存放位置，保证应急状态下的迅速调用，关键岗位实行AB负责制。

5.2通讯保障

充分利用中储粮系统内网，公布值班电话。各级应急负责人和值班人员必须24小时保持通信畅通，确保信息和指挥调度指令的及时传递。

5.3技术保障

粮库成立由专业技术人员组成的应急技术指导组。火灾救援要针对粮食储粮仓房的特殊性开展技术指导。

5.4 经费保障

年初要编制本年度应急救援经费预算，确保抢险救灾经费的需要，并做到专款专用。

5.5外部救援体系保障

建立与社会应急救援机构的联动机制，签订互助协议，在自身救援力量不足时，做到能够及时利用社会应急资源。

5.6应急物资与装备保障

建立健全以粮库火灾应急救援物资储备为主的火灾应急物资供应保障体系。同时要为火灾应急救援人员配备符合要求的防护装备。建立火灾救援物资储备明细帐，定期盘存，同时检查其良好情况，并及时掌握新材料、新设备的应用情况，及时调整储备物资品种，提高科技含量。应急结束后应及时补充应急救援物资。

6后期处置

6.1灾后恢复

火灾事故结束后粮库在总公司、分公司的支持和协助下，积极进行灾后生产恢复工作。

6.2 事故调查与处理

火灾事故应急救援结束后，组成事故调查组，按照事故处理“四不放过”的原则，对火灾事故的起因、性质、影响、责任进行调查分析，并写出书面报告，总结经验教训，制订整改措施，杜绝类似事故的再次发生。

6.3 奖励与惩罚

对在灭火救援中做出贡献的部门和个人，给予表彰和奖励。对在灭火救援中致伤残、死亡的人员，按照国家有关规定，给予相应的补助与抚恤。对于不服从指挥、贻误战机、救援不力而导

致事态扩大，造成人员伤亡和财产损失的，按相关规定，追究有关责任人的责任。情节严重构成犯罪的，移交司法部门进行处理。

7培训与演练

7.1培训

对员工进行消防知识宣传教育，并纳入岗前和在岗培训内容。熟悉掌握消防的“三懂、三会、三能”，提高员工消防安全意识，增强火灾事故应急处置能力。针对火灾事故应急预案对应急救援队伍进行培训。粮库应急指挥机构要编制对本单位专、兼职火灾事故应急救援人员的年度培训计划，并认真组织实施。

7.2演练

粮库根据自身实际情况，确定预案演练次数，每年不能少于一次。演练结束后，各级应急指挥组织要对演练进行总结。

8附则

8.1应急预案的管理

8.1.1本预案由本库应急领导小组负责管理。

8.1.2粮库要结合本单位实际情况，根据总公司、分公司应急救援预案制定和修改本单位应急救援预案。并针对情况变化及预案实施中暴露出的问题，不断进行完善和改进。

8.2预案的实施

本预案自下发之日起实施。

防汛专项应急预案

1  总则

1.1编制目的

规范本库防汛工作，提高全辖区的防汛救灾能力和本库统一指挥协调能力,确保在发生突发性洪涝灾害时，使事故处于可控状态，保证抗洪抢险工作高效有序进行，保证人民群众生命及国家政策性粮油等财产的安全。

1.2适用范围

本预案适用于本库遭遇突发性山洪、滑坡、泥石流等洪涝灾害。

1.3工作原则

1.4.1按照“以防为主、措施配套、安全防范、万无一失”的要求，努力做好国家政策性粮油防汛工作，不断提高全辖区防汛水平，确保国家政策性粮油安全度汛。

1.4.2防汛以确保人身和国家政策性粮油安全为首要目标，树立防大汛、抗大灾的思想。

1.4.3属地管理，整合资源。紧紧依靠地方政府，加强与当地安全生产等部门的密切配合，充分发挥其指导和协调作用，实行全员参与，干群结合，平战结合。

2 组织指挥体系及职责

2.1组织机构

本库应急领导小组组长由粮库主任担任，副组长由分管副主任担任，小组成员由各科科长组成。

2.2应急领导小组的主要职责

（1）贯彻落实国家有关防汛工作的方针政策和法律法规以及总公司、本库有关防汛工作的安排部署。

（2）制定本单位防汛工作预案和现场应急处置方案，并组织落实。

（3）组织成立防汛应急组织机构和抢险救灾队伍，开展防汛常识培训和抢险救灾预案演练。

（4）提前准备抢险救灾所需物资并做好日常维护保养工作。

（5）加强与地方有关部门和当地驻军的沟通与联系，确保遭遇洪涝灾害时得到有力援助。

（6）出现汛情自行启动应急预案，及时开展抢险救灾工作，并按照程序及时上报情况。

（7）组织或协助组织指挥重大汛情的应急救援和善后处理工作。

（8）负责本单位的灾后重建工作。

2.3组织准备。

粮库成立防洪抢险救援队，救援队成员由粮库全体成员构成，

队长：粮库分管副主任，副队长：仓储科科长。

3  预防和预警

3.1预防预警信息

本库应加强与当地气象和防汛指挥机构的联系，及时掌握当地雨情、水情以及大江大河、水库的堤防、涵洞等工程信息，当预报即将发生严重水灾和风雹灾害以及江河发生洪水时，应及时将情况报告分公司，同时通报全库职工知晓。

3.2预防预警行动

3.2.1预防预警准备工作

（1）思想准备。加强宣传，增强全员预防洪水灾害和自我保护的意识，做好防大汛抗大灾的思想准备。

（2）组织准备。建立健全防汛抢险组织机构，落实防汛抢险责任人和防汛队伍，加强防汛专业机动抢险队的建设。

（3）预防特点。粮库防洪特点，屋面防漏雨，门窗防飘雨，风口、仓门防进水，墙脚、门缝防渗水，供电系统防短路，粮情测控系统防雷击。

（4）预防重点。

a.粮库药品库、粮库配电房、粮库仓房为重点防洪区域。

b.粮库药品库、中转站台、配电室、地磅房为重点防洪位置。

C、粮库办公区为重点防洪位置。

d.粮库江河洪水、渍涝灾害、山洪灾害（指由降雨引发的山洪、泥石流、滑坡灾害）、风雹灾害的预防主要在每年的5月至9月。

（5）现场处置方案准备。根据不同区域，主动应对各种情况引发的洪涝灾害。

（6）坚持值班制度。在汛期，要落实24小时值班制度，汛情紧急期要加强夜间巡逻制度。

3.2.2江河洪水预警

当粮库所处江河即将出现洪水时，粮库要加强与当地水文、气象和防汛指挥机构的联系，及时掌握江河水位、流量的实测情况和洪水走势，为粮库预警提供依据，确定粮库洪水预警区域、级别。

3.2.3渍涝灾害预警

当气象预报将出现较大降雨时，相关防汛指挥机构应按照分级负责原则，确定粮库渍涝灾害预警区域、级别，发布渍涝信息，并做好排涝的有关准备工作，必要时，及时转移储粮化学药剂等重要物资。

3.2.4山洪灾害预警

粮库应根据山洪灾害的成因和特点，主动采取预防和避险措施。加强与当地水文、气象、国土资源等部门的联系，实现信息共享，提高预报水平，及时掌握预报警报。山洪灾害防御预案中划定易受山洪灾害影响的区域和范围，落实加固或排险措施，一定区域内修筑挡洪墙。制订安全转移方案，明确组织机构的设置和职责，一旦发现危险征兆，立即向企业职工和周边群众报警，实现快速转移，并报本地防汛指挥机构，以便及时组织抗灾救灾。

3.2.5预警行动

汛期到来之前，对可能遭受洪水威胁的库点要修筑防范重大汛情的泄洪通道，修缮仓房屋面、地面和地下以及库外排水系统，及时疏通排水沟（下水管道），密封仓门通风口，仓门内设置防洪墙，加固护坡。

3.3预警解除

汛情威胁消除后，防汛机构要及时发布预警解除指令。

4 应急响应

按洪涝灾害的严重程度和范围，将应急响应行动分为四级，并根据不同情况启动相关应急预案。洪涝灾害发生后，由粮库防汛应急领导小组在粮食主管部门、中储粮南充直属库和当地人民政府的统一领导和指挥下，组织实施抗洪抢险、排涝减灾和抗灾救灾等方面的工作。

4.1应急报告

4.1.1报告程序

粮库向粮食主管部门和当地人民政府和南充市粮油服务中心报告情况。对发生人员伤亡和较大财产损毁的灾情，应立即上报。

4.1.2报告内容

灾害发生的时间、地点、范围、存储粮油和人身财产等方面的损失情况，以及事态发展和现场处置情况。

4.1.3报告要求

（1）汛情、险情、灾情等防汛信息实行分级上报，归口各级防汛应急指挥机构处理。

（2）信息报送和处理，应快速、准确、详实，重要信息应立即上报，因客观原因一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧了解情况，随时跟踪上报。

（3）属一般性汛情、险情、灾情，由防汛领导小组负责处理，事后报相关部门。凡因险情、灾情较重，一时难以处理，需相关部门帮助、指导处理的，要及时上报。

4.2应急响应分级

4.2.1 灾情分级

（1）出现下列情况之一者为Ⅳ级

遭遇洪涝灾害，一次造成经济损失50万元以下。

（2）出现下列情况之一者为Ⅲ级

a.企业遭遇洪涝灾害，一次造成经济损失50万元（含）以上，100万元以下；

b.因洪涝灾害，造成1至2人死亡。

（3）出现下列情况之一者为Ⅱ级

a.企业遭遇洪涝灾害，一次经济损失100万元（含）以上，500万元以下；

b.因洪涝灾害，造成3至9人死亡。

(4)出现下列情况之一者为I级

a.企业遭遇洪涝灾害，一次经济损失500万元（含）以上；

b.因洪涝灾害，造成10人（含）以上死亡。

4.2.2按照灾情分级原则，确定应急响应级别。

4.3应急响应行动

事故发生后按照如下流程(见图—2)实施应急响应。

粮油服务中心

东站粮库、配送公司及储备中心

启动应急预案

根据事故情况确定报告当地政府和有关部门

图—2

4.4指挥和调度

粮库防汛领导小组负责人应迅速上岗到位，分析事件的性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度，并按规定的处置程序，组织指挥各抢险队伍按照职责分工，迅速采取处置措施，控制事态发展。

4.5抢险救灾

4.5.1　出现洪水灾害或发生重大险情后，粮库防汛领导小组应根据事件的性质，迅速对事件进行监控、追踪，并与相关部门联系。

4.5.2　粮库防汛领导小组应根据事件具体情况，启动相应预案并提出紧急处置措施。

4.5.3粮库防汛领导小组应迅速调集本单位的资源和力量，组织全库人员，迅速开展现场处置或救援工作。

4.5.4　处置洪水灾害和重大险情时，应按照职能分工，由现场应急领导小组统一指挥，各抢险队伍应各司其职，团结协作，快速反应，高效处置，最大程度地减少损失。

4．5．5药品库房防洪抢险应急现场处置方案

粮库现场负责人在接到报告后立即启动预案，与药品库保管员赶赴现场，确认灾情，组织施救。

a切断电源，以防漏电伤人，如夜间进行抢险工作时则设置好应急照明，并带潜水泵备用。

b由负责人确定药品转移先后次序，向中转站台转移药品。并立即组织警界线，专人看守库房与转移出的药品，确保药品安全；

c在抢险队负责人统一指挥下排除积水。

4．5．6库区防洪抢险应急现场处置方案

粮库现场负责人在接到报告后立即启动预案，赶赴现场，确认灾情，组织施救。

a抢险队切断电源，以防漏电伤人，如夜间进行抢险工作时则由机修组设置好应急照明。

b由队长指定队员立即分别检查各仓房及各排水沟及下水道受灾情，并立即向现场负责人汇报，组织警界线，并接受现场负责人安排抢险任务。

c在抢险队负责人统一指挥下进行抢救工作。如有下水道堵塞、排水不畅等现象，立即通过管道疏通机、潜水泵等防汛器材进行清理、疏通。如需转移物资，由抢险队中购销计划科成员落实转移场地，组织物资转移，并维护转移场地的安全。

d抢险队的成员组织提供抢险物资；维持通讯联络；接受现场负责人安排抢险任务。

4．5．7粮库办公区防洪抢险应急现场处置方案

粮库现场负责人在接到报告后立即启动预案，赶赴现场，确认灾情，组织施救。

a抢险队切断电源，以防漏电伤人，如夜间进行抢险工作时则由机修组设置好应急照明。

b立即将办公设施、设备转移到库区安全位置，由队长指定队员立即分别检查倒班宿舍、职工食堂、微机室及办公楼等各排水沟及下水道是否畅通，有无堵塞现象，并立即向现场负责人汇报。并接受现场负责人安排抢险任务。

4.6紧急控制

出现洪水灾害后，粮库防汛领导小组可根据事件的性质和危害程度，报经当地政府批准，对重点地区和重点部位实施紧急控制，防止事态及其危害的进一步扩大。

4.7信息发布

4.7.1防汛的信息发布应当及时、准确、客观、全面。

4.7.2汛情及防汛动态等，由各级应急指挥机构统一审核和发布。

4.8应急结束

当洪水灾害得到有效控制时，根据响应级别由相应的应急领导小组门宣布应急结束。

5应急保障

5.1应急队伍保障

粮库所有人员都有依法参加防汛抗洪的义务。防汛抢险队伍为群众抢险队伍。

5.2通信与信息保障

防汛应急指挥机构应按照以公用通信网为主的原则，合理组建防汛专用通信网络，确保信息畅通。充分利用社会通信公网和中储粮系统内网，公布防汛值班电话，保证汛期通信畅通。各级防汛指挥机构成员的手机在汛期必须24小时保持畅通，确保雨情、水情、灾情信息和指挥调度指令的及时传递。

5.3工程抢险保障

对历史上的重点险段或易出险的区域，应提前编制应急抢险预案，以备紧急情况下因险施策；当出现新的险情后，应请专家组赶赴现场，研究优化除险方案，并由防汛领导小组组长负责组织实施。

5.4物资保障

粮库要储备一定数量的抢险物资，以应防洪抢险需要，需要准备的防洪抢险物资有：管道疏通机、潜水泵、自带发电装置的抽水机、应急照明灯、手电筒、麻袋、编织袋、砂袋、防水布、塑料薄膜、铁铲、安全帽、救生衣、雨衣、雨靴等。建立防汛抢险物资储备明细帐，定期盘存，同时检查其良好情况，并及时掌握新材料、新设备的应用情况，及时调整储备物资品种，提高科技含量。

5.5仓房保障

受洪水威胁时粮库应根据本库粮油数量的多少，就近选择可用于临时储存粮油的仓储设施，当洪水来临或受灾后可及时将粮油转至安全地方储存。

5.6经费保障

粮库从本级预算中安排资金，用于解决遭受洪涝灾害的抗洪抢险费用。

5.7供电保障

粮库综合科协调电力部门主要负责抗洪抢险、抢排渍涝等方面的供电需要和应急救援现场的临时供电。

5.8交通运输保障

粮库仓储科负责交通运输工具的组织，优先保证防汛抢险人员、防汛救灾物资运输；存储粮油需要转移时，负责安全转移所需车辆调配。

5.9医疗保障

粮库综合科协调医疗卫生防疫部门主要负责水灾后疾病防治、防疫消毒、抢救伤员等工作。

5.10安全保障

粮库应急机构要高度重视应急人员的安全，调集和储备必要的防护器材、消毒药品、备用电源和抢救伤员必备的器械等，以备随时应用。抢险人员进入和撤出现场由防汛领导小组视情况作出决定。抢险人员进入受威胁的现场前，应采取防护措施以保证自身安全。参加一线抗洪抢险的人员，必须穿救生衣。当现场受到污染时，应按要求为抢险人员配备防护设施，撤离时应进行消毒、去污处理。安全保卫队主要负责做好水灾后的治安管理工作，依法严厉打击破坏抗洪救灾行动的行为，保证抗灾救灾工作的顺利进行。

5.11社会动员保障

粮库防汛应急领导小组要建立与地方政府和部队的联系，在自身力量不足时，要依靠当地政府和部队，协助做好本库防汛工作。必要时可通过当地人民政府广泛调动社会力量积极参与应急处置，紧急情况下依靠当地驻军全力投入抗洪抢险。

6后期处置

发生洪涝灾害的粮库应依靠有关部门组织做好本库生活供给、卫生防疫、救灾物资供应、治安管理、善后重建和保险理赔等工作。

6.1灾后救助

6.l.1协助卫生部门调配医务技术力量，抢救因灾伤病人员，对污染源进行消毒处理，防止疫病的传播、蔓延。

6.l.2应组织对可能造成环境污染的污染物进行清除。

6.2保险理赔

遭受保险责任范围内灾害事故，由保险公司依照保险合同的有关规定予以赔偿。

发生人身伤害，需在规定的时限内向当地工伤保险部门申报。

6.3防汛抢险物资补充

针对当年防汛抢险物资消耗情况，按照防汛的要求，及时补充到位。

6.4防汛工作评价

每年防汛结束后，粮库防汛应急领导小组应对全年防汛工作进行全面的总结。总结经验，查找不足，增添措施，以进一步提高全系统防汛工作水平。

6.5奖励与责任追究

对防汛抢险工作涌现出先进个人，粮库进行表彰并争取相关部门的表彰；对防汛抢险工作中英勇献身的人员，向国家有关部门申报，按有关规定追认为烈士.对防汛工作中玩忽职守造成损失的，依据有关规定追究当事人的责任，并予以处罚，构成犯罪的，移交司法部门依法追究其刑事责任。

7 培训和演练

7.1培训

7.1.1按照分级负责的原则，由各级应急指挥机构统一组织培训。

7.1.2培训工作应做到合理规范课程、考核严格、分类指导，保证培训工作质量。

7.1.3培训工作应结合实际，采取多种组织形式，定期与不定期相结合，每年汛前至少组织一次培训。

7 .2演练

7.2.1本库应急领导小组结合培训每年举行一次应急演练，以检验、改善和强化应急准备和应急响应能力。

7.2.2抢险队伍必须针对当地易发生的各类险情有针对性地每年进行一次抗洪抢险演练。

8 附则

8.1预案管理与更新

本预案由本库负责管理，并视情况变化作出相应修改。粮库要定期进行预案演练。经过抢险救灾检验后，应及时对预案进行评审，针对情况变化及预案实施中暴露出的问题，不断更新完善和改进。

8.2预案实施

本预案自下发之日起实施。

生产作业事故专项应急预案

1 总则

1.1编制目的

规范生产作业事故的应急管理，及时有效地实施应急救援工作，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，维护社会稳定。

1.2编制依据

本预案编制的主要依据：

《中华人民共和国安全生产法》，自2002年11月1日起施行；

《中华人民共和国消防法》，自1998年9月1日起施行。

《特种设备安全监察条例》，自2003年6月1日起施行；

《国家突发公共事件总体应急预案》，自2005年4月17日起施行；

《国家安全生产事故灾难应急预案》,自2006年1月23日起施行；

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，2006年8月发布；

《国家粮食局关于加强粮食行业安全生产工作的指导意见》，2006年11月发布；

《粮油储藏技术规范》，2008年5月1日起施行；

《储粮化学药剂管理和使用规范》，2008年5月1日起施行；

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号），自2009年5月1日起施行；

《中储粮成都本库生产安全事故综合应急预案》，自2009年12月起施行。

1.3适用范围

本预案适用于本库发生基础设施事故、生产作业（包括进出仓作业、装卸搬运作业、建设施工作业等）事故和粉尘爆炸等事故，以及辖区其他国家政策性粮油承储企业发生上述事故，威胁到职工人身和国家政策性粮油及国债投资建设仓房安全时的应急处置。

本库属安全生产的低危行业，但在生产作业过程中如发生违规操作、防范措施不当、设备维护不及时等，依然存在事故风险。如：登高作业，有可能发生事故，导致人员伤亡和财产损失；粮情检查、药剂熏蒸、机械通风、装卸搬运、库内交通、建设施工等工作中由于人员违反操作规程或机械故障等原因可能会造成人员伤亡；进入长期密闭、不通风的仓房或经熏蒸后的仓房，可能对入仓作业人员造成中毒、休克甚至死亡；粮食超装超储或作业不规范有可能引起仓壁开裂事故；食油在储存、运输过程中发生渗漏、泄漏，造成较大损失等事故。

1.4工作原则

1.4.1以人为本，生命为重。把保障人身安全作为首要任务，切实加强应急救援人员的安全防护，最大程度地预防和减少生产作业事故造成的人员伤亡。

1.4.2统一领导，分级负责。实行本库、承储企业分级负责制，生产作业事故现场应急处置的领导和指挥以承储企业为主。

1.4.3属地管理，整合资源。紧紧依靠地方政府，加强与当地安全生产等部门的密切配合，充分发挥其指导和协调作用。

1.4.4依靠科学，依法规范。实行科学民主决策，充分发挥专家作用。依法规范应急救援工作，确保应急预案的合理性和可操作性。

1.4.5安全第一，预防为主。坚持应急与预防相结合。做好预防、预报、预警工作，做好常态下的风险评估控制、物资储备、队伍建设、预案演练等工作。

2  组织指挥体系及职责

2.1组织机构

本库生产作业事故应急体系包括粮库应急领导小组、事故现场应急领导小组（见图—1）、应急救援队伍。本库应急领导小组组长由粮库主任担任，副组长由分管副主任担任，领导小组成员由各科负责人组成（具体名单见附件）。

粮库组建抢险突击队、抢险通讯队、安全保卫队、后勤服务队、救护队。

抢险突击队构成：由粮库仓储科构成，队长由粮库仓储科科长担任。

抢险通讯队构成：由粮库综合科人员构成，队长由综合科科长担任。

粮油服务中心指挥中心

东站粮库应急指挥部

应急管理办公室部

应急救援专家组部

配送公司、储备中心指挥部

当地政府和有关部门

事故现场应急领导小组

图—1

安全保卫队构成：由粮库安全保卫组成员构成，队长由粮库仓储科科长担任。

后勤服务队构成：由粮库综合科成员构成，队长由粮库综合科科长担任。

救护队构成：由粮库仓储科、财务科、监管科成员构成，分队长由粮库购销计划科科长担任。

2.2本库应急领导小组的主要职责

（1）贯彻落实国家有关安全生产工作的方针政策和法律法规以及总公司、本库有关安全生产工作的安排部署。

（2）粮库制定本单位生产作业事故应急预案和现场应急处置方案，指导其它国家政策性粮油承储企业制定生产作业事故应急预案和现场应急处置方案，并组织、督促落实。

（3）组织成立抢险救援队伍，开展全员生产作业常识培训和预案演练。

（4）提前准备抢险救援所需物资并做好日常维护保养工作。

（5）加强与地方有关部门和当地驻军的沟通与联系，确保发生生产作业事故时能得到有力援助。

（6）出现生产作业事故自行启动抢险救援预案，及时开展抢险救援工作，并按照程序及时上报情况。

（7）组织或协助组织重大生产作业事故的应急救援和善后处理工作。

2.3本库现场抢险队主要工作职责

抢险突击队：火速赶到现场，接受指挥，迅速、抢救出伤亡人员、有效地实施先期处置。如有地方政府组织实施应急救援，则积极配合，在现场应急救援指挥部统一指挥下，共同实施抢险救援和紧急处置行动；在组织应急救援时，救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施；协助疾病控制中心根据事故类型，按照专业规程进行现场防疫工作。

抢险通讯队：保障应急领导小组与相关部门及现场的联系。

安全保卫队：迅速维护各通道和疏散口的畅通，在事故现场周围设立警戒区域，保护现场，维持秩序，防止无关人员进入。

后勤服务队构成：随时掌握情况进行应急报告；根据现场应急救援指挥部的要求，提供后勤支持，组织相应的安全防护、救护装备及相关物资到位；具体负责信息的发布工作。担当发言人，接待媒体。

救护队：负责伤员的现场救护及转送医院急救，现场卫生处置工作。

3. 预防和预警

3.1预防预警信息

3.1.1预防预警信息主要包括：基础设施设备是否存在明显安全隐患；生产作业人员是否全部经过培训考核合格后持证上岗；安全生产制度是否健全完善；管理有无盲点死角等。

3.1.2建立安全生产信息报告制度，由承储企业向本库、本库向总公司逐级统计编报。

3.2预防预警行动

3.2.1预防预警工作指导思想

全面贯彻规范储粮、按章操作，强化监控、防微杜渐，安全第一、预防为主的指导思想，把隐患消除在萌芽状态，防止事故发生。

3.2.2预防预警准备工作

（1）思想准备。加强宣传，增强全员安全生产和自我保护的意识，做好预防生产作业事故的思想准备。

（2）组织准备。建立健全抢险救援组织指挥机构，落实抢险救援责任人和抢险救援队伍，加强生产作业事故专业机动抢险队的建设，根据储备粮管理特点，粮库组建抢险突击队、抢险通讯队、安全保卫队、后勤服务队、救护队等，并配备生产作业事故抢险应急技术指导组。

（3）现场处置方案准备。根据不同区域，粮库修订完善承储企业生产作业事故现场应急处置方案，主动应对各种情况引发的生产作业事故。

（4）坚持值班制度。粮库要落实24小时值班制度，紧急时期要加强夜间巡逻制度。

（5）开展经常性的安全生产作业检查。本库定期或不定期对安全生产作业检查，通过各种检查，及时发现安全隐患，进行及时整改。

3.2.3基础设施事故预防预警

（1）基础设施建设事故预防。基础设施的建设必须符合设计要求。在建设过程中既抓好工程质量，又强调施工安全，在签订施工合同时，必须落实安全生产责任制，明确安全条款，并加强监督，形成安全工作建设方与施工方齐抓共管的局面，确保施工安全。

（2）新建仓房初始装粮压仓试验。新建仓房都必须按规定进行压仓试验工作（新建油罐也应进行初始压罐试验），落实专业单位定期监测仓房在装粮后的沉降情况，对情况异常要及时报告并妥善处理。

（3）包装堆垛储粮坍塌等事故预防。包装堆垛储粮，应按照规范进行操作，合理铺垫，保证底部防潮效果；规范打围，保证堆码牢固，并控制装粮高度；合理设置阶梯，为日常检查和操作安全提供方便；防止粮堆坍塌伤人。

（4）仓房设施设备老化造成事故的预防。老仓房部分电线老化，可能引发发生人员触电及仓内失火事故，爬梯、天桥等设施可能因锈蚀、熏蒸腐蚀、粮流冲击等产生安全隐患。该类型仓房必须通过改造使其功能达到储粮要求，并定期检查维修。

3.2.4生产作业操作事故预防预警

生产作业的操作和管理是安全生产控制的关键环节，应严格遵守各项规章制度和操作规程，并制定和完善各工种、各环节、各作业岗位的操作要求。

（1）入粮前的要求与预防。

a.根据来粮的运输方式、品种和数量制定接收方案。

b.检查并调试生产作业线上的设备、管道、通风系统、粮情检测系统、熏蒸系统使其处于正常状态。

c.清除仓内残留粮食及灰尘。

d.装粮前对仓房进行全面清仓消毒，屋顶等部位的清仓消毒必须登高作业,在登高作业过程中，操作人员务必佩戴安全带，防范高空跌落。

（2）来粮车辆的安全预防。库区内铁路、公路运输应符合有关规定。机车及车皮在铁路专用线上的移动对跨越铁路专用线的车辆及人员构成安全隐患。凡是进库车辆在库区内必须安排专人统一指挥调度，严禁行人行走铁路专用线；加强专用线道岔处安全防护，落实专人把守。

（3）机械作业设备运行安全预防。严格按照程序开启和停止作业线设备。

a.输送设备按反向顺序，从后向前依次开启作业线上的设备（设备停车顺序与开车顺序相反），设备线空载正常后方可进粮。

b.正确操作输送装仓等设备，防止设备伤人。

c.生产过程中，随时检查作业线设备运行情况，不可超负荷运行。设备运行时，严禁接触任何转动和传动部位，不能在设备运转中进行维修。

d.严禁在作业线附近进行电焊、切割等明火作业，防止粉尘爆炸。

（4）严禁超装储粮。装粮高度不得超过装粮线，入仓结束后应及时平整粮面。避免因超载导致仓壁开裂等事故发生。

（5）进仓作业安全预防。操作人员入仓平整粮面、取样、检查粮情或局部作业时，必须符合下列规定：

a.开启仓房或仓顶轴流风机确认仓内不处于缺氧状态及熏蒸后残留药剂含量达到安全要求方可入仓。

b.作业时必须保证仓外有人监护。

（6）进行高空作业时，若无爬梯和护栏，应系好安全带并有人保护，雨雪天气应注意防滑。

（7）卸粮时，卸车人员登高作业必须要有安全作业保护措施，卸粮跳板必须牢实，搭接稳固。

（8）缺氧或残毒事故预防。粮仓关闭时间过长或熏蒸结束后，要打开仓顶轴流风机和门窗散气散毒，确认仓内不处于缺氧状态及熏蒸后残留的药剂含量达到安全要求，方可允许操作人员进入仓内，进仓人员必须佩戴防毒面具等，作业时必须保证两人以上，仓外必须有人监护。

（9）熏蒸作业安全预防。在仓房进行熏蒸作业时，熏蒸的粮仓四周应保留一定的安全距离，粮仓四周设置警戒线和明显标志。在此范围内，除熏蒸操作人员外，严禁其他一切人员停留，在施药后24小时内设专人巡查。

（10）其它事故预防。都必须采取相应的安全保护措施。

3.2.5粉尘爆炸事故防范措施与预警

预防粉尘爆炸要从设计、管理等方面入手。

（1）设计方面

a.整体布局方面对预防粉尘爆炸进行安全考虑。粮库的总平面设计，除应符合生产和生活管理方面的要求外，还必须对防尘、防火、防爆上有周密考虑。对容易引起粉尘爆炸的筒仓和制粉车间等建筑物，应远离其它高大建筑物及人员集中的场所，粮食加工厂应远离易燃油库和有火源的工厂。

b.选用防尘、防爆型机械和电气设备，电气线路要符合安全防爆要求。在设计粮食接收设施时，配置良好的通风除尘系统。

c.控制粉尘浓度。粉尘控制应满足《工业企业设计卫生标准》、《大气污染物综合排放标准》等标准的要求。作业过程中加强通风除尘。

d.采取必要的泄爆措施。在容易引起粉尘爆炸的设备和建筑物上开设泄爆口、泄爆板或泄爆门。通过破坏封闭条件，避免粉尘爆炸。

e.采取必要的抑爆措施。抑爆装置是在容易引起粉尘爆炸的位置上设高灵敏度传感器，当发现爆炸险情后迅速向设备内喷射抑爆剂，以制止爆炸的继续发展。

f.采取必要的隔爆措施。提升机的进料口和出料口均应装设隔爆装置，避免爆炸传至其它建筑物、设备，阻止爆炸扩散。

（2）操作与管理

a.有效进行安全防火。禁止将火种带入作业点，禁止穿着带铁掌或铁钉的鞋子进入工作塔等作业点。原则上禁止在作业点从事明火焊接和切割作业。如果必须明火作业时，应采取有效的隔离防护措施。在焊接或切割作业时应有一名守护人员携带灭火器在现场监视，直到作业结束一小时后、确认作业安全、方能离开现场。

b.有效降低机械摩擦产生热能，所有轴承、皮带传输设备均应定期检查、加油、防止传动胶带的打滑，并进行温度监控。出现异常应立即停车，防止短路、打火引起事故。

c.加强设备维修保养。严格执行设备和装置定期维修制度。

4.应急响应

4.1应急响应原则

坚持“以人为本”的指导思想，以及时、快速、有效为原则，在确保人身安全的前提下，尽量减少财产损失。

4.2应急报告

4.2.1报告程序

粮库向当地人民政府安监部门和分公司应急指挥部报告情况。对发生人员伤亡和较大财产损毁的灾情，应及时上报。

4.2.2报告内容

报告内容见《生产作业事故报告内容一览表》，报告应包括但不限于表中所列内容。

生产作业事故报告内容一览表

| 报告内容 | 生产作业事故类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础设施事故 |  | 机械设备事故 | 电气设备事故 | 作业过程事故 | 粉尘爆炸事故 | 其他事故 |  |
| 事故描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故类型 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 事故初步分级 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 事故发生地点 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 事件原因初步分析 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 影响范围 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 设施、设备损毁情况 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 周建筑损毁情况 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 财产损失情况 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 人员伤亡人数及个人信息列表 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 应急预案启动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 救援救治措施及防范措施情况 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 应急物资储备情况 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 应急人员及器材到位情况 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 援助请求 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 气象环境条件描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天气（阴、晴、雨、雪等） | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |  |
| 风向、风速 | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 地形地貌 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 周边社会环境描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置、周边装置设施叙述 | √ | √ |  |  |  | √ | √ |  |
| 周边道路分布及道路管制情况 | √ |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.3报告要求

信息报送和处理，应快速、准确、详实，重要信息应立即上报，因客观原因一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧了解情况，随时跟踪上报。

4.3应急响应分级

4.3.1生产作业事故分级

（1）具有下列情形的为Ⅳ级

一次造成50万元以下直接经济损失的事故。

（2）具备下列情形之一的为Ⅲ级

a.死亡1至2人；

b.财产损失50万元（含）以上、100万元以下。

（3）具有下列情形之一的为Ⅱ级

a.死亡3人至9人；

b.财产损失100万元（含）以上、500万元以下。

（4）具有下列情形之一的为Ⅰ级

a.死亡10人（含）以上；

b.财产损失500万元（含）以上。

4.3.2按照事故分级原则，确定应急响应级别。

4.4 应急响应行动

事故发生后按照如下流程(见图—2)实施应急响应。

粮油服务中心

启动应急预案

东站粮库、配送公司及储备中心

根据事故情况确定报告当地政府和安监、公安等部门

图—2

4.4.1Ⅳ级应急响应

发生Ⅳ级事故后，以本库处置为主，并及时报告分公司应急领导小组。

4.4.2Ⅲ级应急响应

（1）粮库现场负责人要立即组织现场抢救工作，并通知应急领导小组负责人，立即启动应急预案，同时向分公司应急指挥部和当地政府及有关部门报告。

a.迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众。

b.迅速收集现场信息，核实现场情况，组织制定现场处置方案并负责实施。

c.协调现场内部和外部应急资源，统一组织抢险救援工作。

d.根据现场的变化及时调整方案。

e.协同地方消防、医疗等单位实施人员疏散和医疗救助。

f.及时向分公司应急领导小组汇报并落实指令。

（2）分公司应急领导小组到场后，接受分公司领导小组领导进行组织抢险救援。根据现场需要，联系当地救援力量，及时有效开展救援工作。

4.4.3Ⅱ级应急响应

（1）粮库现场负责人要立即组织现场抢救工作，并通知应急领导小组负责人，立即启动应急预案，同时向本库应急领导小组和当地政府及有关部门报告。

a.迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众。

b.迅速收集现场信息，核实现场情况，组织制定现场处置方案并负责实施。

c.协调现场内部和外部应急资源，统一组织抢险救援工作。

d.根据现场的变化及时调整方案。

e.协同地方消防、医疗等单位实施人员疏散和医疗救助。

f.及时向本库应急领导小组汇报并落实指令。

g.根据现场方案需要，请求总公司应急指挥中心协调组织其它应急资源。

（2）分公司应急领导小组到场后，接受分公司领导小组领导进行组织抢险救援。根据现场情况，联系当地救援力量，及时有效开展救援工作，避免损失和影响进一步扩大。

4.4.4Ⅰ级应急响应

（1）粮库现场负责人要立即组织现场抢救工作，并通知应急领导小组负责人，立即启动应急预案，同时向本库应急领导小组和当地政府及有关部门报告，必要时可直接向总公司应急指挥中心报告。

a. 迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众。

b.迅速收集现场信息，核实现场情况，组织制定现场处置方案并负责实施。

c.协调现场内部和外部应急资源，统一组织抢险救援工作。

d.根据现场的变化及时调整方案。

e.协同地方消防、医疗等单位实施人员疏散和医疗救助。

f.及时向分公司应急领导小组汇报并落实指令。

g.根据现场方案需要，请求总公司应急指挥中心协调组织其它应急资源。

（2）分公司应急领导小组到场后，接受分公司领导小组领导进行组织抢险救援。根据现场情况，联系当地救援力量，及时有效开展救援工作，避免损失和影响进一步扩大，并做好社会和企业的稳定工作。

4.5应急处置

生产作业事故发生后，现场负责人除即时报告外，同时采取以下措施。

4.5.1设施设备事故应急措施

当发生设施设备、露天堆垛坍塌时，现场负责人应立即组织人员维持秩序并对事故现场进行隔离，有人员被掩埋的要立即组织开展有效抢救。发生火灾时，现场负责人应立即组织人员隔离现场，切断电源，利用库内消防设施设备进行自救，判断自身力量不足时要及时请求消防支援。当发生闷塔事故时，要立即切断总电源，现场负责人要立即组织作业人员撤离现场。

4.5.2生产作业操作事故应急措施

在生产操作中当发生人员跌落、设备伤人、人员被粮食掩埋、中毒、触电、窒息等事故时，现场负责人应立即组织人员采取必要安全措施进行现场抢救。当产生有毒有害气体泄漏时，还应立即采取隔离、警戒和疏散措施，必要时采取交通管制，避免无关人员进入现场危险区域。

4.5.3粉尘爆炸事故应急措施

现场操作人员应立即启动火灾、粉爆声音报警系统、室内消防系统，并向值班负责人报告。现场负责人要立即组织人员疏散，同时尽可能采取紧急处理措施，防止发生第二次粉尘爆炸。要组织对受伤人员进行抢救并保护现场，同时向消防部门求援。

4.6信息发布

4.6.1事故信息发布应当及时、准确、客观、全面。

4.6.2事故信息由各级应急指挥机构统一审核和发布，对涉及中央储备粮管理方面的情况，报分公司应急领导小组审定。

4.6.3信息发布形式主要包括张贴公告、内网信息报道等。

4.7应急终止

经应急处置后，事故现场应急领导小组确认下列条件同时满足时，下达应急终止命令。

（1）伤亡人员得到妥善安置。

（2）事故得到有效控制。

5 保障措施

5.1队伍保障

建立训练有素、保障有力的应急救援队伍。完善应急救援队伍的业务培训和演练制度，加强对外交流与合作，逐步提高应急救援队伍装备水平和人员素质。

5.2通讯保障

充分利用中储粮系统内网，公布值班电话。各级应急负责人和值班人员必须24小时保持通信畅通，确保信息和指挥调度指令的及时传递。通过内网、电话、下发通知等形式，通报辖区可能出现的安全生产隐患信息。

5.3技术保障

本库成立由专业技术人员组成的应急技术指导组。

5.4经费保障

粮库年初要编制本年度应急救援资金预算，确保应急救援资金的需要，并做到专款专用。

5.5应急物资与装备保障

建立健全以粮库应急救援物资储备为主，系统内以及社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系。同时要为应急救援人员配备符合救援要求的防护装备，对出粮作业现场要配齐拔粮等专用工具。建立救援物资储备明细帐，定期盘存，同时检查其良好情况，并及时掌握新材料、新设备的应用情况，及时调整储备物资品种，提高科技含量。

6 后期处置

6.1灾后恢复

对设施设备受损的要及时安排维修改造或重建工作。针对生产作业事故抢险物资受损情况，按照分级筹措和常规防范的要求及时补充到位。

6.2生产作业事故应急工作评价

每次生产作业事故应急结束后，应急领导小组应对生产作业事故应急工作进行全面的总结。总结经验，查找不足，增添措施，以进一步提高全系统生产作业事故应急工作水平。

6.3奖励和责任追究

6.3.1本库生产作业事故应急预案实施的全过程接受上级单位应急领导小组的监督检查、奖励和责任追究。

6.3.2在生产作业事故应急救援工作中有下列表现的单位和个人，依据有关规定给予奖励。

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的。

（2）防止或抢救事故有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的。

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。

（4）有其他特殊贡献的。

6.3.3在生产作业事故应急救援工作中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由单位或者上级机关给予行政处分；情节严重构成犯罪的，移交司法机关进行处理。

（1）不按照规定制订事故应急预案，拒绝履行应急准备义务的。

（2）不按照规定报告、通报事故真实情况的。

（3）拒不执行生产作业事故应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的。

（4）盗窃、挪用、贪污应急专项资金或者物资的。

7培训和演练

7.1培训

7.1.1按照分级负责的原则，粮库应急指挥机构统一组织培训。

7.1.2培训工作应做到合理规范课程、考核严格、分类指导，保证培训工作质量。

7.1.3培训工作应结合实际，采取多种组织形式，定期与不定期相结合，每年至少组织一次有针对性的培训。

7.2演练

7.2.1本库应急领导小组结合培训每年举行一次应急演练，以检验、改善和强化应急准备和应急响应能力。

7.2.2粮库抢险队伍必须针对易发生的各类生产作业事故有针对性地每年进行一次抢险救援演练。

8附则

8.1应急预案的管理

8.1.1本预案由本库应急领导小组负责管理。

8.1.2应急预案的更新

粮库要结合本单位实际情况，根据本库应急救援预案制定和修改本单位应急救援预案。并针对情况变化及预案实施中暴露出的问题，不断进行完善和改进。

8.2预案的实施

本预案自下发之日起实施。

储粮化学药剂事故专项应急预案

1  总则

1.1编制目的

规范储粮化学药剂的储存和使用管理，确保在发生突发性储粮化学药剂事故时，使事故危害及影响处于可控状态，保证事故抢险工作高效有序进行，保证人身安全及国家政策性粮油等财产的安全，最大程度地减少事故损失。

1.2编制依据

本预案编制的主要依据是：

《中华人民共和国安全生产法》，自2002年11月1日起施行；

《中华人民共和国消防法》，自1998年9月1日起施行；

《危险化学品安全管理条例》，自2002年3月15日起施行；

《危险化学品名录（2002年版）》，国家安全生产监督管理局公告2003年第1号；

《国家突发公共事故总体应急预案》，自2005年4月17日起施行；

《国家粮食局关于加强粮食行业安全生产工作的指导意见》，自2006年11月发布；

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，2006年8月发布；

《粮油储藏技术规范》，2008年5月1日起施行；

《储粮化学药剂管理和使用规范》，2008年5月1日起施行；

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号），自2009年5月1日起施行；

1.3适用范围

本预案适用于本库发生储粮化学药剂事故，以及辖区其他国家政策性粮油承储企业发生储粮化学药剂事故，危及人身及中央储备粮等财产的安全时的预防和应急处置。

储粮化学药剂是粮食仓储企业安全工作的重点，管理不善、防范不力都可能发生安全事故。在储存过程中，有可能发生泄漏、丢失等事故；在使用过程中有可能发生火灾、爆炸、中毒等事故；在废弃过程中，有可能发生中毒、环境和水体污染等事故。

1.4工作原则

1.4.1安全第一，预防为主。做好储粮化学药剂的储存、使用和废弃等工作，不断提高储粮化学药剂的安全管理水平。

1.4.2统一领导，分级负责。储粮化学药剂事故现场应急处置以本库为主。

1.4.3属地管理，整合资源。紧紧依靠地方政府，加强与当地安全生产等部门的密切配合，充分发挥其指导和协调作用。

1.4.4以人为本，注重环境。储粮化学药剂事故应急工作以确保人身、环境安全为首要目标，尽可能减少人员伤害，降低环境污染，减少损失。

2 组织指挥体系及职责

2.1组织机构与组织准备

2.1.1本库储粮化学药剂事故应急体系包括本库应急领导小组及事故现场应急领导小组（见图—1）组成。本库应急领导小组组长由粮库主任担任，副组长由分管副主任担任，领导小组成员由各科科长组成（具体名单见附件）。本库应急管理办公室由仓储管理处牵头，有关处参加。各承储企业根据本单位实际情况组建相应的应急管理机构。

粮油服务中心应急指挥中心

东站粮库应急指挥部

应急管理办公室部

应急救援专家组部

配送公司及储备中心领导小组

当地政府和有关部门

事故现场应急领导小组

图—1

2.1.2组织准备。

粮库组建抢险突击队、抢险通讯队、安全保卫队、后勤服务队、救护队。

抢险突击队构成：由粮库仓储科人员构成，队长由粮库仓储科科长担任。

抢险通讯队构成：由粮库综合科人员构成，队长由综合科科长担任。

安全保卫队构成：由粮库安全保卫组成员构成，队长由粮库综合科科长担任。

后勤服务队构成：由粮库综合科成员构成，队长由粮库综合科科长担任。

救护队构成：由粮库仓储科、监管科成员构成，分队长由粮库仓储科科长担任。

2.2本库应急领导小组的主要职责

（1）贯彻落实国家有关危险品管理工作的方针政策和法律法规，认真执行总公司、本库有关储粮化学药剂管理工作的安排部署，直属企业负责制定本单位储粮化学药剂事故应急工作预案，并组织落实。同时，直属企业负责指导其它国家政策性粮油承储企业制定储粮化学药剂事故应急工作预案，并督促落实。

（2）组织成立储粮化学药剂事故应急救援机构，开展全员应急知识培训和预案演练。

（3）提前准备抢险救援物资并做好日常维护保养工作。

（4）加强与地方政府和有关部门的沟通与联系，确保遇到突发储粮化学药剂事故时得到有力援助。

（5）出现储粮化学药剂事故时自行启动应急预案，动用一切力量保证职工人身和国家政策性粮油等国家财产安全，并及时按照程序上报。

（6）组织或协助组织储粮化学药剂事故的应急救援和善后处理工作。

2.3本库现场抢险队主要工作。

抢险突击队：火速赶到现场，接受指挥，迅速、抢救出人员、有效地实施先期处置。如有地方政府组织实施应急救援，则积极配合，在现场应急救援指挥部统一指挥下，共同实施抢险救援和紧急处置行动；在组织应急救援时，救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施。

抢险通讯队：保障应急领导小组与相关部门及现场的联系。

安全保卫队：迅速维护各通道和疏散口的畅通，迅速在事故现场周围设立警戒区域，维持秩序，防止无关人员进入。

后勤服务分队：随时掌握情况进行应急报告；根据现场应急救援指挥部的要求，提供后勤支持，组织相应的安全防护、救护装备及相关物资到位；具体负责信息的发布工作。担当发言人，接待媒体。

救护队:负责伤员的现场救护及转送医院急救，现场卫生处置工作；负责实施疏散、转移。管理应急避难场所；及时协调有关专业医疗救护机构和专科医院派出有关专家、提供药品和救治装备进行支援。

3 预防和预警

3.1预防和预警信息

粮库要掌握本单位储粮化学药剂储存、使用和废弃情况。使用储粮化学药剂库和熏蒸仓房必须设置警戒线和警示标志，由现场小组负责人进行巡视或看守。当产生药剂泄漏时，要立即发出预警信号，通知现场人员知晓，向分公司报告，并视情节向当地政府通报情况。

3.2预防预警行动

3.2.1预防预警指导思想

强化规章制度的落实，严格按照规程操作，加强监督检查，重在防范。对可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒等事故的应对，要准备充分，尽可能保障职工生命安全并将损失降到最低。

3.2.2预防预警准备工作

（1）思想准备。加强宣传，增强全员预防储粮化学药剂事故和自我保护的意识，能够将事故加以预防和控制。

（2）组织准备。建立健全事故应急组织指挥机构，落实事故抢险责任人和抢险队伍。根据国家政策性粮油管理特点，总公司、本库配备储粮化学药剂事故应急救援专家组，承储企业组建抢险突击队、安全保卫队、后勤服务队、救护队等，并配备事故应急技术指导组。

（3）处置方案准备。根据储粮化学药剂储存、使用和废弃中的作业特点、环境状况、管理与法规要求进行相应的处置方案准备。

（4）安全检查。实行以查组织、查制度、查预案、查通信、查隐患为主要内容的分级检查制度，发现薄弱环节，要明确责任，限期整改。

3.2.3储粮化学药剂事故的预防

（1）对储粮化学药剂事故的预防要从购买审批开始把关，要严格控制药剂购买的品种、数量。药剂购买人员要对药剂质量负责，避免购买假冒伪劣产品。

（2）药剂运输由销售商负责送货，企业不得自行运输。

（3）药剂要存放于符合要求的药剂库内，由专人看管和发放，实行“双人双锁”管理。要严格执行药剂领用审批手续。

（4）在进行粮食熏蒸作业时，作业人员需佩戴防护用具作业，熏蒸仓房周围要设立警戒线。

（5）熏蒸时药剂投放要严格遵守规程，避免熏蒸时发生火灾、爆炸等事故。

（6）对储存药剂的容器进行定期检查，防止药剂泄漏或丢失。

（7）当发生洪灾、火灾等灾害危及药剂安全时，要采取有效防护措施，及时转移至安全地带。

4 应急响应

4.1应急响应原则

坚持“以人为本”的指导思想，以及时、快速、有效为原则，在确保职工生命安全，避免或降低环境污染的前提下，尽量减少财产损失。

4.2　应急报告

4.2.1报告程序

储粮化学药剂事故发生后，粮库应迅速向分公司应急指挥部和当地政府及有关部门报告。

4.2.2报告内容

报告应包括但不限于以下内容：

（1）企业名称、发生时间、地点和部位、储粮化学药剂名称、数量。

（2）人员伤亡情况。

（3）事故简要情况。

（4）已采取的措施。

在处理过程中，粮库应尽快了解事态进展情况，并随时报告。

储粮化学药剂事故报告内容一览表

| 报告内容 | 药剂泄漏事故 | 中毒事故 | 安全事故 | 丢失事故 | 其它事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故描述 |  |  |  |  |  |
| 事故地点 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 事故类型 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 事故初步分级 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 事故初步原因 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 事故物质及数量 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 事故物质的危害特性 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 事故的特效解毒剂 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 影响范围 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 装置/运输工具损毁情况 | √ |  |  | √ |  |
| 财产损失情况 | √ |  | √ | √ | √ |
| 污染情况 | √ |  | √ | √ | √ |
| 危险、风险判断 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 预案启动情况 |  |  |  |  |  |
| 伤亡情况、人员信息和救治 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 人员疏散 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 已采取措施 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急人员及器材到位情况 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急物资储备情况 | √ |  | √ | √ |  |
| 援助请求 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 气象环境条件描述 |  |  |  |  |  |
| 天气状况（含风向、风速） | √ |  | √ |  |  |
| 地形地貌 | √ |  | √ | √ |  |
| 周边社会环境描述 |  |  |  |  |  |
| 周边装置设施分布 | √ |  |  |  |  |
| 居民设施损毁情况 | √ |  | √ |  |  |
| 周边居民人口分布 | √ | √ | √ | √ |  |
| 周边道路分布 | √ |  | √ | √ |  |

4.3应急响应分级

4.3.1事故分级

（1）符合下列条件的为Ⅳ级

经济损失在50万元以下。

（2）符合下列条件之一的，为Ш级

a.一次死亡1－2人；

b.一次急性中毒10人以下；

c.直接经济损失在50万元以上，100万元以下。

（3）符合下列条件之一的，为П级

a.一次死亡3－9人；

b.一次急性中毒10－30人；

c.直接经济损失在100万元以上，500万元以下。

（4）符合下列条件之一的，为І级

a.一次死亡10人以上；

b.一次急性中毒30人以上；

c.对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置5000人以上；

d.直接经济损失在500万元以上。

4.3.2按照事故分级原则，确定应急响应级别。

4.4应急响应行动

事故发生后按照如下流程(见图—2)实施应急响应。

粮油服务中心

东站粮库、配送公司及储备中心

启动应急预案

根据事故情况确定报告当地政府和安监、公安等部门

图—2

4.4.1Ⅳ级应急响应

发生Ⅳ级储粮化学药剂事故后，以本库处置为主，并及时报告分公司应急领导小组。

4.4.2Ⅲ级应急响应

（1）承储企业现场负责人要立即组织现场抢救工作，并通知应急领导小组负责人，立即启动应急预案，同时向本库应急领导小组和当地政府及有关部门报告。

a.迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众。

b.迅速收集现场信息，核实现场情况，分析事故的性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度。

c.协调现场内部和外部应急资源，并按规定的处置程序，组织指挥各抢险队伍按照职责分工，迅速采取处置措施，控制事态发展。

d.根据现场事态发展及时调整现场处置方案。

e.当承储企业救援力量不足时，立即请求地方有关部门进行支援。

f.及时向分公司应急指挥部汇报现场情况和指令落实情况。

g.立即组织启动现场环境监测，定时向上级和地方有关部门报送检测结果。

h.做好事故波及区域员工和群众的思想稳定工作。

（2）分公司应急工作组到达现场后，粮库应急领导小组接受分公司工作组织领导。根据现场需要，联系当地救援力量，及时有效开展救援工作，避免损失和影响进一步扩大。

4.4.3Ⅱ级应急响应

（1）粮库现场负责人要立即组织现场抢救工作，并通知应急领导小组负责人，立即启动应急预案，同时向本库应急领导小组和当地政府及有关部门报告。

a.迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众。

b.迅速收集现场信息，核实现场情况，分析事故的性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度。

c. 当粮库救援力量不足时，立即请求地方有关部门进行支援。

d.协调现场内部和外部应急资源，按规定的处置程序，组织指挥各抢险队伍按照职责分工，迅速采取处置措施，努力控制事态发展。

e.根据现场的变化及时调整应急处置方案。

f.及时向分公司应急指挥部汇报现场情况和指令落实情况。

g.立即组织启动现场环境监测，定时向上级和地方有关部门报送检测结果。

h.做好事故波及区域员工和群众思想稳定工作。

（2）分公司应急工作组到达现场后，粮库应急领导小组接受分公司工作组织领导。根据现场事态情况，联系当地救援力量，及时有效开展救援工作，避免损失和影响进一步扩大。

4.4.4Ⅰ级应急响应

（1）粮库现场负责人要立即组织现场抢救工作，并通知应急领导小组负责人，立即启动应急预案，同时向本库应急领导小组和当地政府及有关部门报告，必要时可直接向总公司应急指挥中心报告。

a.迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员，组织疏散周边群众。

b.迅速收集现场信息，核实现场情况，评价现有救援方案可行性，并迅速决定初步处置程序，组织指挥各抢险队伍按照职责分工采取有效处置措施，尽最大努力控制事态发展。

c.立即请求地方有关部门进行支援。

d.协调现场内部和外部应急资源，统一指挥抢险救援工作。

e.根据现场的变化及时调整现场处置方案。

f.及时向分公司应急指挥部汇报现场情况和指令落实情况。

g.立即组织启动现场环境监测，定时向上级和地方有关部门报送检测结果。

h.做好事故波及区域员工和群众思想稳定工作。

i.组织落实危险化学药剂事故发生后的生活供给、救援物资紧急补给。

（2）分公司应急工作组到达现场后，粮库应急领导小组接受分公司工作组织领导。全力投入救援工作，积极联系当地救援力量，做好社会和企业的稳定工作。

4.5应急处置

4.5.1处置注意事项

（1）医疗救护。应急救援人员必须佩戴个人防护用品进入现场危险区，沿逆风方向将患者转移至空气新鲜处，根据受伤情况进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救，组织有可能受到储粮化学药剂伤害的周边群众进行体检。

（2）环境防治。发生储粮化学药剂泄漏时，应及时控制泄漏源，防止发生次生灾害。当泄漏事故发生火灾爆炸等次生灾害后，要采取有效的防治环境污染应急措施。设立洗消站，对中毒人员、现场医务人员、应急抢救人员、抢险器材等进行洗消，严格控制消洗和消洗污水排放，防止次生灾害。

（3）方案选定。首先要确定发生事故药剂的品种、数量、特性等基本信息，再采取必要抢救措施。

（4）信息通报。当储粮化学药剂事故危及周边群众生产生活时，要通过当地政府部门进行客观、公正的情况通报，避免造成社会损失和影响的扩大。

（5）范围控制。要根据事态发展及时调整隔离区的范围。

4.5.2现场处置

储粮化学药剂事故发生后，现场负责人除即时报告以外，同时采取以下措施。

（1）发生药剂泄漏事故应采取的措施。轻微泄漏一般不会带来人员伤亡、环境污染，应立即组织现场人员在采取保护措施前提下进行有效处置。重度泄漏现场人员无法处理和控制的，要组织非抢险人员疏散，现场有人员中毒的要立即组织营救，并组织人员快速设立警戒隔离区。

（2）发生药剂丢失事故的措施。立即组织人员查找，防止流入社会，并及时向公安部门报案。

（3）储粮化学药剂使用过程中发生火灾、爆炸等事故应采取的措施。现场负责人应首先组织人员采取防护措施，然后采取有效措施控制灾情发展，并组织非抢险人员撤离现场。现场有人员中毒的要立即组织营救，并组织人员快速设立警戒隔离区。

（4）由于其他灾害可能造成储粮化学药剂事故应采取的措施。对火灾、水灾等灾害危及库内化学药剂的情况，要首先将药剂转移到安全地方存放，并指派专人看守。

4.6信息发布

4.6.1事故信息发布应当及时、准确、客观、全面。

4.6.2事故信息由各级应急指挥机构统一审核和发布，对涉及中央储备粮管理方面的情况，由本库应急领导小组报总公司应急管理办公室负责审定发布。

4.6.3信息发布形式主要包括张贴公告、内网信息报道等。

4.7应急终止

经应急处置后，现场应急领导小组确认下列条件同时满足时，下达应急终止命令。

4.7.1事故已得到有效控制。

4.7.2受伤人员得到妥善救治。

4.7.3环境污染得到有效控制。

5应急保障

5.1人员保障

逐步建立起训练有素、保障有力的应急救援队伍。完善应急救援队伍的业务培训和演练制度，加强对外交流与合作，逐步提高应急救援队伍素质。

5.2通讯保障
　　充分利用系统内网，公布值班电话，保证通信畅通。各级应急机构负责人和值班人员必须24小时保持通信畅通，确保事故信息和指挥调度指令的及时传递。

5.3技术保障

本库成立由专业技术人员组成的应急技术指导组。

5.4经费保障

粮库年初要编制本年度应急救援资金预算，确保应急救援资金的需要，并做到专款专用。

5.5应急物资与装备保障

建立健全以本单位应急救援物资储备为主，社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系。粮库准备救援物资有：泡沫灭火器、防毒面具等。建立救援物资储备明细帐，定期盘存，同时检查其良好情况，及时调整储备物资品种。应急结束后应及时补充应急救援物资。

5.6社会动员保障

当储粮化学药剂事故影响到周边地区生产生活或事发单位无法控制时，应立即协调社会资源。并依靠当地政府，进行人员疏散、交通管制、资源协调等工作。

6 后期处置

6.1后期监控

事故处理结束后，要连续监控事发地点环境状况。如果没有达到国家有关标准要进一步处理，直至达标。对参加抢险处置人员身体状况进行跟踪。

6.2保险理赔

6.2.1保险理赔范围

国家政策性粮油、直属企业固定资产（不含运输设备）遭受保险责任范围内灾害事故，由保险公司依照保险合同的有关规定予以赔偿。对人为因素造成损失不在理赔范围内。

发生人身伤害，需在规定的时限内向当地工伤保险部门申报。

6.2.2需提供的资料

被保险人提供有关资料，如财产损失清单、事故报告书、出险通知书、施救费用有关发票、必要的帐册及其他必要资料。

6.3应急工作评价

每次储粮化学药剂事故应急结束后，粮库应急领导小组应对储粮化学药剂事故应急工作进行全面总结。总结经验，查找不足，增添措施，以进一步提高全系统储粮化学药剂事故应急救援工作水平。

6.4奖励与责任追究

对应急救援中涌现出先进集体和个人，由分公司进行表彰，对作出突出贡献的先进集体和个人，由分公司向总公司等有关部门申报，争取总公司及国家有关部门的表彰；对救援工作中英勇献身的人员，由分公司通过总公司向国家有关部门申报，按有关规定追认为烈士。

对应急救援工作中玩忽职守造成损失的，依据有关法律和总公司有关规定对责任人进行处罚，构成犯罪的，按程序移交有关部门，依法追究其刑事责任。

7培训和演练

7.1培训

7.1.1采取分级负责的原则，由粮食应急领导小组统一组织培训。

7.1.2培训工作应做到合理规范课程、考核严格、分类指导，保证培训工作质量。

7.1.3培训工作应结合实际，采取多种组织形式，定期与不定期相结合，每年至少组织一次培训。

7.2演练

粮库应急领导小组应定期举行不同类型的应急演练，以检验、改善和强化应急准备和应急响应能力。演练结束后，要对演练进行总结。

8附则

8.1名词术语

8.1.1 储粮化学药剂

储粮化学药剂是在储粮的特定要求条件下，适合用于防治危害储粮(包括食品及副产品)及其仓厂建筑、设备的害虫、螨类、鼠类和有害微生物的药物，还包括用于防治储粮害虫、霉菌及储粮降尘的防护剂，主要是以磷化铝（含磷化氢压缩钢瓶）为主的熏蒸剂、以有机磷、溴氰菊酯为主要成分的防护剂，以易燃易爆、有毒有害、腐蚀性较强的乙醚、乙醇、黄曲霉毒素B1等检测用化学试剂，以敌敌畏为主的空仓消毒剂等。储粮化学药剂部分含有爆炸品、或压缩气体、或液化气体、或易燃液体、或易燃固体、或遇湿易燃品等，基本上都具有毒害品的性质，或具有腐蚀性。

8.1.2 储粮化学药剂安全事故

储粮化学药剂安全事故是指在粮食仓储工作范围内储存、使用和废弃处理过程中发生泄漏、火灾、爆炸、中毒、污染等事故。

8.2预案管理与更新

本预案由本库负责管理，并视情况变化作出相应修改。应急预案是应急救援工作的指导性文件，承储企业要根据本单位实际制定详细预案，并定期演练。经过抢险救灾检验后，应及时对预案进行评审，针对情况变化及预案实施中暴露出的问题，不断更新完善和改进。

8.3预案的施行

本预案自下发之日起实施。

附件：

四川省南充火车东站粮食储备库

生产安全事故应急领导小组组成名单

工作岗位          姓  名          联系电话

组  长：  粮库主任          曾湘          15309071926

副组长：  粮库副主任        吴海鑫        18080309089

成  员：  综合科科长        董  平        18990736758

仓储科科长        尤  涛        13508096532

财务科科长        赖群英        18990851077

应急管理办公室

主任：董  平

成员：曾湘  尤涛  吴海鑫  郑雄文