生产安全事故应急预案

营山县福润给排水有限公司

二〇二二年八月

生产安全事故应急预案

编  写：杨林明

审  核：鲜  勇

审  批：陈  飚

版  本：2022版

2022年7月25日发布           2022年8月1日实施

营山县福润给排水有限公司   发 布

批 准 页

根据中华人民共和国应急管理部对应急管理工作的要求，我公司按照《生产安全事故应急管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，应急部2号令修改）、《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》等要求，结合公司实际情况，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）修订了公司原有的生产安全事故应急预案，修订内容包括法律法规的更新、应急组织机构及职责、事故风险评估、应急资源的调查等内容，形成了《营山县福润给排水有限公司生产安全事故应急预案》（2022年版），本预案是公司应急预案体系的规范性文件，明确了公司、各职能部门的应急职能，完善了公司应急管理组织体系和应急预案体系等重要内容，为应急处置提供指导原则和总体框架。

《营山县福润给排水有限公司生产安全事故应急预案》（2022年版）经过公司安全生产委员会审议通过，现正式发布。

营山县福润给排水有限公司 总经理：       （签发）

二〇二二年七月二十五日

目   录

第一部分 综合应急预案	1

1 总则	2

1.1 编制目的	2

1.2 编制依据	2

1.3 适用范围	3

1.4 应急工作原则	3

1.5响应分级	4

1.5.1危险事故及响应分级	4

1.5.2响应分级及与政府部门衔接情况	4

2 应急组织机构及职责	5

2.1 公司应急组织体系	5

2.2应急组织机构与职责	6

2.2.1应急救援领导小组	6

2.2.2 应急办公室	6

2.2.3现场应急指挥部	7

2.2.4应急救援小组	7

3应急响应	9

3.1信息报告	9

3.1.1 信息接受	9

3.1.2信息报送	10

3.1.3信息传递	10

3.2 预警	10

3.2.1预警级别及发布程序	10

3.2.2 预报和预测	11

3.2.3预警行动	11

3.2.4预警措施	12

3.2.5 预警信息告知	12

3.2.6 预警解除	12

3.3响应启动	12

3.3.1 启动响应条件	12

3.3.2 应急响应程序	13

3.3.3应急指挥权交接程序	14

3.3.4处置措施	15

3.3.5应急调整、暂停与终止	17

4信息公开	17

4.1信息发布	17

4.2 内部员工信息告知	18

4.3舆情监测与处置	18

5后期处置	18

5.1善后处置	18

5.2事故调查	18

5.3恢复重建	19

5.4应急总结	19

6 应急保障	20

6.1制度保障	20

6.2通讯与信息保障	20

6.3应急队伍保障	20

6.4应急物资及装备保障	21

6.4.1应急物资保障	21

6.4.2应急装备保障	21

6.5医疗卫生保障	21

6.6交通运输保障	22

6.7治安保障	22

第二部分 专项应急预案	23

一、火灾事故专项应急预案	24

1 适用范围	24

2现场应急指挥机构及职责	24

3响应启动	24

3.1 信息报告	24

3.2 应急响应程序	25

3.2.1事故响应分级	25

3.2.2 响应程序	26

3.3应急指挥权交接程序	26

4处置措施	27

4.1处置原则	27

4.2处置措施	27

4.2.1人员疏散	27

4.2.2现场警戒	27

4.2.3现场救治与医院救治	28

4.2.4 消防灭火措施	28

4.2.5 现场恢复	29

4.3 次生灾害防范	29

4.4 应急结束	30

5应急保障	30

5.1通讯与信息保障	30

5.2应急队伍保障	30

5.3应急物资及装备保障	30

5.4医疗卫生保障	30

二、危险化学品泄漏专项应急预案	31

1 适用范围	31

2现场应急指挥机构及职责	31

3响应启动	31

3.1 信息报告	31

3.2应急响应程序	32

3.3扩大应急	32

3.4应急指挥权交接程序	32

4处置措施	33

4.1处置原则	33

4.2 现场应急处置措施要点	33

4.2.1硫酸、盐酸泄漏应急处置	33

4.2.2应急救援措施	34

4.3泄漏物处理	35

4.4 应急状态解除	35

5应急保障	35

5.1通讯与信息保障	35

5.2应急队伍保障	35

5.3应急物资及装备保障	36

5.4医疗卫生保障	36

三、有限空间作业事故专项应急预案	37

1 适用范围	37

2现场应急指挥机构及职责	37

3响应启动	37

3.1 信息报告	37

3.2 应急响应程序	38

3.3扩大应急	38

3.4应急指挥权交接程序	38

4处置措施	39

4.1处置原则	39

4.2处置措施	39

5应急保障	40

5.1通讯与信息保障	40

5.2应急队伍保障	40

5.3应急物资及装备保障	40

5.4医疗卫生保障	40

四、特种设备事故专项应急预案	41

1适用范围	41

2应急指挥机构及职责	41

3响应启动	41

3.1事故响应级别及启动条件	41

3.2响应程序	42

3.3响应行动	43

3.3.1总指挥应急操作程序	43

3.3.2 副指挥长应急操作程序	43

3.3.3应急办公室响应行动	43

3.3.4事发单位响应行动	44

4处置措施	44

4.1监测与控制	44

4.2人员疏散	45

4.3现场警戒	45

4.4现场救治与医院救治	45

4.5压力容器爆炸现场处置措施	45

4.6起重设备事故现场处置措施	45

5应急保障	47

5.1通讯与信息保障	47

5.2应急队伍保障	47

5.3应急物资及装备保障	48

5.4医疗卫生保障	48

五、自然灾害专项应急预案	49

1 适用范围	49

2现场应急指挥机构及职责	49

3响应启动	49

3.1 信息报告	49

3.2 应急响应程序	50

3.2.1事故响应分级	50

3.2.2 响应程序	50

3.3扩大应急	51

3.4应急指挥权交接程序	51

4处置措施	51

4.1处置原则	51

4.2处置措施	51

4.2.1 现场警戒、人员疏散及搜救	51

4.2.2处置方法	52

4.2.3突发自然灾害的救援工作	54

4.3 应急结束	55

4.4 善后处置	56

5应急保障	56

5.1通讯与信息保障	56

5.2应急队伍保障	56

5.3应急物资及装备保障	57

5.3.1应急物资保障	57

5.3.2应急装备保障	57

5.4医疗卫生保障	57

六、供水中断专项应急预案	58

1 适用范围	58

2现场应急指挥机构及职责	58

3响应启动	58

3.1应急响应程序	58

3.1.1事故响应分级	58

3.2.2 事故报告及应急响应	59

4处置措施	59

4.1电器设备故障引起的供水事故处置措施	59

4.2机电设备故障或设施受损	60

4.3配电室配电系统发生故障	61

4.4严重供水安全事故的应急处理	61

5应急保障	62

七、输（供）水管网专项应急预案	63

1 适用范围	63

2应急指挥机构及职责	63

2.1现场应急指挥机构	63

2.2应急救援小组	63

2.2.1管道抢修应急领导小组办公室	63

2.2.2技术指导组	64

2.2.3管道抢修组	64

2.2.4管道抢修预备组	65

2.2.5物资保障组	65

2.2.6信息报道组	65

2.2.7安全保卫组	65

3响应启动	66

4处置措施	66

4.1输（供）水干管事故应急措施	66

4.2县城供水管网事故应急措施	68

4.3抢修作业安全措施	69

5应急保障	69

第三部分  现场处置方案	70

一、火灾事故现场处置方案	71

1 事故风险	71

2应急工作职责	71

2.1现场应急处置小组	71

2.2职责	72

3应急处置	72

3.1报警	72

3.2应急启动	72

3.3现场应急处置措施	73

4注意事项	73

4.1佩戴防护器具的注意事项	73

4.2现场安全注意事项	73

4.3使用救援器材的注意事项	74

4.4采取救援对策或措施的注意事项	74

4.5现场自救互救的注意事项	74

4.6现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	74

4.7应急救援结束后的注意事项	74

二、高处坠落伤亡事故现场处置方案	75

1 事故风险	75

2应急工作职责	75

2.1现场应急处置小组	75

2.2职责	75

3应急处置	75

3.1报警	75

3.2应急启动	76

3.3现场应急处置措施	76

4 注意事项	77

4.1佩戴防护器具的注意事项	77

4.2使用救援器材的注意事项	77

4.3采取救援对策或措施的注意事项	77

4.4现场自救互救的注意事项	77

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	77

4.6应急救援结束后的注意事项	78

三、机械伤害伤亡事故现场处置方案	79

1 事故风险	79

2应急工作职责	79

2.1现场应急处置小组	79

2.2职责	79

3应急处置	79

3.1报警	79

3.2应急启动	80

3.3现场应急处置措施	80

4 注意事项	81

4.1佩戴防护器具的注意事项	81

4.2使用救援器材的注意事项	81

4.3采取救援对策或措施的注意事项	81

4.4现场自救互救的注意事项	81

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	81

4.6应急救援结束后的注意事项	81

四、物体打击伤亡事故现场处置方案	82

1 事故风险	82

2应急工作职责	82

2.1现场应急处置小组	82

2.2职责	82

3应急处置	82

3.1报警	82

3.2应急启动	83

3.3现场应急处置措施	83

4 注意事项	84

4.1佩戴防护器具的注意事项	84

4.2使用救援器材的注意事项	84

4.3采取救援对策或措施的注意事项	84

4.4现场自救互救的注意事项	84

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	84

4.6应急救援结束后的注意事项	84

五、触电伤亡事故现场处置方案	85

1 事故风险	85

2应急工作职责	85

2.1现场应急处置小组	85

2.2职责	85

3应急处置	85

3.1报警	85

3.2应急启动	86

3.3现场应急处置措施	86

4 注意事项	87

4.1佩戴防护器具的注意事项	87

4.2使用救援器材的注意事项	87

4.3采取救援对策或措施的注意事项	87

4.4现场自救互救的注意事项	87

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	87

4.6应急救援结束后的注意事项	87

六、受限空间作业事故现场处置方案	88

1 事故风险	88

2应急工作职责	88

2.1现场应急处置小组	88

2.2职责	88

3应急处置	88

3.1报警	88

3.2应急启动	89

3.3现场应急处置措施	89

3.3.1 迅速抢救生命	89

3.3.2 胸外心脏按摩法	89

3.3.3人工呼吸法	90

4 注意事项	91

4.1佩戴防护器具的注意事项	91

4.2使用救援器材的注意事项	91

4.3采取救援对策或措施的注意事项	91

4.4现场自救互救的注意事项	91

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	91

4.6应急救援结束后的注意事项	91

七、淹溺事故现场处置方案	92

1 事故风险	92

2应急工作职责	92

2.1现场应急处置小组	92

2.2职责	92

3应急处置	92

3.1报警	92

3.2应急启动	93

3.3现场应急处置措施	93

4 注意事项	94

八、起重伤害事故现场处置方案	95

1 事故风险	95

2应急工作职责	95

2.1现场应急处置小组	95

2.2职责	95

3应急处置	95

3.1报警	95

3.2应急启动	96

3.3现场应急处置措施	96

3.3.1起重中人员伤害伤亡处置措施	96

3.3.2起重设备或其它设备损坏	97

4 注意事项	97

4.1佩戴防护器具的注意事项	97

4.2使用救援器材的注意事项	97

4.3采取救援对策或措施的注意事项	97

4.4现场自救互救的注意事项	97

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	97

4.6应急救援结束后的注意事项	98

九、灼烫伤亡事故现场处置方案	99

1 事故风险	99

2应急工作职责	99

2.1现场应急处置小组	99

2.2职责	99

3应急处置	99

3.1报警	99

3.2应急启动	100

3.3现场应急处置措施	100

4 注意事项	101

4.1佩戴防护器具的注意事项	101

4.2采取救援对策或措施的注意事项	101

4.3现场自救互救的注意事项	102

4.4现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	102

4.5应急救援结束后的注意事项	102

附件	103

附件1公司基本情况介绍	104

附件2事故风险评估结果	105

附件3应急预案体系与衔接关系	108

附件4  规范化格式文本	111

附件5 公司应急救援领导机构成员通讯联系表	113

附件6 外部应急单位名录及联系电话	114

附件7应急物资装备的名录或清单	115

附件8 应急处置卡	116

附件9 公司总平面布置图	125

附件10 应急疏散图	126

附件11 外部救援力量分布图	127

# 第一部分 综合应急预案

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为提高营山县福润给排水有限公司处置生产安全事故的能力，确保公司在发生事故情况下能快速、准确地做出反应，有效做好应急救援工作，最大限度地减少因事故造成的损害和影响，保障员工的健康与安全，维护正常的生产秩序，并结合公司实际情况制定本预案。

## 1.2 编制依据

1、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，2021年9月1日起施行）；

2、《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日起施行）；

3、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第29号，第81号令修正，2021年4月29日施行）；

4、《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2014年1月1日起施行）；

5、《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29日施行）；

6、《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）；

7、《气象灾害防御条例》（中华人民共和国国务院令第570号）；

8、《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号）；

9、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）；

10、《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）；

11、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号发布，645号修正）；

12、《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）；

13、《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安监总局令第88号，应急管理部令第2号修正）；

14、《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2007年1月1日实施）；

15、《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号)；

16、《四川省消防条例》（四川省人大常委会公告第78号）；

17、《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）；

18、《四川省突发事件总体应急预案（试行）》（川府发〔2021〕5号）；

19、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

20、《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T9007-2011）；

21、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）；

22、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

23、《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T 9011-2019）。

## 1.3 适用范围

本预案适用于营山县福润给排水有限公司发生生产安全事故的应急处置和日常应急管理工作。

## 1.4 应急工作原则

1、以人为本，减少危害。切实履行各级管理和服务职能，把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少生产安全事故及其造成的人员伤亡和财产损失。

2、统一领导，分级负责。高度重视安全生产工作，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对生产安全事故的各项准备工作。

3、依法规范，加强管理。依据有关法律和行政法规，加强应急管理，维护公众的合法权益，使应对突发事故的工作规范化、制度化、法制化。

4、快速反应，协同应对。建立健全公司应急处置队伍，建立与营山县地方应急队伍的联动机制，充分发挥各应急组织和志愿者队伍的作用，依靠多方力量，形成统一指挥、反应灵敏、协调有序的应急管理机制。

## 1.5响应分级

## 1.5.1危险事故及响应分级

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》以及我公司生产经营特点，进行分类、分级，将生产安全事故分为三级，即I级事故（响应级别为公司级）、Ⅱ级事故（响应级别为部门级）、Ⅲ级事故（响应级别为班组级），分级如下：

针对事故危害程度、影响范围和我公司控制事态的能力，结合《生产安全事故报告和调查处理条例》，按照人员伤亡和直接经济损失，我公司的生产安全事故简单划分为以下几个等级：

1、I级事故：造成1人以上死亡、2人以上重伤的事故，或者造成20万元以上经济损失的事故。

2、Ⅱ级事故：无人员死亡，1人重伤的；或者造成10万元以上，20万元以下经济损失的事故。

3、Ⅲ级事故：无人员重伤或死亡，仅人员轻伤的；或者造成10万元以下经济损失的事故。

注：上述“以上”含本数，“以下”不含本数。

## 1.5.2响应分级及与政府部门衔接情况

公司结合生产经营的实际情况，将各类生产安全事故响应分级分为三级：一级（公司级）、二级（部门级），三级（班组级）。

根据《南充市生产安全事故灾难应急预案》、《营山县生产安全事故灾难应急预案》以及公司响应分级的要求，超出公司的应急处置能力，需请求营山县政府部门进行应急处置，公司现场应急指挥部配合实施应急处置；一级响应由公司主要负责人组织指挥应对，同时营山县政府部门启动应急响应；二级响应由部门主要负责人组织指挥应对，同时公司启动应急响应；三级响应由班组长组织指挥应对，同时部门启动应急响应，具体见3.3节响应启动。

# 2 应急组织机构及职责

## 2.1 公司应急组织体系

营山县福润给排水有限公司成立了应急救援领导小组作为应急管理领导机构，下设应急办公室作为办事机构，5个应急救援工作组作为执行机构，体系图如下：

应急救援领导小组

现场应急指挥部

综合协调组

抢险

救援组

安全保卫组

后勤保障组

善后处理组

应急办公室

图2.1-1 应急组织体系图

应急办公室是公司应急处置救援执行机构，负责按照应急救援领导小组的指示，向各应急救援小组下达应急指令。

## 2.2应急组织机构与职责

## 2.2.1应急救援领导小组

组  长：陈飚

副组长：李冉旭、李强、鲜勇、冯涛、文延军、李静、肖勇

成  员：各科室负责人。

职  责：

1、负责传达、贯彻有关应急管理工作的法律法规，以及地方政府部门有关应急工作的要求和指示。

2、负责审核各类应急救援预案以及演练方案。

3、负责各类应急预案的启动和终止。

4、全面负责应急管理工作，落实地方政府关于应急工作的指令。

5、领导、指挥生产安全事故的应急响应、应急处置，以及恢复生产或重建工作。

6、负责现场应急指挥部的组建工作。

7、研究应急管理重大决策和部署。

8、统筹协调、安排布置各应急救援组工作。

9、负责项目应急救援资源的配置工作。

## 2.2.2 应急办公室

主  任：鲜勇

成  员：杨林明、陶勇、刘勤、李军

当以上人员出现空缺时，按代理程序逐级代理，履行相应职责。

职责：

1、协助应急领导小组组织和实施应急工作；

2、分析事件（事故）现场信息，为应急领导小组或现场总指挥提供应急决策依据；

3、组织、协调和调动所需的应急资源；

4、组织相关人员对事故现场各危险源进行风险评估；

5、检查各种应急保障的准备情况，协助应急救援领导小组开展应急预案培训与演练的相关工作。

## 2.2.3现场应急指挥部

总指挥：陈飚

指挥长：鲜勇

副指挥长：李冉旭、李强、冯涛、文延军、李静、肖勇

成  员：各科室负责人

职责：

1、负责执行应急救援领导小组的命令，指挥现场的应急行动；

2、负责划定事故现场的范围，确保应急人员的安全防护及安全措施落实到位；

3、负责组织现场人员及周边公众的疏散、撤离以及采取隔离管制措施；

4、负责通讯畅通和信息的及时传递；

5、核实设备、财产的损失破坏情况及现场人员的伤亡情况；

6、收集、整理、编写事故的有关资料、报告。

## 2.2.4应急救援小组

根据事故的性质，现场应急指挥部下设相应的应急救援小组，分别为综合协调组、抢险救援组、安全保卫组、后勤保障组、善后处理组5个工作组。

## 2.2.4.1综合协调组

组 长：文延军

成 员：廖伟、魏诗函、康成、黄诗琪、李宁

职责：

1、负责传达现场总指挥的指示、决策，搜集、汇总应急救援工作情况与信息，并向现场总指挥和应急领导小组汇报；

2、负责调度公司内部应急交通运输工具及联系租借外部应急设备；

3、负责协调各个应急组织之间的工作配合；

4、负责组织人力资源、交通车辆及时到位；

5、负责组织交通事故现场的救援工作；

6、确保应急抢险现场通讯之间及与外界通讯的畅通。

## 2.2.4.2抢险救援组

组 长：冯涛

成 员：张清华、陈蓉、母华利、李宗举

职责：

1、负责组织成立现场救援组，做好现场临时救护工作；

2、负责突发事件现场生产设备的隔离操作和抢修恢复，确保正常设备的安全运行；

3、需外部救援力量增援时，进行汇报和联系工作。

## 2.2.4.3安全保卫组

组 长：鲜勇

成 员：杨林明、陶勇、刘勤、李军

职责：

1、负责组织人员迅速撤离危险区，负责事故现场的警戒、秩序维护和采取隔离管制措施，保护好事故现场；

2、负责检查、督促现场应急人员安全防护和安全措施的落实；

3、负责事故现场拍照、录像等证据的收集和组织事件分析报告的编写。

## 2.2.4.4后勤保障组

组 长：李静

成 员：廖伟、段茜君、王亚辉、肖建辉、李雪琴、张瑜

职责：

1、负责筹集、发放应急救援所需的生活、防护等物资和装备，做好后勤服务；

2、负责组织医疗急救人员和必要的药品器械，尽力抢救受伤人员。

## 2.2.4.5善后处理组

组 长：李冉旭

成 员：廖伟、段茜君、杨林明、肖坤民、李雪琴

职责：

1、负责应急救援有关宣传报道的信息采编，了解职工、群众的反映，作好稳定工作；

2、负责伤亡人员的安置、救治及其家属的接待、安抚等善后事宜；

3、负责收集、统计、保管伤亡人员的遗物、个人信息资料；

4、负责人员受灾、财产受损保险理赔的相关工作。

## 2.2.4.6最初应急组织

指挥：事发现场职级最高人员

成员：事发现场所有人员

职责：

1、采取安全、有效措施使受伤人员尽快脱离危险源，进行现场急救；

2、充分利用事发现场的人力和物力资源，开展现场最初救援工作，防止事态扩大，并立即报警，请求救援。

# 3应急响应

## 3.1信息报告

## 3.1.1 信息接受

事故发生后，最早发现者第一时间报告当班班组长，班组长向部门负责人及应急办公室报告事故信息。紧急情况下，最早发现者第一时间，采取最有效的方式报告应急办公室。

接到事故信息后，应急办公室应立即通知应急救援领导小组、相关应急救援小组负责人。

## 3.1.2信息报送

应急办公室接警后应立即按照事故等级报告应急救援领导小组，由应急救援领导小组（或授权应急领导小组办公室）及时向营山县委办公室、县政府办公室报告。

电话初报：在事发后15分钟内按规定向县委办公室、县政府办公室电话初报情况，初报重点说明信息来源，事件发生的时间、地点、危害程度、伤亡人数、初步原因和拟采取措施等内容。

书面报告：在事发后30分钟内向县委办公室、县政府办公室书面首报事件概况，60分钟内书面报告事件详情。书面报告应写清经过核实的事发时间、地点、涉及人员、影响范围、基本过程、造成后果、处置情况、领导到场情况、发展趋势、下步举措等内容，必要时还应提供相关图片及声像资料。未经核实的情况不得写入报告。

跟踪续报：对尚在发展过程中、一时难以完全核实或无法一次性报送完整情况的突发事件信息，要及时续报相关情况（每日8时、15时各续报一次）。续报信息应写清信息来源、事态进展、领导到场情况、处置措施、工作效果以及事件趋势、建议、请求事项等内容。

处置终报：在事件处置结束后10小时内向县委办公室、县政府办公室书面终报。书面终报应详细报告整个事件发生、处置的全过程。重大及以上突发事件处置结束后3天内向县委办公室、县政府办公室上报处置工作总结，应详细报送事件发生的原因、过程、后果以及教训、下步打算等内容。

对县委、县政府要求核报的突发事件信息，要迅速核实，及时反馈相关情况。在向上级主管部门报送突发事件信息时，必须与县委办公室、县政府办公室沟通协调、核实事实、同步上报，确保上报信息准确、及时、规范。

需要请示的事项以口头、电话、传真等方式向上级有关领导请示，请示人应将请示和回复内容做好记录。

在情况不明，未得到领导批准时，任何人不得接受外部媒体采访。

## 3.1.3信息传递

当事故危急周边单位时，由应急办公室向事故相关单位发送警报、发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的方向和距离，并明确应采取的预防措施，撤离必须是有组织性的。

## 3.2 预警

## 3.2.1预警级别及发布程序

结合公司实际情况，公司事故预警分为三个级别，由低到高划分为蓝色（三级）、黄色（二级）、红色（一级）三个预警级别，预警条件及分级如表3.1-1。

表3.1-1预警条件及分级表

| 预警级别 | 判断标准 |
| --- | --- |
| Ｉ级 | 1.预期将发生公司Ⅰ级事故，或者已经发生Ⅱ级响应事故，有可能扩大者； 2.政府发布预警，有可能发生公司Ⅰ级事故； 3.政府要求公司做好应急联动准备。 |
| Ⅱ级 | 1.预期发生公司Ⅱ级事故； 2.可能发生低于Ⅱ级的事故，但超过班组应急响应能力，需要启动部门级应急响应的。 |
| Ⅲ级 | 可能发生公司Ⅲ级事故。 |

预警信息经应急救援领导小组确认后由应急办公室发布，Ｉ级以上预警的发布需上报营山县应急管理局。

## 3.2.2 预报和预测

通过以下途径，获取事故预报信息：

1、政府主管部门告知的预报信息；

2、通过政府新闻媒体公开发布的预警信息；

3、经风险评估得出可能发生公司Ⅰ、Ⅱ级事故；

4、公司部门上报的预警信息；

5、公司外部单位上报的预警信息。

应急办公室应及时向应急救援领导小组汇报获取的相关预警信息，根据预报信息分析、判断可能发生事故的危害程度、紧急程度和发展势态。

## 3.2.3预警行动

当发布预警后，与预警事故相关的各部门立即做好应急准备，应急救援领导小组成立现场应急指挥部，现场应急指挥部进入工作状态。一旦发布预警信息，公司安排人员24小时值班，并按各预案规定的时限，及时向现场应急指挥部报告事态发展情况，由现场应急指挥部向政府部门报告有关情况。

## 3.2.4预警措施

发布预警信息后，要根据预警级别和实际情况以及分级负责的原则，采取下列措施：

1、密切关注现场情况，及时收集、报告有关信息；

2、组织应急救援队伍和负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急处置和救援工作的准备，视情预置有关队伍、装备、物资等应急资源；

3、调集应急处置和救援所需物资、设备、工具，准备应急设施和避难场所，并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用；

4、疏散或者撤离易受事故危害的人员。

## 3.2.5 预警信息告知

必要时，应急办公室根据现场应急指挥部指令向业务合作伙伴、周边居民、有关群体等相关方提供有关预警信息，或在公司网页上发布事故预警信息。

## 3.2.6 预警解除

当预警事故的发展事态得到有效控制或减弱、消失，则解除预警状态。经过评估确认，现场应急指挥部下达预警解除指令。

## 3.3响应启动

## 3.3.1 启动响应条件

应急响应级别分为一级响应（公司级）、二级响应（部门级）、三级响应（班组级），具体事故的划分标准见第1章事故分类及响应分级表。

符合以下条件之一时，启动公司级应急响应程序：

1、发生Ⅰ级事故；

2、发生Ⅱ级事故，超过部门应急响应能力，需要启动公司级应急响应的；

3、收到地方政府的应急联动要求，且需要启动公司级应急响应的。

符合以下条件之一时，启动部门级应急响应程序：

1、发生II级事故；

2、发生低于Ⅱ级事故，超过班组响应能力，需要启动部门级应急响应的；

3、收到公司的应急要求，且需要启动部门级应急响应的。

符合以下条件时，启动班组级应急响应程序：

发生Ⅲ级事故（轻伤以下或未遂的事故）时，启动班组级响应程序。

## 3.3.2 应急响应程序

一级响应启动时，应急办公室接到事故通知后，通知应急救援领导小组、现场应急指挥部及各应急救援小组成员尽快到达事故现场，由总指挥组织各应急救援小组成员开展救援工作。在第一时间以“先救人、后救物”原则实施救援，超出公司应急救援处置能力时，及时向政府部门求援。

二级响应启动时，由部门应急总指挥（一般为科长，科长不在时由副科长担任）组织各救援小组展开救援工作，超出部门应急救援处置能力时，及时上报给应急救援领导小组，应急救援领导小组根据实际情况启动一级响应。

三级急响应启动时，由事故发生单位基层班组长第一时间采取现场应急处置措施，控制事态发展。超出班组应急救援处置能力时，班组长及时上报给部门应急总指挥（科长），部门总指挥根据实际情况启动二级响应。

应急响应流程图见下图。

事故发生

接  警

响应级别

启动预案

应急救援

事态控制

应急恢复

应急结束

报警

指挥人员到位

应急资源到位

信息收集联络、上报

信息反馈

是

扩大应急

应急增援

否

是

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

救援小组赶赴现场

现场抢救

医疗救护

人员撤离、疏散

信息传递

应急避险

总结评审

否

否

是

是

图3.2-1  事故应急响应流程图

## 3.3.3应急指挥权交接程序

1、临时紧急处置权：事故现场临时紧急处置，以事故发生地的现场职级最高领导负责进行指挥和协调，赋予生产现场带班人员、班组长在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权，现场临时指挥员有权调动现场一切可利用的资源、有权对现场所有人员进行临时工作安排，有权采取必要的减少损失的方案措施，任何人员必须服从。

2、正式应急指挥权：启动应急预案后，由总指挥统一指挥，事发单位现场临时指挥员应及时向总指挥移交指挥权。总指挥除有以上权利外，有权使用其他用于应急处置的资源，必要时调度一切可运用资源，任何部门及个人不得拒绝。

3、若发生公司Ⅰ级及以上事故，由地方政府部门派人进行现场处理的，按照上级及地方政府部门的意见进行指挥与协调，必要时移交指挥权并按新的指挥员要求做好现场配合和协调工作。

4、应急救援领导小组成员在应急现场参与协调工作，原则上不干预现场总指挥的指挥，总指挥如遇到需要内外部门协调及重大决策时，应向应急救援领导小组汇报和寻求帮助。

## 3.3.4处置措施

- 3.3.4.1先期处置

事故发生后，当事人（或目击者）在做好信息的上报工作的同时，也要积极组织人员开展事故救援工作，涉及人员伤亡时，要立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受伤人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员；控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所等，防止事态的发展和扩大。

- 3.3.4.2搜寻与营救

事故发生后，各部门应及时清点在事发地的本部门人员，若发现有人失踪，立即向现场指挥部报告，现场指挥部根据对事发现场的风险评估结果，确定并采取安全防范措施，组织成立搜救队伍，开展搜寻和营救行动。

- 3.3.4.3疏散与撤离

1、现场应急指挥部应根据事发地的环境、设施及周围情况仔细分析，确定安全撤离的范围、途径、通道及安置地点；安全保卫组负责组织引导被困人员疏散，经安全出口、通道有序撤离至安置地点，并清点人数，确保所有人员都安全撤离。

2、当危及周边公众安全时，应及时向营山县政府及公众发布紧急疏散通告，并协助营山县政府疏散周边公众。

- 3.3.4.4应急人员安全防护

应急救援过程中，救助人员严格执行安全操作规程，配备必要的安全设施和防护用品，加强自我保护，确保应急行动过程中的人身安全和财产安全。

应急人员主要防护装备有安全防护眼镜、安全防护手套、安全防护面屏、防毒面具、口罩等，由各归口部门统一存放保管。

现场应急指挥部对事发现场存在或潜在危险进行辨识，确定危险区域并实施警戒，明确应急人员进入和离开的条件、登记等程序。

应急人员应根据不同类型事故的特性，携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员进入和离开事故现场的相关规定。

- 3.3.4.5现场监测与评估

为防止次生、衍生、耦合事故（事件）发生，对事发现场（建筑物、构筑物、环境等）进行监测、评估，现场应急救援指挥部根据需要成立现场检测、鉴定与评估小组，综合分析和评价检测数据，查找事发原因，评估事件发展趋势，预测事件后果，为制订现场抢救方案和事故调查提供参考。检测与评估报告要及时上报。

1、现场监测与评估的要求：

明确事故的性质和类别，预测可能涉及的范围、发展趋势及其对人群健康或环境的影响；

确定事故的级别；

现场调查，收集资料，并迅速对现有信息资料进行全面分析研究，提出评估意见，为应急决策和行动提供依据；

评估现有应急处置措施是否得当，应急能力是否达到控制事件（事故）的需求等。

2、现场实时监测及抢险人员的撤离条件：

根据事故现场检测数据结果，险情已经消除或者得到有效控制，生产或生活秩序基本恢复正常后，抢险人员才能撤离事发现场。

3、重新进入现场的条件：

当险情已经消除或者得到有效控制，各项指标基本恢复正常后，应急领导小组应及时撤消原划定的危险区，并予以公告，人员才能重新进入现场。

- 3.3.4.6现场警戒与保卫

应急救援领导小组统一部署现场警戒与保卫，由安全保卫组负责组织实施。主要工作内容如下：

保护事发现场和相关区域内人员及财产的安全；

负责安全保卫、治安管理和交通疏导，阻止未经批准的现场拍摄、采访等；控制无关人员进入事发现场及危险区域；

防止和处理事发现场可能发生的其他刑事、治安案件。

- 3.3.4.7社会力量援助

事发现场应急处理超出本公司能力时，由应急救援领导小组向地方政府相关部门或军队发出应急支援请求，组织动员社会力量参与应急救援工作。

## 3.3.5应急调整、暂停与终止

在应急响应的处置与救援中，出现直接威胁救援人员生命安全或容易造成次生或者衍生事故等情况时，现场应急指挥部应决定暂停应急处置和救援。在险情或者衍生事故的隐患已经消除后，现场应急指挥部确认恢复施救条件的再继续组织应急处置和救援。现场应急指挥部应依据事故发展情况和危害程度及时调整应急响应级别，并发布应急调整的通知。

# 4信息公开

## 4.1信息发布

公司新闻发言人配合地方政府组织新闻发布工作，必要时可根据地方政府授权组织新闻发布工作。应急办公室按照应急救援领导小组指令组织新闻发布具体工作。

未经授权公司内部任何人不得擅自对外发布信息和接受媒体采访。

## 4.2 内部员工信息告知

应急办公室利用公司网站、宣传材料、会议等渠道向员工告知事故信息，警示员工未经授权，不得擅自对外传播事故信息。

## 4.3舆情监测与处置

按照舆情监测、报告、研判和处置应对机制，及时了解掌握应急工作密切相关的舆情。舆情监测要及时准确，要搜集调查传播源头和路径，掌握传播范围，对舆论态度、评论等有全面充分的认识，舆情引导及处置要积极主动，正确有效，将正面宣传、网评引导相结合。

# 5后期处置

## 5.1善后处置

1、应急救援工作中受伤、致残、死亡的人员，由善后处理组负责安抚、慰问，负责人员受灾、财产受损保险理赔的相关工作；按照国家有关规定给予相应的补助和抚恤；并做好思想稳定工作，妥善处理善后事宜，消除各种不安全、不稳定因素。

2、物资和劳务征用、外部应急救援组织等的补助或补偿由应急救援领导小组和外部应急救援组织协商解决；

3、后勤保障组负责通知保险机构开展人员受灾、财产受损的保险理赔工作；

4、事故对人员产生的心理障碍和需进行的司法程序按国家有关规定提供相应的心理医治和司法援助。

## 5.2事故调查

1、根据所发生事故的具体情况，由公司相关领导、安稽科、生技科、办公室、工会组织等派员组成，必要时聘请专家和上级主管部门参与。由上级调查部门组织专家（或授权应急救援领导小组）进行应急行动的评价，编制应急评价报告，存档备案，并上报有关部门。

2、事故调查工作程序，坚持分级管理、上下对口的原则，事故发生部门做好事故处理、现场保护的组织和协调工作。

3、事故资料收集：

(1)对事故现场进行照相、录像，绘制草图，收集原始资料；

(2)调查事故发生的时间、地点、伤亡人数、设备损坏程度、周围环境和与事故相关的各种信息；

(3)事故现场的作业人员、值班人员和其他人员在离开现场前应如实提供现场情况并写出事故的原始资料；

(4)根据事故情况查阅相关记录、事故时的录音、故障录波图、计算机打印记录、现场监控录像等，并对资料和数据进行整理，妥善保管。

4、按照规定属于自行组织调查处理的人身轻伤事故，营山县福润给排水有限公司应在10日内提交调查处理结果和意见，报营山县安全生产监督管理部门备案。对人身重伤和死亡事故，营山县福润给排水有限公司应在15日内提交内部事故调查分析报告报南充市政府和营山县安全生产监督管理部门。在南充市政府和营山县安全生产监督管理部门对事故调查组的报告正式批复后的10日内，营山县福润给排水有限公司应向南充市政府和营山县安全生产监督管理部门提交内部处理的书面正式报告。

## 5.3恢复重建

结合恢复重建实际情况，制定临时过渡措施和整改措施计划，针对存在的设备、设施隐患，落实资金及工作时间进度，保证系统安全。重建必须结合事故调查分析结果，查找存在的问题，重新修改工作规划，制定改造和改进方案。由公司组织对恢复重建工作应进行验收评估。

## 5.4应急总结

事故应急工作结束后，应急办公室应分析总结应急工作的经验教训，包含恢复重建工作经验总结，提出改进建议，纳入下一阶段的防灾和减灾工作中。编写应急工作总结报告并及时上报。

# 6 应急保障

## 6.1制度保障

营山县福润给排水有限公司实行事故应急处置工作责任制。对参加事故应急处置工作并作出突出贡献的集体和个人，给予表彰和奖励；对在事故的预防、报告、调查、控制和处置过程中有玩忽职守、失职、渎职等行为，或迟报、瞒报、漏报重要情况的有关责任人，依照有关法律、法规、厂规给予行政处分，直至依法追究刑事责任。

应急救援人员必须严格遵守值班制度和纪律，严禁擅离职守，必须服从应急指挥人员的安排，认真履行相应职责。

建立应急救援人员的培训制度。并按照“统一规划，分项实施，突出重点，适应需求”的原则，制订应急演练计划并结合工作实际对应急预案进行演练。要通过演练，发现应急工作体系和工作机制存在的问题，不断完善应急预案，提高对事故的应急处置能力。

建立应急装备、物资、药品的检查、维护、保管制度，各责任部门遵照制度执行，确保各类应急装备、物资、药品随时处于完好状态。

## 6.2通讯与信息保障

营山县福润给排水有限公司通讯保障以公司内部电话、手机为主，市话为备用电话，对讲机联络为辅。具体应急通讯电话明细见附件6。

办公室负责建立健全应急通信、应急广播电视保障工作体系，完善有线和无线、内部与外部通信网络相结合的应急通信系统，确保应急指挥等处置工作通信畅通。

## 6.3应急队伍保障

营山县福润给排水有限公司志愿消防队伍、防汛抢险应急队伍生产现场值班人员是事故处置的骨干力量。

地方政府、公安、武警官兵、医疗人员是处置事故的外援力量，协商相关应急协议，按照有关规定和应急需求参与应急处置和支援抢险救灾工作。

应急办公室要加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立联动协调机制，提高装备水平。

动员各部门志愿者等各种力量积极参与应急救援工作。

## 6.4应急物资及装备保障

## 6.4.1应急物资保障

营山县福润给排水有限公司现场储备有常用应急物资，主要有防滑鞋、安全绳、安全带等，由办公室负责日常管理，及时予以补充和更新，确保应急所需物资和生活用品的及时供应。

完善应急工作程序，确保应急所需物资和生活用品的及时供应，并加强对物资储备的监督管理，及时予以补充和更新。

## 6.4.2应急装备保障

针对各类事故性质，营山县福润给排水有限公司各生产部门应根据实际情况配备必要的应急救援装备、器材等，建立现场救援和抢险装备信息数据库，明确其类型、数量、性能和存放位置，按照有关规定进行维护、保养和调用。由相关部门负责日常管理，安稽科每月进行检查、维护，确保随时投入使用。

## 6.5医疗卫生保障

营山县福润给排水有限公司建立急救员队伍，储备必要的救治药品和医疗器械，根据需要及时赴现场开展急救。

与地方医疗机构建立医疗救助应急机制，根据需要及时赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作。

## 6.6交通运输保障

公司位于营山县一环路北二段37号，交通便利。办公室负责与地方政府部门的沟通协调和内部交通车辆的安排，保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保应急物资和人员能够及时安全运达；根据需要租用外部交通运输资源。

## 6.7治安保障

安稽科负责初期事故现场的警戒、秩序维护和治安保障工作，必要时汇报应急救援领导小组调用外聘安保队伍参与事故的应急处置和治安维护，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的安全保护，必要时采取有效管制措施，控制事态，维护现场秩序。

# 第二部分 专项应急预案

## 一、火灾事故专项应急预案

# 1 适用范围

营山县福润给排水有限公司生产运行过程中，使用了大量电气设备，电气设备线路过载会引发火灾事故；次氯酸钠发生器产生的氢气聚集，如遇点火源，可能发生火灾事故。发生火灾事故将会造成很大的损失，本预案适用于营山县福润给排水有限公司发生火灾事故的应对工作。

# 2现场应急指挥机构及职责

总指挥：陈飚

指挥长：鲜勇

副指挥长：李冉旭、李强、冯涛、文延军、李静、肖勇

成  员：各科室负责人

职责：

1、负责执行应急救援领导小组的命令，指挥现场的应急行动；

2、负责划定火灾事故现场的范围，确保应急人员的安全防护及安全措施落实到位；

3、负责组织现场人员及周边公众的疏散、撤离以及采取隔离管制措施；

4、负责通讯畅通和信息的及时传递；

5、核实设备、财产的损失破坏情况及现场人员的伤亡情况；

6、收集、整理、编写火灾事故处置的有关资料、报告。

# 3响应启动

## 3.1 信息报告

当发生火灾事故时，值班人员应积极开展人员的搜救、救治工作，并在第一时间内向公司应急救援领导小组汇报相关情况。

火灾事故发生后1小时内应急救援领导小组向当地政府报告，并按照政府主管部门要求，及时续报火灾事故和应急处置信息。

应急办公室为对外报送火灾事故信息的归口部门，负责对地方政府应急指挥部报送火灾事故信息。

通讯方式：通讯联系以公司内部电话、手机为主，市话为备用电话，对讲机联络为辅。

信息报告内容：

火灾事故发生地点、现场情况、初步判断的原因、影响范围、事态性质、前期处置情况、造成人员伤亡(包括下落不明人数)及初步估计的直接经济损失情况、事态发展的趋势以及需要紧急采取的措施和建议等。

公司24小时应急值班电话：0817-8225371。

## 3.2 应急响应程序

## 3.2.1事故响应分级

火灾事故应急响应级别分为一级响应（公司级）、二级响应（部门级）、三级响应（班组级），具体事故的划分标准见综合预案第1章事故分类及响应分级表。

符合以下条件之一时，启动公司级应急响应程序：

1、发生Ⅰ级事故；

2、发生Ⅱ级事故，超过部门应急响应能力，需要启动公司级应急响应的；

3、收到地方政府的应急联动要求，且需要启动公司级应急响应的。

符合以下条件之一时，启动部门级应急响应程序：

1、发生II级事故；

2、发生低于Ⅱ级事故，超过班组响应能力，需要启动部门级应急响应的；

3、收到公司的应急要求，且需要启动部门级应急响应的。

符合以下条件时，启动班组级应急响应程序：

发生Ⅲ级事故（轻伤以下或未遂的事故）时，启动班组级响应程序。

## 3.2.2 响应程序

三级应急响应启动时，由事故发生单位基层班组第一时间采取现场应急处置措施，控制事态发展。超出班组应急救援处置能力时，班组长及时上报给部门应急总指挥（科长），部门总指挥根据实际情况启动二级响应。

二级响应启动时，由部门应急总指挥（一般为科长，科长不在时由副科长担任，副科长不在由部门应急领导小组成员担任）组织各救援小组展开救援工作，超出部门应急救援处置能力时，及时上报给应急救援小组，应急救援小组组长根据实际情况启动一级响应。

一级响应启动时，应急办公室接到事故通知后，通知应急救援小组及各应急救援小组成员尽快到达事故现场，由总指挥（一般为总经理，总经理不在，由副总经理负责，副总经理不在时由现场应急指挥部其他成员担任）组织各应急救援小组成员开展救援工作。在第一时间以“先救人、后救物”原则实施救援，超出公司应急救援处置能力时，及时向当地政府部门求援。

- 3.3应急指挥权交接程序

1、事故发生后，由班组长指挥班组人员第一时间启动应急响应，第一时间采取现场应急处置措施，开展前期应急工作。

2、事故扩大时，启动部门级应急响应，由事故单位所在部门科长（科长不在时，由副科长担任）担任现场应急总指挥，到达现场后，班组长移交指挥权，并服从指挥继续开展后续应急工作。

3、现场指挥部总指挥（或其授权的公司现场应急总指挥）到达现场后，部门级现场应急总指挥向其移交指挥权，并服从指挥继续开展后续应急工作。

现场应急指挥部总指挥（或其授权的公司现场应急总指挥）到达现场之前，先期到达的应急救援小组及其它管理部门负责人，作为应急指挥机构成员协助开展应急指挥工作，先期到达现场的其他应急人员，立即向现场应急指挥机构报到，服从指挥开展应急处置工作。

节假日或夜班时间，现场应急指挥部（或其授权的公司现场应急总指挥）到达现场之前，公司总值班长代行指挥权，先行组织公司应急处置救援工作。

4、若事故持续扩大，政府部门应急指挥到达现场后，公司现场应急总指挥移交指挥权，并服从指挥继续开展后续应急工作。

# 4处置措施

## 4.1处置原则

先救人后救物，先救命后治伤，先重伤后轻伤。

## 4.2处置措施

## 4.2.1人员疏散

1、事故发生单位协助安全保卫组做好人员疏散工作，有序组织警戒区内的人员按指定路线疏散；

2、事故发生单位组织清点事故现场涉及相关单位、在岗人员，并将结果报告现场应急指挥部，按现场应急指挥部指令组织对失踪人员进行搜救；

3、事态扩大危及周边区域安全时，由综合协调组负责报告政府部门，协助政府部门做好周边区域人员疏散。

4、事故无法控制时，所有人员应撤离事故现场。

## 4.2.2现场警戒

1、发生火灾事故，岗位人员在做好自身安全防护的同时，实施前期现场警戒。安全保卫组到达后，在事故现场建立警戒区域，并实施交通管制，严禁非救援车辆和无关人员进入；

2、根据现场监测数据，现场警戒区按火灾可能波及的范围划定管制区域；应根据现场实时监测数据及风向等气候条件变化，及时调整警戒区域。

## 4.2.3现场救治与医院救治

抢险救援组救出伤员后，公司医疗救护人员根据情况对伤员进行初步处理，并根据伤势及时送营山县人民医院抢救。

## 4.2.4 消防灭火措施

1、迅速查清着火部位，燃烧物质及物料来源。

2、利用现场的固定消防设施进行冷却、灭火。

3、根据火灾情况和本身的灭火力量确定扑救对策，选用正确灭火剂，并做好现场消防监护。根据物质燃烧原理和实际救火经验，可采用如下方式处理：

(1)窒息灭火法

现场人员采用不燃或者难燃材料覆盖燃烧物或封闭孔洞；用水、惰性气体、氮气等不利于燃烧的物质冲入燃烧区域内；利用建筑物原有的门、窗以及生产设备上的部件封闭燃烧区，阻止新鲜空气流入，以降低燃烧区域内氧气含量，窒息燃烧。此外，在迫不得已且灭火条件允许的情况下，也可采用水淹没(灌注)的方式扑灭火灾。

(2)冷却灭火法

将灭火剂直接喷洒在燃烧物体上，使可燃物质的温度降低至燃点以下，终止燃烧。在必要的情况下，可用冷却剂冷却建筑构件、生产装置、设备容器等，防止建筑构件变形造成更大的损失。

(3)隔离灭火法

将燃烧区域附近的可燃、易燃、易爆和助燃物质转移到安全地点；关闭阀门、门窗等，组织气体、液体流入燃烧区；设法阻拦流散的易燃、可燃气体；拆除与燃烧区相毗邻的可燃建筑物，形成阻止火势蔓延的间距区域等。

(4)抑制灭火法

使灭火剂参与燃烧反应过程，使燃烧工程中产生游离基消失，从而形成稳定分子或低活性的游离基，促使燃烧反应停止。

(5)电器、焊接设备火灾的扑灭

扑灭电器火灾时，首先应切断电源，并使绝缘性良好地灭火剂，如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。

焊接设备（氧气、乙炔、电焊机）着火，首先要关闭阀门，可用二氧化碳灭火器或干粉灭火器扑救，不能用水、泡沫灭火器和四氯化碳灭火器救火，如临近建筑物或可燃物失火，应尽快将氧气瓶搬走，放在安全地带，防止受火场高热影响影起爆炸。

4、对火势较大，不可能立即扑灭的火灾，首先控制火势的继续蔓延扩大，具备扑灭火灾条件时，再展开全面灭火工作。

5、根据现场情况对周边设备、建筑物做好隔离，避免引起次生事故。

## 4.2.5 现场恢复

现场应急指挥部根据现场应急情况，确认应急处置结束后，组织善后处理组开展现场恢复工作。

1、洗消事故现场；

2、应急救援人员进行集结、清点；

3、检验受事故影响的设备、设施；

4、清理事故现场。

## 4.3 次生灾害防范

1、现场应急指挥部组织专家进行会商，研究判别事态发展均势，制定防止次生灾害的防范措施。

2、现场应急指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即组织相关人员撤离现场。

3、评估后，当可能危及社会人员安全时，向政府有关部门汇报，并执行政府有关指令。

## 4.4 应急结束

当火灾事故应急处置工作结束，相关危险因素排除后，现场应急指挥部确认应急状态可以解除发布应急状态解除命令，宣布应急状态结束。

# 5应急保障

## 5.1通讯与信息保障

营山县福润给排水有限公司建立有手机、内部固定电话等通讯系统，具体应急通讯电话明细见附件5。

## 5.2应急队伍保障

营山县福润给排水有限公司志愿消防队伍、生产现场值班人员是事故处置的骨干力量。地方政府、公安、武警官兵、医疗人员是处置事故的外援力量。

## 5.3应急物资及装备保障

营山县福润给排水有限公司现场储备有常用应急物资，由办公室负责日常管理，及时予以补充和更新，确保应急所需物资和生活用品的及时供应。

## 5.4医疗卫生保障

营山县福润给排水有限公司储备有必要的救治药品和医疗器械，并与地方医疗机构建立医疗救助应急机制，根据需要及时赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作。

## 二、危险化学品泄漏专项应急预案

# 1 适用范围

本预案适用于营山县福润给排水有限公司危险化学品泄漏事故（硫酸、盐酸泄漏事故）发生的应对工作。

# 2现场应急指挥机构及职责

总指挥：陈飚

指挥长：鲜勇

副指挥长：李冉旭、李强、冯涛、文延军、李静、肖勇

成  员：各科室负责人

职责：

1、负责执行应急救援领导小组的命令，指挥现场的应急行动；

2、负责审定事故现场应急处置救援工作的重大事项或决策。

3、负责审核应急状态解除、终止命令。

4、负责划定事故现场的范围，确保应急人员的安全防护及安全措施落实到位；

5、负责组织现场人员及周边公众的疏散、撤离以及采取隔离管制措施；

6、负责通讯畅通和信息的及时传递；

7、核实设备、财产的损失破坏情况及现场人员的伤亡情况；

8、收集、整理、编写事故处置的有关资料、报告。

# 3响应启动

## 3.1 信息报告

危险化学品泄漏事故发生后，现场人员应立即向应急救援领导小组报告，应急救援领导小组接到报告后，根据现场危害程度，报告地方政府安全生产监督管理部门，最迟不得超过1个小时。

报告内容：危险化学品泄漏事故出现的时间、地点、规模、可能的引发因素和发展趋势等。请求地方政府协调、支持和支援的事项；报告人姓名和联系电话等。

公司24小时应急值班电话：0817-8225371。

## 3.2应急响应程序

1、按照公司事故划分标准，危险化学品泄漏导致公司I级事故发生，启动I级（公司级）应急响应；公司Ⅱ级事故发生，启动Ⅱ级（部门级）应急响应；公司Ⅲ级事故发生，启动Ⅲ级（班组级）应急响应。

2、班组级应急启动，由班组长指挥班组人员第一时间采取现场应急处置措施，控制事态发展。超出班组应急救援处置能力时，班组长向部门负责人报告事故信息。

3、部门级应急启动，由事发单位应急总指挥（部门负责人）启动部门应急救援程序，组织开展现场应急处置工作。

4、启动公司应急响应后，应急办公室传达应急救援领导小组指令，应急救援小组在现场应急指挥部下，组织实施应急处置救援工作。

必要时，现场应急指挥部组织召开应急工作会议，研究应急处置重大问题，部署应急处置重点工作。

## 3.3扩大应急

当事故有进一步扩大波及相邻单位或超出公司救援能力的征兆时，现场应急指挥部总指挥宣布进入扩大应急响应，在继续进行应急救援的同时，综合协调组向当地政府部门及有关机构或单位请求支援。

## 3.4应急指挥权交接程序

1、临时紧急处置权：危险化学品泄漏事故现场临时紧急处置，以事故发生地的现场最高领导负责进行指挥和协调，赋予生产现场带班人员、班组长在第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权，现场临时指挥员有权调动现场一切可利用的资源、有权对现场所有人员进行临时工作安排，有权采取必要的减少损失的方案措施，任何人员必须服从。

2、正式应急指挥权：启动应急预案后，由总指挥统一指挥，事发单位现场临时指挥员应及时向总指挥移交指挥权。总指挥除有以上权利外，有权使用其他用于应急处置的资源，必要时调度一切可运用资源，任何部门及个人不得拒绝。

3、若危险化学品泄漏事故超过公司Ⅰ级事故，由地方政府部门派人进行现场处理的，按照上级及地方政府部门的意见进行指挥与协调，必要时移交指挥权并按新的指挥员要求做好现场配合和协调工作。

4、应急救援领导小组成员在应急现场参与协调工作，原则上不干预现场总指挥的指挥，总指挥如遇到需要内外部协调及重大决策时，应向应急救援领导小组汇报和寻求帮助。

# 4处置措施

## 4.1处置原则

先救人后救物，先救命后治伤，先重伤后轻伤。

## 4.2 现场应急处置措施要点

## 4.2.1硫酸、盐酸泄漏应急处置

1、输送硫酸、盐酸的管道发生泄漏，泄漏点处在阀门以后且阀门尚未损坏，可采取关闭管道阀门，断绝泄漏源的措施制止泄漏。关闭管道阀门时，必须在开花或喷雾水枪的掩护下进行。

2、硫酸、盐酸容器、槽车或储罐发生泄漏，如果采取关闭阀门的措施可以制止泄漏，则应在开花或喷雾水枪的掩护下迅速关闭阀门，切断泄漏源。

3、关阀断源，一般应由事故单位相关工程技术人员实施。如需救援人员实施关阀，则应做好个人安全防护。

4、及时利用沙石、泥土、水泥粉等材料筑堤，或用挖掘机挖坑，围堵或聚集泄漏的硫酸，最大限度地控制泄漏硫酸扩散范围，减少灾害损失。

5、针对硫酸、盐酸泄漏容器、储罐、管道、槽车等不同情况，可采用不同的堵漏器具，并充分考虑防腐措施施后，迅速实施堵漏。

(1)管道发生泄漏，不能采取关阀止漏时，可使用堵漏垫、堵漏楔、堵漏袋等器具封堵，也可用橡胶垫等包裹、捆扎等；

(2)阀门法兰盘或法兰垫片损坏发生泄漏，可用不同型号的法兰夹具，并高压注射密封胶进行堵漏。

6、硫酸、盐酸储罐发生泄漏时，可采取转移至备用罐。

7、对泄漏硫酸、盐酸进行稀释时，要选用喷雾水流，不能对泄漏硫酸、盐酸或泄漏点直接喷水。在稀释或冲洗泄漏硫酸、盐酸时,要控制稀释或冲洗水液流散对环境的污染,一般应围堵或挖坑收集，再集中处理，切不可任意四处流散。

8、硫酸泄漏流入沟渠、低洼处等，可用碱性物质，如生石灰、烧碱、纯碱等覆盖进行中和，降低硫酸的腐蚀性，减少对环境的污染。进行碱性物质覆盖中和时，操作人员要做好个人安全防护，特别要保护好四肢、面部、五官等暴露部分，避免飞溅的硫酸造成伤害。中和结束后，要对覆盖物及时进行清理。

## 4.2.2应急救援措施

1、现场抢救、急救工作以自救、互救结合，做到及时果断、正确、不得拖延。

2、参加抢救人员必须听从指挥，防护器材应佩戴齐全。

3、衣服、鞋袜被酸液污染，应迅速脱掉，采取自救。在需要他人帮忙时，应与他人配合，用大量清水冲洗。

4、皮肤被酸液灼伤者，首先采取自救，用大量清水冲洗完毕，不能自救者，要在他人帮助情况下完成抢救，若眼睛被溅酸液，经在他人的帮助下立即用清水冲洗，随后送往医院救治。

5、伤情严重者，应立即送往医院抢救。

## 4.3泄漏物处理

1、清理覆盖物

对处置硫酸泄漏使用的所有覆盖物进行彻底清理，把覆盖物集中运到相关单位进行处理，或运到环保部门指定的倾倒场处理。

2、洗消污染物

对泄漏硫酸污染的机器、设备、设施、工具、器材等，由救援人员作用碱性的开花或喷霉水流进行集中洗消，防止造成二次污染。对受污染的公路路面等也可用碱性水溶液进行冲洗，最大限度地减小泄漏硫酸的损害。

3、转移泄漏物

对泄漏硫酸污染的机器、槽车等可移动的设备，要组织力量及时转移到安全地方妥善处理。对倒罐后的硫酸也要及时转移到有关单位进行处理。

## 4.4 应急状态解除

现场应急指挥部确认符合下列条件，下达现场应急状态解除指令。

1、现场周边风险已经得到有效控制，次生灾害隐患消除。

2、现场应急处置已经结束。

# 5应急保障

## 5.1通讯与信息保障

营山县福润给排水有限公司建立有手机、内部固定电话等通讯系统，具体应急通讯电话明细见附件5。

## 5.2应急队伍保障

营山县福润给排水有限公司志愿消防队伍、生产现场值班人员是事故处置的骨干力量。地方政府、公安、武警官兵、医疗人员是处置事故的外援力量。

## 5.3应急物资及装备保障

营山县福润给排水有限公司现场储备有常用应急物资，如耐酸碱防护服、防护手套、医药箱等，由办公室负责日常管理，及时予以补充和更新，确保应急所需物资和生活用品的及时供应。

## 5.4医疗卫生保障

营山县福润给排水有限公司储备有必要的救治药品和医疗器械，与地方医疗机构建立医疗救助应急机制，根据需要及时赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作。

## 三、有限空间作业事故专项应急预案

# 1 适用范围

本预案适用于营山县福润给排水有限公司发生有限空间作业事故的应对工作。公司清水池、硫酸、盐酸储罐等都属于有限空间，当作业人员进入有限空间进行清理或是处置时，由于自然通风不良，出入口较为狭窄，长时间作业，易导致作业人员缺氧、中毒，呼吸困难，甚至昏迷等。

# 2现场应急指挥机构及职责

总指挥：陈飚

指挥长：鲜勇

副指挥长：李冉旭、李强、冯涛、文延军、李静、肖勇

成  员：各科室负责人

职责：

1、负责执行应急救援领导小组的命令，指挥现场的应急行动；

2、负责应急人员的安全防护及安全措施落实到位；

3、负责组织现场人员及周边公众的疏散、撤离以及采取隔离管制措施；

4、负责通讯畅通和信息的及时传递；

5、核实现场人员的伤亡情况；

6、收集、整理、编写事故处置的有关资料、报告。

# 3响应启动

## 3.1 信息报告

当发生有限空间作业事故时，值班人员应积极开展人员的搜救、救治工作，并在第一时间内向公司应急救援领导小组汇报相关情况。现场总指挥应在1小时内向当地应急管理部门报告。

信息报告内容：

事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其它应当报告的情况。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向当地应急管理部门报告。

## 3.2 应急响应程序

事故响应按照分级负责的原则，根据事故危害、事故后果、影响范围和事态控制能力，分为三级响应。即公司级、部门级、班组级。

三级响应：由班组长指挥班组人员第一时间采取现场应急处置措施，控制事态发展。超出班组应急救援处置能力时，班组长向部门负责人报告事故信息。

二级响应：由部门负责人启动应急预案，召集各应急救援小组到场抢险，采取扑救、疏散车辆、现场隔离、通道封堵等应急措施进行处置。

一级响应：由公司总指挥启动应急预案，根据事故或事件类型与严重程度，及时向相应的外部应急救援单位报告求援，并在做好防护性措施的同时，配合外部应急救援机构开展抢险行动。

## 3.3扩大应急

当事故超出公司救援能力的征兆时，现场应急指挥部总指挥宣布进入扩大应急响应，在继续进行应急救援的同时，应急办公室向当地政府部门及有关机构或单位请求支援。

## 3.4应急指挥权交接程序

当受限空间作业事故发生后，由现场负责人指挥班组人员第一时间启动应急响应，第一时间采取现场应急处置措施，开展前期应急工作，并向部门报告，部门科长或副科长（或委派有关负责人）担任现场应急总指挥，到达现场后，班组长移交指挥权，并服从指挥继续开展后续应急工作。

现场应急指挥长或副指挥长（或其授权的公司现场应急总指挥）到达现场之前，先期到达的应急救援小组及其它部门负责人，立即向现场应急指挥机构报到，服从指挥开展应急处置工作。

当需扩大应急救援时，公司现场应急总指挥移交指挥权，公司应急救援人员服从政府相关部门应急救援组织调度、分配。

# 4处置措施

## 4.1处置原则

先救人后救物，先救命后治伤，先重伤后轻伤。

## 4.2处置措施

1、抢险救援

(1)现场的监护人员、负责人员一旦发现有限空间作业的人员有出现昏迷、中毒等症状时，应立即报告公司应急办公室。

(2)当应急救援人员到达事故现场后，现场应急总指挥和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

(3)抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品，以防止抢险救援人员受到伤害。

(4)使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。

(5)加强通风换气等相应的措施，确保整个救援期间处于安全受控状态。

(6)如发现有限空间有人员中毒、昏迷，应用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸部位。

(7)抢险过程中，抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

2、伤员现场救护：

(1)中毒急救

①呼吸道中毒时，应迅速离开现场，到新鲜空气流通的地方。

②皮肤中毒者，必须用大量清洁自来水洗涤。

③眼、耳、鼻、咽喉粘损害，引起各种刺激症状者，须分别轻重，先用清水冲洗，然后由医生处理。

(2)缺氧窒息急救

①迅速撤离现场，将窒息者移到通风处新鲜空气。

②视情况对窒息者供氧，或进行人工呼吸等，必要时严重者速送医院处理。

# 5应急保障

## 5.1通讯与信息保障

营山县福润给排水有限公司建立有手机、内部固定电话等通讯系统，具体应急通讯电话明细见附件5。

## 5.2应急队伍保障

营山县福润给排水有限公司志愿消防队伍、生产现场值班人员是事故处置的骨干力量。地方政府、公安、武警官兵、医疗人员是处置事故的外援力量。

## 5.3应急物资及装备保障

营山县福润给排水有限公司现场储备有常用应急物资，如正压式呼吸器、安全带、医药箱等，由办公室负责日常管理，及时予以补充和更新，确保应急所需物资和生活用品的及时供应。

## 5.4医疗卫生保障

营山县福润给排水有限公司储备有必要的救治药品和医疗器械，与地方医疗机构建立医疗救助应急机制，根据需要及时赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作。

## 四、特种设备事故专项应急预案

# 1适用范围

本预案适用于公司生产过程中使用特种设备过程中，可能发生人员伤亡、火灾、爆炸、重大经济损失及其他突发事件。

# 2应急指挥机构及职责

总指挥：陈飚

指挥长：鲜勇

副指挥长：李冉旭、李强、冯涛、文延军、李静、肖勇

成  员：各科室负责人

职责：

1、负责执行应急救援领导小组的命令，指挥现场的应急行动；

2、负责划定特种设备突发事故现场的范围，确保应急人员的安全防护及安全措施落实到位；

3、负责组织现场人员及周边公众的疏散、撤离以及采取隔离管制措施；

4、负责通讯畅通和信息的及时传递；

5、核实设备、财产的损失破坏情况及现场人员的伤亡情况；

6、收集、整理、编写事故处置的有关资料、报告。

# 3响应启动

应急领导小组根据发生事故的状态和实际情况，判断启动应急救援预案的相应级别，以便明确调配应急资源、协调组织应急行动、事故抢险、警戒与交通管制等应急工作。

## 3.1事故响应级别及启动条件

按照特种设备事故的可控性、严重程度和影响范围，特种设备事故应急响应级别分为一级响应（公司级）、二级响应（部门级）、三级响应（班组级）。

符合以下条件之一时，启动Ⅰ级（公司级）应急响应程序：

1、发生Ⅰ级事故；

2、发生Ⅱ级事故，超过部门应急响应能力，需要启动公司级应急响应的；

3、收到地方政府应急联动要求，且需要启动公司级应急响应的。

符合以下条件之一时，启动Ⅱ级（部门级）应急响应程序：

1、发生II级事故；

2、发生低于Ⅱ级事故，超过班组响应能力，需要启动部门应急响应的；

3、收到公司的应急要求，且需要启动部门应急响应的。

符合以下条件时，启动Ⅲ级（班组级）应急响应程序：

发生Ⅲ级事故（轻伤以下或未遂的特种设备事故）时，启动班组级响应程序。

## 3.2响应程序

三级响应启动时，由事故发生单位基层班组第一时间采取现场应急处置措施，控制事态发展。超出班组应急救援处置能力时，班组长及时上报至本部门应急总指挥（一般为部门主要负责人，主要负责人不在时由其他负责人担任，其他负责人不在时由本部门应急领导小组成员担任），本单位应急总指挥根据实际情况启动二级响应。

二级响应启动时，由部门应急总指挥组织本单位应急救援小组展开救援工作，超出本部门应急救援处置能力时，及时上报至应急办公室，应急办公室接到报告后，及时向应急救援领导小组报告事故信息，应急救援领导小组启动一级响应。

一级响应启动后，调度中心通知有关人员到达指定应急岗位，公司应急救援小组在公司现场应急指挥领导下，组织实施应急处置救援工作。超出公司应急救援处置能力时，及时向政府部门求援。

## 3.3响应行动

## 3.3.1总指挥应急操作程序

1、接管事故现场应急指挥权，指导现场应急处置救援工作；

2、组织召开应急工作会议，研判事故发展态势，制定现场应急处置方案并组积实施；

3、负责组织地方政府应急工作指令；

4、负责组织上级部门应急信息报送和沟通协调工作；

5、负责协调应急专家、专业队伍和应急物资资源；

6、负责制定并组织落实次生衍生事故防范措施；

7、负责审批应急处置救援重要决策，解决应急处置救援重大问题；

8、视情况提出扩大或解除应急的建议；

9、扩大应急时，向上级应急指挥部移交指挥权，服从指挥参加后续应急处置救援工作。

## 3.3.2 副指挥长应急操作程序

1、协助总指挥开展应急工作；

2、根据授权代理行使总指挥的应急职责；

3、组织业务范围内事故的专项应急指挥；

4、组织召开后续应急会议，部署应急工作；

5、调动应急资源；

6、听取专家意见，完善现场应急方案；

7、协调各部门的应急响应行动；

8、及时向总指挥报告事故发展态势。

## 3.3.3应急办公室响应行动

1、负责接收和报告上级应急工作部署和要求，传达现场应急指挥部工作指令，跟踪落实情况；

2、负责协助现场应急指挥部召开应急工作会议，做好应急工作记录；

3、负责组织应急状态下24小时值班值守；

4、负责协助现场应急指挥部开展外部应急专家、队伍和物资协调工作；

5、负责协助现场应急指挥部开展安全类次生事故防范工作；

6、负责组织落实现场应急指挥部安排的其他工作。

## 3.3.4事发单位响应行动

1、特种设备事故发生后，最早发现者（现场人员或值班人员）及时向当班班长，由班组长指挥班组人员第一时间启动应急响应，组织实施先期应急处置工作，并按照信息上报要求及时、准确上报事故信息。

2、根据现场情况，组织现场人员疏散、清点人员、次生灾害防范等工作，配合应急队伍和医疗人员开展伤员救助等工作。

3、按照应急工作需要或现场应急救援指挥部指令，组织生产工艺方面的应急行动。

4、向公司现场应急救援总指挥移交应急指挥权，服从指挥参加后续应急救援工作。

# 4处置措施

## 4.1监测与控制

危险场所设有可燃气体报警、火灾报警等报警装置，除此，现场设有消防水系统以及各种灭火设施。

由抢险救援组负责对事故现场实施监测，监控和分析事故所造成的危害程度、事故是否得到有效控制、是否有扩大危险趋势。

抢险救援组需及时将监测信息报告给应急办公司，作为应急救援方案调整的依据。

## 4.2人员疏散

1、各部门负责做好各部门人员预警和疏散；

2、安全保卫组有序组织警戒区内的人员按指定路线疏散；

3、事故发生单位组织清点事故现场涉及相关单位、装置在岗人员，按现场应急指挥部指令组织对失踪人员进行搜救；

4、事态扩大危及周边区域安全时，由综合协调组负责报告政府部门，协助政府部门做好周边区域人员疏散。

5、事故无法控制时，所有人员应撤离事故现场。

## 4.3现场警戒

1、发生特种设备事故，岗位人员在做好自身安全防护的同时，实施前期现场警戒。安全保卫组到达后，在事故现场建立警戒区域，并实施交通管制，严禁非救援车辆和无关人员进入；

2、根据现场监测划定管制区域。

## 4.4现场救治与医院救治

抢险救援组救出伤员后，根据情况对伤员进行初步处理，并根据伤势及时送医院抢救。

## 4.5压力容器爆炸现场处置措施

如压力容器发生爆炸事故后，为防止事故扩大，压力容器、压力管道所有阀门应迅速关闭或采取堵漏；对可燃气体和油类应用沙石或二氧化碳、干粉等灭火器进行灭火，同时设置隔离带以防火情蔓延；对受伤人员立即实行现场救护，伤势严重的立即送往医院救治。

## 4.6起重设备事故现场处置措施

1、人员高空坠落时的紧急处置措施

(1)现场警戒和隔离

根据现场人员状况和数量，警戒和隔离适当区域，同时应注意保证紧急救援的通道畅通，避免坠落伤害继续扩大和围观人员妨碍现场救援工作。

(2)现场抢险救出伤员

在采取必要的防护措施下，现场应急指挥部根据人员坠落情况，指挥抢险救援组人员，用相应的工具、设备和手段，尽快抢救出坠落的伤员。

(3)抢险必须由经过演练和专业培训取得特种设备作业人员证书的专业人员进行，抢险时必须穿戴必要的防护用品（安全帽、防护服、防滑鞋等）。

(4)现场指挥人员可用扩音器（或话筒）实施统一指挥、统一行动。

2、起重机倾翻、折断、倒塌紧急处置

(1)现场警戒和隔离

根据现场情况，安全保卫组对现场进行警戒和隔离，并保证救援通道畅通，避免坠落物伤害继续扩大和无关人员影响现场救援工作。

(2)紧急通知危险区域以内的人员撤离和疏散

安全保卫组用有效的通信手段（广播、话筒等）立即通知现场危险区域以内的人员，及时组织疏散和撤离危险区域以内的人员。

(3)紧急抢险救出伤员。

由抢险救援组专业抢险人员利用必要的设备设施（汽车起重机、叉车、气割机、千斤顶等）移开倒塌物体搜救受伤人员。

(4)搜救伤员时，如使用大型机械设备，应尽量避免对伤员造成二次伤害。

3、起重机碰撞挤压紧急处置

起重机在维修、吊装及运行过程中碰撞挤压作业人员时：

(1)立即停机或实施反向运行操作，应急救援现场安排专人监护空中物品或吊具。

(2)抢险救援组抢险人员穿戴必需防护用品（安全帽、防滑鞋等），进入危险区域救出伤员，若伤员挤压在物件中无法脱身，应采取其他必要的手段（叉车、气割机、千斤顶等）实施救援。

4、起重机漏电、触电紧急处置

(1)切断电源。抢险救援组迅速将起重机的总电源断开。

(2)抢险人员用绝缘物（棒）或木制杆件分开导电体与伤员的接触。

(3)医护人员实施人工呼吸或其他方法救护伤员。

(4)总电源切断前禁止盲目施救。

(5)抢险人员必须穿戴绝缘服、绝缘鞋、绝缘手套等防护用品。

5、起重机吊具或吊物伤人紧急处置

(1)现场警戒和隔离

根据现场情况，安全保卫组对现场进行警戒和隔离，并保证救援通道畅通，避免坠落物伤害继续扩大和无关人员影响现场救援工作。

(2)紧急通知危险区域以内的人员撤离和疏散。

安全组用有效的通信手段（广播、话筒等）立即通知现场危险区域内的人员，疏散和撤离危险区域内的人员。

(3)由抢险救援人员利用必要的设备设施（叉车、气割机、千斤顶等）移开倒塌物件搜救受伤人员。

(4)搜救伤员时，一般不宜使用大型机械设备，以免对伤员造成二次伤害。

# 5应急保障

## 5.1通讯与信息保障

营山县福润给排水有限公司建立有手机、内部固定电话等通讯系统，具体应急通讯电话明细见附件5。

## 5.2应急队伍保障

营山县福润给排水有限公司志愿消防队伍、生产现场值班人员是事故处置的骨干力量。地方政府、公安、武警官兵、医疗人员是处置事故的外援力量。

## 5.3应急物资及装备保障

营山县福润给排水有限公司现场储备有常用应急物资，如安全帽、安全带、医药箱等，由办公室负责日常管理，及时予以补充和更新，确保应急所需物资和生活用品的及时供应。

## 5.4医疗卫生保障

营山县福润给排水有限公司储备有必要的救治药品和医疗器械，与地方医疗机构建立医疗救助应急机制，根据需要及时赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作。

## 五、自然灾害专项应急预案

# 1 适用范围

本预案适用于营山县福润给排水有限公司发生自然灾害（如地震、洪涝、雷电等）的应对工作。由自然灾害引起的（或可能引发的）其他事故，应同时启动公司相关应急预案。

# 2现场应急指挥机构及职责

总指挥：陈飚

指挥长：鲜勇

副指挥长：李冉旭、李强、冯涛、文延军、李静、肖勇

成  员：各科室负责人

职责：

1、负责划定自然灾害事故现场的范围，确保应急人员的安全防护及安全措施落实到位；

2、负责组织现场人员及周边公众的疏散、撤离以及采取隔离管制措施；

3、负责通讯畅通和信息的及时传递；

4、核实设备、财产的损失破坏情况及现场人员的伤亡情况；

5、收集、整理、编写事故处置的有关资料、报告。

# 3响应启动

## 3.1 信息报告

当发生自然灾害事故时，值班人员应积极开展人员的搜救、救治工作，并在第一时间内向公司救援应急领导小组汇报相关情况。

自然灾害发生后1小时内应急领导救援小组向当地政府报告，随后每天向当地政府报告一次最新灾情、包括救灾措施、救灾需求、各类重大隐患及急需转移安置人员等情况。

应急办公室为对外报送自然灾害事故的归口部门，负责对地方政府自然灾害事故应急指挥部报送自然灾害事故信息。

信息报告内容：

自然灾害发生的时间、地点、灾害体的规模、影响范围及采取的措施及可能的引发因素和发展趋势等；人员伤亡及撤离、安置情况；对周边人员造成影响的初步情况；造成环境污染和生态破坏情况；现场气象情况；事态恢复的初步判断；请求上级政府部门和地方政府协调、支持和支援的事项；报告人姓名和联系电话。

## 3.2 应急响应程序

## 3.2.1事故响应分级

由于自然灾害的特殊性，结合公司安全生产实际，公司将自然灾害的应急响应级别分为两级：

Ⅰ级响应（公司级）：发生有人员伤亡、建筑物及设备受损的自然灾害事故。

Ⅱ级响应（部门级）：发生无人员伤亡，建筑物和设备经检查后能正常使用和恢复生产的自然灾害事故。

## 3.2.2 响应程序

1、自然灾害导致公司I级响应事故发生，启动I级（公司级）应急响应；自然灾害导致公司Ⅱ级响应事故发生，启动Ⅱ级（部门级）应急响应。

2、自然灾害发生时，由班组长指挥班组人员第一时间采取现场应急处置措施，控制事态发展，同时班组长向部门负责人报告事故信息，部门级应急启动，由事发单位应急总指挥（部门负责人）启动部门应急救援程序，组织开展现场应急处置工作。

3、启动公司应急响应后，应急办公室传达应急救援领导小组指令，应急救援小组在现场应急指挥部下，组织实施应急处置救援工作。

4、必要时，现场应急指挥部组织召开应急工作会议，研究应急处置重大问题，部署应急处置重点工作。

## 3.3扩大应急

当自然灾害导致的事故，超出公司救援能力的征兆时，现场应急指挥部总指挥宣布进入扩大应急响应，在继续进行应急救援的同时，应急办公室向当地政府部门及有关机构或单位请求支援。

## 3.4应急指挥权交接程序

因自然灾害导致发生的事故，由班组长指挥班组人员第一时间启动应急响应，第一时间采取现场应急处置措施，开展前期应急工作，并向部门报告，部门科长或副科长（或委派有关负责人）担任现场应急总指挥，到达现场后，班组长移交指挥权，并服从指挥继续开展后续应急工作。

现场应急指挥长或副指挥长（或其授权的公司现场应急总指挥）到达现场之前，先期到达的应急救援小组及其它部门负责人，立即向现场应急指挥机构报到，服从指挥开展应急处置工作。

当需扩大应急救援时，公司现场应急总指挥移交指挥权，公司应急救援人员服从政府相关部门应急救援组织调度、分配。

# 4处置措施

## 4.1处置原则

先救人后救物，先救命后治伤，先重伤后轻伤。

## 4.2处置措施

## 4.2.1 现场警戒、人员疏散及搜救

自然灾害事故发生后，采取以下应急措施：

1、迅速组织自然灾害发生地或险情威胁区域的群众撤离威胁区域，维护社会治安，做好撤离群众的生活安置工作；同时根据事故的严重性确定应急响应主体，明确通知的深度和广度，积极与政府相关部门联动。

2、封锁自然灾害事故现场和威胁区域，设置警示标志，同时设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生灾害的安全事故(事件)；安排专人清点撤离人员，确保人员安全。

3、自然灾害事故现场如有人员伤亡，立即配合当地医疗卫生力量开展医疗卫生救援。

4、紧急调集相关应急救援设备。

5、掌握自然灾害事故发生地气象信息，及时制定科学的事故（事件）抢救方案并组织实施。

6、把握防、抢、撤三个关键，做好现场救援人员的安全防护工作，防止救援过程中发生二次伤亡。

7、现场人员在救援队伍来临之前应积极做好人员自救和互救工作，对受伤人员应做好包扎，避免流血过多，如遇人身伤害事故，现场采取急救措施，联系医疗部门。

8、人员自救：地震时如被埋压在废墟下，人员一定要树立生存的信心，开展自救，用石块敲击能发出声响的物体，向外发出呼救信号，等待救援。

## 4.2.2处置方法

1、滑坡时的应急处置

(1)当处在滑坡体上时，首先应保持冷静，不能慌乱。要迅速环顾四周，向较安全的地段撤离。最佳方向是向两侧跑离，向上和向下跑都很危险。当遇到无法跑离的高速滑坡时，更不能慌乱，在一定条件下，如滑坡呈整体滑动时，原地不动，或抱住大树等物，不失为一种有效的自救方法。

(2)当处于非滑坡区，而发现可疑的滑坡活动时，应立即通知受威胁的人员尽快撤离，并向当地乡镇、县级国土资源部门或有关单位报告。有关单位应迅速组织危险区域人员撤离危险区及可能的影响区并进行抢险救灾，组织专家实地调查滑坡的活动情况和影响范围。

2、崩塌

(1)汛期，一定要注意收听当地天气预报，尽量避免在大雨后、连续阴雨天进入山区沟谷。夏季切忌在危岩附近停留，不能在凹形陡坡、危岩突出的地方避雨、休息和穿行，不要攀登危岩。

(2)如果遇到陡崖往下掉土或石块，不要从下边经过。

(3)处于崩塌体下方时，迅速向两边逃生，越快越好。感觉地面震动时，应立即向两侧稳定地区逃离。

(4)行车中遭遇崩塌不要惊慌，应注意观察，停车等待或者迅速离开有斜坡的路段。因崩塌造成车流堵塞时，应听从交警指挥，接收疏导。

3、泥石流

(1)泥石流的观测措施

①当山洪水位线接近正常洪水水位线，而且暴雨还在持续时，必须派人现场值班观测，并采取必要的避让措施。

②如果洪水中夹带的土石增加或出现间歇性断流时，要注意有可能发生泥石流。

③对于经常爆发泥石流的沟谷，可以通过泥石流的泥位线来判断泥石流灾害的发生。当山洪泥石流泥位线接近正常的泥位线，而且暴雨还在持续时，必须采取人员避让措施。

④暴雨期间要对上游泥石流物源区进行巡查和看守，发现有较多的物质被洪水携带时，要及时采取避灾措施。

(2)泥石流发生的应急措施

泥石流发生之后逃避时，要注意选择正确的方向，不要顺沟方向朝上游或朝下游跑，选择最短最安全的路径向沟谷两侧山坡或高地跑，切忌顺着泥石流前进方向奔跑；不要停留在坡度大，土层厚的凹处；不要上树躲避，因泥石流可扫除沿途一切障碍；避开河（沟）道弯曲的凹岸或地方狭小高度又低的凸岸；不要躲在陡峻山体下，防止坡面泥石流或崩塌的发生；长时间降雨或暴雨渐小之后或雨刚停不能马上返回危险区，泥石流常滞后于降雨暴发；白天降雨较多后，晚上或夜间密切注意雨情，最好提前转移、撤离。

4、地震

当发生强烈地震且震感强烈时，公司现场所有人员和现场办公室工作人员无法及时按照撤离路线进行紧急撤离的，应采取有效的个人避险措施：

在楼房：迅速远离外墙及门窗，可选择厨房、卫生间等开间小、不易塌落的空间避震，千万不要跳楼，也不能使用电梯，不要拥挤在楼梯、过道上。

在平房：来不及跑出户外时，可迅速躲在桌子、床下和坚固家具旁或紧挨墙根，注意保护头部。

在户外：避开高大建筑物，远离高压线、高边坡、大的广告标示牌等。

在厂房：迅速关掉电源、气源和水源，就近躲藏在坚固的机器、设备旁。

## 4.2.3突发自然灾害的救援工作

1、自然灾害救助事前对策

救援力量要根据辖区及其周边地区的实际，积极主动做好抢险救援的准备工作，早做准备，力求周全。

(1)主动了解掌握情况

位于自然灾害多发区及其附近的救援力量，应根据实际，对辖区周边的包括地质灾害在内的地质灾害情况进行熟悉和登记，主动通过各种渠道，及时了解掌握有关情况。主要是：天气趋势；降雨降雪范围及降雨雪量；地质灾害发生区域的植被发育情况；灾区形成的地区、范围、程度，破坏与损失的表现形式；可能诱发的次生灾害等。

(2)确定救援方式

救援人员员接到自然灾害救援任务后，应根据灾情、气象、交通条件以及上级指示，必要且条件允许时，可利用无人机摄像手段，采集灾区受灾情况，以便合理确定救援方式。救援方式有空运救援、地面救援、空地结合救援。

(3)及时调集力量

接到命令后应根据接警内容，结合现有装备和救援能力，并及时向救援人员下达救援任务。

(4)认真准备物资器材

救灾物资包括粮食、衣物、燃料和医疗物品。医疗物品主要有输氧、止血、包扎、担架和救治菌痢、流感、麻疹、冻伤等药品。救灾物资应根据上级指示和灾情需要，会同地方有关部门共同筹集和准备。

2、自然灾害救助要求

(1)力量调集

根据上级指示，统一调派救援力量，调派的原则是确保重点及危急、险恶地段或区域的需要。

(2)疏散人员和物资

根据灾情，严密制定疏散方案，及时保护或转移国家和集体的重要物资。

(3)救生排险

①积极搜寻失踪人员，营救被埋的遇险人员，尽可能早发现、早救助。

②协助交通部门及时修复毁坏的道路，清除障碍，以保证救援所需的车辆及装备顺利抵达目的地。

③现场急救

对事故现场抢救出的窒息、休克、出血等重、危急伤员，立即进行现场急救，初步处理后，利用救护车或现场车辆迅速转送医院救治。

④做好保障

及时提供救援所需的各类装备和生活必需品，确保救援力量长时间连续作战的需要。

## 4.3 应急结束

自然灾害造成的影响已得到有效的控制、消除，灾情得以控制，经现场总指挥鉴定具备应急结束条件，经应急救援领导小组批准，宣布应急响应结束，终止应急响应预案。

## 4.4 善后处置

自然灾害应急工作结束后，终止应急响应预案，现场应急处置工作结束，现场应急指挥部总指挥撤消划定的自然灾害危险区，应急队伍撤离现场。参加报名和单位认真核对参加自然灾害应急人数，清点救援装备、器材。

善后处理组负责清理自然灾害造成的财产损失情况，核算救灾发生的费用，统计经济损失，整理损失清册，负责联系保险公司，办理理赔相关事宜。

应急办公室收集、整理应急救援过程中的记录、照片影像等有关资料，写出应急救援报告，包括对预案及本次应急工作进行总结、评价、改进等内容。

总结应包括：自然灾害概况，发生时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡情况；处置过程；动用的应急物资；遇到的问题，得到的经验，吸取的教训；对预案的修改完善建议。

# 5应急保障

## 5.1通讯与信息保障

营山县福润给排水有限公司建立手机、内部固定电话等通讯系统，具体应急通讯电话明细见附件5。

## 5.2应急队伍保障

营山县福润给排水有限公司志愿消防队伍、防汛抢险应急队伍生产现场值班人员是事故处置的骨干力量。地方政府、公安、武警官兵、医疗人员是处置事故的外援力量。

## 5.3应急物资及装备保障

## 5.3.1应急物资保障

营山县福润给排水有限公司现场储备有常用应急物资，主要有编织袋、救生衣、块石、沙石料、木材等。

## 5.3.2应急装备保障

营山县福润给排水有限公司根据实际情况配备必要有应急救援装备、器材等，具体见附件7。

## 5.4医疗卫生保障

营山县福润给排水有限公司储备必要的救治药品和医疗器械，与地方医疗机构建立医疗救助应急机制，根据需要及时赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作。

## 六、供水中断专项应急预案

# 1 适用范围

本预案适用于公司净水厂生产运行中机电设备、设施等突发事故导致供水中断的应急处理。

# 2现场应急指挥机构及职责

总指挥：陈飚

指挥长：冯涛

副指挥长：李冉旭、李强、鲜勇、文延军、李静、肖勇

成  员：各科室负责人

职责：

1、在总指挥的统一领导和指挥下实施供水生产运行突发事故的抢修应急工作。

2、负责供水中断突发事故的抢修技术指导工作。

3、负责供水中断突发事故的抢修、恢复重建工作。

4、负责供水中断突发事故的抢修资金及时到位和材料快速供给。

5、负责相关信息的收集整理和汇报工作。

# 3响应启动

## 3.1应急响应程序

## 3.1.1事故响应分级

供水中断事故响应级别分为一级响应（公司级）、二级响应（部门级）、三级响应（班组级），具体事故的划分标准如下：

符合以下条件之一时，启动公司级应急响应程序：

1、水厂的供配电设施、生产设备设施等因突发事故受到严重损坏，造成县城连续停水24小时以上的事故。

2、水厂供水设施因发生震灾、洪涝等不可力抗的自然灾害或不法分子、社会恐怖分子蓄意破坏等原因，致使供水设施设备损毁或建筑物遭受严重破坏，短时间内无法恢复生产，导致县城市连续停水24小时以上的事故。

符合以下条件时，启动部门级应急响应程序：

水厂的供配电设施、生产设备、设施等因突发事故受到损坏，造成县城连续停水4小时以上，24小时以下的事故。

低于Ⅱ级供水中断事故启动Ⅲ级（班组级）应急响应。

## 3.2.2 事故报告及应急响应

现场人员发现突发供水中断事故时，应立即报告部门负责人，部门负责人启动部门响应程序，判断故障种类、组织抢修，并上报应急办公室、应急救援领导小组，超出部门抢修能力的启动公司级响应程序，经应急救援领导小组判断，供水不能在24小时修复的，应立即报告营山县政府部门，并向用户发布停水信息。

# 4处置措施

## 4.1电器设备故障引起的供水事故处置措施

公司净水厂电源采用电力公司与民用电路供电制。电源断电故障、电器设备故障、电器故障引起火灾或爆炸、发生震灾或洪涝灾害、不法分子破坏等原因均可能导致供水生产事故发生，其处置措施分述如下：

1、供电突然中断

民用电源断电：水厂运行人员应立即向部门报告，并及时与电力公司调度室取得联系，了解停电原因及停电时间，耐心细致地向用户作好解释工作。

(1)水厂在生产运行中如遇突然停电，值班人员应立即报告部门负责人和分管领导，并通知部门专业人员巡查停电原因。

(2)公司供水调度中心负责立即与所属辖区供电所或电力公司调度室联系，了解停电原因及预计停电时间。

①经证实，如果是供电所（电力公司）原因停电，应立即向主管领导和部门负责人报告，并进行相应的停机调度处理（如关闭相关闸蝶阀）。

②经证实，如果是水厂供（配）电设备故障原因停电，应立即向主管领导和部门负责人报告，进行合理调度，并及时了解现场恢复情况。

(3)水厂各生产岗位值班人员在遇突然停电时，应按岗位安全操作规程及时做出应急处理，如果是供电所原因停电，则应做好重新启动前的各项准备工作，如果是水厂供配电设备故障原因停电，则应积极协助专业维修人员进行恢复性抢修。

(4)对水厂供（配）电设备故障原因停电的情况，水厂负责人应立即赶到现场，根据事故现场，分析查找事故原因，并及时组织人员进行抢修。

①对一般性供水生产安全事故，水厂负责人应立即组织专业技术人员进行抢修，公司分管领导及相关部门应予以配合。

②对较重性供水生产安全事故，分管领导应及时向公司应急救援领导小组报告，由公司应急救援领导小组组织调配公司专业技术人员进行抢修，必要时可请求外委支援。公司其他领导及相关部门应予以配合。

## 4.2机电设备故障或设施受损

1、机电维修人员、设备操作人员必须严格执行《机电设备安全操作规程》，遵守安全管理制度，按照规程实施紧急应急抢修。事故发生时，现场监护人员或操作人员应立即断电停机，以防事态扩大，同时报告分管领导和部门负责人。

2、机电维修人员立即切断故障机电设备的供电线路，及时组织人员对故障机电设备进行维修。同时开启备用机组，确保供水。

3、如果供水泵房的备用机组也出现故障，不能正常运行被迫停止供水时，水厂负责人应立即上报公司，并指挥维修人员进行快速抢修。

## 4.3配电室配电系统发生故障

1、当机组配电线路发生故障后，泵房工作人员应立即开启备用机泵进行供水生产。

2、净水厂负责人应立即组织维修人员对发生故障的配电系统进行维修。

3、当配电系统全部发生故障，造成停电而停止供水时，水厂负责人应及时向公司应急救援领导小组报告。

如果由于电源断电和电器设备故障造成较长时间停产，公司应急救援领导小组在将情况上报县委、县政府及上级相关部门的同时，组织人员，按职责分工及时进行抢修，尽快恢复生产。

## 4.4严重供水安全事故的应急处理

如果水厂建筑物、供水设施因发生震灾、洪涝灾害或电器事故引起火灾或爆炸等事故，导致供水设施、设备发生严重破坏，造成城市供水中断时：

1、现场人员立即将事故简单情况上报应急办公室、应急救援领导小组，现场指挥长立即组织人员疏散，并将伤亡人员移至安全区域，进行事故初期的救援处置。

2、应急救援领导小组根据事故危害程度在最短时间内上报县委、县政府及上级相关部门。

3、应急救援领导小组根据事故危害程度发布启动应急预案指令，指派专业现场救援、工程抢险、医疗卫生、治安保障队伍，进行事故抢险救援。

4、当火灾事故造成水厂停产时，公司应急领导小组要立即启动火灾专项应急预案，组织人员全力开展抢修和恢复重建工作。尽量保证正常供水生产。

# 5应急保障

供水中断事故发生后，公司应急领导小组应视事故引起停水范围的大小、时间和管网压力，制定切实可行的供水调度方案（如停水时间较长，可与周边县市供排水公司取得联系，利用消防车零时供水等）。

## 七、输（供）水管网专项应急预案

# 1 适用范围

本预案适用于输水管道爆管、供水管网爆管及人为毁损供水设施导致停水等事件应急处置。

# 2应急指挥机构及职责

## 2.1现场应急指挥机构

总指挥：陈飚

指挥长：冯涛

副指挥长：李冉旭、李强、鲜勇、文延军、李静、肖勇

成  员：各科室负责人

职责：

1、统一领导和指挥突发管道爆裂和供水设施损毁导致停水事件的抢修工作。

2、组织研究制定完善抢修工作实施方案。

3、组织演练和实施抢修应急预案。

## 2.2应急救援小组

## 2.2.1管道抢修应急领导小组办公室

主  任：冯涛

成  员：李宗举  王茂春  王亚辉  肖坤民  李继

职  责：

1、接到应急预案启动指令后，第一时间通知联系相关人员，告知抢修地点和基本情况。并协调抢修现场相关事宜。

2、随时了解抢修工作进度，按照公司应急救援领导小组的要求，向政府相关部门汇报相关情况。

3、及时告知县城相关单位和用水大户停（供）水情况，必要时，通过电视台发布停（供）水信息，对爆管抢修情况、进度作简要说明。

4、负责车辆调度。

5、负责群众受损财物的清点和登记。

6、负责蓬安、清水至县城抢修期间抢修人员的生活安排和相关劳保用品的发放。

## 2.2.2技术指导组

组  长：冯涛

副组长：肖坤民

成  员：张平  刘海军  刘佳  肖黎

职  责：

1、当接到启动应急预案指令后，第一时间赶赴现场，了解掌握事故发生情况，研究制定抢修实施方案。

2、负责抢修现场的技术指导和施工质量安全的监督。

## 2.2.3管道抢修组

组  长：冯涛

副组长：李宗举  母华利

成  员：王茂春  蒋红卫  刘自力  张建国  杨君

职  责：

1、接到指令后，立即组织人员，赶赴现场，了解管道周围燃气、通信、缆线及管网走向、分布情况，确定挖掘方式，并合理安排抢修力量。

2、会同技术指导组人员研究处理办法并确定方案。

3、计划所需材料。

4、负责照明用电的协调。

5、按照抢修实施方案和安全操作规程，实施抢修工作，把好工程进度和质量关，预计抢修完成时间并报应急领导小组办公室。

6、负责抢修现场安全和恢复工作。

## 2.2.4管道抢修预备组

组  长：李强

副组长：李继

成  员：侯超  侯尊平  胡国康  陈明

职  责：接到增援命令后及时组织人员增援管道抢修组实施抢修工作。

## 2.2.5物资保障组

组  长：李冉旭

副组长：李静  廖伟  王亚辉

成  员：魏诗函  吴明霖  吴绪波  张瑜

职  责：

1、负责日常应急材料、物资的储备工作。

2、根据抢修方案和材料计划单，及时发放材料。特殊情况下，抢修物资送往现场（抢修用材可先发放后补签相关手续）。

## 2.2.6信息报道组

组  长：李冉旭

成  员：廖伟  段茜君  徐建东

职  责：

1、负责事故现场的信息收集、整理。

2、及时搞好宣传报道。

## 2.2.7安全保卫组

组长：鲜勇

成员：杨林明  陶勇  李军  刘勤

职责：

1、负责抢修现场安全保卫工作。

2、负责事故调查相关协调工作。

# 3响应启动

输（供）水管网事故均启动公司级响应程序。

输（供）水管网事故，现场当班负责人立即向应急办公室、应急救援领导小组报告，同时组织当班人员开展先期的应急处置工作；应急救援领导小组接到相关信息后，根据现场实际情况，由公司负责人发布应急响应启动命令，各应急救援小组接到应急响应的启动通知后，立即奔赴事故现场，接受任务并按各自的职责进行处理。

# 4处置措施

## 4.1输（供）水干管事故应急措施

1、原水输水管道爆管及人为毁损供水设施导致县城停水

(1)公司应急领导小组组长或受委托的副组长向应急办公室发出预案启动指令。

(2)应急办公室接到预案启动指令后，第一时间通知相关部门和成员，30分钟内在指定时间、地点集结，安排好应急车辆，协调相关事宜。

(3)技术指导组、管道抢修组、信息报道组接到指令后，第一时间内赶赴现场，查明事故真相，掌握供水设施受损情况，各司其职，各负其责，实施抢修工作。

(4)技术指导组和管道抢修组确定抢修方案后，计划抢修材料，确定管道开挖方式，预计停（供）水时间，由管道抢修组报应急办公室。

(5)应急办公室负责向当地政府部门报告停供水情况，经应急领导小组同意后，通过电视新闻媒体向用水户发布停（供）水通知。

(6)物资保障组根据管道实施方案和材料计划，指派人员及时发放，特殊情况及时送往抢修现场，保证抢修进度。

(7)管道抢修组负责按照抢修实施方案和安全操作规程，实施紧急抢修。

(8)信息报道组跟踪了解抢修施工全过程，及时做好正面报道。人为毁损供水设施导致县城停水时，信息报道组负责与上级相关部门和公安机关取得联系，查明管道及供水设施受损情况，协助调查取证。

(9)管道抢修组组长根据抢修现场需要可随时指令管道抢修预备组进行抢修紧急增援。

(10)应急办公室及时派人赶赴现场负责受损青苗或受损物资的登记，做好相关协调赔偿工作，安排抢修人员生活和劳保用品发放，搞好后勤保障。

(11)工程完工后，管道抢修组负责施工现场的恢复工作。

2、县城供水主管爆管及人为毁损供水设施导致县城停水

(1)公司应急领导小组组长或受委托的副组长向应急办公室发出预案启动指令。

(2)应急办公室接到预案启动令后，第一时间通知相关部门和成员，在指定时间、地点集结。

(3)技术指导组、管道抢修组、信息报道组接到指令后，第一时间内赶赴现场，查明事故原因、地点、程度、发展趋势等情况和抢修难度及停（供）水情况，通知应急办公室上报上级相关部门。

(4)技术指导组、管道抢修组快速研究制定抢修方案，预算抢修材料，及时通知物资保障组，准备抢修材料和物资。预计管道抢修所需时间，由管道抢修组报应急办公室，经应急领导小组同意后，向用水户发布停（供）水通知。

(5)管道抢修组负责了解现场天然气、通讯、缆线等线路分布情况，确定管道挖掘方式，实施管道开挖。

(6)物资保障组根据材料计划，指派人员及时发放，特殊情况及时送往抢修现场，保证抢修进度。

(7)管道抢修组负责按照抢修实施方案和安全操作规程，实施紧急抢修。抢修现场若需民工时，管道抢修组负责联系，并抓好施工进度和施工现场安全工作。

(8)信息报道组跟踪了解抢修施工全过程，及时做好正面报道。负责向上级相关部门报告停供水情况，经应急领导小组同意后，通过电视新闻媒体向用水户发布停（供）水通知。人为毁损供水设施导致县城停水时，信息报道组负责与上级部门和公安机关取得联系，查明管道及供水设施受损情况，协助调查取证。

(9)管道抢修组组长根据抢修现场需要可随时命令管道抢修预备组进行紧急抢修增援。

(10)当公司预案启动响应后，依靠公司应急处置队伍无法控制和消除突发事件的严重危害时，则实施扩大应急行动。由公司领导小组决定，报告县政府及上级有关部门，请求应急增援，必要时直接拨打110、119、120等急救电话。

(11)应急办公室及时派人赶赴现场，负责群众受损财物的清点和登记工作，协调相关事宜。安排好应急车辆和抢修人员生活及做好劳保用品发放，搞好后勤保障。

(12)工程完工后，管道抢修组负责施工现场的恢复工作。

(13)突发事件得到有效控制后，应急救援领导小组应全力配合上级相关部门和单位做好善后处置工作。善后处置工作包括受害人员的安置、补偿、征用物资补偿、遭受损坏(毁)设备、设施的恢复重建等事项。通过善后处置尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，确保社会稳定，尽快恢复正常生产生活秩序。

## 4.2县城供水管网事故应急措施

1、管网抢修专业队伍组成及职责

管网抢修专业队伍由维修队(管道抢修组)组成，维修队10人，负责县城供水区域管线抢修任务。

24小时值班电话：8221527

抢修专业队伍根据管网抢险需要，随时增加抢险力量(由管道抢修预备组增援)。

2、抢险程序和措施

(1)当接到群众报漏或上级值班室报警电话后（DN100以下管线），值班人员应立即报告公司管道抢修应急领导小组办公室，通知管道抢修组携带抢修工具和材料，20分钟内到达现场紧急抢修。

(2)当接到群众报漏或上级值班室报警电话后（DN100- DN200管线），值班人员应立即报告公司管道抢修应急领导小组，启动本预案。技术指导组、管道抢修组立即赶往现场，勘察漏情，研究制订抢修方案，组织人员按方案进行实施紧急抢修。

(3)当接到群众报漏或上级值班室报警电话后（DN300以上管线），值班人员应立即报告公司应急领导小组，启动本预案。技术指导组、管道抢修组立即赶往现场，勘察漏情，研究制订抢修方案和预计抢修材料和所需物资。物资保障组根据抢修方案和材料计划单，及时发放材料。特殊情况下，抢修物资送往现场。管道抢修组按安全操作规程实施现场紧急抢修。宣传报道组根据现场抢修情况，做好为停水用户的宣传解释工作。

(4)管网修复后，徐徐打开关闭阀门，恢复对用户的正常供水，管道抢修组按规定时间及时修复、恢复破损的路面及建筑物。

(5)发现管网爆漏，对供水有可能造成较大影响时，应急领导小组视情况决定上报县人民政府。

## 4.3抢修作业安全措施

1、抢修现场作业人员应穿戴安全帽、防护手套、反光背心等。

2、在开挖地方设置安全警示牌，夜间工作应配备照明设备。

3、对开挖的基坑做必要的加固措施，防止塌方事故发生。

# 5应急保障

营山县福润给排水有限公司根据实际情况配备必要有工程车、发电机、水泵等应急装备。

# 第三部分  现场处置方案

## 一、火灾事故现场处置方案

# 1 事故风险

根据公司生产特点，火灾事故主要包括电气火灾、其它可燃物着火引起的火灾。

各类火灾事故可能性、严重程度和影响范围汇总见下表，具体详见事故风险评估报告。

表1.1-1 事故风险一览表

| 序号 | 事故类别 | 可能发生事故的主要场所 | 事故可能性 | 严重程度 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气火灾 | 电气设施、变压器、中控室等涉及电气设备使用的各个场所 | 1、短路。 2、过载。 3、接触不良。 4、散热不良。 5、电气场所堆放易燃、可燃物质。 6、由电气火灾引发的窒息事故。 7、消防设备设施配备不足、布置不合理、失效等原因致使不能有效控制火势蔓延，将造成事故扩大，危险升级。 | 人员伤亡，建筑和设备受损。 | 事故发生单位首先受到火灾影响。若火势控制不力，可能波及厂内周边设备。 |
| 2 | 其他可燃物着火引发的火灾危险性分析 | 其他可燃物储存、使用场所 | 可燃、易燃化学品废弃包装物，可燃化学品沾染物，纸板等可燃包装材料处置不当，遇火源、高温等均可能着火引起火灾。 | 人员伤亡、建筑和设备受损。 | 事故发生单位首先受到火灾影响。若火势控制不力，可能波及厂内周边设备。 |

# 2应急工作职责

## 2.1现场应急处置小组

组  长：事发部门负责人

成  员：事发部门当班员工及兼职安全员

## 2.2职责

组长职责：全面指挥局部火灾的应急救援工作，并向部门、应急办公室汇报事故处置情况。

班长职责：组织、协调本班人员进行先期处置工作。

现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

# 3应急处置

## 3.1报警

火灾事故发生后，事故最早发现者立即向当班班长进行报告，班长向现场应急处置小组进行报告，当现场应急处置小组组长接到报警后立即向应急办公室、应急救援领导小组汇报。

报警的内容应包括：报警人的姓名、火灾发生的详细地点、着火的设备、危害程度、目前火势的状况等。

报警电话：

公司24小时应急值班电话：0817-8225371。

医疗急救电话：120。

火警电话：119。

## 3. 2应急启动

1、火灾事故发生后，事故最早发现者立即向当班班长进行报告，班长向现场应急处置小组进行报告，现场应急处置小组负责人宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

2、事故发生后，现场应急处置小组向部门、应急办公室报告事故情况，应急办公室向应急救援领导小组报告，应急救援领导小组召集各应急救援组进场待命。

3、当火灾事故超过班组、部门救援能力时，立即启动公司级应急响应，现场的人员在应急总指挥未到达前，要主动、正确、积极进行灭火，防止事故的扩大。

## 3.3现场应急处置措施

1、立即报警及通知本部门负责人；

2、本部负责人接到报警后立即奔赴现场并向上级领导及相关部门汇报；

3、紧急隔离着火部位；

4、迅速组织现场人员戴上防毒面具根据具体情况实施救火或紧急隔离着火电缆。

5、安排义务消防员指引消防队人员及应急救护人员赶赴火灾现场；

6、火灾扑灭后，保持现场，便于查明着火原因。

# 4注意事项

## 4.1佩戴防护器具的注意事项

1、根据现场实际情况佩戴相应的个人防护器具。

2、在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时，应佩戴隔绝式氧气呼吸器或采取其他措施。

3、在扑救电缆沟道等类似地方的电缆火灾时，扑救人员尽可能戴上防毒面具及橡皮手套，并穿上绝缘鞋。

## 4.2现场安全注意事项

1、电力电缆着火燃烧时，可用干粉灭火器、1211灭火器或二氧化碳灭火器进行扑灭，也可用干燥的黄沙或干土覆盖扑灭，不能用水或泡沫灭火器喷射。

2、明确疏散通道。

3、当中控室火灾事故的火势被扑灭后，值班人员应立即启动中控室的通风系统将烟雾排出中控室。

## 4.3使用救援器材的注意事项

在抢救伤员过程中，应迅速将伤员抬离火灾现场，遇有窒息的急重伤员而专业救护人员未赶到之前，按急救方式采取必要的人工呼吸，使急重人员在短时间内得到有效控制；救护骨折伤员时，应使用担架，防止发生二次伤害。

## 4.4采取救援对策或措施的注意事项

1、事故发展趋势不明确时严禁人员进入现场；

2、救援时应做好救援人员防坠落措施。

## 4.5现场自救互救的注意事项

1、在保证安全的前提下采取有效措施最大限度抢救受伤人员.

2、当不具备抢险条件时，以最快的速度，选择最近的安全路线撤离危险区。

## 4.6现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

1、应急处理时，首先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2、救援人员防护措施不到位的，严禁参与救援。

## 4.7应急救援结束后的注意事项

1、清点人数，统计伤亡及财产损失情况；

2、确认现场安全情况下方可进入事故现场进行恢复。

## 二、高处坠落伤亡事故现场处置方案

# 1 事故风险

生产、检维修过程中，在吊物孔、楼梯口、电梯口、预留洞口、出入口（通道口）、尚未安装栏杆的阳台周边、无防护栏高处过道、框架工程楼层周边、其他没有防护栏边、脚手架的拆装、深沟坑作业边、高处管道抢修等处易发生高处坠落事故。

# 2应急工作职责

## 2.1现场应急处置小组

组  长：事发部门负责人

成  员：事发部门当班员工及兼职安全员

## 2.2职责

组长职责：全面指挥高处坠落的应急救援工作，并向应急办公室汇报事故处置情况。

班长职责：组织、协调本班人员进行先期处置工作。

现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

# 3应急处置

## 3.1报警

发生高处坠落事故后，现场人员立即向现场应急处置小组报警，当现场应急处置小组组长接到报警后立即向应急办公室、应急救援领导小组汇报。

报警和接警时要清楚如下信息：

1、事故的性质、发生的时间、发生的地点；

2、人员受伤的程度、典型症状等，受困人情况、人数等；

3、已采取的控制措施及其它应对措施；

4、现场救治所需的专业人员及设备；

报警电话：

公司24小时应急值班电话：0817-8225371。

医疗急救电话：120。

火警电话：119。

## 3.2应急启动

1、当出现高处坠落事故时，最早发现事故的人迅速向现场应急处置小组汇报，同时启动本处置方案，根据坠落受伤人员的具体情况实施紧急救治。

2、现场处置小组组长接到报告后立即向部门、公司应急办上报事故情况。公司应急救援领导小组指派人员到现场核实，同时通知各应急专业组进入待命状态，应急救援领导小组根据事故级别确定是否启动公司级应急响应。

3、待公司应急救援指挥人员赶到现场后，应向应急救援指挥人员说明情况并按指挥人员的命令执行。

## 3.3现场应急处置措施

发生高处坠落事故后，为保障伤员的生命，减轻伤员的痛苦，现场人员拨打报警后可以进行现场施救：

1、检查呼吸、神志是否清楚，若心跳呼吸停止应立即复苏；

2、若受伤者呼吸短促或微弱，胸部无明显呼吸起伏，应立即给其作口对口人工呼吸，频率为每分钟14~16次；如脉搏微弱，应立即对其进行人工心脏按摩，在心脏部位不断按压、松开，频率为60次每分钟，帮助窒息者恢复心脏跳动；

3、如有出血、立即止血包扎；

4、把伤员搬运到安全地带，搬运时要有多人同时搬运，禁止一人抬腿，另一人抬腋下的搬运方法，尽可能使用担架、门板，防止受伤人员加重伤情；

5、如无能力自救，尽快将受伤人员采取（4）方法，送往医院或等待医务人员救治；

6、肢体骨折尽快固定伤肢，减少骨折断端对周围组织的进一步损伤，如没有任何物品可做固定器材，可使用伤者侧肢体，躯干与伤肢绑在一起，再送往医院。

# 4 注意事项

## 4.1佩戴防护器具的注意事项

1、高空作业应佩戴安全带、安全帽等个人防护器具；

2、临水作业应穿救生衣等个人防护器具。

## 4.2使用救援器材的注意事项

救护骨折伤员时，应使用担架，防止发生二次伤害。

## 4.3采取救援对策或措施的注意事项

1、事故发展趋势不明确时严禁人员进入现场；

2、救援时应做好救援人员防坠落措施。

## 4.4现场自救互救的注意事项

1、在保证安全的前提下采取有效措施最大限度抢救受伤人员；

2、当不具备抢险条件时，以最快的速度，选择最近的安全路线撤离危险区。

## 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

1、应急处理时，首先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2、救援人员防护措施不到位的，严禁参与救援。

## 4.6应急救援结束后的注意事项

1、清点人数，统计伤亡及财产损失情况；

2、确认现场安全情况下方可进入事故现场进行恢复。

## 三、机械伤害伤亡事故现场处置方案

# 1 事故风险

生产、检修作业过程中，可能发生碰撞、夹击、剪切、咬伤、绞伤、卷入等机械伤害事故。

# 2应急工作职责

## 2.1现场应急处置小组

组  长：事发部门负责人

成  员：事发部门当班员工及兼职安全员

## 2.2职责

组长职责：全面指挥机械伤害事故的应急救援工作，并向部门、应急办公室汇报事故处置情况。

班长职责：组织、协调本班人员进行先期处置工作。

现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

# 3应急处置

## 3.1报警

发生机械伤害事故后，现场人员立即向现场应急处置小组报警，当现场应急处置小组组长接到报警后立即向应急办公室、应急救援领导小组汇报。

报警和接警时要清楚如下信息：

1、事故的性质、发生的时间、发生的地点；

2、人员受伤的程度、典型症状等，受困人情况、人数等；

3、已采取的控制措施及其它应对措措；

4、现场救治所需的专业人员及设备；

报警电话：

公司24小时应急值班电话：0817-8225371。

医疗急救电话：120。

火警电话：119。

## 3.2应急启动

1、当出现机械伤害事故时，最早发现事故的人迅速向现场应急处置小组汇报，同时启动本处置方案，根据受伤人员的具体情况实施紧急救治。

2、现场处置小组组长接到报告后立即向公司应急办上报事故情况，公司应急救援领导小组指派人员到现场核实，同时通知各应急专业组进入待命状态，应急救援领导小组根据事故级别确定是否启动公司级应急响应。

3、待公司应急救援指挥人员赶到现场后，应向应急救援指挥人员说明情况并按指挥人员的命令执行。

## 3.3现场应急处置措施

发生机械伤害事故后, 为保障伤员的生命，减轻伤员的痛苦,现场人员拨打报警后可以进行现场施救，施救方法和步骤如下:

1、创伤出血者迅速包扎止血；

2、发生断指立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内，将断指与伤者立即送往医院；

3、肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运，送往医院；

4、肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除拨打报警；

5、受伤人员呼吸、心跳停止，立即进行心脏按摩和人工呼吸；

6、发生头皮撕裂时及时对伤者采取止血、止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗受伤部位，涂红汞后用消毒大纱布、消毒棉紧紧包扎，压迫止血；使用抗菌素，注射抗破伤风血清，预防感染；立即送医院进行治疗；

7、对有骨折或出血的受伤人员，做相应的包扎，固定处理，搬运伤员时应以不压迫创伤面和不引起呼吸困难为原则；

8、对心跳、呼吸骤停应立即进行复苏，人工呼吸，胸部外伤者不能用胸外心脏按压术；

9、如无能力自救，尽快将受伤人员送往医院救治。

# 4 注意事项

## 4.1佩戴防护器具的注意事项

转动设备故障引发事故时，禁止戴手套处理。

## 4.2使用救援器材的注意事项

检查抢险救援器材是否完好，发现不合格及时调换。

## 4.3采取救援对策或措施的注意事项

救援时应先对事故设备进行断电，防止发生二次事故。

## 4.4现场自救互救的注意事项

1、在保证安全的前提下采取有效措施最大限度的抢救受伤人员；

2、抢救伤员的同时要保护自己，防止抢救人员受到伤害。

3、伤员如发生断肢等情况，应将人体器官和伤员一起送往医院。

## 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

1、应急处理时，首先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2、救援人员防护措施不到位的，严禁参与救援。

## 4.6应急救援结束后的注意事项

1、清点人数，统计伤亡及财产损失情况；

2、确认现场安全情况下方可进入事故现场进行恢复。

## 四、物体打击伤亡事故现场处置方案

# 1 事故风险

机械运行、检修作业、外包外委施工现场等均可能发生物体打击事故。

# 2应急工作职责

## 2.1现场应急处置小组

组  长：事发部门负责人

成  员：事发部门当班员工及兼职安全员

## 2.2职责

组长职责：全面指挥物体打击事故的应急救援工作，并向应急办公室汇报事故处置情况。

班长职责：组织、协调本班人员进行先期处置工作。

现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

# 3应急处置

## 3.1报警

发生物体打击事故后，现场人员立即向现场应急处置小组报警，当现场应急处置小组组长接到报警后立即向部门、应急办公室、应急救援领导小组汇报。

报警和接警时要清楚如下信息：

1、事故的性质、发生的时间、发生的地点；

2、人员受伤的程度、典型症状等，受困人情况、人数等；

3、已采取的控制措施及其它应对措措；

4、现场救治所需的专业人员及设备；

报警电话：

公司24小时应急值班电话：0817-8225371。

医疗急救电话：120。

火警电话：119。

## 3.2应急启动

1、当出现物体打击事故时，最早发现事故的人迅速向现场应急处置小组汇报，同时启动本处置方案，根据受伤人员的具体情况实施紧急救治。

2、现场处置小组组长接到报告后立即向公司应急办上报事故情况，公司应急救援领导小组得知后，指派人员到现场核实，同时通知各应急专业组进入待命状态，应急救援领导小组根据事故级别确定是否启动公司级应急响应。

3、待公司应急救援指挥人员赶到现场后，应向应急救援指挥人员说明情况并按指挥人员的命令执行。

## 3.3现场应急处置措施

发生物体打击事故后, 为保障伤员的生命,减轻伤员的痛苦,现场人员在拨打报警电话后可以进行现场施救：

1、受伤人员伤势较轻，创伤处用消毒纱布或干净的棉布覆盖；

2、对有骨折或出血的受伤人员，做相应的包扎，固定处理，搬运伤员时应以不压迫创伤面和不引起呼吸困难为原则；

3、对心跳、呼吸骤停应立即进行复苏，人工呼吸，胸部外伤者不能用胸外心脏按压术；

4、若受伤者呼吸短促或微弱，胸部无明显呼吸起伏，应立即给其作口对口人工呼吸，频率为每分钟14~16次；如脉搏微弱，应立即对其进行人工心脏按摩，在心脏部位不断按压、松开，频率为60次每分钟，帮助窒息者恢复心脏跳动；

5、如有出血、立即止血包扎；

6、抢救受伤较重的伤员，在抢救的同时，及时拨打急救中心120电话，由医务人员救治伤员；

7、肢体骨折应尽快固定伤肢，减少骨折断端对周围组织的进一步损伤，如没有任何物品可做固定器材，可使用伤者侧肢体，躯干与伤肢绑在一起，再送往医院。

8、如无能力自救，尽快将受伤人员送往医院救治。

# 4 注意事项

## 4.1佩戴防护器具的注意事项

救援人员应佩戴安全帽、防护手套等个人防护器具。

## 4.2使用救援器材的注意事项

救护骨折伤员时，应使用担架，防止发生二次伤害。

## 4.3采取救援对策或措施的注意事项

事故发展趋势不明确时严禁人员进入现场。

## 4.4现场自救互救的注意事项

（1）在保证安全的前提下采取有效措施最大限度的抢救受伤人员；

（2）救护伤员时，应先问清受伤部位，采用正确方法救护。

## 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

（1）应急处理时，首先选用专业人员或经过专门培训的人员。

（2）救援人员防护措施不到位的，严禁参与救援。

## 4.6应急救援结束后的注意事项

（1）清点人数，统计伤亡及财产损失情况；

（2）确认现场安全情况下方可进入事故现场进行恢复。

## 五、触电伤亡事故现场处置方案

# 1 事故风险

设备检修维护作业场所、照明维护场所和临时搭接电源的地方等均可能发生触电伤亡事故。

# 2应急工作职责

## 2.1现场应急处置小组

组  长：事发部门负责人

成  员：事发部门当班员工及兼职安全员

## 2.2职责

组长职责：全面指挥触电伤亡事故的应急救援工作，并向部门、应急办公室汇报事故处置情况。

班长职责：组织、协调本班人员进行先期处置工作。

现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

# 3应急处置

## 3.1报警

发生触电伤亡事故后，现场人员立即向现场应急处置小组报警，当现场应急处置小组组长接到报警后立即向应急办公室、应急救援领导小组汇报。

报警和接警时要清楚如下信息：

1、事故的性质、发生的时间、发生的地点；

2、人员受伤的程度，典型症状等，受困人情况、人数等；

3、已采取的控制措施及其它应对措措；

4、现场救治所需的专业人员及设备；

报警电话：

公司24小时应急值班电话：0817-8225371。

医疗急救电话：120。

火警电话：119。

## 3.2应急启动

1、当出现触电事故时，最早发现事故的人迅速向现场应急处置小组汇报，同时启动本处置方案，根据受伤人员的具体情况实施紧急救治。

2、现场处置小组组长接到报告后立即向公司应急办上报事故情况，公司应急救援领导小组得知后，指派人员到现场核实，同时通知各应急专业组进入待命状态，应急救援领导小组根据事故级别确定是否启动公司级应急响应。

3、待公司应急救援指挥人员赶到现场后，应向应急救援指挥人员说明情况并按指挥人员的命令执行。

## 3.3现场应急处置措施

发生触电人身伤亡事故后, 为了解救触电人，现场人员可即行断开有关设备的电源，或迅速采用干竹竿、干木棍，木椅（凳）等绝缘器具使触电者脱离电源，为保障伤员的生命，减轻伤员的痛苦，现场人员报警后可以进行现场施救：

1、触电者未失去知觉时，应安放在空气流通处安静休息；

2、触电者失去知觉时，但呼吸及脉搏均未停止时，应安放在平地通风处，解开衣裤使其呼吸不受阻碍，同时用毛巾摩擦全身，使之发热；

3、触电者失去知觉呼吸困难，应立即进行人工呼吸，切不可向触电者注射强心剂或泼冷水；

4、如触电者呼吸及心脏跳动均已停止时，将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人工呼吸或同时进行体外心脏按压；

5、急救时触电者的头部应尽量后仰，鼻孔朝天，使舌根不阻碍气流，便于吹气急救；

6、待救援人员赶到后应尽快将受伤人员送往医院救治。

# 4 注意事项

## 4.1佩戴防护器具的注意事项

进入带电区域应穿绝缘鞋（靴）、手套等个人防护器具。

## 4.2使用救援器材的注意事项

1、用干燥的绝缘木棒、竹竿、塑料棒等物件将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。

2、必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、干燥的木柄斧头以及锄头）切断电源线。

## 4.3采取救援对策或措施的注意事项

事故发展趋势不明确时严禁人员进入现场。

## 4.4现场自救互救的注意事项

1、在保证安全的前提下采取有效措施最大限度的抢救受伤人员；

2、当不具备抢险条件时，以最快的速度，选择最近的安全路线撤离危险区。

## 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

1、应急处理时，首先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2、救援人员防护措施不到位的，严禁参与救援。

## 4.6应急救援结束后的注意事项

1、清点人数，统计伤亡及财产损失情况；

2、确认现场安全情况下方可进入事故现场进行恢复。

## 六、受限空间作业事故现场处置方案

# 1 事故风险

公司生产运行过程中，水池、水塔、地下井、各类罐体、地下缆沟等。

# 2应急工作职责

## 2.1现场应急处置小组

组  长：事发部门负责人

成  员：事发部门当班员工及兼职安全员

## 2.2职责

组长职责：全面指挥受限空间作业事故的应急救援工作，并向应急办公室汇报事故处置情况。

班长职责：组织、协调本班人员进行先期处置工作。

现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

# 3应急处置

## 3.1报警

发生受限空间作业事故后，现场人员立即向现场应急处置小组报警，当现场应急处置小组组长接到报警后立即向应急办公室、应急救援领导小组汇报。

报警和接警时要清楚如下信息：

1、事故的性质、发生的时间、发生的地点；

2、人员窒息的程度，典型症状等、人数等；

3、已采取的控制措施及其它应对措措；

4、现场救治所需的专业人员及设备；

报警电话：

公司24小时应急值班电话：0817-8225371。

医疗急救电话：120。

火警电话：119。

## 3.2应急启动

1、当出现受限空间作业事故时，最早发现事故的人迅速向现场应急处置小组汇报，同时启动本处置方案，根据中毒人员的具体情况实施紧急救治。

2、现场处置小组组长接到报告后立即向公司应急办上报事故情况，公司应急救援领导小组得知后，指派人员到现场核实，同时通知各应急专业组进入待命状态，应急救援领导小组根据事故级别确定是否启动公司级应急响应。

3、待公司应急救援指挥人员赶到现场后，应向应急救援指挥人员说明情况并按指挥人员的命令执行。

## 3.3现场应急处置措施

## 3.3.1 迅速抢救生命

受害者脱离受限空间后，应在现场立即着手急救。心脏停止跳动的，立即拳击心脏部位的胸壁或作胸外心脏按摩；直接对心脏内注射肾上腺素或异丙肾上腺素，抬高下肢使头部低位后仰。呼吸停止者赶快做人工呼吸，最好用口对口吹气法。人工呼吸与胸外心脏按摩可同时交替进行，直至恢复自主心搏和呼吸。急救操作不可动作粗暴，造成新的损伤。

## 3.3.2 胸外心脏按摩法

患者突然深度昏迷，颈动脉或股动脉无搏动，如瞳孔散大，脸色土灰色或发绀，呼吸停止或喘，出现上述症状，可认为心跳骤停。应立即进行胸外心脏按摩急救。操作方法如下：

1、部位。患者取仰卧位。压胸骨上2／3下l／3交界外，背部应有硬的衬垫。

2、操作方法。术者两腿跪在患者两侧，用手掌根部双手叠加，垂直加压在胸骨上，手指不要接触胸壁。身体前倾，力加在胸骨上，将胸骨明显压下，此时检查股动脉，应出现明显搏动，才为有效。注意勿用力过大，以免发生肋骨骨折和气胸血胸。两次间歇期，手不离开胸部。

3、速度与心律相近。每分钟成人约70次，儿童100-120次，效果最佳。次数太多，心脏血液回流不够并不增加效果。

4、复苏指示。停止按压后，自主心搏恢复。

## 3.3.3人工呼吸法

无论心跳存在与否，长期呼吸中止，可造成机体缺氧而导致死亡，特别脑组织缺氧时间稍久，便可产生不可逆转的损害。因此，必须争分夺秒不失时机地进行人工呼吸，保持继续不问断供氧。

1、口对口法

首先使呼吸道通畅，松解衣服，去掉枕头，抬高下颌角，除去假牙，除去（吸出）呕吐物或其他异物。

操作法：术者在患者一侧，用一手捏合患者鼻部，术者深吸一口气，口对患者口密切接触(可覆盖一纱布、手帕)，以中等速度匀静地吹气。开始两次速度可快些，可见患者胸部隆起然后离开，让其胸部收缩自行呼出，然后作下一次吹气。直至自主呼吸恢复。

速度：每分钟吹气12～16次。吹气时间约为2秒。与外心脏按摩同时交替进行时，两者比数约为1：5。即吹气2～3次，心脏按摩15次。

注意在吹气时，不能同时按压心脏，否则会造成肺损伤，而通气效果下降。

如口对口呼吸法执行困难，也可改用口对鼻呼吸法，即用一手闭合患者口部，口对鼻孔进行吹气人内。

2、史氏人工呼吸法。

患者仰卧，头部放低，下颌再抬高，除去假牙、呕吐物及其他异物，使呼吸道通畅。术者位于患者头顶一侧，两手握住患者两手，交叠在胸前，然后握住两手向左右分开伸展180。，接触地面，速度与其他人工呼吸相同，为12～16次。

患者仰卧；②使腕部压胸腔下部；③使臂张开向后运动。

经过初步急救，速送医院继续治疗。

# 4 注意事项

## 4.1佩戴防护器具的注意事项

对于严重缺氧环境，必须先予通风，参加救护人员需佩戴供空气呼吸器。同时应配戴相应的防护用品，氧气分析报警仪和可燃气体报警仪。

## 4.2使用救援器材的注意事项

检查救援器材是否完好，发现不合格及时调换。

## 4.3采取救援对策或措施的注意事项

事故发展趋势不明确时严禁人员进入现场。

## 4.4现场自救互救的注意事项

1、在保证安全的前提下采取有效措施最大限度的抢救受伤人员；

2、当不具备抢险条件时，以最快的速度，选择最近的安全路线撤离危险区。

## 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

1、应急处理时，首先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2、救援人员防护措施不到位的，严禁参与救援。

## 4.6应急救援结束后的注意事项

1、清点人数，统计伤亡及财产损失情况；

2、确认现场安全情况下方可进入事故现场进行恢复。

## 七、淹溺事故现场处置方案

# 1 事故风险

公司生产运行过程中，净水厂各种水池、水源等区域，当周围的护栏出现故障、人员失足等很可能造成淹溺事故。

# 2应急工作职责

## 2.1现场应急处置小组

组  长：事发部门负责人

成  员：事发部门当班员工及兼职安全员

## 2.2职责

组长职责：全面指挥受限空间作业事故的应急救援工作，并向应急办公室汇报事故处置情况。

班长职责：组织、协调本班人员进行先期处置工作。

现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

# 3应急处置

## 3.1报警

发生淹溺事故后，现场人员立即向现场应急处置小组报警，当现场应急处置小组组长接到报警后立即向应急办公室、应急救援领导小组汇报。

报警和接警时要清楚如下信息：

1、事故的性质、发生的时间、发生的地点；

2、已采取的控制措施及其它应对措措；

3、现场救治所需的专业人员及设备；

报警电话：

公司24小时应急值班电话：0817-8225371。

医疗急救电话：120。

## 3.2应急启动

1、当发生人员淹溺事故时，最早发现事故的人迅速向现场应急处置小组汇报，同时启动本处置方案。

2、现场处置小组组长接到报告后立即向公司应急办上报事故情况，公司应急救援领导小组得知后，指派人员到现场核实，同时通知各应急专业组进入待命状态，应急救援领导小组根据事故级别确定是否启动公司级应急响应。

3、待公司应急救援指挥人员赶到现场后，应向应急救援指挥人员说明情况并按指挥人员的命令执行。

## 3.3现场应急处置措施

一旦发生淹溺事故，事故第一发现人应大声呼叫，立即向应急办公室报告，报告内容包括事故时间、地点、事故类型、事故性质、规模等内容；应急办公室接到报告后，立即安排应急指挥部成员到达现场核实情况，并组织人员疏散和应急救援。

1、现场人员会水者及救护人员发现溺水者，立即进行施救工作。

2、现场人员不会水时，立即用绳索、竹竿、木板或救生圈等使溺水者握住后拖上岸。

3、溺水者被抢救上岸后，立即清除口、鼻的泥沙、呕吐物等，松解衣领、纽扣、腰带等，并注意保暖，必要时将舌头用毛巾、纱布包裹拉出，保持呼吸道畅通。

4、立即对溺水者进行控水（倒水），使胃内积水倒出。控水（倒水）方法：溺水者俯卧，救护者双手抱住溺水者腹部上提，或将溺水者放于救护者跪撑腿上，同时另一手拍溺水者后背，迅速将水控出。

5、有呼吸（有脉搏）使溺水者处于侧卧位，保持呼吸道畅通。

6、无呼吸（有脉搏）使溺水者处于仰卧位，扶住头部和下颚，头部向后微仰保证呼吸道畅通，进行人工呼吸，吹气时，用腮部堵住溺水者鼻孔，每3秒钟吹气一次。

7、无呼吸（无脉搏）使溺水者处于仰卧，食指位于胸骨下切迹，掌根紧靠食指旁，两掌重叠，按压深度4-5厘米，每15秒吹气2次，按压15次。

8、在送往医院的途中对溺水者进行人工呼吸，心脏按压也不能停止，判断好转或死亡才能停止。

9、被救上岸的溺水者，在实施抢救时，立即拨打急救中心120电话，进行现场抢救。

# 4 注意事项

1、应急指挥人员应迅速达到事故现场，据现场需求，组织调动、协调各方应急救援力量到达现场；指挥应急抢险救援工作；现场救护人员必须正确佩戴救生衣、救生圈等应急装备；

2、现场救援人员在救援过程中必须在有监护人员进行；

3、现场应急指挥人员应根据事故现场的处置情况和人员伤亡情况，及时向应急指挥部报告、请示并落实指令；

4、应急指挥部应做好受伤人员及其家属的安抚工作，做好后续治疗工作；

5、事件得到有效控制后，做好恢复生产工作。

## 八、起重伤害事故现场处置方案

# 1 事故风险

起重机械具有高处坠落，机械损伤或吊物伤人的危险性，起重人员的操作技能和安全意识的强与否也是起重危险性的重要诱因。

# 2应急工作职责

## 2.1现场应急处置小组

组  长：事发部门负责人

成  员：事发部门当班员工及兼职安全员

## 2.2职责

组长职责：全面指挥起重伤害事故的应急救援工作，并向应急办公室汇报事故处置情况。

班长职责：组织、协调本班人员进行先期处置工作。

现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

# 3应急处置

## 3.1报警

发生起重伤害事故后，现场人员立即向现场应急处置小组报警，当现场应急处置小组组长接到报警后立即向应急办公室、应急救援领导小组汇报。

报警和接警时要清楚如下信息：

1、事故的性质、发生的时间、发生的地点；

2、人员伤亡设备损伤情况、初步分析的事故原因；

3、已采取的控制措施及其它应对措措；

4、现场救治所需的专业人员及设备；

报警电话：

公司24小时应急值班电话：0817-8225371。

医疗急救电话：120。

火警电话：119。

## 3.2应急启动

1、当发生起重伤害事故时，最早发现事故的人迅速向现场应急处置小组汇报，同时启动本处置方案。

2、现场处置小组组长接到报告后立即向公司应急办上报事故情况，公司应急救援领导小组得知后，指派人员到现场核实，同时通知各应急专业组进入待命状态，应急救援领导小组根据事故级别确定是否启动公司级应急响应。

3、待公司应急救援指挥人员赶到现场后，应向应急救援指挥人员说明情况并按指挥人员的命令执行。

## 3.3现场应急处置措施

## 3.3.1起重中人员伤害伤亡处置措施

发生起重机械事故后, 为保障伤员的生命,减轻伤员的痛苦,现场人员拨打报警后可以进行如下现场施救：

1、检查呼吸、神志是否清楚，若心跳呼吸停止应立即复苏；

2、若受伤者呼吸短促或微弱，胸部无明显呼吸起伏，应立即给其作口对口人工呼吸，频率为每分钟14~16次；如脉搏微弱，应立即对其进行人工心脏按摩，在心脏部位不断按压、松开，频率为60次每分钟，帮助窒息者恢复心脏跳动；

3、如有出血、立即止血包扎；

4、把伤员搬运到安全地带，搬运时要有多人同时搬运，禁止一人抬腿，另一人抬腋下的搬运方法，尽可能使用担架、门板，防止受伤人员加重伤情；

5、如无能力自救，尽快将受伤人员送往医院或等待医务人员救治；

6、肢体骨折尽快固定伤肢，减少骨折断端对周围组织的进一步损伤，如没有任何物品可做固定器材，可使用伤者侧肢体，躯干与伤肢绑在一起，再送往医院。

## 3.3.2起重设备或其它设备损坏

1、检查起重机械或其它设备伤害情况，制定修复方案，并组织实施。

2、对伤害的起重机械或其它受损设备进行危害辨识和短期及长期的影响评价。

3、对起重机械的结构强度进行测试和评估，及时恢复生产。

# 4 注意事项

## 4.1佩戴防护器具的注意事项

救援人员应佩戴安全帽、防护手套等个人防护器具。

## 4.2使用救援器材的注意事项

救护骨折伤员时，应使用担架，防止发生二次伤害。

## 4.3采取救援对策或措施的注意事项

事故发展趋势不明确时严禁人员进入现场。

## 4.4现场自救互救的注意事项

1、在保证安全的前提下采取有效措施最大限度的抢救受伤人员；

2、救护伤员时，应先问清受伤部位，采用正确方法救护。

## 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

1、应急处理时，首先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2、救援人员防护措施不到位的，严禁参与救援。

## 4.6应急救援结束后的注意事项

1、清点人数，统计伤亡及财产损失情况；

2、确认现场安全情况下方可进入事故现场进行恢复。

## 九、灼烫伤亡事故现场处置方案

# 1 事故风险

生产区域内所有运行或备用中的生产设备、生产厂房等处的动火作业、火灾事故、硫酸或盐酸泄漏均可能发生灼烫伤亡事故。

# 2应急工作职责

## 2.1现场应急处置小组

组  长：事发部门负责人

成  员：事发部门当班员工及兼职安全员

## 2.2职责

组长职责：全面指挥灼烫伤亡事故的应急救援工作，并向应急办公室汇报事故处置情况。

班长职责：组织、协调本班人员进行先期处置工作。

现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

# 3应急处置

## 3.1报警

发生灼烫伤亡事故后，现场人员立即向现场应急处置小组报警，当现场应急处置小组组长接到报警后立即向应急办公室、应急救援领导小组汇报。

报警和接警时要清楚如下信息：

1、事故的性质、发生的时间、发生的地点；

2、人员受伤的程度，典型症状等，受困人情况、人数等；

3、已采取的控制措施及其它应对措措；

4、现场救治所需的专业人员及设备；

报警电话：

公司24小时应急值班电话：0817-8225371。

医疗急救电话：120。

火警电话：119。

## 3.2应急启动

1、当出现灼烫事故时，最早发现事故的人迅速向现场应急处置小组汇报，同时启动本处置方案，根据受伤人员的具体情况实施紧急救治。

2、现场处置小组组长接到报告后立即向公司应急办上报事故情况，公司应急救援领导小组得知后，指派人员到现场核实，同时通知各应急专业组进入待命状态，应急救援领导小组根据事故级别确定是否启动公司级应急响应。

3、待公司应急救援指挥人员赶到现场后，应向应急救援指挥人员说明情况并按指挥人员的命令执行。

## 3.3现场应急处置措施

1、接到灼烫事故发生报告后，救援人员应立即赶赴现场展开救援。现场人员立即关闭有关电源。救援人员赴现场后应了解现场情况及事故伤害程度，稳定现场人员情绪。

2、受伤者自救方法：当衣物着火时应迅速脱去；或就地卧倒打滚压灭、或用各种物体扑盖灭火。切忌站立喊叫或奔跑呼救，以防头面部及呼吸道吸入火焰损伤。

3、当化学物质接触皮肤后（常见的有酸、碱、磷等），受伤后应首先将浸有化学物质的衣服迅速脱去，并用大量清水冲洗，以稀释和清除创面上的化学物质。磷烧伤应迅速脱去染磷的衣服并用大量清水冲洗创面，或将创面浸泡在水中隔绝空气并洗去磷粒。如无大量清水冲洗，可以用多层湿布包扎创面，使磷与空气隔绝防止磷继续燃烧加重损伤。禁用含油质敷料包扎，以免增加磷的溶解和吸收。

4、当气体、固体烫伤时，应迅速离开致伤环境。

5、当触电后应立即切断电源，将伤员转移至通风处，松开衣服。检查发现呼吸停止时，施行口对口人工呼吸；心脏停止跳动时，施行胸外按压，呼吸心脏均停止时，同时进行人工呼吸及胸外按压，并立即向就近的医疗机构求助或直接拨打120急救中心求助。

6、若被热力烧伤后应立即用冷水或冰水湿敷或浸泡伤区，可以减轻烧伤创面深度并有明显止痛效果。在寒冷环境中进行冷疗时须注意伤病员保暖和防冻。

7、对心跳、呼吸骤停应立即进行复苏，人工呼吸，胸部外伤者不能用胸外心脏按压术。

8、灼烫伤亡事故中如果发生人员死亡，则应保护好现场，作好现场人证物证的初步资料的收集，配合相关人员作好死者家属的安抚工作，积极配合公司职能部门或公安部门调查取证，积极配合公司工会等相关部门的善后处理工作。

# 4 注意事项

## 4.1佩戴防护器具的注意事项

1、进入火灾现场应穿防火隔热服等个人防护器具。

2、进入腐蚀品事故现场应穿防酸衣、防酸碱手套、护目镜等。

3、焊工应穿帆布工作服，戴工作帽，上衣不准扎在裤子里。

4、口袋须有遮盖，脚下穿绝缘橡胶鞋，以免焊接时被烧伤。

5、焊工应带绝缘手套，不得湿手作业操作，以免焊接时触电。

## 4.2采取救援对策或措施的注意事项

事故发展趋势不明确时严禁人员进入现场。

## 4.3现场自救互救的注意事项

1、在保证安全的前提下采取有效措施最大限度的抢救受伤人员。

2、当不具备抢险条件时，以最快的速度，选择最近的安全路线撤离危险区。

## 4.4现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

1、应急处理时，首先选用专业人员或经过专门培训的人员。

2、救援人员防护措施不到位的，严禁参与救援。

## 4.5应急救援结束后的注意事项

1、清点人数，统计伤亡及财产损失情况。

2、确认现场安全情况下方可进入事故现场进行恢复。

# 附件

附件1  公司基本情况

附件2  事故风险评估结果

附件3  应急预案体系与衔接关系

附件4  规范化格式文本

附件5  公司应急救援领导机构成员通讯联系表

附件6  外部应急单位名录及联系电话

附件7  应急物资装备的名录或清单

附件8  应急处置卡

附件9  公司总平面布置图

附件10 紧急疏散图

## 附件1公司基本情况介绍

营山县福润给排水有限公司成立于2012年7月，位于营山县一环路北二段73号，法人代表陈飚，注册资金10800万元。经营范围：自来水生产及销售；市政公用工程；给水设施抢修和维护；管材管件销售；水利工程建设和投资；污水处理。

营山县福润给排水有限公司承担了营山县城和附近场镇的自来水供给任务。公司现有在岗职工161人，下设办公室、党群办、人力资源科、小车队、计财科、生技科、安稽科、物供科、安装科、维修队、户表办、项目办、化验室、净水厂、营业所、水表检定站、骆市水站、行政许可股、驻村工作队共19个部门。

## 附件2事故风险评估结果

表F2-1主要危险有害因素辨识结果汇总表

| 序号 | 风险类型 | 作业类型或影响部位 | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 作业现场、办公区 | 人员伤亡、财产损失。 |
| 2 | 容器爆炸 | 反冲泵房 | 人员伤亡、财产损失。 |
| 3 | 淹溺 | 临水作业 | 人员伤亡 |
| 4 | 机械伤害 | 机械设备运行 | 人员伤亡、财产损失 |
| 5 | 触电 | 带电设备运行、配电设施等 | 人员伤亡 |
| 6 | 高处坠落 | 高于2m以上的作业 | 人员伤亡 |
| 7 | 坍塌 | 脚手架、货架 | 人员伤亡 |
| 8 | 起重伤害 | 吊装设备的安拆以及吊装作业现场 | 人员伤亡、设备损坏 |
| 9 | 物体打击 | 检维修作业过程 | 人员伤亡 |
| 10 | 中毒和窒息 | 受限空间作业 | 人员伤亡 |
| 11 | 其他伤害 | 产生噪声、振动作业场所、高温天气、划伤等 | 人员伤亡 |

表F2-2安全风险管控清单

| 序号 | 作业活动名称 | 事故类型 | 风险级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制设备操作 | 触电、其他伤害 | 四级 |
| 2 | 吊运作业 （吊装作业） | 触电、起重伤害、物体打击、其他伤害 | 三级 |
| 3 | 危险化学品接卸作业 | 车辆伤害、化学灼伤、其他伤害 | 四级 |
| 4 | 二氧化氯发生器操作 | 火灾、触电、化学灼伤、其他伤害 | 四级 |
| 5 | 加药作业 | 化学灼伤、机械伤害、其他伤害 | 四级 |
| 6 | 巡检作业 | 其他伤害 | 四级 |
| 7 | 脱泥作业 | 触电、淹溺、其他伤害 | 四级 |
| 8 | 变配电作业 | 火灾、触电、其他伤害 | 三级 |
| 10 | 日常巡检、维护作业 | 触电、其他伤害 | 四级 |
| 11 | 检维修作业 | 火灾、触电、机械伤害、物体打击、其他伤害 | 四级 |
| 12 | 受限空间作业 | 火灾、中毒和窒息、其他伤害 | 二级 |
| 13 | 临时用电作业 | 火灾、触电、其他伤害 | 四级 |
| 14 | 高处作业 | 高处坠落、坍塌、物体打击、触电、机械伤害、其他伤害 | 三级 |
| 15 | 采样作业 | 高处坠落、中毒、其他伤害 | 四级 |
| 16 | 化验作业分析 | 中毒和窒息、灼烫、触电、火灾、机械伤害、其他伤害 | 四级 |
| 17 | 收费系统设备操作 | 其他伤害 | 四级 |
| 18 | 水表检定 | 触电、物体打击、其他伤害 | 四级 |
| 19 | 安装作业 | 物体打击、机械伤害、其他伤害 | 四级 |
| 20 | 材料搬运 | 物体打击、其他伤害 | 四级 |
| 21 | 搅拌机 | 火灾、触电、机械伤害、其他伤害 | 四级 |
| 22 | 电动单梁起重机 | 触电、起重伤害、其他伤害 | 四级 |
| 23 | 硫酸罐 | 化学灼伤、其他伤害 | 三级 |
| 24 | 硫酸泵 | 火灾、触电、机械伤害、化学灼伤、其他伤害 | 四级 |
| 25 | 次氯酸罐 | 化学灼伤、其他伤害 | 三级 |
| 26 | 次氯酸泵 | 火灾、触电、机械伤害、化学灼伤、其他伤害 | 四级 |
| 27 | 二氧化氯发生器 | 火灾、触电、灼烫、中毒、其他伤害 | 四级 |
| 28 | 空压机 | 触电、灼烫、压力容器爆炸、火灾、其他伤害 | 三级 |
| 29 | 压力容器 | 容器爆炸、其他伤害 | 三级 |
| 30 | 脱泥机 | 触电、其他伤害 | 四级 |
| 31 | 高低压配电柜 | 火灾、触电、其他伤害 | 三级 |
| 32 | 水泵 | 火灾、触电、机械伤害、其他伤害 | 四级 |
| 33 | 高低压电机 | 触电、火灾、其他伤害 | 四级 |
| 34 | 气压阀 | 其他伤害 | 四级 |
| 35 | 变压器 | 火灾、其他爆炸、触电 | 三级 |
| 36 | 电梯 | 触电、高处坠落、其他伤害 | 四级 |
| 37 | 排泥阀 | 其他伤害 | 四级 |
| 38 | 实验设备（用电） | 火灾、触电、灼烫、其他伤害 | 四级 |
| 39 | 危险化学品暂存点 | 火灾、中毒、化学灼伤、灼烫、其他伤害 | 三级 |
| 40 | 盐酸罐 | 化学灼伤、其他伤害 | 三级 |
| 41 | 盐酸泵 | 火灾、触电、机械伤害、化学灼伤、其他伤害 | 四级 |

## 附件3应急预案体系与衔接关系

## F3.1 应急预案体系

1、综合应急预案

营山县福润给排水有限公司生产安全事故应急预案体系包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

综合应急预案是应急预案的总纲，为各专项应急预案和现场处置方案提供指导原则，是营山县福润给排水有限公司应对生产安全事故的规范性文件。

2、专项应急预案

专项应急预案主要针对营山县福润给排水有限公司可能发生的具体事故类别或风险，着重解决特定事故的应急响应程序和应急处置措施，是综合应急预案的支持性文件。

3、现场处置方案

现场处置方案主要针对特定的具体场所、设备设施、岗位，在详细分析现场风险和危险源的基础上，对典型的事故类型，制定简明扼要、明确具体，具有很强的针对性、指导性和可操作性的现场处置方案，是综合应急预案和专项应急预案的支持性文件。

生产安全事故应急预案体系的构成如表F3.1-1所示。

表F3.1-1生产安全事故应急预案体系构成

| 综 合 应 急 预 案 （1个） | 专项应急预案（7个） | 火灾事故专项应急预案 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 危险化学品泄漏专项应急预案 |
|  |  | 受限空间作业专项应急预案 |
|  |  | 特种设备事故专项应急预案 |
|  |  | 自然灾害专项应急预案 |
|  |  | 供水中断专项应急预案 |
|  |  | 输（供）水管网专项应急预案 |
|  | 现场处置方案（9个） | 火灾事故处置方案 |
|  |  | 高处坠落伤亡事故处置方案 |
|  |  | 机械伤害伤亡事故处置方案 |
|  |  | 物体打击伤亡事故处置方案 |
|  |  | 触电伤亡事故处置方案 |
|  |  | 受限作业事故处置方案 |
|  |  | 淹溺事故处置方案 |
|  |  | 起重伤害事故处置方案 |
|  |  | 灼烫伤亡事故现场处置方案 |

## F3.2 应急预案衔接关系图

营山县政府部门相关应急预案

生产安全事故应急预案(公司级)

现场处置方案

说明：发生安全事故后，立即启动本公司应急救援预案，应及时准确地通过应急救援通信联络系统报告营山县人民政府等部门。此外，还应根据安全事故的性质和事态发展趋势，向当地有关部门报告，以取得必要的外部援助。

## 附件4  规范化格式文本

- 规范化格式文本

- 表F4.1  应急接警记录表

| 报警部门（人） |  | 报警时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接警部门（人） |  | 事故（事件）性质 |  |
| 事故（事件）发生地点 |  |  |  |
| 事故（事件）简要描述 |  |  |  |
| 人员伤亡情况 |  |  |  |
| 现场处理措施 |  |  |  |
| 应急处理意见 |  |  |  |

- 表F4.2 应急事故（事件）快报

- 单位：                                                 填报日期：    年   月   日

| - 简题： |  |
| --- | --- |
| - 时间： |  |
| - 设备或人员情况 |  |
| - 基 本 状 况 | - 损坏或伤亡情况简介 |
| - 事前运行方式： |  |
| - 事故（事件）经过： |  |
| - 处理情况： |  |
| - 原因分析： |  |
| - 防范措施： |  |

## 附件5 公司应急救援领导机构成员通讯联系表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 应急救援小组及职位 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈飚 | 党委书记、经理 | 组长 | 13778193060 |
| 2 | 鲜勇 | 副经理 | 副组长(应急办主任 ) | 13990853357 |
| 3 | 李冉旭 | 党委书记、工会主席 | 副组长 | 13989199633 |
| 4 | 李强 | 副经理 | 副组长 | 13980316117 |
| 5 | 肖勇 | 副经理 | 副组长 | 18081578991 |
| 6 | 冯涛 | 副经理 | 副组长 | 13909077008 |
| 7 | 文延军 | 纪委书记 | 副组长 | 13708277962 |
| 8 | 李静 | 机关党委书记 | 副组长 | 18280802277 |
| 9 | 廖伟 | 办公室主任 | 成员 | 15881746868 |
| 10 | 段茜君 | 党群办主任 | 成员 | 13708277858 |
| 11 | 杨林明 | 安稽科科长 | 成员 | 13551916030 |
| 12 | 肖建辉 | 小车队队长 | 成员 | 13890829982 |
| 13 | 李宗举 | 维修队队长 | 成员 | 18781763346 |
| 14 | 张清华 | 净水厂厂长 | 成员 | 15882683638 |
| 15 | 母华利 | 骆市供水站副站长 | 成员 | 13778193286 |
| 16 | 杨勇 | 户表办主任 | 成员 | 13990790825 |
| 17 | 邓劲 | 监审科科长 | 成员 | 15983787111 |
| 18 | 肖坤民 | 生技科科长 | 成员 | 18780719222 |
| 19 | 李继 | 安装科科长 | 成员 | 13568610659 |
| 20 | 王亚辉 | 物供科科长 | 成员 | 13980309689 |
| 21 | 李雪琴 | 人力资源科科长 | 成员 | 13890886258 |
| 22 | 陈蓉 | 化验室主任 | 成员 | 13890797687 |
| 23 | 唐春 | 营业所主任 | 成员 | 15228145777 |
| 24 | 黄福生 | 检定站站长 | 成员 | 13550585131 |
| 25 | 管艳 | 行政许可股股长 | 成员 | 13550589658 |
| 26 | 邱小波 | 驻村工作队队长 | 成员 | 13980309233 |

## 附件6 外部应急单位名录及联系电话

| 序号 | 救护组织 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公 安 | 110 |
| 2 | 火 警 | 119 |
| 3 | 急救中心 | 120 |
| 4 | 交通事故告警 | 122 |
| 5 | 天气预报 | 121 |
| 6 | 环境保护举报电话 | 12369 |
| 7 | 国家医疗中心 | 010-63131122 |
| 8 | 国家化学事故应急咨询 | 0532-3889090/3889191 |
| 9 | 四川省疾病预防控制中心 | 028-85580303 |
| 10 | 南充市政府办公室 | 0817-2225116 |
| 11 | 南充市人民政府应急管理办公室 | 0817-2666601 |
| 12 | 南充市公安局 | 0817-2803000 |
| 13 | 南充市公安消防支队 | 0817-2609530 |
| 14 | 南充市生态环境局 | 0817-2666355 |
| 15 | 营山县应急管理局 | 0817-8221323 |
| 16 | 营山县生态环境局 | 0817-5050507 |
| 17 | 营山县消防救援大队 | 0817-8515119 |
| 18 | 营山县人民医院 | 0817-8221764 |
| 19 | 营山县中医院 | 0817-8317120 |
| 20 | 朗池街道办事处 | 0817-8221182 |
| 21 | 朗池派出所 | 0817-8221434 |

## 附件7应急物资装备的名录或清单

| 物质类型 | 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 状况 | 备 注 | 保管人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、主要消防安全设施工、器具配备情况 | 1 | 推车式干粉灭火器 | MFZ/ABC35 | 1台 | 良好 |  | 张清华 |
|  | 2 | ABC干粉灭火器 | 2KG/4KG | 120具 | 良好 |  | 各科室 |
|  | 3 | 灭火毯 | / | 1床 | 良好 |  | 杨林明 |
|  | 4 | 消防沙 | / | 2m3 | 良好 |  |  |
|  | 5 | 消防铲 | / | 3把 | 良好 |  |  |
|  | 6 | 消防桶 | / | 3个 | 良好 | 沙池 |  |
|  | 7 | 防爆手电筒 | / | 7只 | 良好 | 消防器材柜 | 张清华 |
|  | 8 | 消防帽 | / | 6只 | 良好 | 消防器材柜 |  |
|  | 9 | 消防服 | / | 6套 | 良好 | 消防器材柜 |  |
|  | 10 | 消防鞋 | / | 7双 | 良好 | 消防器材柜 |  |
|  | 11 | 消防水带 | / | 20条 | 良好 | 消防器材柜 | 杨林明 |
|  | 12 | 消防斧 | / | 3把 | 良好 | 消防器材柜 |  |
|  | 13 | 二氧化碳灭火器 | / | 20具 | 良好 | 配电房 | 张清华 |
|  | 14 | 过滤式消防自救器 | / | 4具 | 良好 | 消防器材柜 |  |
| 2、员工劳保用品 | 15 | 防静电工作服 | / | 4套 | 良好 | 每人一套 | 张清华 |
|  | 16 | 绝缘手套 | / | 6双 | 良好 | 配电房 | 张清华 |
|  | 17 | 绝缘靴 | / | 4双 | 良好 | 配电房 | 张清华 |
|  | 18 | 防滑鞋 | / | 10双 | 良好 | 配置 | 张清华 |
| 3、医药急救箱物品清单 | 19 | 镊子 | / | 2个 | 良好 | 医药急救箱 | 人力 资源科 |
|  | 20 | 体温计 | / | 2支 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 21 | 网纱布 | / | 3包 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 22 | 胶布 | / | 5卷 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 23 | 三角巾 | / | 2包 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 24 | 退烧贴 | / | 2片 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 25 | 冰袋 | / | 2个 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 26 | 急救毯 | / | 2包 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 27 | 暖宝宝 | / | 2个 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 28 | 剪刀 | / | 2把 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 29 | 碘伏片 | / | 5片 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 30 | 别针 | / | 5个 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 31 | 酒精片 | / | 10片 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 32 | PBT绷带 | / | 8个 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 33 | 口罩 | / | 10个 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 34 | 创口贴 | / | 10片 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 35 | 碘伏棉签 | / | 20个 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 36 | 棉签 | / | 20个 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 37 | 烧伤软膏 | / | 3盒 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 38 | 大号止血贴 | / | 10个 | 良好 | 医药急救箱 |  |
|  | 39 | 急救手册 | / | 10份 | 良好 | 医药急救箱 |  |

## 附件8 应急处置卡

触电伤亡应急处置卡

| 一、事故情况介绍 |  |
| --- | --- |
| 电气操作、检修，电动工器具的使用不当造成人身伤亡 |  |
| 二、危险性分析 |  |
| 工作人员在作业过程中未按规章制度执行均易发生触电伤害，触电人体被电流伤害，所造成人体伤害的情况，按其性质的不同可分为电击和电伤两类。 1.电击是指电流流过人体内部器官(例如心、肺和大脑等)所造成的内伤，破坏了人体的心肺部以及神经系统的正常工作，甚至危及人的生命。触电死亡事故多数是由电击所致。电击伤人的程度，要根据流过人体电流的大小、通电时间的长短、电流的途径与频率以及触电者本身的情况而决定。电流通过心脏与大脑时最危险，通电时间愈长，危险性愈大。 2.电伤也叫电灼，是指由电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。电伤常发生在人体的外部，例如电弧的灼伤、电流通过人体的某一局部使该局部受伤，在肌体上留下伤痕、通电金属在大电流下熔化飞溅而使皮肤遭受伤害等。 |  |
| 三、现场应急处置措施 |  |
| 1.现场人员发现发生触电事故后，应立即向受伤人员所在部门领导报警，并开展现场处置。 2.发生触电人身伤亡事故后, 为了解救触电人，现场人员可即行断开有关设备的电源，或迅速采用干竹竿、干木棍，木椅（凳）等绝缘器具使触电者脱离电源，为保障伤员的生命,减轻伤员的痛苦,现场人员报警后可以进行现场施救。 3.触电者未失去知觉时，应安放在空气流通处安静休息； 4.触电者失去知觉时，但呼吸及脉搏均未停止时，应安放在平地通风处，解开衣裤使其呼吸不受阻碍，同时用毛巾摩擦全身，使之发热； 5.触电者失去知觉呼吸困难，应立即进行人工呼吸，切不可向触电者注射强心剂或泼冷水； 6.如触电者呼吸及心脏跳动均已停止时，将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人工呼吸或同时进行体外心脏按压； 7.急救时触电者的头部应尽量后仰，鼻孔朝天，使舌根不阻碍气流，便于吹气急救； 8.待救援人员赶到后应尽快将受伤人员送往医院救治。 |  |
| 四、注意事项 | 五、报警联络电话 |
| 1.使用经预防性试验合格的绝缘鞋、绝缘手套。 2.在挑开带电线路时应使用干竹竿、干木棍，木椅（凳）等绝缘器具使触电者脱离电源。 3.在未脱离电源时，切不可用手去拉触电者； 4.如伤者在不易救援的地方，要有可靠的防护措施之后才能接近进行救援，避免救援者发生事故； 5.在抢救过程中，援救人员应在保障自身安全情况下开展援救。 6.援救过程中在相关设备电源还未断开前应加强现场安全警戒，防止他人再次发生人身触电事故。 | 应急办公室值班电话：8225371 生技科：8220046 安稽科：8222031 维修队：8221527 安装队：8237688 火警电话：119 急救电话：120 |

高处坠落伤亡应急处置卡

| 一、事故情况介绍 |  |
| --- | --- |
| 工作人员从基准面2米及以上发生人身坠落不安全事件，造成人身轻伤及以上坠落事故。 |  |
| 二、危险性分析 |  |
| 1.危险性分析 凡在基准面2米以上（含2米）以上进行作业时, 高处坠落事故就有可能发生。 2.事故发生的区域、地点或装置名称 （1）高处坠落易发生在吊物孔、楼梯口、电梯口、预留洞口、出入口（通道口），尚未安装栏杆的阳台周边，无防护栏高处过道，其他没有防护临边，脚手架的拆装，塔吊的安装与拆卸等处。 （2）没有经过检查的搭建物，玻璃棚天窗、凉棚石棉瓦屋面，屋檐口等处。 （3）深沟坑（-2米）作业边，高处管道抢修、检修的地方。 （4）利用梯子的登高作业的地方。 （5）边坡、陡崖等地方。 3.危害程度 高处坠落事故发生后,坠落人员通常有多个系统或多个器官的损伤，严重者当场死亡。高处坠落人员除有直接或间接受伤器官表现外，尚可有昏迷、呼吸窘迫、面色苍白和表情淡漠等症状，可导致胸、腹腔内脏组织器官发生广泛的损伤。高处坠落时，足或臀部先着地，外力沿脊柱传导到颅脑而致伤；由高处仰面跌下时，背或腰部受冲击，可引起腰椎韧带撕裂，椎体裂开或椎弓根骨折，易引起脊髓损伤。如果发生脑干损伤时，常有较重的意识障碍、光反射消失等症状，也可有严重合并症的出现。 |  |
| 三、现场应急处置措施 |  |
| 1.发生高处坠落事故后,发现事故人员立即拨打急救电话、向部门领导汇报后可以进行现场施救。 2.施救前要先了解事故现场情况，若在带电区域，先切断电源；若在高处，注意防高处坠落措施。 3.检查呼吸、神志是否清楚，若心跳呼吸停止应立即复苏。 4.若受伤者呼吸短促或微弱，胸部无明显呼吸起伏，应立即给其作口对口人工呼吸，频率为每分钟14~16次；如脉搏微弱，应立即对其进行人工心脏按摩，在心脏部位不断按压、松开，频率为60次每分钟，帮助窒息者恢复心脏跳动。 5.如有出血、立即止血包扎。 6.把伤员搬运到安全地带，搬运时要有多人同时搬运，禁止一人抬腿，另一人抬腋下的搬运方法，尽可能使用担架、门板，防止受伤人员加重伤情。 7.如无能力自救，尽快将受伤人员采取（4）方法，送往医院或等待医务人员救治。 8.肢体骨折尽快固定伤肢，减少骨折断端对周围组织的进一步损伤，如没有任何物品可做固定器材，可使用伤者侧肢体，躯干与伤肢绑在一起，再送往医院。 |  |
| 四、注意事项 | 五、报警联络电话 |
| 1.施救前，注意事故现场情况，确保救助者自身的安全。若在带电区域，先切断电源；若在高处，做好防坠落措施。 2.发现高处坠落事故后，要第一时间拨打急救电话，如实向部门领导汇报。 3.掌握一定急救知识，切记盲目施救，加重伤员伤情。 4.注意保护好事故现场。 | 应急办公室值班电话：8225371 生技科：8220046 安稽科：8222031 维修队：8221527 安装队：8237688 火警电话：119 急救电话：120 |

受限空间作业事故应急处置卡

| 一、事故情况介绍 |  |
| --- | --- |
| 受限空间作业时易发生人员中毒窒息伤亡事故。 |  |
| 二、危险性分析 |  |
| 1.公司净化水及污水处理站、事故池、阀井等都属于有限空间，当作业人员进入有限空间进行清理或是处置时，由于自然通风不良，出入口较为狭窄，长时间作业，易导致作业人员缺氧、中毒，呼吸困难，甚至昏迷等。 2.当进入盐酸、硫酸储罐内部进行检维修时，若未严格执行受限空间管理制度，未落实负责人、监护人、作业人员的安全职责，未进行有效的安全隔绝、严格清洗或置换、采取有效通风、采取个体防护措施等情况下容易发生窒息有限空间作业事故情况。 |  |
| 三、现场应急处置措施 |  |
| 1.抢险救援： (1)现场的监护人员、负责人员一旦发现有限空间作业的人员有出现昏迷、中毒等症状时，应立即报告部门负责人、应急办公室。 (2)当应急救援人员到达事故现场后，现场应急总指挥和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。 (3)抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品，以防止抢险救援人员受到伤害。 (4)使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。 (5)加强通风换气等相应的措施，确保整个救援期间处于安全受控状态。 (6)如发现有限空间有人员中毒、昏迷，应用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸部位。 (7)抢险过程中，抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。 2.伤员现场救护： (1)中毒急救 ①呼吸道中毒时，应迅速离开现场，到新鲜空气流通的地方。 ②经皮肤吸中毒者，必须用大量清洁自来水洗涤。 ③眼、耳、鼻、咽喉粘损害，引起各种刺激症状者，须分别轻重，先用清水冲洗，然后由医生处理。 (2)缺氧窒息急救 ①迅速撤离现场，将窒息者移到通风处新鲜空气。 ②视情况对窒息者供氧，或进行人工呼吸等，必要时严重者速送医院处理。 |  |
| 注意事项 | 报警联络电话 |
| - 严格落实受限空间作业审批管理； - 进入受限空间作业时，进行气体检测； - 施救人员必须正确佩戴相关防护用品，方可救人。 | 应急办公室值班电话：8225371 安稽科：8222031 急救电话：120 |

机械伤害伤亡应急处置卡

| 一、事故情况介绍 |  |
| --- | --- |
| 1.挤压。如压力机的冲头下落时，对手部造成挤压伤害;人手也可能在螺旋输送机、塑料注射成型机中受到挤压伤害。 2.咬入(咬合)。典型的咬入点是啮合的齿轮、传送带与带轮、链与链轮、两个相反方向转动的轧辊。 3.碰撞和撞击。典型例子是人受到运动着的刨床部件的碰撞;另一种是飞来物撞击造成的伤害。 4.剪切。这种事故常发生在剪板机、切纸机上。 5.卡住或缠住。运动部件上的凸出物、皮带接头、车床的转轴、加工件等都能将人的手套、衣袖、头发、辫子甚至工作服口袋中擦拭机械用的棉纱缠住而使人造成严重伤害。 一种机械可能同时存在几种危险，即可同时造成几种形式的伤害。 |  |
| 二、危险性分析 |  |
| 机械伤害伤亡事故是施工、检修作业时常见事故，生产中使用大量的机械，如加工机械、检修机械、起重机械、厂内运输机械等。作业人员在操作机械过程中，因机械故障或操作人员的不规范操作行为等原因造成的伤害事故。特别是作业人员在检修、检查或操作过程中忽视安全措施的行为，工作人员的安全意识不强等原因造成。 |  |
| 三、现场应急处置措施 |  |
| 1.发现机械伤亡事故后，必须立即停止运行的机械设备，向现场负责人汇报，现场负责人立即到现场查看情况并报告部门负责人、应急办公室，现场负责人组织抢救，最大限度的减少人员伤亡和财产损失。如遇事态严重，难以控制和处理，应立即请求社会专业资源（119）急救电话提供支援和救助，若受伤人员伤势较重或应立即拨打120。 2.在外部医护人员到达前，现场应就地展开急救， （1）如创伤出血者迅速包扎止血；对有骨折或出血的受伤人员，做相应的包扎，固定处理。 （2）发生断指立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内，将断指与伤者立即送往医院。 （3）肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除拨打报警。 （4） 受伤人员呼吸、心跳停止，立即进行心脏按摩和人工呼吸。 （5）发生头皮撕裂时及时对伤者采取止血、止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗受伤部位，涂红汞后用消毒大纱布、消毒棉紧紧包扎，压迫止血；使用抗菌素，注射抗破伤风血清，预防感染；立即送医院进行治疗。 （6）对心跳、呼吸骤停应立即进行复苏，人工呼吸，胸部外伤者不能用胸外心脏按压术。 |  |
| 四、注意事项 | 五、报警联络电话 |
| 1.必须坚持救人第一原则，当现场遇有人员受到威胁时，首要任务是抢救人员。 2.应注意保护事故现场，对相关信息和证据进行收集整理，做好事故调查工作。 3.要注意自我保护，在救助行动中，抢救机械设备和救助伤员都要严格执行安全操作规程，确保抢救行动过程中的人身和财产安全。 | 应急办公室值班电话：8225371 安稽科：8222031 办公室：8225371 生技科：8220046 急救电话：120 |

起重伤害事故应急处置卡

| 一、事故情况介绍 |  |
| --- | --- |
| 事故类型：碰撞挤压事故、起重作业高处坠落事故、吊具或吊物坠落事故、触电事故、起重机倾翻、折断、倒塌事故。 |  |
| 二、危险性分析 |  |
| 起重机伤害事故主要有挤压、高处坠落、吊物坠落、倒塌、折断、倾覆、触电、撞击等。每一种事故都与其环境有关，有人为造成的，也有设备缺陷造成的，或人和设备双重因素造成的。起重机械故障后如果处置不及时、不正确，可能导致起重机械失控，起吊物坠落，造成起吊物及周围设备损坏报废、起重机械损坏、人身伤亡。 |  |
| 三、现场应急处置措施 |  |
| 1.故障发现人员应立即发出警报，警示地面人员进行避险；起重伤害事故发生后，现场工作人员应立即向现场负责人、部门领导汇报。 2.起重机械发生溜钩一般是由于制动机构故障，若电动机可正常起升，操作人员应采取适宜方法操作吊钩不断起升并移至安全地带后，控制吊钩及吊物缓慢放下。 3.切断设备电源，仔细检查故障设备情况，进行现场先期处理，如切转移或阻挡坠落的物料伤人、受威胁人员的撤离、现场隔离等。 4.如果发生人员高处坠落，根据现场人员状况和数量，警戒和隔离适当区域，同时应注意保证紧急救援的通道畅通，避免坠落伤害继续扩大和围观人员妨碍现场救援工作。在采取必要的防护措施下，现场指挥人员根据人员坠落情况，指挥抢险组人员，用相应的工具、设备和手段，尽快抢救出坠落的伤员。 5.如果发生突然停电等情况使司机或作业人员被困高空，抢险救灾组抢险人员迅速调集液压升降平台等设备或经由高空通道抵达被困人员位置，帮助被困人员脱离危险区域。如有人员受伤，可视具体情况，用安全绳吊放或其他方法转移伤员。 6.如果未引发起吊物坠落，可使用倒链（起重量必须大于起吊物重量）或用撬棍人工释放抱闸的方法把起吊物安全放至地面。在放置过程中动作应缓慢，认真观察设备异常情况并疏散周围人员。起吊物放置地面后做好稳固，防止发生倾覆。 7.如果起吊物发生坠落，用倒链或垫块进行稳固，防止起吊物发生倾覆伤及周围设备及人员。 8.组织技术及安全人员迅速查明故障部位及原因，维修人员进行故障排除并做好维修记录，以作 为今后修订处置方案的依据。 9.故障排除后必须故障排除后必须先行空载试验，再使用专用配重块进行试吊，合格后方可继续使用。 |  |
| 四、注意事项 | 五、报警联络电话 |
| 1.应急救援人员在进行现场前，要积极采取防范措施，做好自我防护，确认周围环境安全，防止发生次生事故。 2.排除故障时，起重机械下方必须设置警戒线以防止发生起重机坠落事故，并做好维修记录，以作为今后修订处置方案的依据。 3.高空、地面抢险人员应统一指挥，协调行动，根据情况地面可设防止被困人员及施救人员高空坠落的保护措施（充气减震垫、防护网等）。 | 应急办公室值班电话：8225371 安稽科：8222031 办公室：8225371 生技科：8220046 急救电话：120 |

物体打击伤亡事故应急处置卡

| 一、事故情况介绍 |  |
| --- | --- |
| 物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤害事故。物体打击事故发生的范围比较广泛，极易造成人员伤亡的严重后果。 |  |
| 二、危险性分析 |  |
| 物体打击是施工、检修作业时常见事故，特别在作业人员、施工机具、起吊作业、大修交叉作业时常有出现，受伤人员的救助必须分秒必争，立即采取止血及其他救护措施，并尽可能使伤者保持清醒，同时尽早地与当地医疗部门联系，以保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，最大限度地减轻事故所带来的伤害和损失。 |  |
| 三、现场应急处置措施 |  |
| 1.发生物体打击事故后, 为保障伤员的生命,减轻伤员的痛苦, 现场人员应立即向受伤人员所在部门领导汇报，现场人员在汇报后可以进行现场施救: 2.受伤人员伤势较轻，创伤处用消毒纱布或干净的棉布覆盖； 3.对有骨折或出血的受伤人员，做相应的包扎，固定处理，搬运伤员时应以不压迫创伤面和不引起呼吸困难为原则； 4.对心跳、呼吸骤停应立即进行复苏，人工呼吸，胸部外伤者不能用胸外心脏按压术； 5.若受伤者呼吸短促或微弱，胸部无明显呼吸起伏，应立即给其作口对口人工呼吸，频率为每分钟14~16次；如脉搏微弱，应立即对其进行人工心脏按摩，在心脏部位不断按压、松开，频率为60次每分钟，帮助窒息者恢复心脏跳动； 6.如有出血、立即止血包扎； 7.抢救受伤较重的伤员，在抢救的同时，及时拨打急救中心120电话，由医务人员救治伤员； 8.肢体骨折应尽快固定伤肢，减少骨折断端对周围组织的进一步损伤，如没有任何物品可做固定器材，可使用伤者侧肢体，躯干与伤肢绑在一起，再送往医院。 9.如无能力自救，尽快将受伤人员送往医院救治。 |  |
| 四、注意事项 | 五、报警联络电话 |
| 1.若物体打击事故发生在生产或施工现场,进入现场的施救人员必须戴安全帽； 2.现场施救时要将伤员移至安全的地方； 3.现场施救要正确及时，严防造成伤员伤事扩大； 4.联系医疗单位救治时必须以就近为原则； 5.如伤者在不易救援的地方时，要有可靠的防护措施之后才能接近进行救援，避免救援者发生事故； 6.现场保卫组应保护好事故现场，设置警示标志，防止无关人员进入事故现场破坏事故现场，以便有关部门人员进行事故调查。 7.抢险过程中，由于厂区移动通信信号欠佳，救援人员应尽量使用领用的对讲机或现地固定电话；在有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。 | 应急办公室值班电话： 8225371 安稽科：8222031 办公室：8225371 生技科：8220046 急救电话：120 |

灼烫伤亡事故应急处置卡

| 一、事故情况介绍 |  |
| --- | --- |
| 事故情况1：（化学灼伤）工作人员眼睛或者皮肤被酸碱溅入，导致灼伤。 事故情况2：（烫伤）工作时由于工作人员接触火焰、蒸汽、高温管道或高温物体，导致皮肤烫伤。 事故情况3：（电灼伤）工作人员接触带电体会直接发生触电，或者靠近短路点、接地点导致被电弧灼伤。 |  |
| 二、危险性分析 |  |
| 灼伤的程度由温度的高低、作用时间的长短而不同。局部的变化可分为四度。第一度：因血管麻痹而充血。第二度：形成充满血清的烧伤水疱。第三度：组织坏死。第四度：组织的炭化。烧伤时可见血液中的乳酸量增加，动静脉血的pH值降低，随着组织毛细血管功能障碍的加重缺氧血也增重。临床经验证明，烧伤达全身表面积的三分之一以上时则可有生命危险。 |  |
| 三、现场应急处置措施 |  |
| 1.任何人发现发生灼烫伤事故后，应立即向受伤人员所在部门领导报警。同时并使被灼烫伤者迅速脱离致伤源，并进行必要的紧急救治。 2.受伤者自救方法：当衣物着火时应迅速脱去；或就地卧倒打滚压灭、或用各种物体扑盖灭火。切忌站立喊叫或奔跑呼救，以防头面部及呼吸道吸入火焰损伤。 3.当化学物质接触皮肤后（常见的有酸、碱、磷等），受伤后应首先将浸有化学物质的衣服迅速脱去，并用大量水冲洗，以达到稀释和清除创面上的化学物质。磷烧伤应迅速脱去染磷的衣服并用大量水冲洗创面，或将创面浸泡在水中隔绝空气并洗去磷粒。如无大量水冲洗，可以用多层湿布包扎创面，使磷与空气隔绝防止磷继续燃烧加重损伤。禁用含油质敷料包扎，以免增加磷的溶解和吸收。 4.当气体、固体烫伤时，应迅速离开致伤环境。 5.若被热力烧伤后应立即用冷水或冰水湿敷或浸泡伤区，可以减轻烧伤创面深度并有明显止痛效果。在寒冷环境中进行冷疗时须注意伤病员保暖和防冻。 6.遇点灼伤时，对心跳、呼吸骤停应立即进行复苏，人工呼吸，胸部外伤者不能用胸外心脏按压术。 7.灼烫伤亡事故中如果发生人员死亡，则应保护好现场，作好现场人证物证的初步资料的收集，配合相关人员作好死者家属的安抚工作，积极配合公司职能部门或公安部门调查取证，积极配合公司工会等相关部门的善后处理工作。 |  |
| 四、注意事项 | 五、报警联络电话 |
| 1.正确安全佩戴防护用具； 2.严格遵守操作规程； 3.严格监督与管理，做好人员培训，现场做好相关安全警示提示标识； 4.进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改。 | 应急办公室值班电话： 8222031 安稽科：8222031 办公室：8225371 生技科：8220046 急救电话：120 |

火灾事故应急处置卡

| 一、事故情况介绍 |  |
| --- | --- |
| 火灾可危及人身安全，使人伤残或死亡，同时也可导致设备损坏或报废。 |  |
| 二、危险性分析 |  |
| 电气设备火灾:电工正常作业未按操作规程规定进行，检维修作业未断电，引起火灾;非电工人员进行违章操作引起火灾;电气设备以及线路老化未进行及时保养，漏电引起火灾;电气设备遭雷击引起火灾。 可燃、易燃化学品废弃包装物，可燃化学品沾染物，纸板等可燃包装材料处置不当，遇火源、高温等均可能着火引起火灾。 |  |
| 三、现场应急处置措施 |  |
| 1.任何人发现发生火灾事故后，应立即向所在部门领导报警。 2.电气设备着火时，现场人员应立即切断设备电源，在确保人身安全的情况下使用消防器材进行灭火。 3.在火灾现场周围划定警戒区，防止无关人员进入，维护现场秩序，组织疏散人员。 4.火灾不能控制时应迅速撤离至安全地带。 5.火灾扑灭后，抢险救援组修复损毁的电气设备设施，清理现场，消除事故隐患。 |  |
| 四、注意事项 | 五、报警联络电话 |
| 1.正确佩戴安全防护用具； 2.注意观察风向、地形、预防中毒。 | 应急办公室值班电话：8222031 安稽科：8222031 办公室：8225371 生技科：8220046 急救电话：120 |

硫酸、盐酸泄漏事故应急处置卡

| 一、事故情况介绍 |  |
| --- | --- |
| 硫酸、盐酸具有腐蚀性，泄漏后易发生人员伤亡、设备腐蚀、环境污染事故。 |  |
| 二、危险性分析 |  |
| 1.造成人员伤亡：硫酸、盐酸是一种腐蚀性极强的危险化学品，可经过人体的呼吸道、消化道及皮肤被迅速吸收，对人的皮肤、黏膜有刺激和腐蚀作用。进入人体后，主要使组织脱水，蛋白质凝固，可造成局部坏死，严重时则会夺去人的生命。人吸人酸雾后可引起明显的上呼吸道刺激症状及支气管炎，重者可迅速发生化学性肺炎或肺水肿。如吸人高浓度酸零时则可弓起喉疼挛和水肿而致人室息，并伴有结膜炎和咽炎。 2.腐蚀设备设施：当硫酸、盐酸容器或储罐发生泄漏，流经之处接触到的机器、设备、设施等造成严重腐蚀，有的会造成致命的损坏并无法修复。 3.污染环境：硫酸、盐酸的酸性和强腐蚀性能对环境造成严重污染。 |  |
| 三、现场应急处置措施 |  |
| 1.任何人发现发生硫酸、盐酸泄漏事故后，应立即向所在部门领导报警。 2.根据泄漏事故现场时确定警戒范围，设立警戒标志，防止无关人员进入，维护现场秩序，组织疏散人员。 3. 若输送硫酸、盐酸的管道、储罐发生泄漏，可采取关闭管道阀门，断绝泄漏源的措施制止泄漏。 4．对泄漏硫酸、盐酸进行稀释时，要选用喷雾水流，不能对泄漏硫酸、盐酸或泄漏点直接喷水。在稀释或冲洗泄漏硫酸、盐酸时,要控制稀释或冲洗水液流散对环境的污染,一般应围堵或挖坑收集，再集中处理，切不可任意四处流散。 5.吸入硫酸蒸气者要立即脱离现场，移至空气新鲜处，并保持安静及保暖。吸入量较多者应卧床休息、吸氧、给舒喘灵气雾剂或地塞米松等雾化吸入。 6.眼或皮肤接触硫酸液体时，应立即先用柔软清洁的布吸去再迅速用清水彻底冲洗。 7.口服硫酸者已出现消化道腐蚀症状时，迅速送医院救治，切忌催吐。 |  |
| 四、注意事项 | 五、报警联络电话 |
| 1.正确佩戴安全防护用具； 2.远离易燃、可燃物。 3.事故处置过程中稀释水流，因受到硫酸污染，切不可任其到处流淌，要采取筑堤、挖坑、人工回收等措施尽量集中或回收，然后进行物理或化学中和处理，避免造成次生污染，扩大事故灾情和损失。 | 应急办公室值班电话：8222031 安稽科：8222031 办公室：8225371 生技科：8220046 急救电话：120 |

## 附件9 公司总平面布置图

## 附件10 应急疏散图

## 附件11 外部救援力量分布图