事故风险评估报告

营山县福润给排水有限公司

二〇二二年七月

营山县福润给排水有限公司

事故风险评估报告

编 制 人：杨林明

审 核 人：鲜  勇

二〇二二年七月

- 前言

根据《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，应急部2号令修改）的要求，结合公司生产过程中不同事故种类及特点，识别存在的危险有害因素，确定可能发生的事故类别，分析事故发生的可能性，以及可能产生的直接后果和次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施，并指导应急预案体系建设、应急预案的编制。

通过对生产过程中事故风险进行评估，以弥补防范措施的不足，最大限度减少人员伤亡和财产损失、降低损害和社会影响，保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

# 目  录

1编制说明	1

1.1编制原则	1

1.2编制依据	1

2 事故风险辨识、评估程序	4

2.1事故风险辨识、评估原理	4

2.2事故风险辨识、评估程序	4

3事故风险分析	7

3.1公司概况	7

3.2风险分析	7

3.3事故风险汇总表	11

4事故风险评估	13

5事故防范与控制	24

5.1安全技术对策措施	24

5.2安全管理对策措施	27

5.3事故应急救援对策措施	28

6事故风险评估结论	30

# 1编制说明

## 1.1编制原则

1、事故风险评估报告应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

2、事故风险评估是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程，过程中应贯彻执行我国安全相关的法律、法规、标准、政策，分析企业自身安全风险状况，明确安全风险防控措施。

## 1.2编制依据

- 1.2.1法律、法规及相关文件

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，2021年9月1日起施行）；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第29号，第81号令修改，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过）；

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29日修正）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号，2007年11月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日施行）；

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）；

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）；

- 《工伤保险条例》(国务院令第586号)；

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）；

- 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，第645号修订）；

- 《中华人民共和国防汛条例》（国务院令第441号）；

- 《四川省安全生产条例》（四川省人民代表大会常务委员会2006年11月30日颁布，2007年1月1日起施行）；

- 《四川省消防条例》（2011年修订，四川省第十一届人民代表大会常务委员会第55号公告，2011年8月1日起施行）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号，应急部第2号令修订）；

- 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（安监总局令第77号）；

- 《危险化学品目录》(2015版)（安监总局等十部门公告2015年第5号）；

- 《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第225号，2008年9月1日起施行）；

- 《四川省突发事件总体应急预案（试行）》（川府发〔2021〕5号）。

- 1.2.2标准、规范

- 《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017)；

- 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014，2018年版)；

- 《机械安全生产设备安全通则》（GB/T 35076-2018）；

- 《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431-2015）；

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）；

- 《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）；

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；

- 《风险管理 风险评估技术》（GB/T 27921-2011）；

- 《突发事件分类与编码》（GB/T 35561-2017）；

- 《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）；

- 《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016）；

- 《四川省安全风险分级管控工作指南》（川政府〔2017〕25号）。

# 2 事故风险辨识、评估程序

## 2.1事故风险辨识、评估原理

风险评估应考虑导致风险的原因和风险事件的后果及其发生的可能性、影响后果和可能性的因素，不同风险及其风险源的相互关系以及风险的其他特性，还应考虑控制措施是否存在及其有效性。

事故发生的概率以及现有的安全控制措施决定了危害事件发生的可能性；能量或危险物质的量、危险物质的理化性质以及周边人员、资产分布情况决定危害事件的后果严重程度。

风险评估的主要内容为：

1.识别危险有害因素；

2.判断事故发生的可能性；

3.分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果；

4.根据事故发生的可能性以及事故出现后的后果，计算个体风险、社会风险值。

## 2.2事故风险辨识、评估程序

风险辨识、评估按照风险评估准备、评估实施和编制评估报告的程序进行，评估流程见图2-1。

图2-1事故风险辨识、评估程序示意图

- 2.3事故风险辨识、评估准备

- 2.3.1成立事故风险评估组

为了进一步提高公司生产过程事故风险管理水平，杜绝和减少事故的发生，特成立事故风险评估小组。事故风险评估小组组成如下：

组  长：陈飚

副组长：李冉旭、李强、魏勇、鲜勇、冯涛、文延军、李静

成  员：各科室负责人

职责分工如下：

组长职责：对事故风险辨识、评估工作全面责任。

副组长职责：监督、检查、指导、协调事故风险辨识、评估各项工作。

成员职责：参与事故风险评估的全面辨识、评估工作，参与制定控制措施。

- 2.3.2事故风险评估准则

事故风险评估准则包括事件发生的可能性、严重性的取值标准及风险等级评定标准。事故风险评估准则如下：

1）有关安全生产法律、法规；

2）设计规范、技术标准；

3）生产经营单位的安全管理标准、技术标准；

4）生产经营单位的安全生产方针和目标等。

- 2.3.3事故风险评估方法选择

根据我公司生产过程中的特点，有针对性地选择风险评估方法，开展危险、有害因素识别和风险评估。结合公司实际情况，采用风险矩阵评价法对我公司事故风险进行评价。

# 3事故风险分析

## 3.1公司概况

营山县福润给排水有限公司成立于2012年7月，位于营山县一环路北二段73号，法人代表陈飚，注册资金10800万元。经营范围：自来水生产及销售；市政公用工程；给水设施抢修和维护；管材管件销售；水利工程建设和投资；污水处理。

营山县福润给排水有限公司承担了营山县城和附近场镇的自来水供给任务。公司现有在岗职工161人，下设办公室、党群办、人力资源科、小车队、计财科、生技科、安稽科、物供科、安装科、维修队、户表办、项目办、化验室、净水厂、营业所、水表检定站、骆市水站、行政许可股、驻村工作队共19个部门。

## 3.2风险分析

- 3.2.1危险有害因素辨识依据

危险有害因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害，以及能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。

本章主要根据《危险化学品名录》（2015年版）、《危险化学品重大危险源辨识》、《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）等危险有害因素的分类标准，结合同类行业的以往事故案例和相关安全生产工作经验，进行危险有害因素辨识与分析。

- 3.2.2危险物质危险有害因素分析

1、盐酸

盐酸是无色液体，为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾。盐酸与水、乙醇任意混溶，氯化氢能溶于许多有机溶剂。浓盐酸稀释有热量放出。盐酸本身和酸雾都会腐蚀人体组织，可能会不可逆地损伤呼吸器官、眼部、皮肤和胃肠等。在将盐酸与氧化剂（例如漂白剂次氯酸钠或高锰酸钾等）混合时，会产生有毒气体氯气。

2、硫酸（浓度为60%）

纯硫酸一般为无色油状液体，与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

3、次氯酸钠

次氯酸钠微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味。不燃，但受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。

- 3.2.3危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）辨识，公司使用的危险化学品不属于《危险化学品重大危险源辨识》的物质，故我公司危险化学品储存量不构成危险化学品重大危险源。

- 3.2.4生产过程中危险有害因素分析

根据生产经营过程中存在的危险、有害因素主要有火灾、容器爆炸、机械伤害、车辆伤害、起重伤害、触电、坍塌、高处坠落、中毒和窒息、淹溺、物体打击等。

1、火灾

（1）电缆火灾

造成电缆火灾的主要原因有：电缆沟、竖井的沟盖板及保护罩不严密；雷击引起；电缆过负荷及短路电流作用引起电缆着火；电缆敷设靠近高温设备，而又缺乏有效的隔热措施，使电缆长期处于高温环境，容易产生老化，破坏电缆的绝缘，使电缆短路而导致火灾；电缆廊道、沟道内积水严重，布置较低的电缆经常被水浸泡，容易使电缆绝缘老化引起短路，导致火灾；不注意电缆终端和中间接头的制作工艺，剥开的绝缘部分在空气中暴露的时间太长，使绝缘受潮，致使运行中爆炸、着火。

（2）电气设备火灾

造成电气设备火灾的原因很多，除设备缺陷、安装不当等设计和施工方面的原因外，电气设备过热、电火花、电弧或热工作业也可引发火灾事故。

而引起电气设备过热主要包括以下几种情况：短路；过载；接触不良；铁芯发热；散热不良等。

电火花产生于电气设备操作过程，如开关或接触器开合、插销拔出或插入等。另外，当线路或设备发生故障时也会出现电火花，如发生短路或接地时出现的火花、绝缘损坏时出现的闪光、导线连接松脱时的火花、保险丝熔断时的火花、过电压放电火花、静电火花以及修理工作中错误操作引起的火花等。

可能发生火灾的主要设备（部位）有：变压器、配电设备、电气设备以及电缆层等。

2、容器爆炸

若压力容器未设压力表、安全阀或安全附件失灵，未及时检查更换，使容器超温、超压、超负荷运行，可能发生容器爆炸事故。

3、触电

触电会造成烧伤、肢体残疾、死亡或者其他后果，生产过程中主要由以下方面引起：

电缆架设或保护不合理造成漏电或触电；

电气设备及元件因受潮造成绝缘受损发生触电；

发生电气系统着火爆炸，没有正确使用灭火器或采取的措施不当；

违章操作，非电气人员擅自处理电气故障或没有切断电源的情况下触电；

作业人员违反电气设备操作安全规程作业发生触电；

避雷装置损坏，雷电冲击损坏电气系统等引发的漏电或触电。

4、机械伤害

作业人员违章操作导致人的肢体受伤；如果防护设施及意识不够、操作人员精神疲劳或精力不集中则会发生人的肢体伤害的事故。如试运转过程中水泵转动部分伤人或止回盘与电机轴连接螺栓脱出或断裂伤。

4、坍塌

生产现场、物资库房等建筑物、脚手架、堆置物等因设计、堆置、摆放或施工不合理可能发生倒塌造成人员伤害。

5、高处坠落

吊装孔、高处作业平台、检修平台、检修通道及地坑安全护栏缺失，供排水系统水沟、池、坑、井盖子缺失，均可能导致高处坠落。

6、物体打击

进行检维修、搬运作业时，因货物超高或堆放不稳定造成倾倒发生物体打击事故。

7、车辆伤害

场内材料运输及机动车辆往来，可能造成车辆伤害事故。

8、起重伤害

作业过程中使用的电动单梁起重机，如果操作人员违规操作、设备管理不到位、起重设备故障、设备运行环境不良或防护措施不当，容易发生起重作业中脱钩砸人、钢丝绳断裂抽人等事故。具体分析如下：

（1）吊运过程中未安排专人指挥，违章操作；

（2）起重机械出现钢丝绳磨损过度、卡件、绳索断裂、车腿支垫不牢固、限位装置失灵等故障，又不安排及时检修导致起重伤害；

（3）作业人员疲劳及带病作业、酒后作业、未持证上岗等；

（4）钢丝绳安全系数不够，钢丝绳打结或扭曲，使用磨损达到报废的钢丝绳；

（5）使用不合格吊索具；

（6）吊物捆绑不牢，超限吊装；

（7）起重机械安装完成后未进行荷载试验，未进行检查验收，私自投入使用。

9、淹溺

配水井、反应池等区域，巡查及检维修过程中，若防护栏杆缺失、人员安全意识淡薄可能发生淹溺的危险。

10、化学灼伤

生产运行中使用的盐酸、硫酸、次氯酸钠均属于腐蚀品，作业人员不佩戴防护用品，可能会造成化学灼伤事故。

11、中毒和窒息

配水井、反应池、阀井、硫酸罐、盐酸罐等都属于有限空间，当作业人员进入有限空间进行清理或是处置时，由于自然通风不良，出入口较为狭窄，长时间作业，易导致作业人员缺氧、中毒，呼吸困难，甚至昏迷等。

## 3.3事故风险汇总表

通过对公司生产运行过程中危险有害因素辨识、分析，汇总如下：

主要危险有害因素辨识结果汇总表

| 序号 | 风险类型 | 作业类型或影响部位 | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 作业现场、办公区 | 人员伤亡、财产损失。 |
| 2 | 容器爆炸 | 反冲泵房 | 人员伤亡、财产损失。 |
| 3 | 淹溺 | 临水作业 | 人员伤亡 |
| 4 | 机械伤害 | 机械设备运行 | 人员伤亡、财产损失 |
| 5 | 触电 | 带电设备运行、配电设施等 | 人员伤亡 |
| 6 | 高处坠落 | 高于2m以上的作业 | 人员伤亡 |
| 7 | 坍塌 | 脚手架、货架 | 人员伤亡 |
| 8 | 起重伤害 | 吊装设备的安拆以及吊装作业现场 | 人员伤亡、设备损坏 |
| 9 | 物体打击 | 检维修作业过程 | 人员伤亡 |
| 10 | 中毒和窒息 | 受限空间作业 | 人员伤亡 |
| 11 | 其他伤害 | 产生噪声、振动作业场所、高温天气、划伤等 | 人员伤亡 |

# 4事故风险评估

- 4.1方法介绍

公司在生产运行过程中，存在着各种各样的危险因素，为确定各作业环节中作业条件的危险性的大小，采用风险矩阵进行定性分析评价。

风险评价的方法采用工作危害分析法，对作业活动和设备设施识别出的危险有害因素采用风险矩阵法进行风险等级评估，即：

R=L×S。

式中：R为风险度，L为危害事件发生的可能性，S为后果的严重性。R、L、S的取值详见下表。

1、危害事件发生的可能性（L）取分参考表

| 级别 | 说明 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极有可能发生 | 全国范围内发生频率极高 | 5 |
| 2 | 很可能发生 | 全国范围内发生频率较高 | 4 |
| 3 | 可能发生 | 全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高 | 3 |
| 4 | 较不可能发生 | 全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生 | 2 |
| 5 | 基本不可能发生 | 全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生 | 1 |

2、危害及影响的后果严重性（S）取分参考表

| 级别 | 说明 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影响特别重大 | 造成30人以上死亡或100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），巨大财产损失，造成极其恶劣的社会舆论和政治影响 | 5 |
| 2 | 影响重大 | 造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤，严重财产损失，造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响 | 4 |
| 3 | 影响较大 | 造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不良的舆论影响，产生一定的政治影响 | 3 |
| 4 | 影响一般 | 造成3人以下死亡或10人以下重伤，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故，中度财产损失，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响 | 2 |
| 5 | 影响很小 | 无伤亡、财产损失轻微，不会造成不良的社会舆论和政治影响 | 1 |
| 注：1．本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 2．风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。 |  |  |  |

3、风险等级（风险矩阵）

| 风险等级 |  | 后果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 影响特别重大 | 影响重大 | 影响较大 | 影响一般 | 影响很小 |
| 可 能 性 | 极有可能发生 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | 很可能发生 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
|  | 可能发生 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
|  | 较不可能发生 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|  | 基本不可能发生 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 图例：重大风险（1级）较大风险（2级）一般风险（3级）低风险（4级） |  |  |  |  |  |  |

注：分级结果为无颜色区域的风险点不列入清单管理。

4、风险等级（R）取值表

由风险矩阵图可知，风险等级取值如下：

| 风险等级 | 风险等级取值区间 | 色标 |
| --- | --- | --- |
| 重大风险（1级） | 20-25 | 红色 |
| 较大风险（2级） | 12-16 | 橙色 |
| 一般风险（3级） | 8-10 | 黄色 |
| 低风险（4级） | 4-6 | 蓝色 |

- 4.2风险等级确定结果

根据公司生产运行特点，风险汇总结果如下。

- 表4.2-1作业活动风险分级管控信息表

| 序号 | 作业活动名称 | 事故类型 | 风险级别 | 控制措施 | 管控级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制设备操作 | 触电、其他伤害 | 四级 | 1、制定有控制设备操作规程； 2、定期对设备操作人员进行安全教育培训，提高其安全意识； 3、设备运行时，严禁操作者离开岗位，严禁操作者进行检修工作。 | 净水厂、骆市水站 岗位 |
| 2 | 吊运作业 （吊装作业） | 触电、起重伤害、物体打击、其他伤害 | 三级 | 1、作业前对起吊环境、起吊物体等进行安全确认； 2、吊装物品重量低于吊绳额定吊装量1/2； 3、明确指挥人员，严格按照行车操作规程操作； 4、操作人员应培训合格取得作业证； 5、严禁吊物从地面人员头顶经过。 | 净水厂、骆市水站、安装队涉及起重机械的 岗位、班组 |
| 3 | 危险化学品接卸作业 | 车辆伤害、化学灼伤、其他伤害 | 四级 | 1、接卸人员应经培训合格后，持证上岗； 2、正确穿戴劳动防护用品，戴防护服、防护手套、护目镜等； 3、接卸作业前安全检查，现场严禁存放易燃物、还原剂、金属、碱类等物质； 4、接卸过程中严禁焊接、气割等作业。 | 净水厂、骆市水站 岗位 |
| 4 | 二氧化氯发生器操作 | 火灾、触电、化学灼伤、其他伤害 | 四级 | 1、制定有二氧化氯发生器安全操作规程； 2、定期对作业人员进行培训； 3、作业前进行安全检查，确保设备、计量泵、管道等安全性能完好。 | 净水厂、骆市水站 岗位 |
| 5 | 加药作业 | 化学灼伤、机械伤害、其他伤害 | 四级 | 1、制定有加药作业操作规程； 2、为作业人员配备劳动防护用品，如化学安全防护眼镜，防腐工作服、防护手套，并监督其佩戴； 3、作业场所设置有气体泄漏报警装置； 4、严禁在搅拌机运行情况下进行检维修操作。 | 岗位 |
| 6 | 巡检作业 | 其他伤害 | 四级 | 1、加强安全教育培训，提高作业人员安全意识； 2、禁止现场巡检人员携带火源。 | 岗位 |
| 7 | 脱泥作业 | 触电、淹溺、其他伤害 | 四级 | 严禁设备运行时伸手取盖。 | 岗位 |
| 8 | 变配电作业 | 火灾、触电、其他伤害 | 三级 | 1、严格按照配电作业操作规程进行操作； 2、正确穿戴绝缘手套、穿绝缘靴等防护用品； 3、配电设施有异常时，必须立即断电检查，解除故障后才能送电； 4、定期对电气设施进行维护保养，维护保养时需由电工操作；维护或维修时必须断电。 | 净水厂、蓬安水站、骆市水站 岗位、班组 |
| 10 | 日常巡检、维护作业 | 触电、其他伤害 | 四级 | 1、作业人员正确佩戴劳动防护用品； 2、禁止在设备运行过程中进行维护保养、检维修作业。 | 岗位 |
| 11 | 检维修作业 | 火灾、触电、机械伤害、物体打击、其他伤害 | 四级 | 1、作业前工具、用电线路等进行安全检查； 2、为作业人员配备劳动防护用品，并监督其正确佩戴。 | 净水厂、骆市水站、维修队 岗位 |
| 12 | 受限空间作业 | 火灾、中毒和窒息、其他伤害 | 二级 | 1、进入受限空间作业前，必须进行危害识别； 2、在进入之前和进入期间检测受限空间中的气体浓度； 3、作业前办理作业票，对作业现场安全措施进行确认； 4、监督作业人员正确穿戴劳动防护用品，佩戴； 5、加强作业现场安全管理。 | 净水厂、骆市水站、维修队 岗位、班组部门 |
| 13 | 临时用电作业 | 火灾、触电、其他伤害 | 四级 | 1、作业现场指定专人进行监护； 2、作业现场使用合格的用电产品； 3、作业前办理作业票，对作业现场安全措施进行确认； 4、作业人员正确穿戴劳动防护用品； 5、加强作业现场安全管理。 | 净水厂、骆市水站、维修队 岗位 |
| 14 | 高处作业 | 高处坠落、坍塌、物体打击、触电、机械伤害、其他伤害 | 三级 | 1、作业人员必须正确佩带安全帽,系好安全带,并挂在牢固处(高挂低用)； 2、采用合格的高处作业工具如脚手架、吊架、平台、脚手板、梯子、护栏、索具等； 3、作业前办理高空作业证，并对安全措施进行确认； 4、加强作业现场安全管理。 | 净水厂、骆市水站、维修队 岗位、班组 |
| 15 | 采样作业 | 高处坠落、中毒、其他伤害 | 四级 | 1、化验员采样时，须按照相应的采样现场劳保岗位工作服着装，注意个人安全防护，观察安全通行，以防导致跌撞、摔伤。如攀爬取样时，注意防止踏空导致高空坠落； 2、拿取危险化学品时，须正确使用防护用品，用后及时清洗，放回存放处；作业中不准用手擦嘴、脸、眼睛；每次作业完毕后，应及时用肥皂（或者专用洗涤剂）清洁人体可能受到危险化学品侵害的部位（面部、手部等），防止发生职业危害事故。 | 化验室 岗位 |
| 16 | 化验作业分析 | 中毒和窒息、灼烫、触电、火灾、机械伤害、其他伤害 | 四级 | 1、禁止在化验室的操作间内吃东西或放置食物； 2、化验室应具有良好的自然通风条件，有毒和强烈刺激性气体产生的操作都应在通风橱内进行； 3、禁止湿手接触电源插座，防止触电。 4、放置和取拿加热物样时，要戴好隔热手套使用坩锅钳，防止灼烫； 5、分装有毒或腐蚀性危化品时，须戴防护乳胶手套或防酸碱手套、防护面罩等； 6、所有盛放药品的试剂瓶均应帖有标签，移取腐蚀性液体应用特备的吸管吸取，操作时要小心仔细，以防导致中毒、灼烫； 7、玻璃仪器、器皿的使用时，要小心操作失误造成仪器碎裂，防止造成划伤； 8、在取用强腐蚀性液体（如浓硫酸、氢氧化钠）时，必须带上防酸碱手套和防护口罩； 9、化验室的醒目地点放置消防器材，并定期检查其有效性。 | 化验室 岗位 |
| 17 | 收费系统设备操作 | 其他伤害 | 四级 | 1、定期进行安全检查； 2、定期对设备进行维护保养。 | 营业所 岗位 |
| 18 | 水表检定 | 触电、物体打击、其他伤害 | 四级 | 1、制定有检定作业操作规程； 2、定期对操作人员进行安全教育培训，提高其安全意识； 3、正确佩戴劳动防护用品。 | 检定站 岗位 |
| 19 | 安装作业 | 物体打击、机械伤害、其他伤害 | 四级 | 1、作业人员正确穿戴劳动防护用品； 2、严禁在设备运转情况下进行拆卸、安装作业； 3、加强现场安全管理。 | 安装队 岗位 |
| 20 | 材料搬运 | 物体打击、其他伤害 | 四级 | 1、严格按照装卸操作规程作业； 2、合理放置货物高度。 | 安装队、维修队 岗位 |

- 表4.4-2设备设施风险分级管控信息表

| 序号 | 设备设施名称 | 事故类型 | 风险级别 | 控制措施 | 管控级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 火灾、触电、机械伤害、其他伤害 | 四级 | 1、检查电源及漏电保护装置是否正常，搅拌机阀门是否关闭； 2、操作时严禁伸手入观察口，预防搅拌叶片伤手； 3、严禁将机器上的安全设施擅自拆出； 4、机器出现异常反应，按急停按钮，待故障排除后再开机，排除故障过程中，应停机，断电、挂牌作业。 | 涉及搅拌机使用的岗位 |
| 2 | 电动单梁起重机 | 触电、起重伤害、其他伤害 | 四级 | 1、建立有设备档案，包含起重设施的技术资料、检测报告、维修记录等； 2、操作人员应培训合格取得作业证； 3、定期进行检验； 4、制定有安全操作规程、应急预案； 5、定期对操作人员进行安全培训； 7、对钢丝绳进行检查、保养，并定期更换。 | 涉及起重机使用的岗位 |
| 3 | 硫酸罐 | 化学灼伤、其他伤害 | 三级 | 1、定期对管线、泵、储罐等进行检查；区域严禁一切火源 2、加强安全巡查； 3、制定泄漏应急处置措施，并对作业人员培训； 4、设置应急池。 | 岗位 |
| 4 | 硫酸泵 | 火灾、触电、机械伤害、化学灼伤、其他伤害 | 四级 | 1、使用前、运行中加强安全检查，发现异常情况及时处理； 2、不得随意拆开电机； 3、泵的转动部分安装防护设施； 4、定期对压力表进行校验。 | 班组 |
| 5 | 次氯酸罐 | 化学灼伤、其他伤害 | 三级 | 1、定期对管线、泵、储罐等进行检查；区域严禁一切火源 2、加强安全巡查； 3、制定泄漏应急处置措施，并对作业人员培训； 4、设置应急池。 | 岗位 |
| 6 | 次氯酸泵 | 火灾、触电、机械伤害、化学灼伤、其他伤害 | 四级 | 1、使用前、运行中加强安全检查，发现异常情况及时处理； 2、不得随意拆开电机； 3、泵的转动部分安装防护设施； 4、定期对压力表进行校验。 | 岗位 |
| 7 | 二氧化氯发生器 | 火灾、触电、灼烫、中毒、其他伤害 | 四级 | 1、采购符合安全要求的设备，且设备的金属外壳采用可靠接地； 2、根据设备说明书制定安全操作规程及注意事项； 3、定期开展安全教育培训，作业人员经培训合格后方能操作； 4、使用前必须要安全检查，确认设备及安全防护装置正常有效。 | 岗位 |
| 8 | 空压机 | 触电、灼烫、压力容器爆炸、火灾、其他伤害 | 三级 | 1、操作人员必须穿好工作服、扎紧袖口、戴好防护耳塞，不得佩带任何饰物； 2、严格检查各部件情况及位置，保证各部件完好及处于正确位置； 3、定期检定压力表和安全阀； 4、空压设备运行时油气桶及排气管、油管温度均较高，检查设备时要防止高温烫伤。 | 岗位 |
| 9 | 压力容器 | 容器爆炸、其他伤害 | 三级 | 1、严格按照《特种设备安全监察条例》和安全生产有关法律法规、标准，制定压力容器的管理制度、事故应急预案； 2、定期对压力容器、安全阀、压力表等进行检测，保证其处于良好状态； 3、压力容器使用过程中，加强管理。 | 岗位 |
| 10 | 脱泥机 | 触电、其他伤害 | 四级 | 1、采购符合安全要求的设备，且设备的金属外壳采用可靠接地； 2、根据设备说明书制定安全操作规程及注意事项； 3、定期开展安全教育培训，作业人员经培训合格后方能操作； 4、定期维护保养设备及安全防护设施，安全防护设施缺失，不得投入使用。 | 岗位 |
| 11 | 高低压配电柜 | 火灾、触电、其他伤害 | 三级 | 1、定期检查线路老化情况； 2、制定配电作业安全操作规程； 3、请有资质的单位定期对绝缘靴、绝缘手套、防雷接地进行检测； 4、作业人员持证上岗。 | 岗位 |
| 12 | 水泵 | 火灾、触电、机械伤害、其他伤害 | 四级 | 1、操作人员必须穿好工作服、扎紧袖口、戴好防护耳塞，不得佩带任何饰物； 2、运行中若有异常声响、振动、焦味等应立即停机断电； 3、现场巡检各设备注意各阀门工位，以免碰撞导致意外伤害。 | 岗位 |
| 13 | 高低压电机 | 触电、火灾、其他伤害 | 四级 | 1、使用前、运行中加强安全检查，发现异常情况及时处理； 2、不得随意拆开电机。 | 岗位 |
| 14 | 气压阀 | 其他伤害 | 四级 | 1、定期进行检查、维护。 | 车间、班组、岗位 |
| 15 | 变压器 | 火灾、其他爆炸、触电 | 三级 | 1、加强变压器安全管理，保证电气绝缘满足要求； 2、配置消防器材，并加强管理； 3、变压器附近禁止明火，设置安全警示标志； 4、定期检测防雷接地设施。 | 岗位 |
| 16 | 电梯 | 触电、高处坠落、其他伤害 | 四级 | 1、定期对用电系统、箱体、接地设施等进行安全检查； 2、定期进行检定； 3、定期进行维护保养； 4、严禁超负荷载人载物。 | 岗位 |
| 17 | 排泥阀 | 其他伤害 | 四级 | 定期进行检查、维护。 | 岗位 |
| 18 | 实验设备（用电） | 火灾、触电、灼烫、其他伤害 | 四级 | 1、根据设备说明书制定安全操作规程及注意事项； 2、定期检查实验设备的用电线路安全状况； 3、化验分析过程中实验人员严禁脱岗。 | 岗位 |
| 19 | 危险化学品暂存点 | 火灾、中毒、化学灼伤、灼烫、其他伤害 | 三级 | 1、放置的易制毒、易制爆、强氧化剂、强腐蚀剂及强酸强碱危险化学品不得超过现场定额限量。易制毒、易制爆化学品、有毒品应放置在专柜内，严格“两双”（双人保管、双把锁）管理； 2、保证通风良好； 3、性质相抵触的危险化学品禁止混存。 | 岗位 |
| 20 | 盐酸罐 | 化学灼伤、其他伤害 | 三级 | 1、定期对管线、泵、储罐等进行检查；区域严禁一切火源 2、加强安全巡查； 3、制定泄漏应急处置措施，并对作业人员培训； 4、设置应急池。 | 岗位 |
| 21 | 盐酸泵 | 火灾、触电、机械伤害、化学灼伤、其他伤害 | 四级 | 1、使用前、运行中加强安全检查，发现异常情况及时处理； 2、不得随意拆开电机； 3、泵的转动部分安装防护设施； 4、定期对压力表进行校验。 | 岗位 |

- 4.3风险辨识结果

将公司作业存在的事故后果进行汇总，公司生产过程存在事故种类主要为公司在生产过程中可能存在的危险有害因素主要为中毒和窒息、淹溺、火灾、触电、高处坠落、机械伤害，其次为压力容器爆炸、物体打击、起重伤害、车辆伤害、化学灼伤、噪声和振动等。其中中毒和窒息（受限空间作业）风险级别为二级风险（较大风险）；火灾、触电、车辆伤害、高处坠落、灼烫、起重伤害、容器爆炸事故为三级风险（一般风险）；机械伤害、物体打击为低风险（四级风险），不存在重大风险和重大隐患，需重点防范中毒和窒息事故。

# 5事故防范与控制

## 5.1安全技术对策措施

- 5.1.1机械设备安全技术措施

2、加强机组油、气、水系统的运行和维护保养。

3、制定完善的安全操作规程，并定期进行检查、维修。

4、旋转机械的转动部分必须装设防护装置。

5、检修设备时必须停机并切断电源。

7、泵房内的开关、插座安装防潮装置。

- 5.1.2电气设备安全技术措施

1、用于接零保护的零线上不得装设熔断器和断路器，电气设备外壳接地感应电压不大于36V。

2、用电接线中，所有远离低压配电主盘的负荷点和配电箱，在其进线侧都应装设隔离开关或复合开关。

3、对可能引起触电的部分，设备周围设置防护围栏或防护隔板，并设置醒目的安全标志。

4、高压危险作业的生产部位、设备在布置及结构上均应采取安全可靠的防护措施。

5、加强对变压器各零部件的检查，发现破损、漏油等异常现象及时处理。

6、高压配电装置应设置防止小动物进入的保护措施。

7、电力设备外壳应接地或接零，对接地网的高电位可能引向地网外，或将接地网低电位引向网内的设施或装置，应采取隔离措施。

8、独立的避雷针、装有避雷针或避雷线的构架，以及装有避雷针的照明设施的电源线，均应采用直接埋入地下的带金属外皮的电缆或传入埋地金属管道的绝缘导线。装有避雷针（线）的构架物上，严禁架设通信线、广播线或低压线。

- 5.1.3压力容器安全技术措施

1、对实施生产许可证的特种设备，由国家质量技术监督检验检疫总局统一实行生产许可证制度。

2、安装、维修保养、改造单位必须具备相应的条件，向所在地省级特种设备安全监察机构或其授权的特种设备监察机构申请资格认可，取得资格证书后，方可承担认可项目的业务。

3、特种设备在投入使用前，使用单位必须持监督检验机构出具的验收检验报告和安全检验合格标志，到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构注册登记。将安全检验合格标志固定在特种设备显著位置上后，方可投入正式使用。

4、特种设备实行安全技术性能定期检验制度。

5、特种设备使用单位制定使用和运营的管理制度，保证特种设备技术档案的完整、准确。特种设备使用单位对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。

6、特种设备使用单位根据特种设备的不同特性建立相适应的事故应急措施和救援预案。

7、特种设备使用单位对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。特种设备作业人员在作业中严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。从事特种作业的人员，必须持有政府主管部门核发的操作证，并配备相应的安全防护用具。

8、特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

- 5.1.4 防火安全技术措施

1、在厂房及其他防火部位严禁吸烟，并设安全警示标志。

2、所有通风设备和管路均采用不燃材料制作，通风系统采用正常排风与事故排风相结合的方式。

3、为防止静电引起的火灾，设备外壳应有效接地。

4、定期对电气设备预防性试验，更换不合格的设备，在大、小修工作中对全部接点紧固一次。

5、动力电缆、控制电缆和通信电缆均按防火要求分层敷设预电缆桥架上，且动力电缆桥架上敷设耐火隔板。

6、电缆通过墙和楼板空洞处应采用防火封堵。

7、按照标准要求设置消防器材，定期检查消防灭火系统，以保证电站消防系统的可靠性。

8、压力容器设置安全阀，安全阀设置在压力容器的顶部。当压力容器的压力超过设定值时，安全阀开启向非运行、巡视工作区泄压；承压容器上使用的安全附件，按规定周期进行强检；严格执行操作规程，杜绝违章作业；定期对承压容器进行内外部检验，消除隐患；加强对承压容器运行状态的巡查，定期维修。

- 5.1.5防机械伤害安全技术措施

1.机械设备按有关标准规定的防护安全距离要求布置。

2.机组各部件的材质、许用应力和安全系数等应符合有关规范的要求。

3.起重机操作人员需熟悉其使用、维护、管理等方面的安全要求。

- 5.1.6防高处坠落安全技术措施

1、加强对作业人员登高安全教育、培训。

2、高于2m的作业，作业前对安全设施（安全网、安全带等）进行检查。

3、高处作业人员正确佩戴劳动防护用品，如防滑鞋、安全帽、紧身工作服等。

- 5.1.7其他安全技术措施

1、在易发生淹溺部位的设置安全防护栏杆及安全警示标志。

2、检修作业过程中严禁抛掷工具。

3、严禁未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土等作业。

4、严禁违章指挥和强令他人冒险作业。

## 5.2安全管理对策措施

1、安全管理制度

根据《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》和其他相关安全生产的法律法规建立相应的安全管理体系。

2、管理机构及人员配置

依据《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》相关要求，成立安全管理部门，并以红头文件的形式发放各部门。

3、安全生产责任制

依据《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》等法律、法规、规章和有关规定，制定安全生产责任制体系。

4、安全生产投入

严格遵循国家规定的安全生产费用提取标准，建立了安全生产费用台账，并专款专用。提取的安全生产费用主要用于以下安全生产事项：

（1）安全技术措施工程建设；

（2）安全设备、设施的更新、改造和维护；

（3）安全生产宣传、教育和培训；

（4）劳动防护用品配备；

（5）安全生产检查与评价支出；

（6）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；

（7）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。

（8）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

（9）进行应急救援演练支出。

（10）其他与安全生产直接相关的支出。

5、安全教育培训

（1）主要负责人和安全管理人员培训

公司主要负责人、安全管理人员应经相关部门组织的安全培训，具备一定的安全生产知识、技术知识以及管理和事故应急处理的能力，并持证上岗。

（2）特种作业人员安全培训

特种作业人员进行统一管理，特种设作业人员经相关部门培训，取得特种作业人员操作证后上岗。

（3）其他从业人员

建立安全教育培训管理制度，按照安全教育培训管理制度的内容制定了安全教育培训计划，新老员工必须按规定参加培训。

## 5.3事故应急救援对策措施

1、公司应根据《生产经营单位事故应急救援预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的要求编制综合应急救援预案及专项应急救援预案，并不断完善各种附件。对危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布；人员紧急疏散、撤离（包括内部人员及外部人员）；危险区的隔离；检测、抢险、救援及控制措施；受伤人员现场救护、救治与医院救治；应急培训计划；演练计划；附件等内容进行修改和完善。

2、公司应加强与当地政府相关部门的协作与沟通，积极报告本企业的基本情况、危险特性以及发生事故的严重程度及应急救援措施，并将其相关内容编入《事故应急救援预案》中。

3、积极向发生重大事故后可能波及范围内的企业和群众通报危险源基本情况、危险特性及发生事故后的应急处理方法及措施，并将其相关内容编入《事故应急救援预案》中。

4、公司应对编制的事故应急救援预案，应定期组织针对生产事故的应急救援预案培训和演练，并作好记录，对其在演练中发现的问题应积极组织整改。

5、公司修订后的事故应急救援预案应及时送当地安全监督管理部门进行备案。

6、按照相关要求，在生产现场设置应急处置卡和安全职业健康风险告知牌。建立应急物资储备制度，加强应急物资储备和动态管理，定期核查并及时补充和更新。

7、建立完善应急救援设施台账，定期对应急救援设施进行维护保养，建立维护保养记录。

8、一旦发生事故，现场人员应及时按应急救援预案规定的流程进行事故报告。事故现场有关人员应当立即向公司负责人报告；公司负责人接到报告后，应当于1h内向县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

# 6事故风险评估结论

通过对营山县福润给排水有限公司生产过程中事故风险进行辨识、分析与评估，我公司在采取了较完善的控制措施和应急措施后，事故风险均在可控制范围内。

建议公司相关部门应定期更新风险辨识内容，发生变化、变更后及时更新危险有害因素辨识结果，并更新对应控制措施；加强风险管理，制定完善的控制措施，将风险降低。