加油加气站应急预案演练记录

| 名称 |  | 破坏性地震、环境保护处置预案演练 |  |  | 演练地点 | 康美加油一站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  | 康美加油一站 | 指挥 | 赵丽洪 | 演练时间 | 2023年5月17日 | 实际时间 |  |
| 参加部门 人员 |  | 加油站管理人员及员工： |  |  |  |  |  |  |
| 演练类别 |  | 1、模拟演练（√） 2、桌面演练（ ） 3、提问讨论式演练（ ） 4、全部预案（ ） 5、部分预案（ ） |  |  |  | 破坏性地震、环境保护处置 |  |  |
| 物资、人员准备情况 |  | 物资： 人员：处置组：赵志诚、雍志诚 警戒疏散组：谭杰文 |  |  |  |  |  |  |
| 演练过程 描述 |  | 2023年5月17日上午，康美大道一站正在进行正常作业。忽然，天摇地动，脚步不稳。地震了。正在现场上班的当班班长赵志诚立即一边大声呼叫：“地震了，地震了，屋里的人快出来，大家都往外面空旷处跑”，一边组织现场客户往安全处撤离。这时，其他员工从便利店、办公室、生活区跑了出来。当撤离到安全区后，见所有人都已安全，当班班长赵志诚立即清点人数，并向站长、片区汇报。当地震结束后，赵志诚立即要求当班员工谭杰文马上关闭加油站所有电源，然后立即撤离到安全区域；赵志诚、雍志诚对加油站重点部位（油罐区、加油机区、观测井、操作井、围堰）进行检查，当检查到操作井处时，发现0#柴油1#罐操作井法兰盘处渗漏。当即赵志诚立即组织谭杰文、雍志诚用沙封住下水道入口，防止渗漏加剧，油品进入下水道。赵志诚查看渗漏情况并简单处理完毕后，谭杰文、雍志诚拿上清洁用具，将渗漏的油品回收并清洁干净。赵志诚再次向站长、片区汇报。 |  |  |  |  |  |  |
| 预案适宜性充分性评价 |  | 适宜性：全部能够执行（ √ ） 执行过程不够顺利（ ） 明显不适宜（ ） 充分性：完全满足应急要求（ √ ） 基本满足需要完善（ ） 不充分，必须修改（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 演练效果评价 | 人员到位情况 | 迅速准确（ √ ） 基本按时到位（ ） 个别人员不到位（ ） 重点部位人员不到位（ ） 职责明确，操作熟练（ √ ） 职责明确，操作不够熟练（ ） 职责不明，操作不熟练（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 物资到位情况 | 现场物资： 现场物资充分，全部有效（ √ ） 现场准备不充分（ ） 现场物资严重缺乏（ ） 个人防护： 全部人员防护到位（ √ ） 个别人员防护不到位（ ） 大部分人员防护不到位（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 协调组织情况 | 整体组织： 准确、高效（ √ ） 协调基本顺利，能满足要求（ ） 效率低，有待改进（ ） 抢险组分工：合理、高效（ √ ） 基本合理，能完成任务（ ） 效率低，没有完成任务（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 实战效果评价 | 达到预期目标（ √ ） 基本达到目的，部分环节有待改进（ ） 没有达到目标，须重新演练（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部支援部门和协作有效性 | 报告上级： 报告及时（ √ ） 联系不上（ ） 消防部门： 按要求协作（ √ ） 行动迟缓（ ） 医疗救援部门： 按要求协作（ √ ） 行动迟缓（ ） 周边政府撤离配合：按要求配合（ √ ） 不配合（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |