应急管理工作清单

（一）应急工作领导机构

一、酒店应急工作委员会

主  任：安永党

副主任：苏映波  徐  涛  严  雯

成  员：汪选荣  王紫姮  徐翠萍  罗红梅  邓伟  何诗碧

唐旭斌  张晶晶

安全委员会办公室设在酒店办公室。

二、各部门安全领导小组

1、办公室安全领导小组

组  长：汪选荣

成  员：李飞  贾莉

2、房务部安全领导小组

组  长：徐翠萍

成  员：何琼  刘思远  肖和平

3、餐饮部安全领导小组

组  长：罗红梅

副组长：邓伟

成  员：唐知翠李春花

4、会议棋牌部安全领导小组

组长：何诗碧

成员：阳书英  陈红

5、营销部安全领导小组

组  长：王紫姮

成  员：杨果  范红英  安洁

6、财务部安全领导小组

组  长：张晶晶

成  员：樊军  胡晓梅

7、工程部安全领导小组

组  长：唐旭斌

成  员：张乾贵  王平  李青

- 应急预案管理清单

火灾事故应急处置预案

为预防火灾事故发生，或发生时的扩大和蔓延，酒店设火灾总指挥部，指挥部设在酒店保安部。总指挥由酒店总经理或夜间总值班经理担任。如果发生火灾，总指挥对火灾事故有直接指挥、下达命令、组织抢救的权力，特制定本预案。

- 第一部分  火情报警
  一、火情报警及确认

1、 一旦发生火情，应迅速将火警信息传到消防控制中心（内线：8119）报警方式通常有三种：

（1） 自动报警装置报警；

（2） 员工报警，应讲清着火地点、部位、燃烧物品、目前状况及报警人姓名和电话；

（3） 客人报警，应向报警人了解着火地点、部位、燃烧物品、目前状况及报警人姓名和电话，并准确做好记录；

2、 消防控制中心或保卫部接到报警后，应立即通知安保部当值主管（领班）赶到现场，必须在2分钟内确认火情事态，立即采取行动：

（1） 如属误报，就解除报警；

（2） 确认火情时应注意不要草率开门，先试一下门体，如温度无异常可开门查看；如温度较高，可确认内有火情，此时如房间内有人，应先设法救人，开门时不要将脸正对开门处（最好使用消防斧辅助开门）。如火势是初起应迅速使用轻便灭火器或使用消火栓软管灭火；如果火势较大，必须迅速报告酒店总经理或值班经理后拨打119报警电话。

二、 火情通报

1、 消防监控室立即通知电话总机（8119），告之火情已确认，并详细记录各项工作进展情况；

2 、总机迅速通知总经理、值班经理、安保部经理、及有关部门值班负责人。

三、 指挥救火

- 立即成立临时救火领导小组；

（1）指挥组

组长：安永党

副组长：苟定双

（2）灭火组

组长：汪选荣  唐旭斌

组员：保安员  义务消防队队员

（3）通讯联络组

组长：徐翠萍

房务中心值班员同各部对讲机形成联络组

（4）救护组

组长：汪选荣

组员：前厅部员工  安保员工

（5）人员疏散组

组长：徐翠萍、罗红梅

组员：房务部员工  餐饮部员工

（6）物资抢救组

组长：何琼  何诗碧  张晶晶

组员：财务人员及各库房保管员  餐厅部员工

（7）机械、动力组

组长：唐旭斌

组员：工程部员工

注：一旦发生火灾，以上人员必须立即到达现场，成立灭火现场指挥小组，由现场职务最高者担任总指挥。

- 总指挥立即进行实地查看（坚持“迅速、果断、冷静”和“救人第一”的原则）。

（1）根据火场情况和本单位的灭火能力，在2分钟内做出是否向“119”报警。的决定

（2）迅速指挥员工抢救伤员、物资；

（3）决定是否关闭相关工程机组，是否切断电源和气源；

（4）决定是否发布疏散命令；

四、 义务消防队

义务消防队接到通知后立即赶到现场，由负责人简单介绍火情，分配任务，做到一切行动听指挥；队员持灭火器材赶赴出事地点，按扑救程序实施灭火；指定专人迅速设定火场外围警戒区域，保证现场安全，道路、通信畅通；

4、 将工作进展情况随时上报救火指挥小组。

五、 各部门采取的相应行动

1、 办公室安保：

（1）办公室主任（或当值主管）携带防爆手电、对讲机迅速赶到现场，协助总指挥发布命令；

（2）员工通道保安员坚守岗位，严格控制无关人员、物品出入；

（3）车场保安员维持秩序，疏导车辆、清理车道，以便消防车顺利进入，严守岗位，严禁无关人员进入酒店；

（4）办公室安保当值人员除固定岗外，其余人均携带手电筒、对讲机迅速赶到现场；

（5）监控室值班人员严密注视无人警戒的楼面及出口，及时发现火势蔓延情况和无违法犯罪分子进行打劫和破坏；

（6）指派保安人员或义务消防队员在酒店首层控制消防电梯使用。

2、 工程部：

（1）工程部经理迅速赶到失火现场接受指令；

（2）将客用电梯降至底层关闭，消防电梯切换为手动控制，交消防队和安保部使用；

（3）派有关人员关闭受火灾影响范围内的通风装置，并准备切断非消防电源；

（4）当其他部位停断电时，要保证消防监控室、防排烟系统、自动灭火装置、应急照明、疏散指示标志等消防设施用电，并指令设备维修人员做好抢修准备；

（5）关闭空调装置和天然气总阀；

（6）工程部要留一名负责人值班，以便调遣，其余人员立即赶到现场，按指令救火；

3、房务部：

（1）前台迅速打印住客房号、人员名单；

（2）前台接待人员负责解答客人询问；

（3）礼宾部看管好客人存放的行李，按指令和视火情移至安全地带。同时协助保安部维持酒店大堂秩序，控制酒店东门，引导消防车、消防员进入火灾现场；

（4）电话总机负责酒店内外一切通信联络；

（5）通知车队准备随时运送伤员、物资；

（6）房务部经理带万能钥匙赶到消防监控室接受指令；

（7）房务部当值主管、领班带区域万能钥匙赶赴现场待命；

（8）房务中心留一人值班（根据现场情况），并向总指挥报告失火楼层的客人人数；

（9）做好疏散人员和物质的准备；

4、餐饮部：

（1）停止营业，管好钱物；

（2）餐饮部经理带本区域钥匙赶到救火指挥中心接受指令；

（3）餐饮部各主管、领班迅速打印就餐区域内名单，向总指挥报告失火区域的客人人数；

（4）做好疏散人员和物质的准备；

5、财务部

（1）财务部经理立即通知本部门在岗人员，在未接到指令或疏散命令时，不得离开自己的工作岗位（根据火灾区域情况）；

（2）各员工立即着手整理自己工作岗位的一切重要资料、帐目、现金、电脑软盘等重要物品以便接到疏散信号时，携带其物品准备随时疏散。

6、 其它部门：

（1）在未接到指令或疏散命令之前，各岗位人员坚守岗位待命；

保持镇静，不得奔跑，不许有惊扰客人的举动；

（2）组织人员投入灭火及救护工作，提供灭火救灾中必需的其他物品。

六、与专业消防队配合

当火场最高指挥，通知公安消防队到达火场后，酒店灭火负责人迅速向消防队指挥员报告火场情况，并将现场指挥权交出（提供酒店消防图纸）。酒店灭火人员在不影响消防队灭火和自身安全的情况下，积极参加灭火工作。

七、善后处理

1、安全疏散后，各部门要清点自己的人员，检查是否全部撤出危险区域，房务部前厅要清点客人，防止遗漏；

2、办公室、工程部负责与自来水公司、天然气公司、医院等单位联系；餐厅部准备食品饮料，安排好疏散的客人临时生活；

3、工程部在火灾扑灭后，应及时关闭喷淋门阀，更换损坏的喷头或其他消防设备。

八、注意事项

1、当火情由酒店自己组织力量可以扑救时，不必惊动消防机关；

2、总指挥部设在火灾扑救现场或消防中心，总指挥由总经理或值班经理担任所有命令由其下达；

3、火情发生后，所有对讲机应处于待命状态，当总指挥呼叫时，要用简明的语言准确报告情况；

4、房务部、营销部在实施疏散计划时，将客人按一路纵队排列从防火梯疏散严禁乘用电梯，消防电梯只供消防救火队员使用。一定要阻止客人再次回到房间；

5、房务部客房服务员负责检查疏散情况，检查是否留有未听到疏散通知的客人是否留有行动不便的客人。主要出入口是否畅通，客房服务员每检查完一个房间，就用粉笔在门上划“√”，表示此房间已检查；

6、检查完所有房间和公共区域并证实没有客人后，房务部客房服务员立即随其他人撤离房间；

7、救人重于救火，先控制后消灭，先重点后一般。

- 第二部分  应急疏散方案

- 一、 疏散定义

火势未能被有效的控制，酒店的客人、员工和重要物资应立即撤离到酒店停车场集合。

- 注意

疏散广播连续重复播放，酒店同时用多国语言发布疏散撤离的通知，员工和客人应迅速疏散至酒店停车场。

- 三、 疏散先后次序

消防监控中心负责用紧急广播逐层通知：先通知着火层和与其紧邻的上下两层，其次是着火层的上面各层，第三是着火层以下逐层，广播通知时，千万不能将紧急广播同时全部打开；

2、 先妇女后男士，先客人后员工。

- 四、 疏散方法

1、 利用就近的紧急出口（EXIT）撤离，严禁乘坐电梯；

2、 尽量靠右走，严禁使用电梯；

3、 在黑暗中可摸着楼梯的扶手撤离；

4、所有的人都朝防火门开启的方向撤离，不得从非防火门撤离；

在烟雾中可使用逃生面罩（或用湿毛巾捂住口鼻），尽量低下身子，必要时匍匐前进，尽量减少吸入烟雾；

5、严禁大声呼叫、一哄而下，严禁冒然打开房门，通过防火门后一定要随手关门，隔绝火势；

6、撤离至集合点，立即向本部门主管报到；

7、疏散撤离时，当日签到记录必须由人事部员工携带至撤离集合地点，以便各部门主管进行人员清点，部门签到薄也由文员带至集合点，帮助进行人员清点；

8、部门电脑操作人员，在听到疏散撤离广播后立即停止工作，并做好数据的输入储存，将磁盘随身带至疏散集合地点；

9、程序：当火势蔓延时，将由在场最高指挥人员下达局部疏散或全部疏散命令，将由酒店消防监控室使用广播呼叫全体人员疏散撤离，打开所有的疏散通道门。

- 五、 各部门采取的相应行动

1、办公室

（1）消防监控室值班员接到疏散指示后，立即采取行动：启动消防控制台上的消防广播，镇静、沉着的播放。用中、英、日文录制的安全疏散行动指令；“女士们、先生们：对不起，xxx楼层发现火情，火势正在蔓延，请大家不要惊慌，不要开窗、不要乘坐电梯，请在服务员的引导到下使用安全通道迅速撤离”；

（2）各岗位保安员打开疏散通道大门，指挥义务消防队的疏散、抢救组成员迅速赶到失火部位抢救和疏散重伤、病人、被火围困人员和重要物资，避免造成重大损失；指挥外围警戒，派出专人对疏散出的重要物资进行看守，防止丢失，将重伤、病人送医务室进行抢救。

2、房务部

（1）房务部客房服务人员接到疏散指令（信号）后迅速通知客人离开房间引导客人走疏散楼梯，并用粉笔在门上打上“√”记号，证明客人已离开房间；

（2）房务中心及各楼层服务人员在无生命威胁的情况下，至少有一名员工留守，接受、传达指示并对客房警戒，以防客人财务丢失，如无紧急情况不得随意使用电话，以保证通讯线路畅通；

（3）房务部客房各班随时作好拿取毯子、枕头、活动床垫做好救人的准备；

（4）大堂副理组织人员疏散并安抚受惊吓的客人，行李员引导客人通过消防通道，疏散到指定地点。总台服务员持住客名单到安全地点清点人员。前厅部要通知车队准备好车辆，随时运送重伤病员到就近医院进行治疗。在总经理批准后，联系周围酒店，以便疏散后的客人入住。

3、财务部、餐饮部

受到火势威胁的各收银台，立即携带事先整理好的帐目资料、现金等贵重物品，迅速疏散到安全区域，并派专人看守，以防物品丢失。迅速抢救并疏散受火灾影响的重要物资。

4、工程部

派出各设备技术人员根据火场需要，接受火场最高指挥员的指令，对需进行抢修的设备迅速采取措施，配合疏散工作的开展。

5、酒店其他各部室值班人员，在未接到疏散命令前，应及时将自己所在岗位的重要资料、文件、贵重仪器（便于搬运的）物品集中好，接到疏散指令时，及时疏散。

- 六、 注意事项

在疏散时根据起火地点和火势，确定一个“安全区”，这一区域将作为所有受到火灾影响的客人的集中点和急救中心；

在疏散时考虑问题和采取行动要果断，反应要敏捷，行动要沉着、冷静、迅速，但尽量不要奔跑，因为奔跑容易导致呼吸急促、慌乱，要避免引起客人惊恐和慌乱；

（1）发现异常，第一时间电话通知工程部（8131）详细说明事发地点、事故情况；

（2）不要离开现场，就近采取最有力的措施进行抢救。

工程部：

（1）工程部接到电话后，根据报修的情况，准备好相应的工具（如梯子、手电筒、钳子、扳手等）；

（2）第一时间赶到现场，迅速查找事故原因，关闭相应的阀门和其他有效措施。

突发事件应急处置流程

（一）治安案件处置流程

在任何情况下的一般治安案件是指斗殴、寻衅滋事、聚众围观起哄偷盗财物等治安案件。在任何时候及在酒店所控制区域内所发生治安案件时按以下程序处理：

1、各值勤点迅速通过有线或无线通讯工具报告领班；

2、全部领班接到报告后迅速赶赴现场，同时通知各岗位（重要岗位不动）赶赴现场，到达现场后听从值班主管或经理的指挥；

3、所有在场安全员密切注视事态的发展，控制事态的扩大，根据情况通知部门负责人（值班经理），请求支援；

4、在处理一般治安案件时，一定要分清性质，掌握具体情况，做到有情有节，刚柔相济，将平息矛盾和不影响酒店的正常经营的前提下进行处理。对于犯罪分子，决不心慈手软，坚决打击；

5、在处理一般治安案件时，必须注意分清情况。注意自身员工及客人的安全才能进一步处理；

6、处理原则：对于偷窃财物证据确凿者，立即扣押，并告知当地派出所；对于斗殴治安案件嫌疑人，尽量劝说其离开现场，对于聚众围观起哄人员，不明真 相的群众应做耐心、细致、礼貌的解释工作，做到文明礼貌、有礼有节，打不还手、骂不还口，劝其离开现场，疏散围观人员，避免事态扩大，真正做到息事宁人，对于带头闹事，不听招呼、恶意相加、煽动不明真相的群众继续围观人员，要做好布控工作，对待寻衅滋事者，先进行劝说，劝说无效，立即扣押，移送酒店安全部或公安机关处理。

（二）客人报失处置流程

为了保障客人及员工的财产安全，维护酒店的形象和利益，通过规范的程序，指导安保部当班主管和大堂副理处理报失事件的行为，特制定本预案：

处理程序：

1、办公室安保接到报失后，立即通知大堂副理和值班保安主管联合展开调查，调查以安保部为主，大堂副理负责配合和翻译；

2、详细了解并记录失主姓名、房号、国籍、地址、联系方式、丢失财物名称（包括物品的品牌、型号、价值、新旧程度；钞票的种类及面额等相应特征）、最后一次见到物品的时间、丢失的经过。并请失主对丢失物品签字确认；

3、调查时应提醒失主回忆来店前后的情况，比如来店前有无查看过、来店后有无放错地方。确认失主物品放置的确切位置，征得客人同意后，可在相关区域查找丢失物品，对相关员工进行调查询问；

4、确认客人物品是否在酒店范围内丢失，如客人丢失的是信用卡、旅行支票、文件等有价单据和资料，协助客人及时通知银行等有关部门；如客人丢失的是护照、身份证等证件，派人陪同客人到辖区派出所和市公安局外事科报案，办理相关手续；

5、对客人的任何报失，都应该征询客人意见是否同意报案，如同意，安保部派人陪同前往报案，如客人物品在酒店范围以外丢失，由保安部开具相应的证明，失主本人到公安机关报案；

6、确认案件成立，且案情严重，立即报告公安机关处理，同时保护好现场， 在内部调查时，与案件有关人员不得离开酒店，派人检查与案件有关人员的工作区域和更衣柜，如有关人员已经离开酒店，应派人立即找回进行调查，如有内部员工作案的可能性或是掌握其作案证据，应首先对其进行控制，禁止其与外界联系。请示酒店管理层，做好报案材料，送交公安机关处理；

7、如客人物品在酒店范围内丢失而未被找回，财务部协助客人对丢失物品作适当评估，并向有关部门索赔；

8、如客人的物品被找回，要认真履行认领手续，必须要客人本人或代理人在失物清单上签字，留下证件复印件，方可领回；

9、事件处理完毕后（不论丢失物品有无下落），安保部经理要在当天写出事件处理过程报告上交酒店总经理，并把有关材料存档备查；

备注：员工报失处理程序基本与客人报失处理程序相同。在报失时，必须先向人力资源部主管报告，由人力资源部主管陪同到保安部报失。如查出为内部员工所为，保安部写出报告上交酒店管理层，由管理层提出处理方法。

（三）防爆处置流程

为了确保住店宾客及员工的人身财物不受侵害，确保酒店财产的安全，对可能发生或已发生的爆炸事件必须采取切实可行的应急措施，积极防范，迅速消除隐患。做到发生意外爆炸事故时，能及时扑救，使损失减少到最低程度。

1、各部门经理要组织员工认真学习应急方案，领会方案的精神和处置原则，了解方案的具体部署和方法步骤，要教育员工提高警惕，增强敌情观念，克服麻痹思想，遇事要保持头脑清醒，服从酒店领导统一指挥，严格按方案要求办，切不可惊慌失措和各行其事；

2、各部门要安排员工每天对本部门经营范围内和卫生责任区内的花丛，角落以及易于隐藏爆炸物的部位进行搜索检查，发现爆炸物、可疑物品、可疑情况立即报告安保部，内线（8119）讲明发现爆炸或爆炸物的时间、地点和情况，同时将自己的姓名和身份讲清。不要轻易动爆炸物，尽可能保护、控制现场；

3、办公室安保在接到报警后应做到：

(1)、要立即向酒店领导报告情况;

(2)通知安保人员携带毛毯赶往现场，到现场后将毛毯盖在爆炸物或可疑物品上，以消弱爆炸物的能量;

(3)协助在场服务人员疏散客人并划定警戒区。

4、如在各餐厅、客房、洗浴中心爆炸物，可将客人疏导至其酒店停车场，将出事地点的各出入门封闭并派专人把守，阻止无关人员进入现场，安保人员也要注意隐蔽，避免伤亡；

5、如在大厅发现爆炸物，可将客人疏散至门外，如是住店客人可劝其回房休息，并将大厅正门和通往大厅的通道封闭，将员工通道做为客人进出酒店的通道；

6、如在客房区发现爆炸物，可将楼层的各楼梯口和电梯封住，(电梯可设置在相临的楼层停梯，出事楼层不要停梯)经在酒店领导同意后，由总机通知房间内客人在服务人员的引导下撤离房间，转移至酒店停车场；

7、如在车场发现爆炸物，可将车场出入口封住，同时把拟进入车场的车辆和酒店的客人引导至酒店停车场；

8、疏导客人的同时经请示领导同意后，由安保部向市公安派出所报告情况；

9、在整修处置期间，各部门应按酒店的统一安排行动，各部门应按管辖范围安排专人在酒店的各要害部位守护值班，把守各出入口，并注意掌握情况，注意发现可疑人、可疑物和可疑情况，防止犯罪分子声东击西，或在多处放置爆炸物或乘机混入酒店进行其它犯罪活动；

10、在爆炸物品处置后应组织人员对全店各部门部位，各角落进行一次检查清场，防止犯罪分子滞留店内危害酒店安全，并将清场结果报总经理；

11、根据市公安派出所的布置精神和酒店领导层的决定，在预防和处置爆炸过程中，要尽量避免人身伤亡，尽量减少酒店的损失，严禁鲁莽从事和不顾员工和客人人身安全的不文明行为。

（四）醉酒客人处置流程

为了保证在店客人能真正享受到全方位的服务，有效的处理客人因醉酒发生的各类事件，减少客人人身、财产损失，现制定醉酒客人处理预案：

1、醉酒客人属在店客人

1、酒店所属各各营业场所如发生因客人饮酒过量而无法结帐时，服务员要尽量弄清客人居住的房间，协同醉酒客人的同伴将其送到房间，如醉酒客人同伴已经离去，与大堂经理确认客人房间和房费挂帐情况，通知安保人员或礼宾协助将其送至房间（视客人醉酒后自身反应情况，采用其它处理方法）；

2、大堂经理通知客房服务员要多留意醉酒客人的房间，防止客人发生意外事件；

3、醉酒客人清醒后，大堂经理要及时与客人取得联系，说明情况，由客人决定支付现金还是将费用挂入房帐。

2、醉酒客人属非住店客人

1、酒店所属各营业场所如发生因客人醉酒，无法行走时（帐已结），服务员设法联系客人的朋友或家属，同时通知安保人员及大堂经理决定将客人送离酒店，如客人执意在酒店开房，也应通知其朋友或家属陪同入住，并告知如发生意外事件酒店不予承担任何责任；

2、酒店所属各营业场所如发生因客人醉酒，无法结帐时，先征询其同伴费用如何解决，如协议客户或经常在各营业场所消费的客人应与其同伴协商解决，如非协议客户也应通知大堂经理协同营业场所负责人与其同伴协商解决；

3、经反复协商客人拒不结帐时，通知安全部值班人员视当时情况强行将费用收回。

3、客人醉酒损坏酒店设施、设备

（1）服务员发现客人醉酒闹事损坏酒店设施、设备时，首先询问客人是否受伤，是否需要救治。然后报大堂经理通知工程部对客人损坏物品进行估价，或咨询财务部查询物品价格；

（2）与客人协商进行赔偿。如客人对损坏设施、设备的赔偿价格有疑义，大堂经理可报值班经理说明情况，拿出具体处理结果由大堂经理向客人做最终答复；

（3）如客人对酒店的最终答复仍不满意时，大堂经理通知安全人员执行酒店决定或满足客人要求。

4、客人醉酒闹事

（1）发现醉酒客人有闹事迹象，服务员应规劝客人，如客人不听规劝事情有进一步扩大的可能时，应及时通知安保人员，说明具体情况，同时将客人的相关资料准备好（包括消费金额、损坏物品数量及价格等）；

（2）遇有醉酒客人闹事，服务员应立即通知安保人员在最短时间内到达现场，将醉酒闹事客人带离营业场所，视闹事严重程度可将客人劝离酒店，进行必要的帐务清理，报请执行总经理同意报公安机关处理。

5、外来醉酒客人

（1）安保人员如发现有外来醉酒客人，要及时通知监控室对其进行监控；

（2）如客人在办公区域、客房区域内乱走，监控室应迅速通知安保人员询问客人，了解客人到酒店的原因，如客人属在店客人或到酒店会客，应满足客人需求。如客人是醉酒闲逛的，应立即劝其离开，并通知外围警卫注意，不要让其再次进入酒店；

（3）如客人进入营业区域消费，可通知营业区域服务员对醉酒客人进行关注。如客人继续饮酒发生事件可参照以上各条预案进行处理。

6、客人因醉酒严重或突发疾病

（1）客人因醉酒在酒店各营业区域突发疾病，服务员不得移动客人身体，应疏散围观客人，询问其同伴客人是否有疾病史；

（2）服务员发现客人醉酒较严重时通知立即大堂经理和安保人员到达现场,根据客人的醉酒情况及时做出处理;应第一时间拨打120；

（3）及时疏导围观的客人说明情况，以免给酒店造成不良影响。

（五）酒店诈骗类案件处置流程

诈骗案件这几年呈上升趋势，其表现形式各种各样：有的冒充高干子弟或老板大款，欺世盗名；有的互相串通，“做笼子”坑蒙拐骗；有的无中生有，空买空卖，非法渔利；更有的伪造证件、信用卡、支票等，公开行骗。上当受骗的单位或个人遭受极大的损失。在实际工作中应当注意以下几点：

1、服务人员应当注意那些口若悬河、夸夸其谈的宾客，发现可疑情况及时汇报上级主管；

2、在服务过程中要注意那些故意搭讪、故作神秘的宾客，尤其注意电梯口、大堂等；

3、当对方使用信用卡、支票一定要核实清楚消费者资信，对不具备支票、信用卡结算的单位一定要坚持用现金结帐或抵押；

4、前台人员应当注意那些长时间在前台窥视其他宾客住店登记情况以及询问其他宾客情况或会议情况的人，发现后及时上报；

5、提醒携带贵重物品或大量现金的宾客，注意自身的保护。

4、加大对员工政治思想和法律法规的培训教育，严防酒店内部治安事件的发生。

（六）对中毒事故的处置流程

酒店中毒事故的发生可能有三种原因：食物中毒(因供应霉烂变质或有毒的食物所致等)、气体中毒(入宿宾客因吸烟或使用其它违规电器产生的危险气体以及厨房煤气泄漏，通风不良所致)、某些宾客将危险品带人酒店存放造成泄漏而致。

1、酒店的食品检验技术员应采用相应的技术器材，定期或不定期地对供应宾客的食品进行检验。有重要宾客及大型活动要严格执行食品留样制度。在厨房应配有炊具、餐具消毒装置，以防疾病传染。加强对宾客携带物品的管理，同时加强对危险气体使用区域的管理；

2、挤压伤亡事故。主要发生在酒店公共活动场所或主要通道楼口、道口，大多因为大型活动散场以及出现紧急情况需要疏散的时候，因紧急通道被堵，缺乏应急疏导措施时，出现人群拥挤、踩踏，导致人员伤亡。预防措施有：

（1）出入公共场所的所有门口必须保持畅通，不得堆放货物或停放车辆；

（2）公共场所和安全通道的门一律对外开启，安装指示灯，不得锁死或顶死；

（3）内部的消防通道不得改作它用，酒店外围的出入口不得非法进行改建，设置障碍物等；

（4）大型活动现场设置保安人员，维护现场秩序。遇有紧急事故发生，组织现场人员从不同出入口进行疏散。

（七）治安案件或其它案件的处置流程

所谓的现场是指发生案件、事件的场所。做好现场的保护工作，对尽快抓获犯罪分子、破获案件、查找事故原因有重大的作用，如果现场遭到破坏，后果将不堪设想。

1、现场保护的要求：

（1）安保人员应迅速到达现场；

（2）划出一定的警戒范围；

（3）使现场尽量保持在案发的原始状态；

（4）禁止任何无关人员进入现场。

2、杀人案件现场的保护。酒店工作人员接到有人被杀的报案后，立即拨叫电话通知办公室。及时报告上级领导，迅速赶到现场分头值勤。进入现场的人要按一定路线行走，不要四处乱踩。先查明受害人员情况，如还活着，立即组织抢救；如尚可讲话，抓紧时间问明年龄、住址、被害(自杀)原因等；如人已死亡，不要移动尸体，按原路退出；

3、盗窃案件现场的保护。到达现场后，对失物处所，盗窃犯人的出入道路以及现场遗留的痕迹，都要妥善保护，保持原状；对于被打开或被破坏的门锁，盗窃犯爬进的窗户，翻动的抽屉、柜、箱，现场遗留的文件、纸张和作案工具等，一律不准用手触摸，等待公安人员前来勘查。不能模仿试验；

4、投毒、食物中毒案件现场的保护。立即组织救治中毒人员，对中毒者的呕吐物、排泄物要妥善保护，不要清除，也不要用土、灰渣覆盖；对剩余的食物和碗、筷、瓶、壶、便盆等器具，不移动不洗刷；对场地内的纸包、纸张、塑料管及其它可疑物品，不要踩踏和清扫。现场工作人员应留下以便协助调查。

（八）刑事案件预案

酒店所控制区域内任何时间发生的爆炸投毒、凶杀、抢劫等造成人员伤亡和财务受到损失的人为事故，均属于刑事案件，发生刑事案件时必须做到：

1、各执勤点发现后应迅速通过有线或无线通讯工具报告办公室安保值班室，安保值班室接到报告后

迅速通知办公室主任和值班经理，并同时通知各执勤点赶赴现场，立即控制事态的扩大，及时抢救伤员，控制可疑人员。保护现场和客人、员工。抢救伤员时按重、轻伤的顺序抢救。听从办公室主任或值班经理的指挥；

2、办公室负责人或现场负责人在指挥时应分为三组进行工作。一组抢救伤员；二组疏散其余人员（客人、员工、围观人员）；三组控制作案嫌疑人员，对于证据确凿者立即押送安值班室或公安件关，如作案嫌疑人反抗或拒捕，应发扬见义勇为的精神与之作英勇斗争并同时报告上级；

3、指挥人员应随时与相应医院保持联系，寻求他们的支援，并向公安机关报案寻求紧急救援；

4、对人群的疏散，必须按总指挥的规定和相应单位的规定疏散客人到安全地点。

5、在抢救伤员的同时，安保部应注意对现场的保护，一定要在相关单位或公安机关未到达之前对现场进行重点保护，禁止任何无关人员进入现场，为取证破案做好工作；

6、在发生刑事案件后，必须将抢救伤员最大限度防止人员伤亡放在首要位置，其次才是抢救财物，执勤工作人员需要保持高度镇静，不得惊慌，坚决按预案执行，不得擅作主张（特殊情况例外）。事发后配合公安机关或相关单位处理案件。

（九）食物中毒应急预案

为了切实搞好酒店餐饮的安全工作，为了有效预防、及时控制和消除食物中毒事件的危害，指导和规范食物中毒事件的应急处理工作，最大程度地减少食物中毒事件对公众健康造成的危害，保障公众身体健康与生命安全，特制定本应急预案，确保一旦发生事故，能及时采取有效措施，得到及时治疗。

1、防范
采购人员把好采购关，收货人员把好验货关，仓库人员把好食品入库关，厨师把好制作关。

2、应急措施

（1）中毒事故发生后，酒店任何员工，发现酒店客人或员工食物中毒后应立即报告本部门负责人和办公室负责人，分管副总。及总经理，最迟不超过五分钟；

（2）各负责人到达现场后，了解中毒人员身体状况，身份、中毒原因，数量，分管副总根据情况上报总经理，由总经理决定是否报警和拨打急救中心“120”电话急救；

（3）无论是否报警，安保部和餐饮部负责人要第一时间安排保安，保护现场清退闲杂人员。

3、不报警，不报急救中心

如果现象很轻微，总经理确定不报警，视中毒人员身份分别处理，如果是员工，中毒严重且人数较多则由部门负责人、行政办公室人员、人力资源部人员，陪同分散就近就医，由行政总监安排车辆运送。如果中毒者是员工不严重，则由部门负责人、办公室负责人做好安抚工作。如果中毒者是客人无论轻重，则由大堂经理，分管副总经理立即就近送医院治疗，并做好安抚。

4、报警、报急救中心

（1）总经理确定报警后，由安保部经理负责向公安机关报警，由大堂经理向急救拨打“120”与急救中心或医院联系，讲清楚地点、中毒人数、中毒程度、症状等；若中毒者情况危急可由行政办公室安排专车送就近医院抢救。并通知中毒者单位或家人；

（2）若发生中毒事件办公室安保应第一时间安排人员到现要保护好现场；

（3）餐饮部立即对可疑食物病人吃剩下的食物，不要急于倒悼，食品用工具、容器、餐具等不要急于冲洗，病人的排泄物（呕吐物、大便）要保留，以便卫生部门采样检验，为确定食物中毒品提供可靠的依据；

（4）办公室负责安排车位，人员等候警车、急救车到来及离开。

（5）办公室负责维持现场秩序，防止闲杂人员围观；

（6）大堂经理协助对中毒者私人物品进行登记，并一式两份留存、上报。并记录警车、急救车到来离去时间，警方人员姓名等资料登记备案；

（7）如怀疑有人投毒，办公室负责人应排查可疑人员，发现后办公室立即滞留并交警方处理；

（8）办公室负责人配合急救中心医护人员的抢救工作，情况严重时随中毒者前往医院，适时做好对中毒者的访问记录。

（十）客人突发死亡处置流程

酒店员工在日常工作中遇到客人突然死亡事件时，为了使其他客人免受惊扰，维护酒店的利益，减少不必要的麻烦。指导各部门遇到此类事件发生时的工作行为，特制定本预案：

1、处置程序

（1）员工在日常工作中遇到此类事件发生后，第一时间通知当班管理人员和办公室，由安保人员通知酒店管理层，当事员工务必作好保密工作；

（2）酒店管理层赶到现场后，由总经理或行政最高职务者指挥，报告当地派出所介入案件调查；

（3）办公室接报后，由当班主管带队，在不影响周边客人的情况下，带领待命队员做好封锁和保护现场的工作，消控中心人员迅速查找现场区域的录像资料，并备份保存；

（4）大堂副理接报后，应第一时间向安保提取死亡客人的各项资料，以及相关客人和相应客人的资料，并由办公室安排专人接待警方介入调查工作；

（5）如死亡客人是与酒店有协议公司的客人，销售部应与该公司负责人联系，邀请该公司负责人到酒店协助调查；

（6）销售部协助财务部联系死亡客人家属，由财务部协助死者家属向有关部门索赔；

（7）通过警方调查，如属自然死亡，由警方鉴定完毕后，同意将死者尸体转移到殡仪馆，由大堂副理通知当地殡仪馆工作人员到场处理，办公室当班主管负责安排待命队员控制消防电梯，由（酒店员工电梯）将死者尸体运出转移时注意避开住客，可选择夜深人静之时；

（8）如属他杀，警方立案后，办公室全面协助警方调查，将所有涉案材料提交警方，并随时与警方保持联系，直到破案为止（死者尸体处理方法与上相同）；

（9）事件处理完毕后，办公室负责人要在当天写出书面报告上交酒店管理层，并把有关材料存档备查。

2、善后工作

（1）大堂副理负责与死者家属保持联系，跟进相关事宜。如死者为外国客人，由公安机关外事办负责处理相关事宜，酒店管理层安排前厅部接待死者家属。如属他杀，警方破案后，由大堂副理通知死者家属；

（2）事故部门负责对死者（所用过的东西和住过的房间）进行多次消毒和整理，保存死者物品，等待死者家属领取并做好领取的签收手续。如属他杀，警方立案后，安保部应向警方询问调查结果，警方破案后，办公室负责人、和事故部门经理、根据调查的结果写出客人在店期间死亡及处理经过的报告，经总经理审阅通过后，一份留酒店备案，其余的交给死者亲属及有关单位和人员并将有关材料备档；

（3）在接受媒体咨询时，总经办负责对外发布信息，其发布信息的内容必须经过酒店管理层批准，其他任何部门及员工不得透露任何相关信息。

（十一）电梯困人处置流程

1、酒店任一员工接到乘客报警或发现有乘客被困在电梯内，应立即通知工程部；

2、安保人员接报后应一方面通过监控系统或对讲机了解电梯困人发生地点、被困人数、人员情况、以及电梯所在楼层，另一方面通过对讲机向保安部经理或当班领班汇报，请求派人或联系工程部前往解救；

3、办公室负责人或当班领班接报后，应立即通知房务部前厅有关人员到场或派员到场与被困乘客取得联系，安慰乘客，要求乘客保持冷静，耐心等待求援。尤其当被困乘客惊恐不安或非常急躁，试图采用撬门等非常措施逃生时，要耐心告诫乘客不要惊慌和急躁，不要盲目采取无谓的行动，以免使故障扩大，发生危险。注意在这一过程中，现场始终不能离人，要不断与被困人员对话，及时了解被困人员的情绪和健康状况，同时及时将情况向酒店总经理或值班领导汇报；

4、工程部经理或值班人员接报后，应立即派人前往现场解救，必要时电话通知电梯维修公司前来抢修。若自己无法解救，应设法采取措施，确保被困乘客的安全，等待电梯维修公司技工前来解救；

5、若工程部和电梯维修公司都无能力解救或短期时间内解救不了，应视情况向公安消防部门求助（应说明求助原因和情况）。向公安消防部门求助前应征得酒店总经理或值班领导的同意；

6、在解救过程中，若发现被困乘客中有人晕厥、神志昏迷（尤其是老人或小孩），应立即通知医护人员到场，以便被困人员救出后即可进行抢救；

7、被困者救出后，办公室负责人、房务部有关人员应当立即向他们表示慰问，并了解他们的身体状况和需要，同时请他们提供姓名、地址、联系电话及到达酒店是时间。如被困者不合作自行离去，应记录下来存档备案；

8、被困者救出后，工程部应立即请电梯维修公司查明故障原因，修复后方可恢复正常运行；

9、办公室负责人应详细记录事件经过情况，包括接报时间、保安和维修人员到达现场时间、电梯维修公司通知和到达时间、被困人员的解救时间、被困人员的基本情况、电梯恢复正常运行时间。若有公安消防、医护人员到场，还应分别记录到场和离开时间、车辆号码；被困人员有伤者的，应记录伤者情况和被送往的医院；

10、工程部经理或值班人员应详细记录故障发生时间、原因、解救办法和修复时间；

酒店盗窃类案件主要发生在客房、餐厅区域。本饭店客房内设有门镜、防盗链、贵重物品保险箱，

（十二）煤气泄漏（污染）处置流程

由于供气管路、用气设备出现故障，发生漏气时应按以下程序进行：

1、工程部值班人员接到报警后要立即奔赴现场，进入泄漏区域迅速判明设备的泄漏点。组织有关工程技术人员进行止漏和排放。若情况严重，要立即采取停气措施，由工程部值班人员负责向店领导报告，并通知有关部门前来抢修。

2、办公室安保接到煤气报警通知后，要立即控制煤气泄漏区域周围的一切火源（包括明火、吸烟、电器火花、车辆启动使用手机等），禁止车辆通行，待接到撤除警戒命令后恢复通行；

3、酒店值班经理接到煤气报警通知后，要立即赶赴现场，视情况组织人员采取安全措施，如情况严重，需向上级汇报处理；

4、排险后由工程部负责向饭店领导写出事故报告（事故原因、责任人、采取的措施、有无损失等）。